CYKLICKÁ ÚDRŽBA VODNÍ NÁDRŽE

MVN Orlík

Manipulace na vodním díle

- povinnost vedení provozního deníku včetně záznamů o manipulaci a mimořádných situacích,

- běžnou provozní manipulaci a manipulaci za povodňových stavů bude provádět spoluuživatel dle provozního a manipulačního řádu, případně dle pokynů pracovníků Povodí Moravy, s.p.,

- manipulace za účelem slovení rybí obsádky bude prováděna spoluuživatelem dle platného manipulačního a provozního řádu a souvisejících právních předpisů,

- manipulaci na vodním díle za účelem slovení rybí obsádky provádí spoluuživatel tak, aby nedošlo ke škodám na pozemcích pod vodním dílem v souladu s manipulačním řádem.

Údržba porostů a pozemků

Úseky sečení:

- sečení tělesa hráze + podhrází, obsečení betonových konstrukcí, bezpečnostního přepadu a skluzu, odstraňování rostlin ze záhozů a dlažeb; celkem 1 200 m2.

- sečení příkopu pod hrází za propustkem – odtok ze skluzu; celkem 250 m2.

- odstraňování náletových dřevin a rostlin rostoucích v kamenném záhozu na návodním líci hráze, skluzu a výtoku; celkem 200m2.

Celková výměra pozemků, na kterých bude prováděno sečení a údržba, činí 1 450 m2.

Sečení travního porostu				2 x za rok

- první seč bude provedena nejpozději do 30. 6., druhá seč nejpozději 30. 9.

Odstraňování náletových dřevin			2 x ročně

- poprvé nejpozději do 31. 5., podruhé nejpozději do 30.9.

Likvidace vývratů, zátarasů a naplavenin		1 x měsíčně

- odstraňování naplavenin z hráze, bezpečnostního přepadu a skluzu; vše v souladu s platnou legislativou.

Úklid pozemků						1 x měsíčně

- odstraňování odpadu po obvodu celé nádrže, přístupové cesty a ploch hráze + podhrází. Likvidace nasbíraného odpadu proběhne v souladu s platnou legislativou.

Terénní úpravy sečených ploch				1x měsíčně

- rozhrnování krtinců