CYKLICKÁ ÚDRŽBA VODNÍ NÁDRŽE

VN Loudilka

- Údržba

• Odstraňování naplavenin, likvidace v souladu s platnou legislativou 1x měsíčně.

• Úklid pozemků- likvidace nasbíraného odpadu proběhne v souladu s platnou legislativou 1 x měsíčně.

• Terénní úpravy ploch (rozhrabávání krtinců atd.) 1 x měsíčně.

b) Manipulace na vodním díle

- manipulace bude prováděna dle platného manipulačního řádu

- manipulaci na vodním díle za účelem slovení rybí obsádky provádí spoluuživatel tak, aby nedošlo ke škodám na pozemcích

- plánované vypouštění nádrže bude prováděno v souladu s manipulačním řádem a oznámeno min. 14 dní předem