CYKLICKÁ ÚDRŽBA VODNÍ NÁDRŽE

MLADOŇOVICE

Hráz a podhrází

Kontrola stavu hráze 							1 x za měsíc

Kontrola šachet průsaků							1 x za měsíc

Údržba a drobné opravy ocelových a betonových konstrukcí		dle potřeby

Návodní líc a bezpečnostní přeliv – odstraňování splavenin		1 x za týden

Sečení travních porostu a náletových dřevin – 3 200 m²		min. 2 x za rok

Odpadní koryto – odstraňování splavenin a náletové vegetace	1 x za měsíc

Výpustné zařízení

Funkční zkoušky uzávěru 							1 x za měsíc

(udržování zařízení v provozuschopném stavu)

Údržba a drobné opravy ocelových a betonových konstrukcí		dle potřeby

Odstraňování splavenin							1 x za týden

Nádrž

Kontrola kvality vody, úroveň hladiny, min. zůstatkový průtok	průběžně

Údržba břehových porostů a drobné opravy -  zpevňování břehů 	dle potřeby

Odstraňování plavenin z vodní hladiny					dle potřeby

Sečení trávních porostů a náletových dřevin – 1 860 m²		min. 2 x za rok

(pozemky ve vlastnictví Povodí Moravy)

Úklid pozemků

Odstraňování odpadu po obvodu celé nádrže,				průběžně

přístupových cest a ploch hráze a podhrází, včetně likvidace.

Běžnou provozní manipulaci a manipulaci za povodňových stavů provádí spoluuživatel dle platného manipulačního řádu.