CYKLICKÁ ÚDRŽBA VODNÍ NÁDRŽE

Puklice

a) Údržba porostů a pozemků

Úseky sečení:

- sečení tělesa hráze 1500m2

- odstraňování náletových dřevin a rostlin rostoucích na tělese hráze; celkem 1500 m2.

Celková výměra pozemků, na kterých bude prováděno sečení a údržba činí 1500 m2. Udržovaná plocha je zobrazena  v přiložené grafické části.

Sečení travního porostu				3 x za rok

- první seč bude provedena nejpozději do 31. 5., druhá seč nejpozději 30. 6., třetí seč nejpozději do 31. 8.

Odstraňování náletových dřevin			2 x ročně

- poprvé nejpozději do 31. 5., podruhé nejpozději do 30.9.

Likvidace  naplavenin	                      	                            1 x týdně

- odstraňování naplavenin zachycených na vodním díle, vše v souladu s platnou legislativou.

Úklid pozemků						2 x ročně

- odstraňování odpadu po obvodu celé nádrže a ploch hráze . Likvidace nasbíraného odpadu proběhne v souladu s platnou legislativou.

Terénní úpravy sečených ploch				1x měsíčně

- rozhrnování krtinců

b) Manipulace na vodním díle

- manipulace za účelem slovení rybí obsádky bude prováděna uživatelem, dle platného manipulačního a provozního řádu

- běžnou provozní manipulaci a manipulaci za povodňových stavů bude prováděna uživatelem dle platného manipulačního a provozního řádu

- manipulaci na vodním díle za účelem slovení rybí obsádky provádí spoluuživatel tak, aby nedošlo ke škodám na pozemcích pod vodním dílem v souladu s manipulačním řádem

c) Zimní režim

- během zimního režimu není stanovena cyklická údržba