Souhrnná zpráva o vývoji jakosti povrchových vod 

v povodí Moravy 

ve dvouletí 2006/2007

Brno, duben 2008

Zpracovali:                  

Hodnocení toků a nádrží:       Mgr. Lenka Procházková  

Mgr. Dušan Kosour

Ing. Věra Preislerová

Vodárenské nádrže:    
Mgr. Rodan Geriš










Daniela Vrabcová










Mgr. Dagmar Jahodová







Mapy:


Vladimír Husák

Použitá data: Povodí Moravy, státní podnik, Brno a Český hydrometeorologický ústav

Přístup k datům na internetu

Tato Souhrnná zpráva o vývoji jakosti povrchových vod v povodí Moravy za dvouletí 2006/07 včetně vybraných příloh je přístupná veřejnosti na stránkách Povodí Moravy, s.p., www.pmo.cz v části “Ostatní informace“. Statistické vyhodnocení vybraných chemických ukazatelů sledovaných nejen v povodí Moravy, ale v celé ČR, je přístupné na adrese www.voda.gov.cz/portal/. Na těchto webových stránkách jsou k dispozici i koncentrace chloforylu a, průhlednost a teploty vody ve vybraných vodárenských a rekreačních nádržích. 

Základní hodnocení
Do základního hodnocení povrchových vod prováděného v rámci této „Ročenky“ jsou zahrnuty profily, na kterých bylo v průběhu let 2006 a 2007 odebráno 11 a více vzorků. Jde o 291 profilů na vodních nádržích na 116 různých tocích sledovaných v rámci provozního monitoringu i doplňkového (interního) monitoringu Povodí Moravy, s.p. 153 odběrných míst na 55 různých tocích bylo situováno v oblasti povodí Dyje (OP Dyje) a 138 profilů na 61 tocích v oblasti povodí Moravy (OP Moravy). Na vybraných tocích byly také sledovány radiologické ukazatele a u 12 vodárenských nádrží byla kontrolována surová voda.

Pro porovnání vývoje v posledních letech jsme na základě hodnocení 252 systematicky sledovaných profilů na tekoucích vodách a na odtocích z nádrží provedli stanovení jakosti vody v tocích vyjádřené ovlivněnými říčními kilometry. V následující tabulce jsou uvedeny ovlivněné kilometry pro živiny a základní ukazatele organického znečištění.

Tabulka: Ovlivněné říční kilometry

	
	BSK5
	CHSKCr
	N-NO3
	N-NH4
	P celkový
	Výsledná třída

	I. třída
	249
	266
	420
	903
	72
	43

	II. třída
	833
	1011
	950
	974
	507
	310

	III. třída
	1209
	1223
	1007
	585
	1300
	1280

	IV. třída
	275
	56
	247
	101
	615
	842

	V. třída
	69
	79
	11
	72
	141
	160

	Říční km celkem
	2635
	2635
	2635
	2635
	2635
	2635


Poznámka: Výsledná (celková) třída jakosti je dána nejhorší třídou u ukazatelů BSK5, CHSKCr, N-NO3, N-NH4 a celkový fosfor.

Ve dvouletí 2006-07 není prováděno hodnocení makrozoobentosu. Hodnocení bude provedeno v průběhu roku 2008 v souladu s metodikou pro určení stavu vod dle požadavků Rámcové směrnice o vodách. 

ČSN 75 7221 je jedním ze základních nástrojů pro hodnocení jakosti povrchových tekoucích vod v ČR. Stanovuje limity pro 5 tříd jakosti:

I. třída – neznečištěná voda

II. třída – mírně znečištěná voda

III. třída – znečištěná voda

IV. třída – silně znečištěná voda

V. třída – velmi silně znečištěná voda

Výsledky a závěry hodnocení se významně neliší od dvouletí 2005-06. 

V nevyhovujícím stavu (IV. a V. třída jakosti) bylo asi 1002 km (ve dvouletí 2005-06 to bylo 960 řkm), ve velmi dobrém stavu (I. a II. třída jakosti) 353 říčních kilometrů (ve dvouletí 2005-06 to bylo 351 řkm). Došlo k mírnému snížení toků ve III. třídě jakosti (z 1346 na 1280 řkm).

 Nejhůře hodnoceným ukazatelem je dlouhodobě celkový fosfor. Téměř 30 % hodnocených říčních km a profilů je v nevyhovující  IV. a V. třídě jakosti. Tento špatný stav je jednou z příčin eutrofizace vod v povodí, která se nejvýrazněji projevuje na stojatých vodách a omezuje jejich využití. Poměrně dobrá situace je naopak u amoniakálního dusíku, kde je nevyhovující stav na méně jak 10 % profilů a říčních km. 

[image: image3.wmf]0%

20%

40%

60%

80%

100%

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

Dvouletí

Profily v třídách jakosti - procentuální vyjádření

I.třída

II.třída

III.třída

IV.třída

V.třída


[image: image4.wmf]Počty profilů v základních ukazatelích zařazených do tříd 

jakosti

0

50

100

150

200

250

300

BSK5

CHSKCr

N-NO3

N-NH4

P celkový

I.třída

II.třída

III.třída

IV.třída

V.třída

 

[image: image5.wmf]Kilometry říčních toků ve třídách jakosti

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

97/98

99/00

01/02

03/04

05/06

06/07

řkm

I.třída

II.třída

III.třída

IV.třída

V.třída

celkem


Kvalita vody ve vybraných tocích

V příloze „Vývoj kvality vody - podélné profily 2007“ je v tabulkách provedeno porovnání mediánů, charakteristických hodnot c90 a tříd jakosti a grafické porovnání mediánů základních chemických ukazatelů (BSK5, CHSKCr, N-NO3, N-NH4 a celkového fosforu) sledovaných v období 1994 – 2007 v OP Dyje na profilech na tocích Dyje, Svratka, Svitava, Jihlava, v OP Moravy na tocích Morava a Bečva a v období 2000 – 2007 v OP Dyje na řece Bobrůvka (Loučka), Kyjovka, Rokytná, Trkmanka, Oslava a v OP Moravy na Hané a Olšavě. Následující slovní hodnocení vychází z těchto grafů, tedy z porovnání mediánů. 

Morava – ve dvouletí 2006 - 2007 byla sledována na 18 profilech. U všech ukazatelů je patrný po toku nárůst znečištění. Hodnoty mediánů byly jedny z nejnižších od dvouletí 1994-95, a to především u celkového fosforu a BSK5. U CHSKCr se tok s výjimkou horní části, která je v I. třídě, řadí do II. třídy jakosti, Lanžhot je ve III. Oproti předchozím dvouletím, kdy ke zvýšení hodnot BSK5 docházelo od profilu Kojetín a výrazné zhoršení bylo patrné dlouhodobě na profilech Spytihněv a Nedakonice, je extrémnější změna zaznamenána až v Nedakonicích. V Lanžhotě průměrné koncentrace ve dvouletí 2006/07 výrazně klesají (i když je profil ve IV. třídě jakosti). Horní úsek toku je převážně ve II., od Kojetína pak ve III. třídě jakosti. Zatížení dusičnany je v celém toku na vyhovující úrovni – horní úsek toku v I. třídě, od Moravičan pak ve II. třídě jakosti. Vývoj znečištění amoniakem má od roku 2005 oproti předchozím letům jiný průběh – je plynulejší, bez výrazných výkyvů. Maximální mediány jsou mezi Otrokovicemi a Nedakonicemi. Maximální okamžité koncentrace jsou v posledních letech zjišťovány při zaústění Olšavy. Tok je převážně ve II. třídě jakosti. Z hlediska průměrných stavů bylo zatížení celkovým fosforem v letech 2005 – 2007 nejnižší od dvouletí 1994-1995. Od Raškova po Blatec dochází k postupnému zvyšování zatížení toku z 0,03 mg/l na 0,12 mg/l, dále po toku pak kolísá od  0,11 do 0,14 mg/l. Významná část toku je dlouhodobě ve III. třídě jakosti.

Dyje - ve dvouletí 2006 - 2007 byla sledována na 16 profilech. V mediánech bylo dosahováno nejnižších hodnot od dvouletí 1994-95 v BSK5, CHSKCr a celkovém fosforu, dusičnany a amoniak byly na úrovni dvouletí 2005-06. Změny obsahů jednotlivých látek v podélném profilu mají stejný průběh jako v předchozích letech – v úseku Dačice – Hevlín jej lze popsat jako konkávní křivku s minimem mezi Vranovskou a Znojemskou nádrží. V dalším úseku se projevuje vliv Pulkavy (hlavně CHSKCr), která přináší nad Hevlínem znečištění z výroby kyseliny citrónové v rakouském Pernhofenu, a vliv VD Nové Mlýny (nárůst BSK5, fosforu a amoniaku, pokles NO3), kde se projevuje Svratka a Jihlava ústící do střední nádrže. Po odtoku z dolní nádrže VD Nové Mlýny zůstává organické znečištění a anorganický dusík na stabilní úrovni, významně rostou koncentrace fosforu. V ukazateli CHSKCr se tok s výjimkou úseku pod Vranovskou nádrží, který je ve II. třídě jakosti, řadí do III. třídy, v BSK5 a celkovém fosforu je tok převážně ve III., od Vranovské přehrady po Znojmo je zlepšení na II. až I. třídu. V N-NH4 se tok řadí do I. a II. třídy, Moravská Dyje do III. Obsahem dusičnanového dusíku je Dyje po Drnholec dlouhodobě ve  III. třídě jakosti, po odtoku z VD Nové Mlýny pak ve II. třídě.

Svratka - ve dvouletí 2006 - 2007 byla sledována na 12 profilech. Průměrné znečištění toku celkovým fosforem, BSK5 a střední a dolní části toku CHSKCr je nejnižší od let 1994-95, N-NH4 a N-NO3 je na úrovni dvouletí 2005-06. Horní povodí je silně zatíženo CHSKCr a amoniakem (dvouletí 2006/07 patří k nejhorším v posledních letech). Velmi významným zdrojem dusičnanů je plošné znečištění – zatížení postupně po toku narůstá až k maximu ve Veverské Bítýšce, následně dochází ke snížení koncentrací, které však opět pod Brnem vzrůstají (projevuje se zde významný brněnské sídelní aglomerace a odpadní vody z ČOV Modřice). Obsah amoniaku má v úseku Svratka až Tišnov klesající trend, pak však dochází k růstu koncentrací s maximy pod Brnem. BSK5 má po toku vzrůstající trend. Koncentrace fosforu jsou od obce Svratka po Dalečín na konstantní úrovni, v dalším úseku se projevuje vliv VN Vranov a VN Brno, kde je část fosforu „zadržena“. V dolním úseku pak  koncentrace strmě rostou. V CHSKCr je nejhorší stav v horním a dolním úseku toku. Svratka je převážně ve II. a III. třídě jakosti. V amoniakálním dusíku je úsek od cca 140 do 40 říčního km v I. a v horní a dolní části toku ve II. až III. třídě jakosti. 

Svitava - ve dvouletí 2006-2007 byla sledována na 6 profilech. Průměrné znečištění toku celkovým fosforem, BSK5 a amoniakem je nejnižší od let 1994-95. N-NO3 a CHSKCr je průběhem i koncentracemi přibližně na úrovni dvouletí 2005-06. Tok má již v horní části špatnou kvalitu, a to díky vypouštění komunálních odpadních vod – např. ze Svitav. Vlivem samočisticích procesů se tok po Letovice zlepšuje, v dalším úseku však znečištění opět narůstá. Tento trend je u organického znečištění a fosforu. Znečištění amoniakem se liší v tom, že dlouhodobě mezi Bílovicemi nad Svitavou a ústím koncentrace klesají. Zatížení dusičnany má po toku klesající trend. Nejproblémovější je málo vodný horní úsek toku. Svitava se řadí v organickém znečištění, NO3 a NH4 převážně do II. a III. třídy, nejhorší stav je v hodnocení celkového fosforu – III. a IV. třída jakosti. V porovnání s předchozími dvouletími vychází hodnocení let 2006–07 s výjimkou dusičnanů jako jedno z nejlepších.
Jihlava - ve dvouletí 2006 - 2007 byla sledována na 12 profilech. Průměrné organické znečištění, celkový fosfor a amoniak po Mohelno byly nejnižší od dvouletí 1994-95, obsah dusičnanů byl z dlouhodobého hlediska spíše vyšší. Kvalitu vody v toku významně pozitivně ovlivňují nádrže Mohelno a Dalešice. Řeka je již v horním úseku silně znečištěna. Obsah dusičnanů má v toku od pramene po cca 50 říční kilometr vzrůstající tendenci, v dolním úseku dochází k poklesu koncentrací. Obsah fosforu je v řece Jihlavě vysoký. V nádržích Mohelno a Dalešice se část fosforu uloží do sedimentů, část je využita vodními organismy, čímž jsou na odtoku z VN Mohelno koncentrace poměrně nízké, postupně však v dolní části Jihlavy narůstají. Vysoký obsah živin má vliv na eutrofizaci obou nádrží, což se již v současné době negativně projevuje. Organické znečištění významně vzrůstá již v profilu pod zaústěním Třešťského potoka. Pozitivní vliv měly rekonstrukce velkých ČOV - Jihlava a Třebíč, díky nimž se výrazně snížilo organické a amoniakální znečištění. Ve střední části toku se projevuje vliv nádrží Mohleno a Dalešice, kde dochází k významnému odbourání organického znečištění. V dolní části toku má BSK5, CHSKCr a amoniak opět rostoucí trend. Z dlouhodobého pohledu lze považovat hodnocení průměrné kvality vody v Jihlavě ve dvouletí 2006-07 za dobré. 
Vsetínská Bečva a Bečva  - ve dvouletí 2006 - 2007 byly sledovány na 9 profilech. U ukazatelů CHSKCr, BSK5, N-NO3 je patrný od pramene po ústí pozvolný plynulý nárůst znečištění. Od dvouletí 2005–06 je tento vývoj stejný i u amoniakálního dusíku a celkového fosforu, kde v předchozích letech byly průměrné koncentrace na jednotlivých profilech výrazně rozkolísanější (dříve docházelo k výraznému zhoršení především pod Vsetínem a v Choryni). U dusičnanů, celkového fosforu a BSK5 byly mediány ve dvouletí 2006/07 na nejnižší úrovni od dvouletí 1996-97, v CHSKCr patřily naopak k nejvyšším. V organickém znečištění se tok postupně z I. třídy jakosti zhoršuje na III. třídu, v amoniaku a dusičnanech z I. na II. třídu. Nejhorší je hodnocení fosforu, které řadí Bečvu dlouhodobě převážně ve III. třídě jakosti.     

Kyjovka - ve dvouletí 2006 - 2007 byla sledována na 6 profilech. Organické znečištění má po toku rostoucí trend. Nejvyšší koncentrace amoniaku, dusičnanů a fosforu jsou ve střední části toku – pod Kyjovem. S výjimkou dusičnanů patří toto dvouletí v průměrném znečistění k lépe hodnoceným. Dusičnany řadí tok do I. a II. třídy, organické znečistění, N-NH4 a celkový fosfor horní úsek toku převážně do II. třídy, střední a dolní do III. a IV. třídy jakosti. 

Oslava – v roce 2007 byla sledována na 7 profilech, v roce 2006 bylo ale podrobně monitorováno povodí nad VN Mostiště. Pozitivní vliv nádrže se projevuje poklesem organického znečištění a fosforu, které pak po toku narůstá. Průměrné koncentrace amoniaku jsou na jednotlivých profilech rozkolísané s maximy pod VN Mostiště a Náměští nad Oslavou. Obsah dusičnanů má po toku klesající trend. Průměrné znečištění vyjádřené jako mediány v tomto dvouletí patří od roku 2000 u fosforu, BSK5 a CHSKCr k nejnižším (převládá III. třída jakosti), u NO3 (III. a IV. třída) k nejvyšším. U NH4 není patrný z časového hlediska žádný trend, zatíženo je především horní povodí (III. třída jakosti). 
U Bobrůvky (Loučky), Hané, Olšavy, Rokytné a Trkmanky není k dispozici takové množství dat jako u výše uvedených řek, od roku 2000 byly sledovány maximálně na 4 profilech.  Hodnocení podélných změn v toku je proto problematické. Některé skutečnosti jsou ale zřejmé: 

· Bobrůvka (Loučka) - klesající trend (po toku) u amoniakálního dusíku a celkového fosforu, s výjimkou dusičnanů je dvouletí 2006-07 z hlediska průměrného stavu hodnoceno jako jedno z nejlepších od roku 2000,

· Haná – výrazné zhoršení kvality vody od zaústění odpadních vod z Vyškova. Nevyhovující stav zůstává následně v toku až po ústí do Moravy. S výjimkou dusičnanů je dvouletí 2006-07 z hlediska průměrného stavu hodnoceno jako jedno z nejlepších od roku 2000. Nejhůře hodnoceným ukazatelem je celkový fosfor, který tok řadí převážně do IV. třídy jakosti,

· Olšava - vzrůstající (po toku) znečištění s maximy na ústí v Kunovicích. Stejně jako u Hané je dvouletí 2006-07 kromě dusičnanů hodnoceno jako jedno z nejlepších od roku 2000,

· Rokytná - výrazné zhoršení kvality vody v profilu Jaroměřice nad Rokytnou (68,7 řkm), kdy CHSKCr dále po toku zůstává bez výraznějších změn a koncentrace BSK5 a amoniaku klesají. Množství dusičnanů je v toku stabilně kolem 4 – 5 mg/l. Tok je hodnocen jako silně znečištěný, a to především fosforem a dusičnany,

· Trkmanka – jde o silně znečištěný tok, a to především v dolním úseku s maximy pod Bořeticemi (koncentrace v profilu Podivín – 0,5 řkm - mohou být při vyšších vodních stavech v Dyji ovlivněny jejím vzdutím).


[image: image1.wmf]Vsetínská Bečva a Bečva - P celkový - medián

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0

20

40

60

80

100

řkm

mg/l

1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07


Přílohou této „Ročenky“ jsou přehledné mapky s barevným rozlišením úseků toků podle tříd jakosti ukazatelů organického znečištění, živin a výsledné třídy jakosti. 

Mapa 1 - klasifikace jakosti podle rozložitelného organického znečištění (zařazení toku podle horší třídy u ukazatelů  BSK5 a ChSKCr).

Mapa 2 – klasifikace jakosti podle obsahu živin (zařazení toku je provedeno podle nejhorší třídy u ukazatelů N-NO3, N-NH4  a celkový P).

Mapa 3 - klasifikace jakosti podle výsledné třídy (zařazení toku je provedeno podle nejhorší třídy u ukazatelů BSK5 a ChSKCr, N-NO3, N-NH4  a celkový P).

V příloze “TABULKY 2007“, listu „základní ukazatele“ je uveden soubor klasifikovaných základních ukazatelů ve všech sledovaných profilů v povodí Moravy, na listu “nej. toky” jsou uvedeny nejlepší a nejhorší sledované profily. 

Hodnocení základních ukazatelů podle 

nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nv č. 229/2007 Sb., 

příloha č. 3, tabulka č. 1 -  imisní standardy

V roce 2007 došlo k novelizaci Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Podstatnou změnou v hodnocení imisního stavu, která ovlivňuje porovnání s předchozími „Ročenkami“, je skutečnost, že imisní standard je dodržen, nebude-li počet nevyhovujících vzorků větší než 10 % (hodnota s pravděpodobností nepřekročení 90 %). Předchozí úprava vycházela z hodnoty 5 %. U celkového fosforu dále došlo ke zvýšení limitní hodnoty z 0,15 na 0,20 mg/l. Díky těmto faktům vychází oproti předchozím letům hodnocení všech ukazatelů výrazně lépe. Nejvýraznější posun je vidět u fosforu, kde procento vyhovujících profilů dvojnásobně vzrostlo (z 21 na 43 %). Počet profilů vyhovujících v organickém znečištění vzrostl o cca 15 % a v amoniaku o 18 %. Nejmenší změnu lze pozorovat o dusičnanů, kde zlepšení je pouze 6ti %. 

Tabulka: Hodnocení dle Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění NV 229/2007 Sb. - profily

	
	BSK5
	CHSKCr
	N-NH4
	N-NO3
	Celkový fosfor

	
	2006-07
	2005-06
	2004-05
	2003-04
	2006-07
	2005-06
	2004-05
	2003-04
	2006-07
	2005-06
	2004-05
	2003-04
	2006-07
	2005-06
	2004-05
	2003-04
	2006-07
	2005-06
	2004-05
	2003-04

	Vyhovuje profilů
	225
	178
	123
	92
	256
	206
	142
	107
	186
	129
	102
	74
	225
	187
	166
	139
	125
	58
	46
	25

	Nevyhovuje profilů
	62
	102
	105
	112
	35
	75
	86
	96
	105
	152
	126
	130
	62
	94
	62
	65
	166
	223
	182
	178

	Vyhovuje v %
	78
	64
	54
	52
	88
	73
	62
	60
	64
	46
	45
	44
	73
	67
	73
	71
	43
	21
	20
	18

	Nevyhovuje v %
	22
	36
	46
	48
	12
	27
	38
	29
	36
	54
	55
	56
	22
	34
	27
	29
	57
	79
	80
	83

	Celkem profilů
	287
	280
	228
	204
	291
	281
	228
	203
	291
	281
	228
	204
	287
	281
	228
	204
	291
	281
	228
	203


Některé toky (především významné páteřní toky jako jsou např. Morava, Dyje, Svratka…) jsou monitorovány na více místech. V OP Dyje probíhá sledování na 55 různých tocích, v OP Moravy na 61 tocích. V následující tabulce je uvedeno, jak vychází hodnocení jednotlivých toků, pokud se vychází z nejhoršího zjištěného stavu. Z porovnání obou oblastí povodí vyplývá, že v povodí Dyje bylo sledováno více toků v nevyhovujícím stavu. Na téměř ¾ sledovaných tocích v obou oblastech je zaznamenán oproti imisním standardům zvýšený obsah fosforu. 

Tabulka: Hodnocení dle Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění NV 229/2007 Sb. - toky

	
	BSK5
	CHSKCr
	N-NH4
	N-NO3
	Fosfor celkový

	OP Dyje - celkem toků
	54
	55
	55
	55
	55

	OP Dyje - vyhovuje toků 
	32
	36
	20
	27
	14

	OP Dyje - vyhovuje toků v %
	59,3
	65,5
	36,4
	49,1
	25,5

	 
	
	
	
	
	

	OP Moravy - celkem toků
	61
	61
	61
	61
	61

	OP Moravy - vyhovuje toků 
	46
	56
	30
	50
	18

	OP Moravy - vyhovuje toků v %
	75,4
	91,8
	49,2
	82,0
	29,5


Souhrnná klasifikace je pak uvedena v příloze „TABULKY 2007“, list “základní ukazatele”.  
Specifické organické látky a AOX

Souhrnná klasifikace je pak uvedena v příloze “TABULKY 2007“, list “specifické organické látky”.

Hodnoceny jsou látky, pro které jsou stanoveny mezné hodnoty tříd jakosti uvedené v 
ČSN 75 7221.

Hodnocení dle ČSN 75 7221

Nejčastěji sledovaným ukazatelem je AOX. Tento ukazatel je považován za nejproblematičtější ze všech hodnocených. Z 66 sledovaných profilů je 41 ve III. třídě jakosti, 8 ve IV. třídě a 4 dokonce v V. třídě (horní úsek Kyjovky, dolní úsek Svratky, střední část Dyje a Blaty). Pouze na 13 profilech je dosahováno I. a II. třídy. Významnými zdroji látek vyjádřených sumárním ukazatelem AOX (adsorbovatelné organické halogeny) jsou kromě např. papírenského průmyslu i komunální odpadní vody. Snížení obsahu těchto látek v tocích je proto velmi problematické. 

Obsah těkavých organických látek, lindanu (jeden z pesticidů) a PCB (polychlorované bifenyly) je obecně v tocích nízký – převažuje I., výjimečně II třída jakosti. Výjimkou je III. třída u 1,1,2,2 –tetrachloethenu na profilu Svratka – Svratka pod a u lindanu na Blatě v Tovačově. 41 profilů ze 46 sledovaných se v ukazateli PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky)  řadí do II. třídy jakosti, na 5 profilech ležících na Litavě (Cézavě), Trkmance, Bobrůvce (Loučce) a Rusavě jsou koncentrace odpovídající III. třídě. 

Hodnocení dle NV 61/2003 Sb. ve znění NV 229/2007 Sb.

Překročení imisních standardů v toku bylo zjištěno u AOX na 5 profilech, a to na Blatě, Dyji, Svratce, Kuřimce a Kyjovce, v horním úseku Svratky u 1,1,2,2 – tetrachlorethenu a na Blatě v Tovačově u lindanu. 

Jak jsme se už zmínili, došlo novelizací NV 61/2003 Sb. ke zmírnění požadovaných imisních limitů (změna charakteristické hodnoty c95 % na c90 %, zmírnění některých hodnot imisního standardu, např. AOX, kde se dříve požadovaných 30 μg/l zvýšilo na 35 μg/l).   Vzhledem k těmto skutečnostem je srovnání s dvouletím 2005-06 zavádějící. 

Tabulka: Specifické organické látky

	
	AOX
	1,1,2,2-tetrachlorethen
	1,1,2-trichlorethen
	1,2-dichlorethan
	Dichlorbenzeny
	Chlorbenzen
	Chloroform
	Tetrachlormethan
	Lindan
	PCB suma 6
	PAU suma 6

	Počet vyhodnocených profilů
	66
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	53
	53
	46

	Počet vyhodnocených toků
	28
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	26
	26
	23

	Průměrná třída 

dle ČSN 75 7221
	3,0
	1,3
	1,1
	1,0
	1,0
	1,1
	1,0
	1,0
	1,2
	1,0
	2,1

	Počet vyhovujících profilů dle NV 61/2003 Sb. 
	61
	31
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	52
	53
	46

	Počet nevyhovujících profilů dle NV 61/2003 Sb.
	5
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0


Kovy 

Souhrnná klasifikace je pak uvedena v příloze “TABULKY 2007“, list “kovy”.

Hodnoceny jsou látky, pro které jsou stanoveny mezné hodnoty tříd jakosti uvedené v 
ČSN 75 7221.

Hodnocení dle ČSN 75 7221

Nejčastěji sledovanými kovy jsou měď a zinek. Důvodem je, že jejich monitoring vychází z požadavků NV 71/20003 Sb., které stanoví vody vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů. Je jim proto věnováno zvýšená pozornost.

Obsah kadmia, arsenu a celkového chromu v tocích nepřekračuje mezní hodnoty II. třídy jakosti. Pouze 3 profily u olova, 4 u mědi a 1 u niklu jsou ve III. třídě jakosti - ostatní sledované profily se řadí do I. a II. třídy jakosti. Nejhůře hodnoceným ukazatelem i v tomto dvouletí zůstává rtuť (25 profilů ve III. třídě a 1 profil na Vsetínské Bečvě ve IV. třídě) a zinek (37 profilů ve III. třídě, 5 ve IV. třídě a 2 profily na dolním úseku Trkmanky v V. třídě jakosti). 

Hodnocení dle NV 61/2003 Sb. ve znění NV 229/2007 Sb.

Překračování imisních standardů v toku bylo zjištěno pouze na Trkmance v obsahu zinku a mědi. Na 23 profilech je však zaznamenáváno překračování povolených koncentrací rtuti. Jedná se o dlouhodobý problém. Konkrétní zdroje znečištění nejsou ve většině případů, kdy dojde ke zjištění zvýšených koncentrací v toku, dopátrány. Výskyt rtuti může být ovlivněn i atmosférickými spady. 

Tabulka: Kovy

	
	Cd
	Pb
	Cu
	Ni
	Cr celkový
	Hg
	As
	Zn

	Počet vyhodnocených profilů
	68
	46
	164
	52
	32
	96
	26
	173

	Počet vyhodnocených toků
	35
	23
	67
	23
	16
	43
	12
	70

	Průměrná třída

dle ČSN 75 7221
	1,31
	1,35
	1,43
	1,62
	1,19
	2,28
	2,00
	2,13

	Počet vyhovujících profilů dle NV 61/2003 Sb.
	68
	46
	164
	52
	32
	96
	26
	173

	Počet nevyhovujících profilů dle NV 61/2003 Sb.
	0
	0
	2
	0
	0
	23
	0
	2


Další hodnocené ukazatele  

V této části se věnujeme hodnocení dalších vybraných sledovaných ukazatelů. Souhrnná klasifikace je uvedena v příloze “TABULKY 2007“, list “další ukazatele”. Jedná se o pH, vodivost, teplotu vody, rozpuštěný kyslík, chloridy, sírany, vápník, hořčík, celkový dusík, rozpuštěné látky, nerozpuštěné látky, železo, mangan, celkový organický uhlík, koliformní bakterie, termotolerantní koliformní bakterie a enterokoky.
Hodnocení dle ČSN 75 7221

Nejčastěji sledovanými ukazateli byly rozpuštěný kyslík, termotolerantní koliformní bakterie, nerozpuštěné látky a vodivost.

Více jak 90 % sledovaných profilů bylo v I. a II. třídě jakosti u ukazatelů sírany, vápník, hořčík, chloridy a termotolerantní koliformní bakterie. Sírany jsou zatíženy především Trkmanka, Dyje v úseku pod rakouskou Pulkavou, do které jsou vyústěny odpadní vody z Pernhofenu, ústí Litavy (Cézavy) a Oslava pod Oslavany.

Téměř 90 % profilů má vyhovující obsah kyslíku a TOC (celkového organického uhlíku). K poklesu obsahu kyslíku pod 4 mg/l dochází především ve znečištěných tocích na jižní Moravě (například Skalička, Daníž, Včelínek, Trkmanka, Oslava). V této oblasti byly naměřeny i vysoké hodnoty TOC (Daníž, Trkmanka, Štinkovka (Stinkava), Grygava a Dyje pod Hevlínem). Obsah nerozpuštěných látek je u řady toků odrazem plošných splachů. Největší problémy se proto objevují při deštivých epizodách v erozí postižených zemědělských oblastech (např. povodí Trkmanky, Třešťského potoka, Litavy (Cézavy), Kyjovky, Rusavy). 

Obsah manganu a železa má ve většině toků přírodní původ, ve vyhovující I. a II. třídě jakosti je více jak 60 % profilů, nejvyšší koncentrace jsou zjišťovány v Trkmance a Oslavě pod Oslavany (vypouštění důlních vod).

Celkový dusík se skládá ze dvou základních složek – anorganického dusíku (největší částí je převážně dusičnanový dusík) a organického dusíku. V nevyhovující IV. a V. třídě jakosti je 9,8% profilů. 

Nejhůře jsou touto normou hodnoceny enterokoky, které jsou ukazatelem fekálního znečištění.

Tabulka: Další ukazatele hodnocené dle ČSN 75 7221

	
	Počet hodnocených profilů
	I. třída
	II. třída
	III. třída
	IV. třída
	V. třída

	Vodivost
	276
	81
	114
	59
	16
	6

	Rozpuštěný kyslík (Rozp. O2)
	291
	227
	27
	17
	15
	5

	Celkový organický uhlík (TOC)
	245
	121
	92
	30
	1
	1

	Rozpuštěná látky (Rozp. látky)
	82
	25
	33
	16
	6
	2

	Nerozpuštěné látky (Neroz. látky)
	279
	85
	102
	34
	37
	21

	Chloridy
	263
	254
	9
	
	
	

	Sírany
	263
	189
	55
	7
	10
	2

	Vápník
	179
	174
	2
	3
	
	

	Hořčík
	179
	170
	6
	3
	
	

	Termotolerantní koliformní bakterie
	287
	149
	124
	14
	
	

	Enterokoky
	38
	7
	6
	11
	9
	5

	Železo (Fe)
	96
	32
	30
	26
	3
	5

	Mangan (Mn)
	96
	18
	43
	18
	9
	8


Hodnocení dle NV 61/2003 Sb. ve znění NV 229/2007 Sb.

Na více jak 90 % profilů splňuje voda požadované limitní imisní hodnoty v toku u ukazatelů rozpuštěný kyslík, železo, rozpuštěné látky, celkový organický uhlík, koliformní bakterie, sírany, teplota vody, chloridy, vápník a hořčík. Ve vegetační sezóně je díky biologickému oživení toků zjišťováno na mnoha tocích pH vyšší než 8, díky čemuž 73,5 % profilů nevyhovuje v tomto ukazateli. Nevyhovující stav je na řadě míst z hlediska mikrobiologického (enterokoky a termotolerantní koliformní bakterie). Téměř na 40 % profilů dochází především vlivem plošného znečištění k překračování imisních standardů u nerozpuštěných látek. Vyhodnocení celkového dusíku významně koresponduje s hodnocením amoniakálního dusíku a dusičnanů, které jsou jeho složkami (nevyhovuje 31 % profilů). Nadlimitní koncentrace manganu jsou na 16 % odběrných míst. 

Tabulka: Další ukazatele hodnocené dle NV 61/2003 Sb. ve znění NV 229/2007 Sb. 

	
	Počet hodnocených profilů
	Počet vyhovujících profilů
	Počet nevyhovujících profilů

	PH
	291
	77
	214

	Teplota vody
	291
	287
	4

	Rozpuštěný kyslík (Rozp. O2)
	291
	265
	26

	Celkový organický uhlík (TOC)
	245
	240
	5

	Celkový dusík (Celk. N)
	273
	188
	85

	Rozpuštěná látky (Rozp. látky)
	82
	79
	3

	Nerozpuštěné látky (Neroz. látky)
	279
	169
	110

	Chloridy
	263
	263
	0

	Sírany
	263
	259
	4

	Vápník
	179
	179
	0

	Hořčík
	179
	179
	0

	Koliformní bakterie
	60
	59
	1

	Termotolerantní koliformní bakterie
	287
	157
	130

	Enterokoky
	38
	16
	22

	Železo (Fe)
	96
	89
	7

	Mangan (Mn)
	96
	81
	15


Radiochemický monitoring

Síť radiologického sledování povrchových vod zůstala oproti předchozímu dvouletí beze změn. Je tvořena 14 profily státní sítě, z nichž 11 je situováno v oblasti povodí Dyje a 3 v oblasti povodí Moravy. Rozsah sledovaných ukazatelů u jednotlivých profilů byl zachován. Povodí Moravy, s.p., doplňkově sleduje 4x ročně v profilech hladina vodních nádrží Vír, Znojmo, Nová Říše a Brno ukazatele celková objemová aktivita β, draslík a v profilu Bobrůvka (Loučka) – Skryje ukazatele celková objemová aktivita α, celková objemová aktivita β, celková objemová aktivita β po korekci na 40K, radium, uran, K40 a tritium.  Souhrnné vyhodnocení dle NV č. 61/2003 Sb., a ČSN  75 7221 je uvedeno v příloze “Radiochemický monitoring 2006-07“. Oproti předchozímu dvouletí došlo ke zhoršení především na toku Bobrůvka (Loučka) a na Svratce v profilu Židlochovice. U dlouhodobě nejhoršího sledovaného toku Hadůvka monitorovaného v profilu Skryje, nedošlo oproti minulému dvouletí k výrazné změně. Tento tok patří dlouhodobě vlivem dekontaminačních stanic uranových dolů  zejména v závodě Olší k nejhorším. S výjimkou radia 226 jsou všechny sledované ukazatele (celková objemová aktivita β, celková objemová aktivita β po korekci na 40K, uran a celková objemová aktivita α) v V. třídě jakosti a nevyhovují standardům stanoveným NV č. 61/2003 Sb. 

V roce 2007 nebyly zjištěny tak výrazné maximální hodnoty jako v roce 2006, čímž vyšlo příznivěji hodnocení v profilech Morava – Lanžhot, Morava – Kroměříž, Svratka – Veverská Bítýška, Svratka – Bystrc, Jihlava – Mohelno, Jihlava – Vladislav a Dyje – Pohansko. Oproti minulému dvouletí se zhoršila kvalita o jednu třídu jakosti v profilu Bobrůvka (Loučka) – Boudy v celkové objemové aktivitě α a v celkové objemové aktivitě β po korekci na 40K. V profilu Svratka – Židlochovice došlo ke zhoršení kvality o jednu třídu v celkové objemové aktivitě β a o dvě třídy v celkové objemové aktivitě β po korekci na 40K. S výjimkou toku Hadůvka, Bobrůvka (Loučka) a Svratka v profilu Židlochovice byly toky ve sledovaných ukazatelích zařazeny do I. a II. třídy jakosti.

Při porovnání s imisními standardy NV č. 61/2003 Sb. nevyhověly všechny sledované profily s výjimkou Moravy v Lanžhotě a Svratky v Nedvědicích v celkové objemové aktivitě α. Tok Hadůvka dlouhodobě nevyhovuje v ukazatelích celková objemová aktivita α, celková objemová aktivita β, celková objemová aktivita β po korekci na 40K a uran. Ostatní jsou v souladu s požadovanými limity stanovenými tímto právním předpisem. 
Sledování hraničních toků

I roce 2007 zajišťoval Povodí Moravy, s.p., sledování hraničních vod s Rakouskem a Slovenskou republikou. Svým charakterem tento monitoring odpovídal předchozímu období. 

Společné česko–rakouského sledování bylo provedeno 4x na profilech Dyje – Berhardstahl – 16,2 řkm, Morava – Hohenau – 67,3 řkm a 1x na profilech Mlýnská strouha (Dyjsko-mlýnský náhon) – v místě křížení nad Pulkavou a Dyje nad Vranovskou nádrží (Drosendorf). 

Společné srovnání výsledků měření, které proběhlo v lednu 2008 ve Vídni, prokázalo dobrou shodu s výsledky rakouské strany. 

Vyhodnocení výsledků uvedených dle ČSN 757221:

· Dyje – Berhardstahl – 16,2 řkm, Morava – Hohenau – 67,3 řkm

· sledované ukazatele řadí oba toky v převážné většině případů do I. a II. třídy jakosti. Výjimkou je na obou tocích celkový fosfor – převažuje III. třída jakosti (na Dyji dokonce IV. třída) a organické znečištění vyjádřené jako CHSKCr - II. třída a III. třída jakosti,

· Mlýnská strouha (Dyjsko-mlýnský náhon) – v místě přechodu nad Pulkavou a Dyje - nad Vranovskou nádrží (Drosendorf)

·  pouze celkový fosfor řadil Mlýnskou strouhu do III. třídy jakosti, ostatní ukazatele byly na úrovni I. a II. Na Dyji byla zjištěna vyšší hodnota BSK5 (III. třída jakosti) a chlorofylu a (IV. třída jakosti), ostatní ukazatele byly na úrovni I. a II.třídy,
Vyhodnocení výsledků dle Nařízení vlády 61/2003 Sb.:

· Dyje – Berhardstahl – 16,2 řkm, Morava – Hohenau – 67,3 řkm
· imisním standardům nevyhovuje tok Dyje a Morava v obsahu celkového fosforu, dochází k mírnému překračování pH, v říjnu na Dyji nevyhovělo CHSKCr, ostatní sledované ukazatele vyhovují,

· Mlýnská strouha (Dyjsko-mlýnský náhon) – v místě přechodu nad Pulkavou a Dyje - nad Vranovskou nádrží (Drosendorf)

· koncentrace sledovaných chemických a mikrobiologických ukazatelů byly s výjimkou pH a BSK5 v Dyji a celkového fosforu v Mlýnské strouze (Dyjsko-mlýnském náhonu) nižší než požadované imisní standardy.

Z hlediska biologického oživení toky odpovídaly β-mezosaprobitě. Dle hodnocení rakouské strany byly toky znečištěny organicky a fekálně mírně až středně.

Česko – slovenské sledování  hraničních vod bylo oproti předchozím letům v roce 2007 zajišťováno VÚV v rámci situačního monitoringu. Probíhalo na profilech Morava – Lanžhot, Dyje – Pohansko a Vlára – Brumov pod, kde ČR odebírá vzorky pravidelně 1x měsíčně. V roce 2007 na těchto profilech byly provedeny 4x společné odběry se slovenskou stranou. Slovenská republika dále prováděla měsíční odběry na profilu Morava – Brodské (Lanžhot). Na sledovaných tocích nebylo zaznamenáno mimořádné zhoršení kvality vody a kvalita vody se významně nelišila od předchozích let.

Ovlivnění kvality vody v Dyji rakouským tokem Pulkava

Kvalita vody Dyje je dlouhodobě významně negativně ovlivňována pravobřežním přítokem Pulkava, který přitéká z Rakouska. Znečištění tohoto toku je způsobeno především vypouštěním odpadních vod z firmy Jungbunzlauer AG v Pernhofenu v bezprostřední blízkosti rakousko-českých hranic. Jedná se o chemickou továrnu zaměřenou na výrobu kyseliny citrónové. V souvislosti s žádostí firmy Jungbunzlauer AG o povolení výstavby nového technologického zařízení, které bude sloužit k úpravě kukuřice na kukuřičný škrob, který má částečně nahradit současnou výchozí surovinu – melasu, bylo na 15. zasedání Česko–rakouské komise pro hraniční vody rozhodnuto o vzniku „Pracovní skupina Dyje“, jejímž cílem je za pomoci expertů navrhnout oběma stranami akceptovatelné řešení této problematiky (bod 6.15 protokolu Komise).  

V průběhu roku 2007 probíhala intenzivní jednání této „Pracovní skupiny Dyje“. Českou stranu tvořili zástupci VÚV, PM, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, MŽP a další přizvaní odborníci. 

Hlavními cíly „Pracovní skupiny  Dyje“ bylo:

· právní záruka pro Českou republiku, že nedojde k žádnému dalšímu zvyšování odnosů znečišťujících látek, vypouštěných v současné době chemickým závodem v Pernhofenu před Pulkavu do Dyje,

· vytvoření konsenzu o přípustném znečišťování Dyje vypouštěnými odpadními vodami z chemického závodu v Pernhofenu, který oběma státům umožní, aby nejpozději do roku 2015 splnily požadavky  “Rámcové směrnice ES“ a z toho odvozené národní požadavky pro dosažení „dobrého stavu“ v Dyji mezi zaústěním Pulkavy a Horní nádrže VD Nové Mlýny,

· vytvoření právní jistoty pro provoz chemického závodu v Pernhofenu včetně úpravny surovin a souvisejících požadavků na zásobování vodou a vypouštění odpadních vod, pro které je zapotřebí v případě řeky Dyje souhlas českých úřadů s vodoprávními povoleními závodu. 

V současné době nejsou jednání ukončena, ale některá opatření jsou již dojednána - rakouská strana (zástupci firmy Jungbunzlauer AG) souhlasila se změnou platného rozhodnutí tak, aby v budoucích letech bylo zajištěno nezvyšování vypouštěného znečištění nad rámec současného stavu a zavázala se k dalším postupným krokům ke snížení znečištění Pulkavy. Po roce 2015 by neměly průměrné roční odnosy CHSKCr z továrny přesáhnout 5,5 t CHSKCr/den (v současné době povoleno 10 CHSKCr/den). Bylo také dohodnuto, že bude probíhat společný monitoring Pulkavy, Dyje a vypouštěných odpadních vod, který bude pravidelně vyhodnocován, a na základě kterého budou přijata další opatření vedoucí ke zlepšení stavu.

Podmínkou závaznosti těchto ujednání je souhlas Česko–rakouské komise pro hraniční vody.

Monitoring povrchových vod pro potřeby plánů oblastí povodí

V České republice byl od 22. prosince 2006 (reálně od 1. 1. 2007) zahájen v souladu s požadavky směrnice 2000/60/ES, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a metodického návodu MZe 3774/2006-16320 monitoring povrchových vod členěných na oblasti povodí a vodní útvary. Jeho páteřními částmi jsou situační monitoring navrhovaný a prováděný Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i a provozní monitoring navrhovaný a prováděný příslušnými správci povodí a ZVHS. 

V roce 2006 zpracovalo Povodí Moravy, s.p., podle “Rámcového programu monitoringu“ dva samostatné „Programy provozního monitoringu pro oblast povodí Moravy a Dyje na období 2007-2012“, které byly v červnu 2007 dle požadavků MŽP aktualizovány a dopracovány. Oba programy byly akceptovány a schváleny MŽP ČR.  Cílem tohoto monitoringu  je poskytnout do roku 2012 přehled o stavu vod ve všech vodních útvarech v obou oblastech. Povodí Moravy, s.p., předpokládá každoroční aktualizování tohoto materiálu.

Základním kamenem programu provozního monitoringu byla státní síť sledování jakosti povrchových vod provozovaná do roku 2006 ČHMÚ a monitorovací síť Povodí Moravy, s.p. Nedílnou součástí je monitoring Zemědělské vodohospodářské správy, monitoring pro tzv. “Nitrátovou směrnici“ (NV č. 103/2003 Sb.), monitoring pro tzv. “Rybí  směrnici“ (NV č. 71/2003 Sb.), monitoring oblastí vymezených pro ochranu stanovišť a druhů, monitoring území vyhrazených pro odběr vody pro lidskou spotřebu zajišťovaný jednotlivými odběrateli, monitoring  rekreačních vod a oblastí vymezených jako vody ke koupání zajišťovaný krajskými hygienickými stanicemi a radiologický monitoring. Programy byly sestaveny pro tekoucí i stojaté vody a sestávají ze 3. částí – 1. textové, 2. mapové a 3. tabulkové obsahující popis odběrných míst, výčet sledovaných ukazatelů, kalkulaci a použité analytické metody. Rozsah sledovaných ukazatelů byl stanoven tak, aby byl podchycen chemický i ekologický stav toků a vlivy v jednotlivých vodních útvarech. Nejčastěji sledovaným biologickým parametrem je makrozoobentos. 

Data získaná v rámci výše uvedeného sledování mají být ukládána, hodnocena a veřejnosti – jak laické, tak i odborné – zpřístupněna v informační systému Monitoringu kvality vod na území ČR – ARROW. 

Tabulka: Provozní monitoring v OP Dyje a OP Moravy v roce 2007 zajišťovaný Povodím Moravy, s.p. 
	
	Tekoucí vody
	Stojaté vody 

	 
	OP 

Dyje
	OP 

Moravy
	OP 

Dyje
	OP Moravy

	Počet vodních útvarů
	117
	186
	13
	3

	Profily provozního monitoringu správce povodí (včetně profilů pro potřeby „Rybí směrnice“ – NV č. 71/2003 Sb.)
	123 profily

42 toků
	126 profilů

55 toků
	
	

	Součet OP Dyje a OP Morava 
	249 profilů

96 toků
	

	Radiologický monitoring 
	9 profilů

5 toků
	3 profily

1 tok
	
	

	Součet OP Dyje a OP Morava 
	12 profilů

6 toků
	

	Počet sledovaných nádrží 
	
	
	13
	3

	Součet OP Dyje a OP Morava 
	
	16


Nejvýznamnější toky v ČR stanovené na základě požadavků a kritérií „Rámcového programu monitoringu“ jsou sledovány na vybraných profilech v rámci situačního monitoringu – viz. tabulka.

Tabulka: Profily situačního monitoringu

	Oblast povodí
	Tok
	Profil
	
	Oblast povodí
	Tok
	Profil

	OP Dyje
	Dyje
	Jevišovka (Trávní Dvůr)
	
	OP Moravy
	Bečva
	Choryně

	OP Dyje
	Dyje
	Podhradí
	
	OP Moravy
	Bečva
	Troubky

	OP Dyje
	Dyje
	Pohansko
	
	OP Moravy
	Desná
	Sudkov

	OP Dyje
	Jevišovka
	Jevišovka
	
	OP Moravy
	Dřevnice
	Otrokovice

	OP Dyje
	Jihlava
	Iváň
	
	OP Moravy
	Haná
	Bezměrov

	OP Dyje
	Jihlava
	Vladislav
	
	OP Moravy
	Morava
	Blatec

	OP Dyje
	Kyjovka
	Lanžhot
	
	OP Moravy
	Morava
	Černovír 

	OP Dyje
	Litava
	Židlochovice
	
	OP Moravy
	Morava
	Kroměříž

	OP Dyje
	Moravská  Dyje
	Písečné
	
	OP Moravy
	Morava
	Lanžhot

	OP Dyje
	Oslava
	Oslavany pod
	
	OP Moravy
	Morava
	Nedakonice

	OP Dyje
	Svitava
	ústí
	
	OP Moravy
	Morava
	Raškov

	OP Dyje
	Svratka
	Rajhrad (pod Brnem)
	
	OP Moravy
	Moravská Sázava
	Rájec

	OP Dyje
	Svratka
	Vír
	
	OP Moravy
	Olšava
	Kunovice

	OP Dyje
	Svratka
	Vranovice
	
	OP Moravy
	Oskava
	Pňovice

	OP Dyje
	Trkmanka
	Podivín
	
	OP Moravy
	Třebůvka
	Loštice

	
	
	
	
	OP Moravy
	Valová
	Polkovice

	
	
	
	
	OP Moravy
	Vlára
	Brumov pod. (hr)


V době zpracovávání této „Ročenky“ se provádí hodnocení stavu a rizikovosti vodních útvarů, které vychází z dat získaných v letech 2005 a 2006. Na základě tohoto materiálu pak budou ve vodních útvarech s nevyhovujícím stavem navrhována opatření vedoucí ke zlepšení.   

Na webových stránkách Povodí Moravy, s.p. www.pmo.cz jsou v současné době k dispozici programy provozního monitoringu na období 1. 1. – 31. 12. 2008.  

Vodohospodářská bilance 

Od roku 2002 je každoročně s termínem do 30. září správcem povodí, tedy Povodím Moravy, s.p., v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 254/2001 Sb. a navazující vyhlášky MZe ČR č. 431/2001 Sb., a Metodického pokynu MZe (č.j. 25 248/2002-6000), sestavována vodohospodářská bilance. Vypracovává se pro povrchové vody a hydrologické rajony podzemních vod pro příslušné oblasti povodí. Hodnotí se množství a jakost vod. Základními podklady jsou přehledy o odběrech vod, o vzdouvání nebo akumulaci vod, o vypouštění vod, o jakosti vod, popis hydrologické situace (srážkové, teplotní a odtokové poměry), atd. Vodohospodářskou bilanci zpracovává útvar správy povodí a útvar vodohospodářského plánování. Konečný materiál je uveřejňován na internetových stránkách PM. 

V roce 2007 bylo vypracováno útvarem vodohospodářského plánování: 

· „Hodnocení jakosti povrchových vod – za období 2005-2006 (minulý rok), 2001-2006 (současný stav), stanovení výhledového stavu k roku 2015“,

· „Hodnocení jakosti podzemních vod – výstupy hodnocení roku 2006“. 
Poznámka: Pro porovnání imisních standardů bylo využito NV 61/2003 Sb. ve znění platném do 30. 9. 2007. 
V letošním roce bylo poprvé provedeno stanovení výhledového stavu jakosti povrchové vody k roku 2015. Zaměřilo se na ukazatele, které jsou zahrnuty do hlášení o vypouštění odpadních vod, přičemž se pro stanovení výhledového stavu pro rok 2015 vycházelo z předpokladu, že stávající čistírny budou čistit odpadní vody minimálně na úroveň požadovanou NV 61/2003 Sb. Ze závěrů vyplývá, že i při realizaci navrhovaných opatření k roku 2015 nelze zaručit, že na všech tocích bude kvalita vody dosahovat požadovaných limitů. Problémy budou přetrvávat především na málo vodných drobných tocích pod menšími zdroji znečištění, kde je dosahována i při zajištění čištění odpadních vod nižší účinnost čištění na ČOV. Málo vodné toky nezaručují dostatečný ředící poměr. V řadě toků budou také i nadále překračovány povolené koncentrace fosforu. Tento stav by mohl být zlepšen pouze za předpokladu, že bude k odstraňování fosforu docházet i u zdrojů pod 10 000 EO. Naopak zlepšení lze předpokládat v organickém zatížení toků. Kvalita vody v tocích bude také odrazem rozhodování vodoprávních úřadů stanovujících podmínky pro vypouštění odpadních vod. V současnosti jsou často diskutovaným tématem klimatické změny. Pokud se naplní očekávaná skutečnost, že vzroste výpar z vodních ploch, zvýší se sezónní výkyvy hladin toků a v letním období dojde ke snížení průtoků, bude to mít na jakost vod negativní dopad.
V letošním roce bylo poprvé provedeno také hodnocení současného stavu, které zahrnovalo kompletní monitoring za období 2001-2006. 

V hodnocení současného stavu jakosti povrchové vody ve vodních tocích  v oblasti povodí Moravy došlo oproti dvouletí 2005-2006 ke snížení procenta profilů a toků vyhovujících limitům NV č.61/2003 Sb. ve všech ukazatelích přípustného znečištění povrchových vod, s výjimkou amoniakálního dusíku. Nejhůře hodnocenými ukazateli zůstávají celkový fosfor a pH.

Zároveň však při posuzování současného stavu jakosti povrchových vod došlo dle ČSN  75 7221 oproti loňskému roku ke zvýšení počtu profilů a toků v nevyhovující IV. a V. třídě především u celkového fosforu a amoniakálního dusíku, které jsou v období 2001 – 2006 nejhůře hodnocenými ukazateli dle výše uvedené ČSN. Nejhoršími toky sledovanými Povodím Moravy, s.p. a ČHMÚ v oblasti povodí Moravy jsou dlouhodobě Haná od Vyškova a Olšava od Uherského Brodu (V. třída jakosti), silně znečištěnými jsou také např. Grygava a Rusava. 

Z dlouhodobého pohledu nedochází u závěrných profilů významných vodních toků jako jsou Haná, Olšava, Bečva, Moravská Sázava, Oskava, Morava, aj. k podstatným změnám kvality vody (oproti dvouletí 2005 – 2006 došlo pouze ke změně výsledné třídy jakosti v profilech Haná – Bezměrov a Olšava – Kunovice ze IV. na V. třídu). Z hlediska specifických organických látek, kovů a metaloidů je nejhorší stav v dolní části toku Haná a Olšava.
V hodnocení současného stavu jakosti povrchové vody ve vodních tocích  v oblasti povodí Dyje došlo (stejně jako v OP Moravy) oproti dvouletí 2005-2006 ke snížení procenta profilů a toků vyhovujících limitům NV č. 61/2003 Sb. Nejhůře hodnocenými ukazateli i zde zůstávají celkový fosfor a pH. Podobně vychází i hodnocení dle ČSN 75 7221 (nárůst počtu toků a profilů v těchto ukazatelích v IV. a V. třídě jakosti). Nejhoršími toky ve správě Povodím Moravy, s.p., dlouhodobě zůstávají Trkmanka, Štinkovka, Daníž a Litava (Cézava). 

Z významných vodních toků dlouhodobě vykazuje V. třídu jakosti závěrný profil na Litavě (Cézavě), Rokytné a Trkmance. U většiny závěrných profilů významných toků byl za poslední šestiletí zaznamenán nevyhovující stav z hlediska obsahu celkového fosforu, amoniakálního dusíku a BSK5, stejně jako v období 2005 – 2006. 

Z celkového porovnání bilančního stavu dvouletí 2005-2006 (minulý rok) a 2001-2006 (současný stav) v oblasti povodí Moravy i Dyje vyplývá, že na jednotlivých tocích nedochází z hlediska jakosti vod v posledním období k výrazným změnám.Výkyvy v jednotlivých letech jsou dány různými klimatickými a hydrologickými podmínkami v jednotlivých letech, popřípadě epizodními jevy, jako jsou například havárie.
Sledování biologického oživení rekreačních nádrží

Stejně jako v předchozích 3 vegetačních sezónách bylo v roce 2007 prováděno orientační sledování fytoplanktonu ve vybraných vodních nádržích ve správě Povodí Moravy, s.p. Sledováno bylo třináct významných (převážně  rekreačně využívaných) nádrží. Do sledování rekreačních nádrží jsou zahrnuty i vodárenské nádrže Boskovice a Fryšták, neboť z těchto nádrží se již delší dobu neodebírá surová voda pro úpravu na vodu pitnou, v budoucnosti je teoreticky možné jejich rekreační využití. Monitoring opět probíhal i na znovu napuštěné nádrži Horní Bečva.

Na všech nádržích byl zjišťován obsah chlorofylu a a kvalitativní složení fytoplanktonu ze směsného vzorku ze čtyřmetrového vodního sloupce epilimnia, s četností 1x měsíčně ve vegetační sezóně.

Tabulka: Koncentrace chlorofylu a v μg/l v rekreačních nádržích Povodí Moravy, s.p. v roce 2007

	nádrž/měsíc
	duben
	květen
	červen
	červenec
	srpen
	září
	říjen
	průměr
	sezónní průměr
	max.

	Boskovice
	13,0
	2,0
	3,7
	4,4
	6,3
	7,6
	6,8
	6,3
	5,5
	7,6

	Brno
	6,2
	7,1
	2,3
	3,9
	58,3
	23,0
	2,1
	14,7
	21,9
	58,3

	Fryšták
	3,0
	3,6
	6,0
	24,2
	11,8
	22,1
	1,9
	10,4
	16,0
	22,1

	Jevišovice
	27,4
	8,8
	39,6
	46,1
	39,1
	406,1
	0,1
	58,0
	132,7
	406,1

	Křetínka
	11,0
	3,23
	7,0
	15,9
	3,1
	25,1
	4,5
	10,0
	12,8
	25,1

	Luhačovice
	55,7
	8,9
	9,4
	84,1
	37,2
	26,9
	36,4
	33,0
	39,4
	84,1

	Mor. Třebová
	33,2
	17,0
	87,7
	37,4
	55,5
	27,2
	15,9
	39,1
	51,9
	87,7

	N. Mlýny – horní
	12,9
	95,3
	44,0
	231,3
	41,3
	117,1
	16,0
	79,7
	108,4
	231,3

	N. Mlýny – střed.
	28,8
	165,5
	108,8
	41,4
	32,3
	117,8
	26,2
	74,4
	75,1
	165,5

	N. Mlýny – dolní
	75,7
	6,2
	3,5
	19,9
	169,6
	14,7
	12,4
	43,2
	51,9
	169,6

	Oleksovice
	5,5
	14,5
	49,2
	13,9
	40,6
	95,9
	5,6
	32,2
	49,9
	95,2

	Plumlov
	2,6
	1,0
	34,5
	6,5
	19,7
	20,0
	2,9
	12,5
	20,2
	34,5

	Vranov
	0,1
	0,1
	2,9
	7,7
	2,6
	15,9
	12,2
	5,9
	7,3
	15,9

	Bystřička
	6,0
	2,1
	13,8
	8,6
	3,9
	0,3
	3,9
	5,5
	6,6
	13,8

	Horní Bečva
	1,6
	3,0
	5,6
	5,5
	4,7
	3,2
	0,1
	3,4
	4,8
	5,6


Vysvětlivky:

1. Vybrané charakteristické hodnoty

	max. - maximální zjištěná hodnota v měsících duben – říjen

	průměr -  průměrná hodnota koncentrace chlorofylu a v μg/l v měsících duben - říjen

	sezónní průměr - průměrná hodnota koncentrace chlorofylu a v μg/l v měsících červen - srpen


2. Hlavní skupiny fytoplanktonu, převažující v nádrži

	sinice - modrá
	krásnoočka - fialová
	rozsivky - červená
	 zelené řasy - světle zelená


Rok 2007 byl přibližně srovnatelný s roky 2004, 2005 a 2006, což znamená, že biologická kvalita vody byla ve většině nádrží v dlouhodobém porovnání poměrně dobrá. Tento rok byl nepochybně ovlivněn velmi teplou zimou a absencí ledového pokryvu. Díky těmto skutečnostem byla vegetační sezóna nádrží posunuta blíže k začátku jara. Mezi jednotlivými nádržemi jsme zaznamenali významné rozdíly, u některých došlo dokonce k podstatnému zhoršení biologické jakosti vody - vzniku časných i pozdějších rozsivkových vegetačních zákalů a v letním období stoupl počet zaznamenaných intenzivních sinicových vodních květů.

V roce 2007 došlo k výraznému zhoršení biologické jakosti vody u celé soustavy Novomlýnských nádrží, v Jevišovicích, Oleksovicích a v Moravské Třebové a naopak ke zlepšení u Letovic, Fryštáku a částečně u Plumlova. 

Mezotrofii odpovídaly v tomto roce nádrže Vranov, Bystřička a Horní Bečva, eutrofii Luhačovice, Brněnská přehrada, Plumlov a Letovice a hypertrofii Novomlýnské nádrže, Moravská Třebová, Jevišovice a Oleksovice. 

Celkově je možno říci, že oproti výborným předcházejícím letům došlo přeci jen k určitému zhoršení. Zatímco v roce 2003 se vyskytly sinice jako dominanty při současném překročení koncentrace chlorofylu a 30 μg/l celkem 14x, v roce 2004 pouze 6x, v roce 2005 se silnější sinicový vodní květ vyskytl 9x, v roce 2006 rovněž 9x, potom v roce 2007 celkem 13x. Překročení koncentrace chlorofylu a 100 μg/l, které již indikuje hypertrofní situaci v nádrži, jsme v roce 2003 zaznamenali 9x, v  letech 2004 i 2005 3x, v roce 2006 pouze 2x, v roce 2007 7x.

Podrobné výsledky monitoringu a hodnocení je samostatnou přílohou této souhrnné zprávy – příloha “Fytoplankton rekreačních nádrží 2007“.

Sledování biologického oživení vodní nádrže Brno

Brněnská nádrž patří bezesporu mezi eutrofizací nejpostiženější nádrže v celém povodí Moravy. V posledních čtyřech letech však, snad důsledkem meteorologických podmínek, dochází ke zmírnění jejích důsledků. Průhlednost vzrůstala a masový rozvoj sinic nastupoval se značným zpožděním oproti letům, kdy byl rozvinut v extrémních případech již počátkem června.

V roce 2007 se některé parametry (průhlednost) vyvíjely dokonce příznivěji než v předchozích třech letech. Po jarním období rozvoje centrických rozsivek a skrytěnek došlo k nejprve slabému rozvoji dusík fixujících sinic rodu Anabaena koncem června, potom k silnému rozvoji sinic rodu Aphanizomenon v polovině prázdnin a následně konečně k vytvoření obvyklého vodního květu, tvořeného převážně rodem Microcystis, který vytrval až do podzimu. Důležitá byla absence velkých perlooček.

 
Přes příznivý vývoj průhlednosti byla současně na konci července naměřena vysoká hodnota koncentrace chlorofylu a 58,3 μg/l při současném intenzivním sinicovém vodním květu. Mezi pozitiva této vegetační sezóny patří to, že k rozvoji vodního květu došlo až v polovině prázdnin. Další pozitivní okolností bylo, že hlavní dominantou květu následující po zmiňovaném intenzivním rozvoji sinic rodu Aphanizomenon, byl druh Microcystis wessenbergii, který je označován jako zatím netoxický (alespoň co se týče toxicity microcystinové).

Tabulka: Koncentrace chlorofylu a a počty buněk fytoplanktonu doplněná o rozlišení dominantních skupin fytoplanktonu

	Datum
	Chlorofyl a [μg/l]
	Celkový počet buněk
	Dominanty (počet)

	3.4.2007
	6,2
	5078
	Diat.centr.g.sp.(1800), Chlamydomonas sp.(2160)

	3.5.2007
	7,1
	11134
	Diat.centr.g.sp.(3120),Plagioselmis nannoplanctonica(3600)

	30.5.2007
	2,31
	1056
	Cryptomonas reflexa(224)Plagioselmis nannoplanctonica(552)

	27.6.2007
	39,0
	106938
	Anabaena sigmoidea(67840), Microcystis aeruginosa(20000)

	30.7.2007
	58,3
	154158
	Aphanizomenon sp.(94800), Fragilaria crotonensis(6520)

	3.9.2007
	23,0
	125436
	Microcystis wessenbergii(74000),M.aeruginosa(38600)

	25.9.2007
	7,1
	83214
	Microcystis wessenbergii(42800), M.aeruginosa(30400)


[image: image6.wmf]Směsný 4m vzorek u hráze, koncentrace chlorofylu

0

20

40

60

80

100

120

140

duben 03

červen 03

srpen 03

říjen 03

květen 04

červenec 04

září 04

duben 05

červen 05

červenec 05

říjen 05

červen 06

srpen 06

říjen 06

květen 07

červen 07

září 07

mg/l

chlorofyl

roční průměr

roční medián


Přílohou této „Ročenky“ je i studie “Hydrobiologie VN Brno 2007“.

Sledování  jakosti  vody  vodárenských  nádrží  

za období  2006 – 2007

Stejně jako v předešlých letech i ve dvouletí 2006-2007 byl prováděn monitoring jakosti vody prováděn na čtrnácti vodárenských nádržích a jejich přítocích, které jsou ve správě Povodí Moravy, s.p. 

Biologická část:
Vegetační sezóna 2007 byla na vodárenských nádržích, stejně jako na nádržích rekreačních,  zvláště ovlivněna velmi teplou zimou, absencí ledového pokryvu a jarního tání, rozvoj fytoplanktonu byl na mnohých nádržích posunut do brzkého jara. Naopak poměrně studené a deštivé léto mělo na letní rozvoj sinic vliv negativní.

Co se týče zařazení nádrží dle stupňů trofie, VN Bojkovice odpovídala lepší mezotrofii, dle koncentrací chlorofylu ovšem až nejlepšímu stupni dosažitelnému na našich nádržích – oligotrofii. VN Boskovice vykazovala dobrou mezotrofii, VN Fryšták odpovídal koncentrací chlorofylu a některými dalšími projevy slabší eutrofii a byl zde zaznamenám klasický vodní květ. VN Hubenov vykazoval lepší eutrofii se slabým vodním květem, což je u této nádrže nezvyklé a znepokojivé. VN Karolinka dlouhodobě odpovídá oligotrofii, VN Koryčany lze také již označit jako blízkou oligotrofii, VN Landštejn byla zcela oligotrofní s vynikající průhledností trvající po celý rok. I VN Ludkovice zaznamenala na svoje poměry velmi nízkou produkci chlorofylu, a to na úrovni mezotrofie až  oligotrofie. Na VN Mostiště se rozvinul vodní květ již v červnu a vydržel až do září. Nádrž v uplynulé sezóně vykazovala typickou eutrofii se všemi negativními důsledky. Tato nádrž je momentálně nejhorší vodárenskou nádrží ve správě Povodí Moravy, s.p. VN Nová Říše zaznamenala jarní rozvoj zlativky Uroglena, která působit pachové závady vody, a dále nezvykle silný pokles průhlednosti v srpnu. Nádrž odpovídala mezotrofii až slabé eutrofii. VN Opatovice odpovídala velmi dobré mezotrofii, VN Slušovice dokonce oligotrofii. VN Vír měla v uplynulé sezóně, na rozdíl od roku 2006, vynikající parametry. Výrazné bylo zejména období s vysokou průhledností od května do poloviny července (téměř sedm metrů!), z hlediska úživnosti nádrž dosáhla dokonce oligotrofie, což je opravdu výrazný skok z předešlé eutrofie s intenzivními sinicovými květy. Poslední sledovanou nádrží je VN Znojmo, která je charakteristická svou krátkou dobou zdržení a spíše říčním než jezerním fytoplanktonem. V uplynulé vegetační sezóně zde byla zaznamenána nezvykle vysoká průhlednost, avšak z hlediska produkce byla nádrž po mírném zlepšení v předchozí sezóně, které bylo způsobeno zásahem do nádrže povodněmi a snížením hladiny během oprav, opět eutrofní.

Tabulka: Koncentrace chlorofylu a v μg/l ve vodárenských nádržích Povodí Moravy, s.p. v roce 2007
	Nádrž/měsíc
	duben
	květen
	červen
	červenec
	srpen
	září
	říjen
	průměr
	max.

	Karolinka
	1,3
	0,1
	0,7
	1,5
	1,6
	0,4
	0,1
	0,8
	1,6

	Slušovice
	0,1
	1,0
	2,8
	1,5
	1,7
	0,2
	2,5
	1,4
	2,8

	Landštejn
	1,1
	1,0
	1,8
	1,7
	1,6
	3,3
	0,7
	1,6
	3,3

	Vír
	1,1
	0,1
	1,5
	4,1
	3,9
	1,5
	2,5
	2,1
	4,1

	Koryčany
	0,3
	1,6
	1,3
	1,0
	3,4
	0,1
	4,2
	1,7
	4,2

	Bojkovice
	0,1
	1,2
	2,5
	4,9
	2,6
	1,6
	4,4
	2,5
	4,9

	Opatovice
	1,3
	2,5
	1,6
	4,0
	3,4
	5,6
	5,6
	3,4
	5,6

	Ludkovice
	0,5
	2,6
	1,0
	6,3
	3,8
	0,4
	0,8
	2,2
	6,3

	Boskovice
	13,0
	2,0
	3,7
	4,4
	6,3
	7,6
	6,8
	6,2
	13

	Hubenov
	1,5
	9,2
	1,8
	3,0
	18
	16,8
	5,9
	8
	18

	Nová Říše
	3,9
	1,4
	2,7
	5,7
	19,2
	2,8
	1,8
	5,3
	19,2

	Fryšták
	3,0
	3,6
	6
	24,2
	11,8
	22,1
	1,9
	10,4
	24,2

	Znojmo
	0,1
	6,3
	30,1
	12,6
	17,0
	49,5
	6,1
	17,4
	49,5

	Mostiště
	11
	0,6
	10,7
	20,7
	55,8
	13,2
	6,5
	16,9
	55,8


Vysvětlivky:

1. Vybrané charakteristické hodnoty

	max. - maximální zjištěná hodnota v měsících duben – říjen

	průměr -  průměrná hodnota koncentrace chlorofylu a v μg/l v měsících duben – říjen

	


2. Hlavní skupiny fytoplanktonu, převažující v nádrži

	sinice - modrá
	skrytěnky - olivová
	rozsivky - červená


Fyzikálně-chemická část:
Výsledky fyzikálně-chemických analýz vody vodárenských nádrží a jejich přítoků jsou vyhodnoceny za uplynulé dvouletí, a pokud se jedná o povrchovou vodu, došlo k porovnání s limity normy ČSN 75 7221 –  Klasifikace jakosti povrchových vod. Kvalita surové vody byla hodnocena dle stupně upravitelnosti na základě přílohy č. 13 vyhlášky č. 515/2006 Sb.

Z hlediska fyzikálně-chemického a chemického rozboru vody v přítocích je nejlepší vodárenskou nádrží dlouhodobě VN Karolinka. Jakost vody je na obou přítocích (Stanovnice a Malá Stanovnice) ve všech hlavních ukazatelích v nejlepší třídě dle normy. Následují  Sobolice (vedlejší přítok VN Slušovice) a Pstruhovec (hlavní přítok VN Landštejn). Pátým nejlepším tokem je z hlediska jakosti Dřevnice na ústí do VN Slušovice. Vodárenské nádrže napájené těmito přítoky jsou zároveň nejlepšími našimi nádržemi v povodí Moravy, což potvrzují i odběry hladiny u hráze a koncentrace chlorofylu ve směsném vzorku u hráze.

Dalšími přítoky VN, které vynikají nízkým znečištěním, jsou menší přítok VN Ludkovice, hlavní přítok VN Nová Říše ve všech třech profilech, přítoky VN Boskovice kromě Valchovky, a další (viz níže uvedenou tabulku).

Naopak toky s nejhoršími profily v povodí vodárenských nádrže v naší správě zůstávají toky v povodí VN Mostiště včetně dvou největších, Oslavy a Babačky. Oslava v profilu u limnigrafu nad VN Mostiště je zároveň nejvíce znečištěným hlavním přítokem našich vodárenských nádrží. 

Dlouhodobě je kritická i situace na Valchovce v povodí VN Boskovice, a to díky havarijnímu stavu kanalizace odpadních vod, která kříží tento tok. Naštěstí tento problém již bude v dohledné době řešen rekonstrukcí kanalizačního sběrače. Dalšími toky s nízkou kvalitou jsou bezejmenný přítok VN Vír od obce Veselí, přítok Svratky nad VN Vír - Bílý potok v profilu pod Poličkou a rovněž hlavní přítok VN Fryšták - Fryštácký potok.

Stejně jako u našich nejkvalitnějších přítoků koresponduje jejich stav se stavem nádrže, i znečištěné toky mají přímý vliv na nádrž, do které ústí. Z hlediska jakosti v hladinových profilech a obsahu chlorofylu ve směsných vzorcích u hráze jsou tedy nejhorší nádrže Mostiště, Fryšták a Znojmo.
Tabulka: Nejlepší profily v povodí vodárenských nádrží dle ČSN 75 7221
	Tok
	Profil
	BSK5
	CHSKCr
	N-NO3
	N-NH4
	Fosfor celkový
	Výsledná třída
	Půměr

	Stanovnice (Velká Stanovnice)
	Karolinka - přítok
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1,00

	Malá Stanovnice (Zabitá)
	Karolinka - přítok
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1,00

	Sobolice
	Slušovice - ústí
	1
	2
	1
	1
	1
	2
	1,20

	Pstruhovec
	Landštejn - přítok
	1
	2
	1
	1
	1
	2
	1,20

	Dřevnice
	Slušovice - přítok
	2
	1
	1
	1
	2
	2
	1,40

	Řetechovský potok
	Ludkovice - ústí
	1
	1
	1
	1
	3
	3
	1,40

	Řečice (Olšanský potok)
	Nová Říše - nad sout. s přít.od Vývozního rybníka
	1
	2
	2
	1
	1
	2
	1,40

	Okrouhlý potok
	Boskovice - ústí
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	1,40


Tabulka: Nejhorší profily v povodí vodárenských nádrží dle ČSN 75 7221
	Tok
	Profil
	BSK5
	CHSKCr
	N-NO3
	N-NH4
	Fosfor celkový
	Výsledná třída
	Půměr

	Oslava
	Mostiště - pod obcí N.Veselí
	
	5
	3
	4
	5
	5
	4,25

	Bílý potok
	pod Poličkou
	5
	5
	2
	3
	5
	5
	4,00

	bezejmenný potok
	Mostiště - přítok od Olší
	3
	3
	3
	5
	5
	5
	3,80

	Valchovka
	nad ústím
	4
	3
	2
	5
	4
	5
	3,60

	Oslava
	pod Vesel. rybníkem
	
	5
	2
	3
	3
	5
	3,25

	Fryštácký potok
	Fryšták - přítok
	3
	2
	4
	3
	4
	4
	3,20

	Babačka
	Mostiště - ústí
	3
	3
	4
	3
	3
	4
	3,20

	Oslava
	Mostiště - přítok (u limnigrafu)
	3
	3
	4
	3
	3
	4
	3,20


Tabulka: Hladinové profily vodárenských nádrží dle ČSN 75 7221
	Tok
	Profil
	BSK5
	CHSKCr
	N-NO3
	N-NH4
	Fosfor celkový
	Výsledná třída
	Průměr

	Pstruhovec
	Landštejn - hladina
	1
	2
	1
	1
	1
	2
	1,20

	Dřevnice
	Slušovice - hladina
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	1,20

	Stanovnice (Velká Stanovnice)
	Karolinka - hladina
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	1,20

	Kyjovka
	Koryčany - hladina
	2
	2
	1
	1
	1
	2
	1,40

	Kolelač
	Bojkovice - hladina
	2
	2
	1
	1
	1
	2
	1,40

	Malá Haná
	Opatovice - hladina
	1
	2
	3
	1
	1
	3
	1,60

	Maršovský potok
	Hubenov - hladina
	2
	2
	2
	1
	1
	2
	1,60

	Bělá
	Boskovice - hladina
	2
	2
	2
	1
	1
	2
	1,60

	Řečice (Olšanský potok)
	Nová Říše - hladina
	2
	3
	1
	1
	1
	3
	1,60

	Ludkovický potok
	Ludkovice - hladina
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	1,80

	Svratka
	Vír - hladina
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	1,80

	Dyje
	Znojmo - hladina
	2
	3
	3
	1
	2
	3
	2,20

	Oslava
	Mostiště - hladina
	3
	3
	3
	1
	2
	3
	2,40


Vysvětlivky: porovnání s dvouletím 2005 - 2006
	 
	zlepšení o 1 třídu

	 
	zhoršení o 1 třídu

	 
	zlepšení o 2 třídy

	 
	zhoršení o 2 třídy


Odběr surové vody probíhal v hodnoceném období na 12 nádržích. Pro dlouhodobě zhoršenou jakost vody není v současnosti uskutečňován odběr na VN Fryšták, není odebírána ani surová voda z VN Boskovice. Ze všech vyhodnocených ukazatelů do roku 2006 dlouhodobě nevyhovoval na žádné sledované nádrži ukazatel AOX (adsorbovatelné organické halogenidy). Změnou limitu ve vyhlášce 515/2006 Sb. došlo ke zlepšení ukazatele, neupravitelná voda zůstává na VN Bojkovice, kdežto na VN Landštejn a Ludkovice se hodnoty AOX nově řadí do kategorie A2 a na VN Karolinka dokonce do nejlepší kategorie A1. Nicméně tento ukazatel je problematický v celém povodí Moravy i podle norem pro povrchové vody. Jedním z důvodů je i velmi přísné nastavení limitů. Původ těchto látek v povrchové vodě je velmi obtížně sledovatelný a může mít i přírodní charakter. Koncentrace NEL (nepolární extrahovatelné látky) se nad mez detekce dostala pouze u nádrží Slušovice a Znojmo, kde je tato situace dlouhodobá. ChSKMn se nachází dlouhodobě v kategorii A2 na všech nádržích kromě opět vynikající Karolinky. Ukazatel N-NH4 je zvýšený pouze na Hubenově. Na VN Mostiště se oproti předchozímu dvouletí tento ukazatel snížil, díky čemuž se VN Mostiště zařadila mezi všechny ostatní nádrže, které jsou dlouhodobě ve třídě upravitelnosti A1. V oblasti těžkých kovů je surová voda všech nádrží rovněž v nejlepší kategorii, jediné zvýšení se projevilo v surové vodě VN Znojmo, kde díky jedné hodnotě mědi tento ukazatel spadá do kategorie A3. Toto zvýšení má pravděpodobně původ v posunu sedimentů bohatých na stopové prvky během zvýšeného průtoku na Dyji. Na VN Vír, kde bylo minulém období dosaženo hodnot kategorie A2 v koncentraci niklu, došlo ke zlepšení a tím i k posunu do nejlepší kategorie. 
	Tabulka: Kvalita surové vody vodárenských nádrží ve dvouletí 2006 - 2007, v tabulce jsou uvedené hodnoty c95, hodnocení dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 428/2001 Sb.

VN
	BSK5
	ChSKMn
	N-NH4
	N-NO3
	Tenzidy
	NEL
	AOX
	PAU suma 6
	Cd
	Pb
	Cu
	Ni
	Cr celk.
	Hg
	Fe
	Mn

	
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	g/l
	ng/l
	g/l
	g/l
	g/l
	g/l
	g/l
	g/l
	mg/l
	mg/l

	Slušovice
	1,8
	5,5
	0,13
	1,77
	0,02
	0,16
	17,5
	20,2
	<0,05
	2,63
	11,1
	4,49
	2,63
	0,29
	0,63
	0,20

	Znojmo
	2,4
	8,1
	0,15
	8,73
	<0,02
	0,07
	28,6
	9,5
	<0,05
	17,78
	98,9
	5,83
	2,14
	0,10
	0,99
	0,28

	Bojkovice
	2,3
	6,7
	0,39
	1,62
	<0,02
	<0,05
	74,7
	18,0
	<0,05
	1,55
	23,7
	7,19
	4,11
	0,08
	0,77
	1,22

	Koryčany
	2,7
	5,9
	0,26
	1,68
	0,03
	<0,05
	19,6
	4,9
	<0,05
	0,87
	4,87
	9,90
	6,97
	0,19
	0,44
	0,46

	Opatovice
	1,3
	5,9
	0,15
	5,51
	0,07
	<0,05
	25,9
	4,9
	<0,05
	0,53
	2,14
	3,78
	1,17
	0,07
	0,10
	0,27

	Hubenov
	3,0
	7,6
	0,43
	5,25
	<0,02
	<0,05
	16,5
	18,9
	0,22
	2,51
	4,35
	6,39
	0,68
	0,05
	0,55
	0,35

	Mostiště
	2,8
	7,4
	0,36
	10,20
	<0,02
	<0,05
	20,9
	14,2
	<0,05
	0,72
	2,69
	5,14
	1,41
	<0,05
	0,62
	0,41

	Landštejn
	1,2
	5,3
	0,17
	0,50
	<0,02
	<0,05
	13,9
	6,7
	0,15
	0,52
	3,66
	1,93
	<0,5
	<0,05
	0,75
	0,13

	Ludkovice
	2,4
	5,7
	0,25
	1,05
	0,04
	<0,05
	12,0
	9,5
	<0,05
	0,86
	4,03
	7,11
	1,20
	<0,05
	0,24
	0,37

	Nová Říše
	1,2
	8,4
	0,13
	3,18
	<0,02
	<0,05
	22,6
	2,8
	<0,05
	1,13
	4,52
	7,05
	1,04
	<0,05
	0,46
	0,47

	Vír
	1,5
	7,8
	0,18
	4,46
	0,05
	<0,05
	21,4
	12,9
	0,13
	0,78
	4,03
	2,95
	1,02
	0,07
	0,35
	0,18

	Karolinka
	2,1
	2,3
	0,07
	1,18
	<0,02
	<0,05
	5,59
	4,3
	<0,05
	1,01
	12,06
	2,68
	1,96
	0,09
	0,48
	0,25


Vysvětlivky: kategorie upravitelnosti

	A1
	A2
	A3
	nevyhovující



Úplný přehled výsledků monitoringu přítoků vodárenských nádrží, jejich porovnání s normou ČSN 75 7221 a NV č. 229/2007 Sb. lze nalézt v příloze “TABULKY 2007“.
Korekční zásahy proti sinicovému vodnímu květu

V roce 2007 byly uskutečněny nebo zahájeny dva zásahy na vodních nádržích, které měly za cíl zlepšit stav ekosystému dané nádrže a pokusit se o redukci sinicových vodních květů vyskytujících se zde v rekreační sezóně. Jedná se o nádrže Brno a Plumlov.

V listopadu 2007 a únoru 2008 bylo provedeno ošetření sedimentů VN Brno obnažených v důsledku pravidelné zimní manipulace. Pro tento účel byl použit vápenný hydrát, který byl aplikován letecky v množství 200 kg na 1 hektar plochy v listopadu a 400 kg na 1 hektar v únoru. Celkem bylo použito 24, respektive 48 tun vápenného hydrátu. Aplikace obdržela od Krajského úřadu Jihomoravského kraje povolení výjimky pro použití závadných látek pod č. j. JMK 125609/2007. Celý zásah byl podrobně sledován, monitoring dopadů bude probíhat až do konce vegetační sezóny roku 2008. Výsledky monitoringu a konečné závěry, které zpracuje Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny, budou použity jako podklad pro další postup dle studie „Čisté povodí Svratky“, zpracovávané firmou Pöyry Environment, a. s.

Na přelomu července a srpna 2007 byl na nádrži Plumlov proveden korekční zásah koagulantem PAX-18 za účelem prodloužení rekreační sezóny. Žadatel Mikroregion Plumlovsko obdržel od Krajského úřadu Olomouckého kraje kladné rozhodnutí o povolení výjimky pro použití závadné látky pod č. j. KUOK 45463/2007. Dále byla provedena pokusná aplikace aktivních látek do oddělených prostor umístěných na nádrži, která byla v souladu s výzkumem a studií „Čistá Hloučela a vodní nádrž Plumlov“, zpracovanou firmou Pöyry Environment, a. s. Plošná aplikace PAX-18 a pokusná aplikace aktivních látek byla provázena podrobným monitoringem fyzikálně-chemickým i biologickým, jehož garantem bylo Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny. Výsledky tohoto monitoringu a závěry z obou aplikací tvoří zprávy, které jsou k dispozici u příslušných institucí.

Havárie  v povodí

V průběhu roku 2007 bylo na vodohospodářský dispečink PM nahlášeno 43 čistotářských havárií. 

· 19 havárií bylo způsobeno ropnými látkami, v některých případech došlo k úniku při havárii automobilů,

· 11 havárií způsobených znečištěním organického původu (únik z kanalizace, ČOV, močůvka, tuky),

· 2 havárie způsobené únikem chemických látek,

· 4 případy nedostatku rozpuštěného kyslíku ve vodě,

· v 7 případech havárií nebyl původ znečištění jasně identifikován,

· 2 cvičné havárie (cvičení HZS).

Norné stěny byly instalovány ve 14 případech, v 16 případech byl oznámen úhyn ryb.

Havárie ohlášené v roce 2007 na vodohospodářský dispečink byly - s výjimkou jedné -  menšího rozsahu. Havarijní stavy, stejně jako v předchozích letech, byly zaznamenány na Svratce v úseku Brno – jez Rajhrad a na Olšavě v úseku Uherský Brod – ústí. Nejčastější příčinou je nedostatek kyslíku v teplých letních měsících a po prudkých deštích, kdy dochází k vypláchnutí kanalizace a odlehčení směsných dešťových a odpadních vod do toku.

Odpadní vody

Na základě evidence a údajů od 1043 znečišťovatelů bylo v roce 2007 vypuštěno do toků 322 228 tis. m3 odpadních vod s celkem 1570 tunami BSK5, 8496 tunami CHSKCr a 3175 tunami nerozpuštěných látek. Celkové množství znečištění vypouštěného v povodí Moravy je vypočteno na základě hlášení evidovaných znečišťovatelů o vypouštění do povrchových vod. Tato povinnost se vztahuje dle ustanovení § 10  zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění novely č. 20/2004 Sb. pouze na znečišťovatele, kteří nakládají s vodami v množství alespoň 6 000 m3 vody v kalendářním roce nebo 500 m3 vody v kalendářním měsíci. Toto evidované znečištění tedy nepředstavuje vliv všech znečišťovatelů, ale pouze těch, u kterých vznikla na základě platné legislativy povinnost hlásit množství a kvalitu vypouštěných odpadních vod. Nevypovídá tedy o celkovém zatížení toků.


[image: image2]
K významným akcím snižujícím zatížení toků odpadními vodami v roce 2007 patří dokončení výstavby nových městských a průmyslových ČOV s kapacitou nad 2000 EO ve Strachotíně, Svratce a Hovězí. Rekonstrukce stávajících městských a průmyslových ČOV proběhla v Lanškrouně, Moravských Budějovicích, Jaroměřicích nad Rokytnou, Velkých Karlovicích a Karolince. Kromě obce Strachotín, která nepoužívá při čištění odpadních vod technologii nitrifikace, je ve všech uvedených lokalitách k čištění odpadních vod použito technologie nitrifikace, denitrifikace a chemického srážení celkového fosforu.
V tabulkách jsou uvedeni nejvýznamnější evidovaní znečišťovatelé pro rok 2007. Dlouhodobě se k nim řadí čistírny odpadních vod produkovaných velkými sídelními aglomeracemi jako je Brno, Olomouc, Zlín, Kroměříž … Mezi nejvýznamnější průmyslové zdroje pak patří Jaderná elektrárna Dukovany (chladící vody), ČEZ Elektrárna v Hodoníně, PRECHEZA Přerov …

Tabulka: Největší bodové zdroje ChSKCr

	Znečišťovatel
	Recipient
	ČHP
	Vypuštěné znečištění  (t/rok)
	Kraj
	Oblast povodí

	BVK Brno - Modřice ČOV
	Svratka
	4-15-03-001
	1011,56
	Jihomoravský
	OP Dyje

	Jaderná elektrárna Dukovany
	Skryjský potok 

(do Jihlavy)
	4-16-01-105
	798,70
	Vysočina
	OP Dyje

	MOVO – Zlín ČOV
	Dřevnice
	4-13-01-043
	272,84
	Zlínský
	OP Moravy

	Moravská Vodárenská - Olomouc ČOV
	Morava
	4-10-03-115
	246,95
	Olomoucký
	OP Moravy

	OP Papírna Olšany
	Morava
	4-10-01-051
	209,89
	Zlínský
	OP Moravy


Tabulka: Největší bodové zdroje BSK5
	Znečišťovatel
	Recipient
	ČHP
	Vypuštěné znečištění  (t/rok)
	Kraj
	Oblast povodí

	BVK Brno - Modřice ČOV
	Svratka
	4-15-03-001
	179,31
	Jihomoravský
	OP Dyje

	Jaderná elektrárna Dukovany
	Skryjský potok

(do Jihlavy)
	4-16-01-105
	70,19
	Vysočina
	OP Dyje

	TOMA Otrokovice - ČOV Otrokovice
	Morava
	4-13-01-054
	44,14
	Zlínský
	OP Moravy

	MOVO – Zlín ČOV
	Dřevnice
	4-13-01-043
	35,88
	Zlínský
	OP Moravy

	Moravská Vodárenská - Olomouc ČOV
	Morava
	4-10-03-115
	31,34
	Olomoucký
	OP Moravy


Tabulka: Největší bodové zdroje znečištění toků celkovým fosforem

	Znečišťovatel
	Recipient
	ČHP
	Vypuštěné znečištění  (t/rok)
	Kraj
	Oblast povodí

	BVK Brno - Modřice ČOV
	Svratka
	4-15-03-001
	13,53
	Jihomoravský
	OP Dyje

	MOVO – Zlín ČOV
	Dřevnice
	4-13-01-043
	9,44
	Zlínský
	OP Moravy

	Moravská Vodárenská - Olomouc ČOV
	Morava
	4-10-03-115
	8,78
	Olomoucký
	OP Moravy

	Jaderná elektrárna Dukovany
	Skryjský potok

(do Jihlavy)
	4-16-01-105
	7,59
	Vysočina
	OP Dyje

	VaK Prostějov - Prostějov ČOV (Kralice na Hané)
	Romže (Valová)
	4-12-01-060
	5,49
	Olomoucký
	OP Moravy


Tabulka: Největší bodové zdroje amoniakálního dusíku
	Znečišťovatel
	Recipient
	ČHP
	Vypuštěné znečištění  (t/rok)
	Kraj
	Oblast povodí

	BVK Brno - Modřice ČOV
	Svratka
	4-15-03-001
	50,75
	Jihomoravský
	OP Dyje

	TOMA Otrokovice - ČOV Otrokovice
	Morava
	4-13-01-054
	34,01
	Zlínský
	OP Moravy

	MOVO – Zlín ČOV
	Dřevnice
	4-13-01-043
	16,05
	Zlínský
	OP Moravy

	VaK Kroměříž – Kroměříž ČOV
	Morava
	4-12-02-104
	14,83
	Zlínský
	OP Moravy

	VaK Břeclav – Mikulov ČOV
	Mikulovský odpad
	4-17-01-050
	13,78
	Jihomoravský
	OP Dyje


Tabulka: Největší bodové zdroje anorganického dusíku

	Znečišťovatel
	Recipient
	ČHP
	Vypuštěné znečištění  (t/rok)
	Kraj
	Oblast povodí

	Jaderná elektrárna Dukovany
	Svratka
	4-16-01-105
	512,23
	Vysočina
	OP Dyje

	BVK Brno - Modřice ČOV
	Morava
	4-15-03-001
	250,35
	Jihomoravský
	OP Dyje

	Moravská Vodárenská - Olomouc ČOV
	Jihlava
	4-10-03-115
	100,29
	Olomoucký
	OP Moravy

	MOVO Zlín - Zlín ČOV
	Dřevnice
	4-13-01-043
	85,91
	Zlínský
	OP Moravy

	VAS Třebíč - Třebíč ČOV
	Desná
	4-16-01-093
	51,74
	Vysočina
	OP Dyje


Tabulka: Největší bodové zdroje nerozpuštěných látek

	Znečišťovatel
	Recipient
	ČHP
	Vypuštěné znečištění  (t/rok)
	Kraj
	Oblast povodí

	ČEZ Elektrárna Hodonín
	Teplý járek
	4-17-01-112
	794,33
	Jihomoravský
	OP Dyje

	BVK Brno - Modřice ČOV
	Svratka
	4-15-03-001
	358,61
	Jihomoravský
	OP Dyje

	Jaderná elektrárna Dukovany
	Skryjský potok

(do Jihlavy)
	4-16-01-105
	163,16
	Vysočina
	OP Dyje

	ČEZ Elektrárna Hodonín
	Městské rameno
	4-13-02-092
	74,19
	Jihomoravský
	OP Dyje

	Moravská Vodárenská - Olomouc ČOV
	Morava
	4-10-03-115
	62,68
	Olomoucký
	OP Moravy


Tabulka: Největší bodové zdroje rozpuštěných anorganických solí (RAS)

	Znečišťovatel
	Recipient
	ČHP
	Vypuštěné znečištění  (t/rok)
	Kraj
	Oblast povodí


	BVK Brno - Modřice ČOV
	Svratka
	4-15-03-001
	20941,70
	Jihomoravský
	OP Dyje

	Jaderná elektrárna Dukovany
	Skryjský potok

(do Jihlavy)
	4-16-01-105
	12396,04
	Vysočina
	OP Dyje

	ČEZ Elektrárna Hodonín
	Teplý járek
	4-17-01-112
	10127,68
	Jihomoravský
	OP Dyje

	Precheza  Přerov
	Bečva
	4-11-02-070
	9291,18
	Olomoucký
	OP Dyje

	Moravská Vodárenská - Olomouc ČOV
	Morava
	4-10-03-115
	5891,87
	Olomoucký
	OP Moravy


� EMBED Excel.Chart.8 \s ���








� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





Množství evidovaného vypouštěného znečištění v povodí 





1000





2000





Moravy - ukazatel BSK5 v t/rok





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





0





3000





4000





5000





6000





7000





1996





1997





1998





1999





2000





2001





2002





2003





2004





2005





2006





2007





t/rok





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���








PAGE  
- 28 -

Ročenka 2006/2007

Souhrnná zpráva

[image: image7.wmf]Počty profilů v základních ukazatelích zařazených do tříd 

jakosti

0

50

100

150

200

250

300

BSK5

CHSKCr

N-NO3

N-NH4

P celkový

I.třída

II.třída

III.třída

IV.třída

V.třída

[image: image8.wmf]Kilometry říčních toků ve třídách jakosti

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

97/98

99/00

01/02

03/04

05/06

06/07

řkm

I.třída

II.třída

III.třída

IV.třída

V.třída

celkem

[image: image9.wmf]Směsný 4m vzorek u hráze, koncentrace chlorofylu

0

20

40

60

80

100

120

140

duben 03

červen 03

srpen 03

říjen 03

květen 04

červenec 04

září 04

duben 05

červen 05

červenec 05

říjen 05

červen 06

srpen 06

říjen 06

květen 07

červen 07

září 07

mg/l

chlorofyl

roční průměr

roční medián

[image: image10.wmf]0%

20%

40%

60%

80%

100%

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

Dvouletí

Profily v třídách jakosti - procentuální vyjádření

I.třída

II.třída

III.třída

IV.třída

V.třída

_1265450998.xls
Graf4

		00/01		00/01		00/01		00/01		00/01

		01/02		01/02		01/02		01/02		01/02

		02/03		02/03		02/03		02/03		02/03

		03/04		03/04		03/04		03/04		03/04

		04/05		04/05		04/05		04/05		04/05

		05/06		05/06		05/06		05/06		05/06

		06/07		06/07		06/07		06/07		06/07



I.třída

II.třída

III.třída

IV.třída

V.třída

Dvouletí

Profily v třídách jakosti - procentuální vyjádření

3

7

54

47

111

2

11

67

46

25

5

15

79

73

30

4

18

87

70

36

5

24

85

74

28

5

37

128

67

23

1

37

122

73

19



seznam s ovlivněnými km

		

		Kód PM		Kód ČHMÚ		Kód ČHMÚ bez profilů 7		Kód ČHMÚ radiologie		Kód		Č		Pracovní číslo VÚ		Identifikační číslo vodního útvaru UPOVR_ID		ČHP		ČHP - HLGP_ID		Tok		NÁZEV TOKU DO ROKU 2007		Profil		Ř.KM PRŮBĚŽNÝ		Říční kilometr		ZVHM		Poznámky		ZÁK		POPIS PROFILU		Popis profilu aktuální pro rok 2007		Kraj		Okres		Provoz		POZNÁMKY I		POZNÁMKY II		Souřadnice  Y SJTSK		Souřadnice X SJTSK		WGS84 N		WGS84 E		Hrubý úsek toku UTOKH_ID		Jemný úsek toku UTOKJ_ID		Celková rizikovost VÚ		Uzávěrový profil vodního útvaru PPM		Reprezentarivnost PPM		Profil situačního monitoringu PPM		Profil provozního monitoringu		Profil doplňkového monitoringu PM v roce 2007		Monitoring pro "Rybí směrnici"		Monitoring pro "Rybí směrnici" PPM		Radiologický monitoring PPM		Monitoring hraničních toků PPM		Monitoring oblasti vymezené pro ochranu stanovišť a druhů PPM		Výměna informací dle 86/574/EHS		EIONET		Sítě		Sledováno v roce 2006		Sledováno v roce 2007		Sledováno jen v 2005, ne v 2006		Ovlivněné km 2005-2006		výsledná třída 2005-2006		Ovlivněné km 2006-2007		výsledná třída 2006-2007

		SPPBc003								SVBP		131a		D034		41318000		4-15-01-040		415010402		Bystřice		Bystřice		Bystřice nad Pernštejnem		9.40		9.40		24-13-05		od 94		PM		pod obcí, polní cesta u ČOV, za posledním osam. domem		pod obcí, polní cesta u ČOV, za posledním osam. domem		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						617963.322		1121798.260		49,52356		16,27937		4131801		413180101100		rizikový		ne		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		5		10.00		5

		SPPBi033												D043		41409000		4-15-01-136		415011360		Bílý potok		Bílý potok		Křoví		23.20		23.20		24-31-09		od r. 2006		PM		silniční most v obci Křoví		silniční most v obci Křoví		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Brno - Svratka						622151,968		1146199.077		49,30135		16,25855		4140500		414050000100		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				15.00		4		15.00		5

		SPPLi011										218		D067		41598000		4-15-03-066		415030660		Litava (Cézava)		Litava		Vážany nad Litavou - nad ČOV		21.10		21.10		24-43-08		od roku 2002		PM		silniční most na okraji obce, silnice Vážany - Hrušky, nad ČOV		silniční most na okraji obce, silnice Vážany - Hrušky, nad ČOV		Jihomoravský		Vyškov		Koryčany		Cca 300 m nad novou MěČOV				581414.989		1169935.883		49.12897		16.84965		4159800		415980000500		rizikový		ano		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		5		10.00		5

		ZPPOk021												M166		40924090		4-13-02-007		413020070		Okluky		Okluky		Hluk		16.90		16.90		35-11-08		od r. 2006		PM		mostek na polní cestě v průmyslové zóně, pod ČOV Hluk, cca 10 m pod soutokem s Boršickým potokem		mostek na polní cestě v průmyslové zóně, pod ČOV Hluk, cca 10 m pod soutokem s Boršickým potokem		Zlínský		Uherské Hradiště		Veselí n. Moravou						534757.991		1191256.485		48.98015		17.51397		4092405		409240500100		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		5		10.00		5

				3763		3763				DYTB		190		D123		41984000		4-17-01-040		417010400		Trkmanka		Trkmanka		Bořetice		14.30		14.30		34-21-18				HMU		silniční most Bořetice - Němčičky, střed		silniční most Bořetice - Němčičky, střed		Jihomoravský		Břeclav		Břeclav						583702		1193382		48,91724		16,85224		4198700		419870003100		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		5		15.00		5

		YPPRu012												M131		40776000		4-12-02-126		412021260		Rusava		Rusava		Količín		11.05		11.05		25-31-08		od 2004, rybí směrnice		PM		ze silničního mostu na začátku obce		ze silničního mostu na začátku obce		Zlínský		Kroměříž		Zlín		na silnici z Třebětic do Rymic (u Holešova)				530126.795		1152610.134		49.33003		17.52667		4077600		407760006900		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				5.00		5		5.00		5

		JPPTP002								JITP		162a		D080		41673000		4-16-01-022		416010220		Třešťský potok		Třešťský p.		nad Jezdovickým rybníkem		7.90		7.90		23-41-08		od 94		PM		silniční most Kostelec - Třešť (dříve mostek u pily, nad rybníkem, v těsné blízkosti mostu)		silniční most Kostelec - Třešť		Vysočina		Jihlava		Jihlava						678149.112		1139355.920		49.30363		15.48277		4167300		416730004900		nejistý		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		5		10.00		5

		ZPPDR025												M167		40924230		4-13-02-023		413020230		Dlouhá řeka		Dlouhá řeka		Nedakonice		7.90		7.90		25-33-21		od r. 2006, nahrazuje profil v Boršicích		PM		na konci obce (po toku), lávka pro pěší, cca 300m nad ČOV Nedakonice, ze silnice od Starého Města v obci odbočit hned za tokem doleva, pak asi 300m podél řeky po toku		na konci obce (po toku), lávka pro pěší, cca 300m nad ČOV Nedakonice		Jihomoravský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště		nahrazuje profil Dlouhá řeka - Boršice				543895.407		1184964.665		49.02861		17.38137		4092423		409242300700		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		5		10.00		5

		SPPBP001								VIBP		204		D030		41298000		4-15-01-014		415010140		Bílý potok		Bílý potok		pod Poličkou		7.50		7.50		14-33-24		PHO Vír, od 97		PM		cca 350m pod ČOV, místí kom. u zástavby, mostek		cca 350m pod ČOV, místí kom. u zástavby, mostek		Pardubický		Svitavy		Bystřice nad Pern.						617894.255		1100884.609		49.70181		16.24680		4129200		412920000100		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				6.00		5		6.00		5

		SPPRi002								RISO		157		D074		41636000		4-15-03-104		415031040		Říčka (Zlatý potok)		Říčka		Sokolnice		5.50		5.50		24-43-11		od 94		PM		silniční most Újezd - Sokolnice		silniční most Újezd - Sokolnice		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svratka						590657.070		1170667.632		49.11375		16.72481		4163600		416360000700		nejistý		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				6.00		5		6.00		5

		YPPRu007								RUHU		66a		M133		40786000		4-12-02-134		412021340		Rusava		Rusava		Hulín pod		4.30		4.30		25-31-08		od 94		PM		mostek pod ČOV, přístup přes skládku štěrku na okraji obce směr Tlumačov (dříve z mostku u garáží 4,5 říční km)		mostek pod ČOV		Zlínský		Kroměříž		Zlín		Přístup přes štěrkoviště				533983.937		1155288.797		49.30279		17.47735		4078400		407840000300		rizikový		ano		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		5		10.00		5

		XPPGr018												M049		40395000		4-10-03-080		410030800		Grygava		Grygava		Štarnov		4.10		4.10		24-22-10		od 2004, rybí směrnice		PM		silniční most Štarnov - Bohuňovice (místní část Moravská Loděnice)		silniční most Štarnov - Bohuňovice (místní část Moravská Loděnice)		Olomoucký		Olomouc		Olomouc						545085.421		1112970.765		49.67176		17.26785		4039400		403940000100		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				8.00		5		8.00		5

		YPPCP016												M101		40655060		4-12-01-043		412010430		Český potok (Vyklička)		Český potok		Smržice		2.05		2.05		24-24-07		od r. 2006		PM		poslední lávka pro pěší na konci obce směrem k Prostějovu		poslední lávka pro pěší na konci obce směrem k Prostějovu		Olomoucký		Prostějov		Přerov						558307.975		1130484.508		49.50368		17.10971		4065505		406550500900		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				5.00		5		5.00		5								2006-07

		ZPPKD014												M153		40856000		4-13-01-063		413010630		Kudlovický potok		Kudlovický potok		Babice		1.40		1.40		25-33-13		od r. 2006		PM		silniční most na hlavním tahu Hradiště - Napajedla v obci		silniční most na hlavním tahu Hradiště - Napajedla v obci		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						536131.290		1175376.913		49.12104		17.47455		4085600		408560000100		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				3.00		5		3.00		5								celkem 2635		km		profily

				3764		3764				DYTP		192		D123		41984000		4-17-01-044		417010442		Trkmanka		Trkmanka		Podivín		0.50		0.50		34-23-08		situační monitoring		HMU		silniční most Lednice - Podivín, střed		silniční most Lednice - Podivín, střed		Jihomoravský		Břeclav		Břeclav						586267		1204234		48,81780		16,83261		4199000		419900004100		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne				ano		10111000		ano		ano				8.00		5		8.00		5								1.		15.00		1

				1185		1185				SVLI		158		D076		41645000		4-15-03-113		415031130		Litava (Cézava)		Litava		Židlochovice		0.40		0.40		24-34-25		situační monitoring		HMU		sil. most Židlochovice - Blučina		sil. most Židlochovice - Blučina		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svratka		ČHMÚ 0,5řkm				599272		1177459		49.04464		16.61713		4164500		416450000300		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				10.00		5		10.00		5								2.		358.00		39

		DPPDa006								DYDA		201		D018		41203000		4-14-02-084		414020840		Daníž		Daníž		ústí		0.35		0.35		34-13-14		od 98		PM		lávka v poli, cca 50 m nad ČOV Jaroslavic		lávka v poli, cca 50 m nad ČOV Jaroslavic		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo						629941.060		1206057.650		48,75871		16,24436		4120300		412030000300		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		5		10.00		5								3.		1263.00		120

		KPPSt001								DYST		188e		D120		417010442021		4-17-01-010		417010100		Štinkovka (Stinkava)		Štinkovka		Šakvice		0.15		0.15		34-21-17		od 94		PM		u čerpací stanice před nádží, pod ČOV		u čerpací stanice před nádží, pod ČOV		Jihomoravský		Břeclav		Dolní Věstonice						593091.094		1195781.435		48,88823		16,72666		4195700		419570000300		-		ne		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				6.00		5		6.00		5								4.		839.00		73

		SPTBs003								BOSV		150		D052		415020540008		4-15-02-052		415020520		Valchovka		Valchovka		nad ústím		0.00		0.00		24-23-06		PHO Boskovice		PM/208		ze zaústění propustku silnice Boskovice - Okrouhlá		ze zaústění propustku silnice Boskovice - Okrouhlá		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava						586972.289		1129673.317		49,48412		16,71511		4148000		414800002100		-										ano																01000000		ano		ano				3.00		5		3.00		5								5.		160.00		19

		SPPBv024												D062		41553000		4-15-03-010		415030100		Bobrava		Bobrava		Rosice		25.90		25.90		24-34-01		od 2003, rybí směrnice		PM		silniční most v obci Rosice u vlakového nádraží, po soutoku s Habřinou		silniční most v obci Rosice u vlakového nádraží, po soutoku s Habřinou		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svratka		most u podniku PENAMA, na okraji obce směrem k Zastávce				614369.428		1160705.320		49.17952		16.38677		4154300		415430000100		nejistý		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		4		15.00		4

		SPPBv017		3954		3954						220		D062		41553000		4-15-03-020		415030180		Bobrava		Bobrava		Želešice		4.16		4.16		24-34-14		od roku 2002, rybí směrnice		HMU		pravý břeh na konci obce (proti toku), kovová rohož umístěná nad vodou, patří k domu čp. 133		pravý břeh na konci obce (proti toku), kovová rohož umístěná nad vodou, patří k domu čp. 133		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svratka		V obci Želešice před mostem přes Bobravu odbočit doleva - ul. Petra Bezruče - k poslednímu domku čp. 113, od silnice vlevo k vodě cca 4 km				601906.800		1168716.992		49.12038		16.56855		4155100		415510001309		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		DPPMD017												D006		41111000		4-14-01-044		414010440		Moravská Dyje		Moravská Dyje		Urbaneč		269.50		269.50		23-43-22		od r. 2006		PM		mostek na lesní cestě k Hejbalovu Mlýnu - Urbaneči, odbočka ze silnice mezi obcemi Hradišťko - Vnorovice		mostek na lesní cestě k Hejbalovu Mlýnu - Urbaneči, odbočka ze silnice mezi obcemi Hradišťko - Vnorovice		Jihočeský		Jindřichův Hradec		Dačice						684823.006		1166928.059		49.05016		15.43830		4109300		410930000500		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		3		15.00		4

		JPPJi003								JIHD		164		D082		41686000		4-16-01-027		416010270		Jihlava		Jihlava		Dvorce		156.00		156.00		23-23-23		od 93		PM		mostek u limnigrafu v chatové oblasti		mostek u limnigrafu v chatové oblasti		Vysočina		Jihlava		Jihlava						675638.674		1130867.983		49.38214		15.50325		4167800		416780001100		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		JPPJi012												D084		41710000		4-16-01-059		416010590		Jihlava		Jihlava		Přímělkov		124.30		124.30		23-42-02		od 2003, rybí směrnice		PM		silniční most v Přímělkově, při příjezdu ze silnice od Střížova, u vlak. nádraží		silniční most v Přímělkově, při příjezdu ze silnice od Střížova, u vlak. nádraží		Vysočina		Jihlava		Jihlava		Pozor - pod mostem je výusť obecní kanalizace!				658859.062		1137213.057		49.34370		15.74264		4171000		417100000900		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				20.00		4		20.00		4

				1202 (7226)		1202		7226		JIHV		173		D089		41752000		4-16-01-099		416010990		Jihlava		Jihlava		Vladislav		88.60		88.60		23-42-25		+ RADIO, situační monitoring		HMU		most Vladislav - Číměř, levý břeh pod mostem		most Vladislav - Číměř, levý břeh pod mostem		Vysočina		Třebíč		Náměšť nad Osl.		ČHMÚ 88,8řkm				642603		1154196		49.20937		15.99166		4175000		417500000500		rizikový		ano		ne		ano		ano				ano		ano		ano(7226)		ne		ne						10110010		ano		ano				20.00		4		20.00		4

		SPPSi008								SVBA		144		D048		41447000		4-15-02-007		415020070		Svitava		Svitava		Banín		81.10		81.10		24-12-08				PM		u limnigrafu, případně silniční most Banín - Březová nad Svitavou		u limnigrafu, případně silniční most Banín - Březová nad Svitavou		Pardubický		Svitavy		Brno - Svitava						601885.143		1106862.756		49,67314		16,47631		4143500		414350000100		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				15.00		4		15.00		4

				0401 (7105)		401		7105		MOLA		88		M174		41049000		4-13-02-100		413021000		Morava		Morava		Lanžhot		79(79,1)		79.00		34-23-25		+ RADIO, situační monitoring		HMU		silniční most na hraničním přechodu Lanžhot - Kúty		silniční most na hraničním přechodu Lanžhot - Kúty		Jihomoravský		Břeclav		Břeclav						576320		1219883		48.68721		16.98931		4096914		409691400700		rizikový		ne		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ano(7105)		ano		ne		ano		ano		10111111		ano		ano				30.00		4		30.00		4

		JPPRy022												D108		41869000		4-16-03-009		416030090		Rokytná		Rokytná		Popovice		74.20		74.20		23-44-13		od r. 2006		PM		silniční mostek za obcí směr Lesůňky		silniční mostek za obcí směr Lesůňky		Jihomoravský		Třebíč		Náměšť nad Osl.						653450.452		1165265.825		49.09889		15.86187		4186900		418690000700		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano-málo výsledků		ano								15.00		4

		JPTMo002								MOLI		177		D096		41779000		4-16-02-021		416020211		Oslava		Oslava		Mostiště - přítok (u limnigrafu)		72.00		72.00		23-24-20		PHO Mostiště od 97		PM/208		u limnigrafu z levého břehu		u limnigrafu z levého břehu		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Náměšť nad Osl.						640311.831		1130562.640		49.42257		15.98549		4177900		417790000100		nejistý		ano		ano		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				20.00		3		20.00		4

				1204		1204				DYRJ		183		D112		41893000		4-16-03-031		416030310		Rokytná		Rokytná		Jaroměřice nad Rokytnou		68.70		68.70		23-44-14				HMU		silnice směr Javišovice, u lomu z mostku, za ČOV		silnice směr Javišovice, u lomu z mostku, za ČOV		Vysočina		Třebíč		Náměšť nad Osl.						649751		1167554		49.08256		15.91550		4189100		418910000300		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne				ano		10011000		ano		ano				25.00		4		15.00		4

		JPTMo001								MOSO				D098		41783000		4-16-02-021		416020212		Oslava		Oslava		Mostiště - odtok		65.70		65.70		24-13-21		PHO Mostiště		PM/208		u limnigrafu pod hrází levý břeh		u limnigrafu pod hrází, levý břeh		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Náměšť nad Osl.						638780.582		1134222.868		49,39284		16,01255		4177901		417790100100		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano		ano		ano		ne		ne		ne						11010000		ano		ano				3.00		4		3.00		4

		KPPKY012												D127		41999070		4-17-01-072		417010720		Kyjovka		Kyjovka		Kyjov nad		52.70		52.70		24-44-22		od r. 2006		PM		silniční mostek v Boršově (součást Kyjova), v průmyslové zóně na ulici Za humny		silniční mostek v Boršově (součást Kyjova), v průmyslové zóně na ulici Za humny		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou						562583.048		1183444.417		49.02544		17.12505		4199800		419980001509		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				15.00		3		15.00		4

		SPPBo031												D038		41367000		4-15-01-078		415010780		Bobrůvka (Loučka)		Bobrůvka (Loučka)		Nové Město pod		52.65		52.65		24-11-22		od r. 2006		PM		silniční mostek Petrovice - Nová Ves, asi 150 m pod ČOV Nové Město		silniční mostek Petrovice - Nová Ves, asi 150 m pod ČOV Nové Město		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						632573.803		1117688.033		49.54567		16.07125		4134700		413470000709		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		KPPDy005								NMOD				D124		41990040		4-17-01-002		417010110		Dyje		Dyje		Nové Mlýny - odtok		46.00		46.00		34-21-21		od 99		PM		cca 50 m nad sil. mostem Nové Mlýny - Milotice, z levého břehu u měrné latě, ze schodů		cca 50 m nad sil. mostem Nové Mlýny - Milotice, z levého břehu u měrné latě, ze schodů		Jihomoravský		Břeclav		Dolní Věstonice						593587.934		1199063.271		48,85810		16,72433		4195800		419580000700		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				15.00		3		15.00		4

				1209		1209								D127		41999070		4-17-01-080		417010800		Kyjovka		Kyjovka		Mistřín pod		44.80		44.80		34-22-07		od r. 2006, nahrazuje profil Kyjovka - Svatobořice-Mistřín (Kyjov)		HMU		silniční most Svatobořice - Dubňany (silnice č. 431), cca 75 m nad soutokem s Hruškovicí		silniční most Svatobořice - Dubňany (silnice č. 431), cca 75 m nad soutokem s Hruškovicí		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou						565644.900		1190722.832		48.95758		17.09350		4199907		419990700100		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				6.00		4		6.00		4

		DPPJv019												D026		41260000		4-14-03-023		414030230		Jevišovka		Jevišovka		Rudlice		42.5		42.5		34-11-06		od roku 2007		PM		lávka u brodu u Šmidlova Mlýna v Rudlicích		lávka u brodu u Šmidlova Mlýna v Rudlicích		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo		projed celou obcí, mimo souvislou zástavbu		původně Vevčice		641707.12		1183848.08		48.94507		16.05109		4123700		412370000500		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000				ano								20.00		4

		JPPRy015												D112		41893000		4-16-03-033		416030330		Rokytná		Rokytná		Tavíkovice		38.50		38.50		24-33-22		od 2003, rybí směrnice		PM		před silničním mostem Tavíkovice - Rouchovany, odbočka doprava (po toku), odběr z pravého břehu z beton. bloku		před silničním mostem Tavíkovice - Rouchovany, odbočka doprava (po toku), odběr z pravého břehu z beton. bloku		Jihomoravský		Třebíč		Náměšť nad Osl.						635750.152		1174309.004		49.03599		16.11719		4189300		418930004100		rizikový		ano		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				25.00		4		25.00		4

		SPPLi037												D067		41598000		4-15-03-044		415030440		Litava (Cézava)		Litava		Bučovice nad		37.20		37.20		24-44-06		od r. 2006 6x ročně		PM		silniční most Vícemilice - Nevojice		silniční most Vícemilice - Nevojice		Jihomoravský		Vyškov		Brno - Svratka						568107.135		1170351.251		49.13765		17.03172		4157600		415760001500		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano-málo výsledků		ano								10.00		4

		JPPOs008								JIHN		180		D107		41859000		4-16-02-075		416020750		Oslava		Oslava		Náměšť nad Oslavou		33.50		33.50		24-31-23		býv. p. HMU, my od 99		PM		pěší lávka s červenou turist. značkou, střed, po toku za hlavním mostem - u garáží		pěší lávka s červenou turist. značkou, střed, po toku za hlavním mostem - u garáží		Vysočina		Třebíč		Náměšť nad Osl.						630763.095		1156344.085		49.20209		16.15657		4183300		418330001500		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		4		15.00		4

		KPPDy003								DYLA		200		D124		41990040		4-17-01-045		417010451		Dyje		Dyje		Ladná		32.40		32.40		34-23-08		od 99		PM		mostek za obcí Ladná, polní cesta Ladná - Lovecký zámeček		mostek za obcí Ladná, polní cesta Ladná - Lovecký zámeček		Jihomoravský		Břeclav		Břeclav						584881.653		1205932.753		48,80403		16,85420		4199001		419900103300		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				20.00		3		20.00		4

		KPPTr011												D121		41958000		4-17-01-018		417010180		Trkmanka		Trkmanka		Želetice		32.05		32.05		34-22-01		od r. 2006		PM		silniční most v obci (u bývalé železniční zastávky)		silniční most v obci (u bývalé železniční zastávky)		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou						571481.375		1183500.079		49.01688		17.00415		4196500		419650001300		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				12.00		4		12.00		4

		YPPHa004								MSTH		64		M115		40688000		4-12-02-020		412020200		Haná		Haná		Topolany		28.60		28.60		24-42-11		býv. prof. HMU, my od 98		PM		silniční most v obci, most Křižanovice - Topolany u Vyškova		silniční most v obci, most Křižanovice - Topolany u Vyškova		Jihomoravský		Vyškov		Zlín						565974.148		1154616.287		49.28037		17.03869		4067800		406780000300		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		5		10.00		4

				1180 (7113)		1180		7113		SVZI		159		D078		41651080		4-15-03-114		415031140		Svratka		Svratka		Židlochovice		27,6 (28,4)		27.60		24-34-25		+ RADIO		HMU		ze středu lávky ve městě, do 3/99 u limnigrafu pod mostem v obci, pravý břeh, i RADIO		ze středu lávky ve městě		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svratka						599307		1178729		49,03325		16,61944		4164501		416450100300		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ano(7113)		ne		ne				ano		10011010		ano		ano				10		4		10.00		4

		DPPJv015												D026		41260000		4-14-03-029		414030290		Jevišovka		Jevišovka		Prosiměřice		26.30		26.30		34-11-18		od 2003, rybí směrnice		PM		silniční most Prosiměřice - Vítonice		silniční most Prosiměřice - Vítonice		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo						631714.919		1189288.259		48.90672		16.19465		4124300		412430003900		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				20.00		4		20.00		4

		ZPPDe008												M142		40809000		4-13-01-015		413010150		Dřevnice		Dřevnice		nad Lutoninkou		23.30		23.30		25-32-22		od 2003, rybí směrnice		PM		silniční most Želechovice - Slušovice		silniční most Želechovice - Slušovice		Zlínský		Zlín		Zlín						512857.172		1166624.669		49.21900		17.78097		4080900		408090001100		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		4

				3956		3956								M180		42020360		4-21-08-063		421080630		Vlára		Vlára		Popov		23.25		23.25		25-34-20		od 02, rybí směrnice		HMU		silniční most Štítná nad Vláří - Popov, z levého břehu u limnigrafu		silniční most Štítná nad Vláří - Popov, z levého břehu u limnigrafu		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště						500524.4		1183572.51		49.07755		17.97054		4202026		420202603900		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

				3648		3648				OSUN		28		M050		40396000		4-10-03-054		410030540		Oskava		Oskava		Uničov		23.00		23.00		14-44-12				HMU		silniční most Uničov - Dolní Sukolom, střed		silniční most Uničov - Dolní Sukolom, střed		Olomoucký		Olomouc		Olomouc						553724		1099305		49.78615		17.12931		4036800		403680000300		nejistý		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		SPPRk038												D068		41607000		4-15-03-069		415030690		Rakovec		Rakovec		pod Pístovickým rybníkem		22.20		22.20		24-41-14		od r. 2006 6x ročně		PM		po zaústění odtoku z Pístovického rybníka		po zaústění odtoku z Pístovického rybníka		Jihomoravský		Vyškov		Koryčany						575972.327		1154870.970		49.26911		16.90262		4160100		416010002500		nerizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano-málo výsledků		ano								5.00		4

		YPPBl011												M100		40641030		4-12-01-020		412010201		Blata		Blata		Olšany		21.30		21.30		24-24-03		od 2004, rybí směrnice		PM		u silnice Prostějove - Olšany u Prostějova, u rozdělovacího objektu pro Vrbátecký náhon		u silnice Prostějove - Olšany u Prostějova, u rozdělovacího objektu pro Vrbátecký náhon		Olomoucký		Prostějov		Přerov						553498.400		1127519.285		49.53391		17.17267		4063800		406380000500		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		DPPZe018												D013		41167000		4-14-02-032		414020320		Želetavka		Želetavka		Radotice		19.10		19.10		33-21-09		od r. 2006		PM		silniční most v obci		silniční most v obci		Jihomoravský		Třebíč		Dačice						674805.866		1176012.244		48,98005		15,58936		4115100		411510002300		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano vroce 2007 přidat km		ano				5.00		3		5.00		4

				4011		4011								M165		40922000		4-13-01-124		413011240		Olšava		Olšava		Havřice		19.00		19.00		25-33-25		od r. 2006, nahrazuje profil Olšava - Uherský Brod		HMU		mostek pro pěší mezi obcemi Havřice a Drslavice (po toku), odbočit z hlavní silnice na Havřice, před mostem přes Olšavu odbočit doleva na cestu kolem toku, asi po 1 km lávka přes řeku		mostek pro pěší mezi obcemi Havřice a Drslavice (po toku)		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						526826.368		1186099.398		49.03308		17.61524		4091400		409140001900		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		4		15.00		4

		JPPTP018												D080		41673000		4-16-01-020		416010200		Třešťský potok		Třešťský potok		Třeštice		17.70		17.70		23-41-18		od r. 2006		PM		silniční most v obci Třeštice		silniční most v obci Třeštice		Vysočina		Jihlava		Jihlava						680992.090		1145550.353		49.24521		15.45448		4167100		416710008100		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		YPPMt010												M126		40755000		4-12-02-092		412020921		Moštěnka		Moštěnka		Beňov		17.50		17.50		25-13-18		od 2003, rybí směrnice		PM		mostek na místní komunikaci na okraji obce od Prus		mostek na místní komunikaci na okraji obce od Prus		Olomoucký		Přerov		Přerov		při příjezdu do obce od Prus 1. odbočka doprava, před fotbalovým hřištěm zahnout doprava				531318.059		1142136.796		49.42283		17.49652		4074700		407470002700		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		YPPHa019												M115		40688000		4-12-02-030		412020300		Haná		Haná		Dřevnovice		17.20		17.20		24-24-08		od r. 2006		PM		silniční most Dřevnovice - Těšice		silniční most Dřevnovice - Těšice		Olomoucký		Prostějov		Zlín						557578.125		1150491.612		49.32481		17.14796		4068800		406880000100		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		4

				0402 (7224)		402		7224		DYPO		208		D126		41993000		4-17-01-062		417010620		Dyje		Dyje		Pohansko		17.00		17.00		34-23-19		RADIO, od 96, situační monitoring		HMU		dřevěný most pod soutokem Dyje s odlehčovacím ramenem (na cyklist. trase do Poštorné), do 99 mezi Pohanskem a Lány - ze břehu, i RADIO		dřevěný most pod soutokem Dyje s odlehčovacím ramenem (na cyklist. trase do Poštorné)		Jihomoravský		Břeclav		Břeclav						583711		1214717		48,72349		16,88528		4199021		419902100109		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ano(7224)		ano		ne		ano		ano		10111111		ano		ano				20.00		3		20.00		4

		ZPPLP017												M161		40895000		4-13-01-103		413011031		Luhačovický potok		Luhačovický potok		nad VN Luhačovice		16.10		16.10		25-34-17		od r. 2006		PM		mostek na odbočce k objektu Na Mlýně (u limnigrafu na přítoku do VN Luhačovice), odbočka doleva ze silnice Luhačovice - Dolní Lhota		mostek na odbočce k objektu Na Mlýně (u limnigrafu na přítoku do VN Luhačovice)		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště						512725.811		1177020.409		49.12618		17.79586		4089300		408930002300		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				5.00		4		5.00		4

		SPPBo032												D038		41367000		4-15-01-096		415010960		Bobrůvka (Loučka)		Bobrůvka (Loučka)		Skryje		12.40		12.40		24-13-25		od r. 2006		PM		silniční mostek v obci, nad zaústěním levostranného bezejmenného přítoku		silniční mostek v obci, nad zaústěním levostranného bezejmenného přítoku		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						617265.103		1136481.530		49,39323		16,31047		4136500		413650000309		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano (radio)				ne		ne		ne		ne						10000000		ano-málo výsledků		ano								10.00		4

				1196		1196				MOKL		197		D129		42019000		4-17-01-110		417011120		Kyjovka		Kyjovka		Lanžhot		12.00		12.00		34-23-20		situační monitoring		HMU		most Lanžhot - Kúty, střed		most Lanžhot - Kúty, střed		Jihomoravský		Břeclav		Břeclav						577342		1216315		48,71744		16,97085		4201500		420150004500		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				15.00		4		15.00		4

		YPPBL014												M100		40641030		4-12-01-024/1		412010241		Blata		Blata		Klopotovice		8.10		8.10		24-24-14		od r. 2006		PM		silniční most Klopotovice - Věrovany		silniční most Klopotovice - Věrovany		Olomoucký		Prostějov		Přerov						548194.890		1137647.990		49.44814		17.25889		4064101		406410100700		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		YPTOp002								OPMH		60		M110		40668000		4-12-02-008		412020080		Malá Haná		Malá Haná		Opatovice - přítok		7.00		7.00		24-41-09		PHO Opatovice		PM/208		na konci vzdutí u limnigrafu, pravý břeh		na konci vzdutí u limnigrafu, pravý břeh		Jihomoravský		Vyškov		Zlín		po cyklostezce 5029, za obcí Rychtářov se zahne doleva do lesa na cyklostezku 5029, po červené a pak do modré doleva				575270.247		1149189.746		49.32111		16.90214		4066800		406680000500		nejistý		ano		ano		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				4.00		3		4.00		4

		JPTHu005								HUJE		167		D082		41686000		4-16-01-026		416010263		Jedlovský potok		Jedlovský p.		Hubenov -  nad přivaděčem		6.80		6.80		23-23-17		PHO Hubenov		PM/208		most Dušejov - Boršov, pod čerpací stanicí Jedlovského přivaděče		most Dušejov - Boršov, pod čerpací stanicí Jedlovského přivaděče		Vysočina		Jihlava		Jihlava						680310.792		1127710.065		49,40507		15,43386		4167700		416770000509		rizikový										ano																01000000		ano		ano				5.00		3		5.00		4

		JPPBa020												D101		41804000		4-16-02-044		416020440		Balinka		Balinka		Baliny		6.60		6.60		23-42-05		od r. 2006		PM		mostek v obci u autobusové zastávky		mostek v obci u autobusové zastávky		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Náměšť nad Osl.						643399.941		1139993.256		49,33453		15,95435		4180200		418020001300		nejistý		ne		ano		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		4

		ZPPLP018												M161		40895000		4-13-01-105		413011050		Luhačovický potok		Luhačovický potok		Biskupice		6.20		6.20		25-34-16		od r. 2006		PM		silniční most na odbočce k obci Biskupice ze silnice Uherský Brod - Luhačovice		silniční most na odbočce k obci Biskupice ze silnice Uherský Brod - Luhačovice		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště						518954.831		1181998.049		49.07647		17.71719		4089500		408950002700		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				6.00		4		6.00		4

		DPPZe011		3955		3955				DYZB		100		D013		41167000		4-14-02-046		414020460		Želetavka		Želetavka		pod Bihankou		4.10		4.10		33-22-06		PHO Vranov, do 00PM, od 7/01 rybí směrnice		HMU+PM		mostek k Mácovu (Koberovu) mlýnu		mostek k Mácovu (Koberovu) mlýnu		Vysočina		Znojmo		Dačice						668966.461		1178510.936		48,96185		15,68552		4116500		411650000700		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		3		15.00		4

		VPPBu003												M179		42020350		4-21-08-066		421080660		Brumovka (Kloboucký potok)		Brumovka (Kloboucký potok)		Brumov nad		4.10		4.10		25-43-11		od r. 2006		PM		dřevěná lávka pro pěší, na začátku zástavby po toku, u brány do oploceného objektu, pod lávkou brod		dřevěná lávka pro pěší na začátku zástavby (po toku), u brány do oploceného objektu, pod lávkou brod		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště						496187.639		1181040.948		49.10355		18.02655		4202029		420202911500		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano-málo výsledků (dát 5 km)		ano								6.00		4

				1168		1168				VAPO		55		M108		40659000		4-12-01-072		412010720		Valová		Valová		Polkovice		4.00		4.00		24-24-24		situační monitoring		HMU		silniční most Polkovice - Lobodice		silniční most Polkovice - Lobodice		Olomoucký		Přerov		Přerov						548330		1143582		49.39514		17.26506		4065700		406570000900		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		ZPTFr001								FRYO				M147		40828000		4-13-01-032		413010320		Fryštácký potok		Fryštácký p.		Fryšták - odtok		3.90		3.90		25-32-11		PHO Fryšták		PM/208		ze silničního mostu Zlín - Fryšták, pravá strana		ze silničního mostu Zlín - Fryšták, pravá strana		Zlínský		Zlín		Zlín						518726.999		1161323.715		49.26171		17.69416		4082600		408260000700		rizikový		ano		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				3.00		3		3.00		4

		YPPBh008		3961		3961				BLTO		51a		M100		40641030		4-12-01-024		412010241		Blata		Blata		Tovačov		3.80		3.80		24-24-20		od 94, od 2002 rybí směrnice		HMU+PM		silniční most Arnoštov - Tovačov, u betonárky v městské části Annín, levý břeh.		silniční most Arnoštov - Tovačov, u betonárky v městské části Annín, levý břeh		Olomoucký		Přerov		Přerov						546544.624		1141114.342		49.41861		17.28631		4064101		406410100700		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				5.00		4		5.00		4

		XPPSk017												M049		40395000		4-10-03-077		410030770		Sitka (Huzovka)		Sitka		Benátky		3.60		3.60		24-22-09		od 2004, rybí směrnice		PM		silniční most Benátky - Štarnov		silniční most Benátky - Štarnov		Olomoucký		Olomouc		Olomouc						546658.523		1112500.578		49.67467		17.24550		4039100		403910000900		rizikový		ano		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				5.00		5		5.00		4

				1188		1188				JIHI		186		D118		41938000		4-16-04-025		416040250		Jihlava		Jihlava		Ivaň		3.50		3.50		34-12-14		situační monitoring		HMU		silniční most Ivaň - Pasohlávky, střed		silniční most Ivaň - Pasohlávky, střed		Jihomoravský		Břeclav		Dolní Věstonice						603942		1190022		48,92781		16,57222		4193800		419380000100		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				15.00		4		15.00		4

		YPPBu021												M124		40740000		4-12-02-085		412020850		Bystřička		Bystřička		Lipová		3.20		3.20		25-13-20		od r. 2006		PM		silniční most v Lipové		silniční most v Lipové		Olomoucký		Přerov		Zlín						522794.649		1144362.202		49.41017		17.61639		4074000		407400013500		nejistý		ano		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				8.00		4		8.00		4

		YPPMt022												M126		40755000		4-12-02-097		412020970		Moštěnka		Moštěnka		Skaštice		2.90		2.90		25-31-02		od r. 2006		PM		silniční most Skaštice - Chropyně		silniční most Skaštice - Chropyně		Jihomoravský		Kroměříž		Zlín						539108.306		1150780.485		49.33863		17.40107		4075100		407510000300		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		3		15.00		4

		DPTZn003								ZNMA		104		D017		41192000		4-14-02-062		414020620		Mašovický potok		Mašovický p.		Znojmo - Mašovice		2.50		2.50		33-22-25		PHO Znojmo		PM/208		pod výtokem z rybníka u statku		pod výtokem z rybníka u statku		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo						648204.314		1193176.589		48,85330		15,99306		4118100		411810000300		nejistý										ano																01000000		ano		ano				4.00		4		4.00		4

		KPPVc010												D125		41990190		4-17-01-060		417010600		Včelínek		Včelínek		Břeclav		2.40		2.40		34-23-13		od 2003, rybí směrnice		PM		lávka v Břeclavi - Charvátské Nové Vsi, na okraji čtvrtě při příjezdu od Břeclavi směrem na Lednici		lávka v Břeclavi - Charvátské Nové Vsi, na okraji čtvrtě při příjezdu od Břeclavi směrem na Lednici		Jihomoravský		Břeclav		Břeclav		pří příjezdu od Břeclavi odbočit v Charvatské Nové Vsi na první odbočce mezi domy doprava (před rozšířením silnice)				585580.876		1209870.188		48.76307		16.85425		4199018		419901802700		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

				1189		1189				JIOO		181		D107		41859000		4-16-02-101		416021011		Oslava		Oslava		Oslavany pod		2.40		2.40		24-34-11		situační monitoring		HMU		mezi Oslavany a Ivančicemi nejblíže u silnice, levý břeh		mezi Oslavany a Ivančicemi nejblíže u silnice, levý břeh		Jihomoravský		Brno - venkov		Náměšť nad Osl.						617704		1168052		49.11148		16.35143		4185900		418590000300		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne				ano		10111000		ano		ano				10.00		3		10.00		4

		ZPPOk003								MOOK		84a		M166		40924090		4-13-02-007		413020070		Okluky		Okluky		Uherský Ostroh		2.00		2.00		35-11-02		od 94		PM		most přes řeku u pálenice, nad soutokem s Petříkovcem		most přes řeku u pálenice, nad soutokem s Petříkovcem		Zlínský		Uherské Hradiště		Veselí n. Moravou						542764.545		1188940.706		48.98233		17.39541		4092405		409240501900		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

				1169		1169				HABE		65		M122		40719030		4-12-02-064		412020643		Haná		Haná		Bezměrov		1.90		1.90		25-31-06		situační monitoring		HMU		mostek u nádraží, okraj obce		mostek u nádraží, okraj obce		Zlínský		Kroměříž		Zlín		ČHMÚ 1,8řkm				543704		1151191		49.33111		17.33882		4071905		407190500300		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne				ano		10111000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		YPPBd005								BRVI		64a		M121		40713000		4-12-02-055		412020550		Brodečka (Drahanský potok)		Brodečka		Víceměřice		1.90		1.90		24-42-03		od 94		PM		z mostku před železničním podjezdem, po soutoku s Želečským potokem		z mostku před železničním podjezdem, po soutoku s Želečským potokem		Olomoucký		Prostějov		Zlín						555434.922		1148664.873		49.34317		17.17470		4071300		407130000100		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

				1190		1190				DYRI		184		D116		41914000		4-16-03-057		416030570		Rokytná		Rokytná		Ivančice		1.80		1.80		24-34-11				HMU		most nad hospodářským brodem za Němčicemi		most nad hospodářským brodem za Němčicemi		Jihomoravský		Brno - venkov		Náměšť nad Osl.		ČHMU 1,1řkm				616110		1170983		49,08619		16,37857		4191400		419140003500		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ano(CZ 0623819)				ano		10011000		ano		ano				25.00		4		25.00		4

		DPPMy001								MYMY		89		D002		41068000		4-14-01-019		414010190		Myslůvka		Myslůvka		Myslůvka		1.80		1.80		23-43-07		od 93		PM		lávka přes potok nad silnicí Jihlava - Dačice		lávka přes potok nad silnicí Jihlava - Dačice		Vysočina		Jihlava		Dačice						683181.156		1156965.621		49.14071		15.44352		4106800		410680000900		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

				1174		1174						73		M149		40847000		4-13-01-053		413010510		Dřevnice		Dřevnice		Otrokovice		0.90		0.90		25-31-23		situační monitoring		HMU		silniční most u sídliště Bahňák		silniční most u sídliště Bahňák		Zlínský		Zlín		Zlín		CHMU 1,5řkm				532034		1165964		49.20906		17.52167		4084500		408450000900		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				20.00		4		20.00		4

				1175		1175				MOOK		83		M165		40922000		4-13-01-132		413011320		Olšava		Olšava		Kunovice		0.70		0.70		25-33-22		situační monitoring		HMU		mostek u silnice na Kostelany, pod obcí Kunovice v oblasti "průmyslové zóny" (LET, Mrazírny)		mostek u silnice na Kostelany, pod obcí Kunovice v oblasti "průmyslové zóny" (LET, Mrazírny)		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						540454		1183259		49.04679		17.42640		4092200		409220002100		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne				ano		10111000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		ZPPLP005										230		M163		40903000		4-13-01-113		413011130		Luhačovický potok		Luhačovický potok		Újezdec		0.70		0.70		25-34-21		v roce 2002 6x, od roku 2003 12x		PM		silniční mostek za Újezdcem, odbočka ze silnice Luhačovice - Uherský Brod přes železnici. V mapě jako Šťavnice		silniční mostek za Újezdcem, odbočka ze silnice Luhačovice - Uherský Brod přes železnici		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště		Po průjezdu Újezdcem odbočka vpravo přes železniční trať na zpevněnou místní komunikaci.				521092.683		1186056.709		49.03829		17.69335		4090300		409030002900		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				6.00		4		6.00		4

				1197		1197				DYJJ		115		D026		41260000		4-14-03-049		414030490		Jevišovka		Jevišovka		Jevišovka		0.60		0.60		34-14-03		sled. N. Mlýnů, situační monitoring		HMU		silniční most z obce k nádraží, střed		silniční most z obce k nádraží, střed		Jihomoravský		Břeclav		Dolní Věstonice						612940		1200636		48,82402		16,46603		4126000		412600003500		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ano(CZ 0623041)						10110000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		ZPPBn004										229		M154		40868000		4-13-01-075		413010750		Březnice		Březnice		Jarošov		0.50		0.50		25-33-13		v roce 2002 6x, od roku 2003 12x		PM		silniční mostek pod soutokem s Buravou, při příjezdu od jatek v Jarošově		silniční mostek pod soutokem s Buravou		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště		v Jarošově u pivovaru vlevo, kolem jatek - z mostku po soutoku s Buravou				534597.590		1178397.610		49.09539		17.49935		4086800		408680000100		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		ZPPLt011												M145		40814000		4-13-01-020		413010200		Lutoninka		Lutoninka		ústí		0.30		0.30		25-32-22		od 2003, rybí směrnice		PM		silniční most Želechovice - Slušovice		silniční most Želechovice - Slušovice		Zlínský		Zlín		Zlín						512934.675		1166819.706		49.21720		17.78019		4081400		408140001709		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				7.00		3		7.00		4

		SPPRk012								RAHR		203		D070		41613000		4-15-03-081		415030810		Rakovec		Rakovec		Hrušky		0.25		0.25		24-43-08		od 99		PM		silniční most Hrušky - Vážany, případě zamrznutí hladiny ze břehu cca 15 m od mostu nad splavem		silniční most Hrušky - Vážany, případě zamrznutí hladiny ze břehu cca 15 m od mostu nad splavem		Jihomoravský		Vyškov		Koryčany						582097.193		1169802.715		49.12954		16.84015		4161300		416130002500		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				5.00		5		5.00		4

		DPPSk008										214		D025		41254010		4-14-03-042		414030420		Skalička		Skalička		Práče		0.20		0.20		34-11-24		v roce 2002 6x ročně, od 2003 12x ročně		PM		mostek na polní cestě mezi obcí Stošíkovice na Louce a Práče		mostek na polní cestě mezi obcí Stošíkovice na Louce a Práče		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo		Při příjezdu od Lachovic na konci obce u Božích muk doprava				630516.934		1191918.223		48,88453		16,21469		4125401		412540102700		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		JPTMo004								MOSB		175		D096		41779000		4-16-02-020		416020200		Babačka		Babačka		Mostiště - ústí		0.20		0.20		23-24-20		PHO Mostiště		PM/208		mostek cca 20 m nad soutokem s Oslavou		mostek cca 20 m nad soutokem s Oslavou		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Náměšť nad Osl.						640305.752		1130476.148		49.42294		15.98541		4177800		417780007100		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				5.00		3		5.00		4

		JPPRc009										217		D115		41902000		4-16-03-042		416030420		Rouchovanka		Rouchovanka		ústí		0.15		0.15		24-33-23		od roku 2002		PM		v lese (mostek na lesní cestě), před ústím do Rokytné. V případě, že nebude terén přístupný - lávka v poli pod městskou ČOV v Rouchovanech, nutno poznamenat do databáze. Lávka je asi 300 m pod ČOV		v lese (mostek na lesní cestě), před ústím do Rokytné		Vysočina		Třebíč		Náměšť nad Osl.		V Řešici se zahne ze silnice na zpevněnou polní cestu (doleva) a na křižovatce polních cest doprava a jede (zpočátku podél lesa) se až na můstek v lese.    Profil v Rouchovanech - při příjezdu po silnici 396 od Řešice se odpočuje za požární nádrží v obci				633428.093		1173290.053		49.04778		16.14643		4190200		419020001300		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		SPPNe005								SVNE		133		D036		41337000		4-15-01-068		415010680		Nedvědička		Nedvědička		Nedvědice		0.08		0.08		24-14-11		= ústí, od 93		PM		most na náměstí (obchod. dům), střed, i RADIO		most na náměstí (obchod. dům), střed		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						614601.480		1129699.682		49,45649		16,33652		4133700		413370000300		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		3		15.00		4

		SPTVi018								VXBP				D030		41298000		4-15-01-020		415010200		Bílý potok		Bílý potok		ústí		0.03		0.03		24-11-09		PHO Vír, 97-01, od 4/04		PM		most v obci Lačnov cca 30m nad zaústěním		most v obci Lačnov cca 30m nad zaústěním		Pardubický		Svitavy		Bystřice nad Pern.						621430.401		1105003.682		49.67033		16.20436		4129800		412980000300		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				4.00		4		4.00		4

		DPPMn005								DYMS		109a		D017		41192000		4-14-02-085		414020850		Mlýnská strouha (Dyjsko-mlýnský náhon)		Mlýnská strouha		Jaroslavice		17.50		17.50		34-13-14		od 94		PM		silniční most za obcí, po soutoku s Danížem (silnice Jaroslavice, Hrádek)		silniční most za obcí, po soutoku s Danížem (silnice Jaroslavice, Hrádek)		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo						629400.814		1205730.365		48.76218		16.25143		4120400		412040000100		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				20.00		3		20.00		3

				1132		1132				MOMO		17		M034		40263000		4-10-02-065		410020650		Morava		Morava		Moravičany		272.80		272.80		14-43-20				HMU		želez. most Olomouc - Zábřeh, pravý břeh u limnigrafu		želez. most Olomouc - Zábřeh, pravý břeh u limnigrafu		Olomoucký		Šumperk		Šumperk						565084		1101565		49.75574		16.97568		4026300		402630001100		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				30.00		3		30.00		3

				3742		3742				MDPI		94		D006		41111000		4-14-01-060		414010620		Moravská Dyje		Moravská Dyje		Písečné		255.30		255.30		33-21-08		situační monitoring		HMU		most v obci, 50 m pod jezem		most v obci, 50 m pod jezem		Jihočeský		Jindřichův Hradec		Dačice		ČHP 062				684133		1176740		48.96349		15.46425		4111100		411110000100		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne				ano		10111000		ano		ano				15.00		4		15.00		3

				1133		1133				MOCE		31		M056		40440000		4-10-03-091		410030910		Morava		Morava		Černovír		237.00		237.00		24-22-14		do 99, od 2007 nahrazuje Olomouc, situační monitoring		HMU		silniční most Černovír - Chomoutov, střed		silniční most Černovír - Chomoutov, střed		Olomoucký		Olomouc		Olomouc						546678.96		1119340.67		49.61361		17.25320		4040500		404050000100		rizikový		ne		ne		ano		ano				ano		ano		ano(1133)		ne		ne				ano		10111010				ano								25.00		3

				1134 (7102)		1134		7102		MOBL		36		M056		40440000		4-10-03-117		410031209		Morava		Morava		Blatec		225.70		225.70		24-24-05		+ RADIO, situační monitoring		HMU		silniční most Blatec - Grygov, střed		silniční most Blatec - Grygov, střed		Olomoucký		Olomouc		Olomouc						546452		1128693		49.52993		17.27060		4042907		404290700100		rizikový		ne		ne		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ano (7102)		ne		ne						10110010		ano		ano				10.00		3		10.00		3

				3951		3951								M056		40440000		4-10-03-135		410031350		Morava		Morava		Tovačov		211.35		211.35		24-24-20		od 02, rybí směrnice		HMU		silnice Tovačov - Troubky, odběr u plilíře z pravého břehu		silnice Tovačov - Troubky, odběr u plilíře z pravého břehu		Olomoucký		Přerov		Přerov						544297.43		1140598.78		49.42517		17.31710		4043900		404390000100		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ano(CZ 0714085)						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

				1205		1205				DYPH		98		D009		41126000		4-14-02-007		414020070		Dyje		Dyje		Podhradí		203.30		203.30		33-22-16		PHO Vranov, situační monitoring		HMU		pod obcí u limnigrafu, 150 m pod jezem, pravý břeh		pod obcí u limnigrafu, 150 m pod jezem, pravý břeh		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo		ČHMÚ 203řkm				668446		1185367		48,90326		15,69150		4112600		411260000300		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				20.00		3		20.00		3

				3554		3554				MOKO		56		M109		40660000		4-12-01-075		412010750		Morava		Morava		Kojetín		201.80		201.80		24-42-05				HMU		silniční most Kojetín - Chropyně		silniční most Kojetín - Chropyně		Olomoucký		Přerov		Přerov						544782		1148697		49.35323		17.32029		4066000		406600003500		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

				1135 (7225)		1135		7225		MOKR		66		M136		40794000		4-12-02-104		412021040		Morava		Morava		Kroměříž		192,9 (193)		192.90		25-31-06		+ RADIO, situační monitoring		HMU		80 m nad silniční most Kroměříž - Hulín v zámeckém parku u limnigrafu, pravý břeh		80 m nad silniční most Kroměříž - Hulín v zámeckém parku u limnigrafu, pravý břeh		Zlínský		Kroměříž		Zlín						539614		1154864		49.30222		17.39882		4075600		407560001900		rizikový		ne		ne		ano		ano				ano		ano		ano(7225)		ne		ne				ano		10111010		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		YPPMA024												M136		40794000		4-12-02-155		412021550		Morava		Morava		Otrokovice		178.70		178.70		25-31-23		od r. 2006		PM		lávka pro pěší od ulice Moravní, asi 1 km pod jezem Bělov		lávka pro pěší od ulice Moravní, asi 1 km pod jezem Bělov		Zlínský		Zlín		Zlín						532903.988		1165616.466		49.21130		17.50580		4079400		407940000100		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		2		10.00		3

		DPPDy004										102		D015		41174000		4-14-02-055		414020550		Dyje		Dyje		Vranov		172.90		172.90		33-22-18		od 93		PM		most v obci, od 5/1999 profil přesunut na most pod splavem		most pod splavem v obci Vranov		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo						659457.232		1187500.962		48.89382		15.38161		4117400		411740001100		rizikový		ne		ano		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				20.00		3		10.00		3

				1137 (7252)		1137		7252		MOSP		74		M156		40875000		4-13-01-054		413010542		Morava		Morava		Spytihněv		169,6 (170,6)		169.60		25-33-08				HMU		u limnigrafu, pravý břeh - pod jezem, do r. 2000 jez Spytihněv, levý břeh		u limnigrafu, pravý břeh  - pod jezem Syptihněv		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště						534080		1174328		49.13322		17.50130		4084702		408470200100		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ano(7252)		ne		ne				ano		10011010		ano		ano				10.00		3		10.00		3

				3719		3719				JIBA		162		D079		41670000		4-16-01-009		416010090		Jihlava		Jihlava		Batelov		169.20		169.20		23-41-06				HMU		cca 200 m od výusti MěČOV, do 04/2000 mostek na míst. komun. k Motorpalu, střed - cca 200 m nad posunutým profilem		cca 200 m pod výustí MěČOV, z mostku		Vysočina		Jihlava		Jihlava		do 4/00 170,3 řkm				683306		1137507		49.31426		15.40947		4166000		416600000300		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne				ano		10011000		ano		ano				20.00		3		20.00		3

		JPPJi016												D079		41670000		4-16-01-019		416010190		Jihlava		Jihlava		Nový Svět		163.10		163.10		23-41-03		od 2004, rybí směrnice		PM		ze silnič. mostu na hl. silnici mezi Novým Světem a Dolní Cerekví		ze silnič. mostu na hl. silnici mezi Novým Světem a Dolní Cerekví		Vysočina		Jihlava		Jihlava		silnice z Kostelce u Jihlavy do Horní Cerekve				678560.128		1134593.941		49.34570		15.46916		4167000		416700000500		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				5.00		3		5.00		3

		SPPSv004								SVSV		120		D029		41287000		4-15-01-005		415010050		Svratka		Svratka		Svratka pod		159.50		159.50		14-33-21		od 93		PM		u autobusové zastávky, 40 m před posledním mostem na silnici Svratka - Križánky		u autobusové zastávky, 40 m před posledním mostem na silnici Svratka - Križánky		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						631975.646		1099535.841		49.70848		16.05044		4128300		412830001300		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano						3		5.00		3

		SPTVi011								SVKR				D029		41287000		4-15-01-005		415010050		Svratka		Svratka		nad Křižánkami		158.94		158.94		24-11-01		PHO Vír, od 97-01, od 03 rybí směrnice		PM		malý jez asi 1 km nad Křižánkami		malý jez asi 1 km nad Křižánkami		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						631472.072		1100690.090		49,69837		16,05858		4128300		412830002309		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		3		10.00		3

		ZPPMA015												M156		40875000		4-13-01-083		413010830		Morava		Morava		nad Olšavou		156.95		156.95		25-33-17		od r. 2006		PM		jez u plavební komory Kunovský les - cca 300 m na silničním mostem (obchvat Uherského Hradiště)		jez u plavební komory Kunovský les - cca 300 m na silničním mostem (obchvat Uherského Hradiště)		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						540482.442		1181529.243		49.06230		17.42328		4087300		408730000500		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

				1138		1138				MONE		84		M171		40939110		4-13-02-001		413020010		Morava		Morava		Nedakonice		152.40		152.40		25-33-21		situační monitoring		HMU		jez, u domku hrázného, pravý břeh		jez, u domku hrázného, pravý břeh		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště		ČHMÚ 152řkm				543346		1186207		49.02699		17.39202		4092300		409230000119		rizikový		ne		ne		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				4.00		3		4.00		3

		JPPJi019												D082		41686000		4-16-01-029		416010290		Jihlava		Jihlava		Rantířov		151.20		151.20		23-23-18		od r. 2006		PM		silniční most v Rantířově směrem na Vyskytnou nad Jihlavou		silniční most v Rantířově směrem na Vyskytnou nad Jihlavou		Vysočina		Jihlava		Jihlava						674368.785		1127904.467		49.40997		15.51534		4168000		416800003109		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				5.00		3		5.00		3

		DPTZn002								DYDM		103		D016		41180000		4-14-02-061		414020610		Dyje		Dyje		Znojmo - přítok (Devět Mlýnů)		142,5(141,5)		142.50		33-24-10		PHO Znojmo		PM/208		pod jezem, u chaty ČRS - pravý břeh		pod jezem, u chaty ČRS - pravý břeh		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo						648655.621		1198086.018		48,81314		15,98147		4118000		411800001519		nejistý		ano		ano		ne		ano		ano		ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						11010000		ano		ano				20.00		3		20.00		3

				1186		1186				JIHB		169		D084		41710000		4-16-01-049		416010490		Jihlava		Jihlava		Malý Beranov		138.50		138.50		23-23-20				HMU		silnič. most do obce Hůlové		silnič. most do obce Hůlové		Vysočina		Jihlava		Jihlava						665792		1129522		49.40486		15.63498		4170000		417000001309		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		4		15.00		3

		SPTVi014								SVJI				D032		41311000		4-15-01-021		415010210		Svratka		Svratka		nad Jimramovem		133.63		133.63		24-11-09		PHO Vír, od 97-01, od 03 rybí směrnice		PM		mostek na polní komunikaci nad obcí Sedliště - cca 350 m nad původním profilem, do 6/06 lávka pro pěší u louky v obci Sedliště		mostek na polní komunikaci nad obcí Sedliště		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.				souřadnice odečtené z mapy odpovídají profilu do 6/06 620041,087 a 1108013,444		620270.714		1107218.961		49,65172nové		16,22390nové		4129900		412990002700		nejistý		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				20.00		3		20.00		3

		ZPPMA022												M171		40939110		4-13-02-034		413020340		Morava		Morava		Strážnice		133.40		133.40		34-22-15		od r. 2006		PM		silniční most Strážnice - Bzenec		silniční most Strážnice - Bzenec		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou						551122.658		1195010.315		48.93219		17.29659		4092802		409280200100		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		DPTZn001		1191		1191				ZNOO		106		D017		41192000		4-14-02-065		414020650		Dyje		Dyje		Znojmo nad		132.60		132.60		34-11-21		PHO Znojmo, = Znojmo - odtok		HMU (PM/208)		vedeno i jako Znojmo - odtok pravý břeh, cca 150 m pod hrází (schody)		pravý břeh ze schodů, cca 150 m pod hrází přehradi Znojmo		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo		ČHMÚ 132,6řkm,ČHP 063				643429.974		1193885.120		48,85366		16,04214		4118400		411840000300		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano		ano		ano		ne		ne		ne				ano		11011000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		SPTVi003								VIRD		122		D032		41311000		4-15-01-033		415010330		Svratka		Svratka		Vír - Dalečín		124.20		124.20		24-11-19		PHO Vír		PM		pod cestou vedoucí k lokalitě bývalé chaty Vírovka (levý břeh toku), v místech osazení značky zákaz vjezdu motorovým vozidlům. Do 4/03 povodní strana silničního mostu na pravobřežní přehradní komunikaci, (silniční most pod obcí).		pod cestou vedoucí k lokalitě bývalé chaty Vírovka (levý břeh toku), v místech osazení značky zákaz vjezdu motorovým vozidlům		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						619269.931		1113995.017		49.59407		16.25141		4131100		413110000700		nejistý		ano		ano		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				5.00		3		5.00		3

				3950		3950								M171		40939110		4-13-02-055		413020550		Morava		Morava		Rohatec		123.90		123.90		34-22-19		od 02, rybí směrnice		HMU		levá polovina řeky ze silničního mostu Petrov - Rohatec		levá polovina řeky ze silničního mostu Petrov - Rohatec		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou		Z důvodu lepšího přístupu se odběr neprovádí dle lokalizace   ČHMÚ Rohatec-Kolonie, z kamenitého břehu cca 5m nad výustí ČOV - přístup okolo podniku Nestle a dále posledního objektu ČOV, podél plotu po rybářské stezke k řece				557881.49		1199599.38		48.88504		17.21092		4093911		409391100100		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				20.00		3		20.00		3

				1206		1206				DYZP		107		D017		41192000		4-14-02-069		414020690		Dyje		Dyje		Tasovice		120.90		120.90		34-13-03		= Znojmo pod		HMU		silniční most před obcí (Tasovice - Načeratice), střed		silniční most před obcí (Tasovice - Načeratice), střed		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo		ČHMÚ 121řkm				635633		1197261		48,83190		16,15364		4118800		411880000500		nejistý		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				20.00		3		20.00		3

				1139		1139				MOHO		87		M174		41049000		4-13-02-092		413020920		Morava		Morava		Hodonín		114.00		114.00		34-24-02				HMU		silniční most Hodonín - Holíč		silniční most Hodonín - Holíč		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou						564322		1204223		48.83816		17.13002		4096905		409690500100		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				20.00		3		20.00		3

		JPPJi011												D089		41752000		4-16-01-087		416010870		Jihlava		Jihlava		Sokolí		104.00		104.00		23-42-23		od 2003, rybí směrnice		PM		levý břeh v obci Sokolí, při příjezdu od Třebíče první odbočka v obci doleva		levý břeh v obci Sokolí, při příjezdu od Třebíče první odbočka v obci doleva		Vysočina		Třebíč		Jihlava		odběr u vykotlaného stromu				654046.754		1151003.384		49.22589		15.83076		4173800		417380001100		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				20.00		4		20.00		3

				1193		1193				DYJH		109		D019		41214030		4-14-02-076		414020760		Dyje		Dyje		Hevlín		95.40		95.40		34-14-16		sled. N. Mlýnů		HMU		silniční most Hevlín - hran. přechod, střed		silniční most Hevlín - hran. přechod, střed		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo		ČHMÚ 94,5řkm				620121		1208835		48,74374		16,38123		4119500		411950000100		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				8.00		3		8.00		3

		BPPVB009												M065		40481000		4-11-01-041		411010410		Vsetínská Bečva		Vsetínská Bečva		Ústí u Vsetína		84.70		84.70		25-41-06		od 2003, rybí směrnice		PM		silniční most Ústí u Vsetína - Vsetín		silniční most Ústí u Vsetína - Vsetín		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						495722.931		1157877.553		49.31126		18.00471		4048100		404810004100		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		2		15.00		3

				4013 (7254)		4013		7254				212		D027		41272040		4-14-02-090		414030500		Dyje		Dyje		Trávní Dvůr		83.00		83.00		34-14-03		od 2000, situační monitoring		HMU		nahraz. Drnholec, lávka u čerpacích stanic, 50 -100 m pod soutokem Dyje s Jevišovkou, obec Jevišovka		lávka u čerpacích stanic, 50 -100 m pod soutokem Dyje s Jevišovkou, obec Jevišovka		Jihomoravský		Znojmo		Dolní Věstonice						612236.954		1200094.626		48,82970		16,47513		4126100		412610000100		rizikový		ne		ne		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ano(7254)		ne		ne						10110010		ano		ano				5.00		3		5.00		3

		DPPDy010		7223				7223		DYJD		116		D028		414030740002		4-14-03-061		414030640		Dyje		Dyje		Drnholec		78.00		78.00		34-12-23		RADIO, do 99 ČHMU, od 02 PM		PM+HMU		silniční most Drnholec - Novosedly, střed		silniční most Drnholec - Novosedly, střed		Jihomoravský		Břeclav		Dolní Věstonice						610738.399		1197426.548		48.85499		16.49150		4127204		412720400100		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ano(7223)		ne		ne						10000010		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		SPPSv014		7111				7111		SVVB		137		D044		41410000		4-15-01-141		415011410		Svratka		Svratka		Veverská Bítýška		67.00		67.00		24-32-12		+ RADIO		PM		cca 150 m pod silnič. mostem Vev. Bítýška - Chudčice a Čebín, pravý břeh u limnigrafu		cca 150 m pod silnič. mostem Vev. Bítýška - Chudčice a Čebín, pravý břeh u limnigrafu		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svratka						609297.827		1150336.519		49.27760		16.43901		4141000		414100000100		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ano(7111)		ne		ne						10000010		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		SPPSi027												D048		41447000		4-15-02-015		415020150		Svitava		Svitava		nad Letovicemi		64.5		64.5		24-12-24		od 2003, rybí směrnice		PM		z mostku u Kolářovy pekárny za městem Letovice (směr Svitavy), pod Chlumským potokem		z mostku u Kolářovy pekárny za městem Letovice (směr Svitavy), pod Chlumským potokem		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava		při příjezdu od Letovic pokračujeme za benzinkou SHELL a pak odbočíme z hlavní silnice doleva k pekráně - osamocená stavba				596799.238		1119331.440		49,56473		16,56747		4144300		414430001900		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		JPPOs021												D107		41859000		4-16-02-050		416020470		Oslava		Oslava		Velké Meziříčí pod		61.80		61.80		24-31-01		od r. 2006		PM		most pod ČOV Velké Meziříčí		most pod ČOV Velké Meziříčí		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Náměšť nad Osl.						638134.299		1140084.319		49.33982		16.03055		4180500		418050000500		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				20.00		3		20.00		3

		JPPOs014												D098		41783000		4-16-02-025		416020250		Oslava		Oslava		nad Balinkou		61.30		61.30		24-31-01		od 2003, rybí směrnice		PM		pod dálničním mostem ve Velkém Meziříčí, pěší lávka přes řeku k areálu Motorpalu, odběr z pravého břehu		pod dálničním mostem ve Velkém Meziříčí, pěší lávka přes řeku k areálu Motorpalu, odběr z pravého břehu		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Náměšť nad Osl.		Pozor - brát nad výustí Motorpalu!				638929.397		1137283.475		49.36412		16.01514		4178300		417830001500		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				2.00		3		2.00		3

		DPNNM009								NMHH		119		D028		414030740002		4-14-03-072		414030740		Dyje		Dyje		Mušovská hráz		58.09		58.09		34-12-19		sled. N. Mlýnů		PM		mezi horní a střední nádrží VDNM, výpustní objekt na hrázi, přístup ze silnice, která je součástí hráze		mezi horní a střední nádrží VDNM, výpustní objekt na hrázi, přístup ze silnice, která je součástí hráze		Jihomoravský		Břeclav		Dolní Věstonice						603249.611		1193586.855		48,89390		16,58882		4127803		412780300100		-		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				5.00		3		5.00		3

				1200		1200				SVLE		147		D055		41501000		4-15-02-035		415020350		Svitava		Svitava		Letovice		58 (59,4)		58.00		24-14-04				HMU		silnice Brno - Letovice, před obcí Zboněk, levý břeh - cca 400 m pod limnigrafem, do 2000 levý břeh před obcí, u lanovky ČHMÚ, u limnigrafu		silnice Brno - Letovice, před obcí Zboněk, levý břeh - cca 400 m pod limnigrafem		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava		ČHMU 60,řkm				596122		1123295		49,52765		16,58190		4146300		414630000500		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne				ano		10011000		ano		ano				15.00		4		15.00		3

				3725 (7141)		3725		7141		JIHM		174		D092		41758000		4-16-01-105		416011050		Jihlava		Jihlava		Mohelno		56.90		56.90		24-33-13		+ RADIO		HMU		most Dukovany - Mohelno, levý břeh		most Dukovany - Mohelno, levý břeh		Vysočina		Třebíč		Náměšť nad Osl.		ČHMÚ 57řkm				629266		1168031		49.09917		16.19502		4175600		417560000700		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ano(7141)		ne		ne						10010010		ano		ano				15.00		3		15.00		3

				1171		1171				BECH		46		M094		40588000		4-11-02-007		411020070		Bečva		Bečva		Choryně		55.50		55.50		25-14-09		situační monitoring		HMU		silniční most do Choryně, střed		silniční most do Choryně, střed		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						500856		1136173		49.50163		17.90679		4056600		405660002500		rizikový		ne		ne		ano		ano				ano		ano		ne		ne		ne				ano		10111000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

				3688 (7112)		3688		7112		XSBY				D047		41428000		4-15-01-149		415011490		Svratka		Svratka		Bystrc		55.00		55.00		24-32-23		od roku 2006 rozšířeno sledování, také RADIO		HMU		nad soutokem tokem Vrbovec, pěší lávka, do 2006 pouze RADIO		nad soutokem tokem Vrbovec, pěší lávka		Jihomoravský		Brno		Brno - Svratka						602532		1157727						4141800		414180000100		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ano(7112)		ne		ne				ano (místo Pisárek)		10011010		ano		ano				5.00		3		5.00		3

		KPNNM004								NMSH		187		D119		417010010006		4-17-01-001		417010010		Dyje		Dyje		Dolní Věstonice		53.77		53.77		34-12-20		sled. N. Mlýnů		PM		mezi střední a dolní nádrží VDNM, výpustní objekt na hrázi, přístup ze silnice, která je součástí hráze		mezi střední a dolní nádrží VDNM, výpustní objekt na hrázi, přístup ze silnice, která je součástí hráze		Jihomoravský		Břeclav		Dolní Věstonice						599126.498		1194391.073		48,89443		16,64441		4194800		419480001300		-		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				5.00		3		5.00		3

				3953		3953								D092		41758000		4-16-01-107		416011070		Jihlava		Jihlava		Řeznovice		44.00		44.00		24-33-20		od 02, rybí směrnice		HMU		z betonových schůdků pod zahradou nejblíže u řeky		z betonových schůdků pod zahradou nejblíže u řeky		Jihomoravský		Brno - venkov		Náměšť nad Osl.		V polovině obce směrem od Ivančic odbočuje cesta vpravo dolů k řece, mezi plotem zahrady po pravé straně a plechovým modrým skladem vede pěšinka dolů k řece.				620611.980		1170535.500		49.08544		16.31696		4175800		417580003900		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		3		15.00		3

		SPPSv030												D047		41428000		4-15-01-159		415011590		Svratka		Svratka		Přízřenice		40.80		40.80		24-34-10		od 2004, rybí směrnice		PM		nad jezem v Přízřenicích, nad soutokem se Svitavou		nad jezem v Přízřenicích, nad soutokem se Svitavou		Jihomoravský		Brno		Brno - Svratka						597288.641		1166505.208		49.14456		16.62793		4142800		414280000309		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		SPPBo006												D038		41367000		4-15-01-088		415010880		Bobrůvka (Loučka)		Bobrůvka (Loučka)		pod Bobrovou		38.50		38.50		24-13-08		od 2001		PM		mezi Olešínkami a Bobrovou, v místě, kde je silnice nejblíž toku (od Olešínek), mezi Lánským a Račickým potokem ze břehu		mezi Olešínkami a Bobrovou, v místě, kde je silnice nejblíž toku (od Olešínek), mezi Lánským a Račickým potokem ze břehu		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						628818.072		1124863.030		49,48676		16,13039		4135700		413570001300		nejistý		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				20.00		4		20.00		3

		ZPPOv016												M160		40890000		4-13-01-092		413010920		Olšava		Olšava		Bojkovice pod		36.40		36.40		25-34-22		od r. 2006		PM		lávka pro pěší, na konci obce (po toku) naproti železniční stanici		lávka pro pěší, na konci obce (po toku) naproti železniční stanici		Jihomoravský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						513613.976		1187064.269		49.03548		17.79638		4088200		408820000300		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		2		10.00		3

				1199		1199				SVBP		155		D063		41559030		4-15-03-021		415030212		Svratka		Svratka		Rajhrad (Brno pod)		35.00		35.00		24-34-15		situační monitoring		HMU		50 m nad sil. mostem Rajhrad - Rajhradice - nad jezem z levého břehu		50 m nad sil. mostem Rajhrad - Rajhradice - nad jezem z levého břehu		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svratka						598513		1172015		49.09375		16.62003		4155902		415590200100		rizikový		ne		ano		ano		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		YPPHa009								HAPA		206		M112		40669000		4-12-02-009		412020090		Haná		Haná		Pazderna		34.70		34.70		24-41-15		rozbory v menším rozsahu, od 03 rybí směrnice		PM		z kamených schůdků na pravém břehu - ulice U splavu a Pionýrská		z kamenných schůdků na pravém břehu - ulice U splavu a Pionýrská		Jihomoravský		Vyškov		Zlín						569178.186		1154050.135		49.28873		16.98644		4066900		406690000300		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				5.00		3		5.00		3

		VPPVL004												M180		42020360		4-21-08-054		421080540		Vlára		Vlára		Vlachovice		34.50		34.50		25-34-10/15		od r. 2006		PM		silniční most pod kamenným stupněm v horní části obce (po toku), ze silnice v obci ve směru Vlachova Lhota v pravotočivé zatáčce odbočit dolů k toku, u čp 81		silniční most pod kamenným stupněm v horní části obce (po toku) - u domu čp 81		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště						502454.119		1177635.126		49.12900		17.93684		4202017		420201700100		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				7.00		2		7.00		3

				1187 (7123)		1187		7123		JIIV		185		D118		41938000		4-16-04-003		416040030		Jihlava		Jihlava		Ivančice (pod)		34.20		34.20		24-34-17		+ RADIO		HMU		pod žel. mostem Bránice - Mor. Krumlov - silniční most, i RADIO, do r. 00 - levý břeh u vodoměr. stanice, cca 100m nad mostem, od 04/00 zpět původní profil		pod žel. mostem Bránice - Mor. Krumlov - silniční most		Jihomoravský		Brno - venkov		Náměšť nad Osl.						613834		1171672		49,08196		16,41047		4191700		419170000300		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ano(7123)		ne		ne				ano		10011010		ano		ano				20.00		3		20.00		3

		SPPSi035												D061		41533000		4-15-02-093		415020930		Svitava		Svitava		Blansko pod		32.60		32.60		24-32-05		od r. 2006		PM		mostek u Klamovy huti		mostek u Klamovy huti		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava						593428.110		1144571.043		49.34429		16.64908		4152100		415210000500				ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				20.00		3		20.00		3

		XPPOB024												M046		40350000		4-10-03-036		410030360		Oskava		Oskava		Šumvald		28.40		28.40		14-44-07		od r. 2006		PM		silniční most Šumvald - Troubelice		silniční most Šumvald - Troubelice		Olomoucký		Olomouc		Olomouc						554461.561		109,4948,969		49.82459		17.11352		4035000		403500000100		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		2		10.00		3

		ZPPOv009												M160		40890000		4-13-01-098		413010980		Olšava		Olšava		Šumice		28.10		28.10		25-34-21		od 2003, rybí směrnice		PM		mostek na okraji obce (směrem od Uh. Brodu), pod tokem Ovčírka a nad Ledským potokem		mostek na okraji obce (směrem od Uh. Brodu), pod tokem Ovčírka a nad Ledským potokem		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště		příjezd - druhá odbočka doprava				519876.500		1187045.638		49.03043		17.71119		4088800		408880000300		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		4		10.00		3

		KPPKY013												D129		42019000		4-17-01-112		417011120		Kyjovka		Kyjovka		Mikulčice		24.60		24.60		34-24-06		od r. 2006		PM		mostek za obcí směrek k Památníku Mikulčice (archeologické naleziště)		mostek za obcí směrek k Památníku Mikulčice (archeologické naleziště)		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou						569942.872		1206803.698		48.80965		17.05732		4201500		420150001500		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				15.00		3		15.00		3

		XPPMS021												M030		40246010		4-10-02-011		410020110		Moravská Sázava		Moravská Sázava		Žichlínek pod		24.00		24.00		14-34-05		od r. 2006		PM		lávka na polní cestě na dolním okraji obce Žichlínek (po toku)		lávka na polní cestě na dolním okraji obce Žichlínek (po toku)		Pardubický		Ústí nad Orlicí		Šumperk						587507.672		1086375.125		49.87085		16.64421		4021300		402130000900		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				15.00		3		15.00		3

		BPPBe014												M097		40616120		4-11-02-058		411020580		Bečva		Bečva		Osek nad Bečvou		22.90		22.90		25-13-03		od r. 2006		PM		silniční most Osek nad Bečvou - Oldřichov		silniční most Osek nad Bečvou - Oldřichov		Olomoucký		Přerov		Přerov						527427.806		1132870.943		49.50915		17.53774		4061602		406160200300		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ano(CZ 0714082)						10000000		ano		ano				5.00		3		15.00		3

		XPPTe023												M037		40280000		4-10-02-082		410020820		Třebůvka		Třebůvka		Plechtinec		22.05		22.05		14-43-22		od r. 2006		PM		silniční most  Petrůvka - Plechtinec, nad soutokem s Jevíčkou		silniční most  Petrůvka - Plechtinec, nad soutokem s Jevíčkou		Pardubický		Svitavy		Olomouc						581049.660		1104646.082		49.71321		16.76031		4028000		402800000519		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		JPPOs013												D107		41859000		4-16-02-079		416020790		Oslava		Oslava		nad Chvojnicí		20.40		20.40		24-33-09		od 2003, rybí směrnice		PM		silniční most Mohelno - Březník		silniční most Mohelno - Březník		Vysočina		Třebíč		Náměšť nad Osl.						628034.884		1163401.408		49.14181		16.20489		4183700		418370006300		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ano(624)						10010000		ano		ano				10.00		4		10.00		3

		XPPBr022												M028		40239000		4-10-02-037		410020370		Březná		Březná		Mlýnický Dvůr		20.00		20.00		14-41-07		od r. 2006		PM		silniční most u vlakové zastávky Mlýnický Dvůr - odbočka ze silnice Červená Voda - Štíty		silniční most u vlakové zastávky Mlýnický Dvůr - odbočka ze silnice Červená Voda - Štíty		Pardubický		Ústí nad Orlicí		Šumperk						578487.410		1072393.394		50.00398		16.74828		4023500		402350003700		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				14.00		3		14.00		3

		YPPRu023												M131		40776000		4-12-02-126		412021260		Rusava		Rusava		Dobrotice nad		18.30		18.30		25-31-05		od r. 2006		PM		silniční most Holešov - Hlinsko p. Hostýnem		silniční most Holešov - Hlinsko p. Hostýnem		Jihomoravský		Kroměříž		Zlín						524066.964		1150924.228		49.35020		17.60746		4077600		407760001900		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		2		10.00		3

				4014 (7255)		4014		7255				211		D061		41533000		4-15-02-109		415021090		Svitava		Svitava		Bílovice nad Svitavou		14,7 (17,3)		14.70		24-41-19		od 2000		HMU		nahraz. Obřany, pod železničním mostem, levý břeh (cca 400 m pod MěČOV), do 04/00 železniční most		pod železničním mostem, levý břeh (cca 400 m pod MěČOV)		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svitava										49,24099		16,66935		4153300		415330001100		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ano(7255)		ne		ne						10010010		ano		ano				15.00		4		15.00		3

		YPPVO018												M108		40659000		4-12-01-060		412010600		Valová		Valová		Prostějov pod		14.50		14.50		24-24-18		od r. 2006		PM		silniční most Bedihošť - Kralice na Hané		silniční most Bedihošť - Kralice na Hané		Olomoucký		Prostějov		Přerov						554723.206		1136353.278		49.45391		17.16759		4065523		406552300300		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		YPPBd020												M121		40713000		4-12-02-049		412020490		Brodečka (Drahanský potok)		Brodečka		Otaslavice nad		14.20		14.20		24-24-22		od r. 2006		PM		lávka pro pěší v obci - horní části na vstupu Brodečky do Otaslavic		lávka pro pěší v obci - horní části na vstupu Brodečky do Otaslavic		Olomoucký		Prostějov		Přerov						562837.033		1143180.389		49.38562		17.06563		4070700		407070002500		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				4.00		3		4.00		3

		BPPSe011												M066		40490000		4-11-01-046		411010460		Senice		Senice		Lidečko		13.80		13.80		25-41-21		od r. 2006		PM		silniční most před obcí ve směru od Vsetína		silniční most před obcí ve směru od Vsetína		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						493333.682		1168598.188		49,21719		18,05014		4048600		404860002100		nejistý		ano		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		VPPVl001		3558		3558				BOVB		205		M180		42020360		4-21-08-075		421080750		Vlára		Vlára		Brumov pod		12.90		12.90		25-43-21		od 97 PM, od roku 2004 ČHMÚ - hraniční profil - Slovenská republika, situační monitoring		HMU		u bývalého celního prostoru, odběr ze středu soukr. dřevěné lávky, naproti nádraží		u bývalého celního prostoru, odběr ze středu soukr. dřevěné lávky, naproti nádraží		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště						495050.230		1188695.212		49.03584		18.05128		4202036		420203607900		rizikový		ne		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ano		ano(CZ 0723434)						10110001		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		ZPPVK024												M170		40939080		4-13-02-045		413020390		Velička		Velička		Hroznová Lhota		12.90		12.90		35-11-17		od r. 2006		PM		silniční most Kněždub - Hroznová Lhota		silniční most Kněždub - Hroznová Lhota		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou						542598.810		1199756.131		48.89730		17.41878		4093300		409330003300		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				15.00		2		15.00		3

		YPPHL017												M104		40655170		4-12-01-055		412010530		Hloučela		Hloučela		Soběsuky		12.90		12.90		24-24-11		od r. 2006		PM		silniční most Soběsuky - Plumlov (nad ústím Osiny)		silniční most Soběsuky - Plumlov (nad ústím Osiny)		Olomoucký		Prostějov		Přerov						566720.994		1134157.346		49.46258		16.99967		4065515		406551500300		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				6.00		2		6.00		3

				1167		1167						29		M050		40396000		4-10-03-058		410030580		Oskava		Oskava		Pňovice		12.70		12.70		14-44-23		do 90, od 97, situační monitoring		HMU		místní mostek na polní cestu na již. konci obce, střed		místní mostek na polní cestu na již. konci obce, střed		Olomoucký		Olomouc		Olomouc						552130		1107067		49.71825		17.16260		4037200		403720000500		nejistý		ne		ne		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				15.00		3		15.00		3

		DPVa016												D004		41082000		4-14-01-029		414010290		Vápovka		Vápovka		Červený Hrádek		12.50		12.50		23-43-14		od r. 2006		PM		silniční mostek v Červeném Hrádku - pod rybníkem		silniční mostek v Červeném Hrádku - pod rybníkem		Jihočeský		Jindřichův Hradec		Dačice						676321.689		1159753.642		49.12340		15.54186		4107800		410780002300		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		ZPPNi020												M164		40913000		4-13-01-117		413011170		Nivnička (Bystřička)		Nivnička		Suchá Loz		12.10		12.10		35-12-06		od r. 2006		PM		lávka pro pěší za hřbitovem, odbočit z hlavní silnice ve směru od Nivnice doleva ke hřbitovu, za ním doprava k toku.		lávka pro pěší za hřbitovem		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						520847.953		1193499.257		48.97182		17.70600		4090700		409070004500		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				9.00		3		9.00		3

		YPNHL026												M104		40655170		4-12-01-055		412010550		Hloučela		Hloučela		Plumlov - přítok		11.70		11.70		24-24-11		od 2007		PM		odtok z Podhradského rybníka - kamenný mostek		odtok z Podhradského rybníka - kamenný mostek		Olomoucký		Prostějov		Přerov		přítok do nádrže Plumlov, cca 200 - 250 m nad limnigrafem		souřadnice limnigrafu 49,46349 a 17,01828		565671.81		1134336,032		49.46303		17.01569		4065517		406551701109		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000				ano								2.00		3

		XPPOl012												M055		40437000		4-10-03-129		410031290		Olešnice (Kokorka)		Olešnice		Penčičky		11.00		11.00		25-13-02		od 2003, rybí směrnice		PM		silniční most v Penčičkách - nad rybníkem Velká Čekyně		silniční most v Penčičkách - nad rybníkem Velká Čekyně		Olomoucký		Přerov		Přerov						536205.914		1132370.652		49.50600		17.41639		4043700		404370000709		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				7.00		3		7.00		3

		YPNHL025												M106		40655200		4-12-01-057		412010571		Hloučela		Hloučela		Plumlov - odtok		9.60		9.60		24-24-11		od roku 2007		PM		mostek v místní části Mostkovice, pod hrází u limnigrafu		mostek v místní části Mostkovice, pod hrází u limnigrafu		Olomoucký		Prostějov		Přerov		odtok z nádrže Plumlov				563688,492		1133643,137		49.46933		17.04005		4065519		406551900500		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000				ano								5.00		3

				1181		1181				SVVR		161		D078		41651080		4-15-03-126		415031260		Svratka		Svratka		Vranovice		9.50		9.50		34-12-15		situační monitoring		HMU		silniční most Vranovice - Pouzdřany, střed		silniční most Vranovice - Pouzdřany, střed		Jihomoravský		Břeclav		Dolní Věstonice		ČHMÚ 12,8 řkm, ČHP 122				600343		1187902		48,95020		16,61854		4165106		416510600100		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				20		4		20.00		3

				4010 (7251)		4010		7251				213		M098		40619000		4-11-02-070		411020700		Bečva		Bečva		Dluhonice		9.30		9.30		25-13-12		od 2000, situační monitoring		HMU		nahraz. Troubky, limnigrafu,  pravý břeh, na ulici "U rozvodny"		limnigrafu,  pravý břeh, na ulici "U rozvodny"		Olomoucký		Přerov		Přerov						537318		1138580		49.44983		17.41018		4061803		406180302100		rizikový		ne		ne		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ano(7251)		ne		ne		ano				10110110		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		DPTNr002								NRIP		91		D003		414010300010		4-14-01-030		414010300		Řečice (Olšanský potok)		Řečice		Nová Říše - přítok		8.20		8.20		23-43-04		PHO Nová Říše		PM/208		u limnigrafu, pravý břeh		u limnigrafu, pravý břeh		Vysočina		Jihlava		Dačice						675237.065		1155476.467		49.16592		15.54984		4107900		410790006500		-		ne		ano		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ano(CZ 0613327)						11000000		ano		ano				5.00		3		5.00		3

		ZPTLu002								LUDP		81		M162		40902000		4-13-01-106		413011061		Ludkovický potok		Ludkovický p.		Ludkovice - přítok		8.10		8.10		25-34-07		PHO Ludkovice		PM/208		mostek v obci (dříve na konci vzdutí u LG levý břeh)		mostek v obci (dříve na konci vzdutí u LG levý břeh)		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště				souřadnice odečtené z mapy odpovídají profilu u limnigrafu 517418,977 a 1176253,765		517181.014		1175453.841		49.13638		17.73321		4089600		408960002300		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				2.00		3		2.00		3

		JPPJh004								JIJR		168a		D083		41699000		4-16-01-046		416010460		Jihlávka		Jihlávka		Rančířov		7.70		7.70		23-41-04		od 94		PM		silniční most v obci		silniční most v obci		Vysočina		Jihlava		Jihlava						669461.622		1133721.619		49.36340		15.59190		4169700		416970000100		rizikový		ne		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		ZPPLt012												M143		40810000		4-13-01-016		413010160		Lutoninka		Lutoninka		Vizovice nad		7.400		7.400		25-32-23		od r. 2006		PM		železný mostek bez zábradlí přes tok, asi 200 metrů za obcí na Lutoninu, na mostek se odbočuje doprava k oplocenému areálu		železný mostek bez zábradlí přes tok, asi 200 metrů za obcí na Lutoninu		Zlínský		Zlín		Zlín						506908.912		1166371.233						4081000		408100013500		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				7.00		3		7.00		3

		SPPKr010										221		D049		41460000		4-15-02-032		415020320		Křetínka		Křetínka		Dolní Poříčí		7.15		7.15		24-12-23		od roku 2002		PM		Dolní Poříčí - mostek v obci u limnigrafu		Dolní Poříčí - mostek v obci u limnigrafu		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava		Při příjezdu od Křetína zahneme do Dolního Poříčí a po silnici (v obci) pokračujeme podél toku za obchod, na další křižovatce doprava až k limnigrafu.				601282.146		1118614.295		49,57058		16,49815		4146000		414600003300				ne		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		2		10.00		3

		ZPPRa026												M172		40947010		4-13-02-060		413020600		Radějovka		Radějovka		Petrov nad		6.60		6.60		34-22-25		od r. 2006		PM		mostek na konci obce, asi 400 m od hlavní silnice		mostek na konci obce, asi 400 m od hlavní silnice		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou		průzkumně v roce 2006 souběžně spolu s profilem Radějovka - Petrov, prokáže vliv vodní nádrže nad stávajícím profilem na stávající profil.				553016.097		1200878.746		48.87793		17.27887		4094400		409440000100		nejistý		ne		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				6.00		3		10.00		3

		ZPTLu001								LUDO				M162		40902000		4-13-01-106		413011062		Ludkovický potok		Ludkovický potok		Ludkovice - odtok		6.00		6.00		25-34-11		PHO Ludkovice		PM/208		u limnigrafu, levý břeh		u limnigrafu, levý břeh		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště						517788.065		1177080.048		49.12149		17.72676		4089601		408960100100		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				3.00		3		3.00		3

		ZPTFr002								FRYF		70		M147		40828000		4-13-01-028		413010280		Fryštácký potok		Fryštácký p.		Fryšták - přítok		6.00		6.00		25-32-11		PHO Fryšták		PM/208		na konci vzdutí, pravý břeh, po soutoku s pravostranným přítokem, naproti rybníka		na konci vzdutí, pravý břeh, po soutoku s pravostranným přítokem, naproti rybníka		Zlínský		Zlín		Zlín						520108.104		1159956.298		49.27256		17.67336		4082200		408220000100		rizikový		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				6.00		4		6.00		3

		YPPRo015												M101		40655060		4-12-01-038		412010380		Romže		Romže		Kostelec na Hané		5.70		5.70		24-24-07		od r. 2006		PM		silniční most Smržice - Plumlov (Mostkovice)		silniční most Smržice - Plumlov (Mostkovice)		Olomoucký		Prostějov		Přerov						560115.670		1131163.550		49.49532		17.08619		4065500		406550000100		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		15.00		3

		ZPTBj002								BOKO		75		M157		40878000		4-13-01-087		413010870		Kolelač		Kolelač		Bojkovice - přítok		4.65		4.65		25-34-23		PHO Bojkovice		PM/208		silniční most Pitín - Slavičín, levá strana		silniční most Pitín - Slavičín, levá strana		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						508503.901		1184998.177		49.05819		17.86364		4087700		408770001700		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				5.00		3		5.00		3

				3770		3770						35		M054		40426000		4-10-03-112		410031120		Bystřice		Bystřice		Bystrovany		4.40		4.40		24-22-20		býv. prof. HMU do 94, od 2006 - nahrazuje profil Mariánské Údolí		HMU		silniční most v obci Bystrovany (nad jezem)		silniční most v obci Bystrovany (nad jezem)		Olomoucký		Olomouc		Olomouc						541948.484		1121965.512		49.59400		17.32364		4042600		404260001509		rizikový		ano		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				6.00		3		8.00		3

		SPPPu026												D058		41520000		4-15-02-090		415020900		Punkva		Punkva		Skalní Mlýn u Blanska		4.30		4.30		24-41-01		od 2003, rybí směrnice		PM		silniční most Skalní Mlýn - Ostrov u Macochy		silniční most Skalní Mlýn - Ostrov u Macochy		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava		u střediska CHKO Moravský kras				588772.746		1142934.770		49.36346		16.71006		4151800		415180001300		nejistý		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				5.00		3		5.00		3

		YPTOp001								OPAO				M112		40669000		4-12-02-008		412020080		Malá Haná		Malá Haná		Opatovice - odtok		4.20		4.20		24-41-09		PHO Opatovice		PM/208		pod hrází ve vývaru		pod hrází ve vývaru		Jihomoravský		Vyškov		Zlín						573485.945		1150797.871		49.30781		16.93160		4066800		406680002909		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				3.00		4		3.00		3

		XPPTu011										225		M051		40404000		4-10-03-088		410030880		Trusovický potok (Trusovka)		Trusovický potok		Bohuňovice		4.00		4.00		24-22-10		v roce 2002 6x ročně, od 2003 12x ročně		PM		silniční most v obci - silnice Hlušovice - Štarnov přes Moravské Loděnice		silniční most v obci - silnice Hlušovice - Štarnov přes Moravské Loděnice		Olomoucký		Olomouc		Olomouc		Při příjezdu od Hlušovic,most nad ČOV Bohuňovice				544875.775		1115157.511		49.65228		17.27393		4040200		404020008500		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

				3684		3684				MOVS		86		M170		40939080		4-13-02-052		413020520		Velička		Velička		Strážnice		3.80		3.80		34-22-20				HMU		silniční most Strážnice - Bzenec		silniční most Strážnice - Bzenec		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou		ČHMÚ 4,1 řkm, ČHP 061				550305		1197507		48.91076		17.31146		4093908		409390801711		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		BPPVe008												M096		40602000		4-11-02-043		411020430		Velička		Velička		Velká		3.40		3.40		25-12-21		od 2003, rybí směrnice		PM		silniční most v obci, ze silnice Hranice - Olšovec (440) odbočit doleva		silniční most v obci		Olomoucký		Přerov		Valašské Meziříčí						513202.628		1127201.397		49.57177		17.72568		4060200		406020000100		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

				1166		1166				MOTL		24		M043		40316000		4-10-02-118		410021180		Třebůvka		Třebůvka		Loštice		3 (4,3)		3.00		14-43-19		situační monitoring		HMU		polní cesta z Moravičan k ZD Loštice, pod dálničním mostem na Mohelnici, pravý břeh, do roku 2000 silniční most u limnigrafu, v obci		polní cesta z Moravičan k ZD Loštice, pod dálničním mostem na Mohelnici, pravý břeh		Olomoucký		Šumperk		Olomouc						568477		1102453		49.74568		16.94666		4031600		403160000100		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				15.00		3		15.00		3

		YPPMB006								MBPL		65a		M126		40755000		4-12-02-102		412021020		Malá Bečva		Malá Bečva		Plešovec		2.90		2.90		25-31-01		od 94		PM		mostek nad obcí (cca do roku 2000 u hřbitova na konci zástavby asi 700 m po tímto profilem)		mostek nad obcí		Zlínský		Prostějov		Přerov		Zahnout na polní cestu u stožáru vysokého napětí		souřadnice odečtené z mapy odpovídají profilu u hřbitova 540698,967  a 1150599,436		540940.764		1150035.324		49.34371		17.37517		4075400		407540000100		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		ZPTBj001								BOJO				M157		40878000		4-13-01-087		413010870		Kolelač		Kolelač		Bojkovice - odtok		2.70		2.70		25-34-23		PHO Bojkovice		PM/208		pod hrází - výtok z roury		pod hrází - výtok z roury		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						509925.987		1185789.490		49.04985		17.84502		4087700		408770004500		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				3.00		3		3.00		3

		JPTHu001								HUBM				D081		416010280016		4-16-01-028		416010280		Maršovský potok		Maršovský p.		Hubenov - ústí		2.64		2.64		23-23-18		PHO Hubenov		PM/208		u limnigrafu - pravý břeh		u limnigrafu - pravý břeh		Vysočina		Jihlava		Jihlava						677520.265		1128191.861						4167900		416790008500		-		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		SPPKu029												D045		415011470002		4-15-01-144		415011440		Kuřimka		Kuřimka		Chudčice nad		2.50		2.50		24-32-13		od 2003 6x ročně		PM		mostek na silnici z Chudčic do Mor. Knínic (směr Kuřim)		mostek na silnici z Chudčic do Mor. Knínic (směr Kuřim)		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svratka						606780.510		1148771.579		49.29384		16.47258		4141300		414130000300		-		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		XPPOl007								OLMA		36a		M055		40437000		4-10-03-129		410031290		Olešnice (Kokorka)		Olešnice		Majetín		2.35		2.35		25-13-06		od 94		PM		most na silnici Brodek u Přerova - Majetín		most na silnici Brodek u Přerova - Majetín		Olomoucký		Olomouc		Přerov				souřadnice odečtené z mapy odpovídají mostu na silnici Brodek - Dub, řkm 1 jsou 543313,898 a 1133823,824		542138.530		1133373.510		49.49174		17.33620		4043700		404370005119		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				7.00		4		7.00		3

				3670		3670				BETR		50		M098		40619000		4-11-02-072		411020722		Bečva		Bečva		Troubky		1.95		1.95		25-13-16		do 99, od 2002 rybí směrnice		HMU		silniční most Troubky - Tovačov		silniční most Troubky - Tovačov		Olomoucký		Přerov		Přerov		CHMU 1,8řkm				542905		1139942		49.42825		17.32854		4061900		406190000100		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		JPPBt005								JIBS		170		D085		41723000		4-16-01-072		416010720		Brtnice		Brtnice		Střížov		1.80		1.80		23-42-01		vodárenský tok		PM		pod dřev. mostem pod zříceninou Rokštejna, pod přítokem od Panské Lhoty		pod dřev. mostem pod zříceninou Rokštejna, pod přítokem od Panské Lhoty		Vysočina		Jihlava		Jihlava						660060.373		1138103.999		49.33438		15.72775		4172300		417230010509		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

				3643		3643				MSRA		16		M030		40246010		4-10-02-048		410020480		Moravská Sázava		Moravská Sázava		Rájec		1.60		1.60		14-43-04		situační monitoring		HMU		silnič. most Rájec - Leština, střed		silnič. most Rájec - Leština, střed		Olomoucký		Šumperk		Šumperk						568410		1089434		49.86115		16.91262		4024600		402460002300		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				15.00		3		15.00		3

		SPPKi036												D060		41528000		4-15-02-104		415021040		Křtinský potok		Křtinský potok		Adamov nad		1.00		1.00		24-32-10		od r. 2006		PM		na začátku zástavby města Adamov (po toku) - směrem na Josefov, odbočení do místní části		na začátku zástavby města Adamov (po toku) - směrem na Josefov, odbočení do místní části		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava						593322.091		1149014.118		49,30481		16,65628		4152800		415280001500		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				9.00		4		9.00		3

		BPPJu005										227		M093		40577000		4-11-02-018		411020180		Juhyně		Juhyně		Choryně		1.00		1.00		25-14-09		v roce 2002 6x, od roku 2003 12x		PM		silniční mostek v obci, v blízkosti kapličky		silniční mostek v obci, v blízkosti kapličky		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí		Při příjezdu od Val.Meziříčí za kapličkou na křižovatce se zrcadlem vpravo.				501540.621		1136423.921		49.49876		17.89834		4057700		405770006300		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		ZPTFr003								FRYL		71		M147		40828000		4-13-01-031		413010310		Lukovský potok		Lukovský p.		Fryšták - ústí		0.80		0.80		25-32-11		PHO Fryšták		PM/208		před vtokem do nádrže ze silničního mostu Fryšták-ZOO Lešná, pravá strana		před vtokem do nádrže ze silničního mostu Fryšták-ZOO Lešná, pravá strana		Zlínský		Zlín		Zlín						517606.538		1160074.608		49.27388		17.70783		4082500		408250000500		rizikový										ano																01000000		ano		ano				5.00		2		5.00		3

				1201		1201				SVPR		154		D061		41533000		4-15-02-109		415021090		Svitava		Svitava		ústí		0.50		0.50		24-34-10		situační monitoring		HMU		Přízřenice, pod dálničním mostem Brno - Bratislava, pravý břeh		Přízřenice, pod dálničním mostem Brno - Bratislava, pravý břeh		Jihomoravský		Brno		Brno - Svitava						597062		1166183		49.15935		16.63396		4153300		415330003109		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne				ano		10111000		ano		ano				10.00		4		10.00		3

		ZPPLD019												M162		40902000		4-13-01-112		413011120		Ludkovický potok		Ludkovický potok		Biskupice		0.50		0.50		25-34-16		od r. 2006		PM		silniční mostek za vstupní bránou k průmyslové zóně, na konci obce (po toku)		silniční mostek za vstupní bránou k průmyslové zóně, na konci obce (po toku)		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště						519285.492		1181710.282		49.07867		17.71234		4090200		409020000900		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				6.00		3		6.00		3

		SPPLb025												D039		41378000		4-15-01-109		415011090		Libochovka		Libochovka		Dolní Loučky		0.50		0.50		24-32-01		od 2003, rybí směrnice		PM		lávka pro pěší v obci Dolní Loučky pod železničním mostem, okraj obce směr Jestřabí		lávka pro pěší v obci Dolní Loučky pod železničním mostem, okraj obce směr Jestřabí		Vysočina		Žďár nad Sáz.				je ve správě ZVHS a Lesů ČR				614784.273		1140830.068		49.35687		16.35089		4137800		413780000509		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				3.00		3		3.00		3

				3639		3639				MODS		8		M020		40197030		4-10-01-095/1		410010951		Desná		Desná		Sudkov		0,4 (1,8)		0.40		14-41-20		situační monitoring		HMU		silniční most Postřelmov - Sudkov, levý břeh, do roku 2000 silniční most Sudkov - Bludov, levý břeh		silniční most Postřelmov - Sudkov, levý břeh		Olomoucký		Šumperk		Šumperk						565648		1083240		49.91261		16.93200		4019701		401970100100		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				15.00		3		15.00		3

		BPPSe004										228		M068		40498000		4-11-01-058		411010580		Senice		Senice		Ústí u Vsetína		0.30		0.30		25-41-06		v roce 2002 6x ročně, 2003 12x ročně		PM		silniční mostek v obci (za mostem přes Bečvu po místní komunikaci vpravo), cca 50 m před ústím do Bečvy		silniční mostek v obci, před ústím do Bečvy		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí		Při příjezdu od Vsetína za mostem přes Bečvu, první možná odbočka na místní komunikaci vpravo				495928.587		1157789.854		49.31207		18.00172		4049800		404980005500		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		ZPPNi001								BONI		82a		M164		40913000		4-13-01-123		413011230		Nivnička (Bystřička)		Nivnička		Uherský Brod		0.30		0.30		35-11-05		od 94		PM		silniční most na okraji města, silnice Uherský Brod - Bánov		silniční most na okraji města, silnice Uherský Brod - Bánov		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						523931.011		1187992.941		49.01848		17.65758		4091300		409130002100		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				9.00		3		9.00		3

		JPTHu003								HUBO				D081		416010280016		4-16-01-028		416010280		Maršovský potok		Maršovský p.		Hubenov - odtok		0.27		0.27		23-23-23		PHO Hubenov		PM/208		u limnigrafu - pravý břeh		u limnigrafu - pravý břeh		Vysočina		Jihlava		Jihlava						676035.723		1129669.485		49.39194		15.49056		4167900		416790009300		-		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				2.00		2		2.00		3

		ZPTBj003								BOVA		77		M157		40878000		4-13-01-087		413010870		Vasilský potok		Vasilský p.		Bojkovice - ústí		0.20		0.20		25-34-23		PHO Bojkovice od 94		PM/208		u limnigrafu, pravý břeh		u limnigrafu, pravý břeh		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						509732.703		1184866.574		49.05852		17.84651		4087700		408770004300		nejistý										ano																01000000		ano		ano				3.00		2		3.00		3

		SPPPu034												D058		41520000		4-15-02-092		415020920		Punkva		Punkva		ústí		0.20		0.20		24-32-05		od r. 2006		PM		lávka pro pěší před ústím do Svitavy, u administrativní budovy ČKD Blansko		lávka pro pěší před ústím do Svitavy, u administrativní budovy ČKD Blansko		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava						593056.103		1144112.303		49.34893		16.65350		4152000		415200001100		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				5.00		3		5.00		3

		XPPMi003								MOMM		16a		M032		40254000		4-10-02-056		410020560		Mírovka		Mírovka		Mohelnice pod		0.20		0.20		14-43-15		od 94		PM		polní cesta pod obcí - mostek		polní cesta pod obcí - mostek		Olomoucký		Šumperk		Šumperk						566395.956		1098454.221		49.78045		16.93764		4025400		402540002100		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		2		10.00		3

		ZPPBK013												M144		40811000		4-13-01-017		413010170		Bratřejovka		Bratřejovka		Vizovice		0.20		0.20		25-32-23		od r. 2006		PM		silniční most v obci na hlavní silnici Zlín - Horní Lideč		silniční most v obci na hlavní silnici Zlín - Horní Lideč		Zlínský		Zlín		Zlín						507680.009		1166951.840		49,22047		17,85231		4081100		408110016700		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				5.00		3		5.00		3

		SPPBo007								SVLO		134a		D040		41379000		4-15-01-110		415011100		Bobrůvka (Loučka)		Bobrůvka (Loučka)		ústí		0.20		0.20		24-32-02		od 94		PM		silniční most v Předklášteří - na výjezdu, silnice číslo 387 Štěpánovice - Tišnov, + RADIO		silniční most v Předklášteří - na výjezdu, silnice číslo 387 Štěpánovice - Tišnov		Jihomoravský		Brno - venkov		Bystřice nad Pern.						611159.410		1141294.198		49,35637		16,40119		4137900		413790001100		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				20.00		3		10.00		3

		SPPBi013										219		D043		41409000		4-15-01-140		415011400		Bílý potok		Bílý potok		Veverská Bítýška		0.20		0.20		24-32-12		od roku 2002		PM		1. pěší lávka (po toku) od silničního mostu na Lažánky		1. pěší lávka (po toku) od silničního mostu na Lažánky		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svratka		Na silničního mostu na Lažánky zahnout kolem zděné trafostanice k toku, pak pokračovat cca 100 m po toku k lávce.				609638.448		1150259.005		49.27755		16.43534		4140900		414090005700		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano, km navýšeny, protože třída stejná jako veverská bitýška nad				5.00		4		10.00		3

		SPTVi002								VIVI				D033		415010370002		4-15-01-035		415010350		Karasínský potok (potok)		Karasínský potok (potok)		Vír - Vitochov		0.05		0.05		24-11-25		PHO Vír		PM/208		propustek na pravobřežní komunikaci Dalečín - hráz		propustek na pravobřežní komunikaci Dalečín - hráz		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.		dříve vedeno jako potok				618142.949		1116364.406						4131300		413130003800		-										ano																01000000		ano		ano				4.00		3		4.00		3

		XPPJe009										223		M041		40297000		4-10-02-099		410020992		Jevíčka		Jevíčka		Plechtinec		0.05		0.05		14-43-22		v roce 2002 6x, od roku 2003 12x		PM		silniční most mezi obcemi Petrůvka a Plechtinec		silniční most mezi obcemi Petrůvka a Plechtinec		Pardubický		Svitavy		Olomouc		Pozor, ať se nevezme Třebůvka. NENÍ FOTKA!				580938.587		1104747.631		49.71233		16.76189		4029700		402970003100		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		SPPFs018								SVFJ+FRJI		121		D031		41304000		4-15-01-026		415010260		Fryšávka		Fryšávka		Jimramov		0.03		0.03		24-11-14		PHO Vír, od 93,  vedeno i jako profil nad Jimramovem		PM		most Jimramov - Borovnice, střed - u parku, vedeno i jako profil nad Jimramovem		most Jimramov - Borovnice, střed - u parku		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						620446.784		1108673.730		49.63852		16.22369		4130400		413040011900		nerizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		XPPMp013												M056		40440000		4-10-03-114		410031140		Střední Morava (Mlýnský potok)		Mlýnský potok		Řepčín		-		-		24-22-14		2003 a 2004 6x ročně, 2006 12xročně		PM		mostek na kraji olomoucké čtvrtě Řepčín na místní komunikaci		mostek na místní komunikaci na kraji olomoucké čtvrtě Řepčín		Olomoucký		Olomouc		Olomouc		Po příjezdu z Olomouce po ulici Na trati, Svatoplukova, poté odbočit doprava na Řepčínskou, na konci odb. doleva na Břetislavovu, pak 1.odbočkou doprava. Odběr z mostku na konci ulice, kde komunikace opouští obec.				548133.456		1119508.894		49.61065		17.23508		4042800		404280002100		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				5.00		2		5.00		2

				4008 (7249)		4008		7249				209		M010		40163020		4-10-01-045		410010450		Morava		Morava		Raškov		322.80		322.80		14-41-04		od 2000, situační monitoring		HMU		nahraz. Hanušovice, u vodoměrné stanice v Dvůr Raškov, pravý břeh		u vodoměrné stanice v Dvůr Raškov, pravý břeh		Olomoucký		Šumperk		Šumperk						566454		1069540		50.04097		16.91141		4015500		401550001900		rizikový		ne		ne		ano		ano				ano		ano		ano(7249)		ne		ne						10110010		ano		ano				10.00		3		10.00		2

				3546		3546				MOBO		4		M010		40163020		4-10-01-054		410010540		Morava		Morava		Bohutín		310.00		310.00		14-41-14				HMU		silniční most Bohutín - Klášterec, střed		silniční most Bohutín - Klášterec, střed		Olomoucký		Šumperk		Šumperk						570205		1079128		49.95153		16.87237		4016300		401630000100		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		3		15.00		2

				3952		3952								M021		40202000		4-10-01-098		410010980		Morava		Morava		Zábřeh		298.15		298.15		14-41-24		od 02, rybí směrnice		HMU		silnice Zábřeh - Lesnice, před mostem za vyschlým korytem občasného přítoku z polí, v případě vyschlého koryta ze středu mostu		silnice Zábřeh - Lesnice, před mostem za vyschlým korytem občasného přítoku z polí, v případě vyschlého koryta ze středu mostu		Olomoucký		Šumperk		Šumperk		ČHMU uvádí ČHP 4-10-01-100				567389.12		1086539.93		49.88771		16.92307		4020000		402000000109		nejistý		ne		ano		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				25.00		3		25.00		2

		DPNDY020												D015		41174000		4-14-02-053		414020532		Dyje		Dyje		Vranov - odtok		174,4 (mapa 175,3)		174.40		33-22-18		od 2007		PM		na odtoku z nádrže, ze schodů, v areálu vodní elektrárny		na odtoku z nádrže, ze schodů, v areálu vodní elektrárny		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo		vstup k profilu přes 2 brány, v areálu e-on stálá obsluha, lze se dozvonit				659018.85		1186147.46		48.9058		15.81963		4117201		411720100100		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000				ano								10.00		2

		SPTVi001								VIRO				D033		415010370002		4-15-01-037		415010370		Svratka		Svratka		Vír - odtok		114.80		114.80		24-11-02		PHO Vír		PM/208		most silnice Vír - hráz, přepad denní nádrže		most silnice Vír - hráz, přepad denní nádrže		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						615245.042		1117766.403		49,56302		16,30870		4131500		413150000100		-		ne		ne		ne		ano		ano		ano		ano		ne		ne		ne						11010000		ano		ano				5.00		2		5.00		2

				1176		1176				SVVI		132		D037		41344000		4-15-01-041		415010431		Svratka		Svratka		Vír		112.20		112.20		24-12-21		situační monitoring		HMU		pod obcí, na úrovni rybníka u silnice, levý břeh		pod obcí, na úrovni rybníka u silnice, levý břeh		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						613827		1119161		49.55095		16.33222		4132100		413210000100		rizikový		ne		ne		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne				ano		10111000		ano		ano				15		3		15.00		2

		BPPVB010												M065		40481000		4-11-01-015		411010150		Vsetínská Bečva		Vsetínská Bečva		Bzové		107.50		107.50		25-41-05		od r. 2006		PM		silniční mostek na druhé odbočce k obci Bzové ve směru od Karolínky (u pili)		silniční mostek na druhé odbočce k obci Bzové ve směru od Karolínky (u pili)		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						476069.747		1154789.750		49,35447		18,27035		4045500		404550000500		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		2		10.00		2

				3686		3686				D 037				D037		41344000		4-15-01-073		415010730		Svratka		Svratka		Borač		84.80		84.80		24-14-16		od r. 2006, nahrazuje profil Svratka - Tišnov		HMU		železný obloukový silniční most spojující Borač a Podolí, odbočit z hlavní silnice v obci doprava (ve směru od Tišnova)		železný obloukový silniční most spojující Borač a Podolí		Jihomoravský		Žďár nad Sáz.		Brno - Svratka						613286.441		1136118.936		49.40041		16.36450		4134200		413420001100		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano-málo výsledků		ano								20.00		2

		BPPVB001								VBVS		39		M072		40510000		4-11-01-069		411010693		Vsetínská Bečva		Vsetínská Bečva		Vsetín		77.00		77.00		25-32-05		býv. p. HMU, my od 99		PM		silniční most do Semetina, pod městem, pravý břeh		silniční most do Semetina, pod městem, pravý břeh		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						498884.616		1152077.559		49.36063		17.95441		4050803		405080300100		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		2		10.00		2

		KPTKo002								KORP		193		D127		41999070		4-17-01-068		417010680		Kyjovka		Kyjovka		Koryčany - přítok		77,0 (77,9)		77.00		24-44-14		PHO Koryčany		PM/208		u limnigrafu na konci vzdutí, v případě nepřístupného terému ze silniční most na Stupavu (nutno uvést do poznámek v LABSYSU)		u limnigrafu na konci vzdutí		Zlínský		Kroměříž		Koryčany						554502.383		1175045.196		49,10866 mostu		17,23100 mostu		4199400		419940010700		rizikový		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				10.00		2		10.00		2

		KPTKo001								KORO		194a		D127		41999070		4-17-01-068		417010680		Kyjovka		Kyjovka		Koryčany - odtok		74.35		74.35		24-44-13		PHO Koryčany		PM/208		z mostku pod hrází - v areálu PM - na odtoku z nádrže. V případě, že je přístup do areálu uzamčen - na silničním mostě na Koryčany u areálu PM		z mostku pod hrází - v areálu PM - na odtoku z nádrže. V případě, že je přístup do areálu uzamčen - na silničním mostě na Koryčany u areálu PM		Zlínský		Kroměříž		Koryčany				souřadnice odečtené z mapy odpovídají profilu na mostě 556889,535 a 1173824,038		556662,189		1173899,649		49.11675		17.18954		4199400		419940015700		rizikový		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				3.00		2		3.00		2

				3664		3664				VBVM		42		M079		40532000		4-11-01-093		411010930		Vsetínská Bečva		Vsetínská Bečva		Valašské Meziříčí (Jarcová)		65.00		65.00		25-14-15				HMU		dřevěná pěší lávka do Jarcové		dřevěná pěší lávka do Jarcové		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						496854		1142350		49.45026		17.96903		4053200		405320000500		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne				ano		10011000		ano		ano				15.00		2		15.00		2

		BPPBe002										232		M097		40616120		4-11-02-033		411020330		Bečva		Bečva		Teplice nad Bečvou		40.90		40.90		25-14-02		2001, od 2002 pravidelně		PM		odběr z pěší lávky v lázních		odběr z pěší lávky v lázních		Olomoucký		Přerov		Valašské Meziříčí						512094.291		1131559.714		49.53384		17.74685		4059200		405920005100		nejistý		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		2

		ZPTSl002								SLDR		67		M137		40801000		4-13-01-007		413010070		Dřevnice		Dřevnice		Slušovice - přítok		34.00		34.00		25-32-12		PHO Slušovice		PM/208		na konci vzdutí, 50m pod vyústěním z ČOV Kašava, pravý břeh		na konci vzdutí, 50m pod vyústěním z ČOV Kašava, pravý břeh		Zlínský		Zlín		Zlín		POZOR - nebrát z mostku u ČOV!!!!				512184.663		1158979.987		49.28819		17.78228		4080100		408010000500		nerizikový		ano		ano		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				8.00		2		8.00		2

		ZPTSl001								SLUO				M139		40801002		4-13-01-007		413010070		Dřevnice		Dřevnice		Slušovice - odtok		29.30		29.30		25-32-13		PHO Slušovice		PM/208		50m pod strojovnou na úrovni soutoku s přepadem, pravý břeh		50m pod strojovnou na úrovni soutoku s přepadem, pravý břeh		Zlínský		Zlín		Zlín						510577.151		1161350.766		49.26832		17.80551		4080100		408010003300		nejistý		ne		ano		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				3.00		1		3.00		2

		ZPPVK023												M168		40931000		4-13-02-037		413020370		Velička		Velička		Javorník nad		27.00		27.00		35-11-24		od r. 2006		PM		brod, případně mostek nad obcí Javorník (po toku), nad soutokem s Hrubým potokem		brod, případně mostek nad obcí Javorník (po toku), nad soutokem s Hrubým potokem		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou						534088.769		1204144.552		48.86538		17.53995		4093100		409310002309		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				8.00		2		8.00		2

		BPPRb007												M089		40559000		4-11-01-104		411011040		Rožnovská Bečva		Rožnovská Bečva		Rožnov pod Radhoštěm		18.30		18.30		25-23-13		od 2003, rybí směrnice		PM		mostek za Rožnovem - ke golfovému hřišti (směr Dolní Bečva)		mostek za Rožnovem - ke golfovému hřišti (směr Dolní Bečva)		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						482023.439		1141634.585		49.46790		18.17284		4054300		405430001300		nejistý		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		2		15.00		2

		XPPBy025												M054		40426000		4-10-03-104		410031040		Bystřice		Bystřice		Hlubočky nad		16.80		16.80		25-11-07		od r. 2006 6x ročně		PM		silniční most Hlubočky - Hrubá Voda, nad skládkouá chemického odpadu u domova důchodců		silniční most Hlubočky - Hrubá Voda, nad skládkouá chemického odpadu, u domova důchodců		Olomoucký		Olomouc		Olomouc						535090.506		1115355.401		49.65910		17.40871		4041800		404180001300		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano-málo výsledků		ano								10.00		2

		XPPSk026												M048		40395000		4-10-03-075		410030750		Sitka (Huzovka)		Sitka		Šternberk nad		15.5		15.5		14-44-20		od roku 2007		PM		silniční most ba konci (při příjezdu od Šternberka) místní části Šterberk - Dolní Žleby		silniční most ba konci (při příjezdu od Šternberka) místní části Šterberk - Dolní Žleby		Olomoucký		Olomouc		Olomouc		Cca 1 km nad profilem je soustava rybníků a lom				540906.68		1104046.02		49.75507		17.31367		4038900		403890002300		rizikový		ano		ano		ne		ano		ne		ne		ne		ne		ne		ne		ne		ne		10000000				ano								10.00		2

		BPPJu013												M091		40573000		4-11-02-014		411020140		Juhyně		Juhyně		Všechovice		13.00		13.00		25-14-12		od r. 2006		PM		silniční most Všechovice - Provodovice		silniční most Všechovice - Provodovice		Olomoucký		Přerov		Přerov						511652.257		1140135.491		49.45733		17.76395		4057300		405730000500		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		2		10.00		2

		DPTLa001								LANP		95		D007		41115000		4-14-01-065		414010650		Pstruhovec		Pstruhovec		Landštejn - přítok		11.50		11.50		23-34-24		PHO Landštejn		PM/208		v lese u limnigrafu na malém jezu, pod cestou k rybníku		v lese u limnigrafu na malém jezu, pod cestou k rybníku		Jihočeský		Jindřichův Hradec		Dačice						698862.594		1167315.630		49.03444		15.25073		4111300		411130004300		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				10.00		2		10.00		2

		SPTBs002								BOSM		148		D052		415020540008		4-15-02-050		415020500		Bělá		Bělá		Boskovice - přítok (Melkov)		10.90		10.90		24-23-01		PHO Boskovice		PM/208		na konci vzdutí 20m pod limnigrafem - z mostku		na konci vzdutí 20m pod limnigrafem - z mostku		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava						586493.986		1125868.069		49,52029		16,71739		4147800		414780000100		-		ne		ano		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				5.00		2		5.00		2

		DPTLa002								LANO				D007		41115000		4-14-01-065		414010650		Pstruhovec		Pstruhovec		Landštejn - odtok		8.90		8.90		33-12-04		PHO Landštejn		PM/208		mostek pod limnigrafem		mostek pod limnigrafem		Jihočeský		Jindřichův Hradec		Dačice						699250.538		1168590.446		49.01820		15.24529		4111300		411130006309		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				3.00		2		3.00		2

		BPPRb012												M089		40559000		4-11-01-116		411011160		Rožnovská Bečva		Rožnovská Bečva		Střítež nad Bečvou		8.70		8.70		25-23-12		od r. 2006		PM		most přes Bečvu směr Střítež		most přes Bečvu směr Střítež		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						490450.561		1141239.487		49.46462		18.05653		4055500		405550004300		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				15.00		3		15.00		2

		SPTBs001								BOSO				D053		41482001		4-15-02-054		415020540		Bělá		Bělá		Boskovice - odtok		7.10		7.10		24-23-06		PHO Boskovice		PM/208		mostek na cestě do areálu střelnice pod hrází		mostek na cestě do areálu střelnice pod hrází		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava						588141.526		1128509.235		49.49281		16.69773		4148200		414820000300		nejistý		ne		ano		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				3.00		2		3.00		2

		XPPKa015												M006		40136000		4-10-01-024		410010240		Krupá		Krupá		Chrastice		6.30		6.30		14-23-15		2003-2005 6x ročně, 2006 - 12x		PM		siln. most na silnici z Hanušovic do Starého Města, asi 1 km před odbočkou na Chrastice		siln. most na silnici z Hanušovic do Starého Města, asi 1 km před odbočkou na Chrastice		Olomoucký		Šumperk		Šumperk		První silniční most přes Krupou od Hanušovic, vyjma mostu přímo u ústí.				562329.321		1059597.909		50.13344		16.95419		4013400		401340000700		rizikový		ne		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		2		10.00		2

		DPTNr001								NRIO				D004		41082000		4-14-01-030		414010300		Řečice (Olšanský potok)		Řečice		Nová Říše - odtok		4.90		4.90		23-43-09		PHO Nová říše		PM/208		ze schodků u měr. desky pod hrází, pravý břeh		ze schodků u měr. desky pod hrází, pravý břeh		Vysočina		Jihlava		Dačice						675576.826		1156858.420		49.15023		15.54700		4107900		410790008100		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				3.00		2		3.00		2

				1173		1173				RBVM		45		M089		40559000		4-11-01-118		411011180		Rožnovská Bečva		Rožnovská Bečva		Valašské Meziříčí		4.20		4.20		25-23-06				HMU		silniční most do Hrachovce, nad městem, střed		silniční most do Hrachovce, nad městem, střed		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						493887		1139855		49.47456		18.00820		4055700		405570002700		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne				ano		10011000		ano		ano				5.00		3		5.00		2

		BPTKa001								KAVS		37		M060		40458000		4-11-01-018		411010180		Stanovnice (Velká Stanovnice)		Velká Stanovnice		Karolinka - přítok		2.60		2.60		25-41-04		PHO Karolinka		PM/208		na konci vzdutí u limnigrafu, pravý břeh		na konci vzdutí u limnigrafu, pravý břeh		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						477397.721		1157014.540		49,33351		18,25434		4045800		404580005500		rizikový		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				15.00		1		15.00		2

				3636		3636				MOBH		2		M007		40152000		4-10-01-042		410010420		Branná		Branná		Hanušovice		1.70		1.70		14-23-25				HMU		100 m za železničním přejezdem u Potůčníku, dřevěná lávka na lesní cestu		100 m za železničním přejezdem u Potůčníku, dřevěná lávka na lesní cestu		Olomoucký		Šumperk		Šumperk						562716		1065917		50.07702		16.95452		4015200		401520000100		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				4.00		2		4.00		2

		BPTKa002								KAMS				M060		40458000		4-11-01-018		411010180		Malá Stanovnice (Zabitá)		Malá Stanovnice		Karolinka - přítok		0.80		0.80		25-41-09		PHO Karolinka		PM/208		lávka u samot při silnici (dříve před zaústěním do potrubí pod silnicí vedoucí kolem přehrady)		lávka u samot při silnici		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí				souřadnice odečtené z mapy odpovídají profilu na silničním mostě 477449,124 a 1157109,392		477654,533		1157682,484		49,32900		18,25252		4045800		404580008200		rizikový		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				10.00		1		10.00		2

		YPPHl002								HLPR		53a		M106		40655200		4-12-01-057		412010572		Hloučela		Hloučela		Prostějov (ústí)		0.70		0.70		24-24-08		od 94		PM		silniční most u sladovny a pivovaru		silniční most u sladovny a pivovaru		Olomoucký		Prostějov		Přerov						556579.999		1133768.737		49.47680		17.13481		4065520		406552000100		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		5.00		2

		BPTKa003								KARO				M060		40458000		4-11-01-018		411010180		Stanovnice (Velká Stanovnice)		Velká Stanovnice		Karolinka - odtok		0.40		0.40		25-41-04		PHO Karolinka		PM/208		z mostku v obci Karolinka, u limnigrafu		z mostku v obci Karolinka, u limnigrafu		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						478637.334		1155281.856		49.35001		18.23457		4045800		404580010500		rizikový		ano		ano		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				3.00		1		3.00		2

		XPPMe016												M016		40179000		4-10-01-074		410010740		Merta		Merta		Petrov nad Desnou		0.40		0.40		14-42-06		2003-2005 6x ročně, 2006 - 12x		PM		mostek na první odbočce z hlavní silnice ve směru na Sobotín, u hospody Pod Kaštany		mostek na první odbočce z hlavní silnice ve směru na Sobotín, u hospody Pod Kaštany		Olomoucký		Šumperk		Šumperk		Při příjezdu od Šumperka odbočit v Rapotíně na Petrov a Sobotín, pak odbočka doleva (na opačou stranu než místní odbočka "NÁDRAŽÍ").				558418.237		1074465.529		50.00412		17.02975		4017900		401790001500		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		2		10.00		2

		BPPBs006												M078		40529000		4-11-01-090		411010900		Bystřička		Bystřice		Bystřička pod		0.20		0.20		25-14-20		od 2003, rybí směrnice		PM		provizorní pěší lávka před ústím toku  (pod železničním nadjezdem)		provizorní pěší lávka před ústím toku  (pod železničním nadjezdem)		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						497566.414		1145679.246		49.41769		17.96450		4052900		405290000900		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		2		10.00		2

		SPTVi006								VIRP		129		D033		415010370002		4-15-01-036		415010360		Korouhvický potok		Korouhvický p.		Vír - pod Polomem		0.15		0.15		24-11-20		PHO Vír		PM/208		dřevěná lávka v louce asi 150 m nad zaústěním		dřevěná lávka v louce asi 150 m nad zaústěním		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						615047.617		1115733.470		49,58236		16,30783		4131400		413140001500		-										ano																01000000		ano		ano				5.00		2		5.00		2

		XPPBr002								BRHO		12		M028		40239000		4-10-02-041		410020410		Březná		Březná		Hoštejn		0.02		0.02		14-43-02		92 - 93, od 99		PM		silniční most v Hoštejně na silnici Krasíkov - Hoštejn, před soutokem s Moravskou Sázavou, pod mostem zleva		silniční most v Hoštejně na silnici Krasíkov - Hoštejn, před soutokem s Moravskou Sázavou, pod mostem zleva		Olomoucký		Šumperk		Šumperk						578500.766		1086866.044		49.87440		16.76937		4023900		402390007309		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		2		10.00		2

		ZPTSl003								SLSO		69		M138		413010110001		4-13-01-007		413010070		Sobolice		Sobolice		Slušovice - ústí		0.01		0.01		25-32-13		PHO Slušovice		PM/208		konec lesní cesty, z roury, kde je Sobolice svedená pod cestu		konec lesní cesty, z roury, kde je Sobolice svedená pod cestu		Zlínský		Zlín		Zlín						510738.312		1158621.597		49.29148		17.79930		4080100		408010002200		-										ano																01000000		ano		ano				5.00		2		5.00		2

		XPPDS020												M013		40174000		4-10-01-069		410010690		Desná		Desná		Maršíkov		21.10		21.10		14-42-01		od r. 2006		PM		silniční most před obcí Maršíkov, odbočit ze silnice Šumperk - Jeseník za Velkými Losinami		silniční most před obcí Maršíkov, odbočit ze silnice Šumperk - Jeseník za Velkými Losinami		Severomoravský		Šumperk		Šumperk						555795.622		1071052.076		50.03661		17.06235		4017400		401740003300		nejistý		ano		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				15.00		1		15.00		1

		XPPTe008										222						4-10-02-080		410020800		Třebůvka		Třebůvka		Linhartice		31.95		31.95		14-43-16		v roce 2002 6x ročně,  2003-05 12x ročně		206		mostek cca 300 m pod MěČOV (za obcí), příjezd po silnici na levém břehu Třebůvky, pod soutokem s  Borušovickým potokem		mostek cca 300 m pod MěČOV (za obcí), příjezd po silnici na levém břehu Třebůvky, pod soutokem s  Borušovickým potokem		Pardubický		Svitavy		Olomouc		Při příjezdu od silnice E442 zahneme před mostem přes Třebůvku do Linhartic, projedeme obcíi a pokračujeme. Mineme na pravém břehu ČOV a cca po 300m je odbočka kolmo doprava do pole, která vede k mostku. Vzdálenost cca 50 m. NENÍ FOTKA!				583216.856		1100061.982						4027800		402780000100																												00000000								15.00		4

		XPPOa010										224						4-10-03-051		410030510		Oslava		Oslava		Dlouhá Loučka		4.25		4.25		14-44-08		v roce 2002 6x ročně, 2003-05 12x ročně		206		silniční most v obci - silnice Dlouhá Loučka - Šumvald		silniční most v obci - silnice Dlouhá Loučka - Šumvald		Olomoucký		Olomouc		Olomouc		Při příjezdu od Uničova, 1. odbočka doleva (v obci)				550773.921		1096535.870						4036500		403650001500																												00000000								15.00		2

		DPVLa001								LANH		96		D007		41115000		4-14-01-065		414010650		Pstruhovec		Pstruhovec		Landštejn - hladina		9.18		9.18		33-12-04		PHO Landštejn		PM/208		z lávky k věži		z lávky k věži		Jihočeský		Jindřichův Hradec		Dačice						699443.970		1168528.284		49.01995		15.24379		4111300		411130006309		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		SPPKi020								SVAD		152a						4-15-02-104		415021040		Křtinský potok		Křtinský potok		ústí (Adamov)		0.01		0.01		24-32-10		94 - 6/99, 03-05 rybí směrnice		206		ve středu Adamova z mostu		ve středu Adamova z mostu		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava						593815.812		1149242.746						4152800		415280001700																												00000000						ano		1.00		3

		JPPBa006								JIOB		176a						4-16-02-046		416020460		Balinka		Balinka		Velké Meziříčí		0.02		0.02		24-31-01		94-05		206		mostek před ústím do Oslavy		mostek před ústím do Oslavy		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Náměšť nad Osl.						639035.787		1138609.234						4180400		418040000500																												00000000						ano		2.00		3

		BPPBe003										226						4-11-02-054		411020540		Bečva		Bečva		Lipník		27.70		27.70		25-13-04		2002-05		206		silniční most v obci směrem na Týn nad Bečvou		silniční most v obci směrem na Týn nad Bečvou		Olomoucký		Přerov		Valašské Meziříčí						523320.515		1131733.380						4061300		406130000500																												00000000						ano		15.00		3

		SPVBs001								BOSH		151		D052		415020540008		4-15-02-054		415020540		Bělá		Bělá		Boskovice - hladina		7.10		7.10		24-23-06		PHO Boskovice		PM/208		z lávky k věži		z lávky k věži		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava						588075.671		1128309.315		49,49542		16,69642		4148200		414820000109		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		XPPBy019																4-10-03-112		410031122		Bystřice		Bystřice		Bělidla		1.40		1.40		24-22-20		od 7/03 do XII/05		206		silniční most v Olomouci - z Hodolan na Bělidla		silniční most v Olomouci - z Hodolan na Bělidla		Olomoucký		Olomouc		Olomouc		nahrazuje profil ústí Hodolany, který je ovlivněn vzdutím  Moravy				545087.441		1121430.323						4042601		404260101500																												00000000						ano		4.00		3

				3771		3771				BYMU		34						4-10-03-108				Bystřice		Bystřice		Mariánské Údolí		10.00		10.00		25-11-11		do XII/2005, nahrazen profilem Bystrovany		HMU		silniční most Mariánské Údolí - Velká Bystřice		silniční most Mariánské Údolí - Velká Bystřice		Olomoucký		Olomouc		Olomouc																																												00000000						ano		8.00		4

		ZPPDR002								DRBO		84b						4-13-02-023		413020230		Dlouhá řeka		Dlouhá řeka		Boršice u Buchlovic		11.80		11.80		25-33-16		1994-2005, nahrazeno profilem Nedakonice		206		sídliště Družstevní, mostek pod sídlištěm		sídliště Družstevní, mostek pod sídlištěm		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						545208.767		1181539.919						4092423		409242300100																												00000000								5.00		4

		JPPJi010																4-16-01-101		416011010		Jihlava		Jihlava		pod Mlýnským potokem		88.50		88.50		23-42-25		2003-05, rybí směrnice		206		levý břeh, cca 100m pod zaústěním z Mlýnského potoka		levý břeh, cca 100m pod zaústěním z Mlýnského potoka		Vysočina		Třebíč		Náměšť nad Osl.		příjezd ze silnice k Tanexu Vladislav, mezi garážemi na levém břehu "molo"				642465.861		1154287.215						4175200		417520000300																												00000000										4

				4009 (7250)		4009		7250				210		M056		40440000		4-10-03-115				Morava		Morava		Olomouc		232.80		232.80		24-22-25		od 2000 do XII/2006, nahrazen Černovírem		HMU		silniční most  ve čtvrti Nové Sady u vodoměr. stanice, levý břeh		silniční most  ve čtvrti Nové Sady u vodoměr. stanice, levý břeh		Olomoucký		Olomouc		Olomouc		nejasnosti v řkm								49.57684		17.26002																																00000000		ano						25.00		3

								MOCI		36b						4-10-03-134		410031340		Morávka		Morávka		Citov		4.90		4.90		24-24-15		94-2005		206		u hlavní cesty mostek u koupaliště		u hlavní cesty mostek u koupaliště		Olomoucký		Přerov		Přerov						543190.321		1136173.302						4043800		404380000100																												00000000								ano		10.00		3

		DPPMD002								MDDA		93						4-14-01-034		414010340		Moravská Dyje		Moravská Dyje		Dačice		275.80		275.80		23-43-17		93-05		206		silniční most v obci (silnice 408), pod soutokem  s Vápovkou		silniční most v obci (silnice 408), pod soutokem  s Vápovkou		Jihočeský		Jindřichův Hradec		Dačice						684396.710		1163850.444						4108300		410830000100																												00000000						ano				3

		XPPMS001								MSKR		11						4-10-02-026		410020260		Moravská Sázava		Moravská Sázava		Krasíkov		25.10		25.10		14-43-01		92 - 93, 99-2005		206		lávka na začátku obce, zleva, před soutokem s Hraničním potokem		lávka na začátku obce, zleva, před soutokem s Hraničním potokem		Pardubický		Ústí nad Orlicí		Šumperk						583811.561		1088114.039						4022400		402240001300																												00000000						ano				3

		YPPMt003								MPMB		57						4-12-02-103		412021030		Moštěnka		Moštěnka		pod Malou Bečvou		0.85		0.85		25-31-06		býv. p. HMU, my 94-05		206		mostek v zahradní kolonii směr Chropyně		mostek v zahradní kolonii směr Chropyně		Zlínský		Kroměříž		Přerov						540313.970		1152133.944						4075500		407550000100																												00000000						ano				3

		ZPPRa006										231		M172		40947010		4-13-02-060		413020600		Radějovka		Radějovka		Petrov		6.10		6.10		34-22-25		v roce 2002 6xročně, 2003-05 12x ročně, 2006 4x		PM		most v obci Petrov na silnici Hodonín - Strážnice (u vodoměrné lati)		most v obci Petrov na silnici Hodonín - Strážnice (u vodoměrné lati)		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou		Mostek v obci Petrov na silnici Hodonín - Strážnice (u vodoměrné lati), DĚLAT ODEČTY.				553269.681		1200580.203		48.88035		17.27501		4094400		409440000100		nejistý																										00000000		ano						6.00		3

		YPPRo001								ROVR		51b						4-12-01-044		412010440		Romže		Romže		Vrahovice (ústí)		0.40		0.40		24-24-08		94-05		206		silniční most ve čtvrti Vrahovice - ulice Vrahovická, nad soutokem s Hloučelou		silniční most ve čtvrti Vrahovice - ulice Vrahovická, nad soutokem s Hloučelou		Olomoucký		Prostějov		Přerov						556071.298		1133380.792						4065506		406550600300																												00000000						ano		5.00		4

		XPPSk004								SIST		30a						4-10-03-077		410030770		Sitka (Huzovka)		Sitka		Šternberk pod		9.05		9.05		14-44-24		94-05		206		u garáží, cca 700 m nad MěČOV (dříve řkm 10,5), od 7/99 pod MěČOV v Lužici - mostek u fot. hřiště, jde o polní cestu Lužice - Šternberk		u garáží, cca 700 m nad MěČOV (dříve řkm 10,5), od 7/99 pod MěČOV v Lužici - mostek u fot. hřiště, jde o polní cestu Lužice - Šternberk		Olomoucký		Olomouc		Olomouc						544872.077		1108179.894						4039100		403910000300																												00000000						ano		10.00		5

				1178 (7110)				7110		SVTI		135						4-15-01-119				Svratka		Svratka		Tišnov		74.60		74.60		24-32-07		+ RADIO, do I/2006		HMU		silnič. most Tišnov - Březina, střed (v případě nízkého vodního sloupce z náhonu - silniční most Tišnov - Březina)		silnič. most Tišnov - Březina, střed (v případě nízkého vodního sloupce z náhonu - silniční most Tišnov - Březina)		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svratka																				ne		ne		ne		ano						ne		ano		ne		ne						10000010		ano spec.		ano spec.				20		3

		KPPTr002								TRZD		202						4-17-01-014		417010140		Trkmanka		Trkmanka		Ždánice (pod ČOV)		35.75		35.75		24-44-21		99-05		206		silniční most Archlebov - Věteřov		silniční most Archlebov - Věteřov		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou						569643.151		1181152.073						4196100		419610000500																												00000000						ano		3.00		5

		DPPVa007										215						4-14-01-033		414010330		Vápovka		Vápovka		Dačice		0.05		0.05		23-43-17		v roce 2002 6x ročně,  2003-05 12x ročně		206		silniční mostek na místní komunikaci  v Dačicích, cca  20 m nad (po toku) železničním mostem		silniční mostek na místní komunikaci  v Dačicích, cca  20 m nad (po toku) železničním mostem		Jihočeský		Jindřichův Hradec		Dačice		Pří příjezdu od Znojma přes mostem přes Moravskou Dyji doprava, za Penny Markettem.				684250,818		1163720.175						4108200		410820007300																												00000000								7.00		3

		DPPZe003								ZEJE		99						4-14-02-030		414020300		Želetavka		Želetavka		Jemnice pod		23.00		23.00		33-21-04		94-05		206		silniční most Jemnice - Lovčovice		silniční most Jemnice - Lovčovice		Vysočina		Třebíč		Dačice						675574.860		1172499.230						4114900		411490000700																												00000000						ano		10.00		4

		JPTHu002								HUJJ		166		D081		416010280016		4-16-01-028		416010280		Jiřínský přivaděč		Jiřínský přivaděč		Hubenov - Ježená		3.40		3.40		23-23-18		PHO Hubenov		PM/208		nad ústím do Maršovského potoka - výtok z roury		nad ústím do Maršovského potoka - výtok z roury		Vysočina		Jihlava		Jihlava						677748.856		1126690.757		49,41800		15,46655		4167900		416790007700		-										ano																01000000		ano-málo výsledků, dát 3 km		ano-málo výsledků, dát 3 km

				4012 (7253)		4012		7253				207						4-13-01-124				Olšava		Olšava		Uherský Brod		22.00		22.00		35-11-05		od 2000 do XII/2005, nahrazen Havřicemi, v roce 2006 a dále pouze gama spektrometrie		HMU		v obci, u limnigrafu v místní části Bajovec, levý břeh		v obci, u limnigrafu v místní části Bajovec, levý břeh		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště																				ne		ne		ne		ano						ne		ano		ne		ne						10000010				ano spec.		ano

		ZPVSl001								SLUH		68		M138		413010110001		4-13-01-007		413010070		Dřevnice		Dřevnice		Slušovice - hladina		29.34		29.34		25-32-13		PHO Slušovice		PM/208		u věže - pravá strana		u věže pravá strana		Zlínský		Zlín		Zlín						510534.316		1161114.195		49.27025		17.80655		4080100		408010003000		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		DPVZn001								ZNOH		105		D017		41192000		4-14-02-063		414020630		Dyje		Dyje		Znojmo - hladina		132.73		132.73		34-11-21		PHO Znojmo		PM/208		z hráze u přepadu		z hráze u přepadu		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo						643741.873		1193788.300		48,85445		16,03870		4118200		411820001300		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		ZPVFr001								FRYH		72		M147		40828000		4-13-01-032		413010320		Fryštácký potok		Fryštácký p.		Fryšták - hladina		4.22		4.22		25-32-11		PHO Fryšták		PM/208		u věže, pravá strana		u věže, pravá strana		Zlínský		Zlín		Zlín						518906.916		1161012.475		49.26412		17.69125		4082600		408260000700		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		ZPVBj001								BOJH		76		M157		40878000		4-13-01-087		413010870		Kolelač		Kolelač		Bojkovice - hladina		1.50		1.50		25-34-23		PHO Bojkovice		PM/208		u věže, pravá strana		u věže, pravá strana		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						509913.097		1185757.268		49.05012		17.84533		4087700		408770004500		nejistý										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		KPVKo001								KORH		194		D127		41999070		4-17-01-068		417010680		Kyjovka		Kyjovka		Koryčany - hladina		74.50		74.50		24-44-13		PHO Koryčany		PM/208		hráz - levý břeh, začátek zalesnění		hráz - levý břeh, začátek zalesnění		Zlínský		Kroměříž		Koryčany						556519.728		1174026.057		49,11538		17,19421		4199400		419940015800		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		ZPVLu001								LUDH		82		M162		40902000		4-13-01-106		413011061		Ludkovický potok		Ludkovický p.		Ludkovice - hladina		6.25		6.25		25-34-11		PHO Ludkovice		PM/208		u věže - pravá strana		u věže - pravá strana		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště						517700.179		1176955.238		49.12244		17.72751		4089600		408960003500		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		YPVOp001								OPAH		61		M111		412020080001		4-12-02-008		412020080		Malá Haná		Malá Haná		Opatovice - hladina		4.27		4.27		24-41-09		PHO Opatovice		PM/208		z lávky k věži		z lávky k věži		Jihomoravský		Vyškov		Zlín						573527.829		1150691.110		49.30830		16.92962		4066800		406680002909		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		JPVHu001								HUBH		168		D081		416010280016		4-16-01-028		416010280		Maršovský potok		Maršovský p.		Hubenov - hladina		0.62		0.62		23-23-23		PHO Hubenov		PM/208		odběr u hráze z lávky k věži		odběr u hráze z lávky k věži		Vysočina		Jihlava		Jihlava						676491.661		1129611,879		49.39078		15.49017		4167900		416790009300		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		JPVMo001								MOSH		178		D097		416020210004		4-16-02-021		416020211		Oslava		Oslava		Mostiště - hladina		65.95		65.95		24-13-21		PHO Mostiště		PM/208		u věže, projít štolou		u věže, projít štolou		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Náměšť nad Osl.						638639.074		1133796.712		49,39417		16,01538		4177900		417790002109		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		DPVNr001								NRIH		92		D003		414010300010		4-14-01-030		414010300		Řečice (Olšanský potok)		Řečice		Nová Říše - hladina		5.00		5.00		23-43-09		PHO Nová Říše + RADIO		PM/208		u hráze z lávky k věži		u hráze z lávky k věži		Vysočina		Jihlava		Dačice						675507.761		1156775.144		49.15073		15.54775		4107900		410790008100		-										ano																01000000		ano		ano -přehrada

		BPVKa001								KARH		38		M060		40458000		4-11-01-018		411010180		Stanovnice (Velká Stanovnice)		Velká Stanovnice		Karolinka - hladina		0.75		0.75		25-41-04		PHO Karolinka		PM/208		na hrázi ze schodů		na hrázi ze schodů		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						478536.116		1155488.560		49,34650		18,23740		4045800		404580010500		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		SPVVi001								VIRH		131		D033		415010370002		4-15-01-037		415010370		Svratka		Svratka		Vír - hladina		114.90		114.90		24-11-25		PHO Vír + RADIO		PM/208		pod domkem hrázného		pod domkem hrázného		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						615247.380		1117534.952		49.56429		16.31332		4131500		413150000100		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		SPNBb021								SVBH		139		D045		415011470002		4-15-01-147		415011470		Svratka		Svratka		Brno - hráz		56.16		56.16		24-32-18		do 6/00, od 2003, RADIO trvá		PM		schůdky na levém břehu u hráze		schůdky na levém břehu u hráze		Jihomoravský		Brno		Brno - Svratka						604171.238		1155913.600		49,23326		16,51893		4141600		414160002900		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		ZPTRt027												M162		40902000		4-13-01-106		413011061		Řetechovský potok				Ludkovice - ústí		0.12		0.12		25-34-11		PHO Ludkovice, 2007		PM/208				silniční mostek na silnici Ludkovice - Provodov		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště		podle HEIS VÚV je tok bezejmenný																nejistý										ano																01000000				ano - přehrada

		JPTHu004								HUMJ		165		D081		416010280016		4-16-01-028		416010280		Maršovský potok		Maršovský p.		Hubenov - Ježená		4.45		4.45		23-23-18		PHO Hubenov		PM/208		mostek na polní cestě nad obcí, nad vyústěním Jiřinského přivaděče		mostek na polní cestě nad obcí, nad vyústěním Jiřinského přivaděče		Vysočina		Jihlava		Jihlava						677763.654		1126588.644		49.41800		15.46651		4167900		416790007700		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		JPTMo003								OSNB				D096		41779000		4-16-02-019		416020190		Oslava		Oslava		Mostiště - Oslava nad Babačkou		72.10		72.10		23-24-20		PHO Mostiště od 97		PM/208		20m nad zaústěním Babačky, starý most - levý břeh		20m nad zaústěním Babačky, starý most - levý břeh		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Náměšť nad Osl.						640355.166		1130485.328		49.42323		15.98514		4177700		417770000100		nejistý								ano-pouze rybí směrnice		ano		ano		ano												11010000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		YPTOp003								OPAP		62		M111		412020080001		4-12-02-008		412020080		Pařezovický potok		Pařezovický p.		Opatovice - ústí		0.01		0.01		24-41-09		PHO Opatovice		PM/208		těsně pod obcí Vyškov - část Pařezovice, branou - vstup do 1. OP VN - cca 50 m po pravé straně, ze břehu		těsně pod obcí Vyškov - část Pařezovice, branou - vstup do 1. OP VN - cca 50 m po pravé straně, ze břehu		Jihomoravský		Vyškov		Zlín						573500.532		1149669.029		49.31719		16.92853		4066800		406680002500		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		DPTNr003								NRVR				D003		414010300010		4-14-01-030		414010300		potok		potok		Nová Říše - přítok od Vývoz.ryb.				0.16		23-43-04		PHO Nová Říše, od 97		PM/208		lesní cesta z obce Rosičky, první mostek za posedem		lesní cesta z obce Rosičky, první mostek za posedem		Vysočina		Jihlava		Dačice						675223.187		1154788.255		49.16901		15.54823		4107900		410790006200		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		SPTVi005								VIHL		124		D033		415010370002		4-15-01-035		415010360		potok		potok		Vír - Hluboké		0.80		0.80		24-11-20		PHO Vír		PM/208		cca 50m pod posledním statkem v obci Hluboká		cca 50m pod posledním statkem v obci Hluboká		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						615875.996		1115688.947		49,58281		16,29672		4131300		413140001500		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		SPTVi004								VIVE		125		D033		415010370002		4-15-01-035		415010350		potok		potok		Vír - Veselí		1.20		1.20		24-11-20		PHO Vír		PM/208		před posled. domy u lesa, zprava		před posled. domy u lesa, zprava		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						617607.013		1114846.688		49,58601		16,27205		4131300		413130001000		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		SPTVi007								VIRC		127		D033		415010370002		4-15-01-036		415010360		potok		potok		Vír - přítok od Chlumu		0.50		0.50		24-11-20		PHO Vír		PM/208		pod vsí před vjezdem do lesa, z roury, v PHO 1. Potok není zanesen do ZVH map		pod vsí před vjezdem do lesa, z roury, v PHO 1. Potok není zanesen do ZVH map		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						614494.449		1116706.563		49,57284		16,31858		4131400		413140002900		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		JPTMo005								MOOL		176		D097		416020210004		4-16-02-021		416020211		potok		potok		Mostiště - přítok od Olší		0.50		0.50		23-24-20		PHO Mostiště		PM/208		cca 300 m pod ČOV, v lese za fotb. hřištěm		cca 300 m pod ČOV, v lese za fotb. hřištěm		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Náměšť nad Osl.						639698.617		1132032.003		49.40890		15.99662		4177900		417790000700		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		YPTOp004								OPAR		63		M111		40668001		4-12-02-008		412020080		Ruprechtovský potok		Ruprechtovský p.		Opatovice - ústí		0.01		0.01		24-41-09		PHO Opatovice		PM/208		100m nad vzdutím lesní cestou od hráze k závoře, dále k potoku		100m nad vzdutím lesní cestou od hráze k závoře, dále k potoku		Jihomoravský		Vyškov		Zlín						575416.305		1149828.298		49.31486		16.90429		4066800		406680001200		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		DPTNr004								NRNS				D003		414010300010		4-14-01-030		414010300		Řečice (Olšanský potok)		Řečice		Nová Říše - nad sout. s přít.od Vývozního rybníka				8.99		23-43-04		PHO Nová Říše, od 97		PM/208		lesní cesta z obce Rosičky, druhý mostek za posedem		lesní cesta z obce Rosičky, druhý mostek za posedem		Vysočina		Jihlava		Dačice						675005.283		1154739.688		49.16960		15.55140		4107900		410790004500		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		DPTNr005												D003		414010300010		4-14-01-030		414010300		Řečice (Olšanský potok)		Řečice		Nová Říše - pod usedlostí Pilka				10.10		23-43-04		PHO Nová Říše, od roku 2002		PM/208		pod usedlostí Pilka		pod usedlostí Pilka		Vysočina		Jihlava		Dačice						674725.153		1152563.342		49.18596		15.54731		4107900		410790003300		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		SPPBi039												D043		41409000		4-15-01-140		415011400		Bílý potok		Bílý potok		Veverská Bítýška nad		1.5		1.5		24-32-12		od roku 2007		PM		z lávky nad splavem, nad obytnou zástavbou		z lávky nad splavem, nad obytnou zástavbou		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svratka						610628.78		115096.21						4140900		414090005300		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000				ano, stejná třída, spojeno s Veverskou Bitýškou

		SPTBs005								BOPO				D052		415020540008		4-15-02-051		415020510		Okrouhlý potok		pot.od Okrouhlé		Boskovice - nad Orlovým potokem		0.60		0.60		24-23-06		PHO Boskovice, od 97, do 06 název pot. od Okrouhlé - Boskovice - ústí		PM/208		cca 10m nad zaústěním Orlového potoka		cca 10m nad zaústěním Orlového potoka		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava						586424.24		1128536.96		49.49452		16.72133		4147900		414790000500		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		SPTBs004								BOOR		149		D052		415020540008		4-15-02-051		415020510		Okrouhlý potok		Orlovský p.		Boskovice - ústí		0.17		0.17		24-23-06		PHO Boskovice, do 06 název Orlovský p. - Boskovice - ústí		PM/208		cca 50m pod propustkem silnice Boskovice - Okrouhlá, pravý břeh		cca 50m pod propustkem silnice Boskovice - Okrouhlá, pravý břeh		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava						586837.47		1128532.33		49,49421		16,71622		4147900		414790001100		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		2005-06

		celkem 2657		km		profily

		1.		46.00		5

		2.		305.00		37

		3.		1346.00		128

		4.		782.00		67

		5.		178.00		23





ovliv.km základ.uka.statistika

																		2006-07		ovlivněné řkm																2006-07		ŘKM

		BSK5 - ovlivněné km						BSK5 - počet profilů								BSK5		CHSKCr		N-NO3		N-NH4		P celkový		výsledná třída								BSK5		CHSKCr		N-NO3		N-NH4		P celkový		výsledná třída

				06/07						06/07				I.třída		249		266		420		903		33		15						I.třída		9%		10%		16%		34%		1%		0.57%

		V.třída		69				V.třída		7				II.třída		833		1011		950		974		546		338						II.třída		32%		38%		36%		37%		21%		12.83%

		IV.třída		275				IV.třída		24				III.třída		1209		1223		1007		585		1300		1280						III.třída		46%		46%		38%		22%		49%		48.58%

		III.třída		1209				III.třída		111				IV.třída		275		56		247		101		615		842						IV.třída		10%		2%		9%		4%		23%		31.95%

		II.třída		833				II.třída		82				V.třída		69		79		11		72		141		160						V.třída		3%		3%		0%		3%		5%		6.07%

		I.třída		249				I.třída		28				Říční km		2635		2635		2635		2635		2635		2635								100%		100%		100%		100%		100%		100.00%

		celkem		2635				celkem		252

		ChSKcr - ovlivněné km						ChSKcr - počet profilů

				06/07						06/07

		V.třída		79				V.třída		8

		IV.třída		56				IV.třída		7

		III.třída		1223				III.třída		108

		II.třída		1011				II.třída		107

		I.třída		266				I.třída		22

		celkem		2635				celkem		252

		N-NO3- ovlivněné km						N-NO3 - počet profilů

				06/07						06/07

		V.třída		11				V.třída		2

		IV.třída		247				IV.třída		20

		III.třída		1007				III.třída		88

		II.třída		950				II.třída		95

		I.třída		420				I.třída		47

		celkem		2635				celkem		252

																		2006-07																		2006-07		Profily

																BSK5		CHSKCr		N-NO3		N-NH4		P celkový		výsledná třída								BSK5		CHSKCr		N-NO3		N-NH4		P celkový		výsledná třída

		N-NH4- ovlivněné km						N-NH4 - počet profilů						I.třída		28		22		47		90		4		1						I.třída		11%		9%		19%		36%		2%		0%

				06/07						06/07				II.třída		82		107		95		87		61		37						II.třída		33%		42%		38%		35%		24%		15%

		V.třída		72				V.třída		9				III.třída		111		108		88		54		113		122						III.třída		44%		43%		35%		21%		45%		48%

		IV.třída		101				IV.třída		12				IV.třída		24		7		20		12		58		73						IV.třída		10%		3%		8%		5%		23%		29%

		III.třída		585				III.třída		54				V.třída		7		8		2		9		16		19						V.třída		3%		3%		1%		4%		6%		8%

		II.třída		974				II.třída		87						252		252		252		252		252		252								100%		100%		100%		100%		100%		100%

		I.třída		903				I.třída		90

		celkem		2635				celkem		252

		Pcelkový- ovlivněné km						Pcelkový - počet profilů

				06/07						06/07

		V.třída		141				V.třída		16

		IV.třída		615				IV.třída		58

		III.třída		1300				III.třída		113

		II.třída		546				II.třída		61

		I.třída		33				I.třída		4

		celkem		2635				celkem		252





ovliv.km základ.uka.statistika

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



I.třída

II.třída

III.třída

IV.třída

V.třída

řkm

Ovlivněné říční kilometry v základních ukazatelích zařazených do tříd jakosti



ovlivněné km základní ukazatele

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



I.třída

II.třída

III.třída

IV.třída

V.třída

Počty profilů v základních ukazatelích zařazených do tříd jakosti



NV

				Profily ČHMÚ a PM, s.p. - dvouletí 2006-2007

				Sledované profily na tocích - základní ukazatele - třídy jakosti dle ČSN 75 7221																				Porovnání s imisními standardy NV č. 61/2003 Sb.

				Oblast povodí		Hydrologické pořadí		Tok		Profil		BSK5		CHSKCr		N-NO3		N-NH4		Fosfor celkový		Výsledná třída		BSK5		CHSKCr		N-NO3		N-NH4		Fosfor celkový		Ovlivněné kilometry 2006-2007

				OP Morava		4-10-01-069		Desná		Maršíkov		1		1		1		1		1		1		ano		ano		ano		ano		ano		15.00

		nádrž		OP Dyje		4-15-02-054		Bělá		Boskovice - odtok		1		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		3.00

		nádrž		OP Morava		4-13-01-007		Dřevnice		Slušovice - odtok		2		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		3.00

		nádrž		OP Dyje		4-17-01-068		Kyjovka		Koryčany - odtok		1		2		1		2		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		3.00

		nádrž		OP Dyje		4-14-01-065		Pstruhovec		Landštejn - odtok		2		2		1		2		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		3.00

		nádrž		OP Dyje		4-14-01-030		Řečice (Olšanský potok)		Nová Říše - odtok		1		2		1		2		1		2		ano		ano		ano		ano		ano		3.00

		nádrž		OP Morava		4-11-01-018		Stanovnice (Velká Stanovnice)		Karolinka - odtok		1		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		3.00

				OP Morava		4-10-01-042		Branná		Hanušovice		1		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		4.00

		nádrž		OP Dyje		4-15-01-037		Svratka		Vír - odtok		1		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		5.00

				OP Dyje		4-15-02-050		Bělá		Boskovice - přítok (Melkov)		1		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		5.00

				OP Morava		4-12-01-057		Hloučela		Prostějov (ústí)		2		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		5.00

				OP Dyje		4-15-01-036		Korouhvický potok		Vír - pod Polomem		2		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		5.00

				OP Morava		4-13-01-007		Sobolice		Slušovice - ústí		1		2		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		5.00

				OP Morava		4-10-03-114		Střední Morava (Mlýnský potok)		Řepčín		2		2		2		2		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		5.00

				OP Morava		4-13-01-007		Dřevnice		Slušovice - přítok		2		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		8.00

				OP Morava		4-13-02-037		Velička		Javorník nad		2		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		8.00

		nádrž		OP Dyje		4-14-02-053		Dyje		Vranov - odtok		1		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-11-02-033		Bečva		Teplice nad Bečvou		2		2		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-10-02-041		Březná		Hoštejn		2		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-10-03-104		Bystřice OL		Hlubočky nad		1		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-11-01-090		Bystřička VS		Bystřička pod		2		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-11-02-014		Juhyně		Všechovice		2		2		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-10-01-024		Krupá		Chrastice		1		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Dyje		4-17-01-068		Kyjovka		Koryčany - přítok		2		2		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-11-01-018		Malá Stanovnice (Zabitá)		Karolinka - přítok		1		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-10-01-074		Merta		Petrov nad Desnou		2		1		1		2		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-10-01-045		Morava		Raškov		1		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Dyje		4-14-01-065		Pstruhovec		Landštejn - přítok		1		2		1		1		1		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-10-03-075		Sitka (Huzovka)		Šternberk nad		1		2		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-11-01-015		Vsetínská Bečva		Bzové		1		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-11-01-069		Vsetínská Bečva		Vsetín		2		2		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-10-01-054		Morava		Bohutín		2		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		15.00

				OP Morava		4-11-01-104		Rožnovská Bečva		Rožnov pod Radhoštěm		2		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		15.00

				OP Morava		4-11-01-018		Stanovnice (Velká Stanovnice)		Karolinka - přítok		1		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		15.00

				OP Dyje		4-15-01-043		Svratka		Vír		1		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		15.00

				OP Morava		4-11-01-093		Vsetínská Bečva		Valašské Meziříčí (Jarcová)		2		2		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		15.00

				OP Dyje		4-15-01-073		Svratka		Borač		1		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		20.00

				OP Morava		4-10-01-098		Morava		Zábřeh		2		1		1		2		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		25.00

		nádrž		OP Dyje		4-16-01-028		Maršovský potok		Hubenov - odtok		2		2		2		3		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		2.00

				OP Morava		4-12-01-055		Hloučela		Plumlov - přítok		3		3		2		2		3		3		ne		ano		ano		ne		ne		2.00

				OP Morava		4-13-01-106		Ludkovický potok		Ludkovice - přítok		2		2		1		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		2.00

				OP Dyje		4-16-02-025		Oslava		nad Balinkou		3		3		3		2		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		2.00

		nádrž		OP Morava		4-13-01-032		Fryštácký potok		Fryšták - odtok		3		3		2		3		3		3		ano		ano		ano		ne		ne		3.00

		nádrž		OP Morava		4-13-01-087		Kolelač		Bojkovice - odtok		2		2		1		3		3		3		ano		ano		ano		ne		ano		3.00

		nádrž		OP Morava		4-13-01-106		Ludkovický potok		Ludkovice - odtok		3		2		1		3		3		3		ano		ano		ano		ne		ne		3.00

		nádrž		OP Morava		4-12-02-008		Malá Haná		Opatovice - odtok		2		2		2		3		3		3		ano		ano		ano		ne		ne		3.00

				OP Dyje		4-15-01-109		Libochovka		Dolní Loučky		3		3		3		1		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		3.00

				OP Morava		4-13-01-087		Vasilský potok		Bojkovice - ústí		2		3		1		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		3.00

				OP Morava		4-12-02-049		Brodečka (Drahanský potok)		Otaslavice nad		2		3		2		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		4.00

				OP Dyje		4-15-01-035		Karasínský potok (potok)		Vír - Vitochov		1		2		3		1		2		3		ano		ano		ne		ano		ano		4.00

				OP Morava		4-13-02-001		Morava		Nedakonice		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ne		ne		4.00

		nádrž		OP Morava		4-12-01-057		Hloučela		Plumlov - odtok		3		3		2		3		2		3		ano		ano		ano		ne		ano		5.00

				OP Morava		4-13-01-017		Bratřejovka		Vizovice		3		2		1		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		5.00

				OP Dyje		4-17-01-001		Dyje		Dolní Věstonice		3		3		3		2		3		3		ne		ne		ano		ne		ne		5.00

				OP Dyje		4-14-03-072		Dyje		Mušovská hráz		3		3		2		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		5.00

				OP Dyje		4-14-02-090		Dyje		Trávní Dvůr		3		3		3		1		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		5.00

				OP Morava		4-12-02-009		Haná		Pazderna		2		2		2		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		5.00

				OP Dyje		4-16-01-019		Jihlava		Nový Svět		3		3		3		2		3		3		ne		ano		ano		ne		ne		5.00

				OP Dyje		4-16-01-029		Jihlava		Rantířov		3		3		3		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		5.00

				OP Morava		4-13-01-087		Kolelač		Bojkovice - přítok		2		2		1		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		5.00

				OP Morava		4-13-01-031		Lukovský potok		Fryšták - ústí		3		3		2		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		5.00

				OP Dyje		4-15-02-090		Punkva		Skalní Mlýn u Blanska		1		1		3		1		2		3		ano		ano		ne		ano		ano		5.00

				OP Dyje		4-15-02-092		Punkva		ústí		2		2		3		1		2		3		ano		ano		ne		ano		ano		5.00

				OP Morava		4-11-01-118		Rožnovská Bečva		Valašské Meziříčí		3		2		1		2		3		3		ano		ano		ano		ne		ne		5.00

				OP Dyje		4-14-01-030		Řečice (Olšanský potok)		Nová Říše - přítok		1		3		2		1		1		3		ano		ano		ano		ano		ano		5.00

				OP Dyje		4-15-01-149		Svratka		Bystrc		2		2		3		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		5.00

				OP Dyje		4-15-01-005		Svratka		Svratka pod		3		3		1		3		3		3		ano		ne		ano		ne		ne		5.00

				OP Dyje		4-15-01-033		Svratka		Vír - Dalečín		2		3		2		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		5.00

				OP Morava		4-12-01-055		Hloučela		Soběsuky		2		2		3		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		6.00

				OP Morava		4-13-01-112		Ludkovický potok		Biskupice		3		2		1		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		6.00

				OP Morava		4-13-01-016		Lutoninka		Vizovice nad		2		2		1		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		7.00

				OP Morava		4-10-03-129		Olešnice (Kokorka)		Majetín		3		2		2		3		3		3		ano		ano		ano		ne		ne		7.00

				OP Morava		4-10-03-129		Olešnice (Kokorka)		Penčičky		2		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		7.00

				OP Morava		4-21-08-054		Vlára		Vlachovice		2		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		7.00

				OP Morava		4-10-03-112		Bystřice OL		Bystrovany		2		2		2		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		8.00

				OP Dyje		4-14-02-076		Dyje		Hevlín		3		3		3		2		3		3		ano		ne		ne		ano		ne		8.00

				OP Dyje		4-15-02-104		Křtinský potok		Adamov nad		3		3		3		1		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		9.00

				OP Morava		4-13-01-117		Nivnička (Bystřička)		Suchá Loz		3		3		2		3		3		3		ne		ano		ano		ne		ne		9.00

				OP Morava		4-13-01-123		Nivnička (Bystřička)		Uherský Brod		2		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		9.00

				OP Morava		4-11-02-070		Bečva		Dluhonice		3		3		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-11-02-007		Bečva		Choryně		2		2		1		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-11-02-072		Bečva		Troubky		3		3		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-01-140		Bílý potok		Veverská Bítýška		3		3		3		1		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-01-110		Bobrůvka (Loučka)		ústí		3		3		3		1		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-16-01-072		Brtnice		Střížov		3		3		3		2		3		3		ano		ano		ne		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-14-03-061		Dyje		Drnholec		2		3		3		2		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-14-02-055		Dyje		Vranov		2		2		3		1		2		3		ano		ano		ne		ano		ano		10.00

				OP Dyje		4-14-02-065		Dyje		Znojmo nad		1		2		3		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Dyje		4-15-01-026		Fryšávka		Jimramov		2		3		2		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-10-02-099		Jevíčka		Plechtinec		2		2		3		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-16-01-046		Jihlávka		Rančířov		3		3		3		2		3		3		ano		ano		ne		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-11-02-018		Juhyně		Choryně		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-02-032		Křetínka		Dolní Poříčí		2		2		3		1		2		3		ano		ano		ne		ano		ano		10.00

				OP Dyje		4-15-01-144		Kuřimka		Chudčice nad		2		2		3		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Morava		4-12-02-102		Malá Bečva		Plešovec		3		3		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-16-01-028		Maršovský potok		Hubenov - ústí		2		3		3		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-10-02-056		Mírovka		Mohelnice pod		2		1		3		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-10-03-117		Morava		Blatec		2		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Morava		4-12-01-075		Morava		Kojetín		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-12-02-104		Morava		Kroměříž		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-13-01-083		Morava		nad Olšavou		3		2		2		3		3		3		ano		ano		ano		ne		ano		10.00

				OP Morava		4-12-02-155		Morava		Otrokovice		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-13-01-054		Morava		Spytihněv		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ne		ano		10.00

				OP Morava		4-13-02-034		Morava		Strážnice		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Morava		4-10-03-135		Morava		Tovačov		2		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-13-01-092		Olšava		Bojkovice pod		2		2		1		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-13-01-098		Olšava		Šumice		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Morava		4-10-03-036		Oskava		Šumvald		2		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Dyje		4-16-02-079		Oslava		nad Chvojnicí		3		3		3		2		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-13-02-060		Radějovka		Petrov nad		1		1		3		1		2		3		ano		ano		ne		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-12-02-126		Rusava		Dobrotice nad		2		3		2		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-11-01-046		Senice		Lidečko		2		2		1		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Morava		4-11-01-058		Senice		Ústí u Vsetína		2		2		1		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-02-015		Svitava		nad Letovicemi		2		2		3		2		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-02-109		Svitava		ústí		2		2		3		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-01-005		Svratka		nad Křižánkami		2		3		1		2		3		3		ano		ano		ano		ne		ano		10.00

				OP Dyje		4-15-01-159		Svratka		Přízřenice		2		3		3		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Dyje		4-15-03-021		Svratka		Rajhrad (Brno pod)		3		3		3		2		3		3		ano		ano		ano		ne		ano		10.00

				OP Dyje		4-15-01-141		Svratka		Veverská Bítýška		2		3		3		1		3		3		ano		ano		ne		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-10-03-088		Trusovický potok (Trusovka)		Bohuňovice		2		2		2		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Morava		4-10-02-082		Třebůvka		Plechtinec		3		2		3		2		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		10.00

				OP Morava		4-12-01-060		Valová		Prostějov pod		3		2		3		3		3		3		ano		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-14-01-029		Vápovka		Červený Hrádek		3		3		3		3		3		3		ne		ne		ne		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-13-02-061		Velička		Strážnice		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-11-02-043		Velička		Velká		2		2		3		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-21-08-075		Vlára		Brumov pod		3		3		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Morava		4-10-02-037		Březná		Mlýnický Dvůr		3		2		1		3		3		3		ano		ano		ano		ne		ano		14.00

				OP Morava		4-11-02-058		Bečva		Osek nad Bečvou		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		15.00

				OP Morava		4-10-01-095		Desná		Sudkov		2		1		1		3		3		3		ano		ano		ano		ne		ano		15.00

				OP Dyje		4-16-01-049		Jihlava		Malý Beranov		3		3		3		2		3		3		ne		ano		ano		ano		ne		15.00

				OP Dyje		4-16-01-105		Jihlava		Mohelno		1		3		3		1		3		3		ano		ano		ne		ano		ano		15.00

				OP Dyje		4-16-01-107		Jihlava		Řeznovice		2		3		3		2		3		3		ano		ano		ne		ano		ano		15.00

				OP Dyje		4-17-01-112		Kyjovka		Mikulčice		3		3		2		3		3		3		ne		ano		ano		ne		ne		15.00

				OP Dyje		4-14-01-062		Moravská Dyje		Písečné		3		3		3		2		3		3		ne		ano		ne		ano		ne		15.00

				OP Morava		4-10-02-048		Moravská Sázava		Rájec		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		15.00

				OP Morava		4-10-02-011		Moravská Sázava		Žichlínek pod		3		2		2		3		3		3		ano		ano		ano		ne		ne		15.00

				OP Morava		4-10-03-058		Oskava		Pňovice		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ne		ne		15.00

				OP Dyje		4-12-01-038		Romže		Kostelec na Hané		2		2		3		1		3		3		ano		ano		ne		ano		ano		15.00

				OP Morava		4-11-01-116		Rožnovská Bečva		Střítež nad Bečvou		2		2		1		3		3		3		ano		ano		ano		ne		ne		15.00

				OP Dyje		4-15-02-109		Svitava		Bílovice nad Svitavou		3		2		3		2		3		3		ano		ano		ano		ne		ne		15.00

				OP Dyje		4-15-02-035		Svitava		Letovice		2		2		3		2		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		15.00

				OP Morava		4-10-02-118		Třebůvka		Loštice		3		2		3		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		15.00

				OP Morava		4-13-02-045		Velička		Hroznová Lhota		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		15.00

				OP Morava		4-11-01-041		Vsetínská Bečva		Ústí u Vsetína		2		2		1		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		15.00

				OP Dyje		4-15-01-088		Bobrůvka (Loučka)		pod Bobrovou		3		3		3		3		3		3		ano		ano		ne		ne		ne		20.00

				OP Dyje		4-14-02-007		Dyje		Podhradí		3		3		3		1		3		3		ne		ano		ne		ano		ano		20.00

				OP Dyje		4-14-02-069		Dyje		Tasovice		2		3		3		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		20.00

				OP Dyje		4-14-02-061		Dyje		Znojmo - přítok (Devět Mlýnů)		1		2		3		1		2		3		ano		ano		ne		ano		ano		20.00

				OP Dyje		4-16-01-009		Jihlava		Batelov		3		3		3		2		3		3		ne		ne		ano		ano		ne		20.00

				OP Dyje		4-16-04-003		Jihlava		Ivančice (pod)		2		2		3		1		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		20.00

				OP Dyje		4-16-01-087		Jihlava		Sokolí		3		3		3		2		3		3		ne		ano		ne		ano		ne		20.00

				OP Dyje		4-14-02-085		Mlýnská strouha (Dyjsko-mlýnský náhon)		Jaroslavice		2		3		3		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		20.00

				OP Morava		4-13-02-092		Morava		Hodonín		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ne		ano		20.00

				OP Morava		4-13-02-055		Morava		Rohatec		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		20.00

				OP Dyje		4-16-02-050		Oslava		Velké Meziříčí pod		3		3		3		2		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		20.00

				OP Dyje		4-15-02-093		Svitava		Blansko pod		3		3		3		3		3		3		ne		ano		ne		ne		ne		20.00

				OP Dyje		4-15-01-021		Svratka		nad Jimramovem		2		2		2		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		20.00

				OP Dyje		4-15-03-122		Svratka		Vranovice		3		3		3		3		3		3		ne		ano		ano		ne		ne		20.00

				OP Morava		4-10-03-091		Morava		Černovír		2		1		2		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		25.00

				OP Morava		4-10-02-065		Morava		Moravičany		2		1		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		30.00

		nádrž		OP Dyje		4-16-02-021		Oslava		Mostiště - odtok		2		2		4		2		2		4		ano		ano		ne		ano		ano		3.00

				OP Dyje		4-15-01-020		Bílý potok PHO Vír		ústí		3		3		2		2		4		4		ano		ano		ano		ano		ne		4.00

				OP Morava		4-12-02-008		Malá Haná		Opatovice - přítok		1		2		4		1		2		4		ano		ano		ne		ano		ano		4.00

				OP Dyje		4-14-02-062		Mašovický potok		Znojmo - Mašovice		2		2		4		1		3		4		ano		ano		ne		ano		ne		4.00

				OP Dyje		4-16-02-020		Babačka		Mostiště - ústí		3		3		4		3		3		4		ano		ano		ne		ne		ne		5.00

				OP Morava		4-12-01-024		Blata		Tovačov		3		2		3		3		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		5.00

				OP Dyje		4-16-01-026		Jedlovský potok		Hubenov - nad přivaděčem		2		4		2		1		2		4		ano		ne		ano		ano		ano		5.00

				OP Morava		4-13-01-103		Luhačovický potok		nad VN Luhačovice		2		2		2		2		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		5.00

				OP Dyje		4-15-03-081		Rakovec		Hrušky		4		3		3		4		4		4		ne		ne		ano		ne		ne		5.00

				OP Dyje		4-15-03-069		Rakovec		pod Pístovickým rybníkem		3		3		2		1		4		4		ano		ano		ano		ano		ne		5.00

				OP Morava		4-10-03-077		Sitka (Huzovka)		Benátky		3		3		3		3		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		5.00

				OP Dyje		4-14-02-032		Želetavka		Radotice		3		3		3		3		4		4		ne		ano		ne		ne		ne		5.00

				OP Morava		4-21-08-066		Brumovka (Kloboucký potok)		Brumov nad		3		2		2		4		4		4		ne		ano		ano		ne		ne		6.00

				OP Morava		4-13-01-028		Fryštácký potok		Fryšták - přítok		3		2		4		3		4		4		ano		ano		ne		ne		ne		6.00

				OP Dyje		4-17-01-080		Kyjovka		Mistřín pod		4		4		2		3		4		4		ne		ne		ano		ne		ne		6.00

				OP Morava		4-13-01-105		Luhačovický potok		Biskupice		3		2		2		4		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		6.00

				OP Morava		4-13-01-113		Luhačovický potok		Újezdec		2		2		2		2		4		4		ano		ano		ano		ano		ne		6.00

				OP Morava		4-13-01-020		Lutoninka		ústí		2		2		1		2		4		4		ano		ano		ano		ano		ne		7.00

				OP Morava		4-12-02-085		Bystřička		Lipová		4		3		2		3		4		4		ne		ano		ano		ne		ne		8.00

				OP Dyje		4-16-02-044		Balinka		Baliny		3		3		4		2		4		4		ano		ano		ne		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-12-01-024		Blata		Klopotovice		3		2		3		3		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-12-01-020		Blata		Olšany		3		2		3		4		4		4		ano		ano		ne		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-03-020		Bobrava		Želešice		2		2		3		1		4		4		ano		ano		ne		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-01-078		Bobrůvka (Loučka)		Nové Město pod		3		2		3		4		4		4		ano		ano		ne		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-01-096		Bobrůvka (Loučka)		Skryje		2		3		4		1		3		4		ano		ano		ne		ano		ne		10.00

				OP Morava		4-12-02-055		Brodečka (Drahanský potok)		Víceměřice		3		3		2		2		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-13-01-075		Březnice		Jarošov		3		3		2		2		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-13-01-015		Dřevnice		nad Lutoninkou		3		2		2		3		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-12-02-064		Haná		Bezměrov		3		3		2		3		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-12-02-030		Haná		Dřevnovice		3		3		2		3		4		4		ne		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-12-02-020		Haná		Topolany		4		3		2		3		4		4		ne		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-14-03-049		Jevišovka		Jevišovka		3		3		4		2		4		4		ano		ano		ne		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-16-01-027		Jihlava		Dvorce		3		3		3		2		4		4		ne		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-03-044		Litava (Cézava)		Bučovice nad		3		3		3		2		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-12-02-092		Moštěnka		Beňov		3		2		3		3		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-14-01-019		Myslůvka		Myslůvka		3		3		2		3		4		4		ano		ne		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-13-02-007		Okluky		Uherský Ostroh		4		3		3		3		4		4		ne		ne		ne		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-13-01-132		Olšava		Kunovice		3		3		2		2		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-10-03-054		Oskava		Uničov		3		2		2		3		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-16-02-101		Oslava		Oslavany pod		3		3		3		1		4		4		ano		ano		ne		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-16-03-042		Rouchovanka		ústí		3		3		4		3		4		4		ne		ne		ne		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-14-03-042		Skalička		Práče		3		3		3		2		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-03-114		Svratka		Židlochovice		4		3		3		3		4		4		ne		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-16-01-020		Třešťský potok		Třeštice		4		4		2		3		3		4		ne		ne		ano		ne		ano		10.00

				OP Morava		4-12-01-072		Valová		Polkovice		4		3		3		3		4		4		ne		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-17-01-060		Včelínek		Břeclav		3		3		2		3		4		4		ne		ne		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-21-08-063		Vlára		Popov		3		3		2		2		4		4		ne		ne		ano		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-17-01-018		Trkmanka		Želetice		4		4		3		4		4		4		ne		ne		ne		ne		ne		12.00

				OP Dyje		4-15-03-010		Bobrava		Rosice		3		3		3		3		4		4		ano		ano		ne		ne		ne		15.00

				OP Dyje		4-17-01-002		Dyje		Nové Mlýny - odtok		3		3		2		2		4		4		ano		ano		ano		ano		ne		15.00

				OP Dyje		4-16-04-025		Jihlava		Iváň		4		3		3		2		3		4		ne		ne		ne		ano		ne		15.00

				OP Dyje		4-17-01-072		Kyjovka		Kyjov nad		2		2		2		2		4		4		ano		ano		ano		ano		ne		15.00

				OP Dyje		4-17-01-110		Kyjovka		Lanžhot		3		3		2		3		4		4		ne		ano		ano		ne		ne		15.00

				OP Dyje		4-14-01-044		Moravská Dyje		Urbaneč		3		3		3		3		4		4		ne		ne		ne		ne		ne		15.00

				OP Morava		4-12-02-097		Moštěnka		Skaštice		3		3		3		2		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		15.00

				OP Dyje		4-15-01-068		Nedvědička		Nedvědice		2		2		4		1		2		4		ano		ano		ne		ano		ano		15.00

				OP Morava		4-13-01-124		Olšava		Havřice		4		3		2		2		4		4		ne		ano		ano		ne		ne		15.00

				OP Dyje		4-16-02-075		Oslava		Náměšť nad Oslavou		4		3		3		2		3		4		ne		ano		ne		ne		ne		15.00

				OP Dyje		4-16-03-031		Rokytná		Jaroměřice nad Rokytnou		3		3		4		4		4		4		ne		ano		ne		ne		ne		15.00

				OP Dyje		4-16-03-009		Rokytná		Popovice		2		3		4		1		3		4		ano		ano		ne		ano		ne		15.00

				OP Dyje		4-15-02-007		Svitava		Banín		3		3		3		2		4		4		ano		ano		ne		ano		ne		15.00

				OP Dyje		4-14-02-046		Želetavka		pod Bihankou		3		3		4		2		3		4		ano		ano		ne		ano		ne		15.00

				OP Morava		4-13-01-053		Dřevnice		Otrokovice		3		2		2		3		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		20.00

				OP Dyje		4-17-01-045		Dyje		Ladná		3		3		2		2		4		4		ano		ano		ano		ano		ne		20.00

				OP Dyje		4-17-01-062		Dyje		Pohansko		3		3		2		2		4		4		ano		ano		ano		ano		ne		20.00

				OP Dyje		4-14-03-029		Jevišovka		Prosiměřice		2		3		4		1		3		4		ano		ano		ne		ano		ne		20.00

				OP Dyje		4-14-03-023		Jevišovka		Rudlice		3		3		4		1		3		4		ano		ano		ne		ano		ne		20.00

				OP Dyje		4-16-01-059		Jihlava		Přímělkov		4		3		3		3		3		4		ne		ano		ne		ne		ne		20.00

				OP Dyje		4-16-01-099		Jihlava		Vladislav		4		3		3		3		3		4		ne		ano		ne		ano		ne		20.00

				OP Dyje		4-16-02-021		Oslava		Mostiště - přítok (u limnigrafu)		3		3		4		3		3		4		ne		ano		ne		ne		ano		20.00

				OP Dyje		4-16-03-057		Rokytná		Ivančice		3		3		4		1		4		4		ne		ne		ne		ano		ne		25.00

				OP Dyje		4-16-03-033		Rokytná		Tavíkovice		4		3		4		3		4		4		ne		ne		ne		ne		ne		25.00

				OP Morava		4-13-02-094		Morava		Lanžhot		4		3		2		2		3		4		ne		ano		ano		ano		ne		30.00

				OP Morava		4-13-01-063		Kudlovický potok		Babice		4		3		5		4		5		5		ne		ano		ne		ne		ne		3.00

				OP Dyje		4-15-02-052		Valchovka		nad ústím		4		3		2		5		4		5		ne		ne		ano		ne		ne		3.00

				OP Morava		4-12-01-043		Český potok (Vyklička)		Smržice		4		3		4		5		5		5		ne		ano		ne		ne		ne		5.00

				OP Morava		4-12-02-126		Rusava		Količín		4		4		2		5		5		5		ne		ne		ano		ne		ne		5.00

				OP Dyje		4-15-01-014		Bílý potok PHO Vír		pod Poličkou		5		5		2		3		5		5		ne		ne		ano		ne		ne		6.00

				OP Dyje		4-15-03-104		Říčka (Zlatý potok)		Sokolnice		3		3		2		5		4		5		ne		ano		ano		ne		ne		6.00

				OP Dyje		4-17-01-010		Štinkovka (Stinkava)		Šakvice		3		3		2		4		5		5		ne		ano		ano		ne		ne		6.00

				OP Morava		4-10-03-080		Grygava		Štarnov		4		4		5		5		5		5		ne		ne		ne		ne		ne		8.00

				OP Dyje		4-17-01-044		Trkmanka		Podivín		5		5		3		4		5		5		ne		ne		ano		ne		ne		8.00

				OP Dyje		4-15-01-040		Bystřice		Bystřice nad Pernštejnem		4		3		3		5		5		5		ne		ano		ne		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-14-02-084		Daníž		ústí		5		5		2		5		5		5		ne		ne		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-13-02-023		Dlouhá řeka		Nedakonice		5		5		3		3		5		5		ne		ne		ano		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-03-066		Litava (Cézava)		Vážany nad Litavou - nad ČOV		4		5		3		4		5		5		ne		ne		ano		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-03-113		Litava (Cézava)		Židlochovice		5		4		3		4		5		5		ne		ne		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-13-02-007		Okluky		Hluk		5		5		4		3		5		5		ne		ne		ne		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-12-02-134		Rusava		Hulín pod		3		3		3		5		5		5		ne		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-16-01-022		Třešťský potok		nad Jezdovickým rybníkem		4		5		2		3		4		5		ne		ne		ano		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-01-136		Bílý potok		Křoví		3		3		3		3		5		5		ano		ano		ne		ne		ne		15.00

				OP Dyje		4-17-01-040		Trkmanka		Bořetice		5		5		3		5		5		5		ne		ne		ne		ne		ne		15.00

		nádrž		OP Dyje		4-15-02-054		Bělá		Boskovice - hladina		2		2		2		1		1		2		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž		OP Morava		4-13-01-007		Dřevnice		Slušovice - hladina		2		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž		OP Dyje		4-14-02-063		Dyje		Znojmo - hladina		2		3		3		1		2		3		ano		ano		ne		ano		ano

		nádrž		OP Morava		4-13-01-032		Fryštácký potok		Fryšták - hladina		3		3		2		3		2		3		ano		ano		ano		ne		ano

		nádrž		OP Morava		4-13-01-087		Kolelač		Bojkovice - hladina		2		2		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž		OP Dyje		4-17-01-068		Kyjovka		Koryčany - hladina		2		2		1		1		1		2		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž		OP Morava		4-13-01-106		Ludkovický potok		Ludkovice - hladina		2		2		1		2		2		2		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž		OP Morava		4-12-02-008		Malá Haná		Opatovice - hladina		1		2		3		1		1		3		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž		OP Dyje		4-16-01-028		Maršovský potok		Hubenov - hladina		2		2		2		1		1		2		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž		OP Dyje		4-16-02-021		Oslava		Mostiště - hladina		3		3		3		1		2		3		ne		ano		ne		ano		ano

		nádrž		OP Dyje		4-14-01-065		Pstruhovec		Landštejn - hladina		1		2		1		1		1		2		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž		OP Dyje		4-14-01-030		Řečice (Olšanský potok)		Nová Říše - hladina		2		3		1		1		1		3		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž		OP Morava		4-11-01-018		Stanovnice (Velká Stanovnice)		Karolinka - hladina		2		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž		OP Dyje		4-15-01-037		Svratka		Vír - hladina		2		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž x		OP Dyje		4-14-03-072		Dyje		Pasohlávky		4		3		2		1		3		4		ne		ne		ano		ano		ano

		nádrž x		OP Dyje		4-17-01-010		Dyje		Šakvice		3		3		2		1		4		4		ne		ano		ano		ano		ne

		nádrž x		OP Dyje		4-15-01-147		Svratka		Rakovec		3		3		2		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž x		OP Dyje		4-15-01-147		Svratka		Sokolské koupaliště		3		2		2		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž x		OP Dyje		4-15-01-147		Svratka		Brno - hráz		3		3		3		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano

				OP Dyje		4-15-01-140		Bílý potok		Veverská Bítýška nad		3		3		3		1		3		3		ano		ano		ne		ano		ne

				OP Dyje		4-16-02-010		Bohdalovský potok		ústí				3		3		3		3		3				ne		ano		ne		ne

				OP Dyje		4-16-01-028		Maršovský potok		Hubenov - Ježená		2		3		2		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano

				OP Morava		4-10-03-115		Morava		Olomouc		2		1		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano

				OP Dyje		4-15-02-051		Okrouhlý potok		Boskovice - nad Orlovým potokem		1		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano

				OP Dyje		4-15-02-051		Okrouhlý potok		Boskovice - ústí		1		1		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano

				OP Dyje		4-16-02-019		Oslava		Mostiště - Oslava nad Babačkou		3		3		4		2		3		4		ano		ano		ne		ano		ano

				OP Dyje		4-16-02-001		Oslava		pod obcí N.Veselí				5		3		4		5		5				ne		ne		ne		ne

				OP Dyje		4-16-02-015		Oslava		pod Radostínem				3		3		3		3		3				ano		ne		ne		ne

				OP Dyje		4-16-02-001		Oslava		pod Vesel. rybníkem				5		2		3		3		5				ne		ano		ne		ne

				OP Morava		4-12-02-008		Pařezovický potok		Opatovice - ústí		1		2		3		1		2		3		ano		ano		ne		ano		ano

				OP Dyje		4-14-01-030		potok (VN Nová Říše)		Nová Říše - přítok od Vývoz.ryb.		1		3		1		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano

				OP Dyje		4-16-02-021		potoky (VN Mostiště)		Mostiště - přítok od Olší		3		3		3		5		5		5		ano		ano		ne		ne		ne

				OP Dyje		4-15-01-035		potoky (VN Vír)		Vír - Hluboké		3		3		2		3		4		4		ano		ano		ano		ne		ne

				OP Dyje		4-15-01-036		potoky (VN Vír)		Vír - přítok od Chlumu		3		3		3		1		4		4		ano		ano		ano		ano		ne

				OP Dyje		4-15-01-035		potoky (VN Vír)		Vír - Veselí		3		3		2		3		4		4		ano		ano		ano		ne		ne

				OP Morava		4-12-02-008		Ruprechtovský potok		Opatovice - ústí		2		2		3		1		4		4		ano		ano		ano		ano		ne

				OP Dyje		4-14-01-030		Řečice (Olšanský potok)		Nová Říše - nad sout. s přít.od Vývozního rybníka		1		2		2		1		1		2		ano		ano		ano		ano		ano

				OP Dyje		4-14-01-030		Řečice (Olšanský potok)		Nová Říše - pod usedlostí Pilka		2		3		2		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano

				OP Morava		4-13-01-106		Řetechovský potok		Ludkovice - ústí		1		1		1		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ne

		stojaté vody



Mgr. Lenka Prochazkova:



dlouhodobé

		

		NV 61/2003 Sb.

				BSK5								CHSKCr								N-NH4								N-NO3								Celkový fosfor

				2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07

		Vyhovující		51.9		53.9		63.6		78		60.4		62.3		73.3		87.5		43.9		44.7		45.9		61.8		71.2		72.8		66.5		71.3		17.5		20.2		20.6		39.3

		Nevyhovující		48.1		46.1		36.4		22		39.6		37.7		26.7		12.5		56.1		55.3		54.1		38.2		28.8		27.2		33.5		28.7		82.5		79.8		79.4		60.7

				Profily ČHMÚ a PM, s.p. - dvouletí 2006-2007

				Sledované profily na tocích - základní ukazatele - třídy jakosti dle ČSN 75 7221																				Porovnání s imisními standardy NV č. 61/2003 Sb.

				Oblast povodí		Hydrologické pořadí		Tok		Profil		BSK5		CHSKCr		N-NO3		N-NH4		Fosfor celkový		Výsledná třída		BSK5		CHSKCr		N-NO3		N-NH4		Fosfor celkový		Ovlivněné kilometry 2006-2007

				OP Morava		4-10-01-069		Desná		Maršíkov		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		15.00

		nádrž		OP Dyje		4-15-02-054		Bělá		Boskovice - odtok		1		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1		3.00

		nádrž		OP Morava		4-13-01-007		Dřevnice		Slušovice - odtok		2		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		3.00

		nádrž		OP Dyje		4-17-01-068		Kyjovka		Koryčany - odtok		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		3.00

		nádrž		OP Dyje		4-14-01-065		Pstruhovec		Landštejn - odtok		2		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		3.00

		nádrž		OP Dyje		4-14-01-030		Řečice (Olšanský potok)		Nová Říše - odtok		1		2		1		2		1		2		1		1		1		1		1		3.00

		nádrž		OP Morava		4-11-01-018		Stanovnice (Velká Stanovnice)		Karolinka - odtok		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		3.00

				OP Morava		4-10-01-042		Branná		Hanušovice		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		4.00

		nádrž		OP Dyje		4-15-01-037		Svratka		Vír - odtok		1		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1		5.00

				OP Dyje		4-15-02-050		Bělá		Boskovice - přítok (Melkov)		1		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1		5.00

				OP Morava		4-12-01-057		Hloučela		Prostějov (ústí)		2		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1		5.00

				OP Dyje		4-15-01-036		Korouhvický potok		Vír - pod Polomem		2		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1		5.00

				OP Morava		4-13-01-007		Sobolice		Slušovice - ústí		1		2		1		1		2		2		1		1		1		1		1		5.00

				OP Morava		4-10-03-114		Střední Morava (Mlýnský potok)		Řepčín		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		5.00

				OP Morava		4-13-01-007		Dřevnice		Slušovice - přítok		2		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		8.00

				OP Morava		4-13-02-037		Velička		Javorník nad		2		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		8.00

		nádrž		OP Dyje		4-14-02-053		Dyje		Vranov - odtok		1		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-11-02-033		Bečva		Teplice nad Bečvou		2		2		1		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-10-02-041		Březná		Hoštejn		2		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-10-03-104		Bystřice OL		Hlubočky nad		1		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-11-01-090		Bystřička VS		Bystřička pod		2		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-11-02-014		Juhyně		Všechovice		2		2		1		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-10-01-024		Krupá		Chrastice		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Dyje		4-17-01-068		Kyjovka		Koryčany - přítok		2		2		1		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-11-01-018		Malá Stanovnice (Zabitá)		Karolinka - přítok		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-10-01-074		Merta		Petrov nad Desnou		2		1		1		2		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-10-01-045		Morava		Raškov		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Dyje		4-14-01-065		Pstruhovec		Landštejn - přítok		1		2		1		1		1		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-10-03-075		Sitka (Huzovka)		Šternberk nad		1		2		1		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-11-01-015		Vsetínská Bečva		Bzové		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-11-01-069		Vsetínská Bečva		Vsetín		2		2		1		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-10-01-054		Morava		Bohutín		2		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		15.00

				OP Morava		4-11-01-104		Rožnovská Bečva		Rožnov pod Radhoštěm		2		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		15.00

				OP Morava		4-11-01-018		Stanovnice (Velká Stanovnice)		Karolinka - přítok		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		15.00

				OP Dyje		4-15-01-043		Svratka		Vír		1		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1		15.00

				OP Morava		4-11-01-093		Vsetínská Bečva		Valašské Meziříčí (Jarcová)		2		2		1		1		2		2		1		1		1		1		1		15.00

				OP Dyje		4-15-01-073		Svratka		Borač		1		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1		20.00

				OP Morava		4-10-01-098		Morava		Zábřeh		2		1		1		2		2		2		1		1		1		1		1		25.00

		nádrž		OP Dyje		4-16-01-028		Maršovský potok		Hubenov - odtok		2		2		2		3		2		3		1		1		1		1		1		2.00

				OP Morava		4-12-01-055		Hloučela		Plumlov - přítok		3		3		2		2		3		3		0		1		1		0		0		2.00

				OP Morava		4-13-01-106		Ludkovický potok		Ludkovice - přítok		2		2		1		1		3		3		1		1		1		1		0		2.00

				OP Dyje		4-16-02-025		Oslava		nad Balinkou		3		3		3		2		3		3		1		1		0		1		0		2.00

		nádrž		OP Morava		4-13-01-032		Fryštácký potok		Fryšták - odtok		3		3		2		3		3		3		1		1		1		0		0		3.00

		nádrž		OP Morava		4-13-01-087		Kolelač		Bojkovice - odtok		2		2		1		3		3		3		1		1		1		0		1		3.00

		nádrž		OP Morava		4-13-01-106		Ludkovický potok		Ludkovice - odtok		3		2		1		3		3		3		1		1		1		0		0		3.00

		nádrž		OP Morava		4-12-02-008		Malá Haná		Opatovice - odtok		2		2		2		3		3		3		1		1		1		0		0		3.00

				OP Dyje		4-15-01-109		Libochovka		Dolní Loučky		3		3		3		1		3		3		1		1		0		1		0		3.00

				OP Morava		4-13-01-087		Vasilský potok		Bojkovice - ústí		2		3		1		1		2		3		1		1		1		1		1		3.00

				OP Morava		4-12-02-049		Brodečka (Drahanský potok)		Otaslavice nad		2		3		2		1		2		3		1		1		1		1		1		4.00

				OP Dyje		4-15-01-035		Karasínský potok (potok)		Vír - Vitochov		1		2		3		1		2		3		1		1		0		1		1		4.00

				OP Morava		4-13-02-001		Morava		Nedakonice		3		2		2		2		3		3		1		1		1		0		0		4.00

		nádrž		OP Morava		4-12-01-057		Hloučela		Plumlov - odtok		3		3		2		3		2		3		1		1		1		0		1		5.00

				OP Morava		4-13-01-017		Bratřejovka		Vizovice		3		2		1		2		3		3		1		1		1		1		0		5.00

				OP Dyje		4-17-01-001		Dyje		Dolní Věstonice		3		3		3		2		3		3		0		0		1		0		0		5.00

				OP Dyje		4-14-03-072		Dyje		Mušovská hráz		3		3		2		1		3		3		1		1		1		1		1		5.00

				OP Dyje		4-14-02-090		Dyje		Trávní Dvůr		3		3		3		1		3		3		1		1		0		1		0		5.00

				OP Morava		4-12-02-009		Haná		Pazderna		2		2		2		1		3		3		1		1		1		1		1		5.00

				OP Dyje		4-16-01-019		Jihlava		Nový Svět		3		3		3		2		3		3		0		1		1		0		0		5.00

				OP Dyje		4-16-01-029		Jihlava		Rantířov		3		3		3		2		3		3		1		1		1		1		0		5.00

				OP Morava		4-13-01-087		Kolelač		Bojkovice - přítok		2		2		1		1		3		3		1		1		1		1		0		5.00

				OP Morava		4-13-01-031		Lukovský potok		Fryšták - ústí		3		3		2		1		2		3		1		1		1		1		1		5.00

				OP Dyje		4-15-02-090		Punkva		Skalní Mlýn u Blanska		1		1		3		1		2		3		1		1		0		1		1		5.00

				OP Dyje		4-15-02-092		Punkva		ústí		2		2		3		1		2		3		1		1		0		1		1		5.00

				OP Morava		4-11-01-118		Rožnovská Bečva		Valašské Meziříčí		3		2		1		2		3		3		1		1		1		0		0		5.00

				OP Dyje		4-14-01-030		Řečice (Olšanský potok)		Nová Říše - přítok		1		3		2		1		1		3		1		1		1		1		1		5.00

				OP Dyje		4-15-01-149		Svratka		Bystrc		2		2		3		1		2		3		1		1		1		1		1		5.00

				OP Dyje		4-15-01-005		Svratka		Svratka pod		3		3		1		3		3		3		1		0		1		0		0		5.00

				OP Dyje		4-15-01-033		Svratka		Vír - Dalečín		2		3		2		1		3		3		1		1		1		1		0		5.00

				OP Morava		4-12-01-055		Hloučela		Soběsuky		2		2		3		1		2		3		1		1		1		1		1		6.00

				OP Morava		4-13-01-112		Ludkovický potok		Biskupice		3		2		1		2		3		3		1		1		1		1		0		6.00

				OP Morava		4-13-01-016		Lutoninka		Vizovice nad		2		2		1		1		3		3		1		1		1		1		0		7.00

				OP Morava		4-10-03-129		Olešnice (Kokorka)		Majetín		3		2		2		3		3		3		1		1		1		0		0		7.00

				OP Morava		4-10-03-129		Olešnice (Kokorka)		Penčičky		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		0		7.00

				OP Morava		4-21-08-054		Vlára		Vlachovice		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		7.00

				OP Morava		4-10-03-112		Bystřice OL		Bystrovany		2		2		2		1		3		3		1		1		1		1		0		8.00

				OP Dyje		4-14-02-076		Dyje		Hevlín		3		3		3		2		3		3		1		0		0		1		0		8.00

				OP Dyje		4-15-02-104		Křtinský potok		Adamov nad		3		3		3		1		3		3		1		1		0		1		0		9.00

				OP Morava		4-13-01-117		Nivnička (Bystřička)		Suchá Loz		3		3		2		3		3		3		0		1		1		0		0		9.00

				OP Morava		4-13-01-123		Nivnička (Bystřička)		Uherský Brod		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		0		9.00

				OP Morava		4-11-02-070		Bečva		Dluhonice		3		3		2		2		3		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-11-02-007		Bečva		Choryně		2		2		1		2		3		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-11-02-072		Bečva		Troubky		3		3		2		2		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Dyje		4-15-01-140		Bílý potok		Veverská Bítýška		3		3		3		1		3		3		1		1		0		1		0		10.00

				OP Dyje		4-15-01-110		Bobrůvka (Loučka)		ústí		3		3		3		1		3		3		1		1		0		1		0		10.00

				OP Dyje		4-16-01-072		Brtnice		Střížov		3		3		3		2		3		3		1		1		0		0		0		10.00

				OP Dyje		4-14-03-061		Dyje		Drnholec		2		3		3		2		3		3		1		1		0		1		0		10.00

				OP Dyje		4-14-02-055		Dyje		Vranov		2		2		3		1		2		3		1		1		0		1		1		10.00

				OP Dyje		4-14-02-065		Dyje		Znojmo nad		1		2		3		1		2		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Dyje		4-15-01-026		Fryšávka		Jimramov		2		3		2		1		2		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-10-02-099		Jevíčka		Plechtinec		2		2		3		2		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Dyje		4-16-01-046		Jihlávka		Rančířov		3		3		3		2		3		3		1		1		0		0		0		10.00

				OP Morava		4-11-02-018		Juhyně		Choryně		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Dyje		4-15-02-032		Křetínka		Dolní Poříčí		2		2		3		1		2		3		1		1		0		1		1		10.00

				OP Dyje		4-15-01-144		Kuřimka		Chudčice nad		2		2		3		1		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Morava		4-12-02-102		Malá Bečva		Plešovec		3		3		2		2		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Dyje		4-16-01-028		Maršovský potok		Hubenov - ústí		2		3		3		1		2		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-10-02-056		Mírovka		Mohelnice pod		2		1		3		1		2		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-10-03-117		Morava		Blatec		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Morava		4-12-01-075		Morava		Kojetín		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-12-02-104		Morava		Kroměříž		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-13-01-083		Morava		nad Olšavou		3		2		2		3		3		3		1		1		1		0		1		10.00

				OP Morava		4-12-02-155		Morava		Otrokovice		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-13-01-054		Morava		Spytihněv		3		2		2		2		3		3		1		1		1		0		1		10.00

				OP Morava		4-13-02-034		Morava		Strážnice		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Morava		4-10-03-135		Morava		Tovačov		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-13-01-092		Olšava		Bojkovice pod		2		2		1		1		3		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-13-01-098		Olšava		Šumice		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Morava		4-10-03-036		Oskava		Šumvald		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Dyje		4-16-02-079		Oslava		nad Chvojnicí		3		3		3		2		3		3		1		1		0		1		0		10.00

				OP Dyje		4-13-02-060		Radějovka		Petrov nad		1		1		3		1		2		3		1		1		0		1		1		10.00

				OP Morava		4-12-02-126		Rusava		Dobrotice nad		2		3		2		1		2		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-11-01-046		Senice		Lidečko		2		2		1		2		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Morava		4-11-01-058		Senice		Ústí u Vsetína		2		2		1		1		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Dyje		4-15-02-015		Svitava		nad Letovicemi		2		2		3		2		3		3		1		1		0		1		0		10.00

				OP Dyje		4-15-02-109		Svitava		ústí		2		2		3		2		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Dyje		4-15-01-005		Svratka		nad Křižánkami		2		3		1		2		3		3		1		1		1		0		1		10.00

				OP Dyje		4-15-01-159		Svratka		Přízřenice		2		3		3		1		2		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Dyje		4-15-03-021		Svratka		Rajhrad (Brno pod)		3		3		3		2		3		3		1		1		1		0		1		10.00

				OP Dyje		4-15-01-141		Svratka		Veverská Bítýška		2		3		3		1		3		3		1		1		0		1		1		10.00

				OP Morava		4-10-03-088		Trusovický potok (Trusovka)		Bohuňovice		2		2		2		1		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Morava		4-10-02-082		Třebůvka		Plechtinec		3		2		3		2		3		3		1		1		0		1		0		10.00

				OP Morava		4-12-01-060		Valová		Prostějov pod		3		2		3		3		3		3		1		1		1		0		0		10.00

				OP Dyje		4-14-01-029		Vápovka		Červený Hrádek		3		3		3		3		3		3		0		0		0		0		0		10.00

				OP Morava		4-13-02-061		Velička		Strážnice		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-11-02-043		Velička		Velká		2		2		3		1		3		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-21-08-075		Vlára		Brumov pod		3		3		2		2		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Morava		4-10-02-037		Březná		Mlýnický Dvůr		3		2		1		3		3		3		1		1		1		0		1		14.00

				OP Morava		4-11-02-058		Bečva		Osek nad Bečvou		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		15.00

				OP Morava		4-10-01-095		Desná		Sudkov		2		1		1		3		3		3		1		1		1		0		1		15.00

				OP Dyje		4-16-01-049		Jihlava		Malý Beranov		3		3		3		2		3		3		0		1		1		1		0		15.00

				OP Dyje		4-16-01-105		Jihlava		Mohelno		1		3		3		1		3		3		1		1		0		1		1		15.00

				OP Dyje		4-16-01-107		Jihlava		Řeznovice		2		3		3		2		3		3		1		1		0		1		1		15.00

				OP Dyje		4-17-01-112		Kyjovka		Mikulčice		3		3		2		3		3		3		0		1		1		0		0		15.00

				OP Dyje		4-14-01-062		Moravská Dyje		Písečné		3		3		3		2		3		3		0		1		0		1		0		15.00

				OP Morava		4-10-02-048		Moravská Sázava		Rájec		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		0		15.00

				OP Morava		4-10-02-011		Moravská Sázava		Žichlínek pod		3		2		2		3		3		3		1		1		1		0		0		15.00

				OP Morava		4-10-03-058		Oskava		Pňovice		3		2		2		2		3		3		1		1		1		0		0		15.00

				OP Dyje		4-12-01-038		Romže		Kostelec na Hané		2		2		3		1		3		3		1		1		0		1		1		15.00

				OP Morava		4-11-01-116		Rožnovská Bečva		Střítež nad Bečvou		2		2		1		3		3		3		1		1		1		0		0		15.00

				OP Dyje		4-15-02-109		Svitava		Bílovice nad Svitavou		3		2		3		2		3		3		1		1		1		0		0		15.00

				OP Dyje		4-15-02-035		Svitava		Letovice		2		2		3		2		3		3		1		1		0		1		0		15.00

				OP Morava		4-10-02-118		Třebůvka		Loštice		3		2		3		2		3		3		1		1		1		1		0		15.00

				OP Morava		4-13-02-045		Velička		Hroznová Lhota		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		0		15.00

				OP Morava		4-11-01-041		Vsetínská Bečva		Ústí u Vsetína		2		2		1		1		3		3		1		1		1		1		1		15.00

				OP Dyje		4-15-01-088		Bobrůvka (Loučka)		pod Bobrovou		3		3		3		3		3		3		1		1		0		0		0		20.00

				OP Dyje		4-14-02-007		Dyje		Podhradí		3		3		3		1		3		3		0		1		0		1		1		20.00

				OP Dyje		4-14-02-069		Dyje		Tasovice		2		3		3		1		2		3		1		1		1		1		1		20.00

				OP Dyje		4-14-02-061		Dyje		Znojmo - přítok (Devět Mlýnů)		1		2		3		1		2		3		1		1		0		1		1		20.00

				OP Dyje		4-16-01-009		Jihlava		Batelov		3		3		3		2		3		3		0		0		1		1		0		20.00

				OP Dyje		4-16-04-003		Jihlava		Ivančice (pod)		2		2		3		1		3		3		1		1		0		1		0		20.00

				OP Dyje		4-16-01-087		Jihlava		Sokolí		3		3		3		2		3		3		0		1		0		1		0		20.00

				OP Dyje		4-14-02-085		Mlýnská strouha (Dyjsko-mlýnský náhon)		Jaroslavice		2		3		3		1		2		3		1		1		1		1		1		20.00

				OP Morava		4-13-02-092		Morava		Hodonín		3		2		2		2		3		3		1		1		1		0		1		20.00

				OP Morava		4-13-02-055		Morava		Rohatec		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		20.00

				OP Dyje		4-16-02-050		Oslava		Velké Meziříčí pod		3		3		3		2		3		3		1		1		0		1		0		20.00

				OP Dyje		4-15-02-093		Svitava		Blansko pod		3		3		3		3		3		3		0		1		0		0		0		20.00

				OP Dyje		4-15-01-021		Svratka		nad Jimramovem		2		2		2		1		3		3		1		1		1		1		0		20.00

				OP Dyje		4-15-03-122		Svratka		Vranovice		3		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		20.00

				OP Morava		4-10-03-091		Morava		Černovír		2		1		2		1		3		3		1		1		1		1		1		25.00

				OP Morava		4-10-02-065		Morava		Moravičany		2		1		2		2		3		3		1		1		1		1		1		30.00

		nádrž		OP Dyje		4-16-02-021		Oslava		Mostiště - odtok		2		2		4		2		2		4		1		1		0		1		1		3.00

				OP Dyje		4-15-01-020		Bílý potok PHO Vír		ústí		3		3		2		2		4		4		1		1		1		1		0		4.00

				OP Morava		4-12-02-008		Malá Haná		Opatovice - přítok		1		2		4		1		2		4		1		1		0		1		1		4.00

				OP Dyje		4-14-02-062		Mašovický potok		Znojmo - Mašovice		2		2		4		1		3		4		1		1		0		1		0		4.00

				OP Dyje		4-16-02-020		Babačka		Mostiště - ústí		3		3		4		3		3		4		1		1		0		0		0		5.00

				OP Morava		4-12-01-024		Blata		Tovačov		3		2		3		3		4		4		1		1		1		0		0		5.00

				OP Dyje		4-16-01-026		Jedlovský potok		Hubenov - nad přivaděčem		2		4		2		1		2		4		1		0		1		1		1		5.00

				OP Morava		4-13-01-103		Luhačovický potok		nad VN Luhačovice		2		2		2		2		4		4		1		1		1		0		0		5.00

				OP Dyje		4-15-03-081		Rakovec		Hrušky		4		3		3		4		4		4		0		0		1		0		0		5.00

				OP Dyje		4-15-03-069		Rakovec		pod Pístovickým rybníkem		3		3		2		1		4		4		1		1		1		1		0		5.00

				OP Morava		4-10-03-077		Sitka (Huzovka)		Benátky		3		3		3		3		4		4		1		1		1		0		0		5.00

				OP Dyje		4-14-02-032		Želetavka		Radotice		3		3		3		3		4		4		0		1		0		0		0		5.00

				OP Morava		4-21-08-066		Brumovka (Kloboucký potok)		Brumov nad		3		2		2		4		4		4		0		1		1		0		0		6.00

				OP Morava		4-13-01-028		Fryštácký potok		Fryšták - přítok		3		2		4		3		4		4		1		1		0		0		0		6.00

				OP Dyje		4-17-01-080		Kyjovka		Mistřín pod		4		4		2		3		4		4		0		0		1		0		0		6.00

				OP Morava		4-13-01-105		Luhačovický potok		Biskupice		3		2		2		4		4		4		1		1		1		0		0		6.00

				OP Morava		4-13-01-113		Luhačovický potok		Újezdec		2		2		2		2		4		4		1		1		1		1		0		6.00

				OP Morava		4-13-01-020		Lutoninka		ústí		2		2		1		2		4		4		1		1		1		1		0		7.00

				OP Morava		4-12-02-085		Bystřička		Lipová		4		3		2		3		4		4		0		1		1		0		0		8.00

				OP Dyje		4-16-02-044		Balinka		Baliny		3		3		4		2		4		4		1		1		0		0		0		10.00

				OP Morava		4-12-01-024		Blata		Klopotovice		3		2		3		3		4		4		1		1		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-12-01-020		Blata		Olšany		3		2		3		4		4		4		1		1		0		0		0		10.00

				OP Dyje		4-15-03-020		Bobrava		Želešice		2		2		3		1		4		4		1		1		0		1		0		10.00

				OP Dyje		4-15-01-078		Bobrůvka (Loučka)		Nové Město pod		3		2		3		4		4		4		1		1		0		0		0		10.00

				OP Dyje		4-15-01-096		Bobrůvka (Loučka)		Skryje		2		3		4		1		3		4		1		1		0		1		0		10.00

				OP Morava		4-12-02-055		Brodečka (Drahanský potok)		Víceměřice		3		3		2		2		4		4		1		1		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-13-01-075		Březnice		Jarošov		3		3		2		2		4		4		1		1		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-13-01-015		Dřevnice		nad Lutoninkou		3		2		2		3		4		4		1		1		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-12-02-064		Haná		Bezměrov		3		3		2		3		4		4		1		1		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-12-02-030		Haná		Dřevnovice		3		3		2		3		4		4		0		1		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-12-02-020		Haná		Topolany		4		3		2		3		4		4		0		1		1		0		0		10.00

				OP Dyje		4-14-03-049		Jevišovka		Jevišovka		3		3		4		2		4		4		1		1		0		0		0		10.00

				OP Dyje		4-16-01-027		Jihlava		Dvorce		3		3		3		2		4		4		0		1		1		1		0		10.00

				OP Dyje		4-15-03-044		Litava (Cézava)		Bučovice nad		3		3		3		2		4		4		1		1		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-12-02-092		Moštěnka		Beňov		3		2		3		3		4		4		1		1		1		0		0		10.00

				OP Dyje		4-14-01-019		Myslůvka		Myslůvka		3		3		2		3		4		4		1		0		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-13-02-007		Okluky		Uherský Ostroh		4		3		3		3		4		4		0		0		0		0		0		10.00

				OP Morava		4-13-01-132		Olšava		Kunovice		3		3		2		2		4		4		1		1		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-10-03-054		Oskava		Uničov		3		2		2		3		4		4		1		1		1		0		0		10.00

				OP Dyje		4-16-02-101		Oslava		Oslavany pod		3		3		3		1		4		4		1		1		0		1		0		10.00

				OP Dyje		4-16-03-042		Rouchovanka		ústí		3		3		4		3		4		4		0		0		0		0		0		10.00

				OP Dyje		4-14-03-042		Skalička		Práče		3		3		3		2		4		4		1		1		1		0		0		10.00

				OP Dyje		4-15-03-114		Svratka		Židlochovice		4		3		3		3		4		4		0		1		1		0		0		10.00

				OP Dyje		4-16-01-020		Třešťský potok		Třeštice		4		4		2		3		3		4		0		0		1		0		1		10.00

				OP Morava		4-12-01-072		Valová		Polkovice		4		3		3		3		4		4		0		1		1		0		0		10.00

				OP Dyje		4-17-01-060		Včelínek		Břeclav		3		3		2		3		4		4		0		0		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-21-08-063		Vlára		Popov		3		3		2		2		4		4		0		0		1		1		0		10.00

				OP Dyje		4-17-01-018		Trkmanka		Želetice		4		4		3		4		4		4		0		0		0		0		0		12.00

				OP Dyje		4-15-03-010		Bobrava		Rosice		3		3		3		3		4		4		1		1		0		0		0		15.00

				OP Dyje		4-17-01-002		Dyje		Nové Mlýny - odtok		3		3		2		2		4		4		1		1		1		1		0		15.00

				OP Dyje		4-16-04-025		Jihlava		Iváň		4		3		3		2		3		4		0		0		0		1		0		15.00

				OP Dyje		4-17-01-072		Kyjovka		Kyjov nad		2		2		2		2		4		4		1		1		1		1		0		15.00

				OP Dyje		4-17-01-110		Kyjovka		Lanžhot		3		3		2		3		4		4		0		1		1		0		0		15.00

				OP Dyje		4-14-01-044		Moravská Dyje		Urbaneč		3		3		3		3		4		4		0		0		0		0		0		15.00

				OP Morava		4-12-02-097		Moštěnka		Skaštice		3		3		3		2		4		4		1		1		1		0		0		15.00

				OP Dyje		4-15-01-068		Nedvědička		Nedvědice		2		2		4		1		2		4		1		1		0		1		1		15.00

				OP Morava		4-13-01-124		Olšava		Havřice		4		3		2		2		4		4		0		1		1		0		0		15.00

				OP Dyje		4-16-02-075		Oslava		Náměšť nad Oslavou		4		3		3		2		3		4		0		1		0		0		0		15.00

				OP Dyje		4-16-03-031		Rokytná		Jaroměřice nad Rokytnou		3		3		4		4		4		4		0		1		0		0		0		15.00

				OP Dyje		4-16-03-009		Rokytná		Popovice		2		3		4		1		3		4		1		1		0		1		0		15.00

				OP Dyje		4-15-02-007		Svitava		Banín		3		3		3		2		4		4		1		1		0		1		0		15.00

				OP Dyje		4-14-02-046		Želetavka		pod Bihankou		3		3		4		2		3		4		1		1		0		1		0		15.00

				OP Morava		4-13-01-053		Dřevnice		Otrokovice		3		2		2		3		4		4		1		1		1		0		0		20.00

				OP Dyje		4-17-01-045		Dyje		Ladná		3		3		2		2		4		4		1		1		1		1		0		20.00

				OP Dyje		4-17-01-062		Dyje		Pohansko		3		3		2		2		4		4		1		1		1		1		0		20.00

				OP Dyje		4-14-03-029		Jevišovka		Prosiměřice		2		3		4		1		3		4		1		1		0		1		0		20.00

				OP Dyje		4-14-03-023		Jevišovka		Rudlice		3		3		4		1		3		4		1		1		0		1		0		20.00

				OP Dyje		4-16-01-059		Jihlava		Přímělkov		4		3		3		3		3		4		0		1		0		0		0		20.00

				OP Dyje		4-16-01-099		Jihlava		Vladislav		4		3		3		3		3		4		0		1		0		1		0		20.00

				OP Dyje		4-16-02-021		Oslava		Mostiště - přítok (u limnigrafu)		3		3		4		3		3		4		0		1		0		0		1		20.00

				OP Dyje		4-16-03-057		Rokytná		Ivančice		3		3		4		1		4		4		0		0		0		1		0		25.00

				OP Dyje		4-16-03-033		Rokytná		Tavíkovice		4		3		4		3		4		4		0		0		0		0		0		25.00

				OP Morava		4-13-02-094		Morava		Lanžhot		4		3		2		2		3		4		0		1		1		1		0		30.00

				OP Morava		4-13-01-063		Kudlovický potok		Babice		4		3		5		4		5		5		0		1		0		0		0		3.00

				OP Dyje		4-15-02-052		Valchovka		nad ústím		4		3		2		5		4		5		0		0		1		0		0		3.00

				OP Morava		4-12-01-043		Český potok (Vyklička)		Smržice		4		3		4		5		5		5		0		1		0		0		0		5.00

				OP Morava		4-12-02-126		Rusava		Količín		4		4		2		5		5		5		0		0		1		0		0		5.00

				OP Dyje		4-15-01-014		Bílý potok PHO Vír		pod Poličkou		5		5		2		3		5		5		0		0		1		0		0		6.00

				OP Dyje		4-15-03-104		Říčka (Zlatý potok)		Sokolnice		3		3		2		5		4		5		0		1		1		0		0		6.00

				OP Dyje		4-17-01-010		Štinkovka (Stinkava)		Šakvice		3		3		2		4		5		5		0		1		1		0		0		6.00

				OP Morava		4-10-03-080		Grygava		Štarnov		4		4		5		5		5		5		0		0		0		0		0		8.00

				OP Dyje		4-17-01-044		Trkmanka		Podivín		5		5		3		4		5		5		0		0		1		0		0		8.00

				OP Dyje		4-15-01-040		Bystřice		Bystřice nad Pernštejnem		4		3		3		5		5		5		0		1		0		0		0		10.00

				OP Dyje		4-14-02-084		Daníž		ústí		5		5		2		5		5		5		0		0		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-13-02-023		Dlouhá řeka		Nedakonice		5		5		3		3		5		5		0		0		1		0		0		10.00

				OP Dyje		4-15-03-066		Litava (Cézava)		Vážany nad Litavou - nad ČOV		4		5		3		4		5		5		0		0		1		0		0		10.00

				OP Dyje		4-15-03-113		Litava (Cézava)		Židlochovice		5		4		3		4		5		5		0		0		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-13-02-007		Okluky		Hluk		5		5		4		3		5		5		0		0		0		0		0		10.00

				OP Morava		4-12-02-134		Rusava		Hulín pod		3		3		3		5		5		5		0		1		1		0		0		10.00

				OP Dyje		4-16-01-022		Třešťský potok		nad Jezdovickým rybníkem		4		5		2		3		4		5		0		0		1		0		0		10.00

				OP Dyje		4-15-01-136		Bílý potok		Křoví		3		3		3		3		5		5		1		1		0		0		0		15.00

				OP Dyje		4-17-01-040		Trkmanka		Bořetice		5		5		3		5		5		5		0		0		0		0		0		15.00

				OP Dyje		4-15-01-140		Bílý potok		Veverská Bítýška nad		3		3		3		1		3		3		1		1		0		1		0

				OP Dyje		4-16-02-010		Bohdalovský potok		ústí				3		3		3		3		3				0		1		0		0

				OP Dyje		4-16-01-028		Maršovský potok		Hubenov - Ježená		2		3		2		1		2		3		1		1		1		1		1

				OP Morava		4-10-03-115		Morava		Olomouc		2		1		2		2		3		3		1		1		1		1		1

				OP Dyje		4-15-02-051		Okrouhlý potok		Boskovice - nad Orlovým potokem		1		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1

				OP Dyje		4-15-02-051		Okrouhlý potok		Boskovice - ústí		1		1		2		1		2		2		1		1		1		1		1

				OP Dyje		4-16-02-019		Oslava		Mostiště - Oslava nad Babačkou		3		3		4		2		3		4		1		1		0		1		1

				OP Dyje		4-16-02-001		Oslava		pod obcí N.Veselí				5		3		4		5		5				0		0		0		0

				OP Dyje		4-16-02-015		Oslava		pod Radostínem				3		3		3		3		3				1		0		0		0

				OP Dyje		4-16-02-001		Oslava		pod Vesel. rybníkem				5		2		3		3		5				0		1		0		0

				OP Morava		4-12-02-008		Pařezovický potok		Opatovice - ústí		1		2		3		1		2		3		1		1		0		1		1

				OP Dyje		4-14-01-030		potok (VN Nová Říše)		Nová Říše - přítok od Vývoz.ryb.		1		3		1		1		2		3		1		1		1		1		1

				OP Dyje		4-16-02-021		potoky (VN Mostiště)		Mostiště - přítok od Olší		3		3		3		5		5		5		1		1		0		0		0

				OP Dyje		4-15-01-035		potoky (VN Vír)		Vír - Hluboké		3		3		2		3		4		4		1		1		1		0		0

				OP Dyje		4-15-01-036		potoky (VN Vír)		Vír - přítok od Chlumu		3		3		3		1		4		4		1		1		1		1		0

				OP Dyje		4-15-01-035		potoky (VN Vír)		Vír - Veselí		3		3		2		3		4		4		1		1		1		0		0

				OP Morava		4-12-02-008		Ruprechtovský potok		Opatovice - ústí		2		2		3		1		4		4		1		1		1		1		0

				OP Dyje		4-14-01-030		Řečice (Olšanský potok)		Nová Říše - nad sout. s přít.od Vývozního rybníka		1		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1

				OP Dyje		4-14-01-030		Řečice (Olšanský potok)		Nová Říše - pod usedlostí Pilka		2		3		2		1		2		3		1		1		1		1		1

				OP Morava		4-13-01-106		Řetechovský potok		Ludkovice - ústí		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		0

																						Počet vyhodnocených profilů		268		272		272		272		272

																						Počet vyhovujících profilů		209		238		194		168		107

																						Počet nevyhovujících profilů		59		34		78		104		165

																						% vyhovujících profilů		78.0		87.5		71.3		61.8		39.3

																						% nevyhovujících profilů		22.0		12.5		28.7		38.2		60.7

																								ano 1		vypuštěny hladiny, Pasohlávky a Šakvice a Brno

																								ne 0





dlouhodobé

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



Vyhovující

Nevyhovující

% hodnocených profilů

Hodnocení jakosti povrchových vod dle NV č. 61/2003 Sb.



statistiky

		počty profilů ve třídách																								počty profilů ve třídách

						92/93		94/95		96/97		98/99		99/00		01/02		03/04		05/06		06/07								92/93		94/95		96/97		98/99		99/00		01/02		03/04		05/06		06/07

				V.třída		56		54		43		23		27		25		36		23		19				I.třída										1		3		2		4		5		1

				IV.třída		58		66		72		54		47		46		70		67		73				II.třída				2						7		7		11		18		37		37

				III.třída		10		25		27		53		52		67		87		128		122				III.třída				10		25		27		53		52		67		87		128		122

				II.třída		2						7		7		11		18		37		37				IV.třída				58		66		72		54		47		46		70		67		73

				I.třída								1		3		2		4		5		1				V.třída				56		54		43		23		27		25		36		23		19

				celkem		126		145		142		138		136		151		215		260		252				celkem				70		91		99		138		136		151		215		260		252





statistiky

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0



I.třída

II.třída

III.třída

IV.třída

V.třída

celkem

Počty profilů



odpadní vody BSK5

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



V.třída

IV.třída

III.třída

II.třída

I.třída

Dvouletí

Sledované profily v třídách jakosti - procentuální vyjádření



				počty profilů ve třídách dle ČSN 75 7221								počty profilů ve třídách dle ČSN 75 7221

				99/00		01/02		03/04		05/06		06/07												00/01		01/02		02/03		03/04		04/05		05/06		06/07

		V.třída		27		25		36		23		19										V.třída		24		25		30		36		28		23		19

		IV.třída		47		46		70		67		73										IV.třída		47		46		73		70		74		67		73

		III.třída		52		67		87		128		122										III.třída		54		67		79		87		85		128		122

		II.třída		7		11		18		37		37										II.třída		7		11		15		18		24		37		37

		I.třída		3		2		4		5		1										I.třída		3		2		5		4		5		5		1

		celkem		136		151		215		260		252										celkem		135		151		202		215		216		260		252

				02/03		03/04

		V.třída		14.9%		16.7%

		IV.třída		36.1%		32.6%

		III.třída		39.1%		40.5%

		II.třída		7.4%		8.4%

		I.třída		2.5%		1.9%

		sledované kilometry toků

				97/98		99/00		01/02		03/04		04/05.		05/06		06/07								98/99		00/01		02/03		04/05.		05/06		06/07

		V.třída		315		340		287		388		267		178		160						V.třída		282		267		317		267		178		160

		IV.třída		868		827		744		830		1068		782		842						IV.třída		984		832		825		1068		782		842

		III.třída		792		833		1059		1241		1027		1346		1280						III.třída		754		937		1199		1027		1346		1280

		II.třída		60		55		96		160		187		305		340						II.třída		50		55		155		187		305		340

		I.třída				25		9		50		34		46		15						I.třída		10		34		44		34		46		15

		celkem		2035		2080		2195		2669		2583		2657		2635						celkem		2080		2125		2540		2583		2657		2635

		sledované kilometry toků v %

				97/98 nov.		98/99		99/00		00/01		02/03		03/04		04/05		05/06		06/07

		V.třída		15.5%		13.6%		16.3%		12.6%		12.48%		14.5%		10.3%		6.7%		6.1%

		IV.třída		42.7%		47.3%		39.8%		39.2%		32.48%		31.1%		41.3%		29.4%		32.0%

		III.třída		38.9%		36.3%		40.0%		44.1%		47.20%		46.5%		39.8%		50.7%		48.6%

		II.třída		2.9%		2.4%		2.6%		2.6%		6.10%		6.0%		7.2%		11.5%		12.9%

		I.třída		0.0%		0.5%		1.2%		1.6%		1.73%		1.9%		1.3%		1.7%		0.6%

		sledované kilometry toků v %

				03/04

		V.třída		14.5372798801

		IV.třída		31.0977894342

		III.třída		46.4968152866

		II.třída		5.9947545897

		I.třída		1.8733608093

		sledované kilometry toků

				06/07		výsledná třída

		I.třída		15		0.57%

		II.třída		338		12.83%

		III.třída		1280		48.58%

		IV.třída		842		31.95%

		V.třída		160		6.07%

		celkem		2635		100%

		sledované kilometry toků

				97/98		98/99		99/00		00/01		01/02		02/03		03/04		04/05		05/06		06/07

		I.třída				10		25		34		9		44		50		34		46		15

		II.třída		60		50		55		55		96		155		160		187		305		338

		III.třída		792		754		833		937		1059		1199		1241		1027		1346		1280

		IV.třída		868		984		827		832		744		825		830		1068		782		842

		V.třída		315		282		340		267		287		317		388		267		178		160

		celkem		2035		2080		2080		2125		2195		2540		2669		2583		2657		2635

		počty profilů ve třídách dle ČSN 75 7221

				00/01		01/02		02/03		03/04		04/05		05/06		06/07

		I.třída		3		2		5		4		5		5		1

		II.třída		7		11		15		18		24		37		37

		III.třída		54		67		79		87		85		128		122

		IV.třída		47		46		73		70		74		67		73

		V.třída		111		25		30		36		28		23		19

		celkem		222		151		202		215		216		260		252

																																ovlivněné km

																																		97/98		99/00		01/02		03/04		05/06		06/07

																																I.třída				25		9		50		46		15

																																II.třída		60		55		96		160		305		340

																																III.třída		792		833		1059		1241		1346		1280

																																IV.třída		868		827		744		830		782		842

																																V.třída		315		340		287		388		178		160

																																celkem		2035		2080		2195		2669		2657		2635





		0

		0

		0

		0

		0



06/07

Kilometry říčních toků sledovaných ve dvouletí 2006/07 ve třídách jakosti



		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0



I.třída

II.třída

III.třída

IV.třída

V.třída

celkem

řkm

Kilometry říčních toků ve třídách jakosti



		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



I.třída

II.třída

III.třída

IV.třída

V.třída

Dvouletí

Profily v třídách jakosti - procentuální vyjádření



		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0



I.třída

II.třída

III.třída

IV.třída

V.třída

celkem

řkm

Kilometry říčních toků ve třídách jakosti



				Množství evidovaného vypouštěné znečištění  v povodí Moravy - ukazatel BSK5 v t/rok

				1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005

		t/rok		6628		5816		5145		3529		3630		2930		2754		2546		2198		2277





		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



t/rok

t/rok

Množství evidovaného vypouštěného znečištění v povodí Moravy - ukazatel BSK5 v t/rok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




_1268050231.xls
Graf1

		BSK5		BSK5		BSK5		BSK5		BSK5

		CHSKCr		CHSKCr		CHSKCr		CHSKCr		CHSKCr

		N-NO3		N-NO3		N-NO3		N-NO3		N-NO3

		N-NH4		N-NH4		N-NH4		N-NH4		N-NH4

		P celkový		P celkový		P celkový		P celkový		P celkový



I.třída

II.třída

III.třída

IV.třída

V.třída

Počty profilů v základních ukazatelích zařazených do tříd jakosti

28

82

111

24

7

22

107

108

7

8

47

95

88

20

2

90

87

54

12

9

9

56

113

58

16



seznam s ovliv. km-orientační

		

		Kód PM		Kód ČHMÚ		Kód ČHMÚ bez profilů 7		Kód ČHMÚ radiologie		Kód		Č		Pracovní číslo VÚ		Identifikační číslo vodního útvaru UPOVR_ID		ČHP		ČHP - HLGP_ID		Tok		NÁZEV TOKU DO ROKU 2007		Profil		Ř.KM PRŮBĚŽNÝ		Říční kilometr		ZVHM		Poznámky		ZÁK		POPIS PROFILU		Popis profilu aktuální pro rok 2007		Kraj		Okres		Provoz		POZNÁMKY I		POZNÁMKY II		Souřadnice  Y SJTSK		Souřadnice X SJTSK		WGS84 N		WGS84 E		Hrubý úsek toku UTOKH_ID		Jemný úsek toku UTOKJ_ID		Celková rizikovost VÚ		Uzávěrový profil vodního útvaru PPM		Reprezentarivnost PPM		Profil situačního monitoringu PPM		Profil provozního monitoringu		Profil doplňkového monitoringu PM v roce 2007		Monitoring pro "Rybí směrnici"		Monitoring pro "Rybí směrnici" PPM		Radiologický monitoring PPM		Monitoring hraničních toků PPM		Monitoring oblasti vymezené pro ochranu stanovišť a druhů PPM		Výměna informací dle 86/574/EHS		EIONET		Sítě		Sledováno v roce 2006		Sledováno v roce 2007		Sledováno jen v 2005, ne v 2006		Ovlivněné km 2005-2006		výsledná třída 2005-2006		Ovlivněné km 2006-2007		výsledná třída 2006-2007

		SPPBc003								SVBP		131a		D034		41318000		4-15-01-040		415010402		Bystřice		Bystřice		Bystřice nad Pernštejnem		9.40		9.40		24-13-05		od 94		PM		pod obcí, polní cesta u ČOV, za posledním osam. domem		pod obcí, polní cesta u ČOV, za posledním osam. domem		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						617963.322		1121798.260		49,52356		16,27937		4131801		413180101100		rizikový		ne		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		5		10.00		5

		SPPBi033												D043		41409000		4-15-01-136		415011360		Bílý potok		Bílý potok		Křoví		23.20		23.20		24-31-09		od r. 2006		PM		silniční most v obci Křoví		silniční most v obci Křoví		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Brno - Svratka						622151,968		1146199.077		49,30135		16,25855		4140500		414050000100		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				15.00		4		15.00		5

		SPPLi011										218		D067		41598000		4-15-03-066		415030660		Litava (Cézava)		Litava		Vážany nad Litavou - nad ČOV		21.10		21.10		24-43-08		od roku 2002		PM		silniční most na okraji obce, silnice Vážany - Hrušky, nad ČOV		silniční most na okraji obce, silnice Vážany - Hrušky, nad ČOV		Jihomoravský		Vyškov		Koryčany		Cca 300 m nad novou MěČOV				581414.989		1169935.883		49.12897		16.84965		4159800		415980000500		rizikový		ano		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		5		10.00		5

		ZPPOk021												M166		40924090		4-13-02-007		413020070		Okluky		Okluky		Hluk		16.90		16.90		35-11-08		od r. 2006		PM		mostek na polní cestě v průmyslové zóně, pod ČOV Hluk, cca 10 m pod soutokem s Boršickým potokem		mostek na polní cestě v průmyslové zóně, pod ČOV Hluk, cca 10 m pod soutokem s Boršickým potokem		Zlínský		Uherské Hradiště		Veselí n. Moravou						534757.991		1191256.485		48.98015		17.51397		4092405		409240500100		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		5		10.00		5

				3763		3763				DYTB		190		D123		41984000		4-17-01-040		417010400		Trkmanka		Trkmanka		Bořetice		14.30		14.30		34-21-18				HMU		silniční most Bořetice - Němčičky, střed		silniční most Bořetice - Němčičky, střed		Jihomoravský		Břeclav		Břeclav						583702		1193382		48,91724		16,85224		4198700		419870003100		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		5		15.00		5

		YPPRu012												M131		40776000		4-12-02-126		412021260		Rusava		Rusava		Količín		11.05		11.05		25-31-08		od 2004, rybí směrnice		PM		ze silničního mostu na začátku obce		ze silničního mostu na začátku obce		Zlínský		Kroměříž		Zlín		na silnici z Třebětic do Rymic (u Holešova)				530126.795		1152610.134		49.33003		17.52667		4077600		407760006900		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				5.00		5		5.00		5

		JPPTP002								JITP		162a		D080		41673000		4-16-01-022		416010220		Třešťský potok		Třešťský p.		nad Jezdovickým rybníkem		7.90		7.90		23-41-08		od 94		PM		silniční most Kostelec - Třešť (dříve mostek u pily, nad rybníkem, v těsné blízkosti mostu)		silniční most Kostelec - Třešť		Vysočina		Jihlava		Jihlava						678149.112		1139355.920		49.30363		15.48277		4167300		416730004900		nejistý		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		5		10.00		5

		ZPPDR025												M167		40924230		4-13-02-023		413020230		Dlouhá řeka		Dlouhá řeka		Nedakonice		7.90		7.90		25-33-21		od r. 2006, nahrazuje profil v Boršicích		PM		na konci obce (po toku), lávka pro pěší, cca 300m nad ČOV Nedakonice, ze silnice od Starého Města v obci odbočit hned za tokem doleva, pak asi 300m podél řeky po toku		na konci obce (po toku), lávka pro pěší, cca 300m nad ČOV Nedakonice		Jihomoravský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště		nahrazuje profil Dlouhá řeka - Boršice				543895.407		1184964.665		49.02861		17.38137		4092423		409242300700		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		5		10.00		5

		SPPBP001								VIBP		204		D030		41298000		4-15-01-014		415010140		Bílý potok		Bílý potok		pod Poličkou		7.50		7.50		14-33-24		PHO Vír, od 97		PM		cca 350m pod ČOV, místí kom. u zástavby, mostek		cca 350m pod ČOV, místí kom. u zástavby, mostek		Pardubický		Svitavy		Bystřice nad Pern.						617894.255		1100884.609		49.70181		16.24680		4129200		412920000100		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				6.00		5		6.00		5

		SPPRi002								RISO		157		D074		41636000		4-15-03-104		415031040		Říčka (Zlatý potok)		Říčka		Sokolnice		5.50		5.50		24-43-11		od 94		PM		silniční most Újezd - Sokolnice		silniční most Újezd - Sokolnice		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svratka						590657.070		1170667.632		49.11375		16.72481		4163600		416360000700		nejistý		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				6.00		5		6.00		5

		YPPRu007								RUHU		66a		M133		40786000		4-12-02-134		412021340		Rusava		Rusava		Hulín pod		4.30		4.30		25-31-08		od 94		PM		mostek pod ČOV, přístup přes skládku štěrku na okraji obce směr Tlumačov (dříve z mostku u garáží 4,5 říční km)		mostek pod ČOV		Zlínský		Kroměříž		Zlín		Přístup přes štěrkoviště				533983.937		1155288.797		49.30279		17.47735		4078400		407840000300		rizikový		ano		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		5		10.00		5

		XPPGr018												M049		40395000		4-10-03-080		410030800		Grygava		Grygava		Štarnov		4.10		4.10		24-22-10		od 2004, rybí směrnice		PM		silniční most Štarnov - Bohuňovice (místní část Moravská Loděnice)		silniční most Štarnov - Bohuňovice (místní část Moravská Loděnice)		Olomoucký		Olomouc		Olomouc						545085.421		1112970.765		49.67176		17.26785		4039400		403940000100		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				8.00		5		8.00		5

		YPPCP016												M101		40655060		4-12-01-043		412010430		Český potok (Vyklička)		Český potok		Smržice		2.05		2.05		24-24-07		od r. 2006		PM		poslední lávka pro pěší na konci obce směrem k Prostějovu		poslední lávka pro pěší na konci obce směrem k Prostějovu		Olomoucký		Prostějov		Přerov						558307.975		1130484.508		49.50368		17.10971		4065505		406550500900		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				5.00		5		5.00		5								2006-07

		ZPPKD014												M153		40856000		4-13-01-063		413010630		Kudlovický potok		Kudlovický potok		Babice		1.40		1.40		25-33-13		od r. 2006		PM		silniční most na hlavním tahu Hradiště - Napajedla v obci		silniční most na hlavním tahu Hradiště - Napajedla v obci		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						536131.290		1175376.913		49.12104		17.47455		4085600		408560000100		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				3.00		5		3.00		5								celkem 2635		km		profily

				3764		3764				DYTP		192		D123		41984000		4-17-01-044		417010442		Trkmanka		Trkmanka		Podivín		0.50		0.50		34-23-08		situační monitoring		HMU		silniční most Lednice - Podivín, střed		silniční most Lednice - Podivín, střed		Jihomoravský		Břeclav		Břeclav						586267		1204234		48,81780		16,83261		4199000		419900004100		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne				ano		10111000		ano		ano				8.00		5		8.00		5								1.		43.00		4

				1185		1185				SVLI		158		D076		41645000		4-15-03-113		415031130		Litava (Cézava)		Litava		Židlochovice		0.40		0.40		24-34-25		situační monitoring		HMU		sil. most Židlochovice - Blučina		sil. most Židlochovice - Blučina		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svratka		ČHMÚ 0,5řkm				599272		1177459		49.04464		16.61713		4164500		416450000300		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				10.00		5		10.00		5								2.		330.00		36

		DPPDa006								DYDA		201		D018		41203000		4-14-02-084		414020840		Daníž		Daníž		ústí		0.35		0.35		34-13-14		od 98		PM		lávka v poli, cca 50 m nad ČOV Jaroslavic		lávka v poli, cca 50 m nad ČOV Jaroslavic		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo						629941.060		1206057.650		48,75871		16,24436		4120300		412030000300		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		5		10.00		5								3.		1263.00		120

		KPPSt001								DYST		188e		D120		417010442021		4-17-01-010		417010100		Štinkovka (Stinkava)		Štinkovka		Šakvice		0.15		0.15		34-21-17		od 94		PM		u čerpací stanice před nádží, pod ČOV		u čerpací stanice před nádží, pod ČOV		Jihomoravský		Břeclav		Dolní Věstonice						593091.094		1195781.435		48,88823		16,72666		4195700		419570000300		-		ne		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				6.00		5		6.00		5								4.		839.00		73

		SPTBs003								BOSV		150		D052		415020540008		4-15-02-052		415020520		Valchovka		Valchovka		nad ústím		0.00		0.00		24-23-06		PHO Boskovice		PM/208		ze zaústění propustku silnice Boskovice - Okrouhlá		ze zaústění propustku silnice Boskovice - Okrouhlá		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava						586972.289		1129673.317		49,48412		16,71511		4148000		414800002100		-										ano																01000000		ano		ano				3.00		5		3.00		5								5.		160.00		19

		SPPBv024												D062		41553000		4-15-03-010		415030100		Bobrava		Bobrava		Rosice		25.90		25.90		24-34-01		od 2003, rybí směrnice		PM		silniční most v obci Rosice u vlakového nádraží, po soutoku s Habřinou		silniční most v obci Rosice u vlakového nádraží, po soutoku s Habřinou		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svratka		most u podniku PENAMA, na okraji obce směrem k Zastávce				614369.428		1160705.320		49.17952		16.38677		4154300		415430000100		nejistý		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		4		15.00		4

		SPPBv017		3954		3954						220		D062		41553000		4-15-03-020		415030180		Bobrava		Bobrava		Želešice		4.16		4.16		24-34-14		od roku 2002, rybí směrnice		HMU		pravý břeh na konci obce (proti toku), kovová rohož umístěná nad vodou, patří k domu čp. 133		pravý břeh na konci obce (proti toku), kovová rohož umístěná nad vodou, patří k domu čp. 133		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svratka		V obci Želešice před mostem přes Bobravu odbočit doleva - ul. Petra Bezruče - k poslednímu domku čp. 113, od silnice vlevo k vodě cca 4 km				601906.800		1168716.992		49.12038		16.56855		4155100		415510001309		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		DPPMD017												D006		41111000		4-14-01-044		414010440		Moravská Dyje		Moravská Dyje		Urbaneč		269.50		269.50		23-43-22		od r. 2006		PM		mostek na lesní cestě k Hejbalovu Mlýnu - Urbaneči, odbočka ze silnice mezi obcemi Hradišťko - Vnorovice		mostek na lesní cestě k Hejbalovu Mlýnu - Urbaneči, odbočka ze silnice mezi obcemi Hradišťko - Vnorovice		Jihočeský		Jindřichův Hradec		Dačice						684823.006		1166928.059		49.05016		15.43830		4109300		410930000500		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		3		15.00		4

		JPPJi003								JIHD		164		D082		41686000		4-16-01-027		416010270		Jihlava		Jihlava		Dvorce		156.00		156.00		23-23-23		od 93		PM		mostek u limnigrafu v chatové oblasti		mostek u limnigrafu v chatové oblasti		Vysočina		Jihlava		Jihlava						675638.674		1130867.983		49.38214		15.50325		4167800		416780001100		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		JPPJi012												D084		41710000		4-16-01-059		416010590		Jihlava		Jihlava		Přímělkov		124.30		124.30		23-42-02		od 2003, rybí směrnice		PM		silniční most v Přímělkově, při příjezdu ze silnice od Střížova, u vlak. nádraží		silniční most v Přímělkově, při příjezdu ze silnice od Střížova, u vlak. nádraží		Vysočina		Jihlava		Jihlava		Pozor - pod mostem je výusť obecní kanalizace!				658859.062		1137213.057		49.34370		15.74264		4171000		417100000900		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				20.00		4		20.00		4

				1202 (7226)		1202		7226		JIHV		173		D089		41752000		4-16-01-099		416010990		Jihlava		Jihlava		Vladislav		88.60		88.60		23-42-25		+ RADIO, situační monitoring		HMU		most Vladislav - Číměř, levý břeh pod mostem		most Vladislav - Číměř, levý břeh pod mostem		Vysočina		Třebíč		Náměšť nad Osl.		ČHMÚ 88,8řkm				642603		1154196		49.20937		15.99166		4175000		417500000500		rizikový		ano		ne		ano		ano				ano		ano		ano(7226)		ne		ne						10110010		ano		ano				20.00		4		20.00		4

		SPPSi008								SVBA		144		D048		41447000		4-15-02-007		415020070		Svitava		Svitava		Banín		81.10		81.10		24-12-08				PM		u limnigrafu, případně silniční most Banín - Březová nad Svitavou		u limnigrafu, případně silniční most Banín - Březová nad Svitavou		Pardubický		Svitavy		Brno - Svitava						601885.143		1106862.756		49,67314		16,47631		4143500		414350000100		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				15.00		4		15.00		4

				0401 (7105)		401		7105		MOLA		88		M174		41049000		4-13-02-100		413021000		Morava		Morava		Lanžhot		79(79,1)		79.00		34-23-25		+ RADIO, situační monitoring		HMU		silniční most na hraničním přechodu Lanžhot - Kúty		silniční most na hraničním přechodu Lanžhot - Kúty		Jihomoravský		Břeclav		Břeclav						576320		1219883		48.68721		16.98931		4096914		409691400700		rizikový		ne		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ano(7105)		ano		ne		ano		ano		10111111		ano		ano				30.00		4		30.00		4

		JPPRy022												D108		41869000		4-16-03-009		416030090		Rokytná		Rokytná		Popovice		74.20		74.20		23-44-13		od r. 2006		PM		silniční mostek za obcí směr Lesůňky		silniční mostek za obcí směr Lesůňky		Jihomoravský		Třebíč		Náměšť nad Osl.						653450.452		1165265.825		49.09889		15.86187		4186900		418690000700		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano-málo výsledků		ano								15.00		4

		JPTMo002								MOLI		177		D096		41779000		4-16-02-021		416020211		Oslava		Oslava		Mostiště - přítok (u limnigrafu)		72.00		72.00		23-24-20		PHO Mostiště od 97		PM/208		u limnigrafu z levého břehu		u limnigrafu z levého břehu		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Náměšť nad Osl.						640311.831		1130562.640		49.42257		15.98549		4177900		417790000100		nejistý		ano		ano		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				20.00		3		20.00		4

				1204		1204				DYRJ		183		D112		41893000		4-16-03-031		416030310		Rokytná		Rokytná		Jaroměřice nad Rokytnou		68.70		68.70		23-44-14				HMU		silnice směr Javišovice, u lomu z mostku, za ČOV		silnice směr Javišovice, u lomu z mostku, za ČOV		Vysočina		Třebíč		Náměšť nad Osl.						649751		1167554		49.08256		15.91550		4189100		418910000300		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne				ano		10011000		ano		ano				25.00		4		15.00		4

		JPTMo001								MOSO				D098		41783000		4-16-02-021		416020212		Oslava		Oslava		Mostiště - odtok		65.70		65.70		24-13-21		PHO Mostiště		PM/208		u limnigrafu pod hrází levý břeh		u limnigrafu pod hrází, levý břeh		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Náměšť nad Osl.						638780.582		1134222.868		49,39284		16,01255		4177901		417790100100		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano		ano		ano		ne		ne		ne						11010000		ano		ano				3.00		4		3.00		4

		KPPKY012												D127		41999070		4-17-01-072		417010720		Kyjovka		Kyjovka		Kyjov nad		52.70		52.70		24-44-22		od r. 2006		PM		silniční mostek v Boršově (součást Kyjova), v průmyslové zóně na ulici Za humny		silniční mostek v Boršově (součást Kyjova), v průmyslové zóně na ulici Za humny		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou						562583.048		1183444.417		49.02544		17.12505		4199800		419980001509		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				15.00		3		15.00		4

		SPPBo031												D038		41367000		4-15-01-078		415010780		Bobrůvka (Loučka)		Bobrůvka (Loučka)		Nové Město pod		52.65		52.65		24-11-22		od r. 2006		PM		silniční mostek Petrovice - Nová Ves, asi 150 m pod ČOV Nové Město		silniční mostek Petrovice - Nová Ves, asi 150 m pod ČOV Nové Město		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						632573.803		1117688.033		49.54567		16.07125		4134700		413470000709		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		KPPDy005								NMOD				D124		41990040		4-17-01-002		417010110		Dyje		Dyje		Nové Mlýny - odtok		46.00		46.00		34-21-21		od 99		PM		cca 50 m nad sil. mostem Nové Mlýny - Milotice, z levého břehu u měrné latě, ze schodů		cca 50 m nad sil. mostem Nové Mlýny - Milotice, z levého břehu u měrné latě, ze schodů		Jihomoravský		Břeclav		Dolní Věstonice						593587.934		1199063.271		48,85810		16,72433		4195800		419580000700		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				15.00		3		15.00		4

				1209		1209								D127		41999070		4-17-01-080		417010800		Kyjovka		Kyjovka		Mistřín pod		44.80		44.80		34-22-07		od r. 2006, nahrazuje profil Kyjovka - Svatobořice-Mistřín (Kyjov)		HMU		silniční most Svatobořice - Dubňany (silnice č. 431), cca 75 m nad soutokem s Hruškovicí		silniční most Svatobořice - Dubňany (silnice č. 431), cca 75 m nad soutokem s Hruškovicí		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou						565644.900		1190722.832		48.95758		17.09350		4199907		419990700100		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				6.00		4		6.00		4

		DPPJv019												D026		41260000		4-14-03-023		414030230		Jevišovka		Jevišovka		Rudlice		42.5		42.5		34-11-06		od roku 2007		PM		lávka u brodu u Šmidlova Mlýna v Rudlicích		lávka u brodu u Šmidlova Mlýna v Rudlicích		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo		projed celou obcí, mimo souvislou zástavbu		původně Vevčice		641707.12		1183848.08		48.94507		16.05109		4123700		412370000500		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000				ano								20.00		4

		JPPRy015												D112		41893000		4-16-03-033		416030330		Rokytná		Rokytná		Tavíkovice		38.50		38.50		24-33-22		od 2003, rybí směrnice		PM		před silničním mostem Tavíkovice - Rouchovany, odbočka doprava (po toku), odběr z pravého břehu z beton. bloku		před silničním mostem Tavíkovice - Rouchovany, odbočka doprava (po toku), odběr z pravého břehu z beton. bloku		Jihomoravský		Třebíč		Náměšť nad Osl.						635750.152		1174309.004		49.03599		16.11719		4189300		418930004100		rizikový		ano		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				25.00		4		25.00		4

		SPPLi037												D067		41598000		4-15-03-044		415030440		Litava (Cézava)		Litava		Bučovice nad		37.20		37.20		24-44-06		od r. 2006 6x ročně		PM		silniční most Vícemilice - Nevojice		silniční most Vícemilice - Nevojice		Jihomoravský		Vyškov		Brno - Svratka						568107.135		1170351.251		49.13765		17.03172		4157600		415760001500		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano-málo výsledků		ano								10.00		4

		JPPOs008								JIHN		180		D107		41859000		4-16-02-075		416020750		Oslava		Oslava		Náměšť nad Oslavou		33.50		33.50		24-31-23		býv. p. HMU, my od 99		PM		pěší lávka s červenou turist. značkou, střed, po toku za hlavním mostem - u garáží		pěší lávka s červenou turist. značkou, střed, po toku za hlavním mostem - u garáží		Vysočina		Třebíč		Náměšť nad Osl.						630763.095		1156344.085		49.20209		16.15657		4183300		418330001500		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		4		15.00		4

		KPPDy003								DYLA		200		D124		41990040		4-17-01-045		417010451		Dyje		Dyje		Ladná		32.40		32.40		34-23-08		od 99		PM		mostek za obcí Ladná, polní cesta Ladná - Lovecký zámeček		mostek za obcí Ladná, polní cesta Ladná - Lovecký zámeček		Jihomoravský		Břeclav		Břeclav						584881.653		1205932.753		48,80403		16,85420		4199001		419900103300		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				20.00		3		20.00		4

		KPPTr011												D121		41958000		4-17-01-018		417010180		Trkmanka		Trkmanka		Želetice		32.05		32.05		34-22-01		od r. 2006		PM		silniční most v obci (u bývalé železniční zastávky)		silniční most v obci (u bývalé železniční zastávky)		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou						571481.375		1183500.079		49.01688		17.00415		4196500		419650001300		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				12.00		4		12.00		4

		YPPHa004								MSTH		64		M115		40688000		4-12-02-020		412020200		Haná		Haná		Topolany		28.60		28.60		24-42-11		býv. prof. HMU, my od 98		PM		silniční most v obci, most Křižanovice - Topolany u Vyškova		silniční most v obci, most Křižanovice - Topolany u Vyškova		Jihomoravský		Vyškov		Zlín						565974.148		1154616.287		49.28037		17.03869		4067800		406780000300		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		5		10.00		4

				1180 (7113)		1180		7113		SVZI		159		D078		41651080		4-15-03-114		415031140		Svratka		Svratka		Židlochovice		27,6 (28,4)		27.60		24-34-25		+ RADIO		HMU		ze středu lávky ve městě, do 3/99 u limnigrafu pod mostem v obci, pravý břeh, i RADIO		ze středu lávky ve městě		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svratka						599307		1178729		49,03325		16,61944		4164501		416450100300		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ano(7113)		ne		ne				ano		10011010		ano		ano				10		4		10.00		4

		DPPJv015												D026		41260000		4-14-03-029		414030290		Jevišovka		Jevišovka		Prosiměřice		26.30		26.30		34-11-18		od 2003, rybí směrnice		PM		silniční most Prosiměřice - Vítonice		silniční most Prosiměřice - Vítonice		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo						631714.919		1189288.259		48.90672		16.19465		4124300		412430003900		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				20.00		4		20.00		4

		ZPPDe008												M142		40809000		4-13-01-015		413010150		Dřevnice		Dřevnice		nad Lutoninkou		23.30		23.30		25-32-22		od 2003, rybí směrnice		PM		silniční most Želechovice - Slušovice		silniční most Želechovice - Slušovice		Zlínský		Zlín		Zlín						512857.172		1166624.669		49.21900		17.78097		4080900		408090001100		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		4

				3956		3956								M180		42020360		4-21-08-063		421080630		Vlára		Vlára		Popov		23.25		23.25		25-34-20		od 02, rybí směrnice		HMU		silniční most Štítná nad Vláří - Popov, z levého břehu u limnigrafu		silniční most Štítná nad Vláří - Popov, z levého břehu u limnigrafu		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště						500524.4		1183572.51		49.07755		17.97054		4202026		420202603900		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

				3648		3648				OSUN		28		M050		40396000		4-10-03-054		410030540		Oskava		Oskava		Uničov		23.00		23.00		14-44-12				HMU		silniční most Uničov - Dolní Sukolom, střed		silniční most Uničov - Dolní Sukolom, střed		Olomoucký		Olomouc		Olomouc						553724		1099305		49.78615		17.12931		4036800		403680000300		nejistý		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		SPPRk038												D068		41607000		4-15-03-069		415030690		Rakovec		Rakovec		pod Pístovickým rybníkem		22.20		22.20		24-41-14		od r. 2006 6x ročně		PM		po zaústění odtoku z Pístovického rybníka		po zaústění odtoku z Pístovického rybníka		Jihomoravský		Vyškov		Koryčany						575972.327		1154870.970		49.26911		16.90262		4160100		416010002500		nerizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano-málo výsledků		ano								5.00		4

		YPPBl011												M100		40641030		4-12-01-020		412010201		Blata		Blata		Olšany		21.30		21.30		24-24-03		od 2004, rybí směrnice		PM		u silnice Prostějove - Olšany u Prostějova, u rozdělovacího objektu pro Vrbátecký náhon		u silnice Prostějove - Olšany u Prostějova, u rozdělovacího objektu pro Vrbátecký náhon		Olomoucký		Prostějov		Přerov						553498.400		1127519.285		49.53391		17.17267		4063800		406380000500		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		DPPZe018												D013		41167000		4-14-02-032		414020320		Želetavka		Želetavka		Radotice		19.10		19.10		33-21-09		od r. 2006		PM		silniční most v obci		silniční most v obci		Jihomoravský		Třebíč		Dačice						674805.866		1176012.244		48,98005		15,58936		4115100		411510002300		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano vroce 2007 přidat km		ano				5.00		3		5.00		4

				4011		4011								M165		40922000		4-13-01-124		413011240		Olšava		Olšava		Havřice		19.00		19.00		25-33-25		od r. 2006, nahrazuje profil Olšava - Uherský Brod		HMU		mostek pro pěší mezi obcemi Havřice a Drslavice (po toku), odbočit z hlavní silnice na Havřice, před mostem přes Olšavu odbočit doleva na cestu kolem toku, asi po 1 km lávka přes řeku		mostek pro pěší mezi obcemi Havřice a Drslavice (po toku)		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						526826.368		1186099.398		49.03308		17.61524		4091400		409140001900		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		4		15.00		4

		JPPTP018												D080		41673000		4-16-01-020		416010200		Třešťský potok		Třešťský potok		Třeštice		17.70		17.70		23-41-18		od r. 2006		PM		silniční most v obci Třeštice		silniční most v obci Třeštice		Vysočina		Jihlava		Jihlava						680992.090		1145550.353		49.24521		15.45448		4167100		416710008100		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		YPPMt010												M126		40755000		4-12-02-092		412020921		Moštěnka		Moštěnka		Beňov		17.50		17.50		25-13-18		od 2003, rybí směrnice		PM		mostek na místní komunikaci na okraji obce od Prus		mostek na místní komunikaci na okraji obce od Prus		Olomoucký		Přerov		Přerov		při příjezdu do obce od Prus 1. odbočka doprava, před fotbalovým hřištěm zahnout doprava				531318.059		1142136.796		49.42283		17.49652		4074700		407470002700		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		YPPHa019												M115		40688000		4-12-02-030		412020300		Haná		Haná		Dřevnovice		17.20		17.20		24-24-08		od r. 2006		PM		silniční most Dřevnovice - Těšice		silniční most Dřevnovice - Těšice		Olomoucký		Prostějov		Zlín						557578.125		1150491.612		49.32481		17.14796		4068800		406880000100		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		4

				0402 (7224)		402		7224		DYPO		208		D126		41993000		4-17-01-062		417010620		Dyje		Dyje		Pohansko		17.00		17.00		34-23-19		RADIO, od 96, situační monitoring		HMU		dřevěný most pod soutokem Dyje s odlehčovacím ramenem (na cyklist. trase do Poštorné), do 99 mezi Pohanskem a Lány - ze břehu, i RADIO		dřevěný most pod soutokem Dyje s odlehčovacím ramenem (na cyklist. trase do Poštorné)		Jihomoravský		Břeclav		Břeclav						583711		1214717		48,72349		16,88528		4199021		419902100109		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ano(7224)		ano		ne		ano		ano		10111111		ano		ano				20.00		3		20.00		4

		ZPPLP017												M161		40895000		4-13-01-103		413011031		Luhačovický potok		Luhačovický potok		nad VN Luhačovice		16.10		16.10		25-34-17		od r. 2006		PM		mostek na odbočce k objektu Na Mlýně (u limnigrafu na přítoku do VN Luhačovice), odbočka doleva ze silnice Luhačovice - Dolní Lhota		mostek na odbočce k objektu Na Mlýně (u limnigrafu na přítoku do VN Luhačovice)		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště						512725.811		1177020.409		49.12618		17.79586		4089300		408930002300		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				5.00		4		5.00		4

		SPPBo032												D038		41367000		4-15-01-096		415010960		Bobrůvka (Loučka)		Bobrůvka (Loučka)		Skryje		12.40		12.40		24-13-25		od r. 2006		PM		silniční mostek v obci, nad zaústěním levostranného bezejmenného přítoku		silniční mostek v obci, nad zaústěním levostranného bezejmenného přítoku		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						617265.103		1136481.530		49,39323		16,31047		4136500		413650000309		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano (radio)				ne		ne		ne		ne						10000000		ano-málo výsledků		ano								10.00		4

				1196		1196				MOKL		197		D129		42019000		4-17-01-110		417011120		Kyjovka		Kyjovka		Lanžhot		12.00		12.00		34-23-20		situační monitoring		HMU		most Lanžhot - Kúty, střed		most Lanžhot - Kúty, střed		Jihomoravský		Břeclav		Břeclav						577342		1216315		48,71744		16,97085		4201500		420150004500		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				15.00		4		15.00		4

		YPPBL014												M100		40641030		4-12-01-024/1		412010241		Blata		Blata		Klopotovice		8.10		8.10		24-24-14		od r. 2006		PM		silniční most Klopotovice - Věrovany		silniční most Klopotovice - Věrovany		Olomoucký		Prostějov		Přerov						548194.890		1137647.990		49.44814		17.25889		4064101		406410100700		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		YPTOp002								OPMH		60		M110		40668000		4-12-02-008		412020080		Malá Haná		Malá Haná		Opatovice - přítok		7.00		7.00		24-41-09		PHO Opatovice		PM/208		na konci vzdutí u limnigrafu, pravý břeh		na konci vzdutí u limnigrafu, pravý břeh		Jihomoravský		Vyškov		Zlín		po cyklostezce 5029, za obcí Rychtářov se zahne doleva do lesa na cyklostezku 5029, po červené a pak do modré doleva				575270.247		1149189.746		49.32111		16.90214		4066800		406680000500		nejistý		ano		ano		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				4.00		3		4.00		4

		JPTHu005								HUJE		167		D082		41686000		4-16-01-026		416010263		Jedlovský potok		Jedlovský p.		Hubenov -  nad přivaděčem		6.80		6.80		23-23-17		PHO Hubenov		PM/208		most Dušejov - Boršov, pod čerpací stanicí Jedlovského přivaděče		most Dušejov - Boršov, pod čerpací stanicí Jedlovského přivaděče		Vysočina		Jihlava		Jihlava						680310.792		1127710.065		49,40507		15,43386		4167700		416770000509		rizikový										ano																01000000		ano		ano				5.00		3		5.00		4

		JPPBa020												D101		41804000		4-16-02-044		416020440		Balinka		Balinka		Baliny		6.60		6.60		23-42-05		od r. 2006		PM		mostek v obci u autobusové zastávky		mostek v obci u autobusové zastávky		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Náměšť nad Osl.						643399.941		1139993.256		49,33453		15,95435		4180200		418020001300		nejistý		ne		ano		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		4

		ZPPLP018												M161		40895000		4-13-01-105		413011050		Luhačovický potok		Luhačovický potok		Biskupice		6.20		6.20		25-34-16		od r. 2006		PM		silniční most na odbočce k obci Biskupice ze silnice Uherský Brod - Luhačovice		silniční most na odbočce k obci Biskupice ze silnice Uherský Brod - Luhačovice		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště						518954.831		1181998.049		49.07647		17.71719		4089500		408950002700		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				6.00		4		6.00		4

		DPPZe011		3955		3955				DYZB		100		D013		41167000		4-14-02-046		414020460		Želetavka		Želetavka		pod Bihankou		4.10		4.10		33-22-06		PHO Vranov, do 00PM, od 7/01 rybí směrnice		HMU+PM		mostek k Mácovu (Koberovu) mlýnu		mostek k Mácovu (Koberovu) mlýnu		Vysočina		Znojmo		Dačice						668966.461		1178510.936		48,96185		15,68552		4116500		411650000700		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		3		15.00		4

		VPPBu003												M179		42020350		4-21-08-066		421080660		Brumovka (Kloboucký potok)		Brumovka (Kloboucký potok)		Brumov nad		4.10		4.10		25-43-11		od r. 2006		PM		dřevěná lávka pro pěší, na začátku zástavby po toku, u brány do oploceného objektu, pod lávkou brod		dřevěná lávka pro pěší na začátku zástavby (po toku), u brány do oploceného objektu, pod lávkou brod		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště						496187.639		1181040.948		49.10355		18.02655		4202029		420202911500		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano-málo výsledků (dát 5 km)		ano								6.00		4

				1168		1168				VAPO		55		M108		40659000		4-12-01-072		412010720		Valová		Valová		Polkovice		4.00		4.00		24-24-24		situační monitoring		HMU		silniční most Polkovice - Lobodice		silniční most Polkovice - Lobodice		Olomoucký		Přerov		Přerov						548330		1143582		49.39514		17.26506		4065700		406570000900		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		ZPTFr001								FRYO				M147		40828000		4-13-01-032		413010320		Fryštácký potok		Fryštácký p.		Fryšták - odtok		3.90		3.90		25-32-11		PHO Fryšták		PM/208		ze silničního mostu Zlín - Fryšták, pravá strana		ze silničního mostu Zlín - Fryšták, pravá strana		Zlínský		Zlín		Zlín						518726.999		1161323.715		49.26171		17.69416		4082600		408260000700		rizikový		ano		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				3.00		3		3.00		4

		YPPBh008		3961		3961				BLTO		51a		M100		40641030		4-12-01-024		412010241		Blata		Blata		Tovačov		3.80		3.80		24-24-20		od 94, od 2002 rybí směrnice		HMU+PM		silniční most Arnoštov - Tovačov, u betonárky v městské části Annín, levý břeh.		silniční most Arnoštov - Tovačov, u betonárky v městské části Annín, levý břeh		Olomoucký		Přerov		Přerov						546544.624		1141114.342		49.41861		17.28631		4064101		406410100700		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				5.00		4		5.00		4

		XPPSk017												M049		40395000		4-10-03-077		410030770		Sitka (Huzovka)		Sitka		Benátky		3.60		3.60		24-22-09		od 2004, rybí směrnice		PM		silniční most Benátky - Štarnov		silniční most Benátky - Štarnov		Olomoucký		Olomouc		Olomouc						546658.523		1112500.578		49.67467		17.24550		4039100		403910000900		rizikový		ano		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				5.00		5		5.00		4

				1188		1188				JIHI		186		D118		41938000		4-16-04-025		416040250		Jihlava		Jihlava		Ivaň		3.50		3.50		34-12-14		situační monitoring		HMU		silniční most Ivaň - Pasohlávky, střed		silniční most Ivaň - Pasohlávky, střed		Jihomoravský		Břeclav		Dolní Věstonice						603942		1190022		48,92781		16,57222		4193800		419380000100		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				15.00		4		15.00		4

		YPPBu021												M124		40740000		4-12-02-085		412020850		Bystřička		Bystřička		Lipová		3.20		3.20		25-13-20		od r. 2006		PM		silniční most v Lipové		silniční most v Lipové		Olomoucký		Přerov		Zlín						522794.649		1144362.202		49.41017		17.61639		4074000		407400013500		nejistý		ano		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				8.00		4		8.00		4

		YPPMt022												M126		40755000		4-12-02-097		412020970		Moštěnka		Moštěnka		Skaštice		2.90		2.90		25-31-02		od r. 2006		PM		silniční most Skaštice - Chropyně		silniční most Skaštice - Chropyně		Jihomoravský		Kroměříž		Zlín						539108.306		1150780.485		49.33863		17.40107		4075100		407510000300		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		3		15.00		4

		DPTZn003								ZNMA		104		D017		41192000		4-14-02-062		414020620		Mašovický potok		Mašovický p.		Znojmo - Mašovice		2.50		2.50		33-22-25		PHO Znojmo		PM/208		pod výtokem z rybníka u statku		pod výtokem z rybníka u statku		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo						648204.314		1193176.589		48,85330		15,99306		4118100		411810000300		nejistý										ano																01000000		ano		ano				4.00		4		4.00		4

		KPPVc010												D125		41990190		4-17-01-060		417010600		Včelínek		Včelínek		Břeclav		2.40		2.40		34-23-13		od 2003, rybí směrnice		PM		lávka v Břeclavi - Charvátské Nové Vsi, na okraji čtvrtě při příjezdu od Břeclavi směrem na Lednici		lávka v Břeclavi - Charvátské Nové Vsi, na okraji čtvrtě při příjezdu od Břeclavi směrem na Lednici		Jihomoravský		Břeclav		Břeclav		pří příjezdu od Břeclavi odbočit v Charvatské Nové Vsi na první odbočce mezi domy doprava (před rozšířením silnice)				585580.876		1209870.188		48.76307		16.85425		4199018		419901802700		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

				1189		1189				JIOO		181		D107		41859000		4-16-02-101		416021011		Oslava		Oslava		Oslavany pod		2.40		2.40		24-34-11		situační monitoring		HMU		mezi Oslavany a Ivančicemi nejblíže u silnice, levý břeh		mezi Oslavany a Ivančicemi nejblíže u silnice, levý břeh		Jihomoravský		Brno - venkov		Náměšť nad Osl.						617704		1168052		49.11148		16.35143		4185900		418590000300		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne				ano		10111000		ano		ano				10.00		3		10.00		4

		ZPPOk003								MOOK		84a		M166		40924090		4-13-02-007		413020070		Okluky		Okluky		Uherský Ostroh		2.00		2.00		35-11-02		od 94		PM		most přes řeku u pálenice, nad soutokem s Petříkovcem		most přes řeku u pálenice, nad soutokem s Petříkovcem		Zlínský		Uherské Hradiště		Veselí n. Moravou						542764.545		1188940.706		48.98233		17.39541		4092405		409240501900		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

				1169		1169				HABE		65		M122		40719030		4-12-02-064		412020643		Haná		Haná		Bezměrov		1.90		1.90		25-31-06		situační monitoring		HMU		mostek u nádraží, okraj obce		mostek u nádraží, okraj obce		Zlínský		Kroměříž		Zlín		ČHMÚ 1,8řkm				543704		1151191		49.33111		17.33882		4071905		407190500300		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne				ano		10111000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		YPPBd005								BRVI		64a		M121		40713000		4-12-02-055		412020550		Brodečka (Drahanský potok)		Brodečka		Víceměřice		1.90		1.90		24-42-03		od 94		PM		z mostku před železničním podjezdem, po soutoku s Želečským potokem		z mostku před železničním podjezdem, po soutoku s Želečským potokem		Olomoucký		Prostějov		Zlín						555434.922		1148664.873		49.34317		17.17470		4071300		407130000100		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

				1190		1190				DYRI		184		D116		41914000		4-16-03-057		416030570		Rokytná		Rokytná		Ivančice		1.80		1.80		24-34-11				HMU		most nad hospodářským brodem za Němčicemi		most nad hospodářským brodem za Němčicemi		Jihomoravský		Brno - venkov		Náměšť nad Osl.		ČHMU 1,1řkm				616110		1170983		49,08619		16,37857		4191400		419140003500		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ano(CZ 0623819)				ano		10011000		ano		ano				25.00		4		25.00		4

		DPPMy001								MYMY		89		D002		41068000		4-14-01-019		414010190		Myslůvka		Myslůvka		Myslůvka		1.80		1.80		23-43-07		od 93		PM		lávka přes potok nad silnicí Jihlava - Dačice		lávka přes potok nad silnicí Jihlava - Dačice		Vysočina		Jihlava		Dačice						683181.156		1156965.621		49.14071		15.44352		4106800		410680000900		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

				1174		1174						73		M149		40847000		4-13-01-053		413010510		Dřevnice		Dřevnice		Otrokovice		0.90		0.90		25-31-23		situační monitoring		HMU		silniční most u sídliště Bahňák		silniční most u sídliště Bahňák		Zlínský		Zlín		Zlín		CHMU 1,5řkm				532034		1165964		49.20906		17.52167		4084500		408450000900		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				20.00		4		20.00		4

				1175		1175				MOOK		83		M165		40922000		4-13-01-132		413011320		Olšava		Olšava		Kunovice		0.70		0.70		25-33-22		situační monitoring		HMU		mostek u silnice na Kostelany, pod obcí Kunovice v oblasti "průmyslové zóny" (LET, Mrazírny)		mostek u silnice na Kostelany, pod obcí Kunovice v oblasti "průmyslové zóny" (LET, Mrazírny)		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						540454		1183259		49.04679		17.42640		4092200		409220002100		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne				ano		10111000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		ZPPLP005										230		M163		40903000		4-13-01-113		413011130		Luhačovický potok		Luhačovický potok		Újezdec		0.70		0.70		25-34-21		v roce 2002 6x, od roku 2003 12x		PM		silniční mostek za Újezdcem, odbočka ze silnice Luhačovice - Uherský Brod přes železnici. V mapě jako Šťavnice		silniční mostek za Újezdcem, odbočka ze silnice Luhačovice - Uherský Brod přes železnici		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště		Po průjezdu Újezdcem odbočka vpravo přes železniční trať na zpevněnou místní komunikaci.				521092.683		1186056.709		49.03829		17.69335		4090300		409030002900		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				6.00		4		6.00		4

				1197		1197				DYJJ		115		D026		41260000		4-14-03-049		414030490		Jevišovka		Jevišovka		Jevišovka		0.60		0.60		34-14-03		sled. N. Mlýnů, situační monitoring		HMU		silniční most z obce k nádraží, střed		silniční most z obce k nádraží, střed		Jihomoravský		Břeclav		Dolní Věstonice						612940		1200636		48,82402		16,46603		4126000		412600003500		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ano(CZ 0623041)						10110000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		ZPPBn004										229		M154		40868000		4-13-01-075		413010750		Březnice		Březnice		Jarošov		0.50		0.50		25-33-13		v roce 2002 6x, od roku 2003 12x		PM		silniční mostek pod soutokem s Buravou, při příjezdu od jatek v Jarošově		silniční mostek pod soutokem s Buravou		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště		v Jarošově u pivovaru vlevo, kolem jatek - z mostku po soutoku s Buravou				534597.590		1178397.610		49.09539		17.49935		4086800		408680000100		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		ZPPLt011												M145		40814000		4-13-01-020		413010200		Lutoninka		Lutoninka		ústí		0.30		0.30		25-32-22		od 2003, rybí směrnice		PM		silniční most Želechovice - Slušovice		silniční most Želechovice - Slušovice		Zlínský		Zlín		Zlín						512934.675		1166819.706		49.21720		17.78019		4081400		408140001709		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				7.00		3		7.00		4

		SPPRk012								RAHR		203		D070		41613000		4-15-03-081		415030810		Rakovec		Rakovec		Hrušky		0.25		0.25		24-43-08		od 99		PM		silniční most Hrušky - Vážany, případě zamrznutí hladiny ze břehu cca 15 m od mostu nad splavem		silniční most Hrušky - Vážany, případě zamrznutí hladiny ze břehu cca 15 m od mostu nad splavem		Jihomoravský		Vyškov		Koryčany						582097.193		1169802.715		49.12954		16.84015		4161300		416130002500		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				5.00		5		5.00		4

		DPPSk008										214		D025		41254010		4-14-03-042		414030420		Skalička		Skalička		Práče		0.20		0.20		34-11-24		v roce 2002 6x ročně, od 2003 12x ročně		PM		mostek na polní cestě mezi obcí Stošíkovice na Louce a Práče		mostek na polní cestě mezi obcí Stošíkovice na Louce a Práče		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo		Při příjezdu od Lachovic na konci obce u Božích muk doprava				630516.934		1191918.223		48,88453		16,21469		4125401		412540102700		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		JPTMo004								MOSB		175		D096		41779000		4-16-02-020		416020200		Babačka		Babačka		Mostiště - ústí		0.20		0.20		23-24-20		PHO Mostiště		PM/208		mostek cca 20 m nad soutokem s Oslavou		mostek cca 20 m nad soutokem s Oslavou		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Náměšť nad Osl.						640305.752		1130476.148		49.42294		15.98541		4177800		417780007100		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				5.00		3		5.00		4

		JPPRc009										217		D115		41902000		4-16-03-042		416030420		Rouchovanka		Rouchovanka		ústí		0.15		0.15		24-33-23		od roku 2002		PM		v lese (mostek na lesní cestě), před ústím do Rokytné. V případě, že nebude terén přístupný - lávka v poli pod městskou ČOV v Rouchovanech, nutno poznamenat do databáze. Lávka je asi 300 m pod ČOV		v lese (mostek na lesní cestě), před ústím do Rokytné		Vysočina		Třebíč		Náměšť nad Osl.		V Řešici se zahne ze silnice na zpevněnou polní cestu (doleva) a na křižovatce polních cest doprava a jede (zpočátku podél lesa) se až na můstek v lese.    Profil v Rouchovanech - při příjezdu po silnici 396 od Řešice se odpočuje za požární nádrží v obci				633428.093		1173290.053		49.04778		16.14643		4190200		419020001300		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		SPPNe005								SVNE		133		D036		41337000		4-15-01-068		415010680		Nedvědička		Nedvědička		Nedvědice		0.08		0.08		24-14-11		= ústí, od 93		PM		most na náměstí (obchod. dům), střed, i RADIO		most na náměstí (obchod. dům), střed		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						614601.480		1129699.682		49,45649		16,33652		4133700		413370000300		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		3		15.00		4

		SPTVi018								VXBP				D030		41298000		4-15-01-020		415010200		Bílý potok		Bílý potok		ústí		0.03		0.03		24-11-09		PHO Vír, 97-01, od 4/04		PM		most v obci Lačnov cca 30m nad zaústěním		most v obci Lačnov cca 30m nad zaústěním		Pardubický		Svitavy		Bystřice nad Pern.						621430.401		1105003.682		49.67033		16.20436		4129800		412980000300		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				4.00		4		4.00		4

		DPPMn005								DYMS		109a		D017		41192000		4-14-02-085		414020850		Mlýnská strouha (Dyjsko-mlýnský náhon)		Mlýnská strouha		Jaroslavice		17.50		17.50		34-13-14		od 94		PM		silniční most za obcí, po soutoku s Danížem (silnice Jaroslavice, Hrádek)		silniční most za obcí, po soutoku s Danížem (silnice Jaroslavice, Hrádek)		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo						629400.814		1205730.365		48.76218		16.25143		4120400		412040000100		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				20.00		3		20.00		3

				1132		1132				MOMO		17		M034		40263000		4-10-02-065		410020650		Morava		Morava		Moravičany		272.80		272.80		14-43-20				HMU		želez. most Olomouc - Zábřeh, pravý břeh u limnigrafu		želez. most Olomouc - Zábřeh, pravý břeh u limnigrafu		Olomoucký		Šumperk		Šumperk						565084		1101565		49.75574		16.97568		4026300		402630001100		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				30.00		3		30.00		3

				3742		3742				MDPI		94		D006		41111000		4-14-01-060		414010620		Moravská Dyje		Moravská Dyje		Písečné		255.30		255.30		33-21-08		situační monitoring		HMU		most v obci, 50 m pod jezem		most v obci, 50 m pod jezem		Jihočeský		Jindřichův Hradec		Dačice		ČHP 062				684133		1176740		48.96349		15.46425		4111100		411110000100		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne				ano		10111000		ano		ano				15.00		4		15.00		3

				1133		1133				MOCE		31		M056		40440000		4-10-03-091		410030910		Morava		Morava		Černovír		237.00		237.00		24-22-14		do 99, od 2007 nahrazuje Olomouc, situační monitoring		HMU		silniční most Černovír - Chomoutov, střed		silniční most Černovír - Chomoutov, střed		Olomoucký		Olomouc		Olomouc						546678.96		1119340.67		49.61361		17.25320		4040500		404050000100		rizikový		ne		ne		ano		ano				ano		ano		ano(1133)		ne		ne				ano		10111010				ano								25.00		3

				1134 (7102)		1134		7102		MOBL		36		M056		40440000		4-10-03-117		410031209		Morava		Morava		Blatec		225.70		225.70		24-24-05		+ RADIO, situační monitoring		HMU		silniční most Blatec - Grygov, střed		silniční most Blatec - Grygov, střed		Olomoucký		Olomouc		Olomouc						546452		1128693		49.52993		17.27060		4042907		404290700100		rizikový		ne		ne		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ano (7102)		ne		ne						10110010		ano		ano				10.00		3		10.00		3

				3951		3951								M056		40440000		4-10-03-135		410031350		Morava		Morava		Tovačov		211.35		211.35		24-24-20		od 02, rybí směrnice		HMU		silnice Tovačov - Troubky, odběr u plilíře z pravého břehu		silnice Tovačov - Troubky, odběr u plilíře z pravého břehu		Olomoucký		Přerov		Přerov						544297.43		1140598.78		49.42517		17.31710		4043900		404390000100		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ano(CZ 0714085)						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

				1205		1205				DYPH		98		D009		41126000		4-14-02-007		414020070		Dyje		Dyje		Podhradí		203.30		203.30		33-22-16		PHO Vranov, situační monitoring		HMU		pod obcí u limnigrafu, 150 m pod jezem, pravý břeh		pod obcí u limnigrafu, 150 m pod jezem, pravý břeh		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo		ČHMÚ 203řkm				668446		1185367		48,90326		15,69150		4112600		411260000300		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				20.00		3		20.00		3

				3554		3554				MOKO		56		M109		40660000		4-12-01-075		412010750		Morava		Morava		Kojetín		201.80		201.80		24-42-05				HMU		silniční most Kojetín - Chropyně		silniční most Kojetín - Chropyně		Olomoucký		Přerov		Přerov						544782		1148697		49.35323		17.32029		4066000		406600003500		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

				1135 (7225)		1135		7225		MOKR		66		M136		40794000		4-12-02-104		412021040		Morava		Morava		Kroměříž		192,9 (193)		192.90		25-31-06		+ RADIO, situační monitoring		HMU		80 m nad silniční most Kroměříž - Hulín v zámeckém parku u limnigrafu, pravý břeh		80 m nad silniční most Kroměříž - Hulín v zámeckém parku u limnigrafu, pravý břeh		Zlínský		Kroměříž		Zlín						539614		1154864		49.30222		17.39882		4075600		407560001900		rizikový		ne		ne		ano		ano				ano		ano		ano(7225)		ne		ne				ano		10111010		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		YPPMA024												M136		40794000		4-12-02-155		412021550		Morava		Morava		Otrokovice		178.70		178.70		25-31-23		od r. 2006		PM		lávka pro pěší od ulice Moravní, asi 1 km pod jezem Bělov		lávka pro pěší od ulice Moravní, asi 1 km pod jezem Bělov		Zlínský		Zlín		Zlín						532903.988		1165616.466		49.21130		17.50580		4079400		407940000100		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		2		10.00		3

		DPPDy004										102		D015		41174000		4-14-02-055		414020550		Dyje		Dyje		Vranov		172.90		172.90		33-22-18		od 93		PM		most v obci, od 5/1999 profil přesunut na most pod splavem		most pod splavem v obci Vranov		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo						659457.232		1187500.962		48.89382		15.38161		4117400		411740001100		rizikový		ne		ano		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				20.00		3		10.00		3

				1137 (7252)		1137		7252		MOSP		74		M156		40875000		4-13-01-054		413010542		Morava		Morava		Spytihněv		169,6 (170,6)		169.60		25-33-08				HMU		u limnigrafu, pravý břeh - pod jezem, do r. 2000 jez Spytihněv, levý břeh		u limnigrafu, pravý břeh  - pod jezem Syptihněv		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště						534080		1174328		49.13322		17.50130		4084702		408470200100		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ano(7252)		ne		ne				ano		10011010		ano		ano				10.00		3		10.00		3

				3719		3719				JIBA		162		D079		41670000		4-16-01-009		416010090		Jihlava		Jihlava		Batelov		169.20		169.20		23-41-06				HMU		cca 200 m od výusti MěČOV, do 04/2000 mostek na míst. komun. k Motorpalu, střed - cca 200 m nad posunutým profilem		cca 200 m pod výustí MěČOV, z mostku		Vysočina		Jihlava		Jihlava		do 4/00 170,3 řkm				683306		1137507		49.31426		15.40947		4166000		416600000300		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne				ano		10011000		ano		ano				20.00		3		20.00		3

		JPPJi016												D079		41670000		4-16-01-019		416010190		Jihlava		Jihlava		Nový Svět		163.10		163.10		23-41-03		od 2004, rybí směrnice		PM		ze silnič. mostu na hl. silnici mezi Novým Světem a Dolní Cerekví		ze silnič. mostu na hl. silnici mezi Novým Světem a Dolní Cerekví		Vysočina		Jihlava		Jihlava		silnice z Kostelce u Jihlavy do Horní Cerekve				678560.128		1134593.941		49.34570		15.46916		4167000		416700000500		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				5.00		3		5.00		3

		SPPSv004								SVSV		120		D029		41287000		4-15-01-005		415010050		Svratka		Svratka		Svratka pod		159.50		159.50		14-33-21		od 93		PM		u autobusové zastávky, 40 m před posledním mostem na silnici Svratka - Križánky		u autobusové zastávky, 40 m před posledním mostem na silnici Svratka - Križánky		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						631975.646		1099535.841		49.70848		16.05044		4128300		412830001300		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano						3		5.00		3

		SPTVi011								SVKR				D029		41287000		4-15-01-005		415010050		Svratka		Svratka		nad Křižánkami		158.94		158.94		24-11-01		PHO Vír, od 97-01, od 03 rybí směrnice		PM		malý jez asi 1 km nad Křižánkami		malý jez asi 1 km nad Křižánkami		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						631472.072		1100690.090		49,69837		16,05858		4128300		412830002309		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		3		10.00		3

		ZPPMA015												M156		40875000		4-13-01-083		413010830		Morava		Morava		nad Olšavou		156.95		156.95		25-33-17		od r. 2006		PM		jez u plavební komory Kunovský les - cca 300 m na silničním mostem (obchvat Uherského Hradiště)		jez u plavební komory Kunovský les - cca 300 m na silničním mostem (obchvat Uherského Hradiště)		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						540482.442		1181529.243		49.06230		17.42328		4087300		408730000500		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

				1138		1138				MONE		84		M171		40939110		4-13-02-001		413020010		Morava		Morava		Nedakonice		152.40		152.40		25-33-21		situační monitoring		HMU		jez, u domku hrázného, pravý břeh		jez, u domku hrázného, pravý břeh		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště		ČHMÚ 152řkm				543346		1186207		49.02699		17.39202		4092300		409230000119		rizikový		ne		ne		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				4.00		3		4.00		3

		JPPJi019												D082		41686000		4-16-01-029		416010290		Jihlava		Jihlava		Rantířov		151.20		151.20		23-23-18		od r. 2006		PM		silniční most v Rantířově směrem na Vyskytnou nad Jihlavou		silniční most v Rantířově směrem na Vyskytnou nad Jihlavou		Vysočina		Jihlava		Jihlava						674368.785		1127904.467		49.40997		15.51534		4168000		416800003109		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				5.00		3		5.00		3

		DPTZn002								DYDM		103		D016		41180000		4-14-02-061		414020610		Dyje		Dyje		Znojmo - přítok (Devět Mlýnů)		142,5(141,5)		142.50		33-24-10		PHO Znojmo		PM/208		pod jezem, u chaty ČRS - pravý břeh		pod jezem, u chaty ČRS - pravý břeh		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo						648655.621		1198086.018		48,81314		15,98147		4118000		411800001519		nejistý		ano		ano		ne		ano		ano		ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						11010000		ano		ano				20.00		3		20.00		3

				1186		1186				JIHB		169		D084		41710000		4-16-01-049		416010490		Jihlava		Jihlava		Malý Beranov		138.50		138.50		23-23-20				HMU		silnič. most do obce Hůlové		silnič. most do obce Hůlové		Vysočina		Jihlava		Jihlava						665792		1129522		49.40486		15.63498		4170000		417000001309		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		4		15.00		3

		SPTVi014								SVJI				D032		41311000		4-15-01-021		415010210		Svratka		Svratka		nad Jimramovem		133.63		133.63		24-11-09		PHO Vír, od 97-01, od 03 rybí směrnice		PM		mostek na polní komunikaci nad obcí Sedliště - cca 350 m nad původním profilem, do 6/06 lávka pro pěší u louky v obci Sedliště		mostek na polní komunikaci nad obcí Sedliště		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.				souřadnice odečtené z mapy odpovídají profilu do 6/06 620041,087 a 1108013,444		620270.714		1107218.961		49,65172nové		16,22390nové		4129900		412990002700		nejistý		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				20.00		3		20.00		3

		ZPPMA022												M171		40939110		4-13-02-034		413020340		Morava		Morava		Strážnice		133.40		133.40		34-22-15		od r. 2006		PM		silniční most Strážnice - Bzenec		silniční most Strážnice - Bzenec		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou						551122.658		1195010.315		48.93219		17.29659		4092802		409280200100		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		DPTZn001		1191		1191				ZNOO		106		D017		41192000		4-14-02-065		414020650		Dyje		Dyje		Znojmo nad		132.60		132.60		34-11-21		PHO Znojmo, = Znojmo - odtok		HMU (PM/208)		vedeno i jako Znojmo - odtok pravý břeh, cca 150 m pod hrází (schody)		pravý břeh ze schodů, cca 150 m pod hrází přehradi Znojmo		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo		ČHMÚ 132,6řkm,ČHP 063				643429.974		1193885.120		48,85366		16,04214		4118400		411840000300		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano		ano		ano		ne		ne		ne				ano		11011000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		SPTVi003								VIRD		122		D032		41311000		4-15-01-033		415010330		Svratka		Svratka		Vír - Dalečín		124.20		124.20		24-11-19		PHO Vír		PM		pod cestou vedoucí k lokalitě bývalé chaty Vírovka (levý břeh toku), v místech osazení značky zákaz vjezdu motorovým vozidlům. Do 4/03 povodní strana silničního mostu na pravobřežní přehradní komunikaci, (silniční most pod obcí).		pod cestou vedoucí k lokalitě bývalé chaty Vírovka (levý břeh toku), v místech osazení značky zákaz vjezdu motorovým vozidlům		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						619269.931		1113995.017		49.59407		16.25141		4131100		413110000700		nejistý		ano		ano		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				5.00		3		5.00		3

				3950		3950								M171		40939110		4-13-02-055		413020550		Morava		Morava		Rohatec		123.90		123.90		34-22-19		od 02, rybí směrnice		HMU		levá polovina řeky ze silničního mostu Petrov - Rohatec		levá polovina řeky ze silničního mostu Petrov - Rohatec		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou		Z důvodu lepšího přístupu se odběr neprovádí dle lokalizace   ČHMÚ Rohatec-Kolonie, z kamenitého břehu cca 5m nad výustí ČOV - přístup okolo podniku Nestle a dále posledního objektu ČOV, podél plotu po rybářské stezke k řece				557881.49		1199599.38		48.88504		17.21092		4093911		409391100100		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				20.00		3		20.00		3

				1206		1206				DYZP		107		D017		41192000		4-14-02-069		414020690		Dyje		Dyje		Tasovice		120.90		120.90		34-13-03		= Znojmo pod		HMU		silniční most před obcí (Tasovice - Načeratice), střed		silniční most před obcí (Tasovice - Načeratice), střed		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo		ČHMÚ 121řkm				635633		1197261		48,83190		16,15364		4118800		411880000500		nejistý		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				20.00		3		20.00		3

				1139		1139				MOHO		87		M174		41049000		4-13-02-092		413020920		Morava		Morava		Hodonín		114.00		114.00		34-24-02				HMU		silniční most Hodonín - Holíč		silniční most Hodonín - Holíč		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou						564322		1204223		48.83816		17.13002		4096905		409690500100		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				20.00		3		20.00		3

		JPPJi011												D089		41752000		4-16-01-087		416010870		Jihlava		Jihlava		Sokolí		104.00		104.00		23-42-23		od 2003, rybí směrnice		PM		levý břeh v obci Sokolí, při příjezdu od Třebíče první odbočka v obci doleva		levý břeh v obci Sokolí, při příjezdu od Třebíče první odbočka v obci doleva		Vysočina		Třebíč		Jihlava		odběr u vykotlaného stromu				654046.754		1151003.384		49.22589		15.83076		4173800		417380001100		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				20.00		4		20.00		3

				1193		1193				DYJH		109		D019		41214030		4-14-02-076		414020760		Dyje		Dyje		Hevlín		95.40		95.40		34-14-16		sled. N. Mlýnů		HMU		silniční most Hevlín - hran. přechod, střed		silniční most Hevlín - hran. přechod, střed		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo		ČHMÚ 94,5řkm				620121		1208835		48,74374		16,38123		4119500		411950000100		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				8.00		3		8.00		3

		BPPVB009												M065		40481000		4-11-01-041		411010410		Vsetínská Bečva		Vsetínská Bečva		Ústí u Vsetína		84.70		84.70		25-41-06		od 2003, rybí směrnice		PM		silniční most Ústí u Vsetína - Vsetín		silniční most Ústí u Vsetína - Vsetín		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						495722.931		1157877.553		49.31126		18.00471		4048100		404810004100		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		2		15.00		3

				4013 (7254)		4013		7254				212		D027		41272040		4-14-02-090		414030500		Dyje		Dyje		Trávní Dvůr		83.00		83.00		34-14-03		od 2000, situační monitoring		HMU		nahraz. Drnholec, lávka u čerpacích stanic, 50 -100 m pod soutokem Dyje s Jevišovkou, obec Jevišovka		lávka u čerpacích stanic, 50 -100 m pod soutokem Dyje s Jevišovkou, obec Jevišovka		Jihomoravský		Znojmo		Dolní Věstonice						612236.954		1200094.626		48,82970		16,47513		4126100		412610000100		rizikový		ne		ne		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ano(7254)		ne		ne						10110010		ano		ano				5.00		3		5.00		3

		DPPDy010		7223				7223		DYJD		116		D028		414030740002		4-14-03-061		414030640		Dyje		Dyje		Drnholec		78.00		78.00		34-12-23		RADIO, do 99 ČHMU, od 02 PM		PM+HMU		silniční most Drnholec - Novosedly, střed		silniční most Drnholec - Novosedly, střed		Jihomoravský		Břeclav		Dolní Věstonice						610738.399		1197426.548		48.85499		16.49150		4127204		412720400100		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ano(7223)		ne		ne						10000010		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		SPPSv014		7111				7111		SVVB		137		D044		41410000		4-15-01-141		415011410		Svratka		Svratka		Veverská Bítýška		67.00		67.00		24-32-12		+ RADIO		PM		cca 150 m pod silnič. mostem Vev. Bítýška - Chudčice a Čebín, pravý břeh u limnigrafu		cca 150 m pod silnič. mostem Vev. Bítýška - Chudčice a Čebín, pravý břeh u limnigrafu		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svratka						609297.827		1150336.519		49.27760		16.43901		4141000		414100000100		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ano(7111)		ne		ne						10000010		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		SPPSi027												D048		41447000		4-15-02-015		415020150		Svitava		Svitava		nad Letovicemi		64.5		64.5		24-12-24		od 2003, rybí směrnice		PM		z mostku u Kolářovy pekárny za městem Letovice (směr Svitavy), pod Chlumským potokem		z mostku u Kolářovy pekárny za městem Letovice (směr Svitavy), pod Chlumským potokem		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava		při příjezdu od Letovic pokračujeme za benzinkou SHELL a pak odbočíme z hlavní silnice doleva k pekráně - osamocená stavba				596799.238		1119331.440		49,56473		16,56747		4144300		414430001900		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		JPPOs021												D107		41859000		4-16-02-050		416020470		Oslava		Oslava		Velké Meziříčí pod		61.80		61.80		24-31-01		od r. 2006		PM		most pod ČOV Velké Meziříčí		most pod ČOV Velké Meziříčí		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Náměšť nad Osl.						638134.299		1140084.319		49.33982		16.03055		4180500		418050000500		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				20.00		3		20.00		3

		JPPOs014												D098		41783000		4-16-02-025		416020250		Oslava		Oslava		nad Balinkou		61.30		61.30		24-31-01		od 2003, rybí směrnice		PM		pod dálničním mostem ve Velkém Meziříčí, pěší lávka přes řeku k areálu Motorpalu, odběr z pravého břehu		pod dálničním mostem ve Velkém Meziříčí, pěší lávka přes řeku k areálu Motorpalu, odběr z pravého břehu		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Náměšť nad Osl.		Pozor - brát nad výustí Motorpalu!				638929.397		1137283.475		49.36412		16.01514		4178300		417830001500		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				2.00		3		2.00		3

		DPNNM009								NMHH		119		D028		414030740002		4-14-03-072		414030740		Dyje		Dyje		Mušovská hráz		58.09		58.09		34-12-19		sled. N. Mlýnů		PM		mezi horní a střední nádrží VDNM, výpustní objekt na hrázi, přístup ze silnice, která je součástí hráze		mezi horní a střední nádrží VDNM, výpustní objekt na hrázi, přístup ze silnice, která je součástí hráze		Jihomoravský		Břeclav		Dolní Věstonice						603249.611		1193586.855		48,89390		16,58882		4127803		412780300100		-		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				5.00		3		5.00		3

				1200		1200				SVLE		147		D055		41501000		4-15-02-035		415020350		Svitava		Svitava		Letovice		58 (59,4)		58.00		24-14-04				HMU		silnice Brno - Letovice, před obcí Zboněk, levý břeh - cca 400 m pod limnigrafem, do 2000 levý břeh před obcí, u lanovky ČHMÚ, u limnigrafu		silnice Brno - Letovice, před obcí Zboněk, levý břeh - cca 400 m pod limnigrafem		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava		ČHMU 60,řkm				596122		1123295		49,52765		16,58190		4146300		414630000500		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne				ano		10011000		ano		ano				15.00		4		15.00		3

				3725 (7141)		3725		7141		JIHM		174		D092		41758000		4-16-01-105		416011050		Jihlava		Jihlava		Mohelno		56.90		56.90		24-33-13		+ RADIO		HMU		most Dukovany - Mohelno, levý břeh		most Dukovany - Mohelno, levý břeh		Vysočina		Třebíč		Náměšť nad Osl.		ČHMÚ 57řkm				629266		1168031		49.09917		16.19502		4175600		417560000700		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ano(7141)		ne		ne						10010010		ano		ano				15.00		3		15.00		3

				1171		1171				BECH		46		M094		40588000		4-11-02-007		411020070		Bečva		Bečva		Choryně		55.50		55.50		25-14-09		situační monitoring		HMU		silniční most do Choryně, střed		silniční most do Choryně, střed		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						500856		1136173		49.50163		17.90679		4056600		405660002500		rizikový		ne		ne		ano		ano				ano		ano		ne		ne		ne				ano		10111000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

				3688 (7112)		3688		7112		XSBY				D047		41428000		4-15-01-149		415011490		Svratka		Svratka		Bystrc		55.00		55.00		24-32-23		od roku 2006 rozšířeno sledování, také RADIO		HMU		nad soutokem tokem Vrbovec, pěší lávka, do 2006 pouze RADIO		nad soutokem tokem Vrbovec, pěší lávka		Jihomoravský		Brno		Brno - Svratka						602532		1157727						4141800		414180000100		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ano(7112)		ne		ne				ano (místo Pisárek)		10011010		ano		ano				5.00		3		5.00		3

		KPNNM004								NMSH		187		D119		417010010006		4-17-01-001		417010010		Dyje		Dyje		Dolní Věstonice		53.77		53.77		34-12-20		sled. N. Mlýnů		PM		mezi střední a dolní nádrží VDNM, výpustní objekt na hrázi, přístup ze silnice, která je součástí hráze		mezi střední a dolní nádrží VDNM, výpustní objekt na hrázi, přístup ze silnice, která je součástí hráze		Jihomoravský		Břeclav		Dolní Věstonice						599126.498		1194391.073		48,89443		16,64441		4194800		419480001300		-		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				5.00		3		5.00		3

				3953		3953								D092		41758000		4-16-01-107		416011070		Jihlava		Jihlava		Řeznovice		44.00		44.00		24-33-20		od 02, rybí směrnice		HMU		z betonových schůdků pod zahradou nejblíže u řeky		z betonových schůdků pod zahradou nejblíže u řeky		Jihomoravský		Brno - venkov		Náměšť nad Osl.		V polovině obce směrem od Ivančic odbočuje cesta vpravo dolů k řece, mezi plotem zahrady po pravé straně a plechovým modrým skladem vede pěšinka dolů k řece.				620611.980		1170535.500		49.08544		16.31696		4175800		417580003900		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		3		15.00		3

		SPPSv030												D047		41428000		4-15-01-159		415011590		Svratka		Svratka		Přízřenice		40.80		40.80		24-34-10		od 2004, rybí směrnice		PM		nad jezem v Přízřenicích, nad soutokem se Svitavou		nad jezem v Přízřenicích, nad soutokem se Svitavou		Jihomoravský		Brno		Brno - Svratka						597288.641		1166505.208		49.14456		16.62793		4142800		414280000309		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		SPPBo006												D038		41367000		4-15-01-088		415010880		Bobrůvka (Loučka)		Bobrůvka (Loučka)		pod Bobrovou		38.50		38.50		24-13-08		od 2001		PM		mezi Olešínkami a Bobrovou, v místě, kde je silnice nejblíž toku (od Olešínek), mezi Lánským a Račickým potokem ze břehu		mezi Olešínkami a Bobrovou, v místě, kde je silnice nejblíž toku (od Olešínek), mezi Lánským a Račickým potokem ze břehu		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						628818.072		1124863.030		49,48676		16,13039		4135700		413570001300		nejistý		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				20.00		4		20.00		3

		ZPPOv016												M160		40890000		4-13-01-092		413010920		Olšava		Olšava		Bojkovice pod		36.40		36.40		25-34-22		od r. 2006		PM		lávka pro pěší, na konci obce (po toku) naproti železniční stanici		lávka pro pěší, na konci obce (po toku) naproti železniční stanici		Jihomoravský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						513613.976		1187064.269		49.03548		17.79638		4088200		408820000300		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		2		10.00		3

				1199		1199				SVBP		155		D063		41559030		4-15-03-021		415030212		Svratka		Svratka		Rajhrad (Brno pod)		35.00		35.00		24-34-15		situační monitoring		HMU		50 m nad sil. mostem Rajhrad - Rajhradice - nad jezem z levého břehu		50 m nad sil. mostem Rajhrad - Rajhradice - nad jezem z levého břehu		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svratka						598513		1172015		49.09375		16.62003		4155902		415590200100		rizikový		ne		ano		ano		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		YPPHa009								HAPA		206		M112		40669000		4-12-02-009		412020090		Haná		Haná		Pazderna		34.70		34.70		24-41-15		rozbory v menším rozsahu, od 03 rybí směrnice		PM		z kamených schůdků na pravém břehu - ulice U splavu a Pionýrská		z kamenných schůdků na pravém břehu - ulice U splavu a Pionýrská		Jihomoravský		Vyškov		Zlín						569178.186		1154050.135		49.28873		16.98644		4066900		406690000300		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				5.00		3		5.00		3

		VPPVL004												M180		42020360		4-21-08-054		421080540		Vlára		Vlára		Vlachovice		34.50		34.50		25-34-10/15		od r. 2006		PM		silniční most pod kamenným stupněm v horní části obce (po toku), ze silnice v obci ve směru Vlachova Lhota v pravotočivé zatáčce odbočit dolů k toku, u čp 81		silniční most pod kamenným stupněm v horní části obce (po toku) - u domu čp 81		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště						502454.119		1177635.126		49.12900		17.93684		4202017		420201700100		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				7.00		2		7.00		3

				1187 (7123)		1187		7123		JIIV		185		D118		41938000		4-16-04-003		416040030		Jihlava		Jihlava		Ivančice (pod)		34.20		34.20		24-34-17		+ RADIO		HMU		pod žel. mostem Bránice - Mor. Krumlov - silniční most, i RADIO, do r. 00 - levý břeh u vodoměr. stanice, cca 100m nad mostem, od 04/00 zpět původní profil		pod žel. mostem Bránice - Mor. Krumlov - silniční most		Jihomoravský		Brno - venkov		Náměšť nad Osl.						613834		1171672		49,08196		16,41047		4191700		419170000300		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ano(7123)		ne		ne				ano		10011010		ano		ano				20.00		3		20.00		3

		SPPSi035												D061		41533000		4-15-02-093		415020930		Svitava		Svitava		Blansko pod		32.60		32.60		24-32-05		od r. 2006		PM		mostek u Klamovy huti		mostek u Klamovy huti		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava						593428.110		1144571.043		49.34429		16.64908		4152100		415210000500				ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				20.00		3		20.00		3

		XPPOB024												M046		40350000		4-10-03-036		410030360		Oskava		Oskava		Šumvald		28.40		28.40		14-44-07		od r. 2006		PM		silniční most Šumvald - Troubelice		silniční most Šumvald - Troubelice		Olomoucký		Olomouc		Olomouc						554461.561		109,4948,969		49.82459		17.11352		4035000		403500000100		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		2		10.00		3

		ZPPOv009												M160		40890000		4-13-01-098		413010980		Olšava		Olšava		Šumice		28.10		28.10		25-34-21		od 2003, rybí směrnice		PM		mostek na okraji obce (směrem od Uh. Brodu), pod tokem Ovčírka a nad Ledským potokem		mostek na okraji obce (směrem od Uh. Brodu), pod tokem Ovčírka a nad Ledským potokem		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště		příjezd - druhá odbočka doprava				519876.500		1187045.638		49.03043		17.71119		4088800		408880000300		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		4		10.00		3

		KPPKY013												D129		42019000		4-17-01-112		417011120		Kyjovka		Kyjovka		Mikulčice		24.60		24.60		34-24-06		od r. 2006		PM		mostek za obcí směrek k Památníku Mikulčice (archeologické naleziště)		mostek za obcí směrek k Památníku Mikulčice (archeologické naleziště)		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou						569942.872		1206803.698		48.80965		17.05732		4201500		420150001500		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				15.00		3		15.00		3

		XPPMS021												M030		40246010		4-10-02-011		410020110		Moravská Sázava		Moravská Sázava		Žichlínek pod		24.00		24.00		14-34-05		od r. 2006		PM		lávka na polní cestě na dolním okraji obce Žichlínek (po toku)		lávka na polní cestě na dolním okraji obce Žichlínek (po toku)		Pardubický		Ústí nad Orlicí		Šumperk						587507.672		1086375.125		49.87085		16.64421		4021300		402130000900		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				15.00		3		15.00		3

		BPPBe014												M097		40616120		4-11-02-058		411020580		Bečva		Bečva		Osek nad Bečvou		22.90		22.90		25-13-03		od r. 2006		PM		silniční most Osek nad Bečvou - Oldřichov		silniční most Osek nad Bečvou - Oldřichov		Olomoucký		Přerov		Přerov						527427.806		1132870.943		49.50915		17.53774		4061602		406160200300		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ano(CZ 0714082)						10000000		ano		ano				5.00		3		15.00		3

		XPPTe023												M037		40280000		4-10-02-082		410020820		Třebůvka		Třebůvka		Plechtinec		22.05		22.05		14-43-22		od r. 2006		PM		silniční most  Petrůvka - Plechtinec, nad soutokem s Jevíčkou		silniční most  Petrůvka - Plechtinec, nad soutokem s Jevíčkou		Pardubický		Svitavy		Olomouc						581049.660		1104646.082		49.71321		16.76031		4028000		402800000519		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		JPPOs013												D107		41859000		4-16-02-079		416020790		Oslava		Oslava		nad Chvojnicí		20.40		20.40		24-33-09		od 2003, rybí směrnice		PM		silniční most Mohelno - Březník		silniční most Mohelno - Březník		Vysočina		Třebíč		Náměšť nad Osl.						628034.884		1163401.408		49.14181		16.20489		4183700		418370006300		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ano(624)						10010000		ano		ano				10.00		4		10.00		3

		XPPBr022												M028		40239000		4-10-02-037		410020370		Březná		Březná		Mlýnický Dvůr		20.00		20.00		14-41-07		od r. 2006		PM		silniční most u vlakové zastávky Mlýnický Dvůr - odbočka ze silnice Červená Voda - Štíty		silniční most u vlakové zastávky Mlýnický Dvůr - odbočka ze silnice Červená Voda - Štíty		Pardubický		Ústí nad Orlicí		Šumperk						578487.410		1072393.394		50.00398		16.74828		4023500		402350003700		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				14.00		3		14.00		3

		YPPRu023												M131		40776000		4-12-02-126		412021260		Rusava		Rusava		Dobrotice nad		18.30		18.30		25-31-05		od r. 2006		PM		silniční most Holešov - Hlinsko p. Hostýnem		silniční most Holešov - Hlinsko p. Hostýnem		Jihomoravský		Kroměříž		Zlín						524066.964		1150924.228		49.35020		17.60746		4077600		407760001900		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		2		10.00		3

				4014 (7255)		4014		7255				211		D061		41533000		4-15-02-109		415021090		Svitava		Svitava		Bílovice nad Svitavou		14,7 (17,3)		14.70		24-41-19		od 2000		HMU		nahraz. Obřany, pod železničním mostem, levý břeh (cca 400 m pod MěČOV), do 04/00 železniční most		pod železničním mostem, levý břeh (cca 400 m pod MěČOV)		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svitava										49,24099		16,66935		4153300		415330001100		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ano(7255)		ne		ne						10010010		ano		ano				15.00		4		15.00		3

		YPPVO018												M108		40659000		4-12-01-060		412010600		Valová		Valová		Prostějov pod		14.50		14.50		24-24-18		od r. 2006		PM		silniční most Bedihošť - Kralice na Hané		silniční most Bedihošť - Kralice na Hané		Olomoucký		Prostějov		Přerov						554723.206		1136353.278		49.45391		17.16759		4065523		406552300300		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		YPPBd020												M121		40713000		4-12-02-049		412020490		Brodečka (Drahanský potok)		Brodečka		Otaslavice nad		14.20		14.20		24-24-22		od r. 2006		PM		lávka pro pěší v obci - horní části na vstupu Brodečky do Otaslavic		lávka pro pěší v obci - horní části na vstupu Brodečky do Otaslavic		Olomoucký		Prostějov		Přerov						562837.033		1143180.389		49.38562		17.06563		4070700		407070002500		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				4.00		3		4.00		3

		BPPSe011												M066		40490000		4-11-01-046		411010460		Senice		Senice		Lidečko		13.80		13.80		25-41-21		od r. 2006		PM		silniční most před obcí ve směru od Vsetína		silniční most před obcí ve směru od Vsetína		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						493333.682		1168598.188		49,21719		18,05014		4048600		404860002100		nejistý		ano		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		VPPVl001		3558		3558				BOVB		205		M180		42020360		4-21-08-075		421080750		Vlára		Vlára		Brumov pod		12.90		12.90		25-43-21		od 97 PM, od roku 2004 ČHMÚ - hraniční profil - Slovenská republika, situační monitoring		HMU		u bývalého celního prostoru, odběr ze středu soukr. dřevěné lávky, naproti nádraží		u bývalého celního prostoru, odběr ze středu soukr. dřevěné lávky, naproti nádraží		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště						495050.230		1188695.212		49.03584		18.05128		4202036		420203607900		rizikový		ne		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ano		ano(CZ 0723434)						10110001		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		ZPPVK024												M170		40939080		4-13-02-045		413020390		Velička		Velička		Hroznová Lhota		12.90		12.90		35-11-17		od r. 2006		PM		silniční most Kněždub - Hroznová Lhota		silniční most Kněždub - Hroznová Lhota		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou						542598.810		1199756.131		48.89730		17.41878		4093300		409330003300		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				15.00		2		15.00		3

		YPPHL017												M104		40655170		4-12-01-055		412010530		Hloučela		Hloučela		Soběsuky		12.90		12.90		24-24-11		od r. 2006		PM		silniční most Soběsuky - Plumlov (nad ústím Osiny)		silniční most Soběsuky - Plumlov (nad ústím Osiny)		Olomoucký		Prostějov		Přerov						566720.994		1134157.346		49.46258		16.99967		4065515		406551500300		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				6.00		2		6.00		3

				1167		1167						29		M050		40396000		4-10-03-058		410030580		Oskava		Oskava		Pňovice		12.70		12.70		14-44-23		do 90, od 97, situační monitoring		HMU		místní mostek na polní cestu na již. konci obce, střed		místní mostek na polní cestu na již. konci obce, střed		Olomoucký		Olomouc		Olomouc						552130		1107067		49.71825		17.16260		4037200		403720000500		nejistý		ne		ne		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				15.00		3		15.00		3

		DPVa016												D004		41082000		4-14-01-029		414010290		Vápovka		Vápovka		Červený Hrádek		12.50		12.50		23-43-14		od r. 2006		PM		silniční mostek v Červeném Hrádku - pod rybníkem		silniční mostek v Červeném Hrádku - pod rybníkem		Jihočeský		Jindřichův Hradec		Dačice						676321.689		1159753.642		49.12340		15.54186		4107800		410780002300		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		ZPPNi020												M164		40913000		4-13-01-117		413011170		Nivnička (Bystřička)		Nivnička		Suchá Loz		12.10		12.10		35-12-06		od r. 2006		PM		lávka pro pěší za hřbitovem, odbočit z hlavní silnice ve směru od Nivnice doleva ke hřbitovu, za ním doprava k toku.		lávka pro pěší za hřbitovem		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						520847.953		1193499.257		48.97182		17.70600		4090700		409070004500		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				9.00		3		9.00		3

		YPNHL026												M104		40655170		4-12-01-055		412010550		Hloučela		Hloučela		Plumlov - přítok		11.70		11.70		24-24-11		od 2007		PM		odtok z Podhradského rybníka - kamenný mostek		odtok z Podhradského rybníka - kamenný mostek		Olomoucký		Prostějov		Přerov		přítok do nádrže Plumlov, cca 200 - 250 m nad limnigrafem		souřadnice limnigrafu 49,46349 a 17,01828		565671.81		1134336,032		49.46303		17.01569		4065517		406551701109		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000				ano								2.00		3

		XPPOl012												M055		40437000		4-10-03-129		410031290		Olešnice (Kokorka)		Olešnice		Penčičky		11.00		11.00		25-13-02		od 2003, rybí směrnice		PM		silniční most v Penčičkách - nad rybníkem Velká Čekyně		silniční most v Penčičkách - nad rybníkem Velká Čekyně		Olomoucký		Přerov		Přerov						536205.914		1132370.652		49.50600		17.41639		4043700		404370000709		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				7.00		3		7.00		3

		YPNHL025												M106		40655200		4-12-01-057		412010571		Hloučela		Hloučela		Plumlov - odtok		9.60		9.60		24-24-11		od roku 2007		PM		mostek v místní části Mostkovice, pod hrází u limnigrafu		mostek v místní části Mostkovice, pod hrází u limnigrafu		Olomoucký		Prostějov		Přerov		odtok z nádrže Plumlov				563688,492		1133643,137		49.46933		17.04005		4065519		406551900500		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000				ano								5.00		3

				1181		1181				SVVR		161		D078		41651080		4-15-03-126		415031260		Svratka		Svratka		Vranovice		9.50		9.50		34-12-15		situační monitoring		HMU		silniční most Vranovice - Pouzdřany, střed		silniční most Vranovice - Pouzdřany, střed		Jihomoravský		Břeclav		Dolní Věstonice		ČHMÚ 12,8 řkm, ČHP 122				600343		1187902		48,95020		16,61854		4165106		416510600100		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				20		4		20.00		3

				4010 (7251)		4010		7251				213		M098		40619000		4-11-02-070		411020700		Bečva		Bečva		Dluhonice		9.30		9.30		25-13-12		od 2000, situační monitoring		HMU		nahraz. Troubky, limnigrafu,  pravý břeh, na ulici "U rozvodny"		limnigrafu,  pravý břeh, na ulici "U rozvodny"		Olomoucký		Přerov		Přerov						537318		1138580		49.44983		17.41018		4061803		406180302100		rizikový		ne		ne		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ano(7251)		ne		ne		ano				10110110		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		DPTNr002								NRIP		91		D003		414010300010		4-14-01-030		414010300		Řečice (Olšanský potok)		Řečice		Nová Říše - přítok		8.20		8.20		23-43-04		PHO Nová Říše		PM/208		u limnigrafu, pravý břeh		u limnigrafu, pravý břeh		Vysočina		Jihlava		Dačice						675237.065		1155476.467		49.16592		15.54984		4107900		410790006500		-		ne		ano		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ano(CZ 0613327)						11000000		ano		ano				5.00		3		5.00		3

		ZPTLu002								LUDP		81		M162		40902000		4-13-01-106		413011061		Ludkovický potok		Ludkovický p.		Ludkovice - přítok		8.10		8.10		25-34-07		PHO Ludkovice		PM/208		mostek v obci (dříve na konci vzdutí u LG levý břeh)		mostek v obci (dříve na konci vzdutí u LG levý břeh)		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště				souřadnice odečtené z mapy odpovídají profilu u limnigrafu 517418,977 a 1176253,765		517181.014		1175453.841		49.13638		17.73321		4089600		408960002300		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				2.00		3		2.00		3

		JPPJh004								JIJR		168a		D083		41699000		4-16-01-046		416010460		Jihlávka		Jihlávka		Rančířov		7.70		7.70		23-41-04		od 94		PM		silniční most v obci		silniční most v obci		Vysočina		Jihlava		Jihlava						669461.622		1133721.619		49.36340		15.59190		4169700		416970000100		rizikový		ne		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		ZPPLt012												M143		40810000		4-13-01-016		413010160		Lutoninka		Lutoninka		Vizovice nad		7.400		7.400		25-32-23		od r. 2006		PM		železný mostek bez zábradlí přes tok, asi 200 metrů za obcí na Lutoninu, na mostek se odbočuje doprava k oplocenému areálu		železný mostek bez zábradlí přes tok, asi 200 metrů za obcí na Lutoninu		Zlínský		Zlín		Zlín						506908.912		1166371.233						4081000		408100013500		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				7.00		3		7.00		3

		SPPKr010										221		D049		41460000		4-15-02-032		415020320		Křetínka		Křetínka		Dolní Poříčí		7.15		7.15		24-12-23		od roku 2002		PM		Dolní Poříčí - mostek v obci u limnigrafu		Dolní Poříčí - mostek v obci u limnigrafu		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava		Při příjezdu od Křetína zahneme do Dolního Poříčí a po silnici (v obci) pokračujeme podél toku za obchod, na další křižovatce doprava až k limnigrafu.				601282.146		1118614.295		49,57058		16,49815		4146000		414600003300				ne		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		2		10.00		3

		ZPPRa026												M172		40947010		4-13-02-060		413020600		Radějovka		Radějovka		Petrov nad		6.60		6.60		34-22-25		od r. 2006		PM		mostek na konci obce, asi 400 m od hlavní silnice		mostek na konci obce, asi 400 m od hlavní silnice		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou		průzkumně v roce 2006 souběžně spolu s profilem Radějovka - Petrov, prokáže vliv vodní nádrže nad stávajícím profilem na stávající profil.				553016.097		1200878.746		48.87793		17.27887		4094400		409440000100		nejistý		ne		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				6.00		3		10.00		3

		ZPTLu001								LUDO				M162		40902000		4-13-01-106		413011062		Ludkovický potok		Ludkovický potok		Ludkovice - odtok		6.00		6.00		25-34-11		PHO Ludkovice		PM/208		u limnigrafu, levý břeh		u limnigrafu, levý břeh		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště						517788.065		1177080.048		49.12149		17.72676		4089601		408960100100		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				3.00		3		3.00		3

		ZPTFr002								FRYF		70		M147		40828000		4-13-01-028		413010280		Fryštácký potok		Fryštácký p.		Fryšták - přítok		6.00		6.00		25-32-11		PHO Fryšták		PM/208		na konci vzdutí, pravý břeh, po soutoku s pravostranným přítokem, naproti rybníka		na konci vzdutí, pravý břeh, po soutoku s pravostranným přítokem, naproti rybníka		Zlínský		Zlín		Zlín						520108.104		1159956.298		49.27256		17.67336		4082200		408220000100		rizikový		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				6.00		4		6.00		3

		YPPRo015												M101		40655060		4-12-01-038		412010380		Romže		Romže		Kostelec na Hané		5.70		5.70		24-24-07		od r. 2006		PM		silniční most Smržice - Plumlov (Mostkovice)		silniční most Smržice - Plumlov (Mostkovice)		Olomoucký		Prostějov		Přerov						560115.670		1131163.550		49.49532		17.08619		4065500		406550000100		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		15.00		3

		ZPTBj002								BOKO		75		M157		40878000		4-13-01-087		413010870		Kolelač		Kolelač		Bojkovice - přítok		4.65		4.65		25-34-23		PHO Bojkovice		PM/208		silniční most Pitín - Slavičín, levá strana		silniční most Pitín - Slavičín, levá strana		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						508503.901		1184998.177		49.05819		17.86364		4087700		408770001700		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				5.00		3		5.00		3

				3770		3770						35		M054		40426000		4-10-03-112		410031120		Bystřice		Bystřice		Bystrovany		4.40		4.40		24-22-20		býv. prof. HMU do 94, od 2006 - nahrazuje profil Mariánské Údolí		HMU		silniční most v obci Bystrovany (nad jezem)		silniční most v obci Bystrovany (nad jezem)		Olomoucký		Olomouc		Olomouc						541948.484		1121965.512		49.59400		17.32364		4042600		404260001509		rizikový		ano		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				6.00		3		8.00		3

		SPPPu026												D058		41520000		4-15-02-090		415020900		Punkva		Punkva		Skalní Mlýn u Blanska		4.30		4.30		24-41-01		od 2003, rybí směrnice		PM		silniční most Skalní Mlýn - Ostrov u Macochy		silniční most Skalní Mlýn - Ostrov u Macochy		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava		u střediska CHKO Moravský kras				588772.746		1142934.770		49.36346		16.71006		4151800		415180001300		nejistý		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				5.00		3		5.00		3

		YPTOp001								OPAO				M112		40669000		4-12-02-008		412020080		Malá Haná		Malá Haná		Opatovice - odtok		4.20		4.20		24-41-09		PHO Opatovice		PM/208		pod hrází ve vývaru		pod hrází ve vývaru		Jihomoravský		Vyškov		Zlín						573485.945		1150797.871		49.30781		16.93160		4066800		406680002909		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				3.00		4		3.00		3

		XPPTu011										225		M051		40404000		4-10-03-088		410030880		Trusovický potok (Trusovka)		Trusovický potok		Bohuňovice		4.00		4.00		24-22-10		v roce 2002 6x ročně, od 2003 12x ročně		PM		silniční most v obci - silnice Hlušovice - Štarnov přes Moravské Loděnice		silniční most v obci - silnice Hlušovice - Štarnov přes Moravské Loděnice		Olomoucký		Olomouc		Olomouc		Při příjezdu od Hlušovic,most nad ČOV Bohuňovice				544875.775		1115157.511		49.65228		17.27393		4040200		404020008500		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

				3684		3684				MOVS		86		M170		40939080		4-13-02-052		413020520		Velička		Velička		Strážnice		3.80		3.80		34-22-20				HMU		silniční most Strážnice - Bzenec		silniční most Strážnice - Bzenec		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou		ČHMÚ 4,1 řkm, ČHP 061				550305		1197507		48.91076		17.31146		4093908		409390801711		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		BPPVe008												M096		40602000		4-11-02-043		411020430		Velička		Velička		Velká		3.40		3.40		25-12-21		od 2003, rybí směrnice		PM		silniční most v obci, ze silnice Hranice - Olšovec (440) odbočit doleva		silniční most v obci		Olomoucký		Přerov		Valašské Meziříčí						513202.628		1127201.397		49.57177		17.72568		4060200		406020000100		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

				1166		1166				MOTL		24		M043		40316000		4-10-02-118		410021180		Třebůvka		Třebůvka		Loštice		3 (4,3)		3.00		14-43-19		situační monitoring		HMU		polní cesta z Moravičan k ZD Loštice, pod dálničním mostem na Mohelnici, pravý břeh, do roku 2000 silniční most u limnigrafu, v obci		polní cesta z Moravičan k ZD Loštice, pod dálničním mostem na Mohelnici, pravý břeh		Olomoucký		Šumperk		Olomouc						568477		1102453		49.74568		16.94666		4031600		403160000100		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				15.00		3		15.00		3

		YPPMB006								MBPL		65a		M126		40755000		4-12-02-102		412021020		Malá Bečva		Malá Bečva		Plešovec		2.90		2.90		25-31-01		od 94		PM		mostek nad obcí (cca do roku 2000 u hřbitova na konci zástavby asi 700 m po tímto profilem)		mostek nad obcí		Zlínský		Prostějov		Přerov		Zahnout na polní cestu u stožáru vysokého napětí		souřadnice odečtené z mapy odpovídají profilu u hřbitova 540698,967  a 1150599,436		540940.764		1150035.324		49.34371		17.37517		4075400		407540000100		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		ZPTBj001								BOJO				M157		40878000		4-13-01-087		413010870		Kolelač		Kolelač		Bojkovice - odtok		2.70		2.70		25-34-23		PHO Bojkovice		PM/208		pod hrází - výtok z roury		pod hrází - výtok z roury		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						509925.987		1185789.490		49.04985		17.84502		4087700		408770004500		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				3.00		3		3.00		3

		JPTHu001								HUBM				D081		416010280016		4-16-01-028		416010280		Maršovský potok		Maršovský p.		Hubenov - ústí		2.64		2.64		23-23-18		PHO Hubenov		PM/208		u limnigrafu - pravý břeh		u limnigrafu - pravý břeh		Vysočina		Jihlava		Jihlava						677520.265		1128191.861						4167900		416790008500		-		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		SPPKu029												D045		415011470002		4-15-01-144		415011440		Kuřimka		Kuřimka		Chudčice nad		2.50		2.50		24-32-13		od 2003 6x ročně		PM		mostek na silnici z Chudčic do Mor. Knínic (směr Kuřim)		mostek na silnici z Chudčic do Mor. Knínic (směr Kuřim)		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svratka						606780.510		1148771.579		49.29384		16.47258		4141300		414130000300		-		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		XPPOl007								OLMA		36a		M055		40437000		4-10-03-129		410031290		Olešnice (Kokorka)		Olešnice		Majetín		2.35		2.35		25-13-06		od 94		PM		most na silnici Brodek u Přerova - Majetín		most na silnici Brodek u Přerova - Majetín		Olomoucký		Olomouc		Přerov				souřadnice odečtené z mapy odpovídají mostu na silnici Brodek - Dub, řkm 1 jsou 543313,898 a 1133823,824		542138.530		1133373.510		49.49174		17.33620		4043700		404370005119		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				7.00		4		7.00		3

				3670		3670				BETR		50		M098		40619000		4-11-02-072		411020722		Bečva		Bečva		Troubky		1.95		1.95		25-13-16		do 99, od 2002 rybí směrnice		HMU		silniční most Troubky - Tovačov		silniční most Troubky - Tovačov		Olomoucký		Přerov		Přerov		CHMU 1,8řkm				542905		1139942		49.42825		17.32854		4061900		406190000100		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		JPPBt005								JIBS		170		D085		41723000		4-16-01-072		416010720		Brtnice		Brtnice		Střížov		1.80		1.80		23-42-01		vodárenský tok		PM		pod dřev. mostem pod zříceninou Rokštejna, pod přítokem od Panské Lhoty		pod dřev. mostem pod zříceninou Rokštejna, pod přítokem od Panské Lhoty		Vysočina		Jihlava		Jihlava						660060.373		1138103.999		49.33438		15.72775		4172300		417230010509		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

				3643		3643				MSRA		16		M030		40246010		4-10-02-048		410020480		Moravská Sázava		Moravská Sázava		Rájec		1.60		1.60		14-43-04		situační monitoring		HMU		silnič. most Rájec - Leština, střed		silnič. most Rájec - Leština, střed		Olomoucký		Šumperk		Šumperk						568410		1089434		49.86115		16.91262		4024600		402460002300		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				15.00		3		15.00		3

		SPPKi036												D060		41528000		4-15-02-104		415021040		Křtinský potok		Křtinský potok		Adamov nad		1.00		1.00		24-32-10		od r. 2006		PM		na začátku zástavby města Adamov (po toku) - směrem na Josefov, odbočení do místní části		na začátku zástavby města Adamov (po toku) - směrem na Josefov, odbočení do místní části		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava						593322.091		1149014.118		49,30481		16,65628		4152800		415280001500		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				9.00		4		9.00		3

		BPPJu005										227		M093		40577000		4-11-02-018		411020180		Juhyně		Juhyně		Choryně		1.00		1.00		25-14-09		v roce 2002 6x, od roku 2003 12x		PM		silniční mostek v obci, v blízkosti kapličky		silniční mostek v obci, v blízkosti kapličky		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí		Při příjezdu od Val.Meziříčí za kapličkou na křižovatce se zrcadlem vpravo.				501540.621		1136423.921		49.49876		17.89834		4057700		405770006300		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		ZPTFr003								FRYL		71		M147		40828000		4-13-01-031		413010310		Lukovský potok		Lukovský p.		Fryšták - ústí		0.80		0.80		25-32-11		PHO Fryšták		PM/208		před vtokem do nádrže ze silničního mostu Fryšták-ZOO Lešná, pravá strana		před vtokem do nádrže ze silničního mostu Fryšták-ZOO Lešná, pravá strana		Zlínský		Zlín		Zlín						517606.538		1160074.608		49.27388		17.70783		4082500		408250000500		rizikový										ano																01000000		ano		ano				5.00		2		5.00		3

				1201		1201				SVPR		154		D061		41533000		4-15-02-109		415021090		Svitava		Svitava		ústí		0.50		0.50		24-34-10		situační monitoring		HMU		Přízřenice, pod dálničním mostem Brno - Bratislava, pravý břeh		Přízřenice, pod dálničním mostem Brno - Bratislava, pravý břeh		Jihomoravský		Brno		Brno - Svitava						597062		1166183		49.15935		16.63396		4153300		415330003109		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne				ano		10111000		ano		ano				10.00		4		10.00		3

		ZPPLD019												M162		40902000		4-13-01-112		413011120		Ludkovický potok		Ludkovický potok		Biskupice		0.50		0.50		25-34-16		od r. 2006		PM		silniční mostek za vstupní bránou k průmyslové zóně, na konci obce (po toku)		silniční mostek za vstupní bránou k průmyslové zóně, na konci obce (po toku)		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště						519285.492		1181710.282		49.07867		17.71234		4090200		409020000900		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				6.00		3		6.00		3

		SPPLb025												D039		41378000		4-15-01-109		415011090		Libochovka		Libochovka		Dolní Loučky		0.50		0.50		24-32-01		od 2003, rybí směrnice		PM		lávka pro pěší v obci Dolní Loučky pod železničním mostem, okraj obce směr Jestřabí		lávka pro pěší v obci Dolní Loučky pod železničním mostem, okraj obce směr Jestřabí		Vysočina		Žďár nad Sáz.				je ve správě ZVHS a Lesů ČR				614784.273		1140830.068		49.35687		16.35089		4137800		413780000509		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				3.00		3		3.00		3

				3639		3639				MODS		8		M020		40197030		4-10-01-095/1		410010951		Desná		Desná		Sudkov		0,4 (1,8)		0.40		14-41-20		situační monitoring		HMU		silniční most Postřelmov - Sudkov, levý břeh, do roku 2000 silniční most Sudkov - Bludov, levý břeh		silniční most Postřelmov - Sudkov, levý břeh		Olomoucký		Šumperk		Šumperk						565648		1083240		49.91261		16.93200		4019701		401970100100		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				15.00		3		15.00		3

		BPPSe004										228		M068		40498000		4-11-01-058		411010580		Senice		Senice		Ústí u Vsetína		0.30		0.30		25-41-06		v roce 2002 6x ročně, 2003 12x ročně		PM		silniční mostek v obci (za mostem přes Bečvu po místní komunikaci vpravo), cca 50 m před ústím do Bečvy		silniční mostek v obci, před ústím do Bečvy		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí		Při příjezdu od Vsetína za mostem přes Bečvu, první možná odbočka na místní komunikaci vpravo				495928.587		1157789.854		49.31207		18.00172		4049800		404980005500		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		ZPPNi001								BONI		82a		M164		40913000		4-13-01-123		413011230		Nivnička (Bystřička)		Nivnička		Uherský Brod		0.30		0.30		35-11-05		od 94		PM		silniční most na okraji města, silnice Uherský Brod - Bánov		silniční most na okraji města, silnice Uherský Brod - Bánov		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						523931.011		1187992.941		49.01848		17.65758		4091300		409130002100		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				9.00		3		9.00		3

		JPTHu003								HUBO				D081		416010280016		4-16-01-028		416010280		Maršovský potok		Maršovský p.		Hubenov - odtok		0.27		0.27		23-23-23		PHO Hubenov		PM/208		u limnigrafu - pravý břeh		u limnigrafu - pravý břeh		Vysočina		Jihlava		Jihlava						676035.723		1129669.485		49.39194		15.49056		4167900		416790009300		-		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				2.00		2		2.00		3

		ZPTBj003								BOVA		77		M157		40878000		4-13-01-087		413010870		Vasilský potok		Vasilský p.		Bojkovice - ústí		0.20		0.20		25-34-23		PHO Bojkovice od 94		PM/208		u limnigrafu, pravý břeh		u limnigrafu, pravý břeh		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						509732.703		1184866.574		49.05852		17.84651		4087700		408770004300		nejistý										ano																01000000		ano		ano				3.00		2		3.00		3

		SPPPu034												D058		41520000		4-15-02-092		415020920		Punkva		Punkva		ústí		0.20		0.20		24-32-05		od r. 2006		PM		lávka pro pěší před ústím do Svitavy, u administrativní budovy ČKD Blansko		lávka pro pěší před ústím do Svitavy, u administrativní budovy ČKD Blansko		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava						593056.103		1144112.303		49.34893		16.65350		4152000		415200001100		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				5.00		3		5.00		3

		XPPMi003								MOMM		16a		M032		40254000		4-10-02-056		410020560		Mírovka		Mírovka		Mohelnice pod		0.20		0.20		14-43-15		od 94		PM		polní cesta pod obcí - mostek		polní cesta pod obcí - mostek		Olomoucký		Šumperk		Šumperk						566395.956		1098454.221		49.78045		16.93764		4025400		402540002100		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		2		10.00		3

		ZPPBK013												M144		40811000		4-13-01-017		413010170		Bratřejovka		Bratřejovka		Vizovice		0.20		0.20		25-32-23		od r. 2006		PM		silniční most v obci na hlavní silnici Zlín - Horní Lideč		silniční most v obci na hlavní silnici Zlín - Horní Lideč		Zlínský		Zlín		Zlín						507680.009		1166951.840		49,22047		17,85231		4081100		408110016700		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				5.00		3		5.00		3

		SPPBo007								SVLO		134a		D040		41379000		4-15-01-110		415011100		Bobrůvka (Loučka)		Bobrůvka (Loučka)		ústí		0.20		0.20		24-32-02		od 94		PM		silniční most v Předklášteří - na výjezdu, silnice číslo 387 Štěpánovice - Tišnov, + RADIO		silniční most v Předklášteří - na výjezdu, silnice číslo 387 Štěpánovice - Tišnov		Jihomoravský		Brno - venkov		Bystřice nad Pern.						611159.410		1141294.198		49,35637		16,40119		4137900		413790001100		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				20.00		3		10.00		3

		SPPBi013										219		D043		41409000		4-15-01-140		415011400		Bílý potok		Bílý potok		Veverská Bítýška		0.20		0.20		24-32-12		od roku 2002		PM		1. pěší lávka (po toku) od silničního mostu na Lažánky		1. pěší lávka (po toku) od silničního mostu na Lažánky		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svratka		Na silničního mostu na Lažánky zahnout kolem zděné trafostanice k toku, pak pokračovat cca 100 m po toku k lávce.				609638.448		1150259.005		49.27755		16.43534		4140900		414090005700		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano, km navýšeny, protože třída stejná jako veverská bitýška nad				5.00		4		10.00		3

		SPTVi002								VIVI				D033		415010370002		4-15-01-035		415010350		Karasínský potok (potok)		Karasínský potok (potok)		Vír - Vitochov		0.05		0.05		24-11-25		PHO Vír		PM/208		propustek na pravobřežní komunikaci Dalečín - hráz		propustek na pravobřežní komunikaci Dalečín - hráz		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.		dříve vedeno jako potok				618142.949		1116364.406						4131300		413130003800		-										ano																01000000		ano		ano				4.00		3		4.00		3

		XPPJe009										223		M041		40297000		4-10-02-099		410020992		Jevíčka		Jevíčka		Plechtinec		0.05		0.05		14-43-22		v roce 2002 6x, od roku 2003 12x		PM		silniční most mezi obcemi Petrůvka a Plechtinec		silniční most mezi obcemi Petrůvka a Plechtinec		Pardubický		Svitavy		Olomouc		Pozor, ať se nevezme Třebůvka. NENÍ FOTKA!				580938.587		1104747.631		49.71233		16.76189		4029700		402970003100		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		SPPFs018								SVFJ+FRJI		121		D031		41304000		4-15-01-026		415010260		Fryšávka		Fryšávka		Jimramov		0.03		0.03		24-11-14		PHO Vír, od 93,  vedeno i jako profil nad Jimramovem		PM		most Jimramov - Borovnice, střed - u parku, vedeno i jako profil nad Jimramovem		most Jimramov - Borovnice, střed - u parku		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						620446.784		1108673.730		49.63852		16.22369		4130400		413040011900		nerizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		XPPMp013												M056		40440000		4-10-03-114		410031140		Střední Morava (Mlýnský potok)		Mlýnský potok		Řepčín		-		-		24-22-14		2003 a 2004 6x ročně, 2006 12xročně		PM		mostek na kraji olomoucké čtvrtě Řepčín na místní komunikaci		mostek na místní komunikaci na kraji olomoucké čtvrtě Řepčín		Olomoucký		Olomouc		Olomouc		Po příjezdu z Olomouce po ulici Na trati, Svatoplukova, poté odbočit doprava na Řepčínskou, na konci odb. doleva na Břetislavovu, pak 1.odbočkou doprava. Odběr z mostku na konci ulice, kde komunikace opouští obec.				548133.456		1119508.894		49.61065		17.23508		4042800		404280002100		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				5.00		2		5.00		2

				4008 (7249)		4008		7249				209		M010		40163020		4-10-01-045		410010450		Morava		Morava		Raškov		322.80		322.80		14-41-04		od 2000, situační monitoring		HMU		nahraz. Hanušovice, u vodoměrné stanice v Dvůr Raškov, pravý břeh		u vodoměrné stanice v Dvůr Raškov, pravý břeh		Olomoucký		Šumperk		Šumperk						566454		1069540		50.04097		16.91141		4015500		401550001900		rizikový		ne		ne		ano		ano				ano		ano		ano(7249)		ne		ne						10110010		ano		ano				10.00		3		10.00		2

				3546		3546				MOBO		4		M010		40163020		4-10-01-054		410010540		Morava		Morava		Bohutín		310.00		310.00		14-41-14				HMU		silniční most Bohutín - Klášterec, střed		silniční most Bohutín - Klášterec, střed		Olomoucký		Šumperk		Šumperk						570205		1079128		49.95153		16.87237		4016300		401630000100		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		3		15.00		2

				3952		3952								M021		40202000		4-10-01-098		410010980		Morava		Morava		Zábřeh		298.15		298.15		14-41-24		od 02, rybí směrnice		HMU		silnice Zábřeh - Lesnice, před mostem za vyschlým korytem občasného přítoku z polí, v případě vyschlého koryta ze středu mostu		silnice Zábřeh - Lesnice, před mostem za vyschlým korytem občasného přítoku z polí, v případě vyschlého koryta ze středu mostu		Olomoucký		Šumperk		Šumperk		ČHMU uvádí ČHP 4-10-01-100				567389.12		1086539.93		49.88771		16.92307		4020000		402000000109		nejistý		ne		ano		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				25.00		3		25.00		2

		DPNDY020												D015		41174000		4-14-02-053		414020532		Dyje		Dyje		Vranov - odtok		174,4 (mapa 175,3)		174.40		33-22-18		od 2007		PM		na odtoku z nádrže, ze schodů, v areálu vodní elektrárny		na odtoku z nádrže, ze schodů, v areálu vodní elektrárny		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo		vstup k profilu přes 2 brány, v areálu e-on stálá obsluha, lze se dozvonit				659018.85		1186147.46		48.9058		15.81963		4117201		411720100100		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000				ano								10.00		2

		SPTVi001								VIRO				D033		415010370002		4-15-01-037		415010370		Svratka		Svratka		Vír - odtok		114.80		114.80		24-11-02		PHO Vír		PM/208		most silnice Vír - hráz, přepad denní nádrže		most silnice Vír - hráz, přepad denní nádrže		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						615245.042		1117766.403		49,56302		16,30870		4131500		413150000100		-		ne		ne		ne		ano		ano		ano		ano		ne		ne		ne						11010000		ano		ano				5.00		2		5.00		2

				1176		1176				SVVI		132		D037		41344000		4-15-01-041		415010431		Svratka		Svratka		Vír		112.20		112.20		24-12-21		situační monitoring		HMU		pod obcí, na úrovni rybníka u silnice, levý břeh		pod obcí, na úrovni rybníka u silnice, levý břeh		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						613827		1119161		49.55095		16.33222		4132100		413210000100		rizikový		ne		ne		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne				ano		10111000		ano		ano				15		3		15.00		2

		BPPVB010												M065		40481000		4-11-01-015		411010150		Vsetínská Bečva		Vsetínská Bečva		Bzové		107.50		107.50		25-41-05		od r. 2006		PM		silniční mostek na druhé odbočce k obci Bzové ve směru od Karolínky (u pili)		silniční mostek na druhé odbočce k obci Bzové ve směru od Karolínky (u pili)		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						476069.747		1154789.750		49,35447		18,27035		4045500		404550000500		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		2		10.00		2

				3686		3686				D 037				D037		41344000		4-15-01-073		415010730		Svratka		Svratka		Borač		84.80		84.80		24-14-16		od r. 2006, nahrazuje profil Svratka - Tišnov		HMU		železný obloukový silniční most spojující Borač a Podolí, odbočit z hlavní silnice v obci doprava (ve směru od Tišnova)		železný obloukový silniční most spojující Borač a Podolí		Jihomoravský		Žďár nad Sáz.		Brno - Svratka						613286.441		1136118.936		49.40041		16.36450		4134200		413420001100		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano-málo výsledků		ano								20.00		2

		BPPVB001								VBVS		39		M072		40510000		4-11-01-069		411010693		Vsetínská Bečva		Vsetínská Bečva		Vsetín		77.00		77.00		25-32-05		býv. p. HMU, my od 99		PM		silniční most do Semetina, pod městem, pravý břeh		silniční most do Semetina, pod městem, pravý břeh		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						498884.616		1152077.559		49.36063		17.95441		4050803		405080300100		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		2		10.00		2

		KPTKo002								KORP		193		D127		41999070		4-17-01-068		417010680		Kyjovka		Kyjovka		Koryčany - přítok		77,0 (77,9)		77.00		24-44-14		PHO Koryčany		PM/208		u limnigrafu na konci vzdutí, v případě nepřístupného terému ze silniční most na Stupavu (nutno uvést do poznámek v LABSYSU)		u limnigrafu na konci vzdutí		Zlínský		Kroměříž		Koryčany						554502.383		1175045.196		49,10866 mostu		17,23100 mostu		4199400		419940010700		rizikový		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				10.00		2		10.00		2

		KPTKo001								KORO		194a		D127		41999070		4-17-01-068		417010680		Kyjovka		Kyjovka		Koryčany - odtok		74.35		74.35		24-44-13		PHO Koryčany		PM/208		z mostku pod hrází - v areálu PM - na odtoku z nádrže. V případě, že je přístup do areálu uzamčen - na silničním mostě na Koryčany u areálu PM		z mostku pod hrází - v areálu PM - na odtoku z nádrže. V případě, že je přístup do areálu uzamčen - na silničním mostě na Koryčany u areálu PM		Zlínský		Kroměříž		Koryčany				souřadnice odečtené z mapy odpovídají profilu na mostě 556889,535 a 1173824,038		556662,189		1173899,649		49.11675		17.18954		4199400		419940015700		rizikový		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				3.00		2		3.00		2

				3664		3664				VBVM		42		M079		40532000		4-11-01-093		411010930		Vsetínská Bečva		Vsetínská Bečva		Valašské Meziříčí (Jarcová)		65.00		65.00		25-14-15				HMU		dřevěná pěší lávka do Jarcové		dřevěná pěší lávka do Jarcové		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						496854		1142350		49.45026		17.96903		4053200		405320000500		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne				ano		10011000		ano		ano				15.00		2		15.00		2

		BPPBe002										232		M097		40616120		4-11-02-033		411020330		Bečva		Bečva		Teplice nad Bečvou		40.90		40.90		25-14-02		2001, od 2002 pravidelně		PM		odběr z pěší lávky v lázních		odběr z pěší lávky v lázních		Olomoucký		Přerov		Valašské Meziříčí						512094.291		1131559.714		49.53384		17.74685		4059200		405920005100		nejistý		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		2

		ZPTSl002								SLDR		67		M137		40801000		4-13-01-007		413010070		Dřevnice		Dřevnice		Slušovice - přítok		34.00		34.00		25-32-12		PHO Slušovice		PM/208		na konci vzdutí, 50m pod vyústěním z ČOV Kašava, pravý břeh		na konci vzdutí, 50m pod vyústěním z ČOV Kašava, pravý břeh		Zlínský		Zlín		Zlín		POZOR - nebrát z mostku u ČOV!!!!				512184.663		1158979.987		49.28819		17.78228		4080100		408010000500		nerizikový		ano		ano		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				8.00		2		8.00		2

		ZPTSl001								SLUO				M139		40801002		4-13-01-007		413010070		Dřevnice		Dřevnice		Slušovice - odtok		29.30		29.30		25-32-13		PHO Slušovice		PM/208		50m pod strojovnou na úrovni soutoku s přepadem, pravý břeh		50m pod strojovnou na úrovni soutoku s přepadem, pravý břeh		Zlínský		Zlín		Zlín						510577.151		1161350.766		49.26832		17.80551		4080100		408010003300		nejistý		ne		ano		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				3.00		1		3.00		2

		ZPPVK023												M168		40931000		4-13-02-037		413020370		Velička		Velička		Javorník nad		27.00		27.00		35-11-24		od r. 2006		PM		brod, případně mostek nad obcí Javorník (po toku), nad soutokem s Hrubým potokem		brod, případně mostek nad obcí Javorník (po toku), nad soutokem s Hrubým potokem		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou						534088.769		1204144.552		48.86538		17.53995		4093100		409310002309		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				8.00		2		8.00		2

		BPPRb007												M089		40559000		4-11-01-104		411011040		Rožnovská Bečva		Rožnovská Bečva		Rožnov pod Radhoštěm		18.30		18.30		25-23-13		od 2003, rybí směrnice		PM		mostek za Rožnovem - ke golfovému hřišti (směr Dolní Bečva)		mostek za Rožnovem - ke golfovému hřišti (směr Dolní Bečva)		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						482023.439		1141634.585		49.46790		18.17284		4054300		405430001300		nejistý		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		2		15.00		2

		XPPBy025												M054		40426000		4-10-03-104		410031040		Bystřice		Bystřice		Hlubočky nad		16.80		16.80		25-11-07		od r. 2006 6x ročně		PM		silniční most Hlubočky - Hrubá Voda, nad skládkouá chemického odpadu u domova důchodců		silniční most Hlubočky - Hrubá Voda, nad skládkouá chemického odpadu, u domova důchodců		Olomoucký		Olomouc		Olomouc						535090.506		1115355.401		49.65910		17.40871		4041800		404180001300		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano-málo výsledků		ano								10.00		2

		XPPSk026												M048		40395000		4-10-03-075		410030750		Sitka (Huzovka)		Sitka		Šternberk nad		15.5		15.5		14-44-20		od roku 2007		PM		silniční most ba konci (při příjezdu od Šternberka) místní části Šterberk - Dolní Žleby		silniční most ba konci (při příjezdu od Šternberka) místní části Šterberk - Dolní Žleby		Olomoucký		Olomouc		Olomouc		Cca 1 km nad profilem je soustava rybníků a lom				540906.68		1104046.02		49.75507		17.31367		4038900		403890002300		rizikový		ano		ano		ne		ano		ne		ne		ne		ne		ne		ne		ne		ne		10000000				ano								10.00		2

		BPPJu013												M091		40573000		4-11-02-014		411020140		Juhyně		Juhyně		Všechovice		13.00		13.00		25-14-12		od r. 2006		PM		silniční most Všechovice - Provodovice		silniční most Všechovice - Provodovice		Olomoucký		Přerov		Přerov						511652.257		1140135.491		49.45733		17.76395		4057300		405730000500		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		2		10.00		2

		DPTLa001								LANP		95		D007		41115000		4-14-01-065		414010650		Pstruhovec		Pstruhovec		Landštejn - přítok		11.50		11.50		23-34-24		PHO Landštejn		PM/208		v lese u limnigrafu na malém jezu, pod cestou k rybníku		v lese u limnigrafu na malém jezu, pod cestou k rybníku		Jihočeský		Jindřichův Hradec		Dačice						698862.594		1167315.630		49.03444		15.25073		4111300		411130004300		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				10.00		2		10.00		2

		SPTBs002								BOSM		148		D052		415020540008		4-15-02-050		415020500		Bělá		Bělá		Boskovice - přítok (Melkov)		10.90		10.90		24-23-01		PHO Boskovice		PM/208		na konci vzdutí 20m pod limnigrafem - z mostku		na konci vzdutí 20m pod limnigrafem - z mostku		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava						586493.986		1125868.069		49,52029		16,71739		4147800		414780000100		-		ne		ano		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				5.00		2		5.00		2

		DPTLa002								LANO				D007		41115000		4-14-01-065		414010650		Pstruhovec		Pstruhovec		Landštejn - odtok		8.90		8.90		33-12-04		PHO Landštejn		PM/208		mostek pod limnigrafem		mostek pod limnigrafem		Jihočeský		Jindřichův Hradec		Dačice						699250.538		1168590.446		49.01820		15.24529		4111300		411130006309		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				3.00		2		3.00		2

		BPPRb012												M089		40559000		4-11-01-116		411011160		Rožnovská Bečva		Rožnovská Bečva		Střítež nad Bečvou		8.70		8.70		25-23-12		od r. 2006		PM		most přes Bečvu směr Střítež		most přes Bečvu směr Střítež		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						490450.561		1141239.487		49.46462		18.05653		4055500		405550004300		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				15.00		3		15.00		2

		SPTBs001								BOSO				D053		41482001		4-15-02-054		415020540		Bělá		Bělá		Boskovice - odtok		7.10		7.10		24-23-06		PHO Boskovice		PM/208		mostek na cestě do areálu střelnice pod hrází		mostek na cestě do areálu střelnice pod hrází		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava						588141.526		1128509.235		49.49281		16.69773		4148200		414820000300		nejistý		ne		ano		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				3.00		2		3.00		2

		XPPKa015												M006		40136000		4-10-01-024		410010240		Krupá		Krupá		Chrastice		6.30		6.30		14-23-15		2003-2005 6x ročně, 2006 - 12x		PM		siln. most na silnici z Hanušovic do Starého Města, asi 1 km před odbočkou na Chrastice		siln. most na silnici z Hanušovic do Starého Města, asi 1 km před odbočkou na Chrastice		Olomoucký		Šumperk		Šumperk		První silniční most přes Krupou od Hanušovic, vyjma mostu přímo u ústí.				562329.321		1059597.909		50.13344		16.95419		4013400		401340000700		rizikový		ne		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		2		10.00		2

		DPTNr001								NRIO				D004		41082000		4-14-01-030		414010300		Řečice (Olšanský potok)		Řečice		Nová Říše - odtok		4.90		4.90		23-43-09		PHO Nová říše		PM/208		ze schodků u měr. desky pod hrází, pravý břeh		ze schodků u měr. desky pod hrází, pravý břeh		Vysočina		Jihlava		Dačice						675576.826		1156858.420		49.15023		15.54700		4107900		410790008100		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				3.00		2		3.00		2

				1173		1173				RBVM		45		M089		40559000		4-11-01-118		411011180		Rožnovská Bečva		Rožnovská Bečva		Valašské Meziříčí		4.20		4.20		25-23-06				HMU		silniční most do Hrachovce, nad městem, střed		silniční most do Hrachovce, nad městem, střed		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						493887		1139855		49.47456		18.00820		4055700		405570002700		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne				ano		10011000		ano		ano				5.00		3		5.00		2

		BPTKa001								KAVS		37		M060		40458000		4-11-01-018		411010180		Stanovnice (Velká Stanovnice)		Velká Stanovnice		Karolinka - přítok		2.60		2.60		25-41-04		PHO Karolinka		PM/208		na konci vzdutí u limnigrafu, pravý břeh		na konci vzdutí u limnigrafu, pravý břeh		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						477397.721		1157014.540		49,33351		18,25434		4045800		404580005500		rizikový		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				15.00		1		15.00		1

				3636		3636				MOBH		2		M007		40152000		4-10-01-042		410010420		Branná		Branná		Hanušovice		1.70		1.70		14-23-25				HMU		100 m za železničním přejezdem u Potůčníku, dřevěná lávka na lesní cestu		100 m za železničním přejezdem u Potůčníku, dřevěná lávka na lesní cestu		Olomoucký		Šumperk		Šumperk						562716		1065917		50.07702		16.95452		4015200		401520000100		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				4.00		2		4.00		2

		BPTKa002								KAMS				M060		40458000		4-11-01-018		411010180		Malá Stanovnice (Zabitá)		Malá Stanovnice		Karolinka - přítok		0.80		0.80		25-41-09		PHO Karolinka		PM/208		lávka u samot při silnici (dříve před zaústěním do potrubí pod silnicí vedoucí kolem přehrady)		lávka u samot při silnici		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí				souřadnice odečtené z mapy odpovídají profilu na silničním mostě 477449,124 a 1157109,392		477654,533		1157682,484		49,32900		18,25252		4045800		404580008200		rizikový		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				10.00		1		10.00		1

		YPPHl002								HLPR		53a		M106		40655200		4-12-01-057		412010572		Hloučela		Hloučela		Prostějov (ústí)		0.70		0.70		24-24-08		od 94		PM		silniční most u sladovny a pivovaru		silniční most u sladovny a pivovaru		Olomoucký		Prostějov		Přerov						556579.999		1133768.737		49.47680		17.13481		4065520		406552000100		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		5.00		2

		BPTKa003								KARO				M060		40458000		4-11-01-018		411010180		Stanovnice (Velká Stanovnice)		Velká Stanovnice		Karolinka - odtok		0.40		0.40		25-41-04		PHO Karolinka		PM/208		z mostku v obci Karolinka, u limnigrafu		z mostku v obci Karolinka, u limnigrafu		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						478637.334		1155281.856		49.35001		18.23457		4045800		404580010500		rizikový		ano		ano		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				3.00		1		3.00		1

		XPPMe016												M016		40179000		4-10-01-074		410010740		Merta		Merta		Petrov nad Desnou		0.40		0.40		14-42-06		2003-2005 6x ročně, 2006 - 12x		PM		mostek na první odbočce z hlavní silnice ve směru na Sobotín, u hospody Pod Kaštany		mostek na první odbočce z hlavní silnice ve směru na Sobotín, u hospody Pod Kaštany		Olomoucký		Šumperk		Šumperk		Při příjezdu od Šumperka odbočit v Rapotíně na Petrov a Sobotín, pak odbočka doleva (na opačou stranu než místní odbočka "NÁDRAŽÍ").				558418.237		1074465.529		50.00412		17.02975		4017900		401790001500		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		2		10.00		2

		BPPBs006												M078		40529000		4-11-01-090		411010900		Bystřička		Bystřice		Bystřička pod		0.20		0.20		25-14-20		od 2003, rybí směrnice		PM		provizorní pěší lávka před ústím toku  (pod železničním nadjezdem)		provizorní pěší lávka před ústím toku  (pod železničním nadjezdem)		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						497566.414		1145679.246		49.41769		17.96450		4052900		405290000900		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		2		10.00		2

		SPTVi006								VIRP		129		D033		415010370002		4-15-01-036		415010360		Korouhvický potok		Korouhvický p.		Vír - pod Polomem		0.15		0.15		24-11-20		PHO Vír		PM/208		dřevěná lávka v louce asi 150 m nad zaústěním		dřevěná lávka v louce asi 150 m nad zaústěním		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						615047.617		1115733.470		49,58236		16,30783		4131400		413140001500		-										ano																01000000		ano		ano				5.00		2		5.00		2

		XPPBr002								BRHO		12		M028		40239000		4-10-02-041		410020410		Březná		Březná		Hoštejn		0.02		0.02		14-43-02		92 - 93, od 99		PM		silniční most v Hoštejně na silnici Krasíkov - Hoštejn, před soutokem s Moravskou Sázavou, pod mostem zleva		silniční most v Hoštejně na silnici Krasíkov - Hoštejn, před soutokem s Moravskou Sázavou, pod mostem zleva		Olomoucký		Šumperk		Šumperk						578500.766		1086866.044		49.87440		16.76937		4023900		402390007309		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		2		10.00		2

		ZPTSl003								SLSO		69		M138		413010110001		4-13-01-007		413010070		Sobolice		Sobolice		Slušovice - ústí		0.01		0.01		25-32-13		PHO Slušovice		PM/208		konec lesní cesty, z roury, kde je Sobolice svedená pod cestu		konec lesní cesty, z roury, kde je Sobolice svedená pod cestu		Zlínský		Zlín		Zlín						510738.312		1158621.597		49.29148		17.79930		4080100		408010002200		-										ano																01000000		ano		ano				5.00		2		5.00		2

		XPPDS020												M013		40174000		4-10-01-069		410010690		Desná		Desná		Maršíkov		21.10		21.10		14-42-01		od r. 2006		PM		silniční most před obcí Maršíkov, odbočit ze silnice Šumperk - Jeseník za Velkými Losinami		silniční most před obcí Maršíkov, odbočit ze silnice Šumperk - Jeseník za Velkými Losinami		Severomoravský		Šumperk		Šumperk						555795.622		1071052.076		50.03661		17.06235		4017400		401740003300		nejistý		ano		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				15.00		1		15.00		1

		XPPTe008										222						4-10-02-080		410020800		Třebůvka		Třebůvka		Linhartice		31.95		31.95		14-43-16		v roce 2002 6x ročně,  2003-05 12x ročně		206		mostek cca 300 m pod MěČOV (za obcí), příjezd po silnici na levém břehu Třebůvky, pod soutokem s  Borušovickým potokem		mostek cca 300 m pod MěČOV (za obcí), příjezd po silnici na levém břehu Třebůvky, pod soutokem s  Borušovickým potokem		Pardubický		Svitavy		Olomouc		Při příjezdu od silnice E442 zahneme před mostem přes Třebůvku do Linhartic, projedeme obcíi a pokračujeme. Mineme na pravém břehu ČOV a cca po 300m je odbočka kolmo doprava do pole, která vede k mostku. Vzdálenost cca 50 m. NENÍ FOTKA!				583216.856		1100061.982						4027800		402780000100																												00000000								15.00		4

		XPPOa010										224						4-10-03-051		410030510		Oslava		Oslava		Dlouhá Loučka		4.25		4.25		14-44-08		v roce 2002 6x ročně, 2003-05 12x ročně		206		silniční most v obci - silnice Dlouhá Loučka - Šumvald		silniční most v obci - silnice Dlouhá Loučka - Šumvald		Olomoucký		Olomouc		Olomouc		Při příjezdu od Uničova, 1. odbočka doleva (v obci)				550773.921		1096535.870						4036500		403650001500																												00000000								15.00		2

		DPVLa001								LANH		96		D007		41115000		4-14-01-065		414010650		Pstruhovec		Pstruhovec		Landštejn - hladina		9.18		9.18		33-12-04		PHO Landštejn		PM/208		z lávky k věži		z lávky k věži		Jihočeský		Jindřichův Hradec		Dačice						699443.970		1168528.284		49.01995		15.24379		4111300		411130006309		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		SPPKi020								SVAD		152a						4-15-02-104		415021040		Křtinský potok		Křtinský potok		ústí (Adamov)		0.01		0.01		24-32-10		94 - 6/99, 03-05 rybí směrnice		206		ve středu Adamova z mostu		ve středu Adamova z mostu		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava						593815.812		1149242.746						4152800		415280001700																												00000000						ano		1.00		3

		JPPBa006								JIOB		176a						4-16-02-046		416020460		Balinka		Balinka		Velké Meziříčí		0.02		0.02		24-31-01		94-05		206		mostek před ústím do Oslavy		mostek před ústím do Oslavy		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Náměšť nad Osl.						639035.787		1138609.234						4180400		418040000500																												00000000						ano		2.00		3

		BPPBe003										226						4-11-02-054		411020540		Bečva		Bečva		Lipník		27.70		27.70		25-13-04		2002-05		206		silniční most v obci směrem na Týn nad Bečvou		silniční most v obci směrem na Týn nad Bečvou		Olomoucký		Přerov		Valašské Meziříčí						523320.515		1131733.380						4061300		406130000500																												00000000						ano		15.00		3

		SPVBs001								BOSH		151		D052		415020540008		4-15-02-054		415020540		Bělá		Bělá		Boskovice - hladina		7.10		7.10		24-23-06		PHO Boskovice		PM/208		z lávky k věži		z lávky k věži		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava						588075.671		1128309.315		49,49542		16,69642		4148200		414820000109		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		XPPBy019																4-10-03-112		410031122		Bystřice		Bystřice		Bělidla		1.40		1.40		24-22-20		od 7/03 do XII/05		206		silniční most v Olomouci - z Hodolan na Bělidla		silniční most v Olomouci - z Hodolan na Bělidla		Olomoucký		Olomouc		Olomouc		nahrazuje profil ústí Hodolany, který je ovlivněn vzdutím  Moravy				545087.441		1121430.323						4042601		404260101500																												00000000						ano		4.00		3

				3771		3771				BYMU		34						4-10-03-108				Bystřice		Bystřice		Mariánské Údolí		10.00		10.00		25-11-11		do XII/2005, nahrazen profilem Bystrovany		HMU		silniční most Mariánské Údolí - Velká Bystřice		silniční most Mariánské Údolí - Velká Bystřice		Olomoucký		Olomouc		Olomouc																																												00000000						ano		8.00		4

		ZPPDR002								DRBO		84b						4-13-02-023		413020230		Dlouhá řeka		Dlouhá řeka		Boršice u Buchlovic		11.80		11.80		25-33-16		1994-2005, nahrazeno profilem Nedakonice		206		sídliště Družstevní, mostek pod sídlištěm		sídliště Družstevní, mostek pod sídlištěm		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						545208.767		1181539.919						4092423		409242300100																												00000000								5.00		4

		JPPJi010																4-16-01-101		416011010		Jihlava		Jihlava		pod Mlýnským potokem		88.50		88.50		23-42-25		2003-05, rybí směrnice		206		levý břeh, cca 100m pod zaústěním z Mlýnského potoka		levý břeh, cca 100m pod zaústěním z Mlýnského potoka		Vysočina		Třebíč		Náměšť nad Osl.		příjezd ze silnice k Tanexu Vladislav, mezi garážemi na levém břehu "molo"				642465.861		1154287.215						4175200		417520000300																												00000000										4

				4009 (7250)		4009		7250				210		M056		40440000		4-10-03-115				Morava		Morava		Olomouc		232.80		232.80		24-22-25		od 2000 do XII/2006, nahrazen Černovírem		HMU		silniční most  ve čtvrti Nové Sady u vodoměr. stanice, levý břeh		silniční most  ve čtvrti Nové Sady u vodoměr. stanice, levý břeh		Olomoucký		Olomouc		Olomouc		nejasnosti v řkm								49.57684		17.26002																																00000000		ano						25.00		3

								MOCI		36b						4-10-03-134		410031340		Morávka		Morávka		Citov		4.90		4.90		24-24-15		94-2005		206		u hlavní cesty mostek u koupaliště		u hlavní cesty mostek u koupaliště		Olomoucký		Přerov		Přerov						543190.321		1136173.302						4043800		404380000100																												00000000								ano		10.00		3

		DPPMD002								MDDA		93						4-14-01-034		414010340		Moravská Dyje		Moravská Dyje		Dačice		275.80		275.80		23-43-17		93-05		206		silniční most v obci (silnice 408), pod soutokem  s Vápovkou		silniční most v obci (silnice 408), pod soutokem  s Vápovkou		Jihočeský		Jindřichův Hradec		Dačice						684396.710		1163850.444						4108300		410830000100																												00000000						ano				3

		XPPMS001								MSKR		11						4-10-02-026		410020260		Moravská Sázava		Moravská Sázava		Krasíkov		25.10		25.10		14-43-01		92 - 93, 99-2005		206		lávka na začátku obce, zleva, před soutokem s Hraničním potokem		lávka na začátku obce, zleva, před soutokem s Hraničním potokem		Pardubický		Ústí nad Orlicí		Šumperk						583811.561		1088114.039						4022400		402240001300																												00000000						ano				3

		YPPMt003								MPMB		57						4-12-02-103		412021030		Moštěnka		Moštěnka		pod Malou Bečvou		0.85		0.85		25-31-06		býv. p. HMU, my 94-05		206		mostek v zahradní kolonii směr Chropyně		mostek v zahradní kolonii směr Chropyně		Zlínský		Kroměříž		Přerov						540313.970		1152133.944						4075500		407550000100																												00000000						ano				3

		ZPPRa006										231		M172		40947010		4-13-02-060		413020600		Radějovka		Radějovka		Petrov		6.10		6.10		34-22-25		v roce 2002 6xročně, 2003-05 12x ročně, 2006 4x		PM		most v obci Petrov na silnici Hodonín - Strážnice (u vodoměrné lati)		most v obci Petrov na silnici Hodonín - Strážnice (u vodoměrné lati)		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou		Mostek v obci Petrov na silnici Hodonín - Strážnice (u vodoměrné lati), DĚLAT ODEČTY.				553269.681		1200580.203		48.88035		17.27501		4094400		409440000100		nejistý																										00000000		ano						6.00		3

		YPPRo001								ROVR		51b						4-12-01-044		412010440		Romže		Romže		Vrahovice (ústí)		0.40		0.40		24-24-08		94-05		206		silniční most ve čtvrti Vrahovice - ulice Vrahovická, nad soutokem s Hloučelou		silniční most ve čtvrti Vrahovice - ulice Vrahovická, nad soutokem s Hloučelou		Olomoucký		Prostějov		Přerov						556071.298		1133380.792						4065506		406550600300																												00000000						ano		5.00		4

		XPPSk004								SIST		30a						4-10-03-077		410030770		Sitka (Huzovka)		Sitka		Šternberk pod		9.05		9.05		14-44-24		94-05		206		u garáží, cca 700 m nad MěČOV (dříve řkm 10,5), od 7/99 pod MěČOV v Lužici - mostek u fot. hřiště, jde o polní cestu Lužice - Šternberk		u garáží, cca 700 m nad MěČOV (dříve řkm 10,5), od 7/99 pod MěČOV v Lužici - mostek u fot. hřiště, jde o polní cestu Lužice - Šternberk		Olomoucký		Olomouc		Olomouc						544872.077		1108179.894						4039100		403910000300																												00000000						ano		10.00		5

				1178 (7110)				7110		SVTI		135						4-15-01-119				Svratka		Svratka		Tišnov		74.60		74.60		24-32-07		+ RADIO, do I/2006		HMU		silnič. most Tišnov - Březina, střed (v případě nízkého vodního sloupce z náhonu - silniční most Tišnov - Březina)		silnič. most Tišnov - Březina, střed (v případě nízkého vodního sloupce z náhonu - silniční most Tišnov - Březina)		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svratka																				ne		ne		ne		ano						ne		ano		ne		ne						10000010		ano spec.		ano spec.				20		3

		KPPTr002								TRZD		202						4-17-01-014		417010140		Trkmanka		Trkmanka		Ždánice (pod ČOV)		35.75		35.75		24-44-21		99-05		206		silniční most Archlebov - Věteřov		silniční most Archlebov - Věteřov		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou						569643.151		1181152.073						4196100		419610000500																												00000000						ano		3.00		5

		DPPVa007										215						4-14-01-033		414010330		Vápovka		Vápovka		Dačice		0.05		0.05		23-43-17		v roce 2002 6x ročně,  2003-05 12x ročně		206		silniční mostek na místní komunikaci  v Dačicích, cca  20 m nad (po toku) železničním mostem		silniční mostek na místní komunikaci  v Dačicích, cca  20 m nad (po toku) železničním mostem		Jihočeský		Jindřichův Hradec		Dačice		Pří příjezdu od Znojma přes mostem přes Moravskou Dyji doprava, za Penny Markettem.				684250,818		1163720.175						4108200		410820007300																												00000000								7.00		3

		DPPZe003								ZEJE		99						4-14-02-030		414020300		Želetavka		Želetavka		Jemnice pod		23.00		23.00		33-21-04		94-05		206		silniční most Jemnice - Lovčovice		silniční most Jemnice - Lovčovice		Vysočina		Třebíč		Dačice						675574.860		1172499.230						4114900		411490000700																												00000000						ano		10.00		4

		JPTHu002								HUJJ		166		D081		416010280016		4-16-01-028		416010280		Jiřínský přivaděč		Jiřínský přivaděč		Hubenov - Ježená		3.40		3.40		23-23-18		PHO Hubenov		PM/208		nad ústím do Maršovského potoka - výtok z roury		nad ústím do Maršovského potoka - výtok z roury		Vysočina		Jihlava		Jihlava						677748.856		1126690.757		49,41800		15,46655		4167900		416790007700		-										ano																01000000		ano-málo výsledků, dát 3 km		ano-málo výsledků, dát 3 km

				4012 (7253)		4012		7253				207						4-13-01-124				Olšava		Olšava		Uherský Brod		22.00		22.00		35-11-05		od 2000 do XII/2005, nahrazen Havřicemi, v roce 2006 a dále pouze gama spektrometrie		HMU		v obci, u limnigrafu v místní části Bajovec, levý břeh		v obci, u limnigrafu v místní části Bajovec, levý břeh		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště																				ne		ne		ne		ano						ne		ano		ne		ne						10000010				ano spec.		ano

		ZPVSl001								SLUH		68		M138		413010110001		4-13-01-007		413010070		Dřevnice		Dřevnice		Slušovice - hladina		29.34		29.34		25-32-13		PHO Slušovice		PM/208		u věže - pravá strana		u věže pravá strana		Zlínský		Zlín		Zlín						510534.316		1161114.195		49.27025		17.80655		4080100		408010003000		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		DPVZn001								ZNOH		105		D017		41192000		4-14-02-063		414020630		Dyje		Dyje		Znojmo - hladina		132.73		132.73		34-11-21		PHO Znojmo		PM/208		z hráze u přepadu		z hráze u přepadu		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo						643741.873		1193788.300		48,85445		16,03870		4118200		411820001300		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		ZPVFr001								FRYH		72		M147		40828000		4-13-01-032		413010320		Fryštácký potok		Fryštácký p.		Fryšták - hladina		4.22		4.22		25-32-11		PHO Fryšták		PM/208		u věže, pravá strana		u věže, pravá strana		Zlínský		Zlín		Zlín						518906.916		1161012.475		49.26412		17.69125		4082600		408260000700		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		ZPVBj001								BOJH		76		M157		40878000		4-13-01-087		413010870		Kolelač		Kolelač		Bojkovice - hladina		1.50		1.50		25-34-23		PHO Bojkovice		PM/208		u věže, pravá strana		u věže, pravá strana		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						509913.097		1185757.268		49.05012		17.84533		4087700		408770004500		nejistý										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		KPVKo001								KORH		194		D127		41999070		4-17-01-068		417010680		Kyjovka		Kyjovka		Koryčany - hladina		74.50		74.50		24-44-13		PHO Koryčany		PM/208		hráz - levý břeh, začátek zalesnění		hráz - levý břeh, začátek zalesnění		Zlínský		Kroměříž		Koryčany						556519.728		1174026.057		49,11538		17,19421		4199400		419940015800		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		ZPVLu001								LUDH		82		M162		40902000		4-13-01-106		413011061		Ludkovický potok		Ludkovický p.		Ludkovice - hladina		6.25		6.25		25-34-11		PHO Ludkovice		PM/208		u věže - pravá strana		u věže - pravá strana		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště						517700.179		1176955.238		49.12244		17.72751		4089600		408960003500		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		YPVOp001								OPAH		61		M111		412020080001		4-12-02-008		412020080		Malá Haná		Malá Haná		Opatovice - hladina		4.27		4.27		24-41-09		PHO Opatovice		PM/208		z lávky k věži		z lávky k věži		Jihomoravský		Vyškov		Zlín						573527.829		1150691.110		49.30830		16.92962		4066800		406680002909		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		JPVHu001								HUBH		168		D081		416010280016		4-16-01-028		416010280		Maršovský potok		Maršovský p.		Hubenov - hladina		0.62		0.62		23-23-23		PHO Hubenov		PM/208		odběr u hráze z lávky k věži		odběr u hráze z lávky k věži		Vysočina		Jihlava		Jihlava						676491.661		1129611,879		49.39078		15.49017		4167900		416790009300		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		JPVMo001								MOSH		178		D097		416020210004		4-16-02-021		416020211		Oslava		Oslava		Mostiště - hladina		65.95		65.95		24-13-21		PHO Mostiště		PM/208		u věže, projít štolou		u věže, projít štolou		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Náměšť nad Osl.						638639.074		1133796.712		49,39417		16,01538		4177900		417790002109		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		DPVNr001								NRIH		92		D003		414010300010		4-14-01-030		414010300		Řečice (Olšanský potok)		Řečice		Nová Říše - hladina		5.00		5.00		23-43-09		PHO Nová Říše + RADIO		PM/208		u hráze z lávky k věži		u hráze z lávky k věži		Vysočina		Jihlava		Dačice						675507.761		1156775.144		49.15073		15.54775		4107900		410790008100		-										ano																01000000		ano		ano -přehrada

		BPVKa001								KARH		38		M060		40458000		4-11-01-018		411010180		Stanovnice (Velká Stanovnice)		Velká Stanovnice		Karolinka - hladina		0.75		0.75		25-41-04		PHO Karolinka		PM/208		na hrázi ze schodů		na hrázi ze schodů		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						478536.116		1155488.560		49,34650		18,23740		4045800		404580010500		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		SPVVi001								VIRH		131		D033		415010370002		4-15-01-037		415010370		Svratka		Svratka		Vír - hladina		114.90		114.90		24-11-25		PHO Vír + RADIO		PM/208		pod domkem hrázného		pod domkem hrázného		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						615247.380		1117534.952		49.56429		16.31332		4131500		413150000100		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		SPNBb021								SVBH		139		D045		415011470002		4-15-01-147		415011470		Svratka		Svratka		Brno - hráz		56.16		56.16		24-32-18		do 6/00, od 2003, RADIO trvá		PM		schůdky na levém břehu u hráze		schůdky na levém břehu u hráze		Jihomoravský		Brno		Brno - Svratka						604171.238		1155913.600		49,23326		16,51893		4141600		414160002900		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		ZPTRt027												M162		40902000		4-13-01-106		413011061		Řetechovský potok				Ludkovice - ústí		0.12		0.12		25-34-11		PHO Ludkovice, 2007		PM/208				silniční mostek na silnici Ludkovice - Provodov		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště		podle HEIS VÚV je tok bezejmenný																nejistý										ano																01000000				ano - přehrada

		JPTHu004								HUMJ		165		D081		416010280016		4-16-01-028		416010280		Maršovský potok		Maršovský p.		Hubenov - Ježená		4.45		4.45		23-23-18		PHO Hubenov		PM/208		mostek na polní cestě nad obcí, nad vyústěním Jiřinského přivaděče		mostek na polní cestě nad obcí, nad vyústěním Jiřinského přivaděče		Vysočina		Jihlava		Jihlava						677763.654		1126588.644		49.41800		15.46651		4167900		416790007700		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		JPTMo003								OSNB				D096		41779000		4-16-02-019		416020190		Oslava		Oslava		Mostiště - Oslava nad Babačkou		72.10		72.10		23-24-20		PHO Mostiště od 97		PM/208		20m nad zaústěním Babačky, starý most - levý břeh		20m nad zaústěním Babačky, starý most - levý břeh		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Náměšť nad Osl.						640355.166		1130485.328		49.42323		15.98514		4177700		417770000100		nejistý								ano-pouze rybí směrnice		ano		ano		ano												11010000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		YPTOp003								OPAP		62		M111		412020080001		4-12-02-008		412020080		Pařezovický potok		Pařezovický p.		Opatovice - ústí		0.01		0.01		24-41-09		PHO Opatovice		PM/208		těsně pod obcí Vyškov - část Pařezovice, branou - vstup do 1. OP VN - cca 50 m po pravé straně, ze břehu		těsně pod obcí Vyškov - část Pařezovice, branou - vstup do 1. OP VN - cca 50 m po pravé straně, ze břehu		Jihomoravský		Vyškov		Zlín						573500.532		1149669.029		49.31719		16.92853		4066800		406680002500		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		DPTNr003								NRVR				D003		414010300010		4-14-01-030		414010300		potok		potok		Nová Říše - přítok od Vývoz.ryb.				0.16		23-43-04		PHO Nová Říše, od 97		PM/208		lesní cesta z obce Rosičky, první mostek za posedem		lesní cesta z obce Rosičky, první mostek za posedem		Vysočina		Jihlava		Dačice						675223.187		1154788.255		49.16901		15.54823		4107900		410790006200		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		SPTVi005								VIHL		124		D033		415010370002		4-15-01-035		415010360		potok		potok		Vír - Hluboké		0.80		0.80		24-11-20		PHO Vír		PM/208		cca 50m pod posledním statkem v obci Hluboká		cca 50m pod posledním statkem v obci Hluboká		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						615875.996		1115688.947		49,58281		16,29672		4131300		413140001500		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		SPTVi004								VIVE		125		D033		415010370002		4-15-01-035		415010350		potok		potok		Vír - Veselí		1.20		1.20		24-11-20		PHO Vír		PM/208		před posled. domy u lesa, zprava		před posled. domy u lesa, zprava		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						617607.013		1114846.688		49,58601		16,27205		4131300		413130001000		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		SPTVi007								VIRC		127		D033		415010370002		4-15-01-036		415010360		potok		potok		Vír - přítok od Chlumu		0.50		0.50		24-11-20		PHO Vír		PM/208		pod vsí před vjezdem do lesa, z roury, v PHO 1. Potok není zanesen do ZVH map		pod vsí před vjezdem do lesa, z roury, v PHO 1. Potok není zanesen do ZVH map		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						614494.449		1116706.563		49,57284		16,31858		4131400		413140002900		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		JPTMo005								MOOL		176		D097		416020210004		4-16-02-021		416020211		potok		potok		Mostiště - přítok od Olší		0.50		0.50		23-24-20		PHO Mostiště		PM/208		cca 300 m pod ČOV, v lese za fotb. hřištěm		cca 300 m pod ČOV, v lese za fotb. hřištěm		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Náměšť nad Osl.						639698.617		1132032.003		49.40890		15.99662		4177900		417790000700		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		YPTOp004								OPAR		63		M111		40668001		4-12-02-008		412020080		Ruprechtovský potok		Ruprechtovský p.		Opatovice - ústí		0.01		0.01		24-41-09		PHO Opatovice		PM/208		100m nad vzdutím lesní cestou od hráze k závoře, dále k potoku		100m nad vzdutím lesní cestou od hráze k závoře, dále k potoku		Jihomoravský		Vyškov		Zlín						575416.305		1149828.298		49.31486		16.90429		4066800		406680001200		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		DPTNr004								NRNS				D003		414010300010		4-14-01-030		414010300		Řečice (Olšanský potok)		Řečice		Nová Říše - nad sout. s přít.od Vývozního rybníka				8.99		23-43-04		PHO Nová Říše, od 97		PM/208		lesní cesta z obce Rosičky, druhý mostek za posedem		lesní cesta z obce Rosičky, druhý mostek za posedem		Vysočina		Jihlava		Dačice						675005.283		1154739.688		49.16960		15.55140		4107900		410790004500		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		DPTNr005												D003		414010300010		4-14-01-030		414010300		Řečice (Olšanský potok)		Řečice		Nová Říše - pod usedlostí Pilka				10.10		23-43-04		PHO Nová Říše, od roku 2002		PM/208		pod usedlostí Pilka		pod usedlostí Pilka		Vysočina		Jihlava		Dačice						674725.153		1152563.342		49.18596		15.54731		4107900		410790003300		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		SPPBi039												D043		41409000		4-15-01-140		415011400		Bílý potok		Bílý potok		Veverská Bítýška nad		1.5		1.5		24-32-12		od roku 2007		PM		z lávky nad splavem, nad obytnou zástavbou		z lávky nad splavem, nad obytnou zástavbou		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svratka						610628.78		115096.21						4140900		414090005300		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000				ano, stejná třída, spojeno s Veverskou Bitýškou

		SPTBs005								BOPO				D052		415020540008		4-15-02-051		415020510		Okrouhlý potok		pot.od Okrouhlé		Boskovice - nad Orlovým potokem		0.60		0.60		24-23-06		PHO Boskovice, od 97, do 06 název pot. od Okrouhlé - Boskovice - ústí		PM/208		cca 10m nad zaústěním Orlového potoka		cca 10m nad zaústěním Orlového potoka		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava						586424.24		1128536.96		49.49452		16.72133		4147900		414790000500		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		SPTBs004								BOOR		149		D052		415020540008		4-15-02-051		415020510		Okrouhlý potok		Orlovský p.		Boskovice - ústí		0.17		0.17		24-23-06		PHO Boskovice, do 06 název Orlovský p. - Boskovice - ústí		PM/208		cca 50m pod propustkem silnice Boskovice - Okrouhlá, pravý břeh		cca 50m pod propustkem silnice Boskovice - Okrouhlá, pravý břeh		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava						586837.47		1128532.33		49,49421		16,71622		4147900		414790001100		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		2005-06

		celkem 2657		km		profily

		1.		46.00		5

		2.		305.00		37

		3.		1346.00		128

		4.		782.00		67

		5.		178.00		23





ovliv.km základ.uka.statistika

																		2006-07		ovlivněné řkm																2006-07		ŘKM

		BSK5 - ovlivněné km						BSK5 - počet profilů								BSK5		CHSKCr		N-NO3		N-NH4		P celkový		výsledná třída								BSK5		CHSKCr		N-NO3		N-NH4		P celkový		výsledná třída

				06/07						06/07				I.třída		249		266		420		903		69		43						I.třída		9%		10%		16%		34%		3%		1.63%

		V.třída		69				V.třída		7				II.třída		833		1011		950		974		510		310						II.třída		32%		38%		36%		37%		19%		11.76%

		IV.třída		275				IV.třída		24				III.třída		1209		1223		1007		585		1300		1280						III.třída		46%		46%		38%		22%		49%		48.58%

		III.třída		1209				III.třída		111				IV.třída		275		56		247		101		615		842						IV.třída		10%		2%		9%		4%		23%		31.95%

		II.třída		833				II.třída		82				V.třída		69		79		11		72		141		160						V.třída		3%		3%		0%		3%		5%		6.07%

		I.třída		249				I.třída		28						2635		2635		2635		2635		2635		2635								100%		100%		100%		100%		100%		100.00%

		celkem		2635				celkem		252

		ChSKcr - ovlivněné km						ChSKcr - počet profilů

				06/07						06/07

		V.třída		79				V.třída		8

		IV.třída		56				IV.třída		7

		III.třída		1223				III.třída		108

		II.třída		1011				II.třída		107

		I.třída		266				I.třída		22

		celkem		2635				celkem		252

		N-NO3- ovlivněné km						N-NO3 - počet profilů

				06/07						06/07

		V.třída		11				V.třída		2

		IV.třída		247				IV.třída		20

		III.třída		1007				III.třída		88

		II.třída		950				II.třída		95

		I.třída		420				I.třída		47

		celkem		2635				celkem		252

																		2006-07																		2006-07		Profily

																BSK5		CHSKCr		N-NO3		N-NH4		P celkový		výsledná třída								BSK5		CHSKCr		N-NO3		N-NH4		P celkový		výsledná třída

		N-NH4- ovlivněné km						N-NH4 - počet profilů						I.třída		28		22		47		90		9		4						I.třída		11%		9%		19%		36%		4%		2%

				06/07						06/07				II.třída		82		107		95		87		56		34						II.třída		33%		42%		38%		35%		22%		13%

		V.třída		72				V.třída		9				III.třída		111		108		88		54		113		122						III.třída		44%		43%		35%		21%		45%		48%

		IV.třída		101				IV.třída		12				IV.třída		24		7		20		12		58		73						IV.třída		10%		3%		8%		5%		23%		29%

		III.třída		585				III.třída		54				V.třída		7		8		2		9		16		19						V.třída		3%		3%		1%		4%		6%		8%

		II.třída		974				II.třída		87						252		252		252		252		252		252								100%		100%		100%		100%		100%		100%

		I.třída		903				I.třída		90

		celkem		2635				celkem		252

		Pcelkový- ovlivněné km						Pcelkový - počet profilů

				06/07						06/07

		V.třída		141				V.třída		16

		IV.třída		615				IV.třída		58

		III.třída		1300				III.třída		113

		II.třída		510				II.třída		56

		I.třída		69				I.třída		9

		celkem		2635				celkem		252





ovliv.km základ.uka.statistika

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



I.třída

II.třída

III.třída

IV.třída

V.třída

řkm

Ovlivněné říční kilometry v základních ukazatelích zařazených do tříd jakosti



konečné ovlivněné km zák. ukaz.

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



I.třída

II.třída

III.třída

IV.třída

V.třída

Počty profilů v základních ukazatelích zařazených do tříd jakosti



NV

				Profily ČHMÚ a PM, s.p. - dvouletí 2006-2007

				Sledované profily na tocích - základní ukazatele - třídy jakosti dle ČSN 75 7221																				Porovnání s imisními standardy NV č. 61/2003 Sb.

				Oblast povodí		Hydrologické pořadí		Tok		Profil		BSK5		CHSKCr		N-NO3		N-NH4		Fosfor celkový		Výsledná třída		BSK5		CHSKCr		N-NO3		N-NH4		Fosfor celkový		Ovlivněné kilometry 2006-2007

				OP Morava		4-10-01-069		Desná		Maršíkov		1		1		1		1		1		1		ano		ano		ano		ano		ano		15.00

		nádrž		OP Morava		4-11-01-018		Stanovnice (Velká Stanovnice)		Karolinka - odtok		1		1		1		1		1		1		ano		ano		ano		ano		ano		3.00

				OP Morava		4-11-01-018		Malá Stanovnice (Zabitá)		Karolinka - přítok		1		1		1		1		1		1		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-11-01-018		Stanovnice (Velká Stanovnice)		Karolinka - přítok		1		1		1		1		1		1		ano		ano		ano		ano		ano		15.00				dodatečné opravy po úpravě fosforů

		nádrž		OP Morava		4-13-01-007		Dřevnice		Slušovice - odtok		2		1		1		1		1		2		ano		ano		ano		ano		ano		3.00

		nádrž		OP Dyje		4-14-01-030		Řečice (Olšanský potok)		Nová Říše - odtok		1		2		1		2		1		2		ano		ano		ano		ano		ano		3.00

				OP Morava		4-13-01-007		Sobolice		Slušovice - ústí		1		2		1		1		1		2		ano		ano		ano		ano		ano		5.00

				OP Dyje		4-14-01-065		Pstruhovec		Landštejn - přítok		1		2		1		1		1		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Dyje		4-14-01-030		Řečice (Olšanský potok)		Nová Říše - přítok		1		3		2		1		1		3		ano		ano		ano		ano		ano		5.00

		nádrž		OP Dyje		4-15-02-054		Bělá		Boskovice - odtok		1		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		3.00

		nádrž		OP Dyje		4-17-01-068		Kyjovka		Koryčany - odtok		1		2		1		2		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		3.00

		nádrž		OP Dyje		4-14-01-065		Pstruhovec		Landštejn - odtok		2		2		1		2		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		3.00

				OP Morava		4-10-01-042		Branná		Hanušovice		1		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		4.00

		nádrž		OP Dyje		4-15-01-037		Svratka		Vír - odtok		1		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		5.00

				OP Dyje		4-15-02-050		Bělá		Boskovice - přítok (Melkov)		1		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		5.00

				OP Morava		4-12-01-057		Hloučela		Prostějov (ústí)		2		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		5.00

				OP Dyje		4-15-01-036		Korouhvický potok		Vír - pod Polomem		2		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		5.00

				OP Morava		4-10-03-114		Střední Morava (Mlýnský potok)		Řepčín		2		2		2		2		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		5.00

				OP Morava		4-13-01-007		Dřevnice		Slušovice - přítok		2		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		8.00

				OP Morava		4-13-02-037		Velička		Javorník nad		2		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		8.00

		nádrž		OP Dyje		4-14-02-053		Dyje		Vranov - odtok		1		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-11-02-033		Bečva		Teplice nad Bečvou		2		2		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-10-02-041		Březná		Hoštejn		2		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-10-03-104		Bystřice OL		Hlubočky nad		1		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-11-01-090		Bystřička VS		Bystřička pod		2		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-11-02-014		Juhyně		Všechovice		2		2		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-10-01-024		Krupá		Chrastice		1		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Dyje		4-17-01-068		Kyjovka		Koryčany - přítok		2		2		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-10-01-074		Merta		Petrov nad Desnou		2		1		1		2		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-10-01-045		Morava		Raškov		1		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-10-03-075		Sitka (Huzovka)		Šternberk nad		1		2		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-11-01-015		Vsetínská Bečva		Bzové		1		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-11-01-069		Vsetínská Bečva		Vsetín		2		2		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-10-01-054		Morava		Bohutín		2		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		15.00

				OP Morava		4-11-01-104		Rožnovská Bečva		Rožnov pod Radhoštěm		2		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		15.00

				OP Dyje		4-15-01-043		Svratka		Vír		1		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		15.00

				OP Morava		4-11-01-093		Vsetínská Bečva		Valašské Meziříčí (Jarcová)		2		2		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		15.00

				OP Dyje		4-15-01-073		Svratka		Borač		1		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		20.00

				OP Morava		4-10-01-098		Morava		Zábřeh		2		1		1		2		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		25.00

		nádrž		OP Dyje		4-16-01-028		Maršovský potok		Hubenov - odtok		2		2		2		3		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		2.00

				OP Morava		4-13-01-087		Vasilský potok		Bojkovice - ústí		2		3		1		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		3.00

				OP Morava		4-12-02-049		Brodečka (Drahanský potok)		Otaslavice nad		2		3		2		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		4.00

				OP Dyje		4-15-01-035		Karasínský potok (potok)		Vír - Vitochov		1		2		3		1		2		3		ano		ano		ne		ano		ano		4.00

		nádrž		OP Morava		4-12-01-057		Hloučela		Plumlov - odtok		3		3		2		3		2		3		ano		ano		ano		ne		ano		5.00

				OP Morava		4-13-01-031		Lukovský potok		Fryšták - ústí		3		3		2		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		5.00

				OP Dyje		4-15-02-090		Punkva		Skalní Mlýn u Blanska		1		1		3		1		2		3		ano		ano		ne		ano		ano		5.00

				OP Dyje		4-15-02-092		Punkva		ústí		2		2		3		1		2		3		ano		ano		ne		ano		ano		5.00

				OP Dyje		4-15-01-149		Svratka		Bystrc		2		2		3		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		5.00

				OP Morava		4-12-01-055		Hloučela		Soběsuky		2		2		3		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		6.00

				OP Dyje		4-14-02-055		Dyje		Vranov		2		2		3		1		2		3		ano		ano		ne		ano		ano		10.00

				OP Dyje		4-14-02-065		Dyje		Znojmo nad		1		2		3		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Dyje		4-15-01-026		Fryšávka		Jimramov		2		3		2		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Dyje		4-15-02-032		Křetínka		Dolní Poříčí		2		2		3		1		2		3		ano		ano		ne		ano		ano		10.00

				OP Dyje		4-16-01-028		Maršovský potok		Hubenov - ústí		2		3		3		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-10-02-056		Mírovka		Mohelnice pod		2		1		3		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Dyje		4-13-02-060		Radějovka		Petrov nad		1		1		3		1		2		3		ano		ano		ne		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-12-02-126		Rusava		Dobrotice nad		2		3		2		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Dyje		4-15-01-159		Svratka		Přízřenice		2		3		3		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Dyje		4-14-02-069		Dyje		Tasovice		2		3		3		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		20.00

				OP Dyje		4-14-02-061		Dyje		Znojmo - přítok (Devět Mlýnů)		1		2		3		1		2		3		ano		ano		ne		ano		ano		20.00

				OP Dyje		4-14-02-085		Mlýnská strouha (Dyjsko-mlýnský náhon)		Jaroslavice		2		3		3		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		20.00

		nádrž		OP Dyje		4-16-02-021		Oslava		Mostiště - odtok		2		2		4		2		2		4		ano		ano		ne		ano		ano		3.00

				OP Morava		4-12-02-008		Malá Haná		Opatovice - přítok		1		2		4		1		2		4		ano		ano		ne		ano		ano		4.00

				OP Dyje		4-16-01-026		Jedlovský potok		Hubenov - nad přivaděčem		2		4		2		1		2		4		ano		ne		ano		ano		ano		5.00

				OP Dyje		4-15-01-068		Nedvědička		Nedvědice		2		2		4		1		2		4		ano		ano		ne		ano		ano		15.00

				OP Morava		4-12-01-055		Hloučela		Plumlov - přítok		3		3		2		2		3		3		ne		ano		ano		ne		ne		2.00

				OP Morava		4-13-01-106		Ludkovický potok		Ludkovice - přítok		2		2		1		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		2.00

				OP Dyje		4-16-02-025		Oslava		nad Balinkou		3		3		3		2		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		2.00

		nádrž		OP Morava		4-13-01-032		Fryštácký potok		Fryšták - odtok		3		3		2		3		3		3		ano		ano		ano		ne		ne		3.00

		nádrž		OP Morava		4-13-01-087		Kolelač		Bojkovice - odtok		2		2		1		3		3		3		ano		ano		ano		ne		ano		3.00

		nádrž		OP Morava		4-13-01-106		Ludkovický potok		Ludkovice - odtok		3		2		1		3		3		3		ano		ano		ano		ne		ne		3.00

		nádrž		OP Morava		4-12-02-008		Malá Haná		Opatovice - odtok		2		2		2		3		3		3		ano		ano		ano		ne		ne		3.00

				OP Dyje		4-15-01-109		Libochovka		Dolní Loučky		3		3		3		1		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		3.00

				OP Morava		4-13-02-001		Morava		Nedakonice		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ne		ne		4.00

				OP Morava		4-13-01-017		Bratřejovka		Vizovice		3		2		1		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		5.00

				OP Dyje		4-17-01-001		Dyje		Dolní Věstonice		3		3		3		2		3		3		ne		ne		ano		ne		ne		5.00

				OP Dyje		4-14-03-072		Dyje		Mušovská hráz		3		3		2		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		5.00

				OP Dyje		4-14-02-090		Dyje		Trávní Dvůr		3		3		3		1		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		5.00

				OP Morava		4-12-02-009		Haná		Pazderna		2		2		2		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		5.00

				OP Dyje		4-16-01-019		Jihlava		Nový Svět		3		3		3		2		3		3		ne		ano		ano		ne		ne		5.00

				OP Dyje		4-16-01-029		Jihlava		Rantířov		3		3		3		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		5.00

				OP Morava		4-13-01-087		Kolelač		Bojkovice - přítok		2		2		1		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		5.00

				OP Morava		4-11-01-118		Rožnovská Bečva		Valašské Meziříčí		3		2		1		2		3		3		ano		ano		ano		ne		ne		5.00

				OP Dyje		4-15-01-005		Svratka		Svratka pod		3		3		1		3		3		3		ano		ne		ano		ne		ne		5.00

				OP Dyje		4-15-01-033		Svratka		Vír - Dalečín		2		3		2		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		5.00

				OP Morava		4-13-01-112		Ludkovický potok		Biskupice		3		2		1		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		6.00

				OP Morava		4-13-01-016		Lutoninka		Vizovice nad		2		2		1		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		7.00

				OP Morava		4-10-03-129		Olešnice (Kokorka)		Majetín		3		2		2		3		3		3		ano		ano		ano		ne		ne		7.00

				OP Morava		4-10-03-129		Olešnice (Kokorka)		Penčičky		2		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		7.00

				OP Morava		4-21-08-054		Vlára		Vlachovice		2		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		7.00

				OP Morava		4-10-03-112		Bystřice OL		Bystrovany		2		2		2		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		8.00

				OP Dyje		4-14-02-076		Dyje		Hevlín		3		3		3		2		3		3		ano		ne		ne		ano		ne		8.00

				OP Dyje		4-15-02-104		Křtinský potok		Adamov nad		3		3		3		1		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		9.00

				OP Morava		4-13-01-117		Nivnička (Bystřička)		Suchá Loz		3		3		2		3		3		3		ne		ano		ano		ne		ne		9.00

				OP Morava		4-13-01-123		Nivnička (Bystřička)		Uherský Brod		2		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		9.00

				OP Morava		4-11-02-070		Bečva		Dluhonice		3		3		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-11-02-007		Bečva		Choryně		2		2		1		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-11-02-072		Bečva		Troubky		3		3		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-01-140		Bílý potok		Veverská Bítýška		3		3		3		1		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-01-110		Bobrůvka (Loučka)		ústí		3		3		3		1		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-16-01-072		Brtnice		Střížov		3		3		3		2		3		3		ano		ano		ne		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-14-03-061		Dyje		Drnholec		2		3		3		2		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		10.00

				OP Morava		4-10-02-099		Jevíčka		Plechtinec		2		2		3		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-16-01-046		Jihlávka		Rančířov		3		3		3		2		3		3		ano		ano		ne		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-11-02-018		Juhyně		Choryně		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-01-144		Kuřimka		Chudčice nad		2		2		3		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Morava		4-12-02-102		Malá Bečva		Plešovec		3		3		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Morava		4-10-03-117		Morava		Blatec		2		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Morava		4-12-01-075		Morava		Kojetín		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-12-02-104		Morava		Kroměříž		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-13-01-083		Morava		nad Olšavou		3		2		2		3		3		3		ano		ano		ano		ne		ano		10.00

				OP Morava		4-12-02-155		Morava		Otrokovice		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-13-01-054		Morava		Spytihněv		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ne		ano		10.00

				OP Morava		4-13-02-034		Morava		Strážnice		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Morava		4-10-03-135		Morava		Tovačov		2		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-13-01-092		Olšava		Bojkovice pod		2		2		1		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-13-01-098		Olšava		Šumice		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Morava		4-10-03-036		Oskava		Šumvald		2		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Dyje		4-16-02-079		Oslava		nad Chvojnicí		3		3		3		2		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		10.00

				OP Morava		4-11-01-046		Senice		Lidečko		2		2		1		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Morava		4-11-01-058		Senice		Ústí u Vsetína		2		2		1		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-02-015		Svitava		nad Letovicemi		2		2		3		2		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-02-109		Svitava		ústí		2		2		3		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-01-005		Svratka		nad Křižánkami		2		3		1		2		3		3		ano		ano		ano		ne		ano		10.00

				OP Dyje		4-15-03-021		Svratka		Rajhrad (Brno pod)		3		3		3		2		3		3		ano		ano		ano		ne		ano		10.00

				OP Dyje		4-15-01-141		Svratka		Veverská Bítýška		2		3		3		1		3		3		ano		ano		ne		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-10-03-088		Trusovický potok (Trusovka)		Bohuňovice		2		2		2		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Morava		4-10-02-082		Třebůvka		Plechtinec		3		2		3		2		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		10.00

				OP Morava		4-12-01-060		Valová		Prostějov pod		3		2		3		3		3		3		ano		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-14-01-029		Vápovka		Červený Hrádek		3		3		3		3		3		3		ne		ne		ne		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-13-02-061		Velička		Strážnice		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-11-02-043		Velička		Velká		2		2		3		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-21-08-075		Vlára		Brumov pod		3		3		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Morava		4-10-02-037		Březná		Mlýnický Dvůr		3		2		1		3		3		3		ano		ano		ano		ne		ano		14.00

				OP Morava		4-11-02-058		Bečva		Osek nad Bečvou		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		15.00

				OP Morava		4-10-01-095		Desná		Sudkov		2		1		1		3		3		3		ano		ano		ano		ne		ano		15.00

				OP Dyje		4-16-01-049		Jihlava		Malý Beranov		3		3		3		2		3		3		ne		ano		ano		ano		ne		15.00

				OP Dyje		4-16-01-105		Jihlava		Mohelno		1		3		3		1		3		3		ano		ano		ne		ano		ano		15.00

				OP Dyje		4-16-01-107		Jihlava		Řeznovice		2		3		3		2		3		3		ano		ano		ne		ano		ano		15.00

				OP Dyje		4-17-01-112		Kyjovka		Mikulčice		3		3		2		3		3		3		ne		ano		ano		ne		ne		15.00

				OP Dyje		4-14-01-062		Moravská Dyje		Písečné		3		3		3		2		3		3		ne		ano		ne		ano		ne		15.00

				OP Morava		4-10-02-048		Moravská Sázava		Rájec		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		15.00

				OP Morava		4-10-02-011		Moravská Sázava		Žichlínek pod		3		2		2		3		3		3		ano		ano		ano		ne		ne		15.00

				OP Morava		4-10-03-058		Oskava		Pňovice		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ne		ne		15.00

				OP Dyje		4-12-01-038		Romže		Kostelec na Hané		2		2		3		1		3		3		ano		ano		ne		ano		ano		15.00

				OP Morava		4-11-01-116		Rožnovská Bečva		Střítež nad Bečvou		2		2		1		3		3		3		ano		ano		ano		ne		ne		15.00

				OP Dyje		4-15-02-109		Svitava		Bílovice nad Svitavou		3		2		3		2		3		3		ano		ano		ano		ne		ne		15.00

				OP Dyje		4-15-02-035		Svitava		Letovice		2		2		3		2		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		15.00

				OP Morava		4-10-02-118		Třebůvka		Loštice		3		2		3		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		15.00

				OP Morava		4-13-02-045		Velička		Hroznová Lhota		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		15.00

				OP Morava		4-11-01-041		Vsetínská Bečva		Ústí u Vsetína		2		2		1		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		15.00

				OP Dyje		4-15-01-088		Bobrůvka (Loučka)		pod Bobrovou		3		3		3		3		3		3		ano		ano		ne		ne		ne		20.00

				OP Dyje		4-14-02-007		Dyje		Podhradí		3		3		3		1		3		3		ne		ano		ne		ano		ano		20.00

				OP Dyje		4-16-01-009		Jihlava		Batelov		3		3		3		2		3		3		ne		ne		ano		ano		ne		20.00

				OP Dyje		4-16-04-003		Jihlava		Ivančice (pod)		2		2		3		1		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		20.00

				OP Dyje		4-16-01-087		Jihlava		Sokolí		3		3		3		2		3		3		ne		ano		ne		ano		ne		20.00

				OP Morava		4-13-02-092		Morava		Hodonín		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ne		ano		20.00

				OP Morava		4-13-02-055		Morava		Rohatec		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		20.00

				OP Dyje		4-16-02-050		Oslava		Velké Meziříčí pod		3		3		3		2		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		20.00

				OP Dyje		4-15-02-093		Svitava		Blansko pod		3		3		3		3		3		3		ne		ano		ne		ne		ne		20.00

				OP Dyje		4-15-01-021		Svratka		nad Jimramovem		2		2		2		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		20.00

				OP Dyje		4-15-03-122		Svratka		Vranovice		3		3		3		3		3		3		ne		ano		ano		ne		ne		20.00

				OP Morava		4-10-03-091		Morava		Černovír		2		1		2		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		25.00

				OP Morava		4-10-02-065		Morava		Moravičany		2		1		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		30.00

				OP Dyje		4-14-02-062		Mašovický potok		Znojmo - Mašovice		2		2		4		1		3		4		ano		ano		ne		ano		ne		4.00

				OP Dyje		4-16-02-020		Babačka		Mostiště - ústí		3		3		4		3		3		4		ano		ano		ne		ne		ne		5.00

				OP Dyje		4-15-01-096		Bobrůvka (Loučka)		Skryje		2		3		4		1		3		4		ano		ano		ne		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-16-01-020		Třešťský potok		Třeštice		4		4		2		3		3		4		ne		ne		ano		ne		ano		10.00

				OP Dyje		4-16-04-025		Jihlava		Iváň		4		3		3		2		3		4		ne		ne		ne		ano		ne		15.00

				OP Dyje		4-16-02-075		Oslava		Náměšť nad Oslavou		4		3		3		2		3		4		ne		ano		ne		ne		ne		15.00

				OP Dyje		4-16-03-009		Rokytná		Popovice		2		3		4		1		3		4		ano		ano		ne		ano		ne		15.00

				OP Dyje		4-14-02-046		Želetavka		pod Bihankou		3		3		4		2		3		4		ano		ano		ne		ano		ne		15.00

				OP Dyje		4-14-03-029		Jevišovka		Prosiměřice		2		3		4		1		3		4		ano		ano		ne		ano		ne		20.00

				OP Dyje		4-14-03-023		Jevišovka		Rudlice		3		3		4		1		3		4		ano		ano		ne		ano		ne		20.00

				OP Dyje		4-16-01-059		Jihlava		Přímělkov		4		3		3		3		3		4		ne		ano		ne		ne		ne		20.00

				OP Dyje		4-16-01-099		Jihlava		Vladislav		4		3		3		3		3		4		ne		ano		ne		ano		ne		20.00

				OP Dyje		4-16-02-021		Oslava		Mostiště - přítok (u limnigrafu)		3		3		4		3		3		4		ne		ano		ne		ne		ano		20.00

				OP Morava		4-13-02-094		Morava		Lanžhot		4		3		2		2		3		4		ne		ano		ano		ano		ne		30.00

				OP Dyje		4-15-01-020		Bílý potok PHO Vír		ústí		3		3		2		2		4		4		ano		ano		ano		ano		ne		4.00

				OP Morava		4-12-01-024		Blata		Tovačov		3		2		3		3		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		5.00

				OP Morava		4-13-01-103		Luhačovický potok		nad VN Luhačovice		2		2		2		2		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		5.00

				OP Dyje		4-15-03-081		Rakovec		Hrušky		4		3		3		4		4		4		ne		ne		ano		ne		ne		5.00

				OP Dyje		4-15-03-069		Rakovec		pod Pístovickým rybníkem		3		3		2		1		4		4		ano		ano		ano		ano		ne		5.00

				OP Morava		4-10-03-077		Sitka (Huzovka)		Benátky		3		3		3		3		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		5.00

				OP Dyje		4-14-02-032		Želetavka		Radotice		3		3		3		3		4		4		ne		ano		ne		ne		ne		5.00

				OP Morava		4-21-08-066		Brumovka (Kloboucký potok)		Brumov nad		3		2		2		4		4		4		ne		ano		ano		ne		ne		6.00

				OP Morava		4-13-01-028		Fryštácký potok		Fryšták - přítok		3		2		4		3		4		4		ano		ano		ne		ne		ne		6.00

				OP Dyje		4-17-01-080		Kyjovka		Mistřín pod		4		4		2		3		4		4		ne		ne		ano		ne		ne		6.00

				OP Morava		4-13-01-105		Luhačovický potok		Biskupice		3		2		2		4		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		6.00

				OP Morava		4-13-01-113		Luhačovický potok		Újezdec		2		2		2		2		4		4		ano		ano		ano		ano		ne		6.00

				OP Morava		4-13-01-020		Lutoninka		ústí		2		2		1		2		4		4		ano		ano		ano		ano		ne		7.00

				OP Morava		4-12-02-085		Bystřička		Lipová		4		3		2		3		4		4		ne		ano		ano		ne		ne		8.00

				OP Dyje		4-16-02-044		Balinka		Baliny		3		3		4		2		4		4		ano		ano		ne		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-12-01-024		Blata		Klopotovice		3		2		3		3		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-12-01-020		Blata		Olšany		3		2		3		4		4		4		ano		ano		ne		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-03-020		Bobrava		Želešice		2		2		3		1		4		4		ano		ano		ne		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-01-078		Bobrůvka (Loučka)		Nové Město pod		3		2		3		4		4		4		ano		ano		ne		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-12-02-055		Brodečka (Drahanský potok)		Víceměřice		3		3		2		2		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-13-01-075		Březnice		Jarošov		3		3		2		2		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-13-01-015		Dřevnice		nad Lutoninkou		3		2		2		3		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-12-02-064		Haná		Bezměrov		3		3		2		3		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-12-02-030		Haná		Dřevnovice		3		3		2		3		4		4		ne		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-12-02-020		Haná		Topolany		4		3		2		3		4		4		ne		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-14-03-049		Jevišovka		Jevišovka		3		3		4		2		4		4		ano		ano		ne		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-16-01-027		Jihlava		Dvorce		3		3		3		2		4		4		ne		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-03-044		Litava (Cézava)		Bučovice nad		3		3		3		2		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-12-02-092		Moštěnka		Beňov		3		2		3		3		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-14-01-019		Myslůvka		Myslůvka		3		3		2		3		4		4		ano		ne		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-13-02-007		Okluky		Uherský Ostroh		4		3		3		3		4		4		ne		ne		ne		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-13-01-132		Olšava		Kunovice		3		3		2		2		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-10-03-054		Oskava		Uničov		3		2		2		3		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-16-02-101		Oslava		Oslavany pod		3		3		3		1		4		4		ano		ano		ne		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-16-03-042		Rouchovanka		ústí		3		3		4		3		4		4		ne		ne		ne		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-14-03-042		Skalička		Práče		3		3		3		2		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-03-114		Svratka		Židlochovice		4		3		3		3		4		4		ne		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-12-01-072		Valová		Polkovice		4		3		3		3		4		4		ne		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-17-01-060		Včelínek		Břeclav		3		3		2		3		4		4		ne		ne		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-21-08-063		Vlára		Popov		3		3		2		2		4		4		ne		ne		ano		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-17-01-018		Trkmanka		Želetice		4		4		3		4		4		4		ne		ne		ne		ne		ne		12.00

				OP Dyje		4-15-03-010		Bobrava		Rosice		3		3		3		3		4		4		ano		ano		ne		ne		ne		15.00

				OP Dyje		4-17-01-002		Dyje		Nové Mlýny - odtok		3		3		2		2		4		4		ano		ano		ano		ano		ne		15.00

				OP Dyje		4-17-01-072		Kyjovka		Kyjov nad		2		2		2		2		4		4		ano		ano		ano		ano		ne		15.00

				OP Dyje		4-17-01-110		Kyjovka		Lanžhot		3		3		2		3		4		4		ne		ano		ano		ne		ne		15.00

				OP Dyje		4-14-01-044		Moravská Dyje		Urbaneč		3		3		3		3		4		4		ne		ne		ne		ne		ne		15.00

				OP Morava		4-12-02-097		Moštěnka		Skaštice		3		3		3		2		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		15.00

				OP Morava		4-13-01-124		Olšava		Havřice		4		3		2		2		4		4		ne		ano		ano		ne		ne		15.00

				OP Dyje		4-16-03-031		Rokytná		Jaroměřice nad Rokytnou		3		3		4		4		4		4		ne		ano		ne		ne		ne		15.00

				OP Dyje		4-15-02-007		Svitava		Banín		3		3		3		2		4		4		ano		ano		ne		ano		ne		15.00

				OP Morava		4-13-01-053		Dřevnice		Otrokovice		3		2		2		3		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		20.00

				OP Dyje		4-17-01-045		Dyje		Ladná		3		3		2		2		4		4		ano		ano		ano		ano		ne		20.00

				OP Dyje		4-17-01-062		Dyje		Pohansko		3		3		2		2		4		4		ano		ano		ano		ano		ne		20.00

				OP Dyje		4-16-03-057		Rokytná		Ivančice		3		3		4		1		4		4		ne		ne		ne		ano		ne		25.00

				OP Dyje		4-16-03-033		Rokytná		Tavíkovice		4		3		4		3		4		4		ne		ne		ne		ne		ne		25.00

				OP Dyje		4-15-02-052		Valchovka		nad ústím		4		3		2		5		4		5		ne		ne		ano		ne		ne		3.00

				OP Dyje		4-15-03-104		Říčka (Zlatý potok)		Sokolnice		3		3		2		5		4		5		ne		ano		ano		ne		ne		6.00

				OP Dyje		4-16-01-022		Třešťský potok		nad Jezdovickým rybníkem		4		5		2		3		4		5		ne		ne		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-13-01-063		Kudlovický potok		Babice		4		3		5		4		5		5		ne		ano		ne		ne		ne		3.00

				OP Morava		4-12-01-043		Český potok (Vyklička)		Smržice		4		3		4		5		5		5		ne		ano		ne		ne		ne		5.00

				OP Morava		4-12-02-126		Rusava		Količín		4		4		2		5		5		5		ne		ne		ano		ne		ne		5.00

				OP Dyje		4-15-01-014		Bílý potok PHO Vír		pod Poličkou		5		5		2		3		5		5		ne		ne		ano		ne		ne		6.00

				OP Dyje		4-17-01-010		Štinkovka (Stinkava)		Šakvice		3		3		2		4		5		5		ne		ano		ano		ne		ne		6.00

				OP Morava		4-10-03-080		Grygava		Štarnov		4		4		5		5		5		5		ne		ne		ne		ne		ne		8.00

				OP Dyje		4-17-01-044		Trkmanka		Podivín		5		5		3		4		5		5		ne		ne		ano		ne		ne		8.00

				OP Dyje		4-15-01-040		Bystřice		Bystřice nad Pernštejnem		4		3		3		5		5		5		ne		ano		ne		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-14-02-084		Daníž		ústí		5		5		2		5		5		5		ne		ne		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-13-02-023		Dlouhá řeka		Nedakonice		5		5		3		3		5		5		ne		ne		ano		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-03-066		Litava (Cézava)		Vážany nad Litavou - nad ČOV		4		5		3		4		5		5		ne		ne		ano		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-03-113		Litava (Cézava)		Židlochovice		5		4		3		4		5		5		ne		ne		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-13-02-007		Okluky		Hluk		5		5		4		3		5		5		ne		ne		ne		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-12-02-134		Rusava		Hulín pod		3		3		3		5		5		5		ne		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-01-136		Bílý potok		Křoví		3		3		3		3		5		5		ano		ano		ne		ne		ne		15.00

				OP Dyje		4-17-01-040		Trkmanka		Bořetice		5		5		3		5		5		5		ne		ne		ne		ne		ne		15.00

		nádrž		OP Dyje		4-15-02-054		Bělá		Boskovice - hladina		2		2		2		1		1		2		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž		OP Morava		4-13-01-007		Dřevnice		Slušovice - hladina		2		1		1		1		1		2		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž		OP Dyje		4-14-02-063		Dyje		Znojmo - hladina		2		3		3		1		2		3		ano		ano		ne		ano		ano

		nádrž		OP Morava		4-13-01-032		Fryštácký potok		Fryšták - hladina		3		3		2		3		2		3		ano		ano		ano		ne		ano

		nádrž		OP Morava		4-13-01-087		Kolelač		Bojkovice - hladina		2		2		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž		OP Dyje		4-17-01-068		Kyjovka		Koryčany - hladina		2		2		1		1		1		2		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž		OP Morava		4-13-01-106		Ludkovický potok		Ludkovice - hladina		2		2		1		2		2		2		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž		OP Morava		4-12-02-008		Malá Haná		Opatovice - hladina		1		2		3		1		1		3		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž		OP Dyje		4-16-01-028		Maršovský potok		Hubenov - hladina		2		2		2		1		1		2		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž		OP Dyje		4-16-02-021		Oslava		Mostiště - hladina		3		3		3		1		2		3		ne		ano		ne		ano		ano

		nádrž		OP Dyje		4-14-01-065		Pstruhovec		Landštejn - hladina		1		2		1		1		1		2		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž		OP Dyje		4-14-01-030		Řečice (Olšanský potok)		Nová Říše - hladina		2		3		1		1		1		3		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž		OP Morava		4-11-01-018		Stanovnice (Velká Stanovnice)		Karolinka - hladina		2		1		1		1		1		2		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž		OP Dyje		4-15-01-037		Svratka		Vír - hladina		2		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž x		OP Dyje		4-14-03-072		Dyje		Pasohlávky		4		3		2		1		3		4		ne		ne		ano		ano		ano

		nádrž x		OP Dyje		4-17-01-010		Dyje		Šakvice		3		3		2		1		4		4		ne		ano		ano		ano		ne

		nádrž x		OP Dyje		4-15-01-147		Svratka		Rakovec		3		3		2		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž x		OP Dyje		4-15-01-147		Svratka		Sokolské koupaliště		3		2		2		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž x		OP Dyje		4-15-01-147		Svratka		Brno - hráz		3		3		3		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano

				OP Dyje		4-15-01-140		Bílý potok		Veverská Bítýška nad		3		3		3		1		3		3		ano		ano		ne		ano		ne

				OP Dyje		4-16-02-010		Bohdalovský potok		ústí				3		3		3		3		3				ne		ano		ne		ne

				OP Dyje		4-16-01-028		Maršovský potok		Hubenov - Ježená		2		3		2		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano

				OP Morava		4-10-03-115		Morava		Olomouc		2		1		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano

				OP Dyje		4-15-02-051		Okrouhlý potok		Boskovice - nad Orlovým potokem		1		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano

				OP Dyje		4-15-02-051		Okrouhlý potok		Boskovice - ústí		1		1		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano

				OP Dyje		4-16-02-019		Oslava		Mostiště - Oslava nad Babačkou		3		3		4		2		3		4		ano		ano		ne		ano		ano

				OP Dyje		4-16-02-001		Oslava		pod obcí N.Veselí				5		3		4		5		5				ne		ne		ne		ne

				OP Dyje		4-16-02-015		Oslava		pod Radostínem				3		3		3		3		3				ano		ne		ne		ne

				OP Dyje		4-16-02-001		Oslava		pod Vesel. rybníkem				5		2		3		3		5				ne		ano		ne		ne

				OP Morava		4-12-02-008		Pařezovický potok		Opatovice - ústí		1		2		3		1		2		3		ano		ano		ne		ano		ano

				OP Dyje		4-14-01-030		potok (VN Nová Říše)		Nová Říše - přítok od Vývoz.ryb.		1		3		1		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano

				OP Dyje		4-16-02-021		potoky (VN Mostiště)		Mostiště - přítok od Olší		3		3		3		5		5		5		ano		ano		ne		ne		ne

				OP Dyje		4-15-01-035		potoky (VN Vír)		Vír - Hluboké		3		3		2		3		4		4		ano		ano		ano		ne		ne

				OP Dyje		4-15-01-036		potoky (VN Vír)		Vír - přítok od Chlumu		3		3		3		1		4		4		ano		ano		ano		ano		ne

				OP Dyje		4-15-01-035		potoky (VN Vír)		Vír - Veselí		3		3		2		3		4		4		ano		ano		ano		ne		ne

				OP Morava		4-12-02-008		Ruprechtovský potok		Opatovice - ústí		2		2		3		1		4		4		ano		ano		ano		ano		ne

				OP Dyje		4-14-01-030		Řečice (Olšanský potok)		Nová Říše - nad sout. s přít.od Vývozního rybníka		1		2		2		1		1		2		ano		ano		ano		ano		ano

				OP Dyje		4-14-01-030		Řečice (Olšanský potok)		Nová Říše - pod usedlostí Pilka		2		3		2		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano

				OP Morava		4-13-01-106		Řetechovský potok		Ludkovice - ústí		1		1		1		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ne

		stojaté vody



Mgr. Lenka Prochazkova:



dlouhodobé

		

		NV 61/2003 Sb.

				BSK5								CHSKCr								N-NH4								N-NO3								Celkový fosfor

				2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07

		Vyhovující		51.9		53.9		63.6		78		60.4		62.3		73.3		87.5		43.9		44.7		45.9		61.8		71.2		72.8		66.5		71.3		17.5		20.2		20.6		39.3

		Nevyhovující		48.1		46.1		36.4		22		39.6		37.7		26.7		12.5		56.1		55.3		54.1		38.2		28.8		27.2		33.5		28.7		82.5		79.8		79.4		60.7

				Profily ČHMÚ a PM, s.p. - dvouletí 2006-2007

				Sledované profily na tocích - základní ukazatele - třídy jakosti dle ČSN 75 7221																				Porovnání s imisními standardy NV č. 61/2003 Sb.

				Oblast povodí		Hydrologické pořadí		Tok		Profil		BSK5		CHSKCr		N-NO3		N-NH4		Fosfor celkový		Výsledná třída		BSK5		CHSKCr		N-NO3		N-NH4		Fosfor celkový		Ovlivněné kilometry 2006-2007

				OP Morava		4-10-01-069		Desná		Maršíkov		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		15.00

		nádrž		OP Dyje		4-15-02-054		Bělá		Boskovice - odtok		1		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1		3.00

		nádrž		OP Morava		4-13-01-007		Dřevnice		Slušovice - odtok		2		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		3.00

		nádrž		OP Dyje		4-17-01-068		Kyjovka		Koryčany - odtok		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		3.00

		nádrž		OP Dyje		4-14-01-065		Pstruhovec		Landštejn - odtok		2		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		3.00

		nádrž		OP Dyje		4-14-01-030		Řečice (Olšanský potok)		Nová Říše - odtok		1		2		1		2		1		2		1		1		1		1		1		3.00

		nádrž		OP Morava		4-11-01-018		Stanovnice (Velká Stanovnice)		Karolinka - odtok		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		3.00

				OP Morava		4-10-01-042		Branná		Hanušovice		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		4.00

		nádrž		OP Dyje		4-15-01-037		Svratka		Vír - odtok		1		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1		5.00

				OP Dyje		4-15-02-050		Bělá		Boskovice - přítok (Melkov)		1		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1		5.00

				OP Morava		4-12-01-057		Hloučela		Prostějov (ústí)		2		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1		5.00

				OP Dyje		4-15-01-036		Korouhvický potok		Vír - pod Polomem		2		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1		5.00

				OP Morava		4-13-01-007		Sobolice		Slušovice - ústí		1		2		1		1		2		2		1		1		1		1		1		5.00

				OP Morava		4-10-03-114		Střední Morava (Mlýnský potok)		Řepčín		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		5.00

				OP Morava		4-13-01-007		Dřevnice		Slušovice - přítok		2		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		8.00

				OP Morava		4-13-02-037		Velička		Javorník nad		2		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		8.00

		nádrž		OP Dyje		4-14-02-053		Dyje		Vranov - odtok		1		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-11-02-033		Bečva		Teplice nad Bečvou		2		2		1		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-10-02-041		Březná		Hoštejn		2		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-10-03-104		Bystřice OL		Hlubočky nad		1		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-11-01-090		Bystřička VS		Bystřička pod		2		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-11-02-014		Juhyně		Všechovice		2		2		1		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-10-01-024		Krupá		Chrastice		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Dyje		4-17-01-068		Kyjovka		Koryčany - přítok		2		2		1		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-11-01-018		Malá Stanovnice (Zabitá)		Karolinka - přítok		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-10-01-074		Merta		Petrov nad Desnou		2		1		1		2		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-10-01-045		Morava		Raškov		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Dyje		4-14-01-065		Pstruhovec		Landštejn - přítok		1		2		1		1		1		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-10-03-075		Sitka (Huzovka)		Šternberk nad		1		2		1		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-11-01-015		Vsetínská Bečva		Bzové		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-11-01-069		Vsetínská Bečva		Vsetín		2		2		1		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-10-01-054		Morava		Bohutín		2		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		15.00

				OP Morava		4-11-01-104		Rožnovská Bečva		Rožnov pod Radhoštěm		2		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		15.00

				OP Morava		4-11-01-018		Stanovnice (Velká Stanovnice)		Karolinka - přítok		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		15.00

				OP Dyje		4-15-01-043		Svratka		Vír		1		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1		15.00

				OP Morava		4-11-01-093		Vsetínská Bečva		Valašské Meziříčí (Jarcová)		2		2		1		1		2		2		1		1		1		1		1		15.00

				OP Dyje		4-15-01-073		Svratka		Borač		1		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1		20.00

				OP Morava		4-10-01-098		Morava		Zábřeh		2		1		1		2		2		2		1		1		1		1		1		25.00

		nádrž		OP Dyje		4-16-01-028		Maršovský potok		Hubenov - odtok		2		2		2		3		2		3		1		1		1		1		1		2.00

				OP Morava		4-12-01-055		Hloučela		Plumlov - přítok		3		3		2		2		3		3		0		1		1		0		0		2.00

				OP Morava		4-13-01-106		Ludkovický potok		Ludkovice - přítok		2		2		1		1		3		3		1		1		1		1		0		2.00

				OP Dyje		4-16-02-025		Oslava		nad Balinkou		3		3		3		2		3		3		1		1		0		1		0		2.00

		nádrž		OP Morava		4-13-01-032		Fryštácký potok		Fryšták - odtok		3		3		2		3		3		3		1		1		1		0		0		3.00

		nádrž		OP Morava		4-13-01-087		Kolelač		Bojkovice - odtok		2		2		1		3		3		3		1		1		1		0		1		3.00

		nádrž		OP Morava		4-13-01-106		Ludkovický potok		Ludkovice - odtok		3		2		1		3		3		3		1		1		1		0		0		3.00

		nádrž		OP Morava		4-12-02-008		Malá Haná		Opatovice - odtok		2		2		2		3		3		3		1		1		1		0		0		3.00

				OP Dyje		4-15-01-109		Libochovka		Dolní Loučky		3		3		3		1		3		3		1		1		0		1		0		3.00

				OP Morava		4-13-01-087		Vasilský potok		Bojkovice - ústí		2		3		1		1		2		3		1		1		1		1		1		3.00

				OP Morava		4-12-02-049		Brodečka (Drahanský potok)		Otaslavice nad		2		3		2		1		2		3		1		1		1		1		1		4.00

				OP Dyje		4-15-01-035		Karasínský potok (potok)		Vír - Vitochov		1		2		3		1		2		3		1		1		0		1		1		4.00

				OP Morava		4-13-02-001		Morava		Nedakonice		3		2		2		2		3		3		1		1		1		0		0		4.00

		nádrž		OP Morava		4-12-01-057		Hloučela		Plumlov - odtok		3		3		2		3		2		3		1		1		1		0		1		5.00

				OP Morava		4-13-01-017		Bratřejovka		Vizovice		3		2		1		2		3		3		1		1		1		1		0		5.00

				OP Dyje		4-17-01-001		Dyje		Dolní Věstonice		3		3		3		2		3		3		0		0		1		0		0		5.00

				OP Dyje		4-14-03-072		Dyje		Mušovská hráz		3		3		2		1		3		3		1		1		1		1		1		5.00

				OP Dyje		4-14-02-090		Dyje		Trávní Dvůr		3		3		3		1		3		3		1		1		0		1		0		5.00

				OP Morava		4-12-02-009		Haná		Pazderna		2		2		2		1		3		3		1		1		1		1		1		5.00

				OP Dyje		4-16-01-019		Jihlava		Nový Svět		3		3		3		2		3		3		0		1		1		0		0		5.00

				OP Dyje		4-16-01-029		Jihlava		Rantířov		3		3		3		2		3		3		1		1		1		1		0		5.00

				OP Morava		4-13-01-087		Kolelač		Bojkovice - přítok		2		2		1		1		3		3		1		1		1		1		0		5.00

				OP Morava		4-13-01-031		Lukovský potok		Fryšták - ústí		3		3		2		1		2		3		1		1		1		1		1		5.00

				OP Dyje		4-15-02-090		Punkva		Skalní Mlýn u Blanska		1		1		3		1		2		3		1		1		0		1		1		5.00

				OP Dyje		4-15-02-092		Punkva		ústí		2		2		3		1		2		3		1		1		0		1		1		5.00

				OP Morava		4-11-01-118		Rožnovská Bečva		Valašské Meziříčí		3		2		1		2		3		3		1		1		1		0		0		5.00

				OP Dyje		4-14-01-030		Řečice (Olšanský potok)		Nová Říše - přítok		1		3		2		1		1		3		1		1		1		1		1		5.00

				OP Dyje		4-15-01-149		Svratka		Bystrc		2		2		3		1		2		3		1		1		1		1		1		5.00

				OP Dyje		4-15-01-005		Svratka		Svratka pod		3		3		1		3		3		3		1		0		1		0		0		5.00

				OP Dyje		4-15-01-033		Svratka		Vír - Dalečín		2		3		2		1		3		3		1		1		1		1		0		5.00

				OP Morava		4-12-01-055		Hloučela		Soběsuky		2		2		3		1		2		3		1		1		1		1		1		6.00

				OP Morava		4-13-01-112		Ludkovický potok		Biskupice		3		2		1		2		3		3		1		1		1		1		0		6.00

				OP Morava		4-13-01-016		Lutoninka		Vizovice nad		2		2		1		1		3		3		1		1		1		1		0		7.00

				OP Morava		4-10-03-129		Olešnice (Kokorka)		Majetín		3		2		2		3		3		3		1		1		1		0		0		7.00

				OP Morava		4-10-03-129		Olešnice (Kokorka)		Penčičky		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		0		7.00

				OP Morava		4-21-08-054		Vlára		Vlachovice		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		7.00

				OP Morava		4-10-03-112		Bystřice OL		Bystrovany		2		2		2		1		3		3		1		1		1		1		0		8.00

				OP Dyje		4-14-02-076		Dyje		Hevlín		3		3		3		2		3		3		1		0		0		1		0		8.00

				OP Dyje		4-15-02-104		Křtinský potok		Adamov nad		3		3		3		1		3		3		1		1		0		1		0		9.00

				OP Morava		4-13-01-117		Nivnička (Bystřička)		Suchá Loz		3		3		2		3		3		3		0		1		1		0		0		9.00

				OP Morava		4-13-01-123		Nivnička (Bystřička)		Uherský Brod		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		0		9.00

				OP Morava		4-11-02-070		Bečva		Dluhonice		3		3		2		2		3		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-11-02-007		Bečva		Choryně		2		2		1		2		3		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-11-02-072		Bečva		Troubky		3		3		2		2		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Dyje		4-15-01-140		Bílý potok		Veverská Bítýška		3		3		3		1		3		3		1		1		0		1		0		10.00

				OP Dyje		4-15-01-110		Bobrůvka (Loučka)		ústí		3		3		3		1		3		3		1		1		0		1		0		10.00

				OP Dyje		4-16-01-072		Brtnice		Střížov		3		3		3		2		3		3		1		1		0		0		0		10.00

				OP Dyje		4-14-03-061		Dyje		Drnholec		2		3		3		2		3		3		1		1		0		1		0		10.00

				OP Dyje		4-14-02-055		Dyje		Vranov		2		2		3		1		2		3		1		1		0		1		1		10.00

				OP Dyje		4-14-02-065		Dyje		Znojmo nad		1		2		3		1		2		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Dyje		4-15-01-026		Fryšávka		Jimramov		2		3		2		1		2		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-10-02-099		Jevíčka		Plechtinec		2		2		3		2		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Dyje		4-16-01-046		Jihlávka		Rančířov		3		3		3		2		3		3		1		1		0		0		0		10.00

				OP Morava		4-11-02-018		Juhyně		Choryně		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Dyje		4-15-02-032		Křetínka		Dolní Poříčí		2		2		3		1		2		3		1		1		0		1		1		10.00

				OP Dyje		4-15-01-144		Kuřimka		Chudčice nad		2		2		3		1		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Morava		4-12-02-102		Malá Bečva		Plešovec		3		3		2		2		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Dyje		4-16-01-028		Maršovský potok		Hubenov - ústí		2		3		3		1		2		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-10-02-056		Mírovka		Mohelnice pod		2		1		3		1		2		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-10-03-117		Morava		Blatec		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Morava		4-12-01-075		Morava		Kojetín		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-12-02-104		Morava		Kroměříž		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-13-01-083		Morava		nad Olšavou		3		2		2		3		3		3		1		1		1		0		1		10.00

				OP Morava		4-12-02-155		Morava		Otrokovice		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-13-01-054		Morava		Spytihněv		3		2		2		2		3		3		1		1		1		0		1		10.00

				OP Morava		4-13-02-034		Morava		Strážnice		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Morava		4-10-03-135		Morava		Tovačov		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-13-01-092		Olšava		Bojkovice pod		2		2		1		1		3		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-13-01-098		Olšava		Šumice		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Morava		4-10-03-036		Oskava		Šumvald		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Dyje		4-16-02-079		Oslava		nad Chvojnicí		3		3		3		2		3		3		1		1		0		1		0		10.00

				OP Dyje		4-13-02-060		Radějovka		Petrov nad		1		1		3		1		2		3		1		1		0		1		1		10.00

				OP Morava		4-12-02-126		Rusava		Dobrotice nad		2		3		2		1		2		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-11-01-046		Senice		Lidečko		2		2		1		2		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Morava		4-11-01-058		Senice		Ústí u Vsetína		2		2		1		1		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Dyje		4-15-02-015		Svitava		nad Letovicemi		2		2		3		2		3		3		1		1		0		1		0		10.00

				OP Dyje		4-15-02-109		Svitava		ústí		2		2		3		2		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Dyje		4-15-01-005		Svratka		nad Křižánkami		2		3		1		2		3		3		1		1		1		0		1		10.00

				OP Dyje		4-15-01-159		Svratka		Přízřenice		2		3		3		1		2		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Dyje		4-15-03-021		Svratka		Rajhrad (Brno pod)		3		3		3		2		3		3		1		1		1		0		1		10.00

				OP Dyje		4-15-01-141		Svratka		Veverská Bítýška		2		3		3		1		3		3		1		1		0		1		1		10.00

				OP Morava		4-10-03-088		Trusovický potok (Trusovka)		Bohuňovice		2		2		2		1		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Morava		4-10-02-082		Třebůvka		Plechtinec		3		2		3		2		3		3		1		1		0		1		0		10.00

				OP Morava		4-12-01-060		Valová		Prostějov pod		3		2		3		3		3		3		1		1		1		0		0		10.00

				OP Dyje		4-14-01-029		Vápovka		Červený Hrádek		3		3		3		3		3		3		0		0		0		0		0		10.00

				OP Morava		4-13-02-061		Velička		Strážnice		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-11-02-043		Velička		Velká		2		2		3		1		3		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-21-08-075		Vlára		Brumov pod		3		3		2		2		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Morava		4-10-02-037		Březná		Mlýnický Dvůr		3		2		1		3		3		3		1		1		1		0		1		14.00

				OP Morava		4-11-02-058		Bečva		Osek nad Bečvou		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		15.00

				OP Morava		4-10-01-095		Desná		Sudkov		2		1		1		3		3		3		1		1		1		0		1		15.00

				OP Dyje		4-16-01-049		Jihlava		Malý Beranov		3		3		3		2		3		3		0		1		1		1		0		15.00

				OP Dyje		4-16-01-105		Jihlava		Mohelno		1		3		3		1		3		3		1		1		0		1		1		15.00

				OP Dyje		4-16-01-107		Jihlava		Řeznovice		2		3		3		2		3		3		1		1		0		1		1		15.00

				OP Dyje		4-17-01-112		Kyjovka		Mikulčice		3		3		2		3		3		3		0		1		1		0		0		15.00

				OP Dyje		4-14-01-062		Moravská Dyje		Písečné		3		3		3		2		3		3		0		1		0		1		0		15.00

				OP Morava		4-10-02-048		Moravská Sázava		Rájec		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		0		15.00

				OP Morava		4-10-02-011		Moravská Sázava		Žichlínek pod		3		2		2		3		3		3		1		1		1		0		0		15.00

				OP Morava		4-10-03-058		Oskava		Pňovice		3		2		2		2		3		3		1		1		1		0		0		15.00

				OP Dyje		4-12-01-038		Romže		Kostelec na Hané		2		2		3		1		3		3		1		1		0		1		1		15.00

				OP Morava		4-11-01-116		Rožnovská Bečva		Střítež nad Bečvou		2		2		1		3		3		3		1		1		1		0		0		15.00

				OP Dyje		4-15-02-109		Svitava		Bílovice nad Svitavou		3		2		3		2		3		3		1		1		1		0		0		15.00

				OP Dyje		4-15-02-035		Svitava		Letovice		2		2		3		2		3		3		1		1		0		1		0		15.00

				OP Morava		4-10-02-118		Třebůvka		Loštice		3		2		3		2		3		3		1		1		1		1		0		15.00

				OP Morava		4-13-02-045		Velička		Hroznová Lhota		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		0		15.00

				OP Morava		4-11-01-041		Vsetínská Bečva		Ústí u Vsetína		2		2		1		1		3		3		1		1		1		1		1		15.00

				OP Dyje		4-15-01-088		Bobrůvka (Loučka)		pod Bobrovou		3		3		3		3		3		3		1		1		0		0		0		20.00

				OP Dyje		4-14-02-007		Dyje		Podhradí		3		3		3		1		3		3		0		1		0		1		1		20.00

				OP Dyje		4-14-02-069		Dyje		Tasovice		2		3		3		1		2		3		1		1		1		1		1		20.00

				OP Dyje		4-14-02-061		Dyje		Znojmo - přítok (Devět Mlýnů)		1		2		3		1		2		3		1		1		0		1		1		20.00

				OP Dyje		4-16-01-009		Jihlava		Batelov		3		3		3		2		3		3		0		0		1		1		0		20.00

				OP Dyje		4-16-04-003		Jihlava		Ivančice (pod)		2		2		3		1		3		3		1		1		0		1		0		20.00

				OP Dyje		4-16-01-087		Jihlava		Sokolí		3		3		3		2		3		3		0		1		0		1		0		20.00

				OP Dyje		4-14-02-085		Mlýnská strouha (Dyjsko-mlýnský náhon)		Jaroslavice		2		3		3		1		2		3		1		1		1		1		1		20.00

				OP Morava		4-13-02-092		Morava		Hodonín		3		2		2		2		3		3		1		1		1		0		1		20.00

				OP Morava		4-13-02-055		Morava		Rohatec		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		20.00

				OP Dyje		4-16-02-050		Oslava		Velké Meziříčí pod		3		3		3		2		3		3		1		1		0		1		0		20.00

				OP Dyje		4-15-02-093		Svitava		Blansko pod		3		3		3		3		3		3		0		1		0		0		0		20.00

				OP Dyje		4-15-01-021		Svratka		nad Jimramovem		2		2		2		1		3		3		1		1		1		1		0		20.00

				OP Dyje		4-15-03-122		Svratka		Vranovice		3		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		20.00

				OP Morava		4-10-03-091		Morava		Černovír		2		1		2		1		3		3		1		1		1		1		1		25.00

				OP Morava		4-10-02-065		Morava		Moravičany		2		1		2		2		3		3		1		1		1		1		1		30.00

		nádrž		OP Dyje		4-16-02-021		Oslava		Mostiště - odtok		2		2		4		2		2		4		1		1		0		1		1		3.00

				OP Dyje		4-15-01-020		Bílý potok PHO Vír		ústí		3		3		2		2		4		4		1		1		1		1		0		4.00

				OP Morava		4-12-02-008		Malá Haná		Opatovice - přítok		1		2		4		1		2		4		1		1		0		1		1		4.00

				OP Dyje		4-14-02-062		Mašovický potok		Znojmo - Mašovice		2		2		4		1		3		4		1		1		0		1		0		4.00

				OP Dyje		4-16-02-020		Babačka		Mostiště - ústí		3		3		4		3		3		4		1		1		0		0		0		5.00

				OP Morava		4-12-01-024		Blata		Tovačov		3		2		3		3		4		4		1		1		1		0		0		5.00

				OP Dyje		4-16-01-026		Jedlovský potok		Hubenov - nad přivaděčem		2		4		2		1		2		4		1		0		1		1		1		5.00

				OP Morava		4-13-01-103		Luhačovický potok		nad VN Luhačovice		2		2		2		2		4		4		1		1		1		0		0		5.00

				OP Dyje		4-15-03-081		Rakovec		Hrušky		4		3		3		4		4		4		0		0		1		0		0		5.00

				OP Dyje		4-15-03-069		Rakovec		pod Pístovickým rybníkem		3		3		2		1		4		4		1		1		1		1		0		5.00

				OP Morava		4-10-03-077		Sitka (Huzovka)		Benátky		3		3		3		3		4		4		1		1		1		0		0		5.00

				OP Dyje		4-14-02-032		Želetavka		Radotice		3		3		3		3		4		4		0		1		0		0		0		5.00

				OP Morava		4-21-08-066		Brumovka (Kloboucký potok)		Brumov nad		3		2		2		4		4		4		0		1		1		0		0		6.00

				OP Morava		4-13-01-028		Fryštácký potok		Fryšták - přítok		3		2		4		3		4		4		1		1		0		0		0		6.00

				OP Dyje		4-17-01-080		Kyjovka		Mistřín pod		4		4		2		3		4		4		0		0		1		0		0		6.00

				OP Morava		4-13-01-105		Luhačovický potok		Biskupice		3		2		2		4		4		4		1		1		1		0		0		6.00

				OP Morava		4-13-01-113		Luhačovický potok		Újezdec		2		2		2		2		4		4		1		1		1		1		0		6.00

				OP Morava		4-13-01-020		Lutoninka		ústí		2		2		1		2		4		4		1		1		1		1		0		7.00

				OP Morava		4-12-02-085		Bystřička		Lipová		4		3		2		3		4		4		0		1		1		0		0		8.00

				OP Dyje		4-16-02-044		Balinka		Baliny		3		3		4		2		4		4		1		1		0		0		0		10.00

				OP Morava		4-12-01-024		Blata		Klopotovice		3		2		3		3		4		4		1		1		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-12-01-020		Blata		Olšany		3		2		3		4		4		4		1		1		0		0		0		10.00

				OP Dyje		4-15-03-020		Bobrava		Želešice		2		2		3		1		4		4		1		1		0		1		0		10.00

				OP Dyje		4-15-01-078		Bobrůvka (Loučka)		Nové Město pod		3		2		3		4		4		4		1		1		0		0		0		10.00

				OP Dyje		4-15-01-096		Bobrůvka (Loučka)		Skryje		2		3		4		1		3		4		1		1		0		1		0		10.00

				OP Morava		4-12-02-055		Brodečka (Drahanský potok)		Víceměřice		3		3		2		2		4		4		1		1		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-13-01-075		Březnice		Jarošov		3		3		2		2		4		4		1		1		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-13-01-015		Dřevnice		nad Lutoninkou		3		2		2		3		4		4		1		1		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-12-02-064		Haná		Bezměrov		3		3		2		3		4		4		1		1		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-12-02-030		Haná		Dřevnovice		3		3		2		3		4		4		0		1		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-12-02-020		Haná		Topolany		4		3		2		3		4		4		0		1		1		0		0		10.00

				OP Dyje		4-14-03-049		Jevišovka		Jevišovka		3		3		4		2		4		4		1		1		0		0		0		10.00

				OP Dyje		4-16-01-027		Jihlava		Dvorce		3		3		3		2		4		4		0		1		1		1		0		10.00

				OP Dyje		4-15-03-044		Litava (Cézava)		Bučovice nad		3		3		3		2		4		4		1		1		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-12-02-092		Moštěnka		Beňov		3		2		3		3		4		4		1		1		1		0		0		10.00

				OP Dyje		4-14-01-019		Myslůvka		Myslůvka		3		3		2		3		4		4		1		0		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-13-02-007		Okluky		Uherský Ostroh		4		3		3		3		4		4		0		0		0		0		0		10.00

				OP Morava		4-13-01-132		Olšava		Kunovice		3		3		2		2		4		4		1		1		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-10-03-054		Oskava		Uničov		3		2		2		3		4		4		1		1		1		0		0		10.00

				OP Dyje		4-16-02-101		Oslava		Oslavany pod		3		3		3		1		4		4		1		1		0		1		0		10.00

				OP Dyje		4-16-03-042		Rouchovanka		ústí		3		3		4		3		4		4		0		0		0		0		0		10.00

				OP Dyje		4-14-03-042		Skalička		Práče		3		3		3		2		4		4		1		1		1		0		0		10.00

				OP Dyje		4-15-03-114		Svratka		Židlochovice		4		3		3		3		4		4		0		1		1		0		0		10.00

				OP Dyje		4-16-01-020		Třešťský potok		Třeštice		4		4		2		3		3		4		0		0		1		0		1		10.00

				OP Morava		4-12-01-072		Valová		Polkovice		4		3		3		3		4		4		0		1		1		0		0		10.00

				OP Dyje		4-17-01-060		Včelínek		Břeclav		3		3		2		3		4		4		0		0		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-21-08-063		Vlára		Popov		3		3		2		2		4		4		0		0		1		1		0		10.00

				OP Dyje		4-17-01-018		Trkmanka		Želetice		4		4		3		4		4		4		0		0		0		0		0		12.00

				OP Dyje		4-15-03-010		Bobrava		Rosice		3		3		3		3		4		4		1		1		0		0		0		15.00

				OP Dyje		4-17-01-002		Dyje		Nové Mlýny - odtok		3		3		2		2		4		4		1		1		1		1		0		15.00

				OP Dyje		4-16-04-025		Jihlava		Iváň		4		3		3		2		3		4		0		0		0		1		0		15.00

				OP Dyje		4-17-01-072		Kyjovka		Kyjov nad		2		2		2		2		4		4		1		1		1		1		0		15.00

				OP Dyje		4-17-01-110		Kyjovka		Lanžhot		3		3		2		3		4		4		0		1		1		0		0		15.00

				OP Dyje		4-14-01-044		Moravská Dyje		Urbaneč		3		3		3		3		4		4		0		0		0		0		0		15.00

				OP Morava		4-12-02-097		Moštěnka		Skaštice		3		3		3		2		4		4		1		1		1		0		0		15.00

				OP Dyje		4-15-01-068		Nedvědička		Nedvědice		2		2		4		1		2		4		1		1		0		1		1		15.00

				OP Morava		4-13-01-124		Olšava		Havřice		4		3		2		2		4		4		0		1		1		0		0		15.00

				OP Dyje		4-16-02-075		Oslava		Náměšť nad Oslavou		4		3		3		2		3		4		0		1		0		0		0		15.00

				OP Dyje		4-16-03-031		Rokytná		Jaroměřice nad Rokytnou		3		3		4		4		4		4		0		1		0		0		0		15.00

				OP Dyje		4-16-03-009		Rokytná		Popovice		2		3		4		1		3		4		1		1		0		1		0		15.00

				OP Dyje		4-15-02-007		Svitava		Banín		3		3		3		2		4		4		1		1		0		1		0		15.00

				OP Dyje		4-14-02-046		Želetavka		pod Bihankou		3		3		4		2		3		4		1		1		0		1		0		15.00

				OP Morava		4-13-01-053		Dřevnice		Otrokovice		3		2		2		3		4		4		1		1		1		0		0		20.00

				OP Dyje		4-17-01-045		Dyje		Ladná		3		3		2		2		4		4		1		1		1		1		0		20.00

				OP Dyje		4-17-01-062		Dyje		Pohansko		3		3		2		2		4		4		1		1		1		1		0		20.00

				OP Dyje		4-14-03-029		Jevišovka		Prosiměřice		2		3		4		1		3		4		1		1		0		1		0		20.00

				OP Dyje		4-14-03-023		Jevišovka		Rudlice		3		3		4		1		3		4		1		1		0		1		0		20.00

				OP Dyje		4-16-01-059		Jihlava		Přímělkov		4		3		3		3		3		4		0		1		0		0		0		20.00

				OP Dyje		4-16-01-099		Jihlava		Vladislav		4		3		3		3		3		4		0		1		0		1		0		20.00

				OP Dyje		4-16-02-021		Oslava		Mostiště - přítok (u limnigrafu)		3		3		4		3		3		4		0		1		0		0		1		20.00

				OP Dyje		4-16-03-057		Rokytná		Ivančice		3		3		4		1		4		4		0		0		0		1		0		25.00

				OP Dyje		4-16-03-033		Rokytná		Tavíkovice		4		3		4		3		4		4		0		0		0		0		0		25.00

				OP Morava		4-13-02-094		Morava		Lanžhot		4		3		2		2		3		4		0		1		1		1		0		30.00

				OP Morava		4-13-01-063		Kudlovický potok		Babice		4		3		5		4		5		5		0		1		0		0		0		3.00

				OP Dyje		4-15-02-052		Valchovka		nad ústím		4		3		2		5		4		5		0		0		1		0		0		3.00

				OP Morava		4-12-01-043		Český potok (Vyklička)		Smržice		4		3		4		5		5		5		0		1		0		0		0		5.00

				OP Morava		4-12-02-126		Rusava		Količín		4		4		2		5		5		5		0		0		1		0		0		5.00

				OP Dyje		4-15-01-014		Bílý potok PHO Vír		pod Poličkou		5		5		2		3		5		5		0		0		1		0		0		6.00

				OP Dyje		4-15-03-104		Říčka (Zlatý potok)		Sokolnice		3		3		2		5		4		5		0		1		1		0		0		6.00

				OP Dyje		4-17-01-010		Štinkovka (Stinkava)		Šakvice		3		3		2		4		5		5		0		1		1		0		0		6.00

				OP Morava		4-10-03-080		Grygava		Štarnov		4		4		5		5		5		5		0		0		0		0		0		8.00

				OP Dyje		4-17-01-044		Trkmanka		Podivín		5		5		3		4		5		5		0		0		1		0		0		8.00

				OP Dyje		4-15-01-040		Bystřice		Bystřice nad Pernštejnem		4		3		3		5		5		5		0		1		0		0		0		10.00

				OP Dyje		4-14-02-084		Daníž		ústí		5		5		2		5		5		5		0		0		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-13-02-023		Dlouhá řeka		Nedakonice		5		5		3		3		5		5		0		0		1		0		0		10.00

				OP Dyje		4-15-03-066		Litava (Cézava)		Vážany nad Litavou - nad ČOV		4		5		3		4		5		5		0		0		1		0		0		10.00

				OP Dyje		4-15-03-113		Litava (Cézava)		Židlochovice		5		4		3		4		5		5		0		0		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-13-02-007		Okluky		Hluk		5		5		4		3		5		5		0		0		0		0		0		10.00

				OP Morava		4-12-02-134		Rusava		Hulín pod		3		3		3		5		5		5		0		1		1		0		0		10.00

				OP Dyje		4-16-01-022		Třešťský potok		nad Jezdovickým rybníkem		4		5		2		3		4		5		0		0		1		0		0		10.00

				OP Dyje		4-15-01-136		Bílý potok		Křoví		3		3		3		3		5		5		1		1		0		0		0		15.00

				OP Dyje		4-17-01-040		Trkmanka		Bořetice		5		5		3		5		5		5		0		0		0		0		0		15.00

				OP Dyje		4-15-01-140		Bílý potok		Veverská Bítýška nad		3		3		3		1		3		3		1		1		0		1		0

				OP Dyje		4-16-02-010		Bohdalovský potok		ústí				3		3		3		3		3				0		1		0		0

				OP Dyje		4-16-01-028		Maršovský potok		Hubenov - Ježená		2		3		2		1		2		3		1		1		1		1		1

				OP Morava		4-10-03-115		Morava		Olomouc		2		1		2		2		3		3		1		1		1		1		1

				OP Dyje		4-15-02-051		Okrouhlý potok		Boskovice - nad Orlovým potokem		1		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1

				OP Dyje		4-15-02-051		Okrouhlý potok		Boskovice - ústí		1		1		2		1		2		2		1		1		1		1		1

				OP Dyje		4-16-02-019		Oslava		Mostiště - Oslava nad Babačkou		3		3		4		2		3		4		1		1		0		1		1

				OP Dyje		4-16-02-001		Oslava		pod obcí N.Veselí				5		3		4		5		5				0		0		0		0

				OP Dyje		4-16-02-015		Oslava		pod Radostínem				3		3		3		3		3				1		0		0		0

				OP Dyje		4-16-02-001		Oslava		pod Vesel. rybníkem				5		2		3		3		5				0		1		0		0

				OP Morava		4-12-02-008		Pařezovický potok		Opatovice - ústí		1		2		3		1		2		3		1		1		0		1		1

				OP Dyje		4-14-01-030		potok (VN Nová Říše)		Nová Říše - přítok od Vývoz.ryb.		1		3		1		1		2		3		1		1		1		1		1

				OP Dyje		4-16-02-021		potoky (VN Mostiště)		Mostiště - přítok od Olší		3		3		3		5		5		5		1		1		0		0		0

				OP Dyje		4-15-01-035		potoky (VN Vír)		Vír - Hluboké		3		3		2		3		4		4		1		1		1		0		0

				OP Dyje		4-15-01-036		potoky (VN Vír)		Vír - přítok od Chlumu		3		3		3		1		4		4		1		1		1		1		0

				OP Dyje		4-15-01-035		potoky (VN Vír)		Vír - Veselí		3		3		2		3		4		4		1		1		1		0		0

				OP Morava		4-12-02-008		Ruprechtovský potok		Opatovice - ústí		2		2		3		1		4		4		1		1		1		1		0

				OP Dyje		4-14-01-030		Řečice (Olšanský potok)		Nová Říše - nad sout. s přít.od Vývozního rybníka		1		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1

				OP Dyje		4-14-01-030		Řečice (Olšanský potok)		Nová Říše - pod usedlostí Pilka		2		3		2		1		2		3		1		1		1		1		1

				OP Morava		4-13-01-106		Řetechovský potok		Ludkovice - ústí		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		0

																						Počet vyhodnocených profilů		268		272		272		272		272

																						Počet vyhovujících profilů		209		238		194		168		107

																						Počet nevyhovujících profilů		59		34		78		104		165

																						% vyhovujících profilů		78.0		87.5		71.3		61.8		39.3

																						% nevyhovujících profilů		22.0		12.5		28.7		38.2		60.7

																								ano 1		vypuštěny hladiny, Pasohlávky a Šakvice a Brno

																								ne 0





dlouhodobé

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



Vyhovující

Nevyhovující

% hodnocených profilů

Hodnocení jakosti povrchových vod dle NV č. 61/2003 Sb.



statistiky

		počty profilů ve třídách																								počty profilů ve třídách

						92/93		94/95		96/97		98/99		99/00		01/02		03/04		05/06		06/07								92/93		94/95		96/97		98/99		99/00		01/02		03/04		05/06		06/07

				V.třída		56		54		43		23		27		25		36		23		19				I.třída										1		3		2		4		5		4

				IV.třída		58		66		72		54		47		46		70		67		73				II.třída				2						7		7		11		18		37		34

				III.třída		10		25		27		53		52		67		87		128		122				III.třída				10		25		27		53		52		67		87		128		122

				II.třída		2						7		7		11		18		37		34				IV.třída				58		66		72		54		47		46		70		67		73

				I.třída								1		3		2		4		5		4				V.třída				56		54		43		23		27		25		36		23		19

				celkem		126		145		142		138		136		151		215		260		252				celkem				70		91		99		138		136		151		215		260		252





statistiky

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0



I.třída

II.třída

III.třída

IV.třída

V.třída

celkem

Počty profilů



odpadní vody BSK5

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



V.třída

IV.třída

III.třída

II.třída

I.třída

Dvouletí

Sledované profily v třídách jakosti - procentuální vyjádření



				počty profilů ve třídách dle ČSN 75 7221								počty profilů ve třídách dle ČSN 75 7221

				99/00		01/02		03/04		05/06		06/07												00/01		01/02		02/03		03/04		04/05		05/06		06/07

		V.třída		27		25		36		23		19										V.třída		24		25		30		36		28		23		19

		IV.třída		47		46		70		67		73										IV.třída		47		46		73		70		74		67		73

		III.třída		52		67		87		128		122										III.třída		54		67		79		87		85		128		122

		II.třída		7		11		18		37		34										II.třída		7		11		15		18		24		37		34

		I.třída		3		2		4		5		4										I.třída		3		2		5		4		5		5		4

		celkem		136		151		215		260		252										celkem		135		151		202		215		216		260		252

				02/03		03/04

		V.třída		14.9%		16.7%

		IV.třída		36.1%		32.6%

		III.třída		39.1%		40.5%

		II.třída		7.4%		8.4%

		I.třída		2.5%		1.9%

		sledované kilometry toků

				97/98		99/00		01/02		03/04		04/05.		05/06		06/07								98/99		00/01		02/03		04/05.		05/06		06/07

		V.třída		315		340		287		388		267		178		160						V.třída		282		267		317		267		178		160

		IV.třída		868		827		744		830		1068		782		842						IV.třída		984		832		825		1068		782		842

		III.třída		792		833		1059		1241		1027		1346		1280						III.třída		754		937		1199		1027		1346		1280

		II.třída		60		55		96		160		187		305		310						II.třída		50		55		155		187		305		310

		I.třída				25		9		50		34		46		43						I.třída		10		34		44		34		46		43

		celkem		2035		2080		2195		2669		2583		2657		2635						celkem		2080		2125		2540		2583		2657		2635

		sledované kilometry toků v %

				97/98 nov.		98/99		99/00		00/01		02/03		03/04		04/05		05/06		06/07

		V.třída		15.5%		13.6%		16.3%		12.6%		12.48%		14.5%		10.3%		6.7%		6.1%

		IV.třída		42.7%		47.3%		39.8%		39.2%		32.48%		31.1%		41.3%		29.4%		32.0%

		III.třída		38.9%		36.3%		40.0%		44.1%		47.20%		46.5%		39.8%		50.7%		48.6%

		II.třída		2.9%		2.4%		2.6%		2.6%		6.10%		6.0%		7.2%		11.5%		11.8%

		I.třída		0.0%		0.5%		1.2%		1.6%		1.73%		1.9%		1.3%		1.7%		1.6%

		sledované kilometry toků v %

				03/04

		V.třída		14.5372798801

		IV.třída		31.0977894342

		III.třída		46.4968152866

		II.třída		5.9947545897

		I.třída		1.8733608093

		sledované kilometry toků

				06/07		výsledná třída

		I.třída		43		1.63%

		II.třída		310		11.76%

		III.třída		1280		48.58%

		IV.třída		842		31.95%

		V.třída		160		6.07%

		celkem		2635		100%

		sledované kilometry toků

				97/98		98/99		99/00		00/01		01/02		02/03		03/04		04/05		05/06		06/07

		I.třída				10		25		34		9		44		50		34		46		43

		II.třída		60		50		55		55		96		155		160		187		305		310

		III.třída		792		754		833		937		1059		1199		1241		1027		1346		1280

		IV.třída		868		984		827		832		744		825		830		1068		782		842

		V.třída		315		282		340		267		287		317		388		267		178		160

		celkem		2035		2080		2080		2125		2195		2540		2669		2583		2657		2635

		počty profilů ve třídách dle ČSN 75 7221

				00/01		01/02		02/03		03/04		04/05		05/06		06/07

		I.třída		3		2		5		4		5		5		4

		II.třída		7		11		15		18		24		37		34

		III.třída		54		67		79		87		85		128		122

		IV.třída		47		46		73		70		74		67		73

		V.třída		111		25		30		36		28		23		19

		celkem		222		151		202		215		216		260		252

																																ovlivněné km

																																		97/98		99/00		01/02		03/04		05/06		06/07

																																I.třída				25		9		50		46		43

																																II.třída		60		55		96		160		305		310

																																III.třída		792		833		1059		1241		1346		1280

																																IV.třída		868		827		744		830		782		842

																																V.třída		315		340		287		388		178		160

																																celkem		2035		2080		2195		2669		2657		2635





		0

		0

		0

		0

		0



06/07

Kilometry říčních toků sledovaných ve dvouletí 2006/07 ve třídách jakosti



		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0



I.třída

II.třída

III.třída

IV.třída

V.třída

celkem

řkm

Kilometry říčních toků ve třídách jakosti



		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



I.třída

II.třída

III.třída

IV.třída

V.třída

Dvouletí

Profily v třídách jakosti - procentuální vyjádření



		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0



I.třída

II.třída

III.třída

IV.třída

V.třída

celkem

řkm

Kilometry říčních toků ve třídách jakosti



				Množství evidovaného vypouštěné znečištění  v povodí Moravy - ukazatel BSK5 v t/rok

				1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007

		t/rok		6628		5816		5145		3529		3630		2930		2754		2546		2198		2277		1900		1570





		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



t/rok

t/rok

Množství evidovaného vypouštěného znečištění v povodí Moravy - ukazatel BSK5 v t/rok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




_1268460872.xls
Graf1

		37733		37733		37733

		37762		37762		37762

		37790		37790		37790

		37816		37816		37816

		37845		37845		37845

		37873		37873		37873

		37909		37909		37909

		38103		38103		38103

		38131		38131		38131

		38159		38159		38159

		38189		38189		38189

		38222		38222		38222

		38251		38251		38251

		38285		38285		38285

		38457		38457		38457

		38485		38485		38485

		38506		38506		38506

		38534		38534		38534

		38562		38562		38562

		38611		38611		38611

		38632		38632		38632

		38842		38842		38842

		38870		38870		38870

		38910		38910		38910

		38945		38945		38945

		38967		38967		38967

		38994		38994		38994

		39176		39176		39176

		39205		39205		39205

		39232		39232		39232

		39260		39260		39260

		39293		39293		39293

		39328		39328		39328

		39350		39350		39350



chlorofyl

roční průměr

roční medián

mg/l

Směsný 4m vzorek u hráze, koncentrace chlorofylu

51.5

35.1757142857

50.6

13.2

35.1757142857

50.6

50.6

35.1757142857

50.6

61.5

35.1757142857

50.6

52.8

35.1757142857

50.6

8.4

35.1757142857

50.6

8.23

35.1757142857

50.6

48.4

37.3557142857

18.4

18.4

37.3557142857

18.4

5.56

37.3557142857

18.4

37.8

37.3557142857

18.4

130

37.3557142857

18.4

14.4

37.3557142857

18.4

6.93

37.3557142857

18.4

12.9

29.55

25.75

69

29.55

25.75

2.5

29.55

25.75

29.55

25.75

41.4

29.55

25.75

29.9

29.55

25.75

21.6

29.55

25.75

16.2

21.55

19.5

24.9

21.55

19.5

7.5

21.55

19.5

22.8

21.55

19.5

44

21.55

19.5

13.9

21.55

19.5

6.2

20.4571428571

7.1

7.1

20.4571428571

7.1

2.5

20.4571428571

7.1

39

20.4571428571

7.1

58.3

20.4571428571

7.1

23

20.4571428571

7.1

7.1

20.4571428571

7.1



data-graf

				mg/l										mg/l										mg/l										mg/l										ug/l										mg/l

		Datum		Pc		roční průměr		roční medián				Datum		N-NO3-		roční průměr		roční medián				Datum		Fe		roční průměr		roční medián				Datum		Mn		roční průměr		roční medián				Datum		chlorofyl		roční průměr		roční medián				Datum		nerozpuštěné látky sušené

		22/04/03		0.110		0.093		0.110				22/04/03		3.68		3.07		2.74				22/04/03		0.154		0.09		0.07				22/04/03		0.033		0.04		0.05				22/04/03		51.5		35.18		50.60				22/04/03

		21/05/03		0.135		0.093		0.110				21/05/03		3.25		3.07		2.74				21/05/03		0.050		0.09		0.07				21/05/03		0.020		0.04		0.05				21/05/03		13.2		35.18		50.60				21/05/03

		18/06/03		0.049		0.093		0.110				18/06/03		2.74		3.07		2.74				18/06/03		0.077		0.09		0.07				18/06/03		0.020		0.04		0.05				18/06/03		50.6		35.18		50.60				18/06/03

		14/07/03		0.117		0.093		0.110				14/07/03		1.44		3.07		2.74				14/07/03		0.054		0.09		0.07				14/07/03		0.048		0.04		0.05				14/07/03		61.5		35.18		50.60				14/07/03

		12/08/03		0.062		0.093		0.110				12/08/03		0.642		3.07		2.74				12/08/03		0.050		0.09		0.07				12/08/03		0.045		0.04		0.05				12/08/03		52.8		35.18		50.60				12/08/03

		09/09/03		0.119		0.093		0.110				09/09/03		8.41		3.07		2.74				09/09/03		0.068		0.09		0.07				09/09/03		0.062		0.04		0.05				09/09/03		8.4		35.18		50.60				09/09/03

		15/10/03		0.059		0.093		0.110				15/10/03		1.319		3.07		2.74				15/10/03		0.196		0.09		0.07				15/10/03		0.068		0.04		0.05				15/10/03		8.23		35.18		50.60				15/10/03

		26/04/04		0.047		0.039		0.042				26/04/04		5.24		4.51		4.31				26/04/04		0.149		0.09		0.08				26/04/04		0.074		0.05		0.04				26/04/04		48.4		37.36		18.40				26/04/04

		24/05/04		0.036		0.039		0.042				24/05/04		4.31		4.51		4.31				24/05/04		0.085		0.09		0.08				24/05/04		0.042		0.05		0.04				24/05/04		18.4		37.36		18.40				24/05/04

		21/06/04		0.042		0.039		0.042				21/06/04		3.50		4.51		4.31				21/06/04		0.050		0.09		0.08				21/06/04		0.035		0.05		0.04				21/06/04		5.56		37.36		18.40				21/06/04

		21/07/04		0.046		0.039		0.042				21/07/04		2.74		4.51		4.31				21/07/04		0.073		0.09		0.08				21/07/04		0.028		0.05		0.04				21/07/04		37.8		37.36		18.40				21/07/04

		23/08/04		0.013		0.039		0.042				23/08/04		1.195		4.51		4.31				23/08/04		0.075		0.09		0.08				23/08/04		0.045		0.05		0.04				23/08/04		130		37.36		18.40				23/08/04

		21/09/04		0.034		0.039		0.042				21/09/04		6.57		4.51		4.31				21/09/04		0.094		0.09		0.08				21/09/04		0.066		0.05		0.04				21/09/04		14.4		37.36		18.40				21/09/04

		25/10/04		0.052		0.039		0.042				25/10/04		7.98		4.51		4.31				25/10/04		0.071		0.09		0.08				25/10/04		0.028		0.05		0.04				25/10/04		6.93		37.36		18.40				25/10/04

		15/04/05		0.048		0.045		0.048				15/04/05										15/04/05		0.129		0.07		0.07				15/04/05		0.064		0.04		0.04				15/04/05		12.9		29.55		25.75				15/04/05

		13/05/05		0.041		0.045		0.048				13/05/05										13/05/05		0.074		0.07		0.07				13/05/05		0.054		0.04		0.04				13/05/05		69.0		29.55		25.75				13/05/05

		03/06/05		0.031		0.045		0.048				03/06/05										03/06/05		0.019		0.07		0.07				03/06/05		0.017		0.04		0.04				03/06/05		2.5		29.55		25.75				03/06/05

		01/07/05		0.075		0.045		0.048				01/07/05										01/07/05		0.033		0.07		0.07				01/07/05		0.037		0.04		0.04				01/07/05				29.55		25.75				01/07/05

		29/07/05		0.060		0.045		0.048				29/07/05										29/07/05		0.025		0.07		0.07				29/07/05		0.019		0.04		0.04				29/07/05		41.4		29.55		25.75				29/07/05

		16/09/05		0.007		0.045		0.048				16/09/05										16/09/05		0.070		0.07		0.07				16/09/05		0.041		0.04		0.04				16/09/05		29.9		29.55		25.75				16/09/05

		07/10/05		0.055		0.045		0.048				07/10/05										07/10/05		0.158		0.07		0.07				07/10/05		0.080		0.04		0.04				07/10/05		21.6		29.55		25.75				07/10/05

		05/05/06		0.105		0.066		0.065				05/05/06		6.56		3.96		3.24				05/05/06		0.584		0.20		0.14				05/05/06		0.087		0.09		0.09				05/05/06		16.2		21.55		19.50				05/05/06

		02/06/06		0.033		0.066		0.065				02/06/06		5.25		3.96		3.24				02/06/06		0.133		0.20		0.14				02/06/06		0.098		0.09		0.09				02/06/06		24.9		21.55		19.50				02/06/06

		12/07/06		0.042		0.066		0.065				12/07/06		3.69		3.96		3.24				12/07/06		0.040		0.20		0.14				12/07/06		0.038		0.09		0.09				12/07/06		7.5		21.55		19.50				12/07/06

		16/08/06		0.086		0.066		0.065				16/08/06		2.77		3.96		3.24				16/08/06		0.140		0.20		0.14				16/08/06		0.130		0.09		0.09				16/08/06		22.8		21.55		19.50				16/08/06

		07/09/06		0.076		0.066		0.065				07/09/06		2.79		3.96		3.24				07/09/06		0.168		0.20		0.14				07/09/06		0.117		0.09		0.09				07/09/06		44.0		21.55		19.50				07/09/06

		04/10/06		0.054		0.066		0.065				04/10/06		2.71		3.96		3.24				04/10/06		0.111		0.20		0.14				04/10/06		0.060		0.09		0.09				04/10/06		13.9		21.55		19.50				04/10/06

		04/04/07		0.054		0.044		0.042				04/04/07		6.39		3.47		3.05				04/04/07		0.197		0.10		0.08				04/04/07		0.064		0.04		0.05				04/04/07		6.2		20.46		7.10				04/04/07		6.0		7.57		8.00

		03/05/07		0.039		0.044		0.042				03/05/07		5.06		3.47		3.05				03/05/07		0.076		0.10		0.08				03/05/07		0.038		0.04		0.05				03/05/07		7.1		20.46		7.10				03/05/07		8.0		7.57		8.00

		30/05/07		0.042		0.044		0.042				30/05/07		4.05		3.47		3.05				30/05/07		0.053		0.10		0.08				30/05/07		0.010		0.04		0.05				30/05/07		2.5		20.46		7.10				30/05/07		2.0		7.57		8.00

		27/06/07		0.025		0.044		0.042				27/06/07		3.05		3.47		3.05				27/06/07		0.053		0.10		0.08				27/06/07		0.061		0.04		0.05				27/06/07		39.0		20.46		7.10				27/06/07		6.0		7.57		8.00

		30/07/07		0.050		0.044		0.042				30/07/07		1.88		3.47		3.05				30/07/07		0.051		0.10		0.08				30/07/07		0.026		0.04		0.05				30/07/07		58.3		20.46		7.10				30/07/07		11.0		7.57		8.00

		03/09/07		0.059		0.044		0.042				03/09/07		2.08		3.47		3.05				03/09/07		0.124		0.10		0.08				03/09/07		0.048		0.04		0.05				03/09/07		23.0		20.46		7.10				03/09/07		10.0		7.57		8.00

		25/09/07		0.042		0.044		0.042				25/09/07		1.77		3.47		3.05				25/09/07		0.150		0.10		0.08				25/09/07		0.047		0.04		0.05				25/09/07		7.1		20.46		7.10				25/09/07		10.0		7.57		8.00



FA

FA

icp

icp

icp

icp

icp

icp

icp

icp

icp

icp

icp

icp

icp

icp

icp

icp

icp

icp

icp

icp

icp



Pc

		





Pc

		37733		37733		37733

		37762		37762		37762

		37790		37790		37790

		37816		37816		37816

		37845		37845		37845

		37873		37873		37873

		37909		37909		37909

		38103		38103		38103

		38131		38131		38131

		38159		38159		38159

		38189		38189		38189

		38222		38222		38222

		38251		38251		38251

		38285		38285		38285

		38457		38457		38457

		38485		38485		38485

		38506		38506		38506

		38534		38534		38534

		38562		38562		38562

		38611		38611		38611

		38632		38632		38632

		38842		38842		38842

		38870		38870		38870

		38910		38910		38910

		38945		38945		38945

		38967		38967		38967

		38994		38994		38994

		39176		39176		39176

		39205		39205		39205

		39232		39232		39232

		39260		39260		39260

		39293		39293		39293

		39328		39328		39328

		39350		39350		39350



Pc

roční průměr

roční medián

trend

datum

mg/l

Brno - hráz, směs   Pc

0.11

0.093

0.11

0.135

0.093

0.11

0.049

0.093

0.11

0.117

0.093

0.11

0.062

0.093

0.11

0.119

0.093

0.11

0.059

0.093

0.11

0.047

0.0385714286

0.042

0.036

0.0385714286

0.042

0.042

0.0385714286

0.042

0.046

0.0385714286

0.042

0.013

0.0385714286

0.042

0.034

0.0385714286

0.042

0.052

0.0385714286

0.042

0.048

0.0452857143

0.048

0.041

0.0452857143

0.048

0.031

0.0452857143

0.048

0.075

0.0452857143

0.048

0.06

0.0452857143

0.048

0.007

0.0452857143

0.048

0.055

0.0452857143

0.048

0.105

0.066

0.065

0.033

0.066

0.065

0.042

0.066

0.065

0.086

0.066

0.065

0.076

0.066

0.065

0.054

0.066

0.065

0.054

0.0444285714

0.042

0.039

0.0444285714

0.042

0.042

0.0444285714

0.042

0.025

0.0444285714

0.042

0.05

0.0444285714

0.042

0.059

0.0444285714

0.042

0.042

0.0444285714

0.042



N-NO3

		

														75





N-NO3

		37733		37733		37733

		37762		37762		37762

		37790		37790		37790

		37816		37816		37816

		37845		37845		37845

		37873		37873		37873

		37909		37909		37909

		38103		38103		38103

		38131		38131		38131

		38159		38159		38159

		38189		38189		38189

		38222		38222		38222

		38251		38251		38251

		38285		38285		38285

		38457		38457		38457

		38485		38485		38485

		38506		38506		38506

		38534		38534		38534

		38562		38562		38562

		38611		38611		38611

		38632		38632		38632

		38842		38842		38842

		38870		38870		38870

		38910		38910		38910

		38945		38945		38945

		38967		38967		38967

		38994		38994		38994

		39176		39176		39176

		39205		39205		39205

		39232		39232		39232

		39260		39260		39260

		39293		39293		39293

		39328		39328		39328

		39350		39350		39350



N-NO3-

roční průměr

roční medián

trend

datum

mg/l

Brno - hráz, směs   N-NO3

3.68

3.0687142857

2.74

3.25

3.0687142857

2.74

2.74

3.0687142857

2.74

1.44

3.0687142857

2.74

0.642

3.0687142857

2.74

8.41

3.0687142857

2.74

1.319

3.0687142857

2.74

5.24

4.505

4.31

4.31

4.505

4.31

3.5

4.505

4.31

2.74

4.505

4.31

1.195

4.505

4.31

6.57

4.505

4.31

7.98

4.505

4.31

6.56

3.9616666667

3.24

5.25

3.9616666667

3.24

3.69

3.9616666667

3.24

2.77

3.9616666667

3.24

2.79

3.9616666667

3.24

2.71

3.9616666667

3.24

6.39

3.4685714286

3.05

5.06

3.4685714286

3.05

4.05

3.4685714286

3.05

3.05

3.4685714286

3.05

1.88

3.4685714286

3.05

2.08

3.4685714286

3.05

1.77

3.4685714286

3.05



Fe

		





Fe

		37733		37733		37733

		37762		37762		37762

		37790		37790		37790

		37816		37816		37816

		37845		37845		37845

		37873		37873		37873

		37909		37909		37909

		38103		38103		38103

		38131		38131		38131

		38159		38159		38159

		38189		38189		38189

		38222		38222		38222

		38251		38251		38251

		38285		38285		38285

		38457		38457		38457

		38485		38485		38485

		38506		38506		38506

		38534		38534		38534

		38562		38562		38562

		38611		38611		38611

		38632		38632		38632

		38842		38842		38842

		38870		38870		38870

		38910		38910		38910

		38945		38945		38945

		38967		38967		38967

		38994		38994		38994

		39176		39176		39176

		39205		39205		39205

		39232		39232		39232

		39260		39260		39260

		39293		39293		39293

		39328		39328		39328

		39350		39350		39350



Fe

roční průměr

roční medián

trend

datum

mg/l

Brno - hráz, směs   Fe

0.154

0.0927142857

0.068

0.05

0.0927142857

0.068

0.077

0.0927142857

0.068

0.054

0.0927142857

0.068

0.05

0.0927142857

0.068

0.068

0.0927142857

0.068

0.196

0.0927142857

0.068

0.149

0.0852857143

0.075

0.085

0.0852857143

0.075

0.05

0.0852857143

0.075

0.073

0.0852857143

0.075

0.075

0.0852857143

0.075

0.094

0.0852857143

0.075

0.071

0.0852857143

0.075

0.129

0.0725714286

0.07

0.074

0.0725714286

0.07

0.019

0.0725714286

0.07

0.033

0.0725714286

0.07

0.025

0.0725714286

0.07

0.07

0.0725714286

0.07

0.158

0.0725714286

0.07

0.584

0.196

0.1365

0.133

0.196

0.1365

0.04

0.196

0.1365

0.14

0.196

0.1365

0.168

0.196

0.1365

0.111

0.196

0.1365

0.197

0.1005714286

0.076

0.076

0.1005714286

0.076

0.053

0.1005714286

0.076

0.053

0.1005714286

0.076

0.051

0.1005714286

0.076

0.124

0.1005714286

0.076

0.15

0.1005714286

0.076



Mn

		





Mn

		37733		37733		37733

		37762		37762		37762

		37790		37790		37790

		37816		37816		37816

		37845		37845		37845

		37873		37873		37873

		37909		37909		37909

		38103		38103		38103

		38131		38131		38131

		38159		38159		38159

		38189		38189		38189

		38222		38222		38222

		38251		38251		38251

		38285		38285		38285

		38457		38457		38457

		38485		38485		38485

		38506		38506		38506

		38534		38534		38534

		38562		38562		38562

		38611		38611		38611

		38632		38632		38632

		38842		38842		38842

		38870		38870		38870

		38910		38910		38910

		38945		38945		38945

		38967		38967		38967

		38994		38994		38994

		39176		39176		39176

		39205		39205		39205

		39232		39232		39232

		39260		39260		39260

		39293		39293		39293

		39328		39328		39328

		39350		39350		39350



Mn

roční průměr

roční medián

mg/l

Brno - hráz, směs   Mn

0.033

0.0422857143

0.045

0.02

0.0422857143

0.045

0.02

0.0422857143

0.045

0.048

0.0422857143

0.045

0.045

0.0422857143

0.045

0.062

0.0422857143

0.045

0.068

0.0422857143

0.045

0.074

0.0454285714

0.042

0.042

0.0454285714

0.042

0.035

0.0454285714

0.042

0.028

0.0454285714

0.042

0.045

0.0454285714

0.042

0.066

0.0454285714

0.042

0.028

0.0454285714

0.042

0.064

0.0445714286

0.041

0.054

0.0445714286

0.041

0.017

0.0445714286

0.041

0.037

0.0445714286

0.041

0.019

0.0445714286

0.041

0.041

0.0445714286

0.041

0.08

0.0445714286

0.041

0.087

0.0883333333

0.0925

0.098

0.0883333333

0.0925

0.038

0.0883333333

0.0925

0.13

0.0883333333

0.0925

0.117

0.0883333333

0.0925

0.06

0.0883333333

0.0925

0.064

0.042

0.047

0.038

0.042

0.047

0.01

0.042

0.047

0.061

0.042

0.047

0.026

0.042

0.047

0.048

0.042

0.047

0.047

0.042

0.047



chlorofyl

		





chlorofyl

		37733		37733		37733

		37762		37762		37762

		37790		37790		37790

		37816		37816		37816

		37845		37845		37845

		37873		37873		37873

		37909		37909		37909

		38103		38103		38103

		38131		38131		38131

		38159		38159		38159

		38189		38189		38189

		38222		38222		38222

		38251		38251		38251

		38285		38285		38285

		38457		38457		38457

		38485		38485		38485

		38506		38506		38506

		38534		38534		38534

		38562		38562		38562

		38611		38611		38611

		38632		38632		38632

		38842		38842		38842

		38870		38870		38870

		38910		38910		38910

		38945		38945		38945

		38967		38967		38967

		38994		38994		38994

		39176		39176		39176

		39205		39205		39205

		39232		39232		39232

		39260		39260		39260

		39293		39293		39293

		39328		39328		39328

		39350		39350		39350



chlorofyl

roční průměr

roční medián

mg/l

51.5

35.1757142857

50.6

13.2

35.1757142857

50.6

50.6

35.1757142857

50.6

61.5

35.1757142857

50.6

52.8

35.1757142857

50.6

8.4

35.1757142857

50.6

8.23

35.1757142857

50.6

48.4

37.3557142857

18.4

18.4

37.3557142857

18.4

5.56

37.3557142857

18.4

37.8

37.3557142857

18.4

130

37.3557142857

18.4

14.4

37.3557142857

18.4

6.93

37.3557142857

18.4

12.9

29.55

25.75

69

29.55

25.75

2.5

29.55

25.75

29.55

25.75

41.4

29.55

25.75

29.9

29.55

25.75

21.6

29.55

25.75

16.2

21.55

19.5

24.9

21.55

19.5

7.5

21.55

19.5

22.8

21.55

19.5

44

21.55

19.5

13.9

21.55

19.5

6.2

20.4571428571

7.1

7.1

20.4571428571

7.1

2.5

20.4571428571

7.1

39

20.4571428571

7.1

58.3

20.4571428571

7.1

23

20.4571428571

7.1

7.1

20.4571428571

7.1



RW teplota

		2003										2004										2005										2006										2007





RW kyslík

		2003										2004										2005										2006										2007











m Okm

mall 1 2 3 ry 5 3 7 ] 3 N0 T 12 1310






Ok

Tl












Ok

14






Ok

14






Ok

14






Ok

14












Ok

14






























Ok

14






Ok

14






Ok

14






Ok

14












Ok

14






m Okm

mall 1 2 3 ry 5 3 7 ] 3 N0 T 12 1310


















Ok

Tl






Ok

Tl






m Okm

mall 1 2 3 ry 5 3 7 ] 3 N0 T 12 1310

















































































































































































































































_1265448834.xls
Graf2

		107.5		107.5		107.5		107.5		107.5		107.5		107.5

		84.7		84.7		84.7		84.7		84.7		84.7		84.7

		77		77		77		77		77		77		77

		65		65		65		65		65		65		65

		55.5		55.5		55.5		55.5		55.5		55.5		55.5

		40.9		40.9		40.9		40.9		40.9		40.9		40.9

		27.7		27.7		27.7		27.7		27.7		27.7		27.7

		22.9		22.9		22.9		22.9		22.9		22.9		22.9

		9.3		9.3		9.3		9.3		9.3		9.3		9.3

		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95



1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Vsetínská Bečva a Bečva - P celkový - medián

0.05

0.05

0.04

0.03

0.13

0.06

0.16

0.16

0.17

0.16

0.08

0.08

0.08

0.13

0.11

0.11

0.15

0.1

0.07

0.07

0.17

0.17

0.13

0.21

0.14

0.13

0.11

0.11

0.17

0.12

0.11

0.09

0.15

0.11

0.11

0.08

0.08

0.17

0.12

0.11

0.1

0.18

0.14

0.16

0.13

0.12

0.09



Morava

																				CHSK Cr																																																								BSK5

										1994-95						1996-97						1998-99						2000-01						2002-03						2003-04						2004-05						2005-06						2006-07						1994-95						1996-97						1998-99						2000-01						2002-03						2003-04						2004-05						2005-06						2006-07																CHSK Cr																						BSK5

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c91		třída										1994-95		1996-97		1998-99		2000-01		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07						1994-95		1996-97		1998-99		2000-01		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07

		Morava		322.8		Raškov																				7.0		14.4		I.		7.0		11.1		I.		7.8		12.0		I.		7.5		12.0		I.		7.3		9.0		I.		6.4		8.5		I.																				1.5		2.3		II.		1.9		3.0		II.		2.0		3.0		II.		1.8		2.4		II.		1.5		2.1		I.		1.3		1.7		I.								322.8								7.0		7.0		7.8		7.5		7.3		6.4				322.8								1.5		1.9		2.0		1.8		1.5		1.3

		Morava		310		Bohutín		15.8		29.3		III.		9.4		18.4		II.		9.1		15.5		II.		10.6		27.0		III.		11.6		20.6		II.		10.7		20.1		II.		9.9		17.1		II.		10.3		15.3		II.		8.1		12.2		I.		4.2		6.5		III.		2.2		4.3		III.		2.1		3.3		II.		2.3		4.5		III.		2.6		3.7		II.		2.5		3.8		II.		2.3		3.4		II.		2.3		3.3		II.		1.9		2.8		II.								310		15.8		9.4		9.1		10.6		11.6		10.7		9.9		10.3		8.1				310		4.2		2.2		2.1		2.3		2.6		2.5		2.3		2.3		1.9

		Morava		298.15		Zábřeh																										11.4		34.4		III.		10.6		32.8		III.		10.4		13.8		I.		10.6		13.5		I.		9.9		14.1		I.																										2.2		5.9		III.		2.4		5.9		III.		2.3		2.7		II.		2.1		2.9		II.		1.9		2.8		II.								298.15										11.4		10.6		10.4		10.6		9.9				298.15										2.2		2.4		2.3		2.1		1.9

		Morava		272.8		Moravičany		11.0		36.6		III.		11.3		15.6		II.		10.5		21.0		II.		10.7		15.4		II.		11.1		18.7		II.		11.1		19.8		II.		11.3		17.8		II.		11.5		15.9		II.		11.3		14.5		I.		3.0		5.0		III.		2.6		5.8		III.		2.3		4.0		II.		2.2		3.2		II.		2.5		4.0		III.		2.5		3.6		II.		2.5		3.5		II.		2.4		3.4		II.		2.0		3.0		II.								272.8		11.0		11.3		10.5		10.7		11.1		11.1		11.3		11.5		11.3				272.8		3.0		2.6		2.3		2.2		2.5		2.5		2.5		2.4		2.0

		Morava		237		Černovír																																																		11.9		14.8		I.																																																		2.1		2.8		II.								237																		11.9				237																		2.1

		Morava		232.8		Olomouc																				11.9		18.1		II.		12.7		18.5		II.		13.2		20.8		II.		13.9		19.6		II.		11.6		16.1		II.		10.6		13.3		I.																				2.2		3.1		II.		2.5		3.9		II.		2.7		3.7		II.		2.8		3.5		II.		2.4		3.5		II.		2.0		2.5		II.								232.8								11.9		12.7		13.2		13.9		11.6		10.6				232.8								2.2		2.5		2.7		2.8		2.4		2.0

		Morava		225.7		Blatec		14.2		30.3		III.		16.0		21.5		II.		13.0		21.9		II.		11.4		16.9		II.		12.7		21.7		II.		13.4		24.2		II.		13.9		20.3		II.		13.3		16.9		II.		12.8		17.5		II.		3.9		6.3		III.		3.8		6.8		III.		2.6		3.8		II.		2.4		3.3		II.		2.8		5.4		III.		3.0		4.2		III.		2.9		3.8		II.		2.5		3.9		II.		2.1		3.9		II.								225.7		14.2		16.0		13.0		11.4		12.7		13.4		13.9		13.3		12.8				225.7		3.9		3.8		2.6		2.4		2.8		3.0		2.9		2.5		2.1

		Morava		211.35		Tovačov																										12.1		21.1		II.		13.4		25.3		III.		14.2		23.1		II.		12.2		18.2		II.		11.4		18.2		II.																										2.7		4.1		III.		3.2		4.6		III.		2.8		4.6		III.		2.4		3.7		II.		2.1		3.6		II.								211.35										12.1		13.4		14.2		12.2		11.4				211.35										2.7		3.2		2.8		2.4		2.1

		Morava		201.8		Kojetín		14.8		51.6		IV.		15.3		19.7		II.		15.8		27.0		III.		13.9		19.7		II.		14.0		28.4		III.		14.2		30.9		III.		12.0		19.4		II.		11.3		16.2		II.		11.6		20.3		II.		3.6		6.1		III.		2.9		4.6		III.		3.5		5.0		III.		2.9		3.5		II.		2.8		7.6		III.		3.1		6.3		III.		2.8		5.6		III.		2.4		4.6		III.		2.2		5.1		III.								201.8		14.8		15.3		15.8		13.9		14.0		14.2		12.0		11.3		11.6				201.8		3.6		2.9		3.5		2.9		2.8		3.1		2.8		2.4		2.2

		Morava		193		Kroměříž		20.1		38.1		III.		16.3		31.8		III.		17.1		52.9		IV.		12.3		16.6		II.		11.9		26.4		III.		14.3		30.2		III.		12.8		23.4		II.		12.8		17.2		II.		13.4		21.3		II.		4.1		8.9		IV.		3.5		5.3		III.		3.9		6.7		III.		2.9		4.4		III.		2.8		5.7		III.		3.4		6.7		III.		3.1		5.6		III.		2.6		4.4		III.		2.3		5.2		III.								193		20.1		16.3		17.1		12.3		11.9		14.3		12.8		12.8		13.4				193		4.1		3.5		3.9		2.9		2.8		3.4		3.1		2.6		2.3

		Morava		178.7		Otrokovice																																												12.7		22.5		II.		14.1		21.6		II.																																												2.1		3.8		II.		2.5		5.9		III.								178.7																12.7		14.1				178.7																2.1		2.5

		Morava		170		Spytihněv		18.8		30.6		III.		20.3		30.4		III.		18.5		26.7		III.		14.2		17.7		II.		13.4		25.4		III.		14.4		24.0		II.		15.0		22.4		II.		13.3		18.0		II.		13.4		23.9		II.		4.1		8.1		IV.		4.4		8.1		IV.		3.8		6.1		III.		3.1		4.8		III.		2.6		6.6		III.		3.2		6.6		III.		3.3		5.4		III.		3.0		4.7		III.		2.6		5.0		III.								170		18.8		20.3		18.5		14.2		13.4		14.4		15.0		13.3		13.4				170		4.1		4.4		3.8		3.1		2.6		3.2		3.3		3.0		2.6

		Morava		156.95		nad Olšavou																																												13.3		17.9		II.		14.1		21.6		II.																																												2.4		3.8		II.		2.5		5.9		III.								156.95																13.3		14.1				156.95																2.4		2.5

		Morava		152.4		Nedakonice		18.6		38.8		III.		22.9		53.1		IV.		17.5		23.7		II.		15.3		21.3		II.		15.2		28.7		III.		17.2		27.2		III.		17.1		25.3		III.		15.8		19.5		II.		15.9		21.3		II.		4.2		8.9		IV.		4.7		8.1		IV.		4.0		8.0		IV.		4.0		6.5		III.		3.5		7.9		III.		4.4		8.0		III.		4.2		6.5		III.		3.7		5.3		III.		3.1		5.3		III.								152.4		18.6		22.9		17.5		15.3		15.2		17.2		17.1		15.8		15.9				152.4		4.2		4.7		4.0		4.0		3.5		4.4		4.2		3.7		3.1

		Morava		133.4		Strážnice																																												14.2		18.7		II.		14.7		19.2		II.																																												3.5		5.4		III.		3.0		5.7		III.								133.4																14.2		14.7				133.4																3.5		3.0

		Morava		123.9		Rohatec																										14.6		28.4		III.		16.6		32.3		III.		16.6		20.2		II.		16.3		19.8		II.		14.8		20.3		II.																										3.1		7.0		III.		3.8		7.2		III.		4.3		6.0		III.		3.5		5.0		III.		3.2		4.7		III.								123.9										14.6		16.6		16.6		16.3		14.8				123.9										3.1		3.8		4.3		3.5		3.2

		Morava		114		Hodonín		17.5		31.1		III.		20.9		37.5		III.		16.3		31.6		III.		14.4		21.8		II.		15.1		34.1		III.		19.2		34.4		III.		18.9		21.7		II.		16.9		21.0		II.		16.1		21.1		II.		3.9		7.9		III.		4.7		8.1		IV.		3.5		6.4		III.		3.4		6.1		III.		3.5		8.2		IV.		4.2		8.5		IV.		4.3		7.4		III.		3.8		5.2		III.		3.2		5.6		III.								114		17.5		20.9		16.3		14.4		15.1		19.2		18.9		16.9		16.1				114		3.9		4.7		3.5		3.4		3.5		4.2		4.3		3.8		3.2

		Morava		79		Lanžhot		18.2		39.3		III.		24.6		38.1		III.		16.5		25.9		III.		13.0		24.7		II.		15.2		22.8		II.		19.9		30.0		III.		20.3		28.1		III.		17.3		27.3		III.		17.7		27.1		III.		4.5		8.4		IV.		4.8		7.8		III.		4.1		8.5		IV.		3.3		6.0		III.		3.9		5.9		III.		3.9		6.3		III.		4.1		7.0		III.		3.9		9.9		IV.		2.5		9.9		IV.								79		18.2		24.6		16.5		13.0		15.2		19.9		20.3		17.3		17.7				79		4.5		4.8		4.1		3.3		3.9		3.9		4.1		3.9		2.5

																						N-NO3																																																						N-NH4

										1994-95						1996-97						1998-99						2000-01						2002-03						2003-04						2004-05						2005-06						2006-07						1994-95						1996-97						1998-99						2000-01						2002-03						2003-04						2004-05						2005-06						2006-07																N-NO3																						N-NH4

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c91		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída										1994-95		1996-97		1998-99		2000-01		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07						1994-95		1996-97		1998-99		2000-01		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07

		Morava		322.8		Raškov																				1.63		2.14		I.		1.67		1.98		I.		1.67		2.02		I.		1.51		2.02		I.		1.44		2.07		I.		1.44		1.97		I.																				0.05		0.09		I.		0.04		0.13		I.		0.04		0.12		I.		0.03		0.04		I.		0.04		0.09		I.		0.06		0.09		I.								322.8								1.63		1.67		1.67		1.51		1.44		1.44				322.8								0.05		0.04		0.04		0.03		0.04		0.06

		Morava		310		Bohutín		3.00		3.60		II.		2.30		3.33		II.		2.03		2.60		I.		1.55		2.19		I.		1.60		1.99		I.		1.66		1.96		I.		1.44		1.92		I.		1.45		2.00		I.		1.45		1.98		I.		0.13		0.21		I.		0.03		0.14		I.		<0.027		0.04		I.		0.04		0.08		I.		0.05		0.12		I.		0.04		0.10		I.		0.04		0.06		I.		0.05		0.09		I.		0.06		0.09		I.								310		3.00		2.30		2.03		1.55		1.60		1.66		1.44		1.45		1.45				310		0.13		0.03		<0.027		0.04		0.05		0.04		0.04		0.05		0.06

		Morava		298.15		Zábřeh																										1.71		2.35		I.		1.65		2.43		I.		1.67		2.23		I.		1.68		2.45		I.		1.59		2.45		I.																										0.10		0.42		II.		0.09		0.31		II.		0.07		0.29		I.		0.09		0.35		II.		0.10		0.32		II.								298.15										1.71		1.65		1.67		1.68		1.59				298.15										0.10		0.09		0.07		0.09		0.10

		Morava		272.8		Moravičany		3.75		5.50		II.		2.95		4.61		II.		2.59		3.41		II.		2.05		3.31		II.		2.21		2.94		I.		1.97		2.99		I.		1.85		3.62		II.		2.07		3.46		II.		2.07		3.18		II.		0.20		0.45		II.		0.25		0.77		III.		0.27		0.64		II.		0.19		0.51		II.		0.14		0.37		II.		0.08		0.36		II.		0.06		0.29		I.		0.09		0.36		II.		0.09		0.36		II.								272.8		3.75		2.95		2.59		2.05		2.21		1.97		1.85		2.07		2.07				272.8		0.20		0.25		0.27		0.19		0.14		0.08		0.06		0.09		0.09

		Morava		237		Černovír																																																		2.20		3.38		II.																																																		0.10		0.13		I.								237																		2.20				237																		0.10

		Morava		232.8		Olomouc																				2.44		3.82		II.		2.36		2.98		I.		2.22		3.09		II.		1.98		3.89		II.		2.33		3.67		II.		2.52		3.54		II.																				0.15		0.46		II.		0.11		0.46		II.		0.10		0.39		II.		0.09		0.38		II.		0.10		0.45		II.		0.10		0.41		II.								232.8								2.44		2.36		2.22		1.98		2.33		2.52				232.8								0.15		0.11		0.10		0.09		0.10		0.10

		Morava		225.7		Blatec		3.75		5.30		II.		3.50		5.00		II.		3.01		3.92		II.		2.60		3.42		II.		2.46		2.91		I.		2.29		3.38		II.		2.28		3.79		II.		2.40		4.08		II.		2.44		3.97		II.		0.69		1.51		III.		0.21		1.30		III.		0.34		0.65		II.		0.27		0.80		III.		0.24		0.61		II.		0.20		0.45		II.		0.16		0.45		II.		0.10		0.49		II.		0.10		0.36		II.								225.7		3.75		3.50		3.01		2.60		2.46		2.29		2.28		2.40		2.44				225.7		0.69		0.21		0.34		0.27		0.24		0.20		0.16		0.10		0.10

		Morava		211.35		Tovačov																										2.27		3.00		II.		2.34		3.13		II.		2.49		4.10		II.		2.27		4.59		II.		2.35		3.61		II.																										0.13		0.56		II.		0.13		0.57		II.		0.12		0.33		II.		0.09		0.37		II.		0.10		0.37		II.								211.35										2.27		2.34		2.49		2.27		2.35				211.35										0.13		0.13		0.12		0.09		0.10

		Morava		201.8		Kojetín		3.45		5.33		II.		3.41		4.80		II.		2.68		3.85		II.		2.24		3.61		II.		2.34		3.14		II.		2.30		3.92		II.		2.10		3.98		II.		2.22		3.72		II.		2.22		3.43		II.		0.55		1.10		III.		0.27		1.44		III.		0.36		0.80		III.		0.34		1.03		III.		0.14		0.78		III.		0.14		0.67		II.		0.12		0.47		II.		0.09		0.47		II.		0.10		0.34		II.								201.8		3.45		3.41		2.68		2.24		2.34		2.30		2.10		2.22		2.22				201.8		0.55		0.27		0.36		0.34		0.14		0.14		0.12		0.09		0.10

		Morava		193		Kroměříž		3.40		4.83		II.		3.21		4.53		II.		2.95		3.86		II.		2.52		3.96		II.		2.41		3.34		II.		2.35		3.97		II.		2.14		4.19		II.		2.34		4.12		II.		2.37		3.78		II.		0.48		1.14		III.		0.29		1.61		III.		0.47		0.87		III.		0.30		0.67		II.		0.17		0.59		II.		0.17		0.42		II.		0.11		0.39		II.		0.10		0.46		II.		0.11		0.37		II.								193		3.40		3.21		2.95		2.52		2.41		2.35		2.14		2.34		2.37				193		0.48		0.29		0.47		0.30		0.17		0.17		0.11		0.10		0.11

		Morava		178.7		Otrokovice																																												2.85		3.61		II.		2.72		3.61		II.																																												0.13		0.60		II.		0.15		0.56		II.								178.7																2.85		2.72				178.7																0.13		0.15

		Morava		170		Spytihněv		3.10		4.66		II.		3.11		4.72		II.		2.93		3.78		II.		2.85		3.97		II.		2.63		3.38		II.		2.40		4.10		II.		2.19		4.50		II.		2.34		4.14		II.		2.35		3.85		II.		1.05		2.11		IV.		0.55		2.36		IV.		0.67		1.26		III.		0.34		0.85		III.		0.21		0.63		II.		0.21		0.62		II.		0.17		0.58		II.		0.15		0.59		II.		0.15		0.54		II.								170		3.10		3.11		2.93		2.85		2.63		2.40		2.19		2.34		2.35				170		1.05		0.55		0.67		0.34		0.21		0.21		0.17		0.15		0.15

		Morava		156.95		nad Olšavou																																												2.44		4.48		II.		2.33		4.12		II.																																												0.16		0.91		III.		0.15		0.74		III.								156.95																2.44		2.33				156.95																0.16		0.15

		Morava		152.4		Nedakonice		3.50		4.63		II.		3.10		4.74		II.		3.17		4.05		II.		2.70		3.98		II.		2.53		3.28		II.		2.50		4.16		II.		2.21		4.27		II.		2.37		3.91		II.		2.40		3.59		II.		0.78		2.03		IV.		0.41		2.24		IV.		0.56		0.99		III.		0.38		0.89		III.		0.25		0.85		III.		0.26		0.66		II.		0.20		0.61		II.		0.15		0.63		II.		0.15		0.60		II.								152.4		3.50		3.10		3.17		2.70		2.53		2.50		2.21		2.37		2.40				152.4		0.78		0.41		0.56		0.38		0.25		0.26		0.20		0.15		0.15

		Morava		133.4		Strážnice																																												2.53		4.03		II.		2.40		3.76		II.																																												0.12		0.62		II.		0.12		0.58		II.								133.4																2.53		2.40				133.4																0.12		0.12

		Morava		123.9		Rohatec																										2.72		3.16		II.		2.55		4.20		II.		2.38		4.41		II.		2.39		4.28		II.		2.40		3.43		II.																										0.19		0.55		II.		0.23		0.47		II.		0.20		0.49		II.		0.11		0.55		II.		0.13		0.31		II.								123.9										2.72		2.55		2.38		2.39		2.40				123.9										0.19		0.23		0.20		0.11		0.13

		Morava		114		Hodonín		3.50		4.80		II.		3.37		4.84		II.		3.55		4.44		II.		2.81		3.97		II.		2.66		3.59		II.		2.51		4.19		II.		2.30		4.40		II.		2.31		4.30		II.		2.42		3.71		II.		0.53		1.54		III.		0.42		2.05		IV.		0.44		1.14		III.		0.20		0.68		II.		0.18		0.72		III.		0.17		0.56		II.		0.16		0.50		II.		0.11		0.64		II.		0.11		0.59		II.								114		3.50		3.37		3.55		2.81		2.66		2.51		2.30		2.31		2.42				114		0.53		0.42		0.44		0.20		0.18		0.17		0.16		0.11		0.11

		Morava		79		Lanžhot		3.60		4.68		II.		3.51		4.87		II.		3.53		4.15		II.		2.86		4.09		II.		2.62		3.25		II.		2.34		4.02		II.		2.32		4.54		II.		2.41		4.20		II.		2.48		3.93		II.		0.41		2.13		IV.		0.40		2.16		IV.		0.26		1.00		III.		0.18		0.64		II.		0.09		0.29		I.		0.16		0.43		II.		0.14		0.50		II.		0.07		0.74		III.		0.12		0.57		II.								79		3.60		3.51		3.53		2.86		2.62		2.34		2.32		2.41		2.48				79		0.41		0.40		0.26		0.18		0.09		0.16		0.14		0.07		0.12

																						P celkový

										1994-95						1996-97						1998-99						2000-01						2002-03						2003-04						2004-05						2005-06						2006-07																																																																						P celkový

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída																																																																1994-95		1996-97		1998-99		2000-01		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07

		Morava		322.8		Raškov																				0.06		0.13		II.		0.04		0.07		II.		0.03		0.05		II.		0.03		0.04		I.		0.03		0.07		II.		0.03		0.06		II.																																																														322.8								0.06		0.04		0.03		0.03		0.03		0.03

		Morava		310		Bohutín		0.06		0.17		III.		0.06		0.14		III.		0.06		0.08		II.		0.05		0.13		II.		0.05		0.10		II.		0.04		0.07		II.		0.03		0.05		I.		0.04		0.07		II.		0.04		0.07		II.																																																														310		0.06		0.06		0.06		0.05		0.05		0.04		0.03		0.04		0.04

		Morava		298.15		Zábřeh																										0.08		0.16		III.		0.07		0.20		III.		0.07		0.15		III.		0.07		0.18		III.		0.05		0.09		II.																																																														298.15										0.08		0.07		0.07		0.07		0.05

		Morava		272.8		Moravičany		0.14		0.26		III.		0.14		0.24		III.		0.13		0.20		III.		0.12		0.19		III.		0.12		0.23		III.		0.12		0.19		III.		0.09		0.16		III.		0.09		0.16		III.		0.08		0.16		III.																																																														272.8		0.14		0.14		0.13		0.12		0.12		0.12		0.09		0.09		0.08

		Morava		237		Černovír																																																		0.07		0.19		III.																																																														237

		Morava		232.8		Olomouc																				0.17		0.21		III.		0.14		0.25		III.		0.15		0.22		III.		0.12		0.20		III.		0.11		0.19		III.		0.12		0.15		III.																																																														232.8								0.17		0.14		0.15		0.12		0.11		0.12

		Morava		225.7		Blatec		0.24		0.45		IV.		0.21		0.35		III.		0.19		0.25		III.		0.19		0.28		III.		0.16		0.24		III.		0.15		0.24		III.		0.14		0.23		III.		0.13		0.20		III.		0.12		0.20		III.																																																														225.7		0.24		0.21		0.19		0.19		0.16		0.15		0.14		0.13		0.12

		Morava		211.35		Tovačov																										0.14		0.18		III.		0.15		0.25		III.		0.15		0.25		III.		0.12		0.19		III.		0.11		0.17		III.																																																														211.35										0.14		0.15		0.15		0.12		0.11

		Morava		201.8		Kojetín		0.27		0.41		IV.		0.22		0.42		IV.		0.21		0.25		III.		0.19		0.29		III.		0.16		0.23		III.		0.15		0.22		III.		0.14		0.19		III.		0.13		0.20		III.		0.11		0.17		III.																																																														201.8		0.27		0.22		0.21		0.19		0.16		0.15		0.14		0.13		0.11

		Morava		193		Kroměříž		0.21		0.35		III.		0.20		0.37		III.		0.24		0.40		IV.		0.19		0.28		III.		0.16		0.26		III.		0.16		0.23		III.		0.14		0.22		III.		0.13		0.22		III.		0.11		0.20		III.																																																														193		0.21		0.20		0.24		0.19		0.16		0.16		0.14		0.13		0.11

		Morava		178.7		Otrokovice																																												0.11		0.15		II.		0.11		0.18		III.																																																														178.7																0.11		0.11

		Morava		170		Spytihněv		0.23		0.39		III.		0.24		0.59		IV.		0.22		0.28		III.		0.21		0.30		III.		0.20		0.29		III.		0.18		0.28		III.		0.15		0.23		III.		0.14		0.23		III.		0.13		0.18		III.																																																														170		0.23		0.24		0.22		0.21		0.20		0.18		0.15		0.14		0.13

		Morava		156.95		nad Olšavou																																												0.11		0.15		III.		0.12		0.18		III.																																																														156.95																0.11		0.12

		Morava		152.4		Nedakonice		0.23		0.65		IV.		0.28		0.52		IV.		0.24		0.28		III.		0.22		0.39		III.		0.20		0.33		III.		0.23		0.27		III.		0.18		0.27		III.		0.15		0.25		III.		0.14		0.24		III.																																																														152.4		0.23		0.28		0.24		0.22		0.20		0.23		0.18		0.15		0.14

		Morava		133.4		Strážnice																																												0.11		0.24		III.		0.13		0.25		III.																																																														133.4																0.11		0.13

		Morava		123.9		Rohatec																										0.19		0.29		III.		0.22		0.34		III.		0.19		0.38		III.		0.14		0.21		III.		0.12		0.18		III.																																																														123.9										0.19		0.22		0.19		0.14		0.12

		Morava		114		Hodonín		0.20		0.57		IV.		0.27		0.46		IV.		0.20		0.27		III.		0.20		0.28		III.		0.18		0.29		III.		0.18		0.31		III.		0.16		0.43		IV.		0.14		0.24		III.		0.13		0.20		III.																																																														114		0.20		0.27		0.20		0.20		0.18		0.18		0.16		0.14		0.13

		Morava		79		Lanžhot		0.25		0.51		IV.		0.26		0.44		IV.		0.22		0.34		III.		0.26		0.32		III.		0.24		0.34		III.		0.20		0.29		III.		0.17		0.29		III.		0.13		0.26		III.		0.13		0.27		III.																																																														79		0.25		0.26		0.22		0.26		0.24		0.20		0.17		0.13		0.13





Morava

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0



1994-95

1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Morava - CHSKCr - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Dyje

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0



1994-95

1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Morava - BSK5 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Svratka

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0



1994-95

1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Morava - N-NO3 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Svitava

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0



1994-95

1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Morava - N-NH4 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Jihlava

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0



1994-95

1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Morava - P celkový - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Vs.Bečva a spoj.Bečva

																				CHSK Cr																																																								BSK5

										1994-95						1996-97						1998-99						2000-01						2002-03						2003-04						2004-05						2005-06				2006-07								1994-95						1996-97						1998-99						2000-01						2002-03						2003-04						2004-05						2005-06						2006-07																CHSK Cr																						BSK5

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída										1994-95		1996-97		1998-99		2000-01		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07						1994-95		1996-97		1998-99		2000-01		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07

		Mor. Dyje		275.8		Dačice		33.3		47.5		IV.		29.8		51.3		V.		33.3		40.0		III.		30.0		41.2		III.		27.6		39.4		III.		29.5		40.9		III.		30.7		42.0		III.		31.4		41.5		III.								5.4		9.9		IV.		4.6		9.9		IV.		7.2		10.2		IV.		5.4		7.8		III.		5.3		9.8		IV.		4.8		10.2		IV.		4.8		10.4		IV.		5.3		7.1		III.														275.8		33.3		29.8		33.3		30.0		27.6		29.5		30.7		31.4						275.8		5.4		4.6		7.2		5.4		5.3		4.8		4.8		5.3

		Mor. Dyje		269.5		Urbaneč																																												27.4		29.5		III.		26.5		39.8		III.																																												3.1		5.1		III.		3.4		6.6		III.								269.5																27.4		26.5				269.5																3.1		3.4

		Mor. Dyje		255.3		Písečné		27.9		44.7		III.		26.6		28.6		III.		30.8		39.6		III.		26.9		35.0		III.		27.9		41.1		III.		27.6		35.9		III.		27.2		37.3		III.		23.9		36.0		III.		23.6		32.4		III.		4.3		9.1		IV.		3.6		7.7		III.		4.5		9.9		IV.		4.1		7.6		III.		4.0		8.3		IV.		3.8		8.0		III.		3.5		9.0		IV.		2.9		8.3		IV.		3.3		7.2		III.								255.3		27.9		26.6		30.8		26.9		27.9		27.6		27.2		23.9		23.6				255.3		4.3		3.6		4.5		4.1		4.0		3.8		3.5		2.9		3.3

		Dyje		203.3		Podhradí		28.0		36.6		IV.		28.1		34.7		III.		27.4		39.4		III.		23.2		43.6		III.		23.9		35.7		III.		26.1		38.1		III.		23.7		33.6		III.		18.3		33.6		III.		20.8		32.8		III.		3.5		9.9		IV.		4.2		8.6		IV.		5.0		9.8		IV.		3.1		11.5		IV.		3.4		6.4		III.		3.7		6.3		III.		2.8		6.0		III.		2.2		5.2		III.		2.2		7.1		I.								203.3		28.0		28.1		27.4		23.2		23.9		26.1		23.7		18.3		20.8				203.3		3.5		4.2		5.0		3.1		3.4		3.7		2.8		2.2		2.2

		Dyje		174.4		Vranov - odtok																																																		15.9		19.4		II.																																																		1.1		1.4		I.								174.4																		15.9				174.4																		1.1

		Dyje		172.9		Vranov		20.9		23.7		II.		23.8		27.9		II.		20.1		27.0		III.		17.1		21.4		II.		15.4		22.1		II.		17.4		22.2		II.		17.3		21.2		II.		17.3		24.5		II.		17.3		24.5		II.		1.9		2.9		II.		1.8		3.5		II.		1.9		2.9		II.		1.6		3.1		II.		1.4		1.8		I.		1.3		1.8		I.		1.3		2.3		II.		1.4		2.2		II.		1.2		2.2		II.								172.9		20.9		23.8		20.1		17.1		15.4		17.4		17.3		17.3		17.3				172.9		1.9		1.8		1.9		1.6		1.4		1.3		1.3		1.4		1.2

		Dyje		142.5		Devět mlýnů		23.3		32.5		III.		25.0		29.3		II.		22.3		28.1		III.		17.6		29.1		III.		18.1		25.3		III.		17.8		26.1		III.		18.3		28.4		III.		18.2		26.7		III.		16.6		23.0		II.		1.9		2.9		II.		2.2		3.1		II.		2.4		4.5		III.		1.5		2.5		II.		1.4		2.0		II.		1.4		2.1		II.		1.4		2.0		II.		1.3		2.1		II.		1.1		1.7		I.								142.5		23.3		25.0		22.3		17.6		18.1		17.8		18.3		18.2		16.6				142.5		1.9		2.2		2.4		1.5		1.4		1.4		1.4		1.3		1.1

		Dyje		132.6		Znojmo nad		22.4		27.1		III.		25.0		31.4		II.		21.0		27.0		III.		17.8		20.6		II.		19.2		25.0		III.		19.4		24.6		II.		18.9		25.4		III.		18.7		25.2		III.		16.9		23.9		II.		2.4		3.7		II.		2.7		3.7		II.		2.7		5.0		III.		1.7		2.7		II.		1.7		3.1		II.		1.7		2.3		II.		1.8		2.2		II.		1.5		2.2		II.		1.2		1.9		I.								132.6		22.4		25.0		21.0		17.8		19.2		19.4		18.9		18.7		16.9				132.6		2.4		2.7		2.7		1.7		1.7		1.7		1.8		1.5		1.2

		Dyje		120.9		Tasovice		25.3		34.1		III.		27.4		33.7		III.		22.8		28.6		III.		18.7		26.2		III.		18.9		30.8		III.		21.9		32.8		III.		21.2		30.1		III.		19.1		27.8		III.		18.1		27.8		III.		3.7		6.3		III.		3.1		4.0		III.		3.8		5.3		III.		2.3		3.3		II.		1.9		3.7		II.		2.2		3.9		II.		1.9		4.3		III.		1.8		2.5		II.		1.4		2.1		II.								120.9		25.3		27.4		22.8		18.7		18.9		21.9		21.2		19.1		18.1				120.9		3.7		3.1		3.8		2.3		1.9		2.2		1.9		1.8		1.4

		Dyje		95.4		Hevlín		43.3		69.9		V.		44.8		61.6		V.		46.4		56.0		IV.		30.8		52.8		IV.		34.1		42.4		III.		28.9		42.4		III.		26.6		35.1		III.		29.6		44.6		III.		30.3		44.0		III.		4.3		9.3		IV.		4.2		5.6		III.		4.6		7.0		III.		2.8		5.9		III.		2.6		4.1		III.		2.6		4.0		II.		2.3		4.4		III.		2.5		5.3		III.		2.0		5.0		III.								95.4		43.3		44.8		46.4		30.8		34.1		28.9		26.6		29.6		30.3				95.4		4.3		4.2		4.6		2.8		2.6		2.6		2.3		2.5		2.0

		Dyje		83		Jevišovka (Trávní Dvůr)																				24.7		32.8		III.		28.6		34.9		III.		27.0		34.4		III.		26.2		35.4		III.		27.9		35.1		III.		25.7		30.4		III.																				2.7		3.7		II.		3.4		5.1		III.		2.9		4.7		III.		2.8		4.2		III.		2.7		4.8		III.		2.2		4.6		III.								83								24.7		28.6		27.0		26.2		27.9		25.7				83								2.7		3.4		2.9		2.8		2.7		2.2

		Dyje		78		Drnholec		37.3		45.3		IV.		40.5		53.5		IV.		38.7		50.7		IV.								26.8		36.6		III.		25.4		32.7		III.		24.8		29.2		III.		25.3		30.5		III.		25.3		29.1		III.		3.9		10.8		IV.		4.2		6.2		III.		4.4		7.6		III.								2.8		5.3		III.		2.8		4.4		III.		2.6		4.3		III.		2.3		4.7		III.		1.9		3.8		II.								78		37.3		40.5		38.7				26.8		25.4		24.8		25.3		25.3				78		3.9		4.2		4.4				2.8		2.8		2.6		2.3		1.9

		Dyje		58.09		VDNM Mušovská hráz								40.0		50.6		IV.		37.9		45.0		IV.		26.9		40.3		III.		28.7		40.3		III.		27.3		39.0		III.		25.0		35.8		III.		25.2		34.7		III.		25.6		35.6		III.		4.1		7.8		III.		4.5		9.6		IV.		5.0		10.5		IV.		3.8		7.7		III.		4.1		7.6		III.		3.6		7.1		III.		3.7		6.9		III.		3.7		6.0		III.		2.6		5.2		III								58.09				40.0		37.9		26.9		28.7		27.3		25.0		25.2		25.6				58.09		4.1		4.5		5.0		3.8		4.1		3.6		3.7		3.7		2.6

		Dyje		53.77		VDNM Dolní Věstonice								35.8		52.8		IV.		36.2		47.3		IV.		28.0		42.2		III.		31.2		47.5		IV.		32.2		47.8		IV.		30.4		44.2		III.		26.8		36.2		III.		26.5		39.6		III.		6.1		10.1		IV.		6.0		12.3		IV.		7.1		10.4		IV.		6.0		8.9		IV.		5.9		11.5		IV.		6.3		11.5		IV.		4.8		8.7		IV.		5.2		8.8		IV.		3.9		7.7		III								53.77				35.8		36.2		28.0		31.2		32.2		30.4		26.8		26.5				53.77		6.1		6.0		7.1		6.0		5.9		6.3		4.8		5.2		3.9

		Dyje		46.3		VDNM hráz dolní nádrže								32.0		45.3		IV.		29.2		40.1		III.								25.8		36.3		III.		30.0		45.1		IV.																				5.2		9.2		IV.		4.6		10.0		IV.		4.4		9.6		IV.								3.6		10.0		IV.		3.5		10.4		IV.																										46.3				32.0		29.2				25.8		30.0										46.3		5.2		4.6		4.4				3.6		3.5

		Dyje		46		VDNM odtok														23.1		34.7		III.		24.5		32.9		III.		26.8		38.3		III.		25.8		34.5		III.		22.1		28.2		III.		21.8		28.3		III.		21.7		29.3		III.														3.9		6.4		III.		3.7		7.0		III.		3.2		6.9		III.		3.0		6.9		III.		3.5		4.7		III.		3.3		4.7		III.		2.7		4.7		III								46						23.1		24.5		26.8		25.8		22.1		21.8		21.7				46						3.9		3.7		3.2		3.0		3.5		3.3		2.7

		Dyje		32.4		Ladná														23.5		31.5		III.		25.2		30.9		III.		24.9		36.4		III.		25.5		36.4		III.		25.0		27.5		III.		22.5		30.8		III.		22.2		30.8		III.														5.3		6.8		III.		4.2		7.4		III.		3.6		7.0		III.		3.4		7.0		III.		3.1		5.3		III.		3.2		5.9		III.		2.8		6.1		III								32.4						23.5		25.2		24.9		25.5		25.0		22.5		22.2				32.4						5.3		4.2		3.6		3.4		3.1		3.2		2.8

		Dyje		17		Pohansko								35.0		41.9		III.		28.4		44.5		III.		21.7		28.7		III.		24.4		36.1		III.		24.5		35.9		III.		24.6		30.2		III.		22.7		30.2		III.		21.1		30.2		III.								5.1		9.6		IV.		5.3		8.6		IV.		3.7		6.2		III.		3.4		5.8		III.		3.3		5.6		III.		3.3		5.0		III.		3.2		4.7		III.		2.5		4.7		III								17				35.0		28.4		21.7		24.4		24.5		24.6		22.7		21.1				17				5.1		5.3		3.7		3.4		3.3		3.3		3.2		2.5

																						N-NO3																																																						N-NH4

										1994-95						1996-97						1998-99						2000-01						2002-03						2003-04						2004-05						2005-06						2006-07						1994-95						1996-97						1998-99						2000-01						2002-03						2003-04						2004-05						2005-06						2006-07																N-NO3																						N-NH4

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída										1994-95		1996-97		1998-99		2000-01		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07						1994-95		1996-97		1998-99		2000-01		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07

		Mor. Dyje		275.8		Dačice		4.56		14.12		V.		6.04		9.51		III.		3.97		8.41		III.		3.46		9.45		III.		4.23		8.05		III.		3.69		7.07		III.		3.98		6.53		III.		2.42		5.74		II.								0.65		1.40		III.		0.34		1.06		III.		0.54		1.04		III.		0.24		0.84		IV.		0.17		0.81		III.		0.37		0.86		III.		0.29		0.57		II.		0.19		0.44		II.														275.8		4.56		6.04		3.97		3.46		4.23		3.69		3.98		2.42						275.8		0.65		0.34		0.54		0.24		0.17		0.37		0.29		0.19

		Mor. Dyje		269.5		Urbaneč																																												3.80		5.40		II.		3.83		8.27		III.																																												0.13		1.05		III.		0.14		1.05		III.								269.5																3.80		3.83				269.5																0.13		0.14

		Mor. Dyje		255.3		Písečné		4.65		12.73		IV.		4.83		5.30		II.		3.64		8.15		III.		3.64		8.82		III.		4.15		7.47		III.		3.90		7.44		III.		3.90		7.44		III.		3.88		5.75		II.		4.04		7.80		III.		0.31		0.62		II.		0.16		0.82		III.		0.14		0.58		II.		0.07		0.72		III.		0.07		0.46		II.		0.07		0.50		II.		0.15		0.45		II.		0.12		0.85		III.		0.08		0.60		II.								255.3		4.65		4.83		3.64		3.64		4.15		3.90		3.90		3.88		4.04				255.3		0.31		0.16		0.14		0.07		0.07		0.07		0.15		0.12		0.08

		Dyje		203.3		Podhradí		3.83		9.80		III.		4.78		8.86		III.		3.08		7.52		III.		3.92		7.31		III.		4.43		8.15		III.		3.06		5.86		II.		3.73		6.57		III.		3.99		6.72		III.		3.98		7.28		III.		0.23		0.38		II.		0.15		0.41		II.		0.03		0.17		I.		<0.03		0.25		I.		<0.03		0.22		I.		<0,03		0.22		I.		0.03		0.16		I.		0.05		0.15		I.		0.07		0.20		I.								203.3		3.83		4.78		3.08		3.92		4.43		3.06		3.73		3.99		3.98				203.3		0.23		0.15		0.03		<0.03		<0.03		<0,03		0.03		0.05		0.07

		Dyje		174.4		Vranov - odtok																																																		3.90		5.74		II.																																																		0.07		0.25		I.								174.4																		3.90				174.4																		0.07

		Dyje		172.9		Vranov		5.41		7.61		III.		5.00		7.61		III.		4.82		7.65		III.		4.96		7.10		III.		5.40		7.05		III.		4.49		6.64		III.		3.45		6.95		III.		3.37		8.31		III.		3.68		8.31		III.		0.14		0.35		II.		0.11		0.24		I.		0.05		0.32		II.		0.05		0.25		I.		0.07		0.39		II.		0.15		0.47		II.		0.09		0.26		I.		0.08		0.24		I.		0.07		0.27		I.								172.9		5.41		5.00		4.82		4.96		5.40		4.49		3.45		3.37		3.68				172.9		0.14		0.11		0.05		0.05		0.07		0.15		0.09		0.08		0.07

		Dyje		142.5		Devět mlýnů		4.90		7.76		III.		5.59		7.91		III.		4.67		7.23		III.		5.56		6.44		III.		5.19		6.82		III.		4.76		6.02		III.		3.69		6.43		III.		3.27		8.08		III.		3.56		8.08		III.		0.16		0.21		I.		0.08		0.17		I.		0.05		0.13		I.		<0.03		0.06		I.		<0.03		0.17		I.		<0,03		0.17		I.		0.03		0.12		I.		0.04		0.19		I.		0.06		0.18		I.								142.5		4.90		5.59		4.67		5.56		5.19		4.76		3.69		3.27		3.56				142.5		0.16		0.08		0.05		<0.03		<0.03		<0,03		0.03		0.04		0.06

		Dyje		132.6		Znojmo nad		5.20		7.54		III.		5.80		7.90		III.		4.53		7.27		III.		4.06		6.53		III.		5.19		6.53		III.		4.70		6.67		III.		3.66		6.67		III.		3.28		8.04		III.		3.66		8.04		III.		0.15		0.30		I.		0.07		0.09		I.		0.06		0.14		I.		0.05		0.09		I.		0.05		0.15		I.		0.07		0.15		I.		0.05		0.14		I.		0.06		0.19		I.		0.09		0.17		I.								132.6		5.20		5.80		4.53		4.06		5.19		4.70		3.66		3.28		3.66				132.6		0.15		0.07		0.06		0.05		0.05		0.07		0.05		0.06		0.09

		Dyje		120.9		Tasovice		4.54		6.98		III.		5.55		7.86		III.		4.35		6.88		III.		4.09		6.03		III.		4.88		5.99		II.		4.08		6.37		III.		3.47		6.36		III.		3.41		8.02		III.		3.67		8.02		III.		0.49		1.06		III.		0.32		0.69		II.		0.42		0.80		III.		0.07		0.22		I.		0.05		0.24		I.		0.06		0.24		I.		0.07		0.15		I.		0.08		0.23		I.		0.08		0.23		I.								120.9		4.54		5.55		4.35		4.09		4.88		4.08		3.47		3.41		3.67				120.9		0.49		0.32		0.42		0.07		0.05		0.06		0.07		0.08		0.08

		Dyje		95.4		Hevlín		5.47		8.73		III.		7.20		9.23		III.		5.18		6.74		III.		4.82		7.91		III.		4.55		5.69		II.		4.32		6.61		III.		3.85		6.61		III.		3.92		7.42		III.		4.36		7.55		III.		0.57		1.07		III.		0.25		0.63		II.		0.23		0.65		II.		0.12		0.39		II.		0.15		0.34		II.		0.18		0.40		II.		0.13		0.30		I.		0.13		0.34		II.		0.15		0.34		II.								95.4		5.47		7.20		5.18		4.82		4.55		4.32		3.85		3.92		4.36				95.4		0.57		0.25		0.23		0.12		0.15		0.18		0.13		0.13		0.15

		Dyje		83		Jevišovka (Trávní Dvůr)																				4.97		6.68		III.		4.71		7.30		III.		4.57		6.89		III.		4.44		6.60		III.		4.51		8.19		III.		4.44		8.19		III.																				0.13		0.38		II.		0.16		0.46		II.		0.18		0.45		II.		0.14		0.26		I.		0.13		0.28		I.		0.13		0.24		I.								83								4.97		4.71		4.57		4.44		4.51		4.44				83								0.13		0.16		0.18		0.14		0.13		0.13

		Dyje		78		Drnholec		5.55		7.56		III.		7.20		9.00		III.		4.98		7.10		III.								4.66		6.77		III.		4.56		6.80		III.		4.56		6.31		III.		4.19		7.95		III.		4.44		7.95		III.		0.56		1.03		III.		0.25		0.59		II.		0.24		0.58		II.								0.13		0.44		II.		0.22		0.45		II.		0.14		0.43		II.		0.11		0.22		I.		0.11		0.30		II.								78		5.55		7.20		4.98				4.66		4.56		4.56		4.19		4.44				78		0.56		0.25		0.24				0.13		0.22		0.14		0.11		0.11

		Dyje		58.09		VDNM Mušovská hráz		2.97		5.98		II.		4.96		9.45		III.		2.54		5.72		II.		2.69		4.82		II.		3.18		6.58		III.		2.07		6.90		III.		2.20		4.88		II.		2.77		5.99		II.		2.93		5.99		II.		0.37		0.75		III.		0.14		0.70		III.		0.09		0.38		II.		0.09		0.35		II.		0.07		0.29		I.		0.09		0.33		II.		0.07		0.26		I.		0.07		0.25		I.		0.09		0.25		I.								58.09		2.97		4.96		2.54		2.69		3.18		2.07		2.20		2.77		2.93				58.09		0.37		0.14		0.09		0.09		0.07		0.09		0.07		0.07		0.09

		Dyje		53.77		VDNM Dolní Věstonice		4.75		8.33		III.		5.23		8.76		III.		4.17		6.32		III.		3.08		5.43		II.		3.89		6.36		III.		2.88		6.47		III.		2.96		5.62		II.		2.96		5.43		II.		3.30		6.93		III.		0.77		2.21		IV.		0.23		1.19		III.		0.26		1.19		III.		0.10		1.54		III.		0.18		0.84		III.		0.10		0.66		II.		0.05		0.30		I.		0.09		0.54		II.		0.11		0.55		II.								53.77		4.75		5.23		4.17		3.08		3.89		2.88		2.96		2.96		3.30				53.77		0.77		0.23		0.26		0.10		0.18		0.10		0.05		0.09		0.11

		Dyje		46.3		VDNM hráz dolní nádrže		3.70		6.75		III.		4.16		7.17		III.		3.06		6.64		III.								2.96		5.69		II.		1.49		5.17		II.																				0.59		1.68		III.		0.40		1.04		III.		0.33		0.63		II.								0.14		0.39		II.		0.18		0.55		II.																										46.3		3.70		4.16		3.06				2.96		1.49										46.3		0.59		0.40		0.33				0.14		0.18

		Dyje		46		VDNM odtok														3.07		5.85		II.		2.09		6.21		III.		3.19		6.48		III.		1.41		5.65		II.		1.60		4.96		II.		2.35		5.13		II.		2.56		5.12		II.														0.31		0.93		III.		0.33		0.57		II.		0.20		0.75		III.		0.21		0.61		II.		0.22		0.46		II.		0.20		0.38		II.		0.16		0.31		II.								46						3.07		2.09		3.19		1.41		1.60		2.35		2.56				46						0.31		0.33		0.20		0.21		0.22		0.20		0.16

		Dyje		32.4		Ladná														3.04		6.28		III.		2.20		6.38		III.		2.90		5.99		II.		1.42		5.44		II.		1.69		5.12		II.		2.30		5.55		II.		2.55		5.20		II.														0.31		1.00		III.		0.35		0.64		II.		0.23		0.69		II.		0.29		0.65		II.		0.25		0.39		II.		0.19		0.36		II.		0.19		0.36		II.								32.4						3.04		2.20		2.90		1.42		1.69		2.30		2.55				32.4						0.31		0.35		0.23		0.29		0.25		0.19		0.19

		Dyje		17		Pohansko								4.65		7.50		III.		3.05		6.60		III.		2.55		6.09		III.		3.13		6.28		III.		2.24		5.97		II.		2.28		5.46		II.		2.62		5.81		II.		2.62		5.51		II.								0.30		1.29		III.		0.31		0.69		II.		0.26		0.56		II.		0.15		0.57		II.		0.19		0.22		II.		0.15		0.35		II.		0.16		0.35		II.		0.16		0.35		II.								17				4.65		3.05		2.55		3.13		2.24		2.28		2.62		2.62				17				0.30		0.31		0.26		0.15		0.19		0.15		0.16		0.16

																						P celkový

										1994-95						1996-97						1998-99						2000-01						2002-03						2003-04						2004-05						2005-06						2006-07																																																																						P celkový

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída																																																																1994-95		1996-97		1998-99		2000-01		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07

		Mor. Dyje		275.8		Dačice		0.26		0.57		IV.		0.24		0.39		III.		0.37		0.54		IV.		0.41		0.62		IV.		0.28		0.63		IV.		0.25		0.57		IV.		0.18		0.37		III.		0.17		0.29		III.																																																																				275.8		0.26		0.24		0.37		0.41		0.28		0.25		0.18		0.17

		Mor. Dyje		269.5		Urbaneč																																												0.18		0.25		III.		0.18		0.42		IV.																																																														269.5																0.18		0.18

		Mor. Dyje		255.3		Písečné		0.20		0.35		III.		0.19		0.28		III.		0.26		0.31		III.		0.27		0.36		III.		0.18		0.57		IV.		0.17		0.44		IV.		0.15		0.28		III.		0.16		0.24		III.		0.15		0.24		III.																																																														255.3		0.20		0.19		0.26		0.27		0.18		0.17		0.15		0.16		0.15

		Dyje		203.3		Podhradí		0.24		0.35		III.		0.18		0.25		III.		0.20		0.28		III.		0.17		0.34		III.		0.17		0.30		III.		0.13		0.31		III.		0.10		0.20		III.		0.09		0.19		III.		0.10		0.20		III.																																																														203.3		0.24		0.18		0.20		0.17		0.17		0.13		0.10		0.09		0.10

		Dyje		174.4		Vranov - odtok																																																		0.05		0.07		II.																																																														174.4																		0.05

		Dyje		172.9		Vranov		0.09		0.14		II.		0.09		0.14		II.		0.08		0.13		II.		0.08		0.09		II.		0.09		0.12		II.		0.08		0.12		II.		0.07		0.11		II.		0.07		0.14		II.		0.06		0.12		II.																																																														172.9		0.09		0.09		0.08		0.08		0.09		0.08		0.07		0.07		0.06

		Dyje		142.5		Devět mlýnů		0.09		0.13		II.		0.10		0.16		III.		0.08		0.12		II.		0.08		0.09		II.		0.08		0.13		II.		0.07		0.13		II.		0.07		0.11		II.		0.06		0.12		II.		0.06		0.12		II.																																																														142.5		0.09		0.10		0.08		0.08		0.08		0.07		0.07		0.06		0.06

		Dyje		132.6		Znojmo nad		0.10		0.12		II.		0.10		0.19		III.		0.08		0.10		II.		0.08		0.12		II.		0.09		0.12		II.		0.08		0.12		II.		0.07		0.11		II.		0.07		0.12		II.		0.06		0.12		II.																																																														132.6		0.10		0.10		0.08		0.08		0.09		0.08		0.07		0.07		0.06

		Dyje		120.9		Tasovice		0.17		0.25		III.		0.15		0.20		III.		0.11		0.21		III.		0.09		0.14		II.		0.10		0.13		II.		0.10		0.14		II.		0.08		0.15		II.		0.08		0.13		II.		0.06		0.13		II.																																																														120.9		0.17		0.15		0.11		0.09		0.10		0.10		0.08		0.08		0.06

		Dyje		95.4		Hevlín		0.25		0.36		III.		0.25		0.36		III.		0.21		0.35		III.		0.16		0.23		III.		0.17		0.22		III.		0.16		0.23		III.		0.14		0.24		III.		0.17		0.40		III.		0.14		0.40		III.																																																														95.4		0.25		0.25		0.21		0.16		0.17		0.16		0.14		0.17		0.14

		Dyje		83		Jevišovka (Trávní Dvůr)																				0.18		0.24		III.		0.21		0.24		III.		0.16		0.23		III.		0.15		0.24		III.		0.16		0.27		III.		0.15		0.24		III.																																																														83								0.18		0.21		0.16		0.15		0.16		0.15

		Dyje		78		Drnholec		0.24		0.33		III.		0.24		0.34		III.		0.21		0.30		III.								0.18		0.29		III.		0.17		0.23		III.		0.15		0.20		III.		0.16		0.24		III.		0.14		0.20		III.																																																														78		0.24		0.24		0.21				0.18		0.17		0.15		0.16		0.14

		Dyje		58.09		VDNM Mušovská hráz		0.19		0.47		IV.		0.18		0.26		III.		0.19		0.36		III.		0.16		0.43		IV.		0.15		0.46		IV.		0.15		0.39		III.		0.11		0.22		III.		0.11		0.17		III.		0.12		0.20		III.																																																														58.09		0.19		0.18		0.19		0.16		0.15		0.15		0.11		0.11		0.12

		Dyje		53.77		VDNM Dolní Věstonice		0.33		0.88		IV.		0.32		0.51		IV.		0.27		0.52		IV.		0.23		0.58		IV.		0.26		0.54		IV.		0.26		0.55		IV.		0.22		0.40		III.		0.18		0.26		III.		0.16		0.33		III.																																																														53.77		0.33		0.32		0.27		0.23		0.26		0.26		0.22		0.18		0.16

		Dyje		46.3		VDNM hráz dolní nádrže		0.24		0.78		IV.		0.27		0.37		III.		0.24		0.48		IV.								0.18		0.58		IV.		0.22		0.70		IV.																																																																																46.3		0.24		0.27		0.24				0.18		0.22

		Dyje		46		VDNM odtok														0.26		0.49		IV.		0.22		0.49		IV.		0.20		0.59		IV.		0.22		0.60		IV.		0.19		0.51		IV.		0.15		0.32		III.		0.15		0.55		IV.																																																														46						0.26		0.22		0.20		0.22		0.19		0.15		0.15

		Dyje		32.4		Ladná														0.32		0.44		IV.		0.24		0.55		IV.		0.22		0.60		IV.		0.24		0.61		IV.		0.20		0.53		IV.		0.18		0.38		III.		0.17		0.49		IV.																																																														32.4						0.32		0.24		0.22		0.24		0.20		0.18		0.17

		Dyje		17		Pohansko								0.40		0.62		IV.		0.36		0.77		IV.		0.27		0.64		IV.		0.30		0.66		IV.		0.31		0.66		IV.		0.23		0.58		IV.		0.23		0.38		III.		0.24		0.64		IV.																																																														17				0.40		0.36		0.27		0.30		0.31		0.23		0.23		0.24





Vs.Bečva a spoj.Bečva

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0



1994-95

1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Moravská Dyje a Dyje - CHSKCr - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Bobrůvka(Loučka)

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0



1994-95

1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Moravská Dyje a Dyje - BSK5 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Haná

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0



1994-95

1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Moravská Dyje a Dyje - N-NO3 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Kyjovka

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0



1994-95

1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Moravská Dyje a Dyje - N-NH4 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Olšava

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0



1994-95

1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Moravská Dyje a Dyje - P celkový - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Rokytná

																				CHSK Cr																																																								BSK5

										1994-95						1996-97						1998-99						2000-01						2002-03						2003-04						2004-05						2005-06						2006-07						1994-95						1996-97						1998-99						2000-01						2002-03						2003-04						2004-05						2005-06				2006-07																		CHSK Cr																						BSK5

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída										1994-95		1996-97		1998-99		2000-01		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07						1994-95		1996-97		1998-99		2000-01		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07

		Svratka		159.5		Svratka pod		21.6		31.4		III.		21.5		33.0		III.		17.7		24.1		II.		19.3		34.3		III.		21.9		35.2		III.		21.9		33.2		III.		19.8		32.6		III.		21.1		35.2		III.		23.2		36.9		III.		2.6		6.3		III.		2.8		4.7		III.		2.9		4.1		III.		3.1		4.7		III.		3.4		5.4		III.		3.3		6.3		III.		2.6		5.0		III.		2.7		5.9		III.		2.2		5.9		III.								159.5		21.6		21.5		17.7		19.3		21.9		21.9		19.8		21.1		23.2				159.5		2.6		2.8		2.9		3.1		3.4		3.3		2.6		2.7		2.2

		Svratka		158.9		nad Křižánkami																				18.0		26.2		III.		22.6		33.3		III.		20.7		34.9		III.		15.4		33.2		III.		18.4		28.4		III.		22.1		28.4		III.								1.8		3.0		II.		2.4		5.0		III.		2.6		4.5		III.		2.5		5.2		III.		2.4		4.2		III.		2.2		3.7		II.		1.9		3.9		II.		1.7		3.5		II.								158.9								18.0		22.6		20.7		15.4		18.4		22.1				158.9				1.8		2.4		2.6		2.5		2.4		2.2		1.9		1.7

		Svratka		133.6		nad Jimramovem																				16.7		22.0		II.		17.7		25.9		III.		17.6		38.7		III.		16.2		39.1		III.		16.2		33.5		III.		17.7		24.6		II.								2.1		3.5		II.		2.3		3.8		II.		2.1		3.5		II.		2.5		3.4		II.		2.5		4.3		III.		2.2		3.8		II.		1.7		2.7		II.		1.5		2.7		II.								133.6								16.7		17.7		17.6		16.2		16.2		17.7				133.6				2.1		2.3		2.1		2.5		2.5		2.2		1.7		1.5

		Svratka		124.2		Dalečín		19.9		36.2		III.		20.3		27.4		III.		16.2		27.0		III.		16.0		25.7		III.		15.1		33.0		III.		15.3		39.3		III.		16.6		33.1		III.		16.8		27.0		III.		18.8		27.0		III.		2.4		3.9		II.		2.3		4.9		III.		3.0		4.9		III.		2.0		3.0		II.		2.3		3.8		II.		2.3		7.5		III.		2.1		5.1		III.		1.8		2.6		II.		1.8		2.7		II.								124.2		19.9		20.3		16.2		16.0		15.1		15.3		16.6		16.8		18.8				124.2		2.4		2.3		3.0		2.0		2.3		2.3		2.1		1.8		1.8

		Svratka		112.2		Vír		18.1		23.6		II.		17.4		26.1		III.		16.5		19.7		II.		16.2		23.3		II.		16.4		25.9		III.		16.2		26.4		III.		16.2		28.1		III.		18.7		25.6		III.		16.7		24.2		II.		1.7		3.7		II.		1.6		3.1		II.		1.7		2.8		II.		1.5		2.7		II.		1.4		2.3		II.		1.6		2.2		II.		1.6		2.8		II.		1.4		2.8		II.		1.2		1.7		I.								112.2		18.1		17.4		16.5		16.2		16.4		16.2		16.2		18.7		16.7				112.2		1.7		1.6		1.7		1.5		1.4		1.6		1.6		1.4		1.2

		Svratka		84.8		Borač																																												17.7						17.2		20.0		II.																																												1.5						1.4		1.9		I.								84.8																17.7		17.2				84.8																1.5		1.4

		Svratka		74.6		Tišnov		21.2		25.3		III.		22.9		34.3		III.		19.3		27.1		III.		19.3		25.3		III.		19.6		25.7		III.		19.0		29.9		III.		18.4		41.2		III.		16.6		23.8		II.								2.5		4.1		III.		2.6		4.0		III.		2.2		3.5		II.		2.6		4.0		III.		2.7		5.2		III.		2.6		5.4		III.		2.1		6.6		III.		1.9		3.2		II.														74.6		21.2		22.9		19.3		19.3		19.6		19.0		18.4		16.6						74.6		2.5		2.6		2.2		2.6		2.7		2.6		2.1		1.9

		Svratka		67		Veverská Bítýška		23.6		39.3		III.		26.6		38.9		III.		22.7		30.8		III.		19.5		27.7		III.		19.2		31.3		III.		19.2		38.5		III.		18.1		52.9		IV.		18.3		29.7		III.		19.0		26.3		III.		3.1		6.2		III.		2.7		4.5		III.		2.9		3.9		II.		2.8		3.7		II.		2.9		5.7		III.		2.9		6.5		III.		2.5		8.4		IV.		2.1		4.3		III.		2.2		3.8		II.								67		23.6		26.6		22.7		19.5		19.2		19.2		18.1		18.3		19.0				67		3.1		2.7		2.9		2.8		2.9		2.9		2.5		2.1		2.2

		Svratka		55		Bystrc																																												17.5		20.7		II.		17.4		22.5		II.																																												2.1		2.8		II.		2.0		3.0		II.								55																17.5		17.4				55																2.1		2.0

		Svratka		49.7		Pisárky		22.2		30.7		III.		23.1		29.6		III.		19.6		28.3		III.		19.5		26.6		III.		19.1		30.3		III.		18.8		35.3		III.		18.7		29.7		III.		18.5		25.6		III.								3.0		4.1		III.		3.1		4.6		III.		2.6		4.9		III.		2.9		3.9		II.		3.1		4.9		III.		3.2		5.6		III.		2.9		4.2		III.		2.8		3.4		II.														49.7		22.2		23.1		19.6		19.5		19.1		18.8		18.7		18.5						49.7		3.0		3.1		2.6		2.9		3.1		3.2		2.9		2.8

		Svratka		40.8		Přízřenice																																19.4		30.3		III.		19.4		32.1		III.		18.6		28.4		III.		19.0		25.2		III.																																3.3		4.1		III.		3.0		4.7		III.		2.2		4.3		III.		1.9		3.9		II.								40.8												19.4		19.4		18.6		19.0				40.8												3.3		3.0		2.2		1.9

		Svratka		35		Rajhrad (Brno pod)		30.4		43.3		III.		27.8		38.0		III.		24.2		39.7		III.		21.1		29.6		III.		22.1		35.8		III.		22.1		38.4		III.		21.1		42.6		III.		18.4		28.3		III.		17.7		25.5		III.		5.5		11.7		IV.		6.1		11.5		IV.		6.1		13.8		IV.		4.9		12.1		IV.		4.9		12.0		IV.		4.3		12.4		IV.		3.4		8.5		IV.		3.2		5.4		III.		2.8		4.3		III.								35		30.4		27.8		24.2		21.1		22.1		22.1		21.1		18.4		17.7				35		5.5		6.1		6.1		4.9		4.9		4.3		3.4		3.2		2.8

		Svratka		27.6		Židlochovice		30.1		47.3		IV.		27.5		43.3		III.		25.6		43.0		III.		20.3		30.4		III.		21.3		30.2		III.		21.7		30.7		III.		22.1		32.7		III.		20.3		34.1		III.		18.9		39.0		III.		6.2		16.3		V.		7.2		11.5		IV.		7.6		25.3		V.		8.4		15.0		IV.		6.8		13.7		IV.		4.6		11.2		IV.		3.7		6.0		III.		3.3		7.0		III.		2.9		10.7		IV.								27.6		30.1		27.5		25.6		20.3		21.3		21.7		22.1		20.3		18.9				27.6		6.2		7.2		7.6		8.4		6.8		4.6		3.7		3.3		2.9

		Svratka		9.5		Vranovice		32.9		44.9		III.		30.6		47.9		IV.		27.8		42.1		III.		21.0		30.7		III.		22.1		31.3		III.		24.0		34.8		III.		24.2		40.3		III.		22.8		37.6		III.		20.8		28.8		III.		9.9		14.5		IV.		7.5		12.6		IV.		8.3		14.3		IV.		5.3		9.9		IV.		6.0		11.1		IV.		4.7		13.8		IV.		3.5		12.8		IV.		3.4		8.0		III.		2.7		6.7		III.								9.5		32.9		30.6		27.8		21.0		22.1		24.0		24.2		22.8		20.8				9.5		9.9		7.5		8.3		5.3		6.0		4.7		3.5		3.4		2.7

																						N-NO3																																																						N-NH4

										1994-95						1996-97						1998-99						2000-01						2002-03						2003-04						2004-05						2005-06						2006-07						1994-95						1996-97						1998-99						2000-01						2002-03						2003-04						2004-05						2005-06						2006-07																N-NO3																						N-NH4

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída										1994-95		1996-97		1998-99		2000-01		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07						1994-95		1996-97		1998-99		2000-01		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07

		Svratka		159.5		Svratka pod		3.09		4.16		II.		2.85		3.46		II.		2.62		3.38		II.		2.28		2.87		I.		2.15		5.79		II.		2.15		4.16		II.		2.27		2.84		I.		2.25		3.06		II.		2.01		2.84		I.		0.73		1.08		III.		0.64		1.11		III.		0.53		0.86		III.		0.55		1.02		III.		0.47		0.99		III.		0.47		0.91		III.		0.42		0.89		III.		0.50		1.05		III.		0.38		1.05		III.								159.5		3.09		2.85		2.62		2.28		2.15		2.15		2.27		2.25		2.01				159.5		0.73		0.64		0.53		0.55		0.47		0.47		0.42		0.50		0.38

		Svratka		158.9		nad Křižánkami								2.91		3.24		II.		3.43		3.90		II.		2.30		3.19		II.		2.32		2.57		I.		2.33		2.96		I.		2.33		2.97		I.		2.22		2.92		I.		1.99		2.60		I.								0.11		0.75		III.		0.15		0.35		II.		0.40		0.78		III.		0.40		0.69		II.		0.30		0.71		III.		0.30		0.68		II.		0.36		0.56		II.		0.25		0.55		II.								158.9				2.91		3.43		2.30		2.32		2.33		2.33		2.22		1.99				158.9				0.11		0.15		0.40		0.40		0.30		0.30		0.36		0.25

		Svratka		133.6		nad Jimramovem								4.62		3.88		II.		2.68		3.20		II.		3.02		3.57		II.		2.65		3.34		II.		2.65		3.47		II.		2.81		3.59		II.		3.10		3.62		II.		2.94		3.55		II.								0.33		0.65		III.		0.36		0.57		II.		0.06		0.31		II.		0.08		0.22		I.		0.08		0.31		II.		0.09		0.34		II.		0.10		0.23		I.		0.09		0.20		I.								133.6				4.62		2.68		3.02		2.65		2.65		2.81		3.10		2.94				133.6				0.33		0.36		0.06		0.08		0.08		0.09		0.10		0.09

		Svratka		124.2		Dalečín		4.18		6.59		III.		4.35		5.46		II.		3.41		4.63		II.		3.16		4.12		II.		2.86		4.29		II.		2.74		4.33		II.		3.10		4.42		II.		3.38		4.32		II.		3.27		4.09		II.		0.30		0.53		II.		0.17		0.56		II.		0.10		0.25		I.		0.05		0.18		I.		0.07		0.19		I.		0.08		0.36		II.		0.07		0.36		II.		0.07		0.19		I.		0.07		0.24		I.								124.2		4.18		4.35		3.41		3.16		2.86		2.74		3.10		3.38		3.27				124.2		0.30		0.17		0.10		0.05		0.07		0.08		0.07		0.07		0.07

		Svratka		112.2		Vír		5.62		7.96		III.		4.28		5.62		II.		3.75		5.07		II.		3.67		5.02		II.		3.42		4.63		II.		3.51		4.34		II.		3.86		4.50		II.		3.38		4.62		II.		3.42		5.09		II.		0.20		0.39		II.		0.12		0.17		I.		0.06		0.13		I.		0.05		0.12		I.		0.05		0.12		I.		0.03		0.16		I.		0.04		0.16		I.		0.06		0.22		I.		0.07		0.24		I.								112.2		5.62		4.28		3.75		3.67		3.42		3.51		3.86		3.38		3.42				112.2		0.20		0.12		0.06		0.05		0.05		0.03		0.04		0.06		0.07

		Svratka		84.8		Borač																																												3.50						3.58		5.94		II.																																												0.07						0.06		0.10		I.								84.8																3.50		3.58				84.8																0.07		0.06

		Svratka		74.6		Tišnov		5.05		10.64		IV.		4.93		7.33		III.		4.23		6.28		III.		3.85		6.75		III.		3.86		6.41		III.		3.73		5.62		II.		3.97		6.35		III.		3.70		6.51		III.								0.20		0.34		II.		0.12		0.24		I.		0.04		0.15		I.		<0.03		0.12		I.		<0.03		0.22		I.		0.04		0.34		II.		0.04		0.23		I.		0.05		0.12		I.														74.6		5.05		4.93		4.23		3.85		3.86		3.73		3.97		3.70						74.6		0.20		0.12		0.04		<0.03		<0.03		0.04		0.04		0.05

		Svratka		67		Veverská Bítýška		5.11		11.96		IV.		5.10		7.88		III.		4.24		6.38		III.		4.14		7.76		III.		4.00		7.28		III.		3.91		6.53		III.		4.01		6.92		III.		4.20		7.09		III.		4.33		7.88		III.		0.27		0.63		II.		0.15		0.45		II.		0.15		0.32		II.		0.09		0.23		I.		0.10		0.33		II.		0.19		0.55		II.		0.12		0.43		II.		0.11		0.26		I.		0.12		0.23		I.								67		5.11		5.10		4.24		4.14		4.00		3.91		4.01		4.20		4.33				67		0.27		0.15		0.15		0.09		0.10		0.19		0.12		0.11		0.12

		Svratka		55		Bystrc																																												3.75		6.58		III.		3.90		6.62		III.																																												0.20		0.25		I.		0.18		0.27		I.								55																3.75		3.90				55																0.20		0.18

		Svratka		49.7		Pisárky		4.96		9.24		III.		4.39		7.00		III.		3.38		6.30		III.		3.62		6.97		III.		3.86		6.91		III.		3.39		5.80		II.		3.50		6.69		III.		3.59		6.64		III.								0.30		0.53		II.		0.13		0.44		II.		0.16		0.26		I.		0.16		0.26		I.		0.20		0.44		II.		0.31		0.67		II.		0.16		0.54		II.		0.10		0.25		I.														49.7		4.96		4.39		3.38		3.62		3.86		3.39		3.50		3.59						49.7		0.30		0.13		0.16		0.16		0.20		0.31		0.16		0.10

		Svratka		40.8		Přízřenice																																3.81		6.66		III.		3.56		6.79		III.		3.33		6.79		III.		3.58		6.76		III.																																0.14		0.55		II.		0.11		0.44		II.		0.12		0.25		I.		0.13		0.24		I.								40.8												3.81		3.56		3.33		3.58				40.8												0.14		0.11		0.12		0.13

		Svratka		35		Rajhrad (Brno pod)		4.47		8.01		III.		5.18		6.74		III.		4.00		6.01		III.		4.59		6.21		III.		4.79		6.55		III.		4.27		5.77		II.		4.02		5.77		II.		3.91		6.20		III.		3.91		6.74		III.		2.78		8.55		V.		2.37		3.54		IV.		3.62		6.09		V.		1.99		4.19		V.		1.59		4.22		V.		0.97		3.86		IV.		0.29		1.88		III.		0.31		1.01		III.		0.31		0.64		II.								35		4.47		5.18		4.00		4.59		4.79		4.27		4.02		3.91		3.91				35		2.78		2.37		3.62		1.99		1.59		0.97		0.29		0.31		0.31

		Svratka		27.6		Židlochovice		5.17		8.50		III.		5.23		6.72		III.		5.29		6.95		III.		4.99		6.23		III.		4.73		5.98		II.		4.73		6.45		III.		4.17		6.45		III.		4.05		5.85		II.		4.18		6.51		III.		3.15		5.52		V.		1.85		3.57		IV.		2.71		4.68		V.		1.96		4.06		V.		1.60		4.26		V.		0.51		3.56		IV.		0.31		0.68		II.		0.29		0.68		II.		0.29		1.55		III.								27.6		5.17		5.23		5.29		4.99		4.73		4.73		4.17		4.05		4.18				27.6		3.15		1.85		2.71		1.96		1.60		0.51		0.31		0.29		0.29

		Svratka		9.5		Vranovice		4.90		7.84		III.		5.75		6.83		III.		5.35		7.04		III.		5.08		6.53		III.		4.77		6.59		III.		4.24		5.87		II.		4.15		6.05		III.		3.98		6.39		III.		4.52		6.49		III.		1.84		5.10		V.		0.94		3.01		IV.		1.73		3.53		IV.		0.98		1.85		III.		0.98		2.60		IV.		0.59		2.50		IV.		0.26		1.37		III.		0.30		0.91		III.		0.23		0.74		III.								9.5		4.90		5.75		5.35		5.08		4.77		4.24		4.15		3.98		4.52				9.5		1.84		0.94		1.73		0.98		0.98		0.59		0.26		0.30		0.23

																						P celkový

										1994-95						1996-97						1998-99						2000-01						2002-03						2003-04						2004-05						2005-06						2006-07																																																																						P celkový

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída																																																																1994-95		1996-97		1998-99		2000-01		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07

		Svratka		159.5		Svratka pod		0.14		0.20		III.		0.15		0.27		III.		0.15		0.28		III.		0.15		0.26		III.		0.17		0.54		IV.		0.19		0.54		IV.		0.17		0.21		III.		0.16		0.28		III.		0.10		0.28		III.																																																														159.5		0.14		0.15		0.15		0.15		0.17		0.19		0.17		0.16		0.10

		Svratka		158.9		nad Křižánkami								0.11		0.16		III.		0.18		0.31		III.		0.15		0.25		III.		0.19		0.54		IV.		0.15		0.39		III.		0.13		0.17		III.		0.12		0.16		III.		0.09		0.19		III.																																																														158.9				0.11		0.18		0.15		0.19		0.15		0.13		0.12		0.09

		Svratka		133.6		nad Jimramovem								0.15		0.29		III.		0.11		0.17		III.		0.16		0.43		IV.		0.21		0.45		IV.		0.17		0.39		III.		0.16		0.30		III.		0.12		0.27		III.		0.10		0.26		III.																																																														133.6				0.15		0.11		0.16		0.21		0.17		0.16		0.12		0.10

		Svratka		124.2		Dalečín		0.16		0.28		III.		0.13		0.22		III.		0.13		0.21		III.		0.12		0.20		III.		0.16		0.30		III.		0.16		0.32		III.		0.11		0.28		III.		0.10		0.15		III.		0.10		0.22		III.																																																														124.2		0.16		0.13		0.13		0.12		0.16		0.16		0.11		0.10		0.10

		Svratka		112.2		Vír		0.08		0.11		II.		0.08		0.12		II.		0.07		0.12		II.		0.10		0.14		II.		0.08		0.16		III.		0.08		0.16		III.		0.08		0.15		III.		0.07		0.12		II.		0.06		0.10		II.																																																														112.2		0.08		0.08		0.07		0.10		0.08		0.08		0.08		0.07		0.06

		Svratka		84.8		Borač																																												0.08						0.06		0.09		II.																																																														84.8																0.08		0.06

		Svratka		74.6		Tišnov		0.14		0.21		III.		0.15		0.31		III.		0.12		0.19		III.		0.14		0.21		III.		0.13		0.23		III.		0.11		0.29		III.		0.11		0.24		III.		0.10		0.20		III.																																																																				74.6		0.14		0.15		0.12		0.14		0.13		0.11		0.11		0.10

		Svratka		67		Veverská Bítýška		0.20		0.38		III.		0.23		0.39		III.		0.23		0.35		III.		0.19		0.30		III.		0.17		0.34		III.		0.19		0.36		III.		0.17		0.36		III.		0.15		0.26		III.		0.13		0.19		III.																																																														67		0.20		0.23		0.23		0.19		0.17		0.19		0.17		0.15		0.13

		Svratka		55		Bystrc																																												0.08		0.10		II.		0.07		0.10		II.																																																														55																0.08		0.07

		Svratka		49.7		Pisárky		0.13		0.21		III.		0.12		0.19		III.		0.13		0.40		III.		0.13		0.18		III.		0.13		0.19		III.		0.11		0.17		III.		0.09		0.15		II.		0.08		0.12		II.																																																																				49.7		0.13		0.12		0.13		0.13		0.13		0.11		0.09		0.08

		Svratka		40.8		Přízřenice																																0.10		0.17		III.		0.10		0.17		III.		0.09		0.13		II.		0.08		0.11		II.																																																														40.8												0.10		0.10		0.09		0.08

		Svratka		35		Rajhrad (Brno pod)		0.57		1.47		V.		0.41		0.72		IV.		0.26		0.56		IV.		0.23		0.33		III.		0.24		0.36		III.		0.27		0.48		IV.		0.25		0.48		IV.		0.17		0.37		III.		0.14		0.19		III.																																																														35		0.57		0.41		0.26		0.23		0.24		0.27		0.25		0.17		0.14

		Svratka		27.6		Židlochovice		0.55		0.97		IV.		0.42		0.69		IV.		0.35		0.96		IV.		0.32		0.73		IV.		0.32		0.52		IV.		0.32		0.48		IV.		0.28		0.43		IV.		0.21		0.57		IV.		0.20		0.54		IV.																																																														27.6		0.55		0.42		0.35		0.32		0.32		0.32		0.28		0.21		0.20

		Svratka		9.5		Vranovice		0.58		1.01		V.		0.45		0.69		IV.		0.39		0.69		IV.		0.28		0.43		IV.		0.30		0.41		IV.		0.33		0.45		IV.		0.30		0.53		IV.		0.25		0.45		IV.		0.23		0.33		III.																																																														9.5		0.58		0.45		0.39		0.28		0.30		0.33		0.30		0.25		0.23





Rokytná

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0



1994-95

1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Svratka - CHSKCr - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Trkmanka

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0



1994-95

1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Svratka - BSK5 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Oslava

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0



1994-95

1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Svratka - N-NO3 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0



1994-95

1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Svratka - N-NH4 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0



1994-95

1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Svratka - P celkový - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



																				CHSK Cr																																																								BSK5

										1994-95						1996-97						1998-99						2000-01						2002-03						2003-04						2004-05						2005-06						2006-07						1994-95						1996-97						1998-99						2000-01						2002-03						2003-04						2004-05						2005-06						2006-07																CHSK Cr																						BSK5

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída										1994-95		1996-97		1998-99		2000-01		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07						1994-95		1996-97		1998-99		2000-01		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07

		Svitava		81.1		Banín		42.2		72.0		V.		32.1		47.7		V.		27.2		43.9		III.		19.6		35.4		III.		19.3		32.9		III.		20.0		29.2		III.		20.4		31.8		III.		19.1		37.9		III.		14.2		25.9		III.		10.9		38.5		V.		3.4		9.6		IV.		5.2		10.1		IV.		3.7		8.1		IV.		3.5		10.5		IV.		4.4		7.3		III.		4.2		9.5		IV.		2.6		10.0		IV.		2.3		4.6		III.								81.1		42.2		32.1		27.2		19.6		19.3		20.0		20.4		19.1		14.2				81.1		10.9		3.4		5.2		3.7		3.5		4.4		4.2		2.6		2.3

		Svitava		64.5		nad Letovicemi																										9.3		19.1		II.		9.3		17.1		II.		9.5		18.1		II.		11.4		22.8		II.		9.4		18.6		II.																										1.9		2.9		II.		2.2		3.8		II.		2.2		3.9		II.		1.7		5.0		III.		1.7		3.0		II.								64.5										9.3		9.3		9.5		11.4		9.4				64.5										1.9		2.2		2.2		1.7		1.7

		Svitava		58		Letovice		27.3		33.8		III.		24.4		33.6		III.		18.7		31.7		III.		11.7		18.6		II.		11.5		16.4		II.		11.6		14.2		I.		12.5		26.4		III.		13.0		27.3		III.		11.9		15.4		II		4.3		7.9		III.		3.5		6.0		I.		3.6		8.6		IV.		1.9		4.0		II.		1.9		2.9		II.		2.2		2.9		II.		2.3		6.2		III.		2.3		9.1		III.		2.0		3.1		II.								58		27.3		24.4		18.7		11.7		11.5		11.6		12.5		13.0		11.9				58		4.3		3.5		3.6		1.9		1.9		2.2		2.3		2.3		2.0

		Svitava		36.3		Blansko		26.2		37.1		III.		24.9		29.4		III.		20.9		29.9		III.		13.8		29.3		III.		13.8		20.4		II.		14.3		22.4		II.		14.4		21.8		II.		15.3		17.8		II.								4.2		6.7		III.		4.1		7.7		II.		4.8		7.6		III.		3.0		5.6		III		2.5		5.6		III.		3.1		5.4		III.		3.1		5.0		III.		3.3		4.6		III.														36.3		26.2		24.9		20.9		13.8		13.8		14.3		14.4		15.3						36.3		4.2		4.1		4.8		3.0		2.5		3.1		3.1		3.3

		Svitava		32.6		Blansko pod																																												14.3		29.7		III.		13.8		28.4		III.																																												3.2		7.8		III.		2.8		7.3		III.								32.6																14.3		13.8				32.6																3.2		2.8

		Svitava		14.7		Bílovice n.S.																				12.6		20.0		II.		16.2		32.2		III.		18.2		32.2		III.		18.0		30.1		III.		16.0		26.6		III.		13.7		19.6		II.																				2.9		6.2		III.		3.2		6.1		III.		3.2		5.4		III.		3.3		5.0		III.		3.3		5.0		III.		2.3		4.3		III.								14.7								12.6		16.2		18.2		18.0		16.0		13.7				14.7								2.9		3.2		3.2		3.3		3.3		2.3

		Svitava		0.5		ústí		24.4		40.5		III.		26.7		35.6		III.		23.2		31.7		III.		15.4		32.9		III.		13.8		20.4		II.		13.3		20.9		II.		17.1		30.8		III.		17.5		24.8		II.		14.5		21.0		II.		3.4		8.2		IV.		3.9		7.0		II.		4.8		6.4		III.		3.5		8.4		IV.		2.5		4.1		III.		2.3		4.8		III.		2.6		7.0		III.		2.8		7.2		III.		2.4		4.0		II.								0.5		24.4		26.7		23.2		15.4		13.8		13.3		17.1		17.5		14.5				0.5		3.4		3.9		4.8		3.5		2.5		2.3		2.6		2.8		2.4

																						N-NO3																																																						N-NH4

										1994-95						1996-97						1998-99						2000-01						2002-03						2003-04						2004-05						2005-06						2006-07						1994-95						1996-97						1998-99						2000-01						2002-03						2003-04						2004-05						2005-06						2006-07																N-NO3																						N-NH4

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c91		třída										1994-95		1996-97		1998-99		2000-01		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07						1994-95		1996-97		1998-99		2000-01		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07

		Svitava		81.1		Banín		3.07		6.61		III.		6.83		8.49		III.		7.40		9.22		III.		5.90		9.25		III.		8.46		11.79		IV.		7.12		11.92		IV.		6.55		10.71		IV.		7.31		10.48		IV.		7.13		8.42		III.		6.59		21.18		V.		0.72		3.29		IV.		0.70		3.21		IV.		0.47		1.67		III.		0.32		2.54		IV.		0.38		4.94		V.		0.36		2.66		IV.		0.16		1.31		III.		0.10		0.69		II.								81.1		3.07		6.83		7.40		5.90		8.46		7.12		6.55		7.31		7.13				81.1		6.59		0.72		0.70		0.47		0.32		0.38		0.36		0.16		0.10

		Svitava		64.5		nad Letovicemi																										6.57		7.32		III.		6.50		7.40		III.		6.61		7.32		III.		6.95		7.97		III.		7.06		7.97		III.																										0.10		0.99		III.		0.18		1.42		III.		0.22		1.34		III.		0.11		0.88		III.		0.08		0.39		II.								64.5										6.57		6.50		6.61		6.95		7.06				64.5										0.10		0.18		0.22		0.11		0.08

		Svitava		58		Letovice		4.73		7.36		III.		5.52		6.81		III.		5.35		6.69		III.		4.87		6.59		III.		4.61		5.59		II.		4.74		5.96		II.		5.11		6.06		III.		5.38		7.76		III.		5.84		7.76		III.		0.90		3.15		IV.		0.45		0.68		II.		0.27		4.83		II.		0.16		0.36		II.		0.15		0.63		II.		0.21		0.65		II.		0.17		0.95		III.		0.16		0.67		II.		0.20		0.44		II.								58		4.73		5.52		5.35		4.87		4.61		4.74		5.11		5.38		5.84				58		0.90		0.45		0.27		0.16		0.15		0.21		0.17		0.16		0.20

		Svitava		36.3		Blansko																																												4.51		5.10		II.																																																		0.37		0.84		III.														36.3																4.51						36.3																0.37

		Svitava		32.6		Blansko pod		5.39		7.63		III.		5.58		6.81		III.		5.02		6.53		III.		4.59		6.08		III.		4.18		5.32		II.		4.34		6.31		III.		4.51		5.75		II.		5.72		7.30		III.		5.47		7.41		III.		1.00		2.03		IV.		0.46		1.14		III.		0.49		0.72		III.		0.38		0.66		II.		0.30		0.71		III.		0.41		1.08		III.		0.38		0.99		III.		0.33		0.89		III.		0.37		0.91		III.								32.6		5.39		5.58		5.02		4.59		4.18		4.34		4.51		5.72		5.47				32.6		1.00		0.46		0.49		0.38		0.30		0.41		0.38		0.33		0.37

		Svitava		14.7		Bílovice n.S.																				5.58		6.37		III.		4.70		5.75		II.		4.78		5.72		II.		4.99		5.78		II.		5.23		6.12		III.		5.24		6.58		III.																				0.264		0.77		III.		0.331		1.06		III.		0.42		0.95		III.		0.39		0.84		III.		0.27		0.73		III.		0.16		0.56		II.								14.7								5.58		4.70		4.78		4.99		5.23		5.24				14.7								0.264		0.331		0.42		0.39		0.27		0.16

		Svitava		0.5		ústí		6.12		8.65		III.		5.85		7.00		III.		5.34		6.82		III.		5.14		6.43		III.		4.62		5.81		II.		4.82		5.76		II.		4.88		6.40		III.		5.10		6.08		III.		5.21		6.69		III.		0.48		1.05		III.		0.31		1.09		III.		0.23		0.74		III.		0.28		0.88		III.		0.16		0.84		III.		0.15		0.88		III.		0.15		0.76		III.		0.13		0.78		III.		0.10		0.35		II.								0.5		6.12		5.85		5.34		5.14		4.62		4.82		4.88		5.10		5.21				0.5		0.48		0.31		0.23		0.28		0.16		0.15		0.15		0.13		0.10

																						P celkový

										1994-95						1996-97						1998-99						2000-01						2002-03						2003-04						2004-05						2005-06						2006-07																																																																						P celkový

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída																																																																1994-95		1996-97		1998-99		2000-01		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2005-07

		Svitava		81.1		Banín		0.92		2.34		V.		0.95		1.94		V.		0.82		1.87		V.		0.71		1.66		V.		0.73		1.52		V.		0.75		1.38		V.		0.57		1.29		V.		0.37		0.66		IV.		0.22		0.50		IV.																																																														81.1		0.92		0.95		0.82		0.71		0.73		0.75		0.57		0.37		0.22

		Svitava		64.5		nad Letovicemi																										0.24		0.29		III.		0.25		0.35		III:		0.22		0.37		III.		0.17		0.33		III.		0.13		0.25		III.																																																														64.5										0.24		0.25		0.22		0.17		0.13

		Svitava		58		Letovice		0.31		0.55		IV.		0.24		0.32		III.		0.28		0.42		IV.		0.24		0.38		III.		0.21		0.29		III.		0.20		0.30		III.		0.19		0.33		III.		0.16		0.29		III.		0.12		0.25		III.																																																														58		0.31		0.24		0.28		0.24		0.21		0.20		0.19		0.16		0.12

		Svitava		36.3		Blansko																																												0.26		0.34		III.																																																																				36.3																0.26

		Svitava		32.6		Blansko pod		0.44		0.62		IV.		0.31		0.52		IV.		0.34		0.63		IV.		0.38		0.57		IV.		0.33		0.44		IV.		0.36		0.48		IV.		0.31		0.47		IV.		0.23		0.31		III.		0.22		0.31		III.																																																														32.6		0.44		0.31		0.34		0.38		0.33		0.36		0.31		0.23		0.22

		Svitava		14.7		Bílovice n.S.																				0.42		0.57		IV.		0.43		0.62		IV.		0.42		0.63		IV.		0.34		0.53		IV.		0.27		0.43		IV.		0.23		0.33		III.																																																														14.7								0.42		0.43		0.42		0.34		0.27		0.23

		Svitava		0.5		ústí		0.40		0.57		IV.		0.34		0.67		IV.		0.38		0.56		IV.		0.44		0.58		IV.		0.32		0.51		IV.		0.38		0.54		IV.		0.33		0.54		IV.		0.29		0.41		IV.		0.24		0.39		III.																																																														0.5		0.40		0.34		0.38		0.44		0.32		0.38		0.33		0.29		0.24





		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0



1994-95

1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Svitava - CHSKCr - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0



1994-95

1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Svitava - BSK5 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0



1994-95

1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Svitava - N-NO3 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0



1994-95

1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Svitava - N-NH4 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0



1994-95

1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2005-07

řkm

mg/l

Svitava - P celkový - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



																				CHSK Cr																																																								BSK5

										1994-95						1996-97						1998-99						2000-01						2002-03						2003-04						2004-05						2005-06						2006-07						1994-95						1996-97						1998-99						2000-01						2002-03						2003-04						2004-05						2005-06						2006-07																CHSK Cr																						BSK5

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída										1994-95		1996-97		1998-99		2000-01		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07						1994-95		1996-97		1998-99		2000-01		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07

		Jihlava		169.2		Batelov		27.3		52.3		IV.		25.0		32.6		III.		23.0		36.1		III.		23.6		38.5		III.		26.5		42.5		III.		27.5		47.9		IV.		26.7		40.0		III.		24.8		34.0		III.		28.2		43.7		III.		5.6		13.1		IV.		4.4		7.4		III.		5.6		10.8		IV.		4.0		10.2		IV.		6.4		11.0		IV.		6.9		11.3		IV.		4.9		9.8		IV.		5.0		7.2		III.		5.6		7.5		III.								169.2		27.3		25.0		23.0		23.6		26.5		27.5		26.7		24.8		28.2				169.2		5.6		4.4		5.6		4.0		6.4		6.9		4.9		5.0		5.6

		Jihlava		163.1		Nový Svět																																23.1		27.7		III.		22.8		36.1		III.		22.1		34.5		III.		23.0		34.3		III.																																4.0		6.1		III.		4.0		6.1		III.		3.8		6.1		III.		4.2		6.5		III.								163.1												23.1		22.8		22.1		23.0				163.1												4.0		4.0		3.8		4.2

		Jihlava		156		Dvorce		31.5		45.8		IV.		28.6		38.4		III.		32.7		49.9		IV.		30.7		39.8		III.		30.2		51.1		IV.		35.7		51.1		IV.		28.4		39.8		III.		24.6		39.2		III.		25.6		36.8		III.		5.2		12.0		IV.		5.9		8.1		IV.		7.8		13.8		IV.		5.1		13.0		IV.		9.1		17.8		V.		8.4		21.0		V.		5.7		11.8		IV.		4.7		8.7		IV.		4.4		6.6		III.								156		31.5		28.6		32.7		30.7		30.2		35.7		28.4		24.6		25.6				156		5.2		5.9		7.8		5.1		9.1		8.4		5.7		4.7		4.4

		Jihlava		151.2		Rantířv																																												22.6		28.7		III.		24.3		37.4		III.																																												3.4		6.6		III.		3.9		6.1		III.								151.2																22.6		24.3				151.2																3.4		3.9

		Jihlava		138.5		Malý Beranov		34.3		48.2		IV.		29.3		37.7		III.		32.4		42.4		III.		25.6		34.7		III.		34.2		51.4		IV.		35.0		55.8		IV.		29.8		44.6		III.		25.1		44.6		III.		23.2		34.7		III.		6.2		13.6		IV.		5.8		7.7		III.		7.8		16.5		V.		6.0		11.1		IV.		8.2		16.0		V.		9.5		14.2		IV.		8.1		13.2		IV.		4.8		13.6		IV.		3.8		7.4		III.								138.5		34.3		29.3		32.4		25.6		34.2		35.0		29.8		25.1		23.2				138.5		6.2		5.8		7.8		6.0		8.2		9.5		8.1		4.8		3.8

		Jihlava		124.3		Přímělkov																										33.9		44.1		III.		30.7		42.5		III.		29.2		39.1		III.		26.7		39.1		III.		26.9		35.1		III.																										9.3		11.5		IV.		8.5		11.4		IV.		6.4		9.6		IV.		5.5		10.1		IV.		4.2		8.7		IV.								124.3										33.9		30.7		29.2		26.7		26.9				124.3										9.3		8.5		6.4		5.5		4.2

		Jihlava		104		Sokolí																										31.3		46.3		IV.		29.2		43.9		III.		26.1		39.1		III.		23.2		39.1		III.		22.8		32.6		III.																										9.6		11.5		IV.		7.4		11.0		IV.		5.1		8.8		IV.		4.2		8.4		IV.		4.1		6.8		III.								104										31.3		29.2		26.1		23.2		22.8				104										9.6		7.4		5.1		4.2		4.1

		Jihlava		88.6		Vladislav		35.1		53.3		IV.		32.9		47.7		IV.		30.5		47.4		IV.		26.4		40.2		III.		30.6		54.3		IV.		30.6		48.8		IV.		27.5		39.1		III.		25.8		39.1		III.		26.0		34.9		III.		7.5		11.6		IV.		6.5		10.1		IV.		6.7		10.6		IV.		7.0		11.4		IV.		6.7		12.8		IV.		6.4		12.8		IV.		5.7		8.8		IV.		4.6		9.4		IV.		4.5		9.0		IV.								88.6		35.1		32.9		30.5		26.4		30.6		30.6		27.5		25.8		26.0				88.6		7.5		6.5		6.7		7.0		6.7		6.4		5.7		4.6		4.5

		Jihlava		88.5		pod Mlýnským  potokem																										34.0		49.6		IV.		28.2		42.6		III.		28.1		38.6		III.		28.8		36.5		III.																																7.4		11.3		IV.		6.9		10.3		IV.		5.8		9.3		IV.		7.7		9.7		IV.														88.5										34.0		28.2		28.1		28.8						88.5										7.4		6.9		5.8		7.7

		Jihlava		56.9		Mohelno		27.2		35.0		III.		25.3		32.8		III.		23.0		29.3		III.		18.1		20.4		II.		20.1		25.9		III.		19.3		28.1		III.		18.3		23.8		II.		19.4		25.9		III.		19.0		25.9		III.		6.4		7.5		III.		1.9		2.9		II.		1.7		3.2		II.		1.4		2.3		II.		1.5		2.4		II.		1.4		2.7		II.		1.4		2.7		II.		1.3		2.4		II.		1.0		1.9		I								56.9		27.2		25.3		23.0		18.1		20.1		19.3		18.3		19.4		19.0				56.9		6.4		1.9		1.7		1.4		1.5		1.4		1.4		1.3		1.0

		Jihlava		44		Řeznovice																																21.7		27.5		III.		18.5		27.6		III.		18.7		34.3		III.		19.1		27.1		III.																										2.0		3.0		II.		1.6		2.9		II.		1.5		3.5		II.		1.5		5.9		III.		1.3		2.9		II.								44												21.7		18.5		18.7		19.1				44										2.0		1.6		1.5		1.5		1.3

		Jihlava		34.2		Ivančice (pod)		29.9		37.7		III.		34.0		40.5		III.		27.5		39.5		III.		19.2		22.8		II.		21.0		29.8		III.		22.4		29.5		III.		22.9		29.1		III.		21.6		26.5		III.		20.8		24.9		II.		3.8		5.7		III.		3.2		6.2		III.		3.6		7.7		III.		2.1		3.6		II.		1.8		3.4		II.		2.0		3.4		II.		2.3		4.2		III.		2.1		4.2		III.		1.8		3.7		II.								34.2		29.9		34.0		27.5		19.2		21.0		22.4		22.9		21.6		20.8				34.2		3.8		3.2		3.6		2.1		1.8		2.0		2.3		2.1		1.8

		Jihlava		3.5		Ivaň		31.4		45.9		IV.		34.3		45.3		IV.		29.9		39.0		III.		21.4		26.5		III.		24.7		43.3		III.		23.7		46.3		IV.		22.9		39.6		III.		23.6		41.1		III.		23.8		43.0		III.		4.3		7.6		III.		3.8		7.5		III.		4.2		7.2		III.		2.9		4.2		III.		3.5		9.3		IV.		3.4		9.2		IV.		2.8		8.2		IV.		3.1		8.3		IV.		3.1		8.1		IV.								3.5		31.4		34.3		29.9		21.4		24.7		23.7		22.9		23.6		23.8				3.5		4.3		3.8		4.2		2.9		3.5		3.4		2.8		3.1		3.1

																						N-NO3																																																						N-NH4

										1994-95						1996-97						1998-99						2000-01						2002-03						2003-04						2004-05						2005-06						2006-07						1994-95						1996-97						1998-99						2000-01						2002-03						2003-04						2004-05						2005-06						2006-07																N-NO3																						N-NH4

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c91		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída										1994-95		1996-97		1998-99		2000-01		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07						1994-95		1996-97		1998-99		2000-01		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07

		Jihlava		169.2		Batelov		4.71		8.90		III.		5.08		7.73		III.		4.03		8.33		III.		4.94		6.83		III.		4.07		6.67		III.		3.35		5.35		II.		3.95		5.72		II.		4.56		7.01		III.		4.46		6.58		III.		0.56		0.86		III.		0.33		0.88		III.		0.18		0.40		II.		0.14		0.43		II.		0.16		0.39		II.		0.23		0.40		II.		0.18		0.40		II.		0.19		0.39		II.		0.18		0.50		II.								169.2		4.71		5.08		4.03		4.94		4.07		3.35		3.95		4.56		4.46				169.2		0.56		0.33		0.18		0.14		0.16		0.23		0.18		0.19		0.18

		Jihlava		163.1		Nový Svět																																4.38		6.48		III.		4.39		6.54		III.		4.88		6.87		III.		4.74		6.53		III.																																0.23		0.55		II.		0.22		0.56		II.		0.23		0.61		II.		0.24		0.55		II.								163.1												4.38		4.39		4.88		4.74				163.1												0.23		0.22		0.23		0.24

		Jihlava		156		Dvorce		4.71		7.42		III.		4.77		7.64		III.		4.38		7.52		III.		4.25		7.37		III.		3.55		6.88		III.		3.12		5.08		II.		3.78		5.93		II.		4.05		6.44		III.		4.16		6.55		III.		0.62		1.32		III.		0.21		1.05		III.		0.61		1.78		III.		0.38		1.48		III.		0.41		2.49		IV.		0.93		2.99		IV.		0.32		1.47		III.		0.16		0.80		III.		0.16		0.56		II.								156		4.71		4.77		4.38		4.25		3.55		3.12		3.78		4.05		4.16				156		0.62		0.21		0.61		0.38		0.41		0.93		0.32		0.16		0.16

		Jihlava		151.2		Rantířv																																												4.25		5.60		II.		4.21		6.14		III.																																												0.12		0.71		III.		0.14		0.53		II.								151.2																4.25		4.21				151.2																0.12		0.14

		Jihlava		138.5		Malý Beranov		4.65		8.75		III.		4.76		7.14		III.		3.49		7.32		III.		3.99		7.34		III.		4.01		7.39		III.		3.42		5.76		II.		4.18		5.92		II.		4.24		6.85		III.		4.35		7.01		III.		1.54		2.88		IV.		1.11		2.15		IV.		1.65		2.90		IV.		1.49		3.48		IV.		1.29		3.41		IV.		1.92		3.40		IV.		1.37		2.66		IV.		0.45		2.19		IV.		0.19		0.50		II.								138.5		4.65		4.76		3.49		3.99		4.01		3.42		4.18		4.24		4.35				138.5		1.54		1.11		1.65		1.49		1.29		1.92		1.37		0.45		0.19

		Jihlava		124.3		Přímělkov																										3.36		6.39		III.		3.99		6.27		III.		4.47		6.23		III.		4.42		7.02		III.		4.47		8.04		III.																										1.17		2.91		IV.		1.16		2.79		IV.		0.74		2.71		IV.		0.29		2.61		IV.		0.12		1.21		III.								124.3										3.36		3.99		4.47		4.42		4.47				124.3										1.17		1.16		0.74		0.29		0.12

		Jihlava		104		Sokolí																										4.24		7.12		III.		4.63		7.41		III.		5.30		7.62		III.		5.01		8.09		III.		4.79		8.47		III.																										0.72		2.33		IV.		0.68		2.09		IV.		0.57		1.74		III.		0.16		1.07		III.		0.08		0.45		II.								104										4.24		4.63		5.30		5.01		4.79				104										0.72		0.68		0.57		0.16		0.08

		Jihlava		88.6		Vladislav		5.61		10.50		IV.		6.27		9.02		III.		4.77		8.54		III.		5.51		9.70		III.		5.19		9.95		III.		4.71		6.91		III.		5.11		7.44		III.		5.23		7.76		III.		5.22		8.68		III.		1.58		3.80		IV.		0.91		2.80		IV.		1.11		2.98		IV.		0.92		2.08		IV.		0.43		1.83		III.		0.19		2.03		IV.		0.18		1.24		III.		0.13		1.32		III.		0.08		0.71		III.								88.6		5.61		6.27		4.77		5.51		5.19		4.71		5.11		5.23		5.22				88.6		1.58		0.91		1.11		0.92		0.43		0.19		0.18		0.13		0.08

		Jihlava		88.5		pod Mlýnským  potokem																										4.40		7.59		III.		4.45		7.59		III.		4.86		6.75		III.		4.95		6.75		III.																																0.42		7.59		III.		0.20		0.93		III.		0.17		0.91		III.		0.18		0.91		III.														88.5										4.40		4.45		4.86		4.95						88.5										0.42		0.20		0.17		0.18

		Jihlava		56.9		Mohelno		10.24		12.05		IV.		8.45		10.07		IV.		8.52		9.63		III.		9.21		10.32		IV.		7.65		9.54		III.		6.97		8.18		III.		7.03		8.04		III.		7.53		9.70		III.		7.70		9.70		III.		0.20		0.27		I.		0.09		0.20		I.		0.03		0.10		I.		<0.03		0.16		I.		0.03		0.06		I.		0.03		0.06		I.		0.03		0.15		I.		0.06		0.15		I.		0.06		0.08		I								56.9		10.24		8.45		8.52		9.21		7.65		6.97		7.03		7.53		7.70				56.9		0.20		0.09		0.03		<0.03		0.03		0.03		0.03		0.06		0.06

		Jihlava		44		Řeznovice																																6.69		7.57		III.		6.95		7.85		III.		7.36		9.88		III.		7.70		9.88		III.																										0.04		0.07		I.		0.04		0.06		I.		0.04		0.09		I.		0.06		0.34		II.		0.06		0.34		II.								44												6.69		6.95		7.36		7.70				44										0.04		0.04		0.04		0.06		0.06

		Jihlava		34.2		Ivančice (pod)		8.37		10.66		IV.		8.11		10.50		IV.		6.81		9.52		III.		7.76		9.61		III.		6.37		8.42		III.		5.71		7.72		III.		6.13		7.40		III.		6.57		8.27		III.		6.96		9.13		III.		0.27		0.57		II.		0.17		0.39		II.		0.08		0.27		I.		0.10		0.30		I.		0.08		0.18		I.		0.12		0.21		I.		0.11		0.33		II.		0.15		0.28		I.		0.12		0.28		I								34.2		8.37		8.11		6.81		7.76		6.37		5.71		6.13		6.57		6.96				34.2		0.27		0.17		0.08		0.10		0.08		0.12		0.11		0.15		0.12

		Jihlava		3.5		Ivaň		7.62		9.58		III.		7.86		9.96		III.		6.57		8.01		III.		6.02		9.04		III.		5.84		7.86		III.		5.41		7.75		III.		5.64		7.72		III.		5.90		8.94		III.		5.90		8.83		III.		0.28		0.77		III.		0.12		0.31		II.		0.14		0.51		II.		0.11		0.34		II.		0.13		0.45		II.		0.13		0.43		II.		0.08		0.40		II.		0.11		0.35		II.		0.11		0.33		II.								3.5		7.62		7.86		6.57		6.02		5.84		5.41		5.64		5.90		5.90				3.5		0.28		0.12		0.14		0.11		0.13		0.13		0.08		0.11		0.11

																						P celkový

										1994-95						1996-97						1998-99						2000-01						2002-03						2003-04						2004-05						2005-06						2006-07																																																																						P celkový

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c91		třída																																																																1994-95		1996-97		1998-99		2000-01		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07

		Jihlava		169.2		Batelov		0.17		0.34		III.		0.19		0.30		III.		0.25		0.44		IV.		0.21		0.43		IV.		0.21		0.54		IV.		0.26		0.75		IV.		0.20		0.40		IV.		0.21		0.31		III.		0.19		0.34		III.																																																														169.2		0.17		0.19		0.25		0.21		0.21		0.26		0.20		0.21		0.19

		Jihlava		163.1		Nový Svět																																0.17		0.37		III.		0.19		0.38		III.		0.19		0.33		III.		0.19		0.30		III.																																																														163.1												0.17		0.19		0.19		0.19

		Jihlava		156		Dvorce		0.20		0.37		III.		0.25		0.38		III.		0.31		0.50		IV.		0.28		0.46		IV.		0.29		0.79		IV.		0.31		0.79		IV.		0.18		0.41		IV.		0.20		0.43		IV.		0.20		0.57		IV.																																																														156		0.20		0.25		0.31		0.28		0.29		0.31		0.18		0.20		0.20

		Jihlava		151.2		Rantířv																																												0.15		0.26		III.		0.14		0.31		III.																																																														151.2																0.15		0.14

		Jihlava		138.5		Malý Beranov		0.27		0.71		IV.		0.28		0.46		IV.		0.43		0.70		IV.		0.38		0.58		IV.		0.40		0.86		IV.		0.36		0.86		IV.		0.25		0.52		IV.		0.23		0.61		IV.		0.18		0.36		III.																																																														138.5		0.27		0.28		0.43		0.38		0.40		0.36		0.25		0.23		0.18

		Jihlava		124.3		Přímělkov																										0.49		0.72		IV.		0.42		0.72		IV.		0.30		0.53		IV.		0.26		0.42		IV.		0.20		0.31		III.																																																														124.3										0.49		0.42		0.30		0.26		0.20

		Jihlava		104		Sokolí																										0.44		0.96		IV.		0.35		0.71		IV.		0.25		0.54		IV.		0.22		0.63		IV.		0.14		0.25		III.																																																														104										0.44		0.35		0.25		0.22		0.14

		Jihlava		88.6		Vladislav		0.35		0.84		IV.		0.34		0.78		IV.		0.40		0.75		IV.		0.40		0.66		IV.		0.40		0.92		IV.		0.40		0.85		IV.		0.34		0.57		IV.		0.28		0.57		IV.		0.20		0.36		III.																																																														88.6		0.35		0.34		0.40		0.40		0.40		0.40		0.34		0.28		0.20

		Jihlava		88.5		pod Mlýnským  potokem																										0.42		0.96		IV.		0.36		0.72		IV.		0.33		0.51		IV.		0.35		0.65		IV.																																																																				88.5										0.42		0.36		0.33		0.35

		Jihlava		56.9		Mohelno		0.25		0.50		IV.		0.18		0.25		III.		0.21		0.26		III.		0.21		0.27		III.		0.18		0.32		III.		0.15		0.20		III.		0.14		0.17		III.		0.14		0.22		III.		0.12		0.22		III.																																																														56.9		0.25		0.18		0.21		0.21		0.18		0.15		0.14		0.14		0.12

		Jihlava		44		Řeznovice																																0.13		0.18		III.		0.14		0.18		III.		0.14		0.26		III.		0.13		0.20		III.																																																														44												0.13		0.14		0.14		0.13

		Jihlava		34.2		Ivančice (pod)		0.30		0.39		III.		0.25		0.42		IV.		0.28		0.40		III.		0.25		0.32		III.		0.24		0.34		III.		0.23		0.27		III.		0.18		0.29		III.		0.18		0.29		III.		0.18		0.26		III.																																																														34.2		0.30		0.25		0.28		0.25		0.24		0.23		0.18		0.18		0.18

		Jihlava		3.5		Ivaň		0.32		0.38		III.		0.32		0.51		IV.		0.27		0.47		IV.		0.26		0.36		III.		0.29		0.72		III.		0.25		0.56		IV.		0.22		0.37		III.		0.22		0.37		III.		0.21		0.29		III.																																																														3.5		0.32		0.32		0.27		0.26		0.29		0.25		0.22		0.22		0.21





		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0



1994-95

1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Jihlava - CHSKCr - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0



1994-95

1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Jihlava - BSK5 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0



1994-95

1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Jihlava - N-NO3 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0



1994-95

1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Jihlava - N-NH4 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0



1994-95

1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Jihlava - P celkový - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



												CHSK Cr																																												BSK5

								1996-97						1998-99						2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07						1996-97						1998-99						2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07														CHSK Cr																		BSK5

		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c91		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída										1996-97		1998-99		2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07						1996-97		1998-99		2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07

		107.5		Bzové																																5.20		12.50		I.		5.50		12.60		I.																																1.50		1.90		I.		1.40		2.00		I.								107.5												5.20		5.50				107.5												1.50		1.40

		84.7		Ústí u Vsetín																				6.1		9.5		I.		7.2		11.1		I.		10.00		17.80		II.		7.80		17.80		II.																				1.7		2.4		II.		1.7		2.6		II.		1.80		3.00		II.		1.70		2.70		II.								84.7								6.1		7.2		10.00		7.80				84.7								1.7		1.7		1.80		1.70

		77		Vsetín		8.6		15.5		II.		7.8		12.3		I.		7.7		17.7		II.		10.8		50.4		IV.		7.6		15.6		II.		7.10		19.00		II.		8.90		15.20		II.		1.9		2.8		II.		1.9		2.9		II.		2.1		3.7		II.		2.3		7.8		III.		1.9		2.6		II.		1.70		3.80		II.		1.70		2.90		II.								77		8.6		7.8		7.7		10.8		7.6		7.10		8.90				77		1.9		1.9		2.1		2.3		1.9		1.70		1.70

		65		Valašské Meziříčí		8.6		13.9		I.		8.7		12.2		I.		9.0		13.4		I.		10.2		48.8		IV.		8.2		15.21		II.		8.00		18.90		II.		9.90		15.50		II.		1.8		2.6		II.		1.8		2.8		II.		2.0		2.7		I.		2.5		7.0		III.		2.0		2.7		II.		2.00		3.90		II.		1.90		3.00		II.								65		8.6		8.7		9.0		10.2		8.2		8.00		9.90				65		1.8		1.8		2.0		2.5		2.0		2.00		1.90

		55.5		Choryně		11.0		29.4		III.		9.0		20.3		II.		9.7		16.2		II.		12.0		37.8		III.		9.7		17.9		II.		8.90		15.90		II.		10.90		17.90		II.		2.1		3.5		II.		2.1		3.5		II.		2.0		3.8		II.		2.6		6.3		III.		2.3		4.9		III.		2.00		4.20		III.		1.90		3.00		II.								55.5		11.0		9.0		9.7		12.0		9.7		8.90		10.90				55.5		2.1		2.1		2.0		2.6		2.3		2.00		1.90

		40.9		Teplice nad Bečvou														10.1		16.4		II.		11.4		43.7		III.		9.4		18.1		II.		8.10		15.90		II.		10.00		17.70		II.														1.8		2.7		II.		2.4		5.7		III.		2.2		3.4		II.		2.00		3.80		II.		2.00		3.70		II.								40.9						10.1		11.4		9.4		8.10		10.00				40.9						1.8		2.4		2.2		2.00		2.00

		27.7		Lipník																				9.3		26.3		III.		9.7		19.5		II.		9.50		13.80		I.																										2.5		5.7		III.		2.0		5.6		III.		1.80		2.70		II.														27.7								9.3		9.7		9.50						27.7								2.5		2.0		1.80

		22.9		Osek nad Bečvou																																9.30		15.90		II.		10.20		24.50		II.																																2.00		4.30		III.		2.00		4.30		III.								22.9												9.30		10.20				22.9												2.00		2.00

		9.3		Dluhonice																				9.6		39.4		III.		11.4		24.8		II.		11.20		17.20		II.		12.60		28.50		III.																				2.8		10.2		IV.		2.7		6.9		III.		2.30		5.30		III.		2.30		5.80		III.								9.3								9.6		11.4		11.20		12.60				9.3								2.8		2.7		2.30		2.30

		1.95		Troubky		16.9		31.2		IV.		13.0		24.9		II.		11.0		22.0		II.		11.8		50.1		IV.		11.6		24.8		II.		10.90		17.90		II.		10.60		29.30		III.		2.9		6.2		III.		2.7		6.8		III.		2.4		5.4		III.		2.8		8.3		IV.		2.6		5.4		III.		2.50		4.00		III.		2.30		6.20		III.								1.95		16.9		13.0		11.0		11.8		11.6		10.90		10.60				1.95		2.9		2.7		2.4		2.8		2.6		2.50		2.30

														N-NO3																																										N-NH4

								1996-97						1998-99						2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07						1996-97						1998-99						2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07														N-NO3																		N-NH4

		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída										1996-97		1998-99		2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07						1996-97		1998-99		2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07

		107.5		Bzové																																0.89		2.09		I.		0.84		1.74		I.																																0.07		0.11		I.		0.06		0.14		I.								107.5												0.89		0.84				107.5												0.07		0.06

		84.7		Ústí u Vsetín																				1.34		1.89		I.		1.19		2.08		I.		1.39		2.50		I.		1.15		1.78		I.																				0.03		0.13		I.		0.03		0.05		I.		0.09		0.24		I.		0.06		0.08		I.								84.7								1.34		1.19		1.39		1.15				84.7								0.03		0.03		0.09		0.06

		77		Vsetín		2.27		3.45		II.		2.00		3.16		II.		1.77		2.68		I.		1.54		2.18		I.		1.66		2.40		I.		1.65		2.16		I.		1.34		2.07		I.		0.14		0.95		III.		0.18		0.94		III.		0.09		0.61		II.		0.22		0.94		III.		0.06		0.41		II.		0.10		0.27		I.		0.10		0.28		I.								77		2.27		2.00		1.77		1.54		1.66		1.65		1.34				77		0.14		0.18		0.09		0.22		0.06		0.10		0.10

		65		Valašské Meziříčí		2.21		2.97		I.		2.06		2.52		I.		1.62		2.49		I.		1.61		2.11		I.		1.64		2.21		I.		1.59		2.24		I.		1.36		2.12		I.		0.04		0.40		II.		0.08		0.32		II.		0.05		0.24		I.		0.11		0.65		II.		0.05		0.29		I.		0.10		0.21		I.		0.07		0.20		I.								65		2.21		2.06		1.62		1.61		1.64		1.59		1.36				65		0.04		0.08		0.05		0.11		0.05		0.10		0.07

		55.5		Choryně		2.40		3.30		II.		2.25		2.67		I.		1.89		2.67		I.		2.15		2.63		I.		2.07		3.11		II.		1.87		2.92		I.		1.69		2.64		I.		0.22		1.21		III.		0.23		0.48		II.		0.15		0.54		II.		0.23		0.72		III.		0.18		0.57		II.		0.11		0.37		II.		0.10		0.33		II.								55.5		2.40		2.25		1.89		2.15		2.07		1.87		1.69				55.5		0.22		0.23		0.15		0.23		0.18		0.11		0.10

		40.9		Teplice nad Bečvou														1.80		2.44		I.		2.13		2.64		I.		1.88		2.85		I.		1.86		2.87		I.		1.87		2.83		I.														0.07		0.12		I.		0.11		0.51		II.		0.08		0.29		I.		0.10		0.27		I.		0.09		0.27		I.								40.9						1.80		2.13		1.88		1.86		1.87				40.9						0.07		0.11		0.08		0.10		0.09

		27.7		Lipník																				2.36		3.08		II.		2.51		3.24		II.		2.32		3.14		II.																										0.130		0.46		II.		0.05		0.33		II.		0.05		0.14		I.														27.7								2.36		2.51		2.32						27.7								0.130		0.05		0.05

		22.9		Osek nad Bečvou																																2.05		3.38		II.		2.22		3.34		II.																																0.11		0.32		II.		0.10		0.32		II.								22.9												2.05		2.22				22.9												0.11		0.10

		9.3		Dluhonice																				2.25		3.26		II.		1.95		4.06		II.		2.05		3.63		II.		2.04		3.24		II.																				0.14		0.58		II.		0.14		0.32		II.		0.15		0.32		II.		0.13		0.31		II.								9.3								2.25		1.95		2.05		2.04				9.3								0.14		0.14		0.15		0.13

		1.95		Troubky		2.71		3.93		II.		2.55		3.04		II.		2.24		3.22		II.								2.02		3.55		II.		2.46		3.69		II.		2.11		3.21		II.		0.33		1.74		III.		0.39		0.83		III.		0.17		0.71		III.		0.11		0.55		II.		0.11		0.28		I.		0.10		0.31		II.		0.10		0.37		II.								1.95		2.71		2.55		2.24				2.02		2.46		2.11				1.95		0.33		0.39		0.17		0.11		0.11		0.10		0.10

														P celkový

								1996-97						1998-99						2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07																																																								P celkový

		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída																																																				1996-97		1998-99		2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07

		107.5		Bzové																																0.05		0.10		II.		0.05		0.11		II.																																																		107.5												0.05		0.05

		84.7		Ústí u Vsetín																				0.04		0.09		II.		0.03		0.06		II.		0.13		0.23		III.		0.06		0.16		III.																																																		84.7								0.04		0.03		0.13		0.06

		77		Vsetín		0.16		0.29		III.		0.16		0.40		IV.		0.17		0.45		IV.		0.16		0.46		IV.		0.08		0.28		III.		0.08		0.12		II.		0.08		0.14		II.																																																		77		0.16		0.16		0.17		0.16		0.08		0.08		0.08

		65		Valašské Meziříčí		0.13		0.15		II.		0.11		0.22		III.		0.11		0.33		III.		0.15		0.29		III.		0.10		0.22		III.		0.07		0.14		II.		0.07		0.14		II.																																																		65		0.13		0.11		0.11		0.15		0.10		0.07		0.07

		55.5		Choryně		0.17		0.31		III.		0.17		0.34		III.		0.13		0.44		IV.		0.21		0.40		IV.		0.14		0.27		III.		0.13		0.21		III.		0.11		0.19		III.																																																		55.5		0.17		0.17		0.13		0.21		0.14		0.13		0.11

		40.9		Teplice nad Bečvou														0.11		0.20		III.		0.17		0.34		III.		0.12		0.21		III.		0.11		0.21		III.		0.09		0.14		II.																																																		40.9						0.11		0.17		0.12		0.11		0.09

		27.7		Lipník																				0.15		0.27		III.		0.11		0.21		III.		0.11		0.16		III.																																																								27.7								0.15		0.11		0.11

		22.9		Osek nad Bečvou																																0.08		0.17		III.		0.08		0.18		III.																																																		22.9												0.08		0.08

		9.3		Dluhonice																				0.17		0.24		III.		0.12		0.19		III.		0.11		0.18		III.		0.10		0.15		III.																																																		9.3								0.17		0.12		0.11		0.10

		1.95		Troubky		0.18		0.35		III.		0.14		0.31		III.		0.16		0.31		III.								0.13		0.17		III.		0.12		0.32		III.		0.09		0.32		III.																																																		1.95		0.18		0.14		0.16				0.13		0.12		0.09





		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0



1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Vsetínská Bečva a Bečva - CHSKCr - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0



1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Vsetínská Bečva a Bečva - BSK5 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0



1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Vsetínská Bečva a Bečva - N-NO3 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0



1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Vsetínská Bečva a Bečva - N-NH4 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0



1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Vsetínská Bečva a Bečva - P celkový - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



																CHSKCr																												BSK5

										2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07						2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07														CHSK Cr																BSK5

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída										2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07						2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07

		Bobrůvka (Loučka)		52.65		Nové Město pod																				17.4		23.7		II		15.8		23.4		II.																				3		4.8		III		2.2		4.4		III.								52.65								17.4		15.8				52.65								3		2.2

		Bobrůvka (Loučka)		38.50		pod Bobrovou		22.3		28.2		III.		19.4		36.9		III		19.8		48.5		IV		19.5		27.1		III		18.3		30.1		III.		4.4		5.6		III.		3.2		7.5		III		3.1		6.2		III		3.2		27.1		III		2.5		5.6		III.								38.50		22.3		19.4		19.8		19.5		18.3				38.50		4.4		3.2		3.1		3.2		2.5

		Bobrůvka (Loučka)		12.40		Skryje																				19.2		30		III		16.8		26		III.																				1.9		3.9		II		1.8		3.4		II.								12.40								19.2		16.8				12.40								1.9		1.8

		Bobrůvka (Loučka)		0.20		ústí		19.1		28.3		III.		19.8		30.3		III		20.1		43.6		III		22.5		30.4		III		20		30.4		III.		2.4		4.6		III.		2.9		4.7		III		3.3		6.7		III		3.4		4.7		III		2.5		4.5		III.								0.20		19.1		19.8		20.1		22.5		20				0.20		2.4		2.9		3.3		3.4		2.5

																				N-NO3																												N-NH4

										2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07						2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07																N-NO3														N-NH4

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída										2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07						2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07

		Bobrůvka (Loučka)		52.65		Nové Město pod																				5.78		9.79		III		5.43		8.69		III.																				0.27		3.9		IV		0.14		2.92		IV.								52.65								5.78		5.43				52.65								0.27		0.14

		Bobrůvka (Loučka)		38.50		pod Bobrovou		5.32		6.75		III.		6.00		10.15		IV		5.91		10.44		IV		6.36		10.04		IV		6.46		9.56		III.		0.32		0.43		II.		0.25		0.87		III		0.23		0.73		III		0.20		1.52		III		0.19		1.16		III.								38.50		5.32		6.00		5.91		6.36		6.46				38.50		0.32		0.25		0.23		0.20		0.19

		Bobrůvka (Loučka)		12.40		Skryje																				6.60		9.70		III		6.60		10.50		IV.																				0.10		0.15		I		0.09		0.15		I.								12.40								6.60		6.60				12.40								0.10		0.09

		Bobrůvka (Loučka)		0.20		ústí		4.06		9.41		III.		4.43		8.74		III		3.86		9.15		III		4.50		9.46		III		4.76		9.46		III.		0.04		0.24		I.		0.06		0.26		I		0.06		0.32		II		0.07		0.18		I		0.08		0.13		I.								0.20		4.06		4.43		3.86		4.50		4.76				0.20		0.04		0.06		0.06		0.07		0.08

																				P celkový

										2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07																																														P celkový

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída																																								2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07

		Bobrůvka (Loučka)		52.65		Nové Město pod																				0.21		0.62		IV		0.21		0.67		IV.																																						52.65								0.21		0.21

		Bobrůvka (Loučka)		38.50		pod Bobrovou		0.34		0.63		IV.		0.31		0.76		IV		0.27		0.70		IV		0.23		0.31		III		0.19		0.39		III.																																						38.50		0.34		0.31		0.27		0.23		0.19

		Bobrůvka (Loučka)		12.40		Skryje																				0.15		0.21		III		0.13		0.21		III.																																						12.40								0.15		0.13

		Bobrůvka (Loučka)		0.20		ústí		0.24		0.34		III.		0.2		0.39		III		0.19		0.41		IV		0.16		0.28		III		0.15		0.21		III.																																						0.20		0.24		0.2		0.19		0.16		0.15





		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Bobrůvka (Loučka) - CHSKCr - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Bobrůvka (Loučka) - BSK5 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Bobrůvka (Loučka) - N-NO3 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Bobrůvka (Loučka) - N-NH4 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Bobrůvka (Loučka) - P celkový - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



																CHSKCr																												BSK5

										2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07						2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07														CHSK Cr																BSK5

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída										2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07						2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07

		Haná		34.70		Pazderna														14.5		20.1		II		14.2		24.9		II		14.8		20.2		II.								1.8		2.8		II		1.9		3.4		II		2		3.6		II		2		2.5		II.								34.70						14.5		14.2		14.8				34.70				1.8		1.9		2		2

		Haná		28.60		Topolany		28.7		48.7		IV		27.5		37.3		III		22.8		28.9		III		22.2		54.1		IV		22.4		37.8		III.		7.8		15.8		V		6.9		12.0		IV		3.8		7.0		III		4.5		14.8		IV		4.3		9.7		IV.								28.60		28.7		27.5		22.8		22.2		22.4				28.60		7.8		6.9		3.8		4.5		4.3

		Haná		17.20		Dřevnovice																				21.4		27.1		III		22.7		31.1		III.																				3.8		7.5		III		4.2		7.7		III.								17.20								21.4		22.7				17.20								3.8		4.2

		Haná		1.90		Bezměrov		25.0		108.4		V		22.8		31.1		III		22		33		III		20.9		29.2		III		19.2		33		III.		7.0		34.3		V		6.1		9.0		IV		4.5		7.5		III		4.2		6.1		III		4		2.7		III.								1.90		25.0		22.8		22		20.9		19.2				1.90		7.0		6.1		4.5		4.2		4

																				N-NO3																												N-NH4

										2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07						2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07																N-NO3														N-NH4

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída										2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07						2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07

		Haná		34.70		Pazderna		2.95		5.49		II		2.85		5.01		II		2.73		5.47		II		2.78		4.47		II		3.45		5.70		II.		0.09		0.46		II		0.07		0.25		I		0.09		0.23		I		0.09		0.23		I		0.08		0.22		I.								34.70		2.95		2.85		2.73		2.78		3.45				34.70		0.09		0.07		0.09		0.09		0.08

		Haná		28.60		Topolany		1.88		4.57		II		3.90		7.37		III		3.47		9.25		III		3.41		6.41		III		3.39		5.48		II.		7.16		9.81		II		1.17		4.86		V		0.33		0.90		III		0.30		1.44		III		0.27		1.05		III.								28.60		1.88		3.90		3.47		3.41		3.39				28.60		7.16		1.17		0.33		0.30		0.27

		Haná		17.20		Dřevnovice																				4.73		5.51		II		4.47		5.71		II.																				0.21		1.69		III		0.23		1.45		III.								17.20								4.73		4.47				17.20								0.21		0.23

		Haná		1.90		Bezměrov		3.57		4.37		II		3.31		4.80		II		3.24		4.78		II		4.07		5.73		II		4.18		5.93		II.		1.22		3.03		IV		0.95		1.76		II		0.49		1.34		III		0.26		1.34		III		0.28		0.93		III.								1.90		3.57		3.31		3.24		4.07		4.18				1.90		1.22		0.95		0.49		0.26		0.28

																				P celkový

										2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07																																														P celkový

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída																																								2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07

		Haná		34.70		Pazderna														0.10		0.35		III		0.11		0.25		III		0.10		0.21		III.																																						34.70						0.10		0.11		0.10

		Haná		28.60		Topolany		1.00		1.56		V		0.91		2.32		V		0.35		1.49		V		0.39		2.07		V		0.26		0.93		IV.																																						28.60		1.00		0.91		0.35		0.39		0.26

		Haná		17.20		Dřevnovice																				0.30		0.38		III		0.26		0.43		IV.																																						17.20								0.30		0.26

		Haná		1.90		Bezměrov		0.67		1.37		V		0.56		1.26		V		0.51		0.79		IV		0.36		0.63		IV		0.34		0.49		IV.																																						1.90		0.67		0.56		0.51		0.36		0.34





		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Haná - CHSKCr - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Haná - BSK5 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Haná - N-NO3 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Haná - N-NH4- medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Haná - P celkový - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



																CHSKCr																												BSK5

										2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07						2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07														CHSK Cr																BSK5

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída										2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07						2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07

		Kyjovka		77.00		Koryčany - přítok		9.6		24.1		II		10.7		22.4		II		10.1		15.8		II		12.2		19.3		II		13.7		19.5		II.		1.4		2.4		II		1.6		2.6		II		1.6		2.9		II		1.5		2		I		1.5		2.2		II.								77.00		9.6		10.7		10.1		12.2		13.7				77.00		1.4		1.6		1.6		1.5		1.5

		Kyjovka		74.35		Koryčany - odtok		6.5		9.2		I		6.6		8.3		I		7.8		13.1		I		9.3		19.6		II		9.3		19.6		II.		1		1.6		I		1		1.4		I		1.1		1.9		I		1.2		1.9		I		1.1		1.7		I.								74.35		6.5		6.6		7.8		9.3		9.3				74.35		1		1		1.1		1.2		1.1

		Kyjovka		52.70		Kyjov nad																				14.7		21.7		II		13.9		22.6		II.																				1.9		2.4		II		1.9		3.1		II.								52.70								14.7		13.9				52.70								1.9		1.9

		Kyjovka		47.50		Svatobořice-Mistřín		28.5		68.9		V		26.7		58.8		IV		18.6		43.5		III														5.6		19.2		V		6.4		13.5		IV		3.6		7.8		III																				47.50		28.5		26.7		18.6								47.50		5.6		6.4		3.6

		Kyjovka		44.80		Mistřín pod																				23.7		34.5		III		23.1		47.8		IV.																				4.4		5.2		III		3.9		10.1		IV.								43.80								23.7		23.1				43.80								4.4		3.9

		Kyjovka		24.60		Mikulčice																				24.8		38		III		23.8		33.9		III.																				5.2		7.2		III		4.8		7.3		III.								24.60								24.8		23.8				24.60								5.2		4.8

		Kyjovka		12.00		Lanžhot		28.5		41.2		III		26.0		47.7		IV		26.7		38.3		III		27.1		36.1		II		24.3		33.9		III.		6.7		12.4		IV		5.7		13.0		IV		6.3		11.5		IV		5.8		10.9		IV		5.4		6.8		III.								12.00		28.5		26.0		26.7		27.1		24.3				12.00		6.7		5.7		6.3		5.8		5.4

																				N-NO3																												N-NH4

										2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07						2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07																N-NO3														N-NH4

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída										2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07						2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07

		Kyjovka		77.00		Koryčany - přítok		0.93		1.73		I		0.9		1.46		I		0.9		1.67		I		0.9		1.64		I		0.88		1.75		I.		0.03		0.09		I		0.06		0.21		I		0.06		0.25		I		0.06		0.2		I		0.07		0.11		I.								77.00		0.93		0.9		0.9		0.9		0.88				77.00		0.03		0.06		0.06		0.06		0.07

		Kyjovka		74.35		Koryčany - odtok		0.1		0.44		I		0.1		0.36		I		0.1		0.38		I		0.16		1.45		I		0.15		1.45		I.		0.13		0.22		I		0.12		0.22		I		0.19		0.33		II		0.19		0.34		II		0.18		0.37		II.								74.35		0.1		0.1		0.1		0.16		0.15				74.35		0.13		0.12		0.19		0.19		0.18

		Kyjovka		52.70		Kyjov nad																				3.13		4.9		II		2.97		3.94		II.																				0.15		0.37		II		0.15		0.36		II.								52.70								3.13		2.97				52.70								0.15		0.15

		Kyjovka		47.50		Svatobořice-Mistřín		4.21		6.17		III		2.71		4.1		II		2.37		3.42		II														0.36		1.21		III		0.64		2.59		IV		0.41		1.61		III																				47.50		4.21		2.71		2.37								47.50		0.36		0.64		0.41

		Kyjovka		43.80		Mistřín pod																				3.82		5.38		II		3.59		5.26		II.																				0.35		0.87		III		0.48		2.00		III.								43.80								3.82		3.59				43.80								0.35		0.48

		Kyjovka		24.60		Mikulčice																				2.64		6.03		III		2.43		4.88		II.																				0.35		0.98		III		0.33		1.02		III.								24.60								2.64		2.43				24.60								0.35		0.33

		Kyjovka		12.00		Lanžhot		0.38		0.48		IV		2.33		4.46		II		2.36		4.08		II		2.50		4.13		II		2.37		4.09		II.		0.36		1.10		III		0.36		1.19		III		0.51		1.30		III		0.32		1.09		III		0.36		0.87		III.								12.00		0.38		2.33		2.36		2.50		2.37				12.00		0.36		0.36		0.51		0.32		0.36

																				P celkový

										2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07																																														P celkový

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída																																								2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07

		Kyjovka		77.00		Koryčany - přítok		0.06		0.12		II		0.07		0.14		II		0.06		0.10		II		0.06		0.09		II		0.05		0.09		II.																																						77.00		0.06		0.07		0.06		0.06		0.05

		Kyjovka		74.35		Koryčany - odtok		0.01		0.02		I		0.01		0.03		I		0.01		0.03		I		0.03		0.09		II		0.02		0.09		II.																																						74.35		0.01		0.01		0.01		0.03		0.02

		Kyjovka		52.70		Kyjov nad																				0.16		0.24		III		0.16		0.42		IV.																																						52.70								0.16		0.16

		Kyjovka		47.50		Svatobořice-Mistřín		0.66		1.14		V		0.68		1.04		V		0.52		0.98		IV																																																		47.50		0.66		0.68		0.52

		Kyjovka		43.80		Mistřín pod																				0.36		0.52		IV		0.40		0.64		IV.																																						43.80								0.36		0.40

		Kyjovka		24.60		Mikulčice																				0.20		0.33		III		0.22		0.32		III.																																						24.60								0.20		0.22

		Kyjovka		12.00		Lanžhot		0.38		0.48		IV		0.41		0.59		IV		0.36		0.53		IV		0.34		0.5		IV		0.32		0.45		IV.																																						12.00		0.38		0.41		0.36		0.34		0.32





		84.7		84.7		84.7		84.7		84.7

		77		77		77		77		77

		65		65		65		65		65

		55.5		55.5		55.5		55.5		55.5

		40.9		40.9		40.9		40.9		40.9

		27.7		27.7		27.7		27.7		27.7

		22.9		22.9		22.9		22.9		22.9

		9.3		9.3		9.3		9.3		9.3

		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95



1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2004-05

mg/l

Bečva - CHSKCr - medián

6.1

7.2

8.6

7.8

7.7

10.8

7.6

8.6

8.7

9

10.2

8.2

11

9

9.7

12

9.7

10.1

11.4

9.4

9.3

9.7

9.6

11.4

16.9

13

11

11.8

11.6



		84.7		84.7		84.7		84.7		84.7

		77		77		77		77		77

		65		65		65		65		65

		55.5		55.5		55.5		55.5		55.5

		40.9		40.9		40.9		40.9		40.9

		27.7		27.7		27.7		27.7		27.7

		22.9		22.9		22.9		22.9		22.9

		9.3		9.3		9.3		9.3		9.3

		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95



1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2004-05

Bečva - BSK5 - medián

1.7

1.7

1.9

1.9

2.1

2.3

1.9

1.8

1.8

2

2.5

2

2.1

2.1

2

2.6

2.3

1.8

2.4

2.2

2.5

2

2.8

2.7

2.9

2.7

2.4

2.8

2.6



		84.7		84.7		84.7		84.7		84.7

		77		77		77		77		77

		65		65		65		65		65

		55.5		55.5		55.5		55.5		55.5

		40.9		40.9		40.9		40.9		40.9

		27.7		27.7		27.7		27.7		27.7

		22.9		22.9		22.9		22.9		22.9

		9.3		9.3		9.3		9.3		9.3

		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95



1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2004-05

Bečva - N-NH4 - medián

0.03

0.03

0.14

0.18

0.09

0.22

0.06

0.04

0.08

0.05

0.11

0.05

0.22

0.23

0.15

0.23

0.18

0.07

0.11

0.08

0.13

0.05

0.14

0.14

0.33

0.39

0.17

0.11

0.11



		84.7		84.7		84.7		84.7		84.7

		77		77		77		77		77

		65		65		65		65		65

		55.5		55.5		55.5		55.5		55.5

		40.9		40.9		40.9		40.9		40.9

		27.7		27.7		27.7		27.7		27.7

		22.9		22.9		22.9		22.9		22.9

		9.3		9.3		9.3		9.3		9.3

		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95



1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2004-05

Bečva - N-NO3 - medián

1.34

1.19

2.27

2

1.77

1.54

1.66

2.21

2.06

1.62

1.61

1.64

2.4

2.25

1.89

2.15

2.07

1.8

2.13

1.88

2.36

2.51

2.25

1.95

2.71

2.55

2.24

2.02



		84.7		84.7		84.7		84.7		84.7

		77		77		77		77		77

		65		65		65		65		65

		55.5		55.5		55.5		55.5		55.5

		40.9		40.9		40.9		40.9		40.9

		27.7		27.7		27.7		27.7		27.7

		22.9		22.9		22.9		22.9		22.9

		9.3		9.3		9.3		9.3		9.3

		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95



1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2004-05

Bečva - celkový fosfor - medián

0.04

0.03

0.16

0.16

0.17

0.16

0.08

0.13

0.11

0.11

0.15

0.1

0.17

0.17

0.13

0.21

0.14

0.11

0.17

0.12

0.15

0.11

0.17

0.12

0.18

0.14

0.16

0.13



		84.7		84.7		84.7		84.7		84.7

		77		77		77		77		77

		65		65		65		65		65

		55.5		55.5		55.5		55.5		55.5

		40.9		40.9		40.9		40.9		40.9

		27.7		27.7		27.7		27.7		27.7

		22.9		22.9		22.9		22.9		22.9

		9.3		9.3		9.3		9.3		9.3

		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95



1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2004-05

mg/l

Bečva - CHSKCr - medián

6.1

7.2

8.6

7.8

7.7

10.8

7.6

8.6

8.7

9

10.2

8.2

11

9

9.7

12

9.7

10.1

11.4

9.4

9.3

9.7

9.6

11.4

16.9

13

11

11.8

11.6



		84.7		84.7		84.7		84.7		84.7

		77		77		77		77		77

		65		65		65		65		65

		55.5		55.5		55.5		55.5		55.5

		40.9		40.9		40.9		40.9		40.9

		27.7		27.7		27.7		27.7		27.7

		22.9		22.9		22.9		22.9		22.9

		9.3		9.3		9.3		9.3		9.3

		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95



1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2004-05

mg/l

Bečva - BSK5 - medián

1.7

1.7

1.9

1.9

2.1

2.3

1.9

1.8

1.8

2

2.5

2

2.1

2.1

2

2.6

2.3

1.8

2.4

2.2

2.5

2

2.8

2.7

2.9

2.7

2.4

2.8

2.6



		84.7		84.7		84.7		84.7		84.7

		77		77		77		77		77

		65		65		65		65		65

		55.5		55.5		55.5		55.5		55.5

		40.9		40.9		40.9		40.9		40.9

		27.7		27.7		27.7		27.7		27.7

		22.9		22.9		22.9		22.9		22.9

		9.3		9.3		9.3		9.3		9.3

		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95



1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2004-05

Bečva - N-NH4 - medián

0.03

0.03

0.14

0.18

0.09

0.22

0.06

0.04

0.08

0.05

0.11

0.05

0.22

0.23

0.15

0.23

0.18

0.07

0.11

0.08

0.13

0.05

0.14

0.14

0.33

0.39

0.17

0.11

0.11



		84.7		84.7		84.7		84.7		84.7

		77		77		77		77		77

		65		65		65		65		65

		55.5		55.5		55.5		55.5		55.5

		40.9		40.9		40.9		40.9		40.9

		27.7		27.7		27.7		27.7		27.7

		22.9		22.9		22.9		22.9		22.9

		9.3		9.3		9.3		9.3		9.3

		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95



1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2004-05

Bečva - N-NO3 - medián

1.34

1.19

2.27

2

1.77

1.54

1.66

2.21

2.06

1.62

1.61

1.64

2.4

2.25

1.89

2.15

2.07

1.8

2.13

1.88

2.36

2.51

2.25

1.95

2.71

2.55

2.24

2.02



		84.7		84.7		84.7		84.7		84.7

		77		77		77		77		77

		65		65		65		65		65

		55.5		55.5		55.5		55.5		55.5

		40.9		40.9		40.9		40.9		40.9

		27.7		27.7		27.7		27.7		27.7

		22.9		22.9		22.9		22.9		22.9

		9.3		9.3		9.3		9.3		9.3

		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95



1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2004-05

Bečva - celkový fosfor - medián

0.04

0.03

0.16

0.16

0.17

0.16

0.08

0.13

0.11

0.11

0.15

0.1

0.17

0.17

0.13

0.21

0.14

0.11

0.17

0.12

0.15

0.11

0.17

0.12

0.18

0.14

0.16

0.13



		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Kyjovka - CHSKCr - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Kyjovka - BSK5 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Kyjovka - N-NO3 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Kyjovka - N-NH4 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		77		77		77		77		77

		74.35		74.35		74.35		74.35		74.35

		52.7		52.7		52.7		52.7		52.7

		47.5		47.5		47.5		47.5		47.5

		43.8		43.8		43.8		43.8		43.8

		24.6		24.6		24.6		24.6		24.6

		12		12		12		12		12



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Kyjovka - P celkový - medián

0.06

0.07

0.06

0.06

0.05

0.01

0.01

0.01

0.03

0.02

0.16

0.16

0.66

0.68

0.52

0.36

0.4

0.2

0.22

0.38

0.41

0.36

0.34

0.32



																CHSKCr																												BSK5

										2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07						2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07																				CHSK Cr																BSK5

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída																2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07						2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07

		Olšava		36.40		Bojkovice pod																				9.40		13.70		I		10.9		20.7		II.																				1.70		2.20		II		1.80		3.40		II.														36.40								9.40		10.90				36.40								1.70		1.80

		Olšava		28.10		Šumice								18.0		26.1		III		13.2		22.2		II		13.1		22.1		II		14.1		23.8		II.								4.8		7.0		III		3.5		6.8		III		2.7		6.3		III		2.5		4.8		III.														28.10				18.0		13.2		13.1		14.1				28.10				4.8		3.5		2.7		2.5

		Olšava		22.00		Uherský Brod		18.3		50.4		IV		17.2		28.2		III		13.3		22.5		II		12.1		15.6		II								5.3		15.4		V		4.3		7.1		III		3.0		4.5		III		2.9		4.2		III																				22.00		18.3		17.2		13.3		12.1						22.00		5.3		4.3		3.0		2.9

		Olšava		19.00		Havřice																				15.6		26.5		III		16.2		37.7		III.																				3.2		6.5		III		2.8		8.3		IV.														19.00								15.6		16.2				19.00								3.2		2.8

		Olšava		0.7		Kunovice		18.7		27.2		III		24.9		56.3		IV		20.6		48.1		IV		17.8		51.7		IV		15.9		36.9		III.		6.2		8.0		IV		7.6		24.1		V		6.1		18.2		V		4.8		12.1		IV		3.0		6.1		III.														0.7		18.7		24.9		20.6		17.8		15.9				0.7		6.2		7.6		6.1		4.8		3.0

																				N-NO3																												N-NH4

										2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07						2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07																						N-NO3														N-NH4

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída																2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07						2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07

		Olšava		36.40		Bojkovice pod																				1.9		2.35		I		1.87		2.46		I.																				0.1		0.22		I		0.09		0.2		I.														36.40								1.9		1.87				36.40								0.1		0.09

		Olšava		28.10		Šumice								1.5		2.6		I		2.04		2.69		I		2.05		2.86		I		2.07		3.43		II.								0.5		1.0		III		0.5		1.5		III		0.2		0.8		III		0.2		0.5		II.														28.10				1.5		2.04		2.05		2.07				28.10				0.5		0.5		0.2		0.2

		Olšava		22.00		Uherský Brod		2.7		3.6		II		2.7		3.5		II		2.69		4.18		II		2.78		3.3		II								0.4		1.2		III		0.3		0.7		III		0.3		0.6		II		0.2		0.4		II																				22.00		2.7		2.7		2.69		2.78						22.00		0.4		0.3		0.3		0.2

		Olšava		19.00		Havřice																				3.11		3.59		II		3.11		3.9		II.																				0.3		0.8		III		0.2		0.7		II.														19.00								3.11		3.11				19.00								0.3		0.2

		Olšava		0.7		Kunovice		2.5		3.8		II		2.2		3.5		II		2.79		4.7		II		3.02		4.18		II		3.31		4.52		II.		0.8		2.1		IV		0.8		2.1		IV		0.6		1.3		III		0.3		0.8		III		0.2		0.6		II.														0.7		2.5		2.2		2.79		3.02		3.31				0.7		0.8		0.8		0.6		0.3		0.2

																				P celkový

										2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07																																																				P celkový

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída																																														2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07

		Olšava		36.40		Bojkovice pod																				0.07		0.12		II		0.09		0.17		III.																																												36.40								0.07		0.09

		Olšava		28.10		Šumice								0.47		0.76		IV		0.30		0.61		IV		0.23		0.43		IV		0.22		0.39		III.																																												28.10				0.47		0.30		0.23		0.22

		Olšava		22.00		Uherský Brod		0.41		1.12		V		0.45		0.75		IV		0.24		0.52		IV		0.23		0.42		IV																																																		22.00		0.41		0.45		0.24		0.23

		Olšava		19.00		Havřice																				0.37		0.48		IV		0.33		0.55		IV.																																												19.00								0.37		0.33

		Olšava		0.7		Kunovice		0.48		1.17		V		0.53		1.22		V		0.40		1.43		V		0.37		0.54		IV		0.30		0.44		IV.																																												0.7		0.48		0.53		0.40		0.37		0.30





		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Olšava - CHSKCr - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Olšava - BSK5 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Olšava - N-NO3 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Olšava - N-NH4 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Olšava - P celkový - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



																CHSKCr																												BSK5

										2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07						2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07																		CHSK Cr																BSK5

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída														2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07						2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07

		Rokytná		74.2		Popovice																				14.10						16.90		25.20		III.																				2.20						2.00		3.20		II.												74.2								14.10		16.90				74.2								2.20		2.00

		Rokytná		68.70		Jaroměřice nad Rokytnou		27.2		36.0		III		25.3		32.9		III		27.1		34.5		III		26.2		32.9		III		22.1		29.9		III.		7.1		10.5		IV		4.5		10.5		IV		5.7		9.4		IV		6.4		13.4		IV		3.3		7.6		III.												68.70		27.2		25.3		27.1		26.2		22.1				68.70		7.1		4.5		5.7		6.4		3.3

		Rokytná		38.50		Tavíkovice								23.9		36.7		III		24.8		36.4		III		22.8		36.6		III		25		41.3		III.								3.2		7.9		III		3.7		7.8		III		3.5		7.7		III		3.1		14.7		IV.												38.50				23.9		24.8		22.8		25				38.50				3.2		3.7		3.5		3.1

		Rokytná		1.80		Ivančice		25.0		47.1		IV		26.1		39.5		III		25.7		43.7		III		23.3		33.7		III		23.9		38.3		III.		4.2		14.8		IV		2.9		11.0		IV		3.4		9.7		IV		3.0		5.9		III		2.4		7.8		III.												1.80		25.0		26.1		25.7		23.3		23.9				1.80		4.2		2.9		3.4		3.0		2.4

																				N-NO3																												N-NH4

										2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07						2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07																				N-NO3														N-NH4

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída														2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07						2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07

		Rokytná		74.2		Popovice																				5.27						5.27		10.20		IV.																				0.13						0.13		0.23		I.												74.2								5.27		5.27				74.2								0.13		0.13

		Rokytná		68.70		Jaroměřice nad Rokytnou		4.5		11.1		IV		5.0		10.9		IV		3.6		8.1		III		4.28		9.19		III		5.16		11.43		IV.		0.45		1.22		III		0.45		0.91		III		0.44		1.98		III		0.51		2.94		IV		0.39		2.94		IV.												68.70		4.5		5.0		3.6		4.28		5.16				68.70		0.45		0.45		0.44		0.51		0.39

		Rokytná		38.50		Tavíkovice								4.2		8.4		III		4.07		8.94		III		4.54		8.54		III		4.89		11.61		IV.								0.04		0.71		III		0.05		0.92		III		0.06		1.20		III		0.07		1.20		III.												38.50				4.2		4.07		4.54		4.89				38.50				0.04		0.05		0.06		0.07

		Rokytná		1.80		Ivančice		4.1		10.8		IV		4.4		10.5		IV		3.59		8.56		III		4.1		8.28		III		4.74		11		IV.		0.05		0.60		II		0.03		0.59		II		0.04		0.56		II		0.06		0.31		II		0.07		0.23		I.												1.80		4.1		4.4		3.59		4.1		4.74				1.80		0.05		0.03		0.04		0.06		0.07

																				P celkový

										2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07																																																		P celkový

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída																																												2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07

		Rokytná		74.2		Popovice																				0.17						0.15		0.25		III.																																										74.2								0.17		0.15

		Rokytná		68.70		Jaroměřice nad Rokytnou		0.54		0.73		IV		0.50		0.85		IV		0.39		0.85		IV		0.39		0.92		IV		0.34		0.68		IV.																																										68.70		0.54		0.50		0.39		0.39		0.34

		Rokytná		38.50		Tavíkovice								0.53		0.88		IV		0.35		0.64		IV		0.27		0.46		IV		0.25		0.44		IV.																																										38.50				0.53		0.35		0.27		0.25

		Rokytná		1.80		Ivančice		0.49		0.81		IV		0.47		0.96		IV		0.42		0.82		IV		0.31		0.55		IV		0.30		0.60		IV.																																										1.80		0.49		0.47		0.42		0.31		0.30





		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Rokytná - CHSKCr - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Rokytná - BSK5 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Rokytná - N-NO3 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Rokytná - N-NH4 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		74.2		74.2		74.2		74.2		74.2

		68.7		68.7		68.7		68.7		68.7

		38.5		38.5		38.5		38.5		38.5

		1.8		1.8		1.8		1.8		1.8



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

Rokytná - P celkový - medián

0.17

0.15

0.54

0.5

0.39

0.39

0.34

0.53

0.35

0.27

0.25

0.49

0.47

0.42

0.31

0.3



																CHSKCr																												BSK5

										2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07						2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07																				CHSK Cr																BSK5

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída																2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07						2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07

		Trkmanka		35.75		Ždánice (pod ČOV)								22.70		39.90		III		19.70		28.60		III		17.20		25.20		III														7.30		12.60		IV		3.20		6.70		III		2.30		4.40		III																				35.75				22.70		19.70		17.20						35.75				7.30		3.20		2.30

		Trkmanka		32.05		Želetice																				23.8		31.5		III		23.9		47.9		IV.																				4.8		6.7		III		5.3		9.0		IV.														32.05								23.8		23.9				32.05								4.8		5.3

		Trkmanka		14.30		Bořetice		39.8		54.3		IV		45.2		89.6		V		48.7		68.2		V		46.5		20.7		V		45.6		148		V.		11.3		22.7		V		12.2		37.1		V		13.0		28.3		V		12.1		20.7		V		8.9		27.8		V.														14.30		39.8		45.2		48.7		46.5		45.6				14.30		11.3		12.2		13.0		12.1		8.9

		Trkmanka		0.50		Podivín		40.5		65.1		V		39.7		80.5		V		37.2		72.1		V		40.8		63.8		V		49.2		113		V.		13.4		26.5		V		10.2		26.5		V		11.0		22.8		V		11.4		19.7		V		11.1		19.7		V.														0.50		40.5		39.7		37.2		40.8		49.2				0.50		13.4		10.2		11.0		11.4		11.1

																				N-NO3																												N-NH4

										2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07						2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07																						N-NO3														N-NH4

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída																2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07						2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07

		Trkmanka		35.75		Ždánice (pod ČOV)								5.65		10.00		III		4.24		10.24		IV		4.24		6.05		III														1.92		6.20		V		0.28		5.39		V		0.21		0.92		III																				35.75				5.65		4.24		4.24						35.75				1.92		0.28		0.21

		Trkmanka		32.05		Želetice																				5.75		8.62		III		5.4		7.64		III.																				0.6		3.4		IV		0.99		2.97		IV.														32.05								5.75		5.4				32.05								0.6		0.99

		Trkmanka		14.30		Bořetice		4.8		7.5		III		3.6		6.4		III		4.25		6.6		III		4.86		7.77		III		4.76		7.92		III.		3.6		5.5		V		2.9		9.8		V		3.1		4.8		V		1.4		4.8		V		1.9		4.9		V.														14.30		4.8		3.6		4.25		4.86		4.76				14.30		3.6		2.9		3.1		1.4		1.9

		Trkmanka		0.50		Podivín		3.2		6.8		III		1.6		5.0		II		2.62		5.5		II		3.69		6.24		III		3.53		6.13		III.		2.6		4.1		V		1.1		5.4		V		1.8		3.8		IV		1.2		3.4		IV		1.7		3.2		IV.														0.50		3.2		1.6		2.62		3.69		3.53				0.50		2.6		1.1		1.8		1.2		1.7

																				P celkový

										2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07																																																				P celkový

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída																																														2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07

		Trkmanka		35.75		Ždánice (pod ČOV)								1.46		2.37		V		1.05		2.08		V		0.89		1.18		V																																																		35.75				1.46		1.05		0.89

		Trkmanka		32.05		Želetice																				0.48		0.60		IV		0.51		0.74		IV.																																												32.05								0.48		0.51

		Trkmanka		14.30		Bořetice		0.94		1.57		V		0.93		2.68		V		0.86		1.47		V		0.76		1.51		V		0.65		1.46		V.																																												14.30		0.94		0.93		0.86		0.76		0.65

		Trkmanka		0.50		Podivín		0.95		1.82		V		0.82		2.27		V		0.72		1.37		V		0.73		1.26		V		0.91		1.61		V.																																												0.50		0.95		0.82		0.72		0.73		0.91





		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Trkmanka - CHSKCr - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Trkmanka - BSK5 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Trkmanka - N-NO3 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Trkmanka - N-NH4 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

Trkmanka - P celkový - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



																CHSKCr																												BSK5

										2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07						2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07																				CHSK Cr																BSK5

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída																2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07						2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07

		Oslava		72.00		Mostiště - přítok (u limnigrafu)		26.8		33.8		III		26.8		41.2		III		25.6		34.0		III		23.6		34.0		III		22.8		34.1		III.		4.2		6.1		III		4.1		6.2		III		3.7		5.3		III		3.6		5.5		III		3.7		7.5		III.														72.00		26.8		26.8		25.6		23.6		22.8				72.00		4.2		4.1		3.7		3.6		3.7

		Oslava		65.70		Mostiště - odtok		16.6		27.2		III		19.3		23.5		II		22.0		27.8		III		21.3		26.9		III		19.3		22.3		II.		1.8		3.0		II		2.1		3.8		II		2.5		5.4		III		2.5		4.9		III		1.5		2.6		II.														65.70		16.6		19.3		22.0		21.3		19.3				65.70		1.8		2.1		2.5		2.5		1.5

		Oslava		61.30		nad Balinkou								22.3		27.1		III		24.9		30.8		III		23.0		29.5		III		21.1		28.8		III.								3.1		4.0		II		3.5		4.3		III		2.8		4.2		III		2.5		4.3		III.														61.30				22.3		24.9		23.0		21.1				61.30				3.1		3.5		2.8		2.5

		Oslava		60.00		Velké Meziříčí		21.6		28.5		III		23.5		37.8		III		22.5		33.9		III		27.2		33.4		III								3.0		3.4		III		3.2		4.8		III		2.9		4.8		III		3.0		6.0		III																				60.00		21.6		23.5		22.5		27.2						60.00		3.0		3.2		2.9		3.0

		Oslava		58.30		Velké Meziříčí pod																				22.5		24.6		II		22.8		28.6		III.																				2.7		4.0		III		2.5		4.0		III.														58.30								22.5		22.8				58.30								2.7		2.5

		Oslava		33.50		Náměšť nad Oslavou		23.9		35.6		III		25.2		35.2		III		27.4		40.9		III		26.5		35.3		III		25.7		34.0		III.		3.9		12.2		IV		4.4		8.8		IV		3.3		6.6		III		3.6		8.8		IV		2.7		9.2		IV.														33.50		23.9		25.2		27.4		26.5		25.7				33.50		3.9		4.4		3.3		3.6		2.7

		Oslava		20.40		nad Chvojnicí								26.4		51.6		IV		26.3		33.1		III		26.3		34.3		III		24.8		35.8		III.								3.4		5.5		III		2.9		5.0		III		3.0		6.1		III		2.5		7.3		III.														20.40				26.4		26.3		26.3		24.8				20.40				3.4		2.9		3.0		2.5

		Oslava		2.40		Oslavany pod		23.2		32.7		III		26.4		42.7		III		25.9		38.7		III		24.5		34.8		III		24.0		31.0		III.		3.5		5.3		III		3.4		7.2		III		3.1		6.4		III		2.6		5.4		III		2.5		5.0		III.														2.40		23.2		26.4		25.9		24.5		24.0				2.40		3.5		3.4		3.1		2.6		2.5

																				N-NO3																												N-NH4

										2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07						2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07																						N-NO3														N-NH4

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída																2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07						2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07

		Oslava		72.00		Mostiště - přítok (u limnigrafu)		4.21		7.95		III		3.33		8.13		III		3.55		8.59		III		3.88		8.70		III		5.33		10.33		IV.		0.10		0.44		II		0.13		0.30		I		0.07		0.43		II		0.11		0.77		III		0.18		0.93		III.														72.00		4.21		3.33		3.55		3.88		5.33				72.00		0.10		0.13		0.07		0.11		0.18

		Oslava		65.70		Mostiště - odtok		5.07		7.76		III		4.74		8.90		III		5.01		8.16		III		5.21		10.01		IV		5.78		10.01		IV.		0.09		0.34		II		0.19		0.46		II		0.23		0.69		II		0.32		0.62		II		0.26		0.46		II.														65.70		5.07		4.74		5.01		5.21		5.78				65.70		0.09		0.19		0.23		0.32		0.26

		Oslava		61.30		nad Balinkou								4.04		6.12		II		5.13		8.49		III		5.02		8.99		III		5.82		9.20		III.								0.19		0.39		II		0.21		0.59		II		0.23		0.59		II		0.22		0.49		II.														61.30				4.04		5.13		5.02		5.82				61.30				0.19		0.21		0.23		0.22

		Oslava		60.00		Velké Meziříčí		4.18		8.43		III		5.05		8.61		III		4.24		8.05		III		3.87		8.18		III								0.10		0.26		I		0.11		0.41		II		0.10		0.30		I		0.12		0.27		I																				60.00		4.18		5.05		4.24		3.87						60.00		0.10		0.11		0.10		0.12

		Oslava		58.30		Velké Meziříčí pod																				5.16		9.13		II		5.66		8.95		III.																				0.20		0.54		II		0.14		0.49		II.														58.30								5.16		5.66				58.30								0.20		0.14

		Oslava		33.50		Náměšť nad Oslavou		4.21		8.79		III		5.06		9.68		III		4.55		8.88		III		4.15		9.70		III		4.35		9.91		III.		0.25		1.05		III		0.24		0.99		III		0.28		0.64		II		0.22		0.69		II		0.12		0.69		II.														33.50		4.21		5.06		4.55		4.15		4.35				33.50		0.25		0.24		0.28		0.22		0.12

		Oslava		20.40		nad Chvojnicí								2.94		7.48		III		4.16		8.87		III		4.29		9.85		III		4.29		9.84		III.								0.04		0.49		II		0.04		0.31		II		0.08		0.39		II		0.07		0.33		II.														20.40				2.94		4.16		4.29		4.29				20.40				0.04		0.04		0.08		0.07

		Oslava		2.40		Oslavany pod		4.18		9.47		III		4.37		9.46		III		3.55		8.71		III		3.57		8.91		III		3.89		8.97		III.		0.20		0.47		II		0.20		0.47		II		0.15		0.39		II		0.14		0.35		II		0.15		0.29		I.														2.40		4.18		4.37		3.55		3.57		3.89				2.40		0.20		0.20		0.15		0.14		0.15

																				P celkový

										2000-01						2002-03						2004-05						2005-06						2006-07																																																				P celkový

		Tok		řkm		Profil		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída		medián		c90		třída																																														2000-01		2002-03		2004-05		2005-06		2006-07

		Oslava		72.00		Mostiště - přítok (u limnigrafu)		0.21		0.29		III		0.22		0.30		III		0.13		0.20		III		0.13		0.20		III		0.12		0.19		III.																																												72.00		0.21		0.22		0.13		0.13		0.12

		Oslava		65.70		Mostiště - odtok		0.06		0.08		II		0.08		0.17		III		0.07		0.13		II		0.08		0.13		II		0.07		0.10		II.																																												65.70		0.06		0.08		0.07		0.08		0.07

		Oslava		61.30		nad Balinkou								0.13		0.41		IV		0.10		0.21		III		0.11		0.24		III		0.10		0.23		III.																																												61.30				0.13		0.10		0.11		0.10

		Oslava		60.00		Velké Meziříčí		0.17		0.31		III		0.16		0.39		II		0.17		0.27		III		0.18		0.25		III																																																		60.00		0.17		0.16		0.17		0.18

		Oslava		58.30		Velké Meziříčí pod																				0.19		0.24		III		0.18		0.29		III.																																												58.30								0.19		0.18

		Oslava		33.50		Náměšť nad Oslavou		0.28		0.42		IV		0.35		0.56		IV		0.22		0.43		IV		0.24		0.47		IV		0.21		0.35		III.																																												33.50		0.28		0.35		0.22		0.24		0.21

		Oslava		20.40		nad Chvojnicí								0.35		0.84		IV		0.22		0.43		IV		0.22		0.43		IV		0.22		0.35		III.																																												20.40				0.35		0.22		0.22		0.22

		Oslava		2.40		Oslavany pod		0.26		0.37		III		0.28		0.72		II		0.23		0.41		IV		0.23		0.33		III		0.22		0.47		IV.																																												2.40		0.26		0.28		0.23		0.23		0.22





		84.7		84.7		84.7		84.7		84.7

		77		77		77		77		77

		65		65		65		65		65

		55.5		55.5		55.5		55.5		55.5

		40.9		40.9		40.9		40.9		40.9

		27.7		27.7		27.7		27.7		27.7

		22.9		22.9		22.9		22.9		22.9

		9.3		9.3		9.3		9.3		9.3

		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95



1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2004-05

Bečva - CHSKCr - medián

6.1

7.2

8.6

7.8

7.7

10.8

7.6

8.6

8.7

9

10.2

8.2

11

9

9.7

12

9.7

10.1

11.4

9.4

9.3

9.7

9.6

11.4

16.9

13

11

11.8

11.6



		84.7		84.7		84.7		84.7		84.7

		77		77		77		77		77

		65		65		65		65		65

		55.5		55.5		55.5		55.5		55.5

		40.9		40.9		40.9		40.9		40.9

		27.7		27.7		27.7		27.7		27.7

		22.9		22.9		22.9		22.9		22.9

		9.3		9.3		9.3		9.3		9.3

		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95



1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2004-05

Bečva - BSK5 - medián

1.7

1.7

1.9

1.9

2.1

2.3

1.9

1.8

1.8

2

2.5

2

2.1

2.1

2

2.6

2.3

1.8

2.4

2.2

2.5

2

2.8

2.7

2.9

2.7

2.4

2.8

2.6



		84.7		84.7		84.7		84.7		84.7

		77		77		77		77		77

		65		65		65		65		65

		55.5		55.5		55.5		55.5		55.5

		40.9		40.9		40.9		40.9		40.9

		27.7		27.7		27.7		27.7		27.7

		22.9		22.9		22.9		22.9		22.9

		9.3		9.3		9.3		9.3		9.3

		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95



1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2004-05

Bečva - N-NH4 - medián

0.03

0.03

0.14

0.18

0.09

0.22

0.06

0.04

0.08

0.05

0.11

0.05

0.22

0.23

0.15

0.23

0.18

0.07

0.11

0.08

0.13

0.05

0.14

0.14

0.33

0.39

0.17

0.11

0.11



		84.7		84.7		84.7		84.7		84.7

		77		77		77		77		77

		65		65		65		65		65

		55.5		55.5		55.5		55.5		55.5

		40.9		40.9		40.9		40.9		40.9

		27.7		27.7		27.7		27.7		27.7

		22.9		22.9		22.9		22.9		22.9

		9.3		9.3		9.3		9.3		9.3

		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95



1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2004-05

Bečva - N-NO3 - medián

1.34

1.19

2.27

2

1.77

1.54

1.66

2.21

2.06

1.62

1.61

1.64

2.4

2.25

1.89

2.15

2.07

1.8

2.13

1.88

2.36

2.51

2.25

1.95

2.71

2.55

2.24

2.02



		84.7		84.7		84.7		84.7		84.7

		77		77		77		77		77

		65		65		65		65		65

		55.5		55.5		55.5		55.5		55.5

		40.9		40.9		40.9		40.9		40.9

		27.7		27.7		27.7		27.7		27.7

		22.9		22.9		22.9		22.9		22.9

		9.3		9.3		9.3		9.3		9.3

		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95



1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2004-05

Bečva - celkový fosfor - medián

0.04

0.03

0.16

0.16

0.17

0.16

0.08

0.13

0.11

0.11

0.15

0.1

0.17

0.17

0.13

0.21

0.14

0.11

0.17

0.12

0.15

0.11

0.17

0.12

0.18

0.14

0.16

0.13



		84.7		84.7		84.7		84.7		84.7

		77		77		77		77		77

		65		65		65		65		65

		55.5		55.5		55.5		55.5		55.5

		40.9		40.9		40.9		40.9		40.9

		27.7		27.7		27.7		27.7		27.7

		22.9		22.9		22.9		22.9		22.9

		9.3		9.3		9.3		9.3		9.3

		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95



1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2004-05

Bečva - CHSKCr - medián

6.1

7.2

8.6

7.8

7.7

10.8

7.6

8.6

8.7

9

10.2

8.2

11

9

9.7

12

9.7

10.1

11.4

9.4

9.3

9.7

9.6

11.4

16.9

13

11

11.8

11.6



		84.7		84.7		84.7		84.7		84.7

		77		77		77		77		77

		65		65		65		65		65

		55.5		55.5		55.5		55.5		55.5

		40.9		40.9		40.9		40.9		40.9

		27.7		27.7		27.7		27.7		27.7

		22.9		22.9		22.9		22.9		22.9

		9.3		9.3		9.3		9.3		9.3

		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95



1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2004-05

Bečva - BSK5 - medián

1.7

1.7

1.9

1.9

2.1

2.3

1.9

1.8

1.8

2

2.5

2

2.1

2.1

2

2.6

2.3

1.8

2.4

2.2

2.5

2

2.8

2.7

2.9

2.7

2.4

2.8

2.6



		84.7		84.7		84.7		84.7		84.7

		77		77		77		77		77

		65		65		65		65		65

		55.5		55.5		55.5		55.5		55.5

		40.9		40.9		40.9		40.9		40.9

		27.7		27.7		27.7		27.7		27.7

		22.9		22.9		22.9		22.9		22.9

		9.3		9.3		9.3		9.3		9.3

		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95



1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2004-05

Bečva - N-NH4 - medián

0.03

0.03

0.14

0.18

0.09

0.22

0.06

0.04

0.08

0.05

0.11

0.05

0.22

0.23

0.15

0.23

0.18

0.07

0.11

0.08

0.13

0.05

0.14

0.14

0.33

0.39

0.17

0.11

0.11



		84.7		84.7		84.7		84.7		84.7

		77		77		77		77		77

		65		65		65		65		65

		55.5		55.5		55.5		55.5		55.5

		40.9		40.9		40.9		40.9		40.9

		27.7		27.7		27.7		27.7		27.7

		22.9		22.9		22.9		22.9		22.9

		9.3		9.3		9.3		9.3		9.3

		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95



1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2004-05

Bečva - N-NO3 - medián

1.34

1.19

2.27

2

1.77

1.54

1.66

2.21

2.06

1.62

1.61

1.64

2.4

2.25

1.89

2.15

2.07

1.8

2.13

1.88

2.36

2.51

2.25

1.95

2.71

2.55

2.24

2.02



		84.7		84.7		84.7		84.7		84.7

		77		77		77		77		77

		65		65		65		65		65

		55.5		55.5		55.5		55.5		55.5

		40.9		40.9		40.9		40.9		40.9

		27.7		27.7		27.7		27.7		27.7

		22.9		22.9		22.9		22.9		22.9

		9.3		9.3		9.3		9.3		9.3

		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95



1996-97

1998-99

2000-01

2002-03

2004-05

Bečva - celkový fosfor - medián

0.04

0.03

0.16

0.16

0.17

0.16

0.08

0.13

0.11

0.11

0.15

0.1

0.17

0.17

0.13

0.21

0.14

0.11

0.17

0.12

0.15

0.11

0.17

0.12

0.18

0.14

0.16

0.13



		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Oslava - CHSKCr - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Oslava - N-NO3 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Oslava - P celkový - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Oslava - BSK5- medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



2000-01

2002-03

2004-05

2005-06

2006-07

řkm

mg/l

Oslava - N-NH4 - medián

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




_1265450909.xls
Graf3

		97/98		97/98		97/98		97/98		97/98		97/98

		99/00		99/00		99/00		99/00		99/00		99/00

		01/02		01/02		01/02		01/02		01/02		01/02

		03/04		03/04		03/04		03/04		03/04		03/04

		05/06		05/06		05/06		05/06		05/06		05/06

		06/07		06/07		06/07		06/07		06/07		06/07



I.třída

II.třída

III.třída

IV.třída

V.třída

celkem

řkm

Kilometry říčních toků ve třídách jakosti

60

792

868

315

2035

25

55

833

827

340

2080

9

96

1059

744

287

2195

50

160

1241

830

388

2669

46

305

1346

782

178

2657

15

340

1280

842

160

2635



seznam s ovlivněnými km

		

		Kód PM		Kód ČHMÚ		Kód ČHMÚ bez profilů 7		Kód ČHMÚ radiologie		Kód		Č		Pracovní číslo VÚ		Identifikační číslo vodního útvaru UPOVR_ID		ČHP		ČHP - HLGP_ID		Tok		NÁZEV TOKU DO ROKU 2007		Profil		Ř.KM PRŮBĚŽNÝ		Říční kilometr		ZVHM		Poznámky		ZÁK		POPIS PROFILU		Popis profilu aktuální pro rok 2007		Kraj		Okres		Provoz		POZNÁMKY I		POZNÁMKY II		Souřadnice  Y SJTSK		Souřadnice X SJTSK		WGS84 N		WGS84 E		Hrubý úsek toku UTOKH_ID		Jemný úsek toku UTOKJ_ID		Celková rizikovost VÚ		Uzávěrový profil vodního útvaru PPM		Reprezentarivnost PPM		Profil situačního monitoringu PPM		Profil provozního monitoringu		Profil doplňkového monitoringu PM v roce 2007		Monitoring pro "Rybí směrnici"		Monitoring pro "Rybí směrnici" PPM		Radiologický monitoring PPM		Monitoring hraničních toků PPM		Monitoring oblasti vymezené pro ochranu stanovišť a druhů PPM		Výměna informací dle 86/574/EHS		EIONET		Sítě		Sledováno v roce 2006		Sledováno v roce 2007		Sledováno jen v 2005, ne v 2006		Ovlivněné km 2005-2006		výsledná třída 2005-2006		Ovlivněné km 2006-2007		výsledná třída 2006-2007

		SPPBc003								SVBP		131a		D034		41318000		4-15-01-040		415010402		Bystřice		Bystřice		Bystřice nad Pernštejnem		9.40		9.40		24-13-05		od 94		PM		pod obcí, polní cesta u ČOV, za posledním osam. domem		pod obcí, polní cesta u ČOV, za posledním osam. domem		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						617963.322		1121798.260		49,52356		16,27937		4131801		413180101100		rizikový		ne		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		5		10.00		5

		SPPBi033												D043		41409000		4-15-01-136		415011360		Bílý potok		Bílý potok		Křoví		23.20		23.20		24-31-09		od r. 2006		PM		silniční most v obci Křoví		silniční most v obci Křoví		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Brno - Svratka						622151,968		1146199.077		49,30135		16,25855		4140500		414050000100		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				15.00		4		15.00		5

		SPPLi011										218		D067		41598000		4-15-03-066		415030660		Litava (Cézava)		Litava		Vážany nad Litavou - nad ČOV		21.10		21.10		24-43-08		od roku 2002		PM		silniční most na okraji obce, silnice Vážany - Hrušky, nad ČOV		silniční most na okraji obce, silnice Vážany - Hrušky, nad ČOV		Jihomoravský		Vyškov		Koryčany		Cca 300 m nad novou MěČOV				581414.989		1169935.883		49.12897		16.84965		4159800		415980000500		rizikový		ano		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		5		10.00		5

		ZPPOk021												M166		40924090		4-13-02-007		413020070		Okluky		Okluky		Hluk		16.90		16.90		35-11-08		od r. 2006		PM		mostek na polní cestě v průmyslové zóně, pod ČOV Hluk, cca 10 m pod soutokem s Boršickým potokem		mostek na polní cestě v průmyslové zóně, pod ČOV Hluk, cca 10 m pod soutokem s Boršickým potokem		Zlínský		Uherské Hradiště		Veselí n. Moravou						534757.991		1191256.485		48.98015		17.51397		4092405		409240500100		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		5		10.00		5

				3763		3763				DYTB		190		D123		41984000		4-17-01-040		417010400		Trkmanka		Trkmanka		Bořetice		14.30		14.30		34-21-18				HMU		silniční most Bořetice - Němčičky, střed		silniční most Bořetice - Němčičky, střed		Jihomoravský		Břeclav		Břeclav						583702		1193382		48,91724		16,85224		4198700		419870003100		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		5		15.00		5

		YPPRu012												M131		40776000		4-12-02-126		412021260		Rusava		Rusava		Količín		11.05		11.05		25-31-08		od 2004, rybí směrnice		PM		ze silničního mostu na začátku obce		ze silničního mostu na začátku obce		Zlínský		Kroměříž		Zlín		na silnici z Třebětic do Rymic (u Holešova)				530126.795		1152610.134		49.33003		17.52667		4077600		407760006900		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				5.00		5		5.00		5

		JPPTP002								JITP		162a		D080		41673000		4-16-01-022		416010220		Třešťský potok		Třešťský p.		nad Jezdovickým rybníkem		7.90		7.90		23-41-08		od 94		PM		silniční most Kostelec - Třešť (dříve mostek u pily, nad rybníkem, v těsné blízkosti mostu)		silniční most Kostelec - Třešť		Vysočina		Jihlava		Jihlava						678149.112		1139355.920		49.30363		15.48277		4167300		416730004900		nejistý		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		5		10.00		5

		ZPPDR025												M167		40924230		4-13-02-023		413020230		Dlouhá řeka		Dlouhá řeka		Nedakonice		7.90		7.90		25-33-21		od r. 2006, nahrazuje profil v Boršicích		PM		na konci obce (po toku), lávka pro pěší, cca 300m nad ČOV Nedakonice, ze silnice od Starého Města v obci odbočit hned za tokem doleva, pak asi 300m podél řeky po toku		na konci obce (po toku), lávka pro pěší, cca 300m nad ČOV Nedakonice		Jihomoravský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště		nahrazuje profil Dlouhá řeka - Boršice				543895.407		1184964.665		49.02861		17.38137		4092423		409242300700		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		5		10.00		5

		SPPBP001								VIBP		204		D030		41298000		4-15-01-014		415010140		Bílý potok		Bílý potok		pod Poličkou		7.50		7.50		14-33-24		PHO Vír, od 97		PM		cca 350m pod ČOV, místí kom. u zástavby, mostek		cca 350m pod ČOV, místí kom. u zástavby, mostek		Pardubický		Svitavy		Bystřice nad Pern.						617894.255		1100884.609		49.70181		16.24680		4129200		412920000100		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				6.00		5		6.00		5

		SPPRi002								RISO		157		D074		41636000		4-15-03-104		415031040		Říčka (Zlatý potok)		Říčka		Sokolnice		5.50		5.50		24-43-11		od 94		PM		silniční most Újezd - Sokolnice		silniční most Újezd - Sokolnice		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svratka						590657.070		1170667.632		49.11375		16.72481		4163600		416360000700		nejistý		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				6.00		5		6.00		5

		YPPRu007								RUHU		66a		M133		40786000		4-12-02-134		412021340		Rusava		Rusava		Hulín pod		4.30		4.30		25-31-08		od 94		PM		mostek pod ČOV, přístup přes skládku štěrku na okraji obce směr Tlumačov (dříve z mostku u garáží 4,5 říční km)		mostek pod ČOV		Zlínský		Kroměříž		Zlín		Přístup přes štěrkoviště				533983.937		1155288.797		49.30279		17.47735		4078400		407840000300		rizikový		ano		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		5		10.00		5

		XPPGr018												M049		40395000		4-10-03-080		410030800		Grygava		Grygava		Štarnov		4.10		4.10		24-22-10		od 2004, rybí směrnice		PM		silniční most Štarnov - Bohuňovice (místní část Moravská Loděnice)		silniční most Štarnov - Bohuňovice (místní část Moravská Loděnice)		Olomoucký		Olomouc		Olomouc						545085.421		1112970.765		49.67176		17.26785		4039400		403940000100		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				8.00		5		8.00		5

		YPPCP016												M101		40655060		4-12-01-043		412010430		Český potok (Vyklička)		Český potok		Smržice		2.05		2.05		24-24-07		od r. 2006		PM		poslední lávka pro pěší na konci obce směrem k Prostějovu		poslední lávka pro pěší na konci obce směrem k Prostějovu		Olomoucký		Prostějov		Přerov						558307.975		1130484.508		49.50368		17.10971		4065505		406550500900		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				5.00		5		5.00		5								2006-07

		ZPPKD014												M153		40856000		4-13-01-063		413010630		Kudlovický potok		Kudlovický potok		Babice		1.40		1.40		25-33-13		od r. 2006		PM		silniční most na hlavním tahu Hradiště - Napajedla v obci		silniční most na hlavním tahu Hradiště - Napajedla v obci		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						536131.290		1175376.913		49.12104		17.47455		4085600		408560000100		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				3.00		5		3.00		5								celkem 2635		km		profily

				3764		3764				DYTP		192		D123		41984000		4-17-01-044		417010442		Trkmanka		Trkmanka		Podivín		0.50		0.50		34-23-08		situační monitoring		HMU		silniční most Lednice - Podivín, střed		silniční most Lednice - Podivín, střed		Jihomoravský		Břeclav		Břeclav						586267		1204234		48,81780		16,83261		4199000		419900004100		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne				ano		10111000		ano		ano				8.00		5		8.00		5								1.		15.00		1

				1185		1185				SVLI		158		D076		41645000		4-15-03-113		415031130		Litava (Cézava)		Litava		Židlochovice		0.40		0.40		24-34-25		situační monitoring		HMU		sil. most Židlochovice - Blučina		sil. most Židlochovice - Blučina		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svratka		ČHMÚ 0,5řkm				599272		1177459		49.04464		16.61713		4164500		416450000300		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				10.00		5		10.00		5								2.		358.00		39

		DPPDa006								DYDA		201		D018		41203000		4-14-02-084		414020840		Daníž		Daníž		ústí		0.35		0.35		34-13-14		od 98		PM		lávka v poli, cca 50 m nad ČOV Jaroslavic		lávka v poli, cca 50 m nad ČOV Jaroslavic		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo						629941.060		1206057.650		48,75871		16,24436		4120300		412030000300		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		5		10.00		5								3.		1263.00		120

		KPPSt001								DYST		188e		D120		417010442021		4-17-01-010		417010100		Štinkovka (Stinkava)		Štinkovka		Šakvice		0.15		0.15		34-21-17		od 94		PM		u čerpací stanice před nádží, pod ČOV		u čerpací stanice před nádží, pod ČOV		Jihomoravský		Břeclav		Dolní Věstonice						593091.094		1195781.435		48,88823		16,72666		4195700		419570000300		-		ne		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				6.00		5		6.00		5								4.		839.00		73

		SPTBs003								BOSV		150		D052		415020540008		4-15-02-052		415020520		Valchovka		Valchovka		nad ústím		0.00		0.00		24-23-06		PHO Boskovice		PM/208		ze zaústění propustku silnice Boskovice - Okrouhlá		ze zaústění propustku silnice Boskovice - Okrouhlá		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava						586972.289		1129673.317		49,48412		16,71511		4148000		414800002100		-										ano																01000000		ano		ano				3.00		5		3.00		5								5.		160.00		19

		SPPBv024												D062		41553000		4-15-03-010		415030100		Bobrava		Bobrava		Rosice		25.90		25.90		24-34-01		od 2003, rybí směrnice		PM		silniční most v obci Rosice u vlakového nádraží, po soutoku s Habřinou		silniční most v obci Rosice u vlakového nádraží, po soutoku s Habřinou		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svratka		most u podniku PENAMA, na okraji obce směrem k Zastávce				614369.428		1160705.320		49.17952		16.38677		4154300		415430000100		nejistý		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		4		15.00		4

		SPPBv017		3954		3954						220		D062		41553000		4-15-03-020		415030180		Bobrava		Bobrava		Želešice		4.16		4.16		24-34-14		od roku 2002, rybí směrnice		HMU		pravý břeh na konci obce (proti toku), kovová rohož umístěná nad vodou, patří k domu čp. 133		pravý břeh na konci obce (proti toku), kovová rohož umístěná nad vodou, patří k domu čp. 133		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svratka		V obci Želešice před mostem přes Bobravu odbočit doleva - ul. Petra Bezruče - k poslednímu domku čp. 113, od silnice vlevo k vodě cca 4 km				601906.800		1168716.992		49.12038		16.56855		4155100		415510001309		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		DPPMD017												D006		41111000		4-14-01-044		414010440		Moravská Dyje		Moravská Dyje		Urbaneč		269.50		269.50		23-43-22		od r. 2006		PM		mostek na lesní cestě k Hejbalovu Mlýnu - Urbaneči, odbočka ze silnice mezi obcemi Hradišťko - Vnorovice		mostek na lesní cestě k Hejbalovu Mlýnu - Urbaneči, odbočka ze silnice mezi obcemi Hradišťko - Vnorovice		Jihočeský		Jindřichův Hradec		Dačice						684823.006		1166928.059		49.05016		15.43830		4109300		410930000500		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		3		15.00		4

		JPPJi003								JIHD		164		D082		41686000		4-16-01-027		416010270		Jihlava		Jihlava		Dvorce		156.00		156.00		23-23-23		od 93		PM		mostek u limnigrafu v chatové oblasti		mostek u limnigrafu v chatové oblasti		Vysočina		Jihlava		Jihlava						675638.674		1130867.983		49.38214		15.50325		4167800		416780001100		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		JPPJi012												D084		41710000		4-16-01-059		416010590		Jihlava		Jihlava		Přímělkov		124.30		124.30		23-42-02		od 2003, rybí směrnice		PM		silniční most v Přímělkově, při příjezdu ze silnice od Střížova, u vlak. nádraží		silniční most v Přímělkově, při příjezdu ze silnice od Střížova, u vlak. nádraží		Vysočina		Jihlava		Jihlava		Pozor - pod mostem je výusť obecní kanalizace!				658859.062		1137213.057		49.34370		15.74264		4171000		417100000900		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				20.00		4		20.00		4

				1202 (7226)		1202		7226		JIHV		173		D089		41752000		4-16-01-099		416010990		Jihlava		Jihlava		Vladislav		88.60		88.60		23-42-25		+ RADIO, situační monitoring		HMU		most Vladislav - Číměř, levý břeh pod mostem		most Vladislav - Číměř, levý břeh pod mostem		Vysočina		Třebíč		Náměšť nad Osl.		ČHMÚ 88,8řkm				642603		1154196		49.20937		15.99166		4175000		417500000500		rizikový		ano		ne		ano		ano				ano		ano		ano(7226)		ne		ne						10110010		ano		ano				20.00		4		20.00		4

		SPPSi008								SVBA		144		D048		41447000		4-15-02-007		415020070		Svitava		Svitava		Banín		81.10		81.10		24-12-08				PM		u limnigrafu, případně silniční most Banín - Březová nad Svitavou		u limnigrafu, případně silniční most Banín - Březová nad Svitavou		Pardubický		Svitavy		Brno - Svitava						601885.143		1106862.756		49,67314		16,47631		4143500		414350000100		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				15.00		4		15.00		4

				0401 (7105)		401		7105		MOLA		88		M174		41049000		4-13-02-100		413021000		Morava		Morava		Lanžhot		79(79,1)		79.00		34-23-25		+ RADIO, situační monitoring		HMU		silniční most na hraničním přechodu Lanžhot - Kúty		silniční most na hraničním přechodu Lanžhot - Kúty		Jihomoravský		Břeclav		Břeclav						576320		1219883		48.68721		16.98931		4096914		409691400700		rizikový		ne		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ano(7105)		ano		ne		ano		ano		10111111		ano		ano				30.00		4		30.00		4

		JPPRy022												D108		41869000		4-16-03-009		416030090		Rokytná		Rokytná		Popovice		74.20		74.20		23-44-13		od r. 2006		PM		silniční mostek za obcí směr Lesůňky		silniční mostek za obcí směr Lesůňky		Jihomoravský		Třebíč		Náměšť nad Osl.						653450.452		1165265.825		49.09889		15.86187		4186900		418690000700		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano-málo výsledků		ano								15.00		4

		JPTMo002								MOLI		177		D096		41779000		4-16-02-021		416020211		Oslava		Oslava		Mostiště - přítok (u limnigrafu)		72.00		72.00		23-24-20		PHO Mostiště od 97		PM/208		u limnigrafu z levého břehu		u limnigrafu z levého břehu		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Náměšť nad Osl.						640311.831		1130562.640		49.42257		15.98549		4177900		417790000100		nejistý		ano		ano		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				20.00		3		20.00		4

				1204		1204				DYRJ		183		D112		41893000		4-16-03-031		416030310		Rokytná		Rokytná		Jaroměřice nad Rokytnou		68.70		68.70		23-44-14				HMU		silnice směr Javišovice, u lomu z mostku, za ČOV		silnice směr Javišovice, u lomu z mostku, za ČOV		Vysočina		Třebíč		Náměšť nad Osl.						649751		1167554		49.08256		15.91550		4189100		418910000300		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne				ano		10011000		ano		ano				25.00		4		15.00		4

		JPTMo001								MOSO				D098		41783000		4-16-02-021		416020212		Oslava		Oslava		Mostiště - odtok		65.70		65.70		24-13-21		PHO Mostiště		PM/208		u limnigrafu pod hrází levý břeh		u limnigrafu pod hrází, levý břeh		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Náměšť nad Osl.						638780.582		1134222.868		49,39284		16,01255		4177901		417790100100		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano		ano		ano		ne		ne		ne						11010000		ano		ano				3.00		4		3.00		4

		KPPKY012												D127		41999070		4-17-01-072		417010720		Kyjovka		Kyjovka		Kyjov nad		52.70		52.70		24-44-22		od r. 2006		PM		silniční mostek v Boršově (součást Kyjova), v průmyslové zóně na ulici Za humny		silniční mostek v Boršově (součást Kyjova), v průmyslové zóně na ulici Za humny		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou						562583.048		1183444.417		49.02544		17.12505		4199800		419980001509		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				15.00		3		15.00		4

		SPPBo031												D038		41367000		4-15-01-078		415010780		Bobrůvka (Loučka)		Bobrůvka (Loučka)		Nové Město pod		52.65		52.65		24-11-22		od r. 2006		PM		silniční mostek Petrovice - Nová Ves, asi 150 m pod ČOV Nové Město		silniční mostek Petrovice - Nová Ves, asi 150 m pod ČOV Nové Město		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						632573.803		1117688.033		49.54567		16.07125		4134700		413470000709		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		KPPDy005								NMOD				D124		41990040		4-17-01-002		417010110		Dyje		Dyje		Nové Mlýny - odtok		46.00		46.00		34-21-21		od 99		PM		cca 50 m nad sil. mostem Nové Mlýny - Milotice, z levého břehu u měrné latě, ze schodů		cca 50 m nad sil. mostem Nové Mlýny - Milotice, z levého břehu u měrné latě, ze schodů		Jihomoravský		Břeclav		Dolní Věstonice						593587.934		1199063.271		48,85810		16,72433		4195800		419580000700		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				15.00		3		15.00		4

				1209		1209								D127		41999070		4-17-01-080		417010800		Kyjovka		Kyjovka		Mistřín pod		44.80		44.80		34-22-07		od r. 2006, nahrazuje profil Kyjovka - Svatobořice-Mistřín (Kyjov)		HMU		silniční most Svatobořice - Dubňany (silnice č. 431), cca 75 m nad soutokem s Hruškovicí		silniční most Svatobořice - Dubňany (silnice č. 431), cca 75 m nad soutokem s Hruškovicí		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou						565644.900		1190722.832		48.95758		17.09350		4199907		419990700100		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				6.00		4		6.00		4

		DPPJv019												D026		41260000		4-14-03-023		414030230		Jevišovka		Jevišovka		Rudlice		42.5		42.5		34-11-06		od roku 2007		PM		lávka u brodu u Šmidlova Mlýna v Rudlicích		lávka u brodu u Šmidlova Mlýna v Rudlicích		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo		projed celou obcí, mimo souvislou zástavbu		původně Vevčice		641707.12		1183848.08		48.94507		16.05109		4123700		412370000500		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000				ano								20.00		4

		JPPRy015												D112		41893000		4-16-03-033		416030330		Rokytná		Rokytná		Tavíkovice		38.50		38.50		24-33-22		od 2003, rybí směrnice		PM		před silničním mostem Tavíkovice - Rouchovany, odbočka doprava (po toku), odběr z pravého břehu z beton. bloku		před silničním mostem Tavíkovice - Rouchovany, odbočka doprava (po toku), odběr z pravého břehu z beton. bloku		Jihomoravský		Třebíč		Náměšť nad Osl.						635750.152		1174309.004		49.03599		16.11719		4189300		418930004100		rizikový		ano		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				25.00		4		25.00		4

		SPPLi037												D067		41598000		4-15-03-044		415030440		Litava (Cézava)		Litava		Bučovice nad		37.20		37.20		24-44-06		od r. 2006 6x ročně		PM		silniční most Vícemilice - Nevojice		silniční most Vícemilice - Nevojice		Jihomoravský		Vyškov		Brno - Svratka						568107.135		1170351.251		49.13765		17.03172		4157600		415760001500		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano-málo výsledků		ano								10.00		4

		JPPOs008								JIHN		180		D107		41859000		4-16-02-075		416020750		Oslava		Oslava		Náměšť nad Oslavou		33.50		33.50		24-31-23		býv. p. HMU, my od 99		PM		pěší lávka s červenou turist. značkou, střed, po toku za hlavním mostem - u garáží		pěší lávka s červenou turist. značkou, střed, po toku za hlavním mostem - u garáží		Vysočina		Třebíč		Náměšť nad Osl.						630763.095		1156344.085		49.20209		16.15657		4183300		418330001500		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		4		15.00		4

		KPPDy003								DYLA		200		D124		41990040		4-17-01-045		417010451		Dyje		Dyje		Ladná		32.40		32.40		34-23-08		od 99		PM		mostek za obcí Ladná, polní cesta Ladná - Lovecký zámeček		mostek za obcí Ladná, polní cesta Ladná - Lovecký zámeček		Jihomoravský		Břeclav		Břeclav						584881.653		1205932.753		48,80403		16,85420		4199001		419900103300		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				20.00		3		20.00		4

		KPPTr011												D121		41958000		4-17-01-018		417010180		Trkmanka		Trkmanka		Želetice		32.05		32.05		34-22-01		od r. 2006		PM		silniční most v obci (u bývalé železniční zastávky)		silniční most v obci (u bývalé železniční zastávky)		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou						571481.375		1183500.079		49.01688		17.00415		4196500		419650001300		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				12.00		4		12.00		4

		YPPHa004								MSTH		64		M115		40688000		4-12-02-020		412020200		Haná		Haná		Topolany		28.60		28.60		24-42-11		býv. prof. HMU, my od 98		PM		silniční most v obci, most Křižanovice - Topolany u Vyškova		silniční most v obci, most Křižanovice - Topolany u Vyškova		Jihomoravský		Vyškov		Zlín						565974.148		1154616.287		49.28037		17.03869		4067800		406780000300		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		5		10.00		4

				1180 (7113)		1180		7113		SVZI		159		D078		41651080		4-15-03-114		415031140		Svratka		Svratka		Židlochovice		27,6 (28,4)		27.60		24-34-25		+ RADIO		HMU		ze středu lávky ve městě, do 3/99 u limnigrafu pod mostem v obci, pravý břeh, i RADIO		ze středu lávky ve městě		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svratka						599307		1178729		49,03325		16,61944		4164501		416450100300		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ano(7113)		ne		ne				ano		10011010		ano		ano				10		4		10.00		4

		DPPJv015												D026		41260000		4-14-03-029		414030290		Jevišovka		Jevišovka		Prosiměřice		26.30		26.30		34-11-18		od 2003, rybí směrnice		PM		silniční most Prosiměřice - Vítonice		silniční most Prosiměřice - Vítonice		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo						631714.919		1189288.259		48.90672		16.19465		4124300		412430003900		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				20.00		4		20.00		4

		ZPPDe008												M142		40809000		4-13-01-015		413010150		Dřevnice		Dřevnice		nad Lutoninkou		23.30		23.30		25-32-22		od 2003, rybí směrnice		PM		silniční most Želechovice - Slušovice		silniční most Želechovice - Slušovice		Zlínský		Zlín		Zlín						512857.172		1166624.669		49.21900		17.78097		4080900		408090001100		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		4

				3956		3956								M180		42020360		4-21-08-063		421080630		Vlára		Vlára		Popov		23.25		23.25		25-34-20		od 02, rybí směrnice		HMU		silniční most Štítná nad Vláří - Popov, z levého břehu u limnigrafu		silniční most Štítná nad Vláří - Popov, z levého břehu u limnigrafu		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště						500524.4		1183572.51		49.07755		17.97054		4202026		420202603900		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

				3648		3648				OSUN		28		M050		40396000		4-10-03-054		410030540		Oskava		Oskava		Uničov		23.00		23.00		14-44-12				HMU		silniční most Uničov - Dolní Sukolom, střed		silniční most Uničov - Dolní Sukolom, střed		Olomoucký		Olomouc		Olomouc						553724		1099305		49.78615		17.12931		4036800		403680000300		nejistý		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		SPPRk038												D068		41607000		4-15-03-069		415030690		Rakovec		Rakovec		pod Pístovickým rybníkem		22.20		22.20		24-41-14		od r. 2006 6x ročně		PM		po zaústění odtoku z Pístovického rybníka		po zaústění odtoku z Pístovického rybníka		Jihomoravský		Vyškov		Koryčany						575972.327		1154870.970		49.26911		16.90262		4160100		416010002500		nerizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano-málo výsledků		ano								5.00		4

		YPPBl011												M100		40641030		4-12-01-020		412010201		Blata		Blata		Olšany		21.30		21.30		24-24-03		od 2004, rybí směrnice		PM		u silnice Prostějove - Olšany u Prostějova, u rozdělovacího objektu pro Vrbátecký náhon		u silnice Prostějove - Olšany u Prostějova, u rozdělovacího objektu pro Vrbátecký náhon		Olomoucký		Prostějov		Přerov						553498.400		1127519.285		49.53391		17.17267		4063800		406380000500		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		DPPZe018												D013		41167000		4-14-02-032		414020320		Želetavka		Želetavka		Radotice		19.10		19.10		33-21-09		od r. 2006		PM		silniční most v obci		silniční most v obci		Jihomoravský		Třebíč		Dačice						674805.866		1176012.244		48,98005		15,58936		4115100		411510002300		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano vroce 2007 přidat km		ano				5.00		3		5.00		4

				4011		4011								M165		40922000		4-13-01-124		413011240		Olšava		Olšava		Havřice		19.00		19.00		25-33-25		od r. 2006, nahrazuje profil Olšava - Uherský Brod		HMU		mostek pro pěší mezi obcemi Havřice a Drslavice (po toku), odbočit z hlavní silnice na Havřice, před mostem přes Olšavu odbočit doleva na cestu kolem toku, asi po 1 km lávka přes řeku		mostek pro pěší mezi obcemi Havřice a Drslavice (po toku)		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						526826.368		1186099.398		49.03308		17.61524		4091400		409140001900		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		4		15.00		4

		JPPTP018												D080		41673000		4-16-01-020		416010200		Třešťský potok		Třešťský potok		Třeštice		17.70		17.70		23-41-18		od r. 2006		PM		silniční most v obci Třeštice		silniční most v obci Třeštice		Vysočina		Jihlava		Jihlava						680992.090		1145550.353		49.24521		15.45448		4167100		416710008100		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		YPPMt010												M126		40755000		4-12-02-092		412020921		Moštěnka		Moštěnka		Beňov		17.50		17.50		25-13-18		od 2003, rybí směrnice		PM		mostek na místní komunikaci na okraji obce od Prus		mostek na místní komunikaci na okraji obce od Prus		Olomoucký		Přerov		Přerov		při příjezdu do obce od Prus 1. odbočka doprava, před fotbalovým hřištěm zahnout doprava				531318.059		1142136.796		49.42283		17.49652		4074700		407470002700		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		YPPHa019												M115		40688000		4-12-02-030		412020300		Haná		Haná		Dřevnovice		17.20		17.20		24-24-08		od r. 2006		PM		silniční most Dřevnovice - Těšice		silniční most Dřevnovice - Těšice		Olomoucký		Prostějov		Zlín						557578.125		1150491.612		49.32481		17.14796		4068800		406880000100		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		4

				0402 (7224)		402		7224		DYPO		208		D126		41993000		4-17-01-062		417010620		Dyje		Dyje		Pohansko		17.00		17.00		34-23-19		RADIO, od 96, situační monitoring		HMU		dřevěný most pod soutokem Dyje s odlehčovacím ramenem (na cyklist. trase do Poštorné), do 99 mezi Pohanskem a Lány - ze břehu, i RADIO		dřevěný most pod soutokem Dyje s odlehčovacím ramenem (na cyklist. trase do Poštorné)		Jihomoravský		Břeclav		Břeclav						583711		1214717		48,72349		16,88528		4199021		419902100109		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ano(7224)		ano		ne		ano		ano		10111111		ano		ano				20.00		3		20.00		4

		ZPPLP017												M161		40895000		4-13-01-103		413011031		Luhačovický potok		Luhačovický potok		nad VN Luhačovice		16.10		16.10		25-34-17		od r. 2006		PM		mostek na odbočce k objektu Na Mlýně (u limnigrafu na přítoku do VN Luhačovice), odbočka doleva ze silnice Luhačovice - Dolní Lhota		mostek na odbočce k objektu Na Mlýně (u limnigrafu na přítoku do VN Luhačovice)		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště						512725.811		1177020.409		49.12618		17.79586		4089300		408930002300		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				5.00		4		5.00		4

		SPPBo032												D038		41367000		4-15-01-096		415010960		Bobrůvka (Loučka)		Bobrůvka (Loučka)		Skryje		12.40		12.40		24-13-25		od r. 2006		PM		silniční mostek v obci, nad zaústěním levostranného bezejmenného přítoku		silniční mostek v obci, nad zaústěním levostranného bezejmenného přítoku		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						617265.103		1136481.530		49,39323		16,31047		4136500		413650000309		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano (radio)				ne		ne		ne		ne						10000000		ano-málo výsledků		ano								10.00		4

				1196		1196				MOKL		197		D129		42019000		4-17-01-110		417011120		Kyjovka		Kyjovka		Lanžhot		12.00		12.00		34-23-20		situační monitoring		HMU		most Lanžhot - Kúty, střed		most Lanžhot - Kúty, střed		Jihomoravský		Břeclav		Břeclav						577342		1216315		48,71744		16,97085		4201500		420150004500		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				15.00		4		15.00		4

		YPPBL014												M100		40641030		4-12-01-024/1		412010241		Blata		Blata		Klopotovice		8.10		8.10		24-24-14		od r. 2006		PM		silniční most Klopotovice - Věrovany		silniční most Klopotovice - Věrovany		Olomoucký		Prostějov		Přerov						548194.890		1137647.990		49.44814		17.25889		4064101		406410100700		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		YPTOp002								OPMH		60		M110		40668000		4-12-02-008		412020080		Malá Haná		Malá Haná		Opatovice - přítok		7.00		7.00		24-41-09		PHO Opatovice		PM/208		na konci vzdutí u limnigrafu, pravý břeh		na konci vzdutí u limnigrafu, pravý břeh		Jihomoravský		Vyškov		Zlín		po cyklostezce 5029, za obcí Rychtářov se zahne doleva do lesa na cyklostezku 5029, po červené a pak do modré doleva				575270.247		1149189.746		49.32111		16.90214		4066800		406680000500		nejistý		ano		ano		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				4.00		3		4.00		4

		JPTHu005								HUJE		167		D082		41686000		4-16-01-026		416010263		Jedlovský potok		Jedlovský p.		Hubenov -  nad přivaděčem		6.80		6.80		23-23-17		PHO Hubenov		PM/208		most Dušejov - Boršov, pod čerpací stanicí Jedlovského přivaděče		most Dušejov - Boršov, pod čerpací stanicí Jedlovského přivaděče		Vysočina		Jihlava		Jihlava						680310.792		1127710.065		49,40507		15,43386		4167700		416770000509		rizikový										ano																01000000		ano		ano				5.00		3		5.00		4

		JPPBa020												D101		41804000		4-16-02-044		416020440		Balinka		Balinka		Baliny		6.60		6.60		23-42-05		od r. 2006		PM		mostek v obci u autobusové zastávky		mostek v obci u autobusové zastávky		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Náměšť nad Osl.						643399.941		1139993.256		49,33453		15,95435		4180200		418020001300		nejistý		ne		ano		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		4

		ZPPLP018												M161		40895000		4-13-01-105		413011050		Luhačovický potok		Luhačovický potok		Biskupice		6.20		6.20		25-34-16		od r. 2006		PM		silniční most na odbočce k obci Biskupice ze silnice Uherský Brod - Luhačovice		silniční most na odbočce k obci Biskupice ze silnice Uherský Brod - Luhačovice		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště						518954.831		1181998.049		49.07647		17.71719		4089500		408950002700		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				6.00		4		6.00		4

		DPPZe011		3955		3955				DYZB		100		D013		41167000		4-14-02-046		414020460		Želetavka		Želetavka		pod Bihankou		4.10		4.10		33-22-06		PHO Vranov, do 00PM, od 7/01 rybí směrnice		HMU+PM		mostek k Mácovu (Koberovu) mlýnu		mostek k Mácovu (Koberovu) mlýnu		Vysočina		Znojmo		Dačice						668966.461		1178510.936		48,96185		15,68552		4116500		411650000700		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		3		15.00		4

		VPPBu003												M179		42020350		4-21-08-066		421080660		Brumovka (Kloboucký potok)		Brumovka (Kloboucký potok)		Brumov nad		4.10		4.10		25-43-11		od r. 2006		PM		dřevěná lávka pro pěší, na začátku zástavby po toku, u brány do oploceného objektu, pod lávkou brod		dřevěná lávka pro pěší na začátku zástavby (po toku), u brány do oploceného objektu, pod lávkou brod		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště						496187.639		1181040.948		49.10355		18.02655		4202029		420202911500		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano-málo výsledků (dát 5 km)		ano								6.00		4

				1168		1168				VAPO		55		M108		40659000		4-12-01-072		412010720		Valová		Valová		Polkovice		4.00		4.00		24-24-24		situační monitoring		HMU		silniční most Polkovice - Lobodice		silniční most Polkovice - Lobodice		Olomoucký		Přerov		Přerov						548330		1143582		49.39514		17.26506		4065700		406570000900		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		ZPTFr001								FRYO				M147		40828000		4-13-01-032		413010320		Fryštácký potok		Fryštácký p.		Fryšták - odtok		3.90		3.90		25-32-11		PHO Fryšták		PM/208		ze silničního mostu Zlín - Fryšták, pravá strana		ze silničního mostu Zlín - Fryšták, pravá strana		Zlínský		Zlín		Zlín						518726.999		1161323.715		49.26171		17.69416		4082600		408260000700		rizikový		ano		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				3.00		3		3.00		4

		YPPBh008		3961		3961				BLTO		51a		M100		40641030		4-12-01-024		412010241		Blata		Blata		Tovačov		3.80		3.80		24-24-20		od 94, od 2002 rybí směrnice		HMU+PM		silniční most Arnoštov - Tovačov, u betonárky v městské části Annín, levý břeh.		silniční most Arnoštov - Tovačov, u betonárky v městské části Annín, levý břeh		Olomoucký		Přerov		Přerov						546544.624		1141114.342		49.41861		17.28631		4064101		406410100700		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				5.00		4		5.00		4

		XPPSk017												M049		40395000		4-10-03-077		410030770		Sitka (Huzovka)		Sitka		Benátky		3.60		3.60		24-22-09		od 2004, rybí směrnice		PM		silniční most Benátky - Štarnov		silniční most Benátky - Štarnov		Olomoucký		Olomouc		Olomouc						546658.523		1112500.578		49.67467		17.24550		4039100		403910000900		rizikový		ano		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				5.00		5		5.00		4

				1188		1188				JIHI		186		D118		41938000		4-16-04-025		416040250		Jihlava		Jihlava		Ivaň		3.50		3.50		34-12-14		situační monitoring		HMU		silniční most Ivaň - Pasohlávky, střed		silniční most Ivaň - Pasohlávky, střed		Jihomoravský		Břeclav		Dolní Věstonice						603942		1190022		48,92781		16,57222		4193800		419380000100		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				15.00		4		15.00		4

		YPPBu021												M124		40740000		4-12-02-085		412020850		Bystřička		Bystřička		Lipová		3.20		3.20		25-13-20		od r. 2006		PM		silniční most v Lipové		silniční most v Lipové		Olomoucký		Přerov		Zlín						522794.649		1144362.202		49.41017		17.61639		4074000		407400013500		nejistý		ano		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				8.00		4		8.00		4

		YPPMt022												M126		40755000		4-12-02-097		412020970		Moštěnka		Moštěnka		Skaštice		2.90		2.90		25-31-02		od r. 2006		PM		silniční most Skaštice - Chropyně		silniční most Skaštice - Chropyně		Jihomoravský		Kroměříž		Zlín						539108.306		1150780.485		49.33863		17.40107		4075100		407510000300		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		3		15.00		4

		DPTZn003								ZNMA		104		D017		41192000		4-14-02-062		414020620		Mašovický potok		Mašovický p.		Znojmo - Mašovice		2.50		2.50		33-22-25		PHO Znojmo		PM/208		pod výtokem z rybníka u statku		pod výtokem z rybníka u statku		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo						648204.314		1193176.589		48,85330		15,99306		4118100		411810000300		nejistý										ano																01000000		ano		ano				4.00		4		4.00		4

		KPPVc010												D125		41990190		4-17-01-060		417010600		Včelínek		Včelínek		Břeclav		2.40		2.40		34-23-13		od 2003, rybí směrnice		PM		lávka v Břeclavi - Charvátské Nové Vsi, na okraji čtvrtě při příjezdu od Břeclavi směrem na Lednici		lávka v Břeclavi - Charvátské Nové Vsi, na okraji čtvrtě při příjezdu od Břeclavi směrem na Lednici		Jihomoravský		Břeclav		Břeclav		pří příjezdu od Břeclavi odbočit v Charvatské Nové Vsi na první odbočce mezi domy doprava (před rozšířením silnice)				585580.876		1209870.188		48.76307		16.85425		4199018		419901802700		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

				1189		1189				JIOO		181		D107		41859000		4-16-02-101		416021011		Oslava		Oslava		Oslavany pod		2.40		2.40		24-34-11		situační monitoring		HMU		mezi Oslavany a Ivančicemi nejblíže u silnice, levý břeh		mezi Oslavany a Ivančicemi nejblíže u silnice, levý břeh		Jihomoravský		Brno - venkov		Náměšť nad Osl.						617704		1168052		49.11148		16.35143		4185900		418590000300		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne				ano		10111000		ano		ano				10.00		3		10.00		4

		ZPPOk003								MOOK		84a		M166		40924090		4-13-02-007		413020070		Okluky		Okluky		Uherský Ostroh		2.00		2.00		35-11-02		od 94		PM		most přes řeku u pálenice, nad soutokem s Petříkovcem		most přes řeku u pálenice, nad soutokem s Petříkovcem		Zlínský		Uherské Hradiště		Veselí n. Moravou						542764.545		1188940.706		48.98233		17.39541		4092405		409240501900		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

				1169		1169				HABE		65		M122		40719030		4-12-02-064		412020643		Haná		Haná		Bezměrov		1.90		1.90		25-31-06		situační monitoring		HMU		mostek u nádraží, okraj obce		mostek u nádraží, okraj obce		Zlínský		Kroměříž		Zlín		ČHMÚ 1,8řkm				543704		1151191		49.33111		17.33882		4071905		407190500300		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne				ano		10111000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		YPPBd005								BRVI		64a		M121		40713000		4-12-02-055		412020550		Brodečka (Drahanský potok)		Brodečka		Víceměřice		1.90		1.90		24-42-03		od 94		PM		z mostku před železničním podjezdem, po soutoku s Želečským potokem		z mostku před železničním podjezdem, po soutoku s Želečským potokem		Olomoucký		Prostějov		Zlín						555434.922		1148664.873		49.34317		17.17470		4071300		407130000100		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

				1190		1190				DYRI		184		D116		41914000		4-16-03-057		416030570		Rokytná		Rokytná		Ivančice		1.80		1.80		24-34-11				HMU		most nad hospodářským brodem za Němčicemi		most nad hospodářským brodem za Němčicemi		Jihomoravský		Brno - venkov		Náměšť nad Osl.		ČHMU 1,1řkm				616110		1170983		49,08619		16,37857		4191400		419140003500		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ano(CZ 0623819)				ano		10011000		ano		ano				25.00		4		25.00		4

		DPPMy001								MYMY		89		D002		41068000		4-14-01-019		414010190		Myslůvka		Myslůvka		Myslůvka		1.80		1.80		23-43-07		od 93		PM		lávka přes potok nad silnicí Jihlava - Dačice		lávka přes potok nad silnicí Jihlava - Dačice		Vysočina		Jihlava		Dačice						683181.156		1156965.621		49.14071		15.44352		4106800		410680000900		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

				1174		1174						73		M149		40847000		4-13-01-053		413010510		Dřevnice		Dřevnice		Otrokovice		0.90		0.90		25-31-23		situační monitoring		HMU		silniční most u sídliště Bahňák		silniční most u sídliště Bahňák		Zlínský		Zlín		Zlín		CHMU 1,5řkm				532034		1165964		49.20906		17.52167		4084500		408450000900		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				20.00		4		20.00		4

				1175		1175				MOOK		83		M165		40922000		4-13-01-132		413011320		Olšava		Olšava		Kunovice		0.70		0.70		25-33-22		situační monitoring		HMU		mostek u silnice na Kostelany, pod obcí Kunovice v oblasti "průmyslové zóny" (LET, Mrazírny)		mostek u silnice na Kostelany, pod obcí Kunovice v oblasti "průmyslové zóny" (LET, Mrazírny)		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						540454		1183259		49.04679		17.42640		4092200		409220002100		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne				ano		10111000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		ZPPLP005										230		M163		40903000		4-13-01-113		413011130		Luhačovický potok		Luhačovický potok		Újezdec		0.70		0.70		25-34-21		v roce 2002 6x, od roku 2003 12x		PM		silniční mostek za Újezdcem, odbočka ze silnice Luhačovice - Uherský Brod přes železnici. V mapě jako Šťavnice		silniční mostek za Újezdcem, odbočka ze silnice Luhačovice - Uherský Brod přes železnici		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště		Po průjezdu Újezdcem odbočka vpravo přes železniční trať na zpevněnou místní komunikaci.				521092.683		1186056.709		49.03829		17.69335		4090300		409030002900		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				6.00		4		6.00		4

				1197		1197				DYJJ		115		D026		41260000		4-14-03-049		414030490		Jevišovka		Jevišovka		Jevišovka		0.60		0.60		34-14-03		sled. N. Mlýnů, situační monitoring		HMU		silniční most z obce k nádraží, střed		silniční most z obce k nádraží, střed		Jihomoravský		Břeclav		Dolní Věstonice						612940		1200636		48,82402		16,46603		4126000		412600003500		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ano(CZ 0623041)						10110000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		ZPPBn004										229		M154		40868000		4-13-01-075		413010750		Březnice		Březnice		Jarošov		0.50		0.50		25-33-13		v roce 2002 6x, od roku 2003 12x		PM		silniční mostek pod soutokem s Buravou, při příjezdu od jatek v Jarošově		silniční mostek pod soutokem s Buravou		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště		v Jarošově u pivovaru vlevo, kolem jatek - z mostku po soutoku s Buravou				534597.590		1178397.610		49.09539		17.49935		4086800		408680000100		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		ZPPLt011												M145		40814000		4-13-01-020		413010200		Lutoninka		Lutoninka		ústí		0.30		0.30		25-32-22		od 2003, rybí směrnice		PM		silniční most Želechovice - Slušovice		silniční most Želechovice - Slušovice		Zlínský		Zlín		Zlín						512934.675		1166819.706		49.21720		17.78019		4081400		408140001709		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				7.00		3		7.00		4

		SPPRk012								RAHR		203		D070		41613000		4-15-03-081		415030810		Rakovec		Rakovec		Hrušky		0.25		0.25		24-43-08		od 99		PM		silniční most Hrušky - Vážany, případě zamrznutí hladiny ze břehu cca 15 m od mostu nad splavem		silniční most Hrušky - Vážany, případě zamrznutí hladiny ze břehu cca 15 m od mostu nad splavem		Jihomoravský		Vyškov		Koryčany						582097.193		1169802.715		49.12954		16.84015		4161300		416130002500		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				5.00		5		5.00		4

		DPPSk008										214		D025		41254010		4-14-03-042		414030420		Skalička		Skalička		Práče		0.20		0.20		34-11-24		v roce 2002 6x ročně, od 2003 12x ročně		PM		mostek na polní cestě mezi obcí Stošíkovice na Louce a Práče		mostek na polní cestě mezi obcí Stošíkovice na Louce a Práče		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo		Při příjezdu od Lachovic na konci obce u Božích muk doprava				630516.934		1191918.223		48,88453		16,21469		4125401		412540102700		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		JPTMo004								MOSB		175		D096		41779000		4-16-02-020		416020200		Babačka		Babačka		Mostiště - ústí		0.20		0.20		23-24-20		PHO Mostiště		PM/208		mostek cca 20 m nad soutokem s Oslavou		mostek cca 20 m nad soutokem s Oslavou		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Náměšť nad Osl.						640305.752		1130476.148		49.42294		15.98541		4177800		417780007100		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				5.00		3		5.00		4

		JPPRc009										217		D115		41902000		4-16-03-042		416030420		Rouchovanka		Rouchovanka		ústí		0.15		0.15		24-33-23		od roku 2002		PM		v lese (mostek na lesní cestě), před ústím do Rokytné. V případě, že nebude terén přístupný - lávka v poli pod městskou ČOV v Rouchovanech, nutno poznamenat do databáze. Lávka je asi 300 m pod ČOV		v lese (mostek na lesní cestě), před ústím do Rokytné		Vysočina		Třebíč		Náměšť nad Osl.		V Řešici se zahne ze silnice na zpevněnou polní cestu (doleva) a na křižovatce polních cest doprava a jede (zpočátku podél lesa) se až na můstek v lese.    Profil v Rouchovanech - při příjezdu po silnici 396 od Řešice se odpočuje za požární nádrží v obci				633428.093		1173290.053		49.04778		16.14643		4190200		419020001300		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		4		10.00		4

		SPPNe005								SVNE		133		D036		41337000		4-15-01-068		415010680		Nedvědička		Nedvědička		Nedvědice		0.08		0.08		24-14-11		= ústí, od 93		PM		most na náměstí (obchod. dům), střed, i RADIO		most na náměstí (obchod. dům), střed		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						614601.480		1129699.682		49,45649		16,33652		4133700		413370000300		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		3		15.00		4

		SPTVi018								VXBP				D030		41298000		4-15-01-020		415010200		Bílý potok		Bílý potok		ústí		0.03		0.03		24-11-09		PHO Vír, 97-01, od 4/04		PM		most v obci Lačnov cca 30m nad zaústěním		most v obci Lačnov cca 30m nad zaústěním		Pardubický		Svitavy		Bystřice nad Pern.						621430.401		1105003.682		49.67033		16.20436		4129800		412980000300		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				4.00		4		4.00		4

		DPPMn005								DYMS		109a		D017		41192000		4-14-02-085		414020850		Mlýnská strouha (Dyjsko-mlýnský náhon)		Mlýnská strouha		Jaroslavice		17.50		17.50		34-13-14		od 94		PM		silniční most za obcí, po soutoku s Danížem (silnice Jaroslavice, Hrádek)		silniční most za obcí, po soutoku s Danížem (silnice Jaroslavice, Hrádek)		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo						629400.814		1205730.365		48.76218		16.25143		4120400		412040000100		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				20.00		3		20.00		3

				1132		1132				MOMO		17		M034		40263000		4-10-02-065		410020650		Morava		Morava		Moravičany		272.80		272.80		14-43-20				HMU		želez. most Olomouc - Zábřeh, pravý břeh u limnigrafu		želez. most Olomouc - Zábřeh, pravý břeh u limnigrafu		Olomoucký		Šumperk		Šumperk						565084		1101565		49.75574		16.97568		4026300		402630001100		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				30.00		3		30.00		3

				3742		3742				MDPI		94		D006		41111000		4-14-01-060		414010620		Moravská Dyje		Moravská Dyje		Písečné		255.30		255.30		33-21-08		situační monitoring		HMU		most v obci, 50 m pod jezem		most v obci, 50 m pod jezem		Jihočeský		Jindřichův Hradec		Dačice		ČHP 062				684133		1176740		48.96349		15.46425		4111100		411110000100		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne				ano		10111000		ano		ano				15.00		4		15.00		3

				1133		1133				MOCE		31		M056		40440000		4-10-03-091		410030910		Morava		Morava		Černovír		237.00		237.00		24-22-14		do 99, od 2007 nahrazuje Olomouc, situační monitoring		HMU		silniční most Černovír - Chomoutov, střed		silniční most Černovír - Chomoutov, střed		Olomoucký		Olomouc		Olomouc						546678.96		1119340.67		49.61361		17.25320		4040500		404050000100		rizikový		ne		ne		ano		ano				ano		ano		ano(1133)		ne		ne				ano		10111010				ano								25.00		3

				1134 (7102)		1134		7102		MOBL		36		M056		40440000		4-10-03-117		410031209		Morava		Morava		Blatec		225.70		225.70		24-24-05		+ RADIO, situační monitoring		HMU		silniční most Blatec - Grygov, střed		silniční most Blatec - Grygov, střed		Olomoucký		Olomouc		Olomouc						546452		1128693		49.52993		17.27060		4042907		404290700100		rizikový		ne		ne		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ano (7102)		ne		ne						10110010		ano		ano				10.00		3		10.00		3

				3951		3951								M056		40440000		4-10-03-135		410031350		Morava		Morava		Tovačov		211.35		211.35		24-24-20		od 02, rybí směrnice		HMU		silnice Tovačov - Troubky, odběr u plilíře z pravého břehu		silnice Tovačov - Troubky, odběr u plilíře z pravého břehu		Olomoucký		Přerov		Přerov						544297.43		1140598.78		49.42517		17.31710		4043900		404390000100		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ano(CZ 0714085)						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

				1205		1205				DYPH		98		D009		41126000		4-14-02-007		414020070		Dyje		Dyje		Podhradí		203.30		203.30		33-22-16		PHO Vranov, situační monitoring		HMU		pod obcí u limnigrafu, 150 m pod jezem, pravý břeh		pod obcí u limnigrafu, 150 m pod jezem, pravý břeh		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo		ČHMÚ 203řkm				668446		1185367		48,90326		15,69150		4112600		411260000300		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				20.00		3		20.00		3

				3554		3554				MOKO		56		M109		40660000		4-12-01-075		412010750		Morava		Morava		Kojetín		201.80		201.80		24-42-05				HMU		silniční most Kojetín - Chropyně		silniční most Kojetín - Chropyně		Olomoucký		Přerov		Přerov						544782		1148697		49.35323		17.32029		4066000		406600003500		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

				1135 (7225)		1135		7225		MOKR		66		M136		40794000		4-12-02-104		412021040		Morava		Morava		Kroměříž		192,9 (193)		192.90		25-31-06		+ RADIO, situační monitoring		HMU		80 m nad silniční most Kroměříž - Hulín v zámeckém parku u limnigrafu, pravý břeh		80 m nad silniční most Kroměříž - Hulín v zámeckém parku u limnigrafu, pravý břeh		Zlínský		Kroměříž		Zlín						539614		1154864		49.30222		17.39882		4075600		407560001900		rizikový		ne		ne		ano		ano				ano		ano		ano(7225)		ne		ne				ano		10111010		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		YPPMA024												M136		40794000		4-12-02-155		412021550		Morava		Morava		Otrokovice		178.70		178.70		25-31-23		od r. 2006		PM		lávka pro pěší od ulice Moravní, asi 1 km pod jezem Bělov		lávka pro pěší od ulice Moravní, asi 1 km pod jezem Bělov		Zlínský		Zlín		Zlín						532903.988		1165616.466		49.21130		17.50580		4079400		407940000100		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		2		10.00		3

		DPPDy004										102		D015		41174000		4-14-02-055		414020550		Dyje		Dyje		Vranov		172.90		172.90		33-22-18		od 93		PM		most v obci, od 5/1999 profil přesunut na most pod splavem		most pod splavem v obci Vranov		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo						659457.232		1187500.962		48.89382		15.38161		4117400		411740001100		rizikový		ne		ano		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				20.00		3		10.00		3

				1137 (7252)		1137		7252		MOSP		74		M156		40875000		4-13-01-054		413010542		Morava		Morava		Spytihněv		169,6 (170,6)		169.60		25-33-08				HMU		u limnigrafu, pravý břeh - pod jezem, do r. 2000 jez Spytihněv, levý břeh		u limnigrafu, pravý břeh  - pod jezem Syptihněv		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště						534080		1174328		49.13322		17.50130		4084702		408470200100		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ano(7252)		ne		ne				ano		10011010		ano		ano				10.00		3		10.00		3

				3719		3719				JIBA		162		D079		41670000		4-16-01-009		416010090		Jihlava		Jihlava		Batelov		169.20		169.20		23-41-06				HMU		cca 200 m od výusti MěČOV, do 04/2000 mostek na míst. komun. k Motorpalu, střed - cca 200 m nad posunutým profilem		cca 200 m pod výustí MěČOV, z mostku		Vysočina		Jihlava		Jihlava		do 4/00 170,3 řkm				683306		1137507		49.31426		15.40947		4166000		416600000300		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne				ano		10011000		ano		ano				20.00		3		20.00		3

		JPPJi016												D079		41670000		4-16-01-019		416010190		Jihlava		Jihlava		Nový Svět		163.10		163.10		23-41-03		od 2004, rybí směrnice		PM		ze silnič. mostu na hl. silnici mezi Novým Světem a Dolní Cerekví		ze silnič. mostu na hl. silnici mezi Novým Světem a Dolní Cerekví		Vysočina		Jihlava		Jihlava		silnice z Kostelce u Jihlavy do Horní Cerekve				678560.128		1134593.941		49.34570		15.46916		4167000		416700000500		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				5.00		3		5.00		3

		SPPSv004								SVSV		120		D029		41287000		4-15-01-005		415010050		Svratka		Svratka		Svratka pod		159.50		159.50		14-33-21		od 93		PM		u autobusové zastávky, 40 m před posledním mostem na silnici Svratka - Križánky		u autobusové zastávky, 40 m před posledním mostem na silnici Svratka - Križánky		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						631975.646		1099535.841		49.70848		16.05044		4128300		412830001300		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano						3		5.00		3

		SPTVi011								SVKR				D029		41287000		4-15-01-005		415010050		Svratka		Svratka		nad Křižánkami		158.94		158.94		24-11-01		PHO Vír, od 97-01, od 03 rybí směrnice		PM		malý jez asi 1 km nad Křižánkami		malý jez asi 1 km nad Křižánkami		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						631472.072		1100690.090		49,69837		16,05858		4128300		412830002309		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		3		10.00		3

		ZPPMA015												M156		40875000		4-13-01-083		413010830		Morava		Morava		nad Olšavou		156.95		156.95		25-33-17		od r. 2006		PM		jez u plavební komory Kunovský les - cca 300 m na silničním mostem (obchvat Uherského Hradiště)		jez u plavební komory Kunovský les - cca 300 m na silničním mostem (obchvat Uherského Hradiště)		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						540482.442		1181529.243		49.06230		17.42328		4087300		408730000500		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

				1138		1138				MONE		84		M171		40939110		4-13-02-001		413020010		Morava		Morava		Nedakonice		152.40		152.40		25-33-21		situační monitoring		HMU		jez, u domku hrázného, pravý břeh		jez, u domku hrázného, pravý břeh		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště		ČHMÚ 152řkm				543346		1186207		49.02699		17.39202		4092300		409230000119		rizikový		ne		ne		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				4.00		3		4.00		3

		JPPJi019												D082		41686000		4-16-01-029		416010290		Jihlava		Jihlava		Rantířov		151.20		151.20		23-23-18		od r. 2006		PM		silniční most v Rantířově směrem na Vyskytnou nad Jihlavou		silniční most v Rantířově směrem na Vyskytnou nad Jihlavou		Vysočina		Jihlava		Jihlava						674368.785		1127904.467		49.40997		15.51534		4168000		416800003109		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				5.00		3		5.00		3

		DPTZn002								DYDM		103		D016		41180000		4-14-02-061		414020610		Dyje		Dyje		Znojmo - přítok (Devět Mlýnů)		142,5(141,5)		142.50		33-24-10		PHO Znojmo		PM/208		pod jezem, u chaty ČRS - pravý břeh		pod jezem, u chaty ČRS - pravý břeh		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo						648655.621		1198086.018		48,81314		15,98147		4118000		411800001519		nejistý		ano		ano		ne		ano		ano		ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						11010000		ano		ano				20.00		3		20.00		3

				1186		1186				JIHB		169		D084		41710000		4-16-01-049		416010490		Jihlava		Jihlava		Malý Beranov		138.50		138.50		23-23-20				HMU		silnič. most do obce Hůlové		silnič. most do obce Hůlové		Vysočina		Jihlava		Jihlava						665792		1129522		49.40486		15.63498		4170000		417000001309		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		4		15.00		3

		SPTVi014								SVJI				D032		41311000		4-15-01-021		415010210		Svratka		Svratka		nad Jimramovem		133.63		133.63		24-11-09		PHO Vír, od 97-01, od 03 rybí směrnice		PM		mostek na polní komunikaci nad obcí Sedliště - cca 350 m nad původním profilem, do 6/06 lávka pro pěší u louky v obci Sedliště		mostek na polní komunikaci nad obcí Sedliště		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.				souřadnice odečtené z mapy odpovídají profilu do 6/06 620041,087 a 1108013,444		620270.714		1107218.961		49,65172nové		16,22390nové		4129900		412990002700		nejistý		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				20.00		3		20.00		3

		ZPPMA022												M171		40939110		4-13-02-034		413020340		Morava		Morava		Strážnice		133.40		133.40		34-22-15		od r. 2006		PM		silniční most Strážnice - Bzenec		silniční most Strážnice - Bzenec		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou						551122.658		1195010.315		48.93219		17.29659		4092802		409280200100		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		DPTZn001		1191		1191				ZNOO		106		D017		41192000		4-14-02-065		414020650		Dyje		Dyje		Znojmo nad		132.60		132.60		34-11-21		PHO Znojmo, = Znojmo - odtok		HMU (PM/208)		vedeno i jako Znojmo - odtok pravý břeh, cca 150 m pod hrází (schody)		pravý břeh ze schodů, cca 150 m pod hrází přehradi Znojmo		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo		ČHMÚ 132,6řkm,ČHP 063				643429.974		1193885.120		48,85366		16,04214		4118400		411840000300		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano		ano		ano		ne		ne		ne				ano		11011000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		SPTVi003								VIRD		122		D032		41311000		4-15-01-033		415010330		Svratka		Svratka		Vír - Dalečín		124.20		124.20		24-11-19		PHO Vír		PM		pod cestou vedoucí k lokalitě bývalé chaty Vírovka (levý břeh toku), v místech osazení značky zákaz vjezdu motorovým vozidlům. Do 4/03 povodní strana silničního mostu na pravobřežní přehradní komunikaci, (silniční most pod obcí).		pod cestou vedoucí k lokalitě bývalé chaty Vírovka (levý břeh toku), v místech osazení značky zákaz vjezdu motorovým vozidlům		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						619269.931		1113995.017		49.59407		16.25141		4131100		413110000700		nejistý		ano		ano		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				5.00		3		5.00		3

				3950		3950								M171		40939110		4-13-02-055		413020550		Morava		Morava		Rohatec		123.90		123.90		34-22-19		od 02, rybí směrnice		HMU		levá polovina řeky ze silničního mostu Petrov - Rohatec		levá polovina řeky ze silničního mostu Petrov - Rohatec		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou		Z důvodu lepšího přístupu se odběr neprovádí dle lokalizace   ČHMÚ Rohatec-Kolonie, z kamenitého břehu cca 5m nad výustí ČOV - přístup okolo podniku Nestle a dále posledního objektu ČOV, podél plotu po rybářské stezke k řece				557881.49		1199599.38		48.88504		17.21092		4093911		409391100100		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				20.00		3		20.00		3

				1206		1206				DYZP		107		D017		41192000		4-14-02-069		414020690		Dyje		Dyje		Tasovice		120.90		120.90		34-13-03		= Znojmo pod		HMU		silniční most před obcí (Tasovice - Načeratice), střed		silniční most před obcí (Tasovice - Načeratice), střed		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo		ČHMÚ 121řkm				635633		1197261		48,83190		16,15364		4118800		411880000500		nejistý		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				20.00		3		20.00		3

				1139		1139				MOHO		87		M174		41049000		4-13-02-092		413020920		Morava		Morava		Hodonín		114.00		114.00		34-24-02				HMU		silniční most Hodonín - Holíč		silniční most Hodonín - Holíč		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou						564322		1204223		48.83816		17.13002		4096905		409690500100		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				20.00		3		20.00		3

		JPPJi011												D089		41752000		4-16-01-087		416010870		Jihlava		Jihlava		Sokolí		104.00		104.00		23-42-23		od 2003, rybí směrnice		PM		levý břeh v obci Sokolí, při příjezdu od Třebíče první odbočka v obci doleva		levý břeh v obci Sokolí, při příjezdu od Třebíče první odbočka v obci doleva		Vysočina		Třebíč		Jihlava		odběr u vykotlaného stromu				654046.754		1151003.384		49.22589		15.83076		4173800		417380001100		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				20.00		4		20.00		3

				1193		1193				DYJH		109		D019		41214030		4-14-02-076		414020760		Dyje		Dyje		Hevlín		95.40		95.40		34-14-16		sled. N. Mlýnů		HMU		silniční most Hevlín - hran. přechod, střed		silniční most Hevlín - hran. přechod, střed		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo		ČHMÚ 94,5řkm				620121		1208835		48,74374		16,38123		4119500		411950000100		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				8.00		3		8.00		3

		BPPVB009												M065		40481000		4-11-01-041		411010410		Vsetínská Bečva		Vsetínská Bečva		Ústí u Vsetína		84.70		84.70		25-41-06		od 2003, rybí směrnice		PM		silniční most Ústí u Vsetína - Vsetín		silniční most Ústí u Vsetína - Vsetín		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						495722.931		1157877.553		49.31126		18.00471		4048100		404810004100		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		2		15.00		3

				4013 (7254)		4013		7254				212		D027		41272040		4-14-02-090		414030500		Dyje		Dyje		Trávní Dvůr		83.00		83.00		34-14-03		od 2000, situační monitoring		HMU		nahraz. Drnholec, lávka u čerpacích stanic, 50 -100 m pod soutokem Dyje s Jevišovkou, obec Jevišovka		lávka u čerpacích stanic, 50 -100 m pod soutokem Dyje s Jevišovkou, obec Jevišovka		Jihomoravský		Znojmo		Dolní Věstonice						612236.954		1200094.626		48,82970		16,47513		4126100		412610000100		rizikový		ne		ne		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ano(7254)		ne		ne						10110010		ano		ano				5.00		3		5.00		3

		DPPDy010		7223				7223		DYJD		116		D028		414030740002		4-14-03-061		414030640		Dyje		Dyje		Drnholec		78.00		78.00		34-12-23		RADIO, do 99 ČHMU, od 02 PM		PM+HMU		silniční most Drnholec - Novosedly, střed		silniční most Drnholec - Novosedly, střed		Jihomoravský		Břeclav		Dolní Věstonice						610738.399		1197426.548		48.85499		16.49150		4127204		412720400100		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ano(7223)		ne		ne						10000010		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		SPPSv014		7111				7111		SVVB		137		D044		41410000		4-15-01-141		415011410		Svratka		Svratka		Veverská Bítýška		67.00		67.00		24-32-12		+ RADIO		PM		cca 150 m pod silnič. mostem Vev. Bítýška - Chudčice a Čebín, pravý břeh u limnigrafu		cca 150 m pod silnič. mostem Vev. Bítýška - Chudčice a Čebín, pravý břeh u limnigrafu		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svratka						609297.827		1150336.519		49.27760		16.43901		4141000		414100000100		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ano(7111)		ne		ne						10000010		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		SPPSi027												D048		41447000		4-15-02-015		415020150		Svitava		Svitava		nad Letovicemi		64.5		64.5		24-12-24		od 2003, rybí směrnice		PM		z mostku u Kolářovy pekárny za městem Letovice (směr Svitavy), pod Chlumským potokem		z mostku u Kolářovy pekárny za městem Letovice (směr Svitavy), pod Chlumským potokem		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava		při příjezdu od Letovic pokračujeme za benzinkou SHELL a pak odbočíme z hlavní silnice doleva k pekráně - osamocená stavba				596799.238		1119331.440		49,56473		16,56747		4144300		414430001900		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		JPPOs021												D107		41859000		4-16-02-050		416020470		Oslava		Oslava		Velké Meziříčí pod		61.80		61.80		24-31-01		od r. 2006		PM		most pod ČOV Velké Meziříčí		most pod ČOV Velké Meziříčí		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Náměšť nad Osl.						638134.299		1140084.319		49.33982		16.03055		4180500		418050000500		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				20.00		3		20.00		3

		JPPOs014												D098		41783000		4-16-02-025		416020250		Oslava		Oslava		nad Balinkou		61.30		61.30		24-31-01		od 2003, rybí směrnice		PM		pod dálničním mostem ve Velkém Meziříčí, pěší lávka přes řeku k areálu Motorpalu, odběr z pravého břehu		pod dálničním mostem ve Velkém Meziříčí, pěší lávka přes řeku k areálu Motorpalu, odběr z pravého břehu		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Náměšť nad Osl.		Pozor - brát nad výustí Motorpalu!				638929.397		1137283.475		49.36412		16.01514		4178300		417830001500		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				2.00		3		2.00		3

		DPNNM009								NMHH		119		D028		414030740002		4-14-03-072		414030740		Dyje		Dyje		Mušovská hráz		58.09		58.09		34-12-19		sled. N. Mlýnů		PM		mezi horní a střední nádrží VDNM, výpustní objekt na hrázi, přístup ze silnice, která je součástí hráze		mezi horní a střední nádrží VDNM, výpustní objekt na hrázi, přístup ze silnice, která je součástí hráze		Jihomoravský		Břeclav		Dolní Věstonice						603249.611		1193586.855		48,89390		16,58882		4127803		412780300100		-		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				5.00		3		5.00		3

				1200		1200				SVLE		147		D055		41501000		4-15-02-035		415020350		Svitava		Svitava		Letovice		58 (59,4)		58.00		24-14-04				HMU		silnice Brno - Letovice, před obcí Zboněk, levý břeh - cca 400 m pod limnigrafem, do 2000 levý břeh před obcí, u lanovky ČHMÚ, u limnigrafu		silnice Brno - Letovice, před obcí Zboněk, levý břeh - cca 400 m pod limnigrafem		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava		ČHMU 60,řkm				596122		1123295		49,52765		16,58190		4146300		414630000500		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne				ano		10011000		ano		ano				15.00		4		15.00		3

				3725 (7141)		3725		7141		JIHM		174		D092		41758000		4-16-01-105		416011050		Jihlava		Jihlava		Mohelno		56.90		56.90		24-33-13		+ RADIO		HMU		most Dukovany - Mohelno, levý břeh		most Dukovany - Mohelno, levý břeh		Vysočina		Třebíč		Náměšť nad Osl.		ČHMÚ 57řkm				629266		1168031		49.09917		16.19502		4175600		417560000700		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ano(7141)		ne		ne						10010010		ano		ano				15.00		3		15.00		3

				1171		1171				BECH		46		M094		40588000		4-11-02-007		411020070		Bečva		Bečva		Choryně		55.50		55.50		25-14-09		situační monitoring		HMU		silniční most do Choryně, střed		silniční most do Choryně, střed		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						500856		1136173		49.50163		17.90679		4056600		405660002500		rizikový		ne		ne		ano		ano				ano		ano		ne		ne		ne				ano		10111000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

				3688 (7112)		3688		7112		XSBY				D047		41428000		4-15-01-149		415011490		Svratka		Svratka		Bystrc		55.00		55.00		24-32-23		od roku 2006 rozšířeno sledování, také RADIO		HMU		nad soutokem tokem Vrbovec, pěší lávka, do 2006 pouze RADIO		nad soutokem tokem Vrbovec, pěší lávka		Jihomoravský		Brno		Brno - Svratka						602532		1157727						4141800		414180000100		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ano(7112)		ne		ne				ano (místo Pisárek)		10011010		ano		ano				5.00		3		5.00		3

		KPNNM004								NMSH		187		D119		417010010006		4-17-01-001		417010010		Dyje		Dyje		Dolní Věstonice		53.77		53.77		34-12-20		sled. N. Mlýnů		PM		mezi střední a dolní nádrží VDNM, výpustní objekt na hrázi, přístup ze silnice, která je součástí hráze		mezi střední a dolní nádrží VDNM, výpustní objekt na hrázi, přístup ze silnice, která je součástí hráze		Jihomoravský		Břeclav		Dolní Věstonice						599126.498		1194391.073		48,89443		16,64441		4194800		419480001300		-		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				5.00		3		5.00		3

				3953		3953								D092		41758000		4-16-01-107		416011070		Jihlava		Jihlava		Řeznovice		44.00		44.00		24-33-20		od 02, rybí směrnice		HMU		z betonových schůdků pod zahradou nejblíže u řeky		z betonových schůdků pod zahradou nejblíže u řeky		Jihomoravský		Brno - venkov		Náměšť nad Osl.		V polovině obce směrem od Ivančic odbočuje cesta vpravo dolů k řece, mezi plotem zahrady po pravé straně a plechovým modrým skladem vede pěšinka dolů k řece.				620611.980		1170535.500		49.08544		16.31696		4175800		417580003900		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		3		15.00		3

		SPPSv030												D047		41428000		4-15-01-159		415011590		Svratka		Svratka		Přízřenice		40.80		40.80		24-34-10		od 2004, rybí směrnice		PM		nad jezem v Přízřenicích, nad soutokem se Svitavou		nad jezem v Přízřenicích, nad soutokem se Svitavou		Jihomoravský		Brno		Brno - Svratka						597288.641		1166505.208		49.14456		16.62793		4142800		414280000309		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		SPPBo006												D038		41367000		4-15-01-088		415010880		Bobrůvka (Loučka)		Bobrůvka (Loučka)		pod Bobrovou		38.50		38.50		24-13-08		od 2001		PM		mezi Olešínkami a Bobrovou, v místě, kde je silnice nejblíž toku (od Olešínek), mezi Lánským a Račickým potokem ze břehu		mezi Olešínkami a Bobrovou, v místě, kde je silnice nejblíž toku (od Olešínek), mezi Lánským a Račickým potokem ze břehu		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						628818.072		1124863.030		49,48676		16,13039		4135700		413570001300		nejistý		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				20.00		4		20.00		3

		ZPPOv016												M160		40890000		4-13-01-092		413010920		Olšava		Olšava		Bojkovice pod		36.40		36.40		25-34-22		od r. 2006		PM		lávka pro pěší, na konci obce (po toku) naproti železniční stanici		lávka pro pěší, na konci obce (po toku) naproti železniční stanici		Jihomoravský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						513613.976		1187064.269		49.03548		17.79638		4088200		408820000300		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		2		10.00		3

				1199		1199				SVBP		155		D063		41559030		4-15-03-021		415030212		Svratka		Svratka		Rajhrad (Brno pod)		35.00		35.00		24-34-15		situační monitoring		HMU		50 m nad sil. mostem Rajhrad - Rajhradice - nad jezem z levého břehu		50 m nad sil. mostem Rajhrad - Rajhradice - nad jezem z levého břehu		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svratka						598513		1172015		49.09375		16.62003		4155902		415590200100		rizikový		ne		ano		ano		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		YPPHa009								HAPA		206		M112		40669000		4-12-02-009		412020090		Haná		Haná		Pazderna		34.70		34.70		24-41-15		rozbory v menším rozsahu, od 03 rybí směrnice		PM		z kamených schůdků na pravém břehu - ulice U splavu a Pionýrská		z kamenných schůdků na pravém břehu - ulice U splavu a Pionýrská		Jihomoravský		Vyškov		Zlín						569178.186		1154050.135		49.28873		16.98644		4066900		406690000300		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				5.00		3		5.00		3

		VPPVL004												M180		42020360		4-21-08-054		421080540		Vlára		Vlára		Vlachovice		34.50		34.50		25-34-10/15		od r. 2006		PM		silniční most pod kamenným stupněm v horní části obce (po toku), ze silnice v obci ve směru Vlachova Lhota v pravotočivé zatáčce odbočit dolů k toku, u čp 81		silniční most pod kamenným stupněm v horní části obce (po toku) - u domu čp 81		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště						502454.119		1177635.126		49.12900		17.93684		4202017		420201700100		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				7.00		2		7.00		3

				1187 (7123)		1187		7123		JIIV		185		D118		41938000		4-16-04-003		416040030		Jihlava		Jihlava		Ivančice (pod)		34.20		34.20		24-34-17		+ RADIO		HMU		pod žel. mostem Bránice - Mor. Krumlov - silniční most, i RADIO, do r. 00 - levý břeh u vodoměr. stanice, cca 100m nad mostem, od 04/00 zpět původní profil		pod žel. mostem Bránice - Mor. Krumlov - silniční most		Jihomoravský		Brno - venkov		Náměšť nad Osl.						613834		1171672		49,08196		16,41047		4191700		419170000300		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ano(7123)		ne		ne				ano		10011010		ano		ano				20.00		3		20.00		3

		SPPSi035												D061		41533000		4-15-02-093		415020930		Svitava		Svitava		Blansko pod		32.60		32.60		24-32-05		od r. 2006		PM		mostek u Klamovy huti		mostek u Klamovy huti		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava						593428.110		1144571.043		49.34429		16.64908		4152100		415210000500				ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				20.00		3		20.00		3

		XPPOB024												M046		40350000		4-10-03-036		410030360		Oskava		Oskava		Šumvald		28.40		28.40		14-44-07		od r. 2006		PM		silniční most Šumvald - Troubelice		silniční most Šumvald - Troubelice		Olomoucký		Olomouc		Olomouc						554461.561		109,4948,969		49.82459		17.11352		4035000		403500000100		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		2		10.00		3

		ZPPOv009												M160		40890000		4-13-01-098		413010980		Olšava		Olšava		Šumice		28.10		28.10		25-34-21		od 2003, rybí směrnice		PM		mostek na okraji obce (směrem od Uh. Brodu), pod tokem Ovčírka a nad Ledským potokem		mostek na okraji obce (směrem od Uh. Brodu), pod tokem Ovčírka a nad Ledským potokem		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště		příjezd - druhá odbočka doprava				519876.500		1187045.638		49.03043		17.71119		4088800		408880000300		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		4		10.00		3

		KPPKY013												D129		42019000		4-17-01-112		417011120		Kyjovka		Kyjovka		Mikulčice		24.60		24.60		34-24-06		od r. 2006		PM		mostek za obcí směrek k Památníku Mikulčice (archeologické naleziště)		mostek za obcí směrek k Památníku Mikulčice (archeologické naleziště)		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou						569942.872		1206803.698		48.80965		17.05732		4201500		420150001500		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				15.00		3		15.00		3

		XPPMS021												M030		40246010		4-10-02-011		410020110		Moravská Sázava		Moravská Sázava		Žichlínek pod		24.00		24.00		14-34-05		od r. 2006		PM		lávka na polní cestě na dolním okraji obce Žichlínek (po toku)		lávka na polní cestě na dolním okraji obce Žichlínek (po toku)		Pardubický		Ústí nad Orlicí		Šumperk						587507.672		1086375.125		49.87085		16.64421		4021300		402130000900		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				15.00		3		15.00		3

		BPPBe014												M097		40616120		4-11-02-058		411020580		Bečva		Bečva		Osek nad Bečvou		22.90		22.90		25-13-03		od r. 2006		PM		silniční most Osek nad Bečvou - Oldřichov		silniční most Osek nad Bečvou - Oldřichov		Olomoucký		Přerov		Přerov						527427.806		1132870.943		49.50915		17.53774		4061602		406160200300		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ano(CZ 0714082)						10000000		ano		ano				5.00		3		15.00		3

		XPPTe023												M037		40280000		4-10-02-082		410020820		Třebůvka		Třebůvka		Plechtinec		22.05		22.05		14-43-22		od r. 2006		PM		silniční most  Petrůvka - Plechtinec, nad soutokem s Jevíčkou		silniční most  Petrůvka - Plechtinec, nad soutokem s Jevíčkou		Pardubický		Svitavy		Olomouc						581049.660		1104646.082		49.71321		16.76031		4028000		402800000519		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		JPPOs013												D107		41859000		4-16-02-079		416020790		Oslava		Oslava		nad Chvojnicí		20.40		20.40		24-33-09		od 2003, rybí směrnice		PM		silniční most Mohelno - Březník		silniční most Mohelno - Březník		Vysočina		Třebíč		Náměšť nad Osl.						628034.884		1163401.408		49.14181		16.20489		4183700		418370006300		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ano(624)						10010000		ano		ano				10.00		4		10.00		3

		XPPBr022												M028		40239000		4-10-02-037		410020370		Březná		Březná		Mlýnický Dvůr		20.00		20.00		14-41-07		od r. 2006		PM		silniční most u vlakové zastávky Mlýnický Dvůr - odbočka ze silnice Červená Voda - Štíty		silniční most u vlakové zastávky Mlýnický Dvůr - odbočka ze silnice Červená Voda - Štíty		Pardubický		Ústí nad Orlicí		Šumperk						578487.410		1072393.394		50.00398		16.74828		4023500		402350003700		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				14.00		3		14.00		3

		YPPRu023												M131		40776000		4-12-02-126		412021260		Rusava		Rusava		Dobrotice nad		18.30		18.30		25-31-05		od r. 2006		PM		silniční most Holešov - Hlinsko p. Hostýnem		silniční most Holešov - Hlinsko p. Hostýnem		Jihomoravský		Kroměříž		Zlín						524066.964		1150924.228		49.35020		17.60746		4077600		407760001900		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		2		10.00		3

				4014 (7255)		4014		7255				211		D061		41533000		4-15-02-109		415021090		Svitava		Svitava		Bílovice nad Svitavou		14,7 (17,3)		14.70		24-41-19		od 2000		HMU		nahraz. Obřany, pod železničním mostem, levý břeh (cca 400 m pod MěČOV), do 04/00 železniční most		pod železničním mostem, levý břeh (cca 400 m pod MěČOV)		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svitava										49,24099		16,66935		4153300		415330001100		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ano(7255)		ne		ne						10010010		ano		ano				15.00		4		15.00		3

		YPPVO018												M108		40659000		4-12-01-060		412010600		Valová		Valová		Prostějov pod		14.50		14.50		24-24-18		od r. 2006		PM		silniční most Bedihošť - Kralice na Hané		silniční most Bedihošť - Kralice na Hané		Olomoucký		Prostějov		Přerov						554723.206		1136353.278		49.45391		17.16759		4065523		406552300300		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		YPPBd020												M121		40713000		4-12-02-049		412020490		Brodečka (Drahanský potok)		Brodečka		Otaslavice nad		14.20		14.20		24-24-22		od r. 2006		PM		lávka pro pěší v obci - horní části na vstupu Brodečky do Otaslavic		lávka pro pěší v obci - horní části na vstupu Brodečky do Otaslavic		Olomoucký		Prostějov		Přerov						562837.033		1143180.389		49.38562		17.06563		4070700		407070002500		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				4.00		3		4.00		3

		BPPSe011												M066		40490000		4-11-01-046		411010460		Senice		Senice		Lidečko		13.80		13.80		25-41-21		od r. 2006		PM		silniční most před obcí ve směru od Vsetína		silniční most před obcí ve směru od Vsetína		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						493333.682		1168598.188		49,21719		18,05014		4048600		404860002100		nejistý		ano		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		VPPVl001		3558		3558				BOVB		205		M180		42020360		4-21-08-075		421080750		Vlára		Vlára		Brumov pod		12.90		12.90		25-43-21		od 97 PM, od roku 2004 ČHMÚ - hraniční profil - Slovenská republika, situační monitoring		HMU		u bývalého celního prostoru, odběr ze středu soukr. dřevěné lávky, naproti nádraží		u bývalého celního prostoru, odběr ze středu soukr. dřevěné lávky, naproti nádraží		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště						495050.230		1188695.212		49.03584		18.05128		4202036		420203607900		rizikový		ne		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ano		ano(CZ 0723434)						10110001		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		ZPPVK024												M170		40939080		4-13-02-045		413020390		Velička		Velička		Hroznová Lhota		12.90		12.90		35-11-17		od r. 2006		PM		silniční most Kněždub - Hroznová Lhota		silniční most Kněždub - Hroznová Lhota		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou						542598.810		1199756.131		48.89730		17.41878		4093300		409330003300		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				15.00		2		15.00		3

		YPPHL017												M104		40655170		4-12-01-055		412010530		Hloučela		Hloučela		Soběsuky		12.90		12.90		24-24-11		od r. 2006		PM		silniční most Soběsuky - Plumlov (nad ústím Osiny)		silniční most Soběsuky - Plumlov (nad ústím Osiny)		Olomoucký		Prostějov		Přerov						566720.994		1134157.346		49.46258		16.99967		4065515		406551500300		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				6.00		2		6.00		3

				1167		1167						29		M050		40396000		4-10-03-058		410030580		Oskava		Oskava		Pňovice		12.70		12.70		14-44-23		do 90, od 97, situační monitoring		HMU		místní mostek na polní cestu na již. konci obce, střed		místní mostek na polní cestu na již. konci obce, střed		Olomoucký		Olomouc		Olomouc						552130		1107067		49.71825		17.16260		4037200		403720000500		nejistý		ne		ne		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				15.00		3		15.00		3

		DPVa016												D004		41082000		4-14-01-029		414010290		Vápovka		Vápovka		Červený Hrádek		12.50		12.50		23-43-14		od r. 2006		PM		silniční mostek v Červeném Hrádku - pod rybníkem		silniční mostek v Červeném Hrádku - pod rybníkem		Jihočeský		Jindřichův Hradec		Dačice						676321.689		1159753.642		49.12340		15.54186		4107800		410780002300		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		ZPPNi020												M164		40913000		4-13-01-117		413011170		Nivnička (Bystřička)		Nivnička		Suchá Loz		12.10		12.10		35-12-06		od r. 2006		PM		lávka pro pěší za hřbitovem, odbočit z hlavní silnice ve směru od Nivnice doleva ke hřbitovu, za ním doprava k toku.		lávka pro pěší za hřbitovem		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						520847.953		1193499.257		48.97182		17.70600		4090700		409070004500		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				9.00		3		9.00		3

		YPNHL026												M104		40655170		4-12-01-055		412010550		Hloučela		Hloučela		Plumlov - přítok		11.70		11.70		24-24-11		od 2007		PM		odtok z Podhradského rybníka - kamenný mostek		odtok z Podhradského rybníka - kamenný mostek		Olomoucký		Prostějov		Přerov		přítok do nádrže Plumlov, cca 200 - 250 m nad limnigrafem		souřadnice limnigrafu 49,46349 a 17,01828		565671.81		1134336,032		49.46303		17.01569		4065517		406551701109		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000				ano								2.00		3

		XPPOl012												M055		40437000		4-10-03-129		410031290		Olešnice (Kokorka)		Olešnice		Penčičky		11.00		11.00		25-13-02		od 2003, rybí směrnice		PM		silniční most v Penčičkách - nad rybníkem Velká Čekyně		silniční most v Penčičkách - nad rybníkem Velká Čekyně		Olomoucký		Přerov		Přerov						536205.914		1132370.652		49.50600		17.41639		4043700		404370000709		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				7.00		3		7.00		3

		YPNHL025												M106		40655200		4-12-01-057		412010571		Hloučela		Hloučela		Plumlov - odtok		9.60		9.60		24-24-11		od roku 2007		PM		mostek v místní části Mostkovice, pod hrází u limnigrafu		mostek v místní části Mostkovice, pod hrází u limnigrafu		Olomoucký		Prostějov		Přerov		odtok z nádrže Plumlov				563688,492		1133643,137		49.46933		17.04005		4065519		406551900500		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000				ano								5.00		3

				1181		1181				SVVR		161		D078		41651080		4-15-03-126		415031260		Svratka		Svratka		Vranovice		9.50		9.50		34-12-15		situační monitoring		HMU		silniční most Vranovice - Pouzdřany, střed		silniční most Vranovice - Pouzdřany, střed		Jihomoravský		Břeclav		Dolní Věstonice		ČHMÚ 12,8 řkm, ČHP 122				600343		1187902		48,95020		16,61854		4165106		416510600100		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				20		4		20.00		3

				4010 (7251)		4010		7251				213		M098		40619000		4-11-02-070		411020700		Bečva		Bečva		Dluhonice		9.30		9.30		25-13-12		od 2000, situační monitoring		HMU		nahraz. Troubky, limnigrafu,  pravý břeh, na ulici "U rozvodny"		limnigrafu,  pravý břeh, na ulici "U rozvodny"		Olomoucký		Přerov		Přerov						537318		1138580		49.44983		17.41018		4061803		406180302100		rizikový		ne		ne		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ano(7251)		ne		ne		ano				10110110		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		DPTNr002								NRIP		91		D003		414010300010		4-14-01-030		414010300		Řečice (Olšanský potok)		Řečice		Nová Říše - přítok		8.20		8.20		23-43-04		PHO Nová Říše		PM/208		u limnigrafu, pravý břeh		u limnigrafu, pravý břeh		Vysočina		Jihlava		Dačice						675237.065		1155476.467		49.16592		15.54984		4107900		410790006500		-		ne		ano		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ano(CZ 0613327)						11000000		ano		ano				5.00		3		5.00		3

		ZPTLu002								LUDP		81		M162		40902000		4-13-01-106		413011061		Ludkovický potok		Ludkovický p.		Ludkovice - přítok		8.10		8.10		25-34-07		PHO Ludkovice		PM/208		mostek v obci (dříve na konci vzdutí u LG levý břeh)		mostek v obci (dříve na konci vzdutí u LG levý břeh)		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště				souřadnice odečtené z mapy odpovídají profilu u limnigrafu 517418,977 a 1176253,765		517181.014		1175453.841		49.13638		17.73321		4089600		408960002300		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				2.00		3		2.00		3

		JPPJh004								JIJR		168a		D083		41699000		4-16-01-046		416010460		Jihlávka		Jihlávka		Rančířov		7.70		7.70		23-41-04		od 94		PM		silniční most v obci		silniční most v obci		Vysočina		Jihlava		Jihlava						669461.622		1133721.619		49.36340		15.59190		4169700		416970000100		rizikový		ne		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		ZPPLt012												M143		40810000		4-13-01-016		413010160		Lutoninka		Lutoninka		Vizovice nad		7.400		7.400		25-32-23		od r. 2006		PM		železný mostek bez zábradlí přes tok, asi 200 metrů za obcí na Lutoninu, na mostek se odbočuje doprava k oplocenému areálu		železný mostek bez zábradlí přes tok, asi 200 metrů za obcí na Lutoninu		Zlínský		Zlín		Zlín						506908.912		1166371.233						4081000		408100013500		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				7.00		3		7.00		3

		SPPKr010										221		D049		41460000		4-15-02-032		415020320		Křetínka		Křetínka		Dolní Poříčí		7.15		7.15		24-12-23		od roku 2002		PM		Dolní Poříčí - mostek v obci u limnigrafu		Dolní Poříčí - mostek v obci u limnigrafu		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava		Při příjezdu od Křetína zahneme do Dolního Poříčí a po silnici (v obci) pokračujeme podél toku za obchod, na další křižovatce doprava až k limnigrafu.				601282.146		1118614.295		49,57058		16,49815		4146000		414600003300				ne		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		2		10.00		3

		ZPPRa026												M172		40947010		4-13-02-060		413020600		Radějovka		Radějovka		Petrov nad		6.60		6.60		34-22-25		od r. 2006		PM		mostek na konci obce, asi 400 m od hlavní silnice		mostek na konci obce, asi 400 m od hlavní silnice		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou		průzkumně v roce 2006 souběžně spolu s profilem Radějovka - Petrov, prokáže vliv vodní nádrže nad stávajícím profilem na stávající profil.				553016.097		1200878.746		48.87793		17.27887		4094400		409440000100		nejistý		ne		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				6.00		3		10.00		3

		ZPTLu001								LUDO				M162		40902000		4-13-01-106		413011062		Ludkovický potok		Ludkovický potok		Ludkovice - odtok		6.00		6.00		25-34-11		PHO Ludkovice		PM/208		u limnigrafu, levý břeh		u limnigrafu, levý břeh		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště						517788.065		1177080.048		49.12149		17.72676		4089601		408960100100		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				3.00		3		3.00		3

		ZPTFr002								FRYF		70		M147		40828000		4-13-01-028		413010280		Fryštácký potok		Fryštácký p.		Fryšták - přítok		6.00		6.00		25-32-11		PHO Fryšták		PM/208		na konci vzdutí, pravý břeh, po soutoku s pravostranným přítokem, naproti rybníka		na konci vzdutí, pravý břeh, po soutoku s pravostranným přítokem, naproti rybníka		Zlínský		Zlín		Zlín						520108.104		1159956.298		49.27256		17.67336		4082200		408220000100		rizikový		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				6.00		4		6.00		3

		YPPRo015												M101		40655060		4-12-01-038		412010380		Romže		Romže		Kostelec na Hané		5.70		5.70		24-24-07		od r. 2006		PM		silniční most Smržice - Plumlov (Mostkovice)		silniční most Smržice - Plumlov (Mostkovice)		Olomoucký		Prostějov		Přerov						560115.670		1131163.550		49.49532		17.08619		4065500		406550000100		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		15.00		3

		ZPTBj002								BOKO		75		M157		40878000		4-13-01-087		413010870		Kolelač		Kolelač		Bojkovice - přítok		4.65		4.65		25-34-23		PHO Bojkovice		PM/208		silniční most Pitín - Slavičín, levá strana		silniční most Pitín - Slavičín, levá strana		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						508503.901		1184998.177		49.05819		17.86364		4087700		408770001700		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				5.00		3		5.00		3

				3770		3770						35		M054		40426000		4-10-03-112		410031120		Bystřice		Bystřice		Bystrovany		4.40		4.40		24-22-20		býv. prof. HMU do 94, od 2006 - nahrazuje profil Mariánské Údolí		HMU		silniční most v obci Bystrovany (nad jezem)		silniční most v obci Bystrovany (nad jezem)		Olomoucký		Olomouc		Olomouc						541948.484		1121965.512		49.59400		17.32364		4042600		404260001509		rizikový		ano		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				6.00		3		8.00		3

		SPPPu026												D058		41520000		4-15-02-090		415020900		Punkva		Punkva		Skalní Mlýn u Blanska		4.30		4.30		24-41-01		od 2003, rybí směrnice		PM		silniční most Skalní Mlýn - Ostrov u Macochy		silniční most Skalní Mlýn - Ostrov u Macochy		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava		u střediska CHKO Moravský kras				588772.746		1142934.770		49.36346		16.71006		4151800		415180001300		nejistý		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				5.00		3		5.00		3

		YPTOp001								OPAO				M112		40669000		4-12-02-008		412020080		Malá Haná		Malá Haná		Opatovice - odtok		4.20		4.20		24-41-09		PHO Opatovice		PM/208		pod hrází ve vývaru		pod hrází ve vývaru		Jihomoravský		Vyškov		Zlín						573485.945		1150797.871		49.30781		16.93160		4066800		406680002909		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				3.00		4		3.00		3

		XPPTu011										225		M051		40404000		4-10-03-088		410030880		Trusovický potok (Trusovka)		Trusovický potok		Bohuňovice		4.00		4.00		24-22-10		v roce 2002 6x ročně, od 2003 12x ročně		PM		silniční most v obci - silnice Hlušovice - Štarnov přes Moravské Loděnice		silniční most v obci - silnice Hlušovice - Štarnov přes Moravské Loděnice		Olomoucký		Olomouc		Olomouc		Při příjezdu od Hlušovic,most nad ČOV Bohuňovice				544875.775		1115157.511		49.65228		17.27393		4040200		404020008500		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

				3684		3684				MOVS		86		M170		40939080		4-13-02-052		413020520		Velička		Velička		Strážnice		3.80		3.80		34-22-20				HMU		silniční most Strážnice - Bzenec		silniční most Strážnice - Bzenec		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou		ČHMÚ 4,1 řkm, ČHP 061				550305		1197507		48.91076		17.31146		4093908		409390801711		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		BPPVe008												M096		40602000		4-11-02-043		411020430		Velička		Velička		Velká		3.40		3.40		25-12-21		od 2003, rybí směrnice		PM		silniční most v obci, ze silnice Hranice - Olšovec (440) odbočit doleva		silniční most v obci		Olomoucký		Přerov		Valašské Meziříčí						513202.628		1127201.397		49.57177		17.72568		4060200		406020000100		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

				1166		1166				MOTL		24		M043		40316000		4-10-02-118		410021180		Třebůvka		Třebůvka		Loštice		3 (4,3)		3.00		14-43-19		situační monitoring		HMU		polní cesta z Moravičan k ZD Loštice, pod dálničním mostem na Mohelnici, pravý břeh, do roku 2000 silniční most u limnigrafu, v obci		polní cesta z Moravičan k ZD Loštice, pod dálničním mostem na Mohelnici, pravý břeh		Olomoucký		Šumperk		Olomouc						568477		1102453		49.74568		16.94666		4031600		403160000100		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				15.00		3		15.00		3

		YPPMB006								MBPL		65a		M126		40755000		4-12-02-102		412021020		Malá Bečva		Malá Bečva		Plešovec		2.90		2.90		25-31-01		od 94		PM		mostek nad obcí (cca do roku 2000 u hřbitova na konci zástavby asi 700 m po tímto profilem)		mostek nad obcí		Zlínský		Prostějov		Přerov		Zahnout na polní cestu u stožáru vysokého napětí		souřadnice odečtené z mapy odpovídají profilu u hřbitova 540698,967  a 1150599,436		540940.764		1150035.324		49.34371		17.37517		4075400		407540000100		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		ZPTBj001								BOJO				M157		40878000		4-13-01-087		413010870		Kolelač		Kolelač		Bojkovice - odtok		2.70		2.70		25-34-23		PHO Bojkovice		PM/208		pod hrází - výtok z roury		pod hrází - výtok z roury		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						509925.987		1185789.490		49.04985		17.84502		4087700		408770004500		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				3.00		3		3.00		3

		JPTHu001								HUBM				D081		416010280016		4-16-01-028		416010280		Maršovský potok		Maršovský p.		Hubenov - ústí		2.64		2.64		23-23-18		PHO Hubenov		PM/208		u limnigrafu - pravý břeh		u limnigrafu - pravý břeh		Vysočina		Jihlava		Jihlava						677520.265		1128191.861						4167900		416790008500		-		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		SPPKu029												D045		415011470002		4-15-01-144		415011440		Kuřimka		Kuřimka		Chudčice nad		2.50		2.50		24-32-13		od 2003 6x ročně		PM		mostek na silnici z Chudčic do Mor. Knínic (směr Kuřim)		mostek na silnici z Chudčic do Mor. Knínic (směr Kuřim)		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svratka						606780.510		1148771.579		49.29384		16.47258		4141300		414130000300		-		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		XPPOl007								OLMA		36a		M055		40437000		4-10-03-129		410031290		Olešnice (Kokorka)		Olešnice		Majetín		2.35		2.35		25-13-06		od 94		PM		most na silnici Brodek u Přerova - Majetín		most na silnici Brodek u Přerova - Majetín		Olomoucký		Olomouc		Přerov				souřadnice odečtené z mapy odpovídají mostu na silnici Brodek - Dub, řkm 1 jsou 543313,898 a 1133823,824		542138.530		1133373.510		49.49174		17.33620		4043700		404370005119		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				7.00		4		7.00		3

				3670		3670				BETR		50		M098		40619000		4-11-02-072		411020722		Bečva		Bečva		Troubky		1.95		1.95		25-13-16		do 99, od 2002 rybí směrnice		HMU		silniční most Troubky - Tovačov		silniční most Troubky - Tovačov		Olomoucký		Přerov		Přerov		CHMU 1,8řkm				542905		1139942		49.42825		17.32854		4061900		406190000100		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		JPPBt005								JIBS		170		D085		41723000		4-16-01-072		416010720		Brtnice		Brtnice		Střížov		1.80		1.80		23-42-01		vodárenský tok		PM		pod dřev. mostem pod zříceninou Rokštejna, pod přítokem od Panské Lhoty		pod dřev. mostem pod zříceninou Rokštejna, pod přítokem od Panské Lhoty		Vysočina		Jihlava		Jihlava						660060.373		1138103.999		49.33438		15.72775		4172300		417230010509		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

				3643		3643				MSRA		16		M030		40246010		4-10-02-048		410020480		Moravská Sázava		Moravská Sázava		Rájec		1.60		1.60		14-43-04		situační monitoring		HMU		silnič. most Rájec - Leština, střed		silnič. most Rájec - Leština, střed		Olomoucký		Šumperk		Šumperk						568410		1089434		49.86115		16.91262		4024600		402460002300		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				15.00		3		15.00		3

		SPPKi036												D060		41528000		4-15-02-104		415021040		Křtinský potok		Křtinský potok		Adamov nad		1.00		1.00		24-32-10		od r. 2006		PM		na začátku zástavby města Adamov (po toku) - směrem na Josefov, odbočení do místní části		na začátku zástavby města Adamov (po toku) - směrem na Josefov, odbočení do místní části		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava						593322.091		1149014.118		49,30481		16,65628		4152800		415280001500		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				9.00		4		9.00		3

		BPPJu005										227		M093		40577000		4-11-02-018		411020180		Juhyně		Juhyně		Choryně		1.00		1.00		25-14-09		v roce 2002 6x, od roku 2003 12x		PM		silniční mostek v obci, v blízkosti kapličky		silniční mostek v obci, v blízkosti kapličky		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí		Při příjezdu od Val.Meziříčí za kapličkou na křižovatce se zrcadlem vpravo.				501540.621		1136423.921		49.49876		17.89834		4057700		405770006300		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		ZPTFr003								FRYL		71		M147		40828000		4-13-01-031		413010310		Lukovský potok		Lukovský p.		Fryšták - ústí		0.80		0.80		25-32-11		PHO Fryšták		PM/208		před vtokem do nádrže ze silničního mostu Fryšták-ZOO Lešná, pravá strana		před vtokem do nádrže ze silničního mostu Fryšták-ZOO Lešná, pravá strana		Zlínský		Zlín		Zlín						517606.538		1160074.608		49.27388		17.70783		4082500		408250000500		rizikový										ano																01000000		ano		ano				5.00		2		5.00		3

				1201		1201				SVPR		154		D061		41533000		4-15-02-109		415021090		Svitava		Svitava		ústí		0.50		0.50		24-34-10		situační monitoring		HMU		Přízřenice, pod dálničním mostem Brno - Bratislava, pravý břeh		Přízřenice, pod dálničním mostem Brno - Bratislava, pravý břeh		Jihomoravský		Brno		Brno - Svitava						597062		1166183		49.15935		16.63396		4153300		415330003109		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne				ano		10111000		ano		ano				10.00		4		10.00		3

		ZPPLD019												M162		40902000		4-13-01-112		413011120		Ludkovický potok		Ludkovický potok		Biskupice		0.50		0.50		25-34-16		od r. 2006		PM		silniční mostek za vstupní bránou k průmyslové zóně, na konci obce (po toku)		silniční mostek za vstupní bránou k průmyslové zóně, na konci obce (po toku)		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště						519285.492		1181710.282		49.07867		17.71234		4090200		409020000900		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				6.00		3		6.00		3

		SPPLb025												D039		41378000		4-15-01-109		415011090		Libochovka		Libochovka		Dolní Loučky		0.50		0.50		24-32-01		od 2003, rybí směrnice		PM		lávka pro pěší v obci Dolní Loučky pod železničním mostem, okraj obce směr Jestřabí		lávka pro pěší v obci Dolní Loučky pod železničním mostem, okraj obce směr Jestřabí		Vysočina		Žďár nad Sáz.				je ve správě ZVHS a Lesů ČR				614784.273		1140830.068		49.35687		16.35089		4137800		413780000509		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				3.00		3		3.00		3

				3639		3639				MODS		8		M020		40197030		4-10-01-095/1		410010951		Desná		Desná		Sudkov		0,4 (1,8)		0.40		14-41-20		situační monitoring		HMU		silniční most Postřelmov - Sudkov, levý břeh, do roku 2000 silniční most Sudkov - Bludov, levý břeh		silniční most Postřelmov - Sudkov, levý břeh		Olomoucký		Šumperk		Šumperk						565648		1083240		49.91261		16.93200		4019701		401970100100		rizikový		ano		ano		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10110000		ano		ano				15.00		3		15.00		3

		BPPSe004										228		M068		40498000		4-11-01-058		411010580		Senice		Senice		Ústí u Vsetína		0.30		0.30		25-41-06		v roce 2002 6x ročně, 2003 12x ročně		PM		silniční mostek v obci (za mostem přes Bečvu po místní komunikaci vpravo), cca 50 m před ústím do Bečvy		silniční mostek v obci, před ústím do Bečvy		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí		Při příjezdu od Vsetína za mostem přes Bečvu, první možná odbočka na místní komunikaci vpravo				495928.587		1157789.854		49.31207		18.00172		4049800		404980005500		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		ZPPNi001								BONI		82a		M164		40913000		4-13-01-123		413011230		Nivnička (Bystřička)		Nivnička		Uherský Brod		0.30		0.30		35-11-05		od 94		PM		silniční most na okraji města, silnice Uherský Brod - Bánov		silniční most na okraji města, silnice Uherský Brod - Bánov		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						523931.011		1187992.941		49.01848		17.65758		4091300		409130002100		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				9.00		3		9.00		3

		JPTHu003								HUBO				D081		416010280016		4-16-01-028		416010280		Maršovský potok		Maršovský p.		Hubenov - odtok		0.27		0.27		23-23-23		PHO Hubenov		PM/208		u limnigrafu - pravý břeh		u limnigrafu - pravý břeh		Vysočina		Jihlava		Jihlava						676035.723		1129669.485		49.39194		15.49056		4167900		416790009300		-		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				2.00		2		2.00		3

		ZPTBj003								BOVA		77		M157		40878000		4-13-01-087		413010870		Vasilský potok		Vasilský p.		Bojkovice - ústí		0.20		0.20		25-34-23		PHO Bojkovice od 94		PM/208		u limnigrafu, pravý břeh		u limnigrafu, pravý břeh		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						509732.703		1184866.574		49.05852		17.84651		4087700		408770004300		nejistý										ano																01000000		ano		ano				3.00		2		3.00		3

		SPPPu034												D058		41520000		4-15-02-092		415020920		Punkva		Punkva		ústí		0.20		0.20		24-32-05		od r. 2006		PM		lávka pro pěší před ústím do Svitavy, u administrativní budovy ČKD Blansko		lávka pro pěší před ústím do Svitavy, u administrativní budovy ČKD Blansko		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava						593056.103		1144112.303		49.34893		16.65350		4152000		415200001100		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				5.00		3		5.00		3

		XPPMi003								MOMM		16a		M032		40254000		4-10-02-056		410020560		Mírovka		Mírovka		Mohelnice pod		0.20		0.20		14-43-15		od 94		PM		polní cesta pod obcí - mostek		polní cesta pod obcí - mostek		Olomoucký		Šumperk		Šumperk						566395.956		1098454.221		49.78045		16.93764		4025400		402540002100		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		2		10.00		3

		ZPPBK013												M144		40811000		4-13-01-017		413010170		Bratřejovka		Bratřejovka		Vizovice		0.20		0.20		25-32-23		od r. 2006		PM		silniční most v obci na hlavní silnici Zlín - Horní Lideč		silniční most v obci na hlavní silnici Zlín - Horní Lideč		Zlínský		Zlín		Zlín						507680.009		1166951.840		49,22047		17,85231		4081100		408110016700		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				5.00		3		5.00		3

		SPPBo007								SVLO		134a		D040		41379000		4-15-01-110		415011100		Bobrůvka (Loučka)		Bobrůvka (Loučka)		ústí		0.20		0.20		24-32-02		od 94		PM		silniční most v Předklášteří - na výjezdu, silnice číslo 387 Štěpánovice - Tišnov, + RADIO		silniční most v Předklášteří - na výjezdu, silnice číslo 387 Štěpánovice - Tišnov		Jihomoravský		Brno - venkov		Bystřice nad Pern.						611159.410		1141294.198		49,35637		16,40119		4137900		413790001100		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				20.00		3		10.00		3

		SPPBi013										219		D043		41409000		4-15-01-140		415011400		Bílý potok		Bílý potok		Veverská Bítýška		0.20		0.20		24-32-12		od roku 2002		PM		1. pěší lávka (po toku) od silničního mostu na Lažánky		1. pěší lávka (po toku) od silničního mostu na Lažánky		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svratka		Na silničního mostu na Lažánky zahnout kolem zděné trafostanice k toku, pak pokračovat cca 100 m po toku k lávce.				609638.448		1150259.005		49.27755		16.43534		4140900		414090005700		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano, km navýšeny, protože třída stejná jako veverská bitýška nad				5.00		4		10.00		3

		SPTVi002								VIVI				D033		415010370002		4-15-01-035		415010350		Karasínský potok (potok)		Karasínský potok (potok)		Vír - Vitochov		0.05		0.05		24-11-25		PHO Vír		PM/208		propustek na pravobřežní komunikaci Dalečín - hráz		propustek na pravobřežní komunikaci Dalečín - hráz		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.		dříve vedeno jako potok				618142.949		1116364.406						4131300		413130003800		-										ano																01000000		ano		ano				4.00		3		4.00		3

		XPPJe009										223		M041		40297000		4-10-02-099		410020992		Jevíčka		Jevíčka		Plechtinec		0.05		0.05		14-43-22		v roce 2002 6x, od roku 2003 12x		PM		silniční most mezi obcemi Petrůvka a Plechtinec		silniční most mezi obcemi Petrůvka a Plechtinec		Pardubický		Svitavy		Olomouc		Pozor, ať se nevezme Třebůvka. NENÍ FOTKA!				580938.587		1104747.631		49.71233		16.76189		4029700		402970003100		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		SPPFs018								SVFJ+FRJI		121		D031		41304000		4-15-01-026		415010260		Fryšávka		Fryšávka		Jimramov		0.03		0.03		24-11-14		PHO Vír, od 93,  vedeno i jako profil nad Jimramovem		PM		most Jimramov - Borovnice, střed - u parku, vedeno i jako profil nad Jimramovem		most Jimramov - Borovnice, střed - u parku		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						620446.784		1108673.730		49.63852		16.22369		4130400		413040011900		nerizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		3		10.00		3

		XPPMp013												M056		40440000		4-10-03-114		410031140		Střední Morava (Mlýnský potok)		Mlýnský potok		Řepčín		-		-		24-22-14		2003 a 2004 6x ročně, 2006 12xročně		PM		mostek na kraji olomoucké čtvrtě Řepčín na místní komunikaci		mostek na místní komunikaci na kraji olomoucké čtvrtě Řepčín		Olomoucký		Olomouc		Olomouc		Po příjezdu z Olomouce po ulici Na trati, Svatoplukova, poté odbočit doprava na Řepčínskou, na konci odb. doleva na Břetislavovu, pak 1.odbočkou doprava. Odběr z mostku na konci ulice, kde komunikace opouští obec.				548133.456		1119508.894		49.61065		17.23508		4042800		404280002100		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				5.00		2		5.00		2

				4008 (7249)		4008		7249				209		M010		40163020		4-10-01-045		410010450		Morava		Morava		Raškov		322.80		322.80		14-41-04		od 2000, situační monitoring		HMU		nahraz. Hanušovice, u vodoměrné stanice v Dvůr Raškov, pravý břeh		u vodoměrné stanice v Dvůr Raškov, pravý břeh		Olomoucký		Šumperk		Šumperk						566454		1069540		50.04097		16.91141		4015500		401550001900		rizikový		ne		ne		ano		ano				ano		ano		ano(7249)		ne		ne						10110010		ano		ano				10.00		3		10.00		2

				3546		3546				MOBO		4		M010		40163020		4-10-01-054		410010540		Morava		Morava		Bohutín		310.00		310.00		14-41-14				HMU		silniční most Bohutín - Klášterec, střed		silniční most Bohutín - Klášterec, střed		Olomoucký		Šumperk		Šumperk						570205		1079128		49.95153		16.87237		4016300		401630000100		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		3		15.00		2

				3952		3952								M021		40202000		4-10-01-098		410010980		Morava		Morava		Zábřeh		298.15		298.15		14-41-24		od 02, rybí směrnice		HMU		silnice Zábřeh - Lesnice, před mostem za vyschlým korytem občasného přítoku z polí, v případě vyschlého koryta ze středu mostu		silnice Zábřeh - Lesnice, před mostem za vyschlým korytem občasného přítoku z polí, v případě vyschlého koryta ze středu mostu		Olomoucký		Šumperk		Šumperk		ČHMU uvádí ČHP 4-10-01-100				567389.12		1086539.93		49.88771		16.92307		4020000		402000000109		nejistý		ne		ano		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				25.00		3		25.00		2

		DPNDY020												D015		41174000		4-14-02-053		414020532		Dyje		Dyje		Vranov - odtok		174,4 (mapa 175,3)		174.40		33-22-18		od 2007		PM		na odtoku z nádrže, ze schodů, v areálu vodní elektrárny		na odtoku z nádrže, ze schodů, v areálu vodní elektrárny		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo		vstup k profilu přes 2 brány, v areálu e-on stálá obsluha, lze se dozvonit				659018.85		1186147.46		48.9058		15.81963		4117201		411720100100		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000				ano								10.00		2

		SPTVi001								VIRO				D033		415010370002		4-15-01-037		415010370		Svratka		Svratka		Vír - odtok		114.80		114.80		24-11-02		PHO Vír		PM/208		most silnice Vír - hráz, přepad denní nádrže		most silnice Vír - hráz, přepad denní nádrže		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						615245.042		1117766.403		49,56302		16,30870		4131500		413150000100		-		ne		ne		ne		ano		ano		ano		ano		ne		ne		ne						11010000		ano		ano				5.00		2		5.00		2

				1176		1176				SVVI		132		D037		41344000		4-15-01-041		415010431		Svratka		Svratka		Vír		112.20		112.20		24-12-21		situační monitoring		HMU		pod obcí, na úrovni rybníka u silnice, levý břeh		pod obcí, na úrovni rybníka u silnice, levý břeh		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						613827		1119161		49.55095		16.33222		4132100		413210000100		rizikový		ne		ne		ano		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne				ano		10111000		ano		ano				15		3		15.00		2

		BPPVB010												M065		40481000		4-11-01-015		411010150		Vsetínská Bečva		Vsetínská Bečva		Bzové		107.50		107.50		25-41-05		od r. 2006		PM		silniční mostek na druhé odbočce k obci Bzové ve směru od Karolínky (u pili)		silniční mostek na druhé odbočce k obci Bzové ve směru od Karolínky (u pili)		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						476069.747		1154789.750		49,35447		18,27035		4045500		404550000500		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		2		10.00		2

				3686		3686				D 037				D037		41344000		4-15-01-073		415010730		Svratka		Svratka		Borač		84.80		84.80		24-14-16		od r. 2006, nahrazuje profil Svratka - Tišnov		HMU		železný obloukový silniční most spojující Borač a Podolí, odbočit z hlavní silnice v obci doprava (ve směru od Tišnova)		železný obloukový silniční most spojující Borač a Podolí		Jihomoravský		Žďár nad Sáz.		Brno - Svratka						613286.441		1136118.936		49.40041		16.36450		4134200		413420001100		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano-málo výsledků		ano								20.00		2

		BPPVB001								VBVS		39		M072		40510000		4-11-01-069		411010693		Vsetínská Bečva		Vsetínská Bečva		Vsetín		77.00		77.00		25-32-05		býv. p. HMU, my od 99		PM		silniční most do Semetina, pod městem, pravý břeh		silniční most do Semetina, pod městem, pravý břeh		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						498884.616		1152077.559		49.36063		17.95441		4050803		405080300100		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		2		10.00		2

		KPTKo002								KORP		193		D127		41999070		4-17-01-068		417010680		Kyjovka		Kyjovka		Koryčany - přítok		77,0 (77,9)		77.00		24-44-14		PHO Koryčany		PM/208		u limnigrafu na konci vzdutí, v případě nepřístupného terému ze silniční most na Stupavu (nutno uvést do poznámek v LABSYSU)		u limnigrafu na konci vzdutí		Zlínský		Kroměříž		Koryčany						554502.383		1175045.196		49,10866 mostu		17,23100 mostu		4199400		419940010700		rizikový		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				10.00		2		10.00		2

		KPTKo001								KORO		194a		D127		41999070		4-17-01-068		417010680		Kyjovka		Kyjovka		Koryčany - odtok		74.35		74.35		24-44-13		PHO Koryčany		PM/208		z mostku pod hrází - v areálu PM - na odtoku z nádrže. V případě, že je přístup do areálu uzamčen - na silničním mostě na Koryčany u areálu PM		z mostku pod hrází - v areálu PM - na odtoku z nádrže. V případě, že je přístup do areálu uzamčen - na silničním mostě na Koryčany u areálu PM		Zlínský		Kroměříž		Koryčany				souřadnice odečtené z mapy odpovídají profilu na mostě 556889,535 a 1173824,038		556662,189		1173899,649		49.11675		17.18954		4199400		419940015700		rizikový		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				3.00		2		3.00		2

				3664		3664				VBVM		42		M079		40532000		4-11-01-093		411010930		Vsetínská Bečva		Vsetínská Bečva		Valašské Meziříčí (Jarcová)		65.00		65.00		25-14-15				HMU		dřevěná pěší lávka do Jarcové		dřevěná pěší lávka do Jarcové		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						496854		1142350		49.45026		17.96903		4053200		405320000500		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne				ano		10011000		ano		ano				15.00		2		15.00		2

		BPPBe002										232		M097		40616120		4-11-02-033		411020330		Bečva		Bečva		Teplice nad Bečvou		40.90		40.90		25-14-02		2001, od 2002 pravidelně		PM		odběr z pěší lávky v lázních		odběr z pěší lávky v lázních		Olomoucký		Přerov		Valašské Meziříčí						512094.291		1131559.714		49.53384		17.74685		4059200		405920005100		nejistý		ne		ne		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		10.00		2

		ZPTSl002								SLDR		67		M137		40801000		4-13-01-007		413010070		Dřevnice		Dřevnice		Slušovice - přítok		34.00		34.00		25-32-12		PHO Slušovice		PM/208		na konci vzdutí, 50m pod vyústěním z ČOV Kašava, pravý břeh		na konci vzdutí, 50m pod vyústěním z ČOV Kašava, pravý břeh		Zlínský		Zlín		Zlín		POZOR - nebrát z mostku u ČOV!!!!				512184.663		1158979.987		49.28819		17.78228		4080100		408010000500		nerizikový		ano		ano		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				8.00		2		8.00		2

		ZPTSl001								SLUO				M139		40801002		4-13-01-007		413010070		Dřevnice		Dřevnice		Slušovice - odtok		29.30		29.30		25-32-13		PHO Slušovice		PM/208		50m pod strojovnou na úrovni soutoku s přepadem, pravý břeh		50m pod strojovnou na úrovni soutoku s přepadem, pravý břeh		Zlínský		Zlín		Zlín						510577.151		1161350.766		49.26832		17.80551		4080100		408010003300		nejistý		ne		ano		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				3.00		1		3.00		2

		ZPPVK023												M168		40931000		4-13-02-037		413020370		Velička		Velička		Javorník nad		27.00		27.00		35-11-24		od r. 2006		PM		brod, případně mostek nad obcí Javorník (po toku), nad soutokem s Hrubým potokem		brod, případně mostek nad obcí Javorník (po toku), nad soutokem s Hrubým potokem		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou						534088.769		1204144.552		48.86538		17.53995		4093100		409310002309		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				8.00		2		8.00		2

		BPPRb007												M089		40559000		4-11-01-104		411011040		Rožnovská Bečva		Rožnovská Bečva		Rožnov pod Radhoštěm		18.30		18.30		25-23-13		od 2003, rybí směrnice		PM		mostek za Rožnovem - ke golfovému hřišti (směr Dolní Bečva)		mostek za Rožnovem - ke golfovému hřišti (směr Dolní Bečva)		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						482023.439		1141634.585		49.46790		18.17284		4054300		405430001300		nejistý		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				15.00		2		15.00		2

		XPPBy025												M054		40426000		4-10-03-104		410031040		Bystřice		Bystřice		Hlubočky nad		16.80		16.80		25-11-07		od r. 2006 6x ročně		PM		silniční most Hlubočky - Hrubá Voda, nad skládkouá chemického odpadu u domova důchodců		silniční most Hlubočky - Hrubá Voda, nad skládkouá chemického odpadu, u domova důchodců		Olomoucký		Olomouc		Olomouc						535090.506		1115355.401		49.65910		17.40871		4041800		404180001300		rizikový		ne		ne		ne		ano				ano		ano		ne		ne		ne						10010000		ano-málo výsledků		ano								10.00		2

		XPPSk026												M048		40395000		4-10-03-075		410030750		Sitka (Huzovka)		Sitka		Šternberk nad		15.5		15.5		14-44-20		od roku 2007		PM		silniční most ba konci (při příjezdu od Šternberka) místní části Šterberk - Dolní Žleby		silniční most ba konci (při příjezdu od Šternberka) místní části Šterberk - Dolní Žleby		Olomoucký		Olomouc		Olomouc		Cca 1 km nad profilem je soustava rybníků a lom				540906.68		1104046.02		49.75507		17.31367		4038900		403890002300		rizikový		ano		ano		ne		ano		ne		ne		ne		ne		ne		ne		ne		ne		10000000				ano								10.00		2

		BPPJu013												M091		40573000		4-11-02-014		411020140		Juhyně		Juhyně		Všechovice		13.00		13.00		25-14-12		od r. 2006		PM		silniční most Všechovice - Provodovice		silniční most Všechovice - Provodovice		Olomoucký		Přerov		Přerov						511652.257		1140135.491		49.45733		17.76395		4057300		405730000500		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		2		10.00		2

		DPTLa001								LANP		95		D007		41115000		4-14-01-065		414010650		Pstruhovec		Pstruhovec		Landštejn - přítok		11.50		11.50		23-34-24		PHO Landštejn		PM/208		v lese u limnigrafu na malém jezu, pod cestou k rybníku		v lese u limnigrafu na malém jezu, pod cestou k rybníku		Jihočeský		Jindřichův Hradec		Dačice						698862.594		1167315.630		49.03444		15.25073		4111300		411130004300		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				10.00		2		10.00		2

		SPTBs002								BOSM		148		D052		415020540008		4-15-02-050		415020500		Bělá		Bělá		Boskovice - přítok (Melkov)		10.90		10.90		24-23-01		PHO Boskovice		PM/208		na konci vzdutí 20m pod limnigrafem - z mostku		na konci vzdutí 20m pod limnigrafem - z mostku		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava						586493.986		1125868.069		49,52029		16,71739		4147800		414780000100		-		ne		ano		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				5.00		2		5.00		2

		DPTLa002								LANO				D007		41115000		4-14-01-065		414010650		Pstruhovec		Pstruhovec		Landštejn - odtok		8.90		8.90		33-12-04		PHO Landštejn		PM/208		mostek pod limnigrafem		mostek pod limnigrafem		Jihočeský		Jindřichův Hradec		Dačice						699250.538		1168590.446		49.01820		15.24529		4111300		411130006309		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				3.00		2		3.00		2

		BPPRb012												M089		40559000		4-11-01-116		411011160		Rožnovská Bečva		Rožnovská Bečva		Střítež nad Bečvou		8.70		8.70		25-23-12		od r. 2006		PM		most přes Bečvu směr Střítež		most přes Bečvu směr Střítež		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						490450.561		1141239.487		49.46462		18.05653		4055500		405550004300		nejistý		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				15.00		3		15.00		2

		SPTBs001								BOSO				D053		41482001		4-15-02-054		415020540		Bělá		Bělá		Boskovice - odtok		7.10		7.10		24-23-06		PHO Boskovice		PM/208		mostek na cestě do areálu střelnice pod hrází		mostek na cestě do areálu střelnice pod hrází		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava						588141.526		1128509.235		49.49281		16.69773		4148200		414820000300		nejistý		ne		ano		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				3.00		2		3.00		2

		XPPKa015												M006		40136000		4-10-01-024		410010240		Krupá		Krupá		Chrastice		6.30		6.30		14-23-15		2003-2005 6x ročně, 2006 - 12x		PM		siln. most na silnici z Hanušovic do Starého Města, asi 1 km před odbočkou na Chrastice		siln. most na silnici z Hanušovic do Starého Města, asi 1 km před odbočkou na Chrastice		Olomoucký		Šumperk		Šumperk		První silniční most přes Krupou od Hanušovic, vyjma mostu přímo u ústí.				562329.321		1059597.909		50.13344		16.95419		4013400		401340000700		rizikový		ne		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		2		10.00		2

		DPTNr001								NRIO				D004		41082000		4-14-01-030		414010300		Řečice (Olšanský potok)		Řečice		Nová Říše - odtok		4.90		4.90		23-43-09		PHO Nová říše		PM/208		ze schodků u měr. desky pod hrází, pravý břeh		ze schodků u měr. desky pod hrází, pravý břeh		Vysočina		Jihlava		Dačice						675576.826		1156858.420		49.15023		15.54700		4107900		410790008100		nejistý		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				3.00		2		3.00		2

				1173		1173				RBVM		45		M089		40559000		4-11-01-118		411011180		Rožnovská Bečva		Rožnovská Bečva		Valašské Meziříčí		4.20		4.20		25-23-06				HMU		silniční most do Hrachovce, nad městem, střed		silniční most do Hrachovce, nad městem, střed		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						493887		1139855		49.47456		18.00820		4055700		405570002700		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne				ano		10011000		ano		ano				5.00		3		5.00		2

		BPTKa001								KAVS		37		M060		40458000		4-11-01-018		411010180		Stanovnice (Velká Stanovnice)		Velká Stanovnice		Karolinka - přítok		2.60		2.60		25-41-04		PHO Karolinka		PM/208		na konci vzdutí u limnigrafu, pravý břeh		na konci vzdutí u limnigrafu, pravý břeh		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						477397.721		1157014.540		49,33351		18,25434		4045800		404580005500		rizikový		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				15.00		1		15.00		2

				3636		3636				MOBH		2		M007		40152000		4-10-01-042		410010420		Branná		Branná		Hanušovice		1.70		1.70		14-23-25				HMU		100 m za železničním přejezdem u Potůčníku, dřevěná lávka na lesní cestu		100 m za železničním přejezdem u Potůčníku, dřevěná lávka na lesní cestu		Olomoucký		Šumperk		Šumperk						562716		1065917		50.07702		16.95452		4015200		401520000100		rizikový		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				4.00		2		4.00		2

		BPTKa002								KAMS				M060		40458000		4-11-01-018		411010180		Malá Stanovnice (Zabitá)		Malá Stanovnice		Karolinka - přítok		0.80		0.80		25-41-09		PHO Karolinka		PM/208		lávka u samot při silnici (dříve před zaústěním do potrubí pod silnicí vedoucí kolem přehrady)		lávka u samot při silnici		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí				souřadnice odečtené z mapy odpovídají profilu na silničním mostě 477449,124 a 1157109,392		477654,533		1157682,484		49,32900		18,25252		4045800		404580008200		rizikový		ne		ne		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				10.00		1		10.00		2

		YPPHl002								HLPR		53a		M106		40655200		4-12-01-057		412010572		Hloučela		Hloučela		Prostějov (ústí)		0.70		0.70		24-24-08		od 94		PM		silniční most u sladovny a pivovaru		silniční most u sladovny a pivovaru		Olomoucký		Prostějov		Přerov						556579.999		1133768.737		49.47680		17.13481		4065520		406552000100		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		3		5.00		2

		BPTKa003								KARO				M060		40458000		4-11-01-018		411010180		Stanovnice (Velká Stanovnice)		Velká Stanovnice		Karolinka - odtok		0.40		0.40		25-41-04		PHO Karolinka		PM/208		z mostku v obci Karolinka, u limnigrafu		z mostku v obci Karolinka, u limnigrafu		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						478637.334		1155281.856		49.35001		18.23457		4045800		404580010500		rizikový		ano		ano		ne		ano		ano				ne		ne		ne		ne						11000000		ano		ano				3.00		1		3.00		2

		XPPMe016												M016		40179000		4-10-01-074		410010740		Merta		Merta		Petrov nad Desnou		0.40		0.40		14-42-06		2003-2005 6x ročně, 2006 - 12x		PM		mostek na první odbočce z hlavní silnice ve směru na Sobotín, u hospody Pod Kaštany		mostek na první odbočce z hlavní silnice ve směru na Sobotín, u hospody Pod Kaštany		Olomoucký		Šumperk		Šumperk		Při příjezdu od Šumperka odbočit v Rapotíně na Petrov a Sobotín, pak odbočka doleva (na opačou stranu než místní odbočka "NÁDRAŽÍ").				558418.237		1074465.529		50.00412		17.02975		4017900		401790001500		nejistý		ano		ano		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				10.00		2		10.00		2

		BPPBs006												M078		40529000		4-11-01-090		411010900		Bystřička		Bystřice		Bystřička pod		0.20		0.20		25-14-20		od 2003, rybí směrnice		PM		provizorní pěší lávka před ústím toku  (pod železničním nadjezdem)		provizorní pěší lávka před ústím toku  (pod železničním nadjezdem)		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						497566.414		1145679.246		49.41769		17.96450		4052900		405290000900		nejistý		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		2		10.00		2

		SPTVi006								VIRP		129		D033		415010370002		4-15-01-036		415010360		Korouhvický potok		Korouhvický p.		Vír - pod Polomem		0.15		0.15		24-11-20		PHO Vír		PM/208		dřevěná lávka v louce asi 150 m nad zaústěním		dřevěná lávka v louce asi 150 m nad zaústěním		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						615047.617		1115733.470		49,58236		16,30783		4131400		413140001500		-										ano																01000000		ano		ano				5.00		2		5.00		2

		XPPBr002								BRHO		12		M028		40239000		4-10-02-041		410020410		Březná		Březná		Hoštejn		0.02		0.02		14-43-02		92 - 93, od 99		PM		silniční most v Hoštejně na silnici Krasíkov - Hoštejn, před soutokem s Moravskou Sázavou, pod mostem zleva		silniční most v Hoštejně na silnici Krasíkov - Hoštejn, před soutokem s Moravskou Sázavou, pod mostem zleva		Olomoucký		Šumperk		Šumperk						578500.766		1086866.044		49.87440		16.76937		4023900		402390007309		rizikový		ano		ano		ne		ano				ano, uzávěrový		ano		ne		ne		ne						10010000		ano		ano				10.00		2		10.00		2

		ZPTSl003								SLSO		69		M138		413010110001		4-13-01-007		413010070		Sobolice		Sobolice		Slušovice - ústí		0.01		0.01		25-32-13		PHO Slušovice		PM/208		konec lesní cesty, z roury, kde je Sobolice svedená pod cestu		konec lesní cesty, z roury, kde je Sobolice svedená pod cestu		Zlínský		Zlín		Zlín						510738.312		1158621.597		49.29148		17.79930		4080100		408010002200		-										ano																01000000		ano		ano				5.00		2		5.00		2

		XPPDS020												M013		40174000		4-10-01-069		410010690		Desná		Desná		Maršíkov		21.10		21.10		14-42-01		od r. 2006		PM		silniční most před obcí Maršíkov, odbočit ze silnice Šumperk - Jeseník za Velkými Losinami		silniční most před obcí Maršíkov, odbočit ze silnice Šumperk - Jeseník za Velkými Losinami		Severomoravský		Šumperk		Šumperk						555795.622		1071052.076		50.03661		17.06235		4017400		401740003300		nejistý		ano		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000		ano		ano				15.00		1		15.00		1

		XPPTe008										222						4-10-02-080		410020800		Třebůvka		Třebůvka		Linhartice		31.95		31.95		14-43-16		v roce 2002 6x ročně,  2003-05 12x ročně		206		mostek cca 300 m pod MěČOV (za obcí), příjezd po silnici na levém břehu Třebůvky, pod soutokem s  Borušovickým potokem		mostek cca 300 m pod MěČOV (za obcí), příjezd po silnici na levém břehu Třebůvky, pod soutokem s  Borušovickým potokem		Pardubický		Svitavy		Olomouc		Při příjezdu od silnice E442 zahneme před mostem přes Třebůvku do Linhartic, projedeme obcíi a pokračujeme. Mineme na pravém břehu ČOV a cca po 300m je odbočka kolmo doprava do pole, která vede k mostku. Vzdálenost cca 50 m. NENÍ FOTKA!				583216.856		1100061.982						4027800		402780000100																												00000000								15.00		4

		XPPOa010										224						4-10-03-051		410030510		Oslava		Oslava		Dlouhá Loučka		4.25		4.25		14-44-08		v roce 2002 6x ročně, 2003-05 12x ročně		206		silniční most v obci - silnice Dlouhá Loučka - Šumvald		silniční most v obci - silnice Dlouhá Loučka - Šumvald		Olomoucký		Olomouc		Olomouc		Při příjezdu od Uničova, 1. odbočka doleva (v obci)				550773.921		1096535.870						4036500		403650001500																												00000000								15.00		2

		DPVLa001								LANH		96		D007		41115000		4-14-01-065		414010650		Pstruhovec		Pstruhovec		Landštejn - hladina		9.18		9.18		33-12-04		PHO Landštejn		PM/208		z lávky k věži		z lávky k věži		Jihočeský		Jindřichův Hradec		Dačice						699443.970		1168528.284		49.01995		15.24379		4111300		411130006309		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		SPPKi020								SVAD		152a						4-15-02-104		415021040		Křtinský potok		Křtinský potok		ústí (Adamov)		0.01		0.01		24-32-10		94 - 6/99, 03-05 rybí směrnice		206		ve středu Adamova z mostu		ve středu Adamova z mostu		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava						593815.812		1149242.746						4152800		415280001700																												00000000						ano		1.00		3

		JPPBa006								JIOB		176a						4-16-02-046		416020460		Balinka		Balinka		Velké Meziříčí		0.02		0.02		24-31-01		94-05		206		mostek před ústím do Oslavy		mostek před ústím do Oslavy		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Náměšť nad Osl.						639035.787		1138609.234						4180400		418040000500																												00000000						ano		2.00		3

		BPPBe003										226						4-11-02-054		411020540		Bečva		Bečva		Lipník		27.70		27.70		25-13-04		2002-05		206		silniční most v obci směrem na Týn nad Bečvou		silniční most v obci směrem na Týn nad Bečvou		Olomoucký		Přerov		Valašské Meziříčí						523320.515		1131733.380						4061300		406130000500																												00000000						ano		15.00		3

		SPVBs001								BOSH		151		D052		415020540008		4-15-02-054		415020540		Bělá		Bělá		Boskovice - hladina		7.10		7.10		24-23-06		PHO Boskovice		PM/208		z lávky k věži		z lávky k věži		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava						588075.671		1128309.315		49,49542		16,69642		4148200		414820000109		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		XPPBy019																4-10-03-112		410031122		Bystřice		Bystřice		Bělidla		1.40		1.40		24-22-20		od 7/03 do XII/05		206		silniční most v Olomouci - z Hodolan na Bělidla		silniční most v Olomouci - z Hodolan na Bělidla		Olomoucký		Olomouc		Olomouc		nahrazuje profil ústí Hodolany, který je ovlivněn vzdutím  Moravy				545087.441		1121430.323						4042601		404260101500																												00000000						ano		4.00		3

				3771		3771				BYMU		34						4-10-03-108				Bystřice		Bystřice		Mariánské Údolí		10.00		10.00		25-11-11		do XII/2005, nahrazen profilem Bystrovany		HMU		silniční most Mariánské Údolí - Velká Bystřice		silniční most Mariánské Údolí - Velká Bystřice		Olomoucký		Olomouc		Olomouc																																												00000000						ano		8.00		4

		ZPPDR002								DRBO		84b						4-13-02-023		413020230		Dlouhá řeka		Dlouhá řeka		Boršice u Buchlovic		11.80		11.80		25-33-16		1994-2005, nahrazeno profilem Nedakonice		206		sídliště Družstevní, mostek pod sídlištěm		sídliště Družstevní, mostek pod sídlištěm		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						545208.767		1181539.919						4092423		409242300100																												00000000								5.00		4

		JPPJi010																4-16-01-101		416011010		Jihlava		Jihlava		pod Mlýnským potokem		88.50		88.50		23-42-25		2003-05, rybí směrnice		206		levý břeh, cca 100m pod zaústěním z Mlýnského potoka		levý břeh, cca 100m pod zaústěním z Mlýnského potoka		Vysočina		Třebíč		Náměšť nad Osl.		příjezd ze silnice k Tanexu Vladislav, mezi garážemi na levém břehu "molo"				642465.861		1154287.215						4175200		417520000300																												00000000										4

				4009 (7250)		4009		7250				210		M056		40440000		4-10-03-115				Morava		Morava		Olomouc		232.80		232.80		24-22-25		od 2000 do XII/2006, nahrazen Černovírem		HMU		silniční most  ve čtvrti Nové Sady u vodoměr. stanice, levý břeh		silniční most  ve čtvrti Nové Sady u vodoměr. stanice, levý břeh		Olomoucký		Olomouc		Olomouc		nejasnosti v řkm								49.57684		17.26002																																00000000		ano						25.00		3

								MOCI		36b						4-10-03-134		410031340		Morávka		Morávka		Citov		4.90		4.90		24-24-15		94-2005		206		u hlavní cesty mostek u koupaliště		u hlavní cesty mostek u koupaliště		Olomoucký		Přerov		Přerov						543190.321		1136173.302						4043800		404380000100																												00000000								ano		10.00		3

		DPPMD002								MDDA		93						4-14-01-034		414010340		Moravská Dyje		Moravská Dyje		Dačice		275.80		275.80		23-43-17		93-05		206		silniční most v obci (silnice 408), pod soutokem  s Vápovkou		silniční most v obci (silnice 408), pod soutokem  s Vápovkou		Jihočeský		Jindřichův Hradec		Dačice						684396.710		1163850.444						4108300		410830000100																												00000000						ano				3

		XPPMS001								MSKR		11						4-10-02-026		410020260		Moravská Sázava		Moravská Sázava		Krasíkov		25.10		25.10		14-43-01		92 - 93, 99-2005		206		lávka na začátku obce, zleva, před soutokem s Hraničním potokem		lávka na začátku obce, zleva, před soutokem s Hraničním potokem		Pardubický		Ústí nad Orlicí		Šumperk						583811.561		1088114.039						4022400		402240001300																												00000000						ano				3

		YPPMt003								MPMB		57						4-12-02-103		412021030		Moštěnka		Moštěnka		pod Malou Bečvou		0.85		0.85		25-31-06		býv. p. HMU, my 94-05		206		mostek v zahradní kolonii směr Chropyně		mostek v zahradní kolonii směr Chropyně		Zlínský		Kroměříž		Přerov						540313.970		1152133.944						4075500		407550000100																												00000000						ano				3

		ZPPRa006										231		M172		40947010		4-13-02-060		413020600		Radějovka		Radějovka		Petrov		6.10		6.10		34-22-25		v roce 2002 6xročně, 2003-05 12x ročně, 2006 4x		PM		most v obci Petrov na silnici Hodonín - Strážnice (u vodoměrné lati)		most v obci Petrov na silnici Hodonín - Strážnice (u vodoměrné lati)		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou		Mostek v obci Petrov na silnici Hodonín - Strážnice (u vodoměrné lati), DĚLAT ODEČTY.				553269.681		1200580.203		48.88035		17.27501		4094400		409440000100		nejistý																										00000000		ano						6.00		3

		YPPRo001								ROVR		51b						4-12-01-044		412010440		Romže		Romže		Vrahovice (ústí)		0.40		0.40		24-24-08		94-05		206		silniční most ve čtvrti Vrahovice - ulice Vrahovická, nad soutokem s Hloučelou		silniční most ve čtvrti Vrahovice - ulice Vrahovická, nad soutokem s Hloučelou		Olomoucký		Prostějov		Přerov						556071.298		1133380.792						4065506		406550600300																												00000000						ano		5.00		4

		XPPSk004								SIST		30a						4-10-03-077		410030770		Sitka (Huzovka)		Sitka		Šternberk pod		9.05		9.05		14-44-24		94-05		206		u garáží, cca 700 m nad MěČOV (dříve řkm 10,5), od 7/99 pod MěČOV v Lužici - mostek u fot. hřiště, jde o polní cestu Lužice - Šternberk		u garáží, cca 700 m nad MěČOV (dříve řkm 10,5), od 7/99 pod MěČOV v Lužici - mostek u fot. hřiště, jde o polní cestu Lužice - Šternberk		Olomoucký		Olomouc		Olomouc						544872.077		1108179.894						4039100		403910000300																												00000000						ano		10.00		5

				1178 (7110)				7110		SVTI		135						4-15-01-119				Svratka		Svratka		Tišnov		74.60		74.60		24-32-07		+ RADIO, do I/2006		HMU		silnič. most Tišnov - Březina, střed (v případě nízkého vodního sloupce z náhonu - silniční most Tišnov - Březina)		silnič. most Tišnov - Březina, střed (v případě nízkého vodního sloupce z náhonu - silniční most Tišnov - Březina)		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svratka																				ne		ne		ne		ano						ne		ano		ne		ne						10000010		ano spec.		ano spec.				20		3

		KPPTr002								TRZD		202						4-17-01-014		417010140		Trkmanka		Trkmanka		Ždánice (pod ČOV)		35.75		35.75		24-44-21		99-05		206		silniční most Archlebov - Věteřov		silniční most Archlebov - Věteřov		Jihomoravský		Hodonín		Veselí n. Moravou						569643.151		1181152.073						4196100		419610000500																												00000000						ano		3.00		5

		DPPVa007										215						4-14-01-033		414010330		Vápovka		Vápovka		Dačice		0.05		0.05		23-43-17		v roce 2002 6x ročně,  2003-05 12x ročně		206		silniční mostek na místní komunikaci  v Dačicích, cca  20 m nad (po toku) železničním mostem		silniční mostek na místní komunikaci  v Dačicích, cca  20 m nad (po toku) železničním mostem		Jihočeský		Jindřichův Hradec		Dačice		Pří příjezdu od Znojma přes mostem přes Moravskou Dyji doprava, za Penny Markettem.				684250,818		1163720.175						4108200		410820007300																												00000000								7.00		3

		DPPZe003								ZEJE		99						4-14-02-030		414020300		Želetavka		Želetavka		Jemnice pod		23.00		23.00		33-21-04		94-05		206		silniční most Jemnice - Lovčovice		silniční most Jemnice - Lovčovice		Vysočina		Třebíč		Dačice						675574.860		1172499.230						4114900		411490000700																												00000000						ano		10.00		4

		JPTHu002								HUJJ		166		D081		416010280016		4-16-01-028		416010280		Jiřínský přivaděč		Jiřínský přivaděč		Hubenov - Ježená		3.40		3.40		23-23-18		PHO Hubenov		PM/208		nad ústím do Maršovského potoka - výtok z roury		nad ústím do Maršovského potoka - výtok z roury		Vysočina		Jihlava		Jihlava						677748.856		1126690.757		49,41800		15,46655		4167900		416790007700		-										ano																01000000		ano-málo výsledků, dát 3 km		ano-málo výsledků, dát 3 km

				4012 (7253)		4012		7253				207						4-13-01-124				Olšava		Olšava		Uherský Brod		22.00		22.00		35-11-05		od 2000 do XII/2005, nahrazen Havřicemi, v roce 2006 a dále pouze gama spektrometrie		HMU		v obci, u limnigrafu v místní části Bajovec, levý břeh		v obci, u limnigrafu v místní části Bajovec, levý břeh		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště																				ne		ne		ne		ano						ne		ano		ne		ne						10000010				ano spec.		ano

		ZPVSl001								SLUH		68		M138		413010110001		4-13-01-007		413010070		Dřevnice		Dřevnice		Slušovice - hladina		29.34		29.34		25-32-13		PHO Slušovice		PM/208		u věže - pravá strana		u věže pravá strana		Zlínský		Zlín		Zlín						510534.316		1161114.195		49.27025		17.80655		4080100		408010003000		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		DPVZn001								ZNOH		105		D017		41192000		4-14-02-063		414020630		Dyje		Dyje		Znojmo - hladina		132.73		132.73		34-11-21		PHO Znojmo		PM/208		z hráze u přepadu		z hráze u přepadu		Jihomoravský		Znojmo		Znojmo						643741.873		1193788.300		48,85445		16,03870		4118200		411820001300		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		ZPVFr001								FRYH		72		M147		40828000		4-13-01-032		413010320		Fryštácký potok		Fryštácký p.		Fryšták - hladina		4.22		4.22		25-32-11		PHO Fryšták		PM/208		u věže, pravá strana		u věže, pravá strana		Zlínský		Zlín		Zlín						518906.916		1161012.475		49.26412		17.69125		4082600		408260000700		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		ZPVBj001								BOJH		76		M157		40878000		4-13-01-087		413010870		Kolelač		Kolelač		Bojkovice - hladina		1.50		1.50		25-34-23		PHO Bojkovice		PM/208		u věže, pravá strana		u věže, pravá strana		Zlínský		Uherské Hradiště		Uherské Hradiště						509913.097		1185757.268		49.05012		17.84533		4087700		408770004500		nejistý										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		KPVKo001								KORH		194		D127		41999070		4-17-01-068		417010680		Kyjovka		Kyjovka		Koryčany - hladina		74.50		74.50		24-44-13		PHO Koryčany		PM/208		hráz - levý břeh, začátek zalesnění		hráz - levý břeh, začátek zalesnění		Zlínský		Kroměříž		Koryčany						556519.728		1174026.057		49,11538		17,19421		4199400		419940015800		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		ZPVLu001								LUDH		82		M162		40902000		4-13-01-106		413011061		Ludkovický potok		Ludkovický p.		Ludkovice - hladina		6.25		6.25		25-34-11		PHO Ludkovice		PM/208		u věže - pravá strana		u věže - pravá strana		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště						517700.179		1176955.238		49.12244		17.72751		4089600		408960003500		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		YPVOp001								OPAH		61		M111		412020080001		4-12-02-008		412020080		Malá Haná		Malá Haná		Opatovice - hladina		4.27		4.27		24-41-09		PHO Opatovice		PM/208		z lávky k věži		z lávky k věži		Jihomoravský		Vyškov		Zlín						573527.829		1150691.110		49.30830		16.92962		4066800		406680002909		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		JPVHu001								HUBH		168		D081		416010280016		4-16-01-028		416010280		Maršovský potok		Maršovský p.		Hubenov - hladina		0.62		0.62		23-23-23		PHO Hubenov		PM/208		odběr u hráze z lávky k věži		odběr u hráze z lávky k věži		Vysočina		Jihlava		Jihlava						676491.661		1129611,879		49.39078		15.49017		4167900		416790009300		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		JPVMo001								MOSH		178		D097		416020210004		4-16-02-021		416020211		Oslava		Oslava		Mostiště - hladina		65.95		65.95		24-13-21		PHO Mostiště		PM/208		u věže, projít štolou		u věže, projít štolou		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Náměšť nad Osl.						638639.074		1133796.712		49,39417		16,01538		4177900		417790002109		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		DPVNr001								NRIH		92		D003		414010300010		4-14-01-030		414010300		Řečice (Olšanský potok)		Řečice		Nová Říše - hladina		5.00		5.00		23-43-09		PHO Nová Říše + RADIO		PM/208		u hráze z lávky k věži		u hráze z lávky k věži		Vysočina		Jihlava		Dačice						675507.761		1156775.144		49.15073		15.54775		4107900		410790008100		-										ano																01000000		ano		ano -přehrada

		BPVKa001								KARH		38		M060		40458000		4-11-01-018		411010180		Stanovnice (Velká Stanovnice)		Velká Stanovnice		Karolinka - hladina		0.75		0.75		25-41-04		PHO Karolinka		PM/208		na hrázi ze schodů		na hrázi ze schodů		Zlínský		Vsetín		Valašské Meziříčí						478536.116		1155488.560		49,34650		18,23740		4045800		404580010500		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		SPVVi001								VIRH		131		D033		415010370002		4-15-01-037		415010370		Svratka		Svratka		Vír - hladina		114.90		114.90		24-11-25		PHO Vír + RADIO		PM/208		pod domkem hrázného		pod domkem hrázného		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						615247.380		1117534.952		49.56429		16.31332		4131500		413150000100		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		SPNBb021								SVBH		139		D045		415011470002		4-15-01-147		415011470		Svratka		Svratka		Brno - hráz		56.16		56.16		24-32-18		do 6/00, od 2003, RADIO trvá		PM		schůdky na levém břehu u hráze		schůdky na levém břehu u hráze		Jihomoravský		Brno		Brno - Svratka						604171.238		1155913.600		49,23326		16,51893		4141600		414160002900		-										ano																01000000		ano -přehrada		ano -přehrada

		ZPTRt027												M162		40902000		4-13-01-106		413011061		Řetechovský potok				Ludkovice - ústí		0.12		0.12		25-34-11		PHO Ludkovice, 2007		PM/208				silniční mostek na silnici Ludkovice - Provodov		Zlínský		Zlín		Uherské Hradiště		podle HEIS VÚV je tok bezejmenný																nejistý										ano																01000000				ano - přehrada

		JPTHu004								HUMJ		165		D081		416010280016		4-16-01-028		416010280		Maršovský potok		Maršovský p.		Hubenov - Ježená		4.45		4.45		23-23-18		PHO Hubenov		PM/208		mostek na polní cestě nad obcí, nad vyústěním Jiřinského přivaděče		mostek na polní cestě nad obcí, nad vyústěním Jiřinského přivaděče		Vysočina		Jihlava		Jihlava						677763.654		1126588.644		49.41800		15.46651		4167900		416790007700		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		JPTMo003								OSNB				D096		41779000		4-16-02-019		416020190		Oslava		Oslava		Mostiště - Oslava nad Babačkou		72.10		72.10		23-24-20		PHO Mostiště od 97		PM/208		20m nad zaústěním Babačky, starý most - levý břeh		20m nad zaústěním Babačky, starý most - levý břeh		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Náměšť nad Osl.						640355.166		1130485.328		49.42323		15.98514		4177700		417770000100		nejistý								ano-pouze rybí směrnice		ano		ano		ano												11010000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		YPTOp003								OPAP		62		M111		412020080001		4-12-02-008		412020080		Pařezovický potok		Pařezovický p.		Opatovice - ústí		0.01		0.01		24-41-09		PHO Opatovice		PM/208		těsně pod obcí Vyškov - část Pařezovice, branou - vstup do 1. OP VN - cca 50 m po pravé straně, ze břehu		těsně pod obcí Vyškov - část Pařezovice, branou - vstup do 1. OP VN - cca 50 m po pravé straně, ze břehu		Jihomoravský		Vyškov		Zlín						573500.532		1149669.029		49.31719		16.92853		4066800		406680002500		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		DPTNr003								NRVR				D003		414010300010		4-14-01-030		414010300		potok		potok		Nová Říše - přítok od Vývoz.ryb.				0.16		23-43-04		PHO Nová Říše, od 97		PM/208		lesní cesta z obce Rosičky, první mostek za posedem		lesní cesta z obce Rosičky, první mostek za posedem		Vysočina		Jihlava		Dačice						675223.187		1154788.255		49.16901		15.54823		4107900		410790006200		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		SPTVi005								VIHL		124		D033		415010370002		4-15-01-035		415010360		potok		potok		Vír - Hluboké		0.80		0.80		24-11-20		PHO Vír		PM/208		cca 50m pod posledním statkem v obci Hluboká		cca 50m pod posledním statkem v obci Hluboká		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						615875.996		1115688.947		49,58281		16,29672		4131300		413140001500		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		SPTVi004								VIVE		125		D033		415010370002		4-15-01-035		415010350		potok		potok		Vír - Veselí		1.20		1.20		24-11-20		PHO Vír		PM/208		před posled. domy u lesa, zprava		před posled. domy u lesa, zprava		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						617607.013		1114846.688		49,58601		16,27205		4131300		413130001000		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		SPTVi007								VIRC		127		D033		415010370002		4-15-01-036		415010360		potok		potok		Vír - přítok od Chlumu		0.50		0.50		24-11-20		PHO Vír		PM/208		pod vsí před vjezdem do lesa, z roury, v PHO 1. Potok není zanesen do ZVH map		pod vsí před vjezdem do lesa, z roury, v PHO 1. Potok není zanesen do ZVH map		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Bystřice nad Pern.						614494.449		1116706.563		49,57284		16,31858		4131400		413140002900		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		JPTMo005								MOOL		176		D097		416020210004		4-16-02-021		416020211		potok		potok		Mostiště - přítok od Olší		0.50		0.50		23-24-20		PHO Mostiště		PM/208		cca 300 m pod ČOV, v lese za fotb. hřištěm		cca 300 m pod ČOV, v lese za fotb. hřištěm		Vysočina		Žďár nad Sáz.		Náměšť nad Osl.						639698.617		1132032.003		49.40890		15.99662		4177900		417790000700		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		YPTOp004								OPAR		63		M111		40668001		4-12-02-008		412020080		Ruprechtovský potok		Ruprechtovský p.		Opatovice - ústí		0.01		0.01		24-41-09		PHO Opatovice		PM/208		100m nad vzdutím lesní cestou od hráze k závoře, dále k potoku		100m nad vzdutím lesní cestou od hráze k závoře, dále k potoku		Jihomoravský		Vyškov		Zlín						575416.305		1149828.298		49.31486		16.90429		4066800		406680001200		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		DPTNr004								NRNS				D003		414010300010		4-14-01-030		414010300		Řečice (Olšanský potok)		Řečice		Nová Říše - nad sout. s přít.od Vývozního rybníka				8.99		23-43-04		PHO Nová Říše, od 97		PM/208		lesní cesta z obce Rosičky, druhý mostek za posedem		lesní cesta z obce Rosičky, druhý mostek za posedem		Vysočina		Jihlava		Dačice						675005.283		1154739.688		49.16960		15.55140		4107900		410790004500		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		DPTNr005												D003		414010300010		4-14-01-030		414010300		Řečice (Olšanský potok)		Řečice		Nová Říše - pod usedlostí Pilka				10.10		23-43-04		PHO Nová Říše, od roku 2002		PM/208		pod usedlostí Pilka		pod usedlostí Pilka		Vysočina		Jihlava		Dačice						674725.153		1152563.342		49.18596		15.54731		4107900		410790003300		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		SPPBi039												D043		41409000		4-15-01-140		415011400		Bílý potok		Bílý potok		Veverská Bítýška nad		1.5		1.5		24-32-12		od roku 2007		PM		z lávky nad splavem, nad obytnou zástavbou		z lávky nad splavem, nad obytnou zástavbou		Jihomoravský		Brno - venkov		Brno - Svratka						610628.78		115096.21						4140900		414090005300		rizikový		ne		ne		ne		ano						ne		ne		ne		ne						10000000				ano, stejná třída, spojeno s Veverskou Bitýškou

		SPTBs005								BOPO				D052		415020540008		4-15-02-051		415020510		Okrouhlý potok		pot.od Okrouhlé		Boskovice - nad Orlovým potokem		0.60		0.60		24-23-06		PHO Boskovice, od 97, do 06 název pot. od Okrouhlé - Boskovice - ústí		PM/208		cca 10m nad zaústěním Orlového potoka		cca 10m nad zaústěním Orlového potoka		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava						586424.24		1128536.96		49.49452		16.72133		4147900		414790000500		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		SPTBs004								BOOR		149		D052		415020540008		4-15-02-051		415020510		Okrouhlý potok		Orlovský p.		Boskovice - ústí		0.17		0.17		24-23-06		PHO Boskovice, do 06 název Orlovský p. - Boskovice - ústí		PM/208		cca 50m pod propustkem silnice Boskovice - Okrouhlá, pravý břeh		cca 50m pod propustkem silnice Boskovice - Okrouhlá, pravý břeh		Jihomoravský		Blansko		Brno - Svitava						586837.47		1128532.33		49,49421		16,71622		4147900		414790001100		-										ano																01000000		ano		ano, vedlejší přítoky VN

		2005-06

		celkem 2657		km		profily

		1.		46.00		5

		2.		305.00		37

		3.		1346.00		128

		4.		782.00		67

		5.		178.00		23





ovliv.km základ.uka.statistika

																		2006-07		ovlivněné řkm																2006-07		ŘKM

		BSK5 - ovlivněné km						BSK5 - počet profilů								BSK5		CHSKCr		N-NO3		N-NH4		P celkový		výsledná třída								BSK5		CHSKCr		N-NO3		N-NH4		P celkový		výsledná třída

				06/07						06/07				I.třída		249		266		420		903		33		15						I.třída		9%		10%		16%		34%		1%		0.57%

		V.třída		69				V.třída		7				II.třída		833		1011		950		974		546		338						II.třída		32%		38%		36%		37%		21%		12.83%

		IV.třída		275				IV.třída		24				III.třída		1209		1223		1007		585		1300		1280						III.třída		46%		46%		38%		22%		49%		48.58%

		III.třída		1209				III.třída		111				IV.třída		275		56		247		101		615		842						IV.třída		10%		2%		9%		4%		23%		31.95%

		II.třída		833				II.třída		82				V.třída		69		79		11		72		141		160						V.třída		3%		3%		0%		3%		5%		6.07%

		I.třída		249				I.třída		28				Říční km		2635		2635		2635		2635		2635		2635								100%		100%		100%		100%		100%		100.00%

		celkem		2635				celkem		252

		ChSKcr - ovlivněné km						ChSKcr - počet profilů

				06/07						06/07

		V.třída		79				V.třída		8

		IV.třída		56				IV.třída		7

		III.třída		1223				III.třída		108

		II.třída		1011				II.třída		107

		I.třída		266				I.třída		22

		celkem		2635				celkem		252

		N-NO3- ovlivněné km						N-NO3 - počet profilů

				06/07						06/07

		V.třída		11				V.třída		2

		IV.třída		247				IV.třída		20

		III.třída		1007				III.třída		88

		II.třída		950				II.třída		95

		I.třída		420				I.třída		47

		celkem		2635				celkem		252

																		2006-07																		2006-07		Profily

																BSK5		CHSKCr		N-NO3		N-NH4		P celkový		výsledná třída								BSK5		CHSKCr		N-NO3		N-NH4		P celkový		výsledná třída

		N-NH4- ovlivněné km						N-NH4 - počet profilů						I.třída		28		22		47		90		4		1						I.třída		11%		9%		19%		36%		2%		0%

				06/07						06/07				II.třída		82		107		95		87		61		37						II.třída		33%		42%		38%		35%		24%		15%

		V.třída		72				V.třída		9				III.třída		111		108		88		54		113		122						III.třída		44%		43%		35%		21%		45%		48%

		IV.třída		101				IV.třída		12				IV.třída		24		7		20		12		58		73						IV.třída		10%		3%		8%		5%		23%		29%

		III.třída		585				III.třída		54				V.třída		7		8		2		9		16		19						V.třída		3%		3%		1%		4%		6%		8%

		II.třída		974				II.třída		87						252		252		252		252		252		252								100%		100%		100%		100%		100%		100%

		I.třída		903				I.třída		90

		celkem		2635				celkem		252

		Pcelkový- ovlivněné km						Pcelkový - počet profilů

				06/07						06/07

		V.třída		141				V.třída		16

		IV.třída		615				IV.třída		58

		III.třída		1300				III.třída		113

		II.třída		546				II.třída		61

		I.třída		33				I.třída		4

		celkem		2635				celkem		252





ovliv.km základ.uka.statistika

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



I.třída

II.třída

III.třída

IV.třída

V.třída

řkm

Ovlivněné říční kilometry v základních ukazatelích zařazených do tříd jakosti



ovlivněné km základní ukazatele

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



I.třída

II.třída

III.třída

IV.třída

V.třída

Počty profilů v základních ukazatelích zařazených do tříd jakosti



NV

				Profily ČHMÚ a PM, s.p. - dvouletí 2006-2007

				Sledované profily na tocích - základní ukazatele - třídy jakosti dle ČSN 75 7221																				Porovnání s imisními standardy NV č. 61/2003 Sb.

				Oblast povodí		Hydrologické pořadí		Tok		Profil		BSK5		CHSKCr		N-NO3		N-NH4		Fosfor celkový		Výsledná třída		BSK5		CHSKCr		N-NO3		N-NH4		Fosfor celkový		Ovlivněné kilometry 2006-2007

				OP Morava		4-10-01-069		Desná		Maršíkov		1		1		1		1		1		1		ano		ano		ano		ano		ano		15.00

		nádrž		OP Dyje		4-15-02-054		Bělá		Boskovice - odtok		1		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		3.00

		nádrž		OP Morava		4-13-01-007		Dřevnice		Slušovice - odtok		2		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		3.00

		nádrž		OP Dyje		4-17-01-068		Kyjovka		Koryčany - odtok		1		2		1		2		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		3.00

		nádrž		OP Dyje		4-14-01-065		Pstruhovec		Landštejn - odtok		2		2		1		2		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		3.00

		nádrž		OP Dyje		4-14-01-030		Řečice (Olšanský potok)		Nová Říše - odtok		1		2		1		2		1		2		ano		ano		ano		ano		ano		3.00

		nádrž		OP Morava		4-11-01-018		Stanovnice (Velká Stanovnice)		Karolinka - odtok		1		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		3.00

				OP Morava		4-10-01-042		Branná		Hanušovice		1		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		4.00

		nádrž		OP Dyje		4-15-01-037		Svratka		Vír - odtok		1		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		5.00

				OP Dyje		4-15-02-050		Bělá		Boskovice - přítok (Melkov)		1		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		5.00

				OP Morava		4-12-01-057		Hloučela		Prostějov (ústí)		2		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		5.00

				OP Dyje		4-15-01-036		Korouhvický potok		Vír - pod Polomem		2		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		5.00

				OP Morava		4-13-01-007		Sobolice		Slušovice - ústí		1		2		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		5.00

				OP Morava		4-10-03-114		Střední Morava (Mlýnský potok)		Řepčín		2		2		2		2		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		5.00

				OP Morava		4-13-01-007		Dřevnice		Slušovice - přítok		2		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		8.00

				OP Morava		4-13-02-037		Velička		Javorník nad		2		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		8.00

		nádrž		OP Dyje		4-14-02-053		Dyje		Vranov - odtok		1		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-11-02-033		Bečva		Teplice nad Bečvou		2		2		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-10-02-041		Březná		Hoštejn		2		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-10-03-104		Bystřice OL		Hlubočky nad		1		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-11-01-090		Bystřička VS		Bystřička pod		2		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-11-02-014		Juhyně		Všechovice		2		2		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-10-01-024		Krupá		Chrastice		1		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Dyje		4-17-01-068		Kyjovka		Koryčany - přítok		2		2		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-11-01-018		Malá Stanovnice (Zabitá)		Karolinka - přítok		1		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-10-01-074		Merta		Petrov nad Desnou		2		1		1		2		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-10-01-045		Morava		Raškov		1		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Dyje		4-14-01-065		Pstruhovec		Landštejn - přítok		1		2		1		1		1		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-10-03-075		Sitka (Huzovka)		Šternberk nad		1		2		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-11-01-015		Vsetínská Bečva		Bzové		1		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-11-01-069		Vsetínská Bečva		Vsetín		2		2		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-10-01-054		Morava		Bohutín		2		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		15.00

				OP Morava		4-11-01-104		Rožnovská Bečva		Rožnov pod Radhoštěm		2		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		15.00

				OP Morava		4-11-01-018		Stanovnice (Velká Stanovnice)		Karolinka - přítok		1		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		15.00

				OP Dyje		4-15-01-043		Svratka		Vír		1		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		15.00

				OP Morava		4-11-01-093		Vsetínská Bečva		Valašské Meziříčí (Jarcová)		2		2		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		15.00

				OP Dyje		4-15-01-073		Svratka		Borač		1		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		20.00

				OP Morava		4-10-01-098		Morava		Zábřeh		2		1		1		2		2		2		ano		ano		ano		ano		ano		25.00

		nádrž		OP Dyje		4-16-01-028		Maršovský potok		Hubenov - odtok		2		2		2		3		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		2.00

				OP Morava		4-12-01-055		Hloučela		Plumlov - přítok		3		3		2		2		3		3		ne		ano		ano		ne		ne		2.00

				OP Morava		4-13-01-106		Ludkovický potok		Ludkovice - přítok		2		2		1		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		2.00

				OP Dyje		4-16-02-025		Oslava		nad Balinkou		3		3		3		2		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		2.00

		nádrž		OP Morava		4-13-01-032		Fryštácký potok		Fryšták - odtok		3		3		2		3		3		3		ano		ano		ano		ne		ne		3.00

		nádrž		OP Morava		4-13-01-087		Kolelač		Bojkovice - odtok		2		2		1		3		3		3		ano		ano		ano		ne		ano		3.00

		nádrž		OP Morava		4-13-01-106		Ludkovický potok		Ludkovice - odtok		3		2		1		3		3		3		ano		ano		ano		ne		ne		3.00

		nádrž		OP Morava		4-12-02-008		Malá Haná		Opatovice - odtok		2		2		2		3		3		3		ano		ano		ano		ne		ne		3.00

				OP Dyje		4-15-01-109		Libochovka		Dolní Loučky		3		3		3		1		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		3.00

				OP Morava		4-13-01-087		Vasilský potok		Bojkovice - ústí		2		3		1		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		3.00

				OP Morava		4-12-02-049		Brodečka (Drahanský potok)		Otaslavice nad		2		3		2		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		4.00

				OP Dyje		4-15-01-035		Karasínský potok (potok)		Vír - Vitochov		1		2		3		1		2		3		ano		ano		ne		ano		ano		4.00

				OP Morava		4-13-02-001		Morava		Nedakonice		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ne		ne		4.00

		nádrž		OP Morava		4-12-01-057		Hloučela		Plumlov - odtok		3		3		2		3		2		3		ano		ano		ano		ne		ano		5.00

				OP Morava		4-13-01-017		Bratřejovka		Vizovice		3		2		1		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		5.00

				OP Dyje		4-17-01-001		Dyje		Dolní Věstonice		3		3		3		2		3		3		ne		ne		ano		ne		ne		5.00

				OP Dyje		4-14-03-072		Dyje		Mušovská hráz		3		3		2		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		5.00

				OP Dyje		4-14-02-090		Dyje		Trávní Dvůr		3		3		3		1		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		5.00

				OP Morava		4-12-02-009		Haná		Pazderna		2		2		2		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		5.00

				OP Dyje		4-16-01-019		Jihlava		Nový Svět		3		3		3		2		3		3		ne		ano		ano		ne		ne		5.00

				OP Dyje		4-16-01-029		Jihlava		Rantířov		3		3		3		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		5.00

				OP Morava		4-13-01-087		Kolelač		Bojkovice - přítok		2		2		1		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		5.00

				OP Morava		4-13-01-031		Lukovský potok		Fryšták - ústí		3		3		2		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		5.00

				OP Dyje		4-15-02-090		Punkva		Skalní Mlýn u Blanska		1		1		3		1		2		3		ano		ano		ne		ano		ano		5.00

				OP Dyje		4-15-02-092		Punkva		ústí		2		2		3		1		2		3		ano		ano		ne		ano		ano		5.00

				OP Morava		4-11-01-118		Rožnovská Bečva		Valašské Meziříčí		3		2		1		2		3		3		ano		ano		ano		ne		ne		5.00

				OP Dyje		4-14-01-030		Řečice (Olšanský potok)		Nová Říše - přítok		1		3		2		1		1		3		ano		ano		ano		ano		ano		5.00

				OP Dyje		4-15-01-149		Svratka		Bystrc		2		2		3		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		5.00

				OP Dyje		4-15-01-005		Svratka		Svratka pod		3		3		1		3		3		3		ano		ne		ano		ne		ne		5.00

				OP Dyje		4-15-01-033		Svratka		Vír - Dalečín		2		3		2		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		5.00

				OP Morava		4-12-01-055		Hloučela		Soběsuky		2		2		3		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		6.00

				OP Morava		4-13-01-112		Ludkovický potok		Biskupice		3		2		1		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		6.00

				OP Morava		4-13-01-016		Lutoninka		Vizovice nad		2		2		1		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		7.00

				OP Morava		4-10-03-129		Olešnice (Kokorka)		Majetín		3		2		2		3		3		3		ano		ano		ano		ne		ne		7.00

				OP Morava		4-10-03-129		Olešnice (Kokorka)		Penčičky		2		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		7.00

				OP Morava		4-21-08-054		Vlára		Vlachovice		2		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		7.00

				OP Morava		4-10-03-112		Bystřice OL		Bystrovany		2		2		2		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		8.00

				OP Dyje		4-14-02-076		Dyje		Hevlín		3		3		3		2		3		3		ano		ne		ne		ano		ne		8.00

				OP Dyje		4-15-02-104		Křtinský potok		Adamov nad		3		3		3		1		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		9.00

				OP Morava		4-13-01-117		Nivnička (Bystřička)		Suchá Loz		3		3		2		3		3		3		ne		ano		ano		ne		ne		9.00

				OP Morava		4-13-01-123		Nivnička (Bystřička)		Uherský Brod		2		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		9.00

				OP Morava		4-11-02-070		Bečva		Dluhonice		3		3		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-11-02-007		Bečva		Choryně		2		2		1		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-11-02-072		Bečva		Troubky		3		3		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-01-140		Bílý potok		Veverská Bítýška		3		3		3		1		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-01-110		Bobrůvka (Loučka)		ústí		3		3		3		1		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-16-01-072		Brtnice		Střížov		3		3		3		2		3		3		ano		ano		ne		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-14-03-061		Dyje		Drnholec		2		3		3		2		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-14-02-055		Dyje		Vranov		2		2		3		1		2		3		ano		ano		ne		ano		ano		10.00

				OP Dyje		4-14-02-065		Dyje		Znojmo nad		1		2		3		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Dyje		4-15-01-026		Fryšávka		Jimramov		2		3		2		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-10-02-099		Jevíčka		Plechtinec		2		2		3		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-16-01-046		Jihlávka		Rančířov		3		3		3		2		3		3		ano		ano		ne		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-11-02-018		Juhyně		Choryně		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-02-032		Křetínka		Dolní Poříčí		2		2		3		1		2		3		ano		ano		ne		ano		ano		10.00

				OP Dyje		4-15-01-144		Kuřimka		Chudčice nad		2		2		3		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Morava		4-12-02-102		Malá Bečva		Plešovec		3		3		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-16-01-028		Maršovský potok		Hubenov - ústí		2		3		3		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-10-02-056		Mírovka		Mohelnice pod		2		1		3		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-10-03-117		Morava		Blatec		2		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Morava		4-12-01-075		Morava		Kojetín		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-12-02-104		Morava		Kroměříž		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-13-01-083		Morava		nad Olšavou		3		2		2		3		3		3		ano		ano		ano		ne		ano		10.00

				OP Morava		4-12-02-155		Morava		Otrokovice		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-13-01-054		Morava		Spytihněv		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ne		ano		10.00

				OP Morava		4-13-02-034		Morava		Strážnice		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Morava		4-10-03-135		Morava		Tovačov		2		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-13-01-092		Olšava		Bojkovice pod		2		2		1		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-13-01-098		Olšava		Šumice		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Morava		4-10-03-036		Oskava		Šumvald		2		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Dyje		4-16-02-079		Oslava		nad Chvojnicí		3		3		3		2		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-13-02-060		Radějovka		Petrov nad		1		1		3		1		2		3		ano		ano		ne		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-12-02-126		Rusava		Dobrotice nad		2		3		2		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-11-01-046		Senice		Lidečko		2		2		1		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Morava		4-11-01-058		Senice		Ústí u Vsetína		2		2		1		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-02-015		Svitava		nad Letovicemi		2		2		3		2		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-02-109		Svitava		ústí		2		2		3		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-01-005		Svratka		nad Křižánkami		2		3		1		2		3		3		ano		ano		ano		ne		ano		10.00

				OP Dyje		4-15-01-159		Svratka		Přízřenice		2		3		3		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Dyje		4-15-03-021		Svratka		Rajhrad (Brno pod)		3		3		3		2		3		3		ano		ano		ano		ne		ano		10.00

				OP Dyje		4-15-01-141		Svratka		Veverská Bítýška		2		3		3		1		3		3		ano		ano		ne		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-10-03-088		Trusovický potok (Trusovka)		Bohuňovice		2		2		2		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Morava		4-10-02-082		Třebůvka		Plechtinec		3		2		3		2		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		10.00

				OP Morava		4-12-01-060		Valová		Prostějov pod		3		2		3		3		3		3		ano		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-14-01-029		Vápovka		Červený Hrádek		3		3		3		3		3		3		ne		ne		ne		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-13-02-061		Velička		Strážnice		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-11-02-043		Velička		Velká		2		2		3		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		10.00

				OP Morava		4-21-08-075		Vlára		Brumov pod		3		3		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Morava		4-10-02-037		Březná		Mlýnický Dvůr		3		2		1		3		3		3		ano		ano		ano		ne		ano		14.00

				OP Morava		4-11-02-058		Bečva		Osek nad Bečvou		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		15.00

				OP Morava		4-10-01-095		Desná		Sudkov		2		1		1		3		3		3		ano		ano		ano		ne		ano		15.00

				OP Dyje		4-16-01-049		Jihlava		Malý Beranov		3		3		3		2		3		3		ne		ano		ano		ano		ne		15.00

				OP Dyje		4-16-01-105		Jihlava		Mohelno		1		3		3		1		3		3		ano		ano		ne		ano		ano		15.00

				OP Dyje		4-16-01-107		Jihlava		Řeznovice		2		3		3		2		3		3		ano		ano		ne		ano		ano		15.00

				OP Dyje		4-17-01-112		Kyjovka		Mikulčice		3		3		2		3		3		3		ne		ano		ano		ne		ne		15.00

				OP Dyje		4-14-01-062		Moravská Dyje		Písečné		3		3		3		2		3		3		ne		ano		ne		ano		ne		15.00

				OP Morava		4-10-02-048		Moravská Sázava		Rájec		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		15.00

				OP Morava		4-10-02-011		Moravská Sázava		Žichlínek pod		3		2		2		3		3		3		ano		ano		ano		ne		ne		15.00

				OP Morava		4-10-03-058		Oskava		Pňovice		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ne		ne		15.00

				OP Dyje		4-12-01-038		Romže		Kostelec na Hané		2		2		3		1		3		3		ano		ano		ne		ano		ano		15.00

				OP Morava		4-11-01-116		Rožnovská Bečva		Střítež nad Bečvou		2		2		1		3		3		3		ano		ano		ano		ne		ne		15.00

				OP Dyje		4-15-02-109		Svitava		Bílovice nad Svitavou		3		2		3		2		3		3		ano		ano		ano		ne		ne		15.00

				OP Dyje		4-15-02-035		Svitava		Letovice		2		2		3		2		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		15.00

				OP Morava		4-10-02-118		Třebůvka		Loštice		3		2		3		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		15.00

				OP Morava		4-13-02-045		Velička		Hroznová Lhota		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		15.00

				OP Morava		4-11-01-041		Vsetínská Bečva		Ústí u Vsetína		2		2		1		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		15.00

				OP Dyje		4-15-01-088		Bobrůvka (Loučka)		pod Bobrovou		3		3		3		3		3		3		ano		ano		ne		ne		ne		20.00

				OP Dyje		4-14-02-007		Dyje		Podhradí		3		3		3		1		3		3		ne		ano		ne		ano		ano		20.00

				OP Dyje		4-14-02-069		Dyje		Tasovice		2		3		3		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		20.00

				OP Dyje		4-14-02-061		Dyje		Znojmo - přítok (Devět Mlýnů)		1		2		3		1		2		3		ano		ano		ne		ano		ano		20.00

				OP Dyje		4-16-01-009		Jihlava		Batelov		3		3		3		2		3		3		ne		ne		ano		ano		ne		20.00

				OP Dyje		4-16-04-003		Jihlava		Ivančice (pod)		2		2		3		1		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		20.00

				OP Dyje		4-16-01-087		Jihlava		Sokolí		3		3		3		2		3		3		ne		ano		ne		ano		ne		20.00

				OP Dyje		4-14-02-085		Mlýnská strouha (Dyjsko-mlýnský náhon)		Jaroslavice		2		3		3		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano		20.00

				OP Morava		4-13-02-092		Morava		Hodonín		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ne		ano		20.00

				OP Morava		4-13-02-055		Morava		Rohatec		3		2		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		20.00

				OP Dyje		4-16-02-050		Oslava		Velké Meziříčí pod		3		3		3		2		3		3		ano		ano		ne		ano		ne		20.00

				OP Dyje		4-15-02-093		Svitava		Blansko pod		3		3		3		3		3		3		ne		ano		ne		ne		ne		20.00

				OP Dyje		4-15-01-021		Svratka		nad Jimramovem		2		2		2		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ne		20.00

				OP Dyje		4-15-03-122		Svratka		Vranovice		3		3		3		3		3		3		ne		ano		ano		ne		ne		20.00

				OP Morava		4-10-03-091		Morava		Černovír		2		1		2		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		25.00

				OP Morava		4-10-02-065		Morava		Moravičany		2		1		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano		30.00

		nádrž		OP Dyje		4-16-02-021		Oslava		Mostiště - odtok		2		2		4		2		2		4		ano		ano		ne		ano		ano		3.00

				OP Dyje		4-15-01-020		Bílý potok PHO Vír		ústí		3		3		2		2		4		4		ano		ano		ano		ano		ne		4.00

				OP Morava		4-12-02-008		Malá Haná		Opatovice - přítok		1		2		4		1		2		4		ano		ano		ne		ano		ano		4.00

				OP Dyje		4-14-02-062		Mašovický potok		Znojmo - Mašovice		2		2		4		1		3		4		ano		ano		ne		ano		ne		4.00

				OP Dyje		4-16-02-020		Babačka		Mostiště - ústí		3		3		4		3		3		4		ano		ano		ne		ne		ne		5.00

				OP Morava		4-12-01-024		Blata		Tovačov		3		2		3		3		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		5.00

				OP Dyje		4-16-01-026		Jedlovský potok		Hubenov - nad přivaděčem		2		4		2		1		2		4		ano		ne		ano		ano		ano		5.00

				OP Morava		4-13-01-103		Luhačovický potok		nad VN Luhačovice		2		2		2		2		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		5.00

				OP Dyje		4-15-03-081		Rakovec		Hrušky		4		3		3		4		4		4		ne		ne		ano		ne		ne		5.00

				OP Dyje		4-15-03-069		Rakovec		pod Pístovickým rybníkem		3		3		2		1		4		4		ano		ano		ano		ano		ne		5.00

				OP Morava		4-10-03-077		Sitka (Huzovka)		Benátky		3		3		3		3		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		5.00

				OP Dyje		4-14-02-032		Želetavka		Radotice		3		3		3		3		4		4		ne		ano		ne		ne		ne		5.00

				OP Morava		4-21-08-066		Brumovka (Kloboucký potok)		Brumov nad		3		2		2		4		4		4		ne		ano		ano		ne		ne		6.00

				OP Morava		4-13-01-028		Fryštácký potok		Fryšták - přítok		3		2		4		3		4		4		ano		ano		ne		ne		ne		6.00

				OP Dyje		4-17-01-080		Kyjovka		Mistřín pod		4		4		2		3		4		4		ne		ne		ano		ne		ne		6.00

				OP Morava		4-13-01-105		Luhačovický potok		Biskupice		3		2		2		4		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		6.00

				OP Morava		4-13-01-113		Luhačovický potok		Újezdec		2		2		2		2		4		4		ano		ano		ano		ano		ne		6.00

				OP Morava		4-13-01-020		Lutoninka		ústí		2		2		1		2		4		4		ano		ano		ano		ano		ne		7.00

				OP Morava		4-12-02-085		Bystřička		Lipová		4		3		2		3		4		4		ne		ano		ano		ne		ne		8.00

				OP Dyje		4-16-02-044		Balinka		Baliny		3		3		4		2		4		4		ano		ano		ne		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-12-01-024		Blata		Klopotovice		3		2		3		3		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-12-01-020		Blata		Olšany		3		2		3		4		4		4		ano		ano		ne		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-03-020		Bobrava		Želešice		2		2		3		1		4		4		ano		ano		ne		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-01-078		Bobrůvka (Loučka)		Nové Město pod		3		2		3		4		4		4		ano		ano		ne		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-01-096		Bobrůvka (Loučka)		Skryje		2		3		4		1		3		4		ano		ano		ne		ano		ne		10.00

				OP Morava		4-12-02-055		Brodečka (Drahanský potok)		Víceměřice		3		3		2		2		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-13-01-075		Březnice		Jarošov		3		3		2		2		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-13-01-015		Dřevnice		nad Lutoninkou		3		2		2		3		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-12-02-064		Haná		Bezměrov		3		3		2		3		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-12-02-030		Haná		Dřevnovice		3		3		2		3		4		4		ne		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-12-02-020		Haná		Topolany		4		3		2		3		4		4		ne		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-14-03-049		Jevišovka		Jevišovka		3		3		4		2		4		4		ano		ano		ne		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-16-01-027		Jihlava		Dvorce		3		3		3		2		4		4		ne		ano		ano		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-03-044		Litava (Cézava)		Bučovice nad		3		3		3		2		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-12-02-092		Moštěnka		Beňov		3		2		3		3		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-14-01-019		Myslůvka		Myslůvka		3		3		2		3		4		4		ano		ne		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-13-02-007		Okluky		Uherský Ostroh		4		3		3		3		4		4		ne		ne		ne		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-13-01-132		Olšava		Kunovice		3		3		2		2		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-10-03-054		Oskava		Uničov		3		2		2		3		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-16-02-101		Oslava		Oslavany pod		3		3		3		1		4		4		ano		ano		ne		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-16-03-042		Rouchovanka		ústí		3		3		4		3		4		4		ne		ne		ne		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-14-03-042		Skalička		Práče		3		3		3		2		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-03-114		Svratka		Židlochovice		4		3		3		3		4		4		ne		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-16-01-020		Třešťský potok		Třeštice		4		4		2		3		3		4		ne		ne		ano		ne		ano		10.00

				OP Morava		4-12-01-072		Valová		Polkovice		4		3		3		3		4		4		ne		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-17-01-060		Včelínek		Břeclav		3		3		2		3		4		4		ne		ne		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-21-08-063		Vlára		Popov		3		3		2		2		4		4		ne		ne		ano		ano		ne		10.00

				OP Dyje		4-17-01-018		Trkmanka		Želetice		4		4		3		4		4		4		ne		ne		ne		ne		ne		12.00

				OP Dyje		4-15-03-010		Bobrava		Rosice		3		3		3		3		4		4		ano		ano		ne		ne		ne		15.00

				OP Dyje		4-17-01-002		Dyje		Nové Mlýny - odtok		3		3		2		2		4		4		ano		ano		ano		ano		ne		15.00

				OP Dyje		4-16-04-025		Jihlava		Iváň		4		3		3		2		3		4		ne		ne		ne		ano		ne		15.00

				OP Dyje		4-17-01-072		Kyjovka		Kyjov nad		2		2		2		2		4		4		ano		ano		ano		ano		ne		15.00

				OP Dyje		4-17-01-110		Kyjovka		Lanžhot		3		3		2		3		4		4		ne		ano		ano		ne		ne		15.00

				OP Dyje		4-14-01-044		Moravská Dyje		Urbaneč		3		3		3		3		4		4		ne		ne		ne		ne		ne		15.00

				OP Morava		4-12-02-097		Moštěnka		Skaštice		3		3		3		2		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		15.00

				OP Dyje		4-15-01-068		Nedvědička		Nedvědice		2		2		4		1		2		4		ano		ano		ne		ano		ano		15.00

				OP Morava		4-13-01-124		Olšava		Havřice		4		3		2		2		4		4		ne		ano		ano		ne		ne		15.00

				OP Dyje		4-16-02-075		Oslava		Náměšť nad Oslavou		4		3		3		2		3		4		ne		ano		ne		ne		ne		15.00

				OP Dyje		4-16-03-031		Rokytná		Jaroměřice nad Rokytnou		3		3		4		4		4		4		ne		ano		ne		ne		ne		15.00

				OP Dyje		4-16-03-009		Rokytná		Popovice		2		3		4		1		3		4		ano		ano		ne		ano		ne		15.00

				OP Dyje		4-15-02-007		Svitava		Banín		3		3		3		2		4		4		ano		ano		ne		ano		ne		15.00

				OP Dyje		4-14-02-046		Želetavka		pod Bihankou		3		3		4		2		3		4		ano		ano		ne		ano		ne		15.00

				OP Morava		4-13-01-053		Dřevnice		Otrokovice		3		2		2		3		4		4		ano		ano		ano		ne		ne		20.00

				OP Dyje		4-17-01-045		Dyje		Ladná		3		3		2		2		4		4		ano		ano		ano		ano		ne		20.00

				OP Dyje		4-17-01-062		Dyje		Pohansko		3		3		2		2		4		4		ano		ano		ano		ano		ne		20.00

				OP Dyje		4-14-03-029		Jevišovka		Prosiměřice		2		3		4		1		3		4		ano		ano		ne		ano		ne		20.00

				OP Dyje		4-14-03-023		Jevišovka		Rudlice		3		3		4		1		3		4		ano		ano		ne		ano		ne		20.00

				OP Dyje		4-16-01-059		Jihlava		Přímělkov		4		3		3		3		3		4		ne		ano		ne		ne		ne		20.00

				OP Dyje		4-16-01-099		Jihlava		Vladislav		4		3		3		3		3		4		ne		ano		ne		ano		ne		20.00

				OP Dyje		4-16-02-021		Oslava		Mostiště - přítok (u limnigrafu)		3		3		4		3		3		4		ne		ano		ne		ne		ano		20.00

				OP Dyje		4-16-03-057		Rokytná		Ivančice		3		3		4		1		4		4		ne		ne		ne		ano		ne		25.00

				OP Dyje		4-16-03-033		Rokytná		Tavíkovice		4		3		4		3		4		4		ne		ne		ne		ne		ne		25.00

				OP Morava		4-13-02-094		Morava		Lanžhot		4		3		2		2		3		4		ne		ano		ano		ano		ne		30.00

				OP Morava		4-13-01-063		Kudlovický potok		Babice		4		3		5		4		5		5		ne		ano		ne		ne		ne		3.00

				OP Dyje		4-15-02-052		Valchovka		nad ústím		4		3		2		5		4		5		ne		ne		ano		ne		ne		3.00

				OP Morava		4-12-01-043		Český potok (Vyklička)		Smržice		4		3		4		5		5		5		ne		ano		ne		ne		ne		5.00

				OP Morava		4-12-02-126		Rusava		Količín		4		4		2		5		5		5		ne		ne		ano		ne		ne		5.00

				OP Dyje		4-15-01-014		Bílý potok PHO Vír		pod Poličkou		5		5		2		3		5		5		ne		ne		ano		ne		ne		6.00

				OP Dyje		4-15-03-104		Říčka (Zlatý potok)		Sokolnice		3		3		2		5		4		5		ne		ano		ano		ne		ne		6.00

				OP Dyje		4-17-01-010		Štinkovka (Stinkava)		Šakvice		3		3		2		4		5		5		ne		ano		ano		ne		ne		6.00

				OP Morava		4-10-03-080		Grygava		Štarnov		4		4		5		5		5		5		ne		ne		ne		ne		ne		8.00

				OP Dyje		4-17-01-044		Trkmanka		Podivín		5		5		3		4		5		5		ne		ne		ano		ne		ne		8.00

				OP Dyje		4-15-01-040		Bystřice		Bystřice nad Pernštejnem		4		3		3		5		5		5		ne		ano		ne		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-14-02-084		Daníž		ústí		5		5		2		5		5		5		ne		ne		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-13-02-023		Dlouhá řeka		Nedakonice		5		5		3		3		5		5		ne		ne		ano		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-03-066		Litava (Cézava)		Vážany nad Litavou - nad ČOV		4		5		3		4		5		5		ne		ne		ano		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-03-113		Litava (Cézava)		Židlochovice		5		4		3		4		5		5		ne		ne		ano		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-13-02-007		Okluky		Hluk		5		5		4		3		5		5		ne		ne		ne		ne		ne		10.00

				OP Morava		4-12-02-134		Rusava		Hulín pod		3		3		3		5		5		5		ne		ano		ano		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-16-01-022		Třešťský potok		nad Jezdovickým rybníkem		4		5		2		3		4		5		ne		ne		ano		ne		ne		10.00

				OP Dyje		4-15-01-136		Bílý potok		Křoví		3		3		3		3		5		5		ano		ano		ne		ne		ne		15.00

				OP Dyje		4-17-01-040		Trkmanka		Bořetice		5		5		3		5		5		5		ne		ne		ne		ne		ne		15.00

		nádrž		OP Dyje		4-15-02-054		Bělá		Boskovice - hladina		2		2		2		1		1		2		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž		OP Morava		4-13-01-007		Dřevnice		Slušovice - hladina		2		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž		OP Dyje		4-14-02-063		Dyje		Znojmo - hladina		2		3		3		1		2		3		ano		ano		ne		ano		ano

		nádrž		OP Morava		4-13-01-032		Fryštácký potok		Fryšták - hladina		3		3		2		3		2		3		ano		ano		ano		ne		ano

		nádrž		OP Morava		4-13-01-087		Kolelač		Bojkovice - hladina		2		2		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž		OP Dyje		4-17-01-068		Kyjovka		Koryčany - hladina		2		2		1		1		1		2		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž		OP Morava		4-13-01-106		Ludkovický potok		Ludkovice - hladina		2		2		1		2		2		2		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž		OP Morava		4-12-02-008		Malá Haná		Opatovice - hladina		1		2		3		1		1		3		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž		OP Dyje		4-16-01-028		Maršovský potok		Hubenov - hladina		2		2		2		1		1		2		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž		OP Dyje		4-16-02-021		Oslava		Mostiště - hladina		3		3		3		1		2		3		ne		ano		ne		ano		ano

		nádrž		OP Dyje		4-14-01-065		Pstruhovec		Landštejn - hladina		1		2		1		1		1		2		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž		OP Dyje		4-14-01-030		Řečice (Olšanský potok)		Nová Říše - hladina		2		3		1		1		1		3		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž		OP Morava		4-11-01-018		Stanovnice (Velká Stanovnice)		Karolinka - hladina		2		1		1		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž		OP Dyje		4-15-01-037		Svratka		Vír - hladina		2		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž x		OP Dyje		4-14-03-072		Dyje		Pasohlávky		4		3		2		1		3		4		ne		ne		ano		ano		ano

		nádrž x		OP Dyje		4-17-01-010		Dyje		Šakvice		3		3		2		1		4		4		ne		ano		ano		ano		ne

		nádrž x		OP Dyje		4-15-01-147		Svratka		Rakovec		3		3		2		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž x		OP Dyje		4-15-01-147		Svratka		Sokolské koupaliště		3		2		2		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano

		nádrž x		OP Dyje		4-15-01-147		Svratka		Brno - hráz		3		3		3		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano

				OP Dyje		4-15-01-140		Bílý potok		Veverská Bítýška nad		3		3		3		1		3		3		ano		ano		ne		ano		ne

				OP Dyje		4-16-02-010		Bohdalovský potok		ústí				3		3		3		3		3				ne		ano		ne		ne

				OP Dyje		4-16-01-028		Maršovský potok		Hubenov - Ježená		2		3		2		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano

				OP Morava		4-10-03-115		Morava		Olomouc		2		1		2		2		3		3		ano		ano		ano		ano		ano

				OP Dyje		4-15-02-051		Okrouhlý potok		Boskovice - nad Orlovým potokem		1		2		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano

				OP Dyje		4-15-02-051		Okrouhlý potok		Boskovice - ústí		1		1		2		1		2		2		ano		ano		ano		ano		ano

				OP Dyje		4-16-02-019		Oslava		Mostiště - Oslava nad Babačkou		3		3		4		2		3		4		ano		ano		ne		ano		ano

				OP Dyje		4-16-02-001		Oslava		pod obcí N.Veselí				5		3		4		5		5				ne		ne		ne		ne

				OP Dyje		4-16-02-015		Oslava		pod Radostínem				3		3		3		3		3				ano		ne		ne		ne

				OP Dyje		4-16-02-001		Oslava		pod Vesel. rybníkem				5		2		3		3		5				ne		ano		ne		ne

				OP Morava		4-12-02-008		Pařezovický potok		Opatovice - ústí		1		2		3		1		2		3		ano		ano		ne		ano		ano

				OP Dyje		4-14-01-030		potok (VN Nová Říše)		Nová Říše - přítok od Vývoz.ryb.		1		3		1		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano

				OP Dyje		4-16-02-021		potoky (VN Mostiště)		Mostiště - přítok od Olší		3		3		3		5		5		5		ano		ano		ne		ne		ne

				OP Dyje		4-15-01-035		potoky (VN Vír)		Vír - Hluboké		3		3		2		3		4		4		ano		ano		ano		ne		ne

				OP Dyje		4-15-01-036		potoky (VN Vír)		Vír - přítok od Chlumu		3		3		3		1		4		4		ano		ano		ano		ano		ne

				OP Dyje		4-15-01-035		potoky (VN Vír)		Vír - Veselí		3		3		2		3		4		4		ano		ano		ano		ne		ne

				OP Morava		4-12-02-008		Ruprechtovský potok		Opatovice - ústí		2		2		3		1		4		4		ano		ano		ano		ano		ne

				OP Dyje		4-14-01-030		Řečice (Olšanský potok)		Nová Říše - nad sout. s přít.od Vývozního rybníka		1		2		2		1		1		2		ano		ano		ano		ano		ano

				OP Dyje		4-14-01-030		Řečice (Olšanský potok)		Nová Říše - pod usedlostí Pilka		2		3		2		1		2		3		ano		ano		ano		ano		ano

				OP Morava		4-13-01-106		Řetechovský potok		Ludkovice - ústí		1		1		1		1		3		3		ano		ano		ano		ano		ne

		stojaté vody



Mgr. Lenka Prochazkova:



dlouhodobé

		

		NV 61/2003 Sb.

				BSK5								CHSKCr								N-NH4								N-NO3								Celkový fosfor

				2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07

		Vyhovující		51.9		53.9		63.6		78		60.4		62.3		73.3		87.5		43.9		44.7		45.9		61.8		71.2		72.8		66.5		71.3		17.5		20.2		20.6		39.3

		Nevyhovující		48.1		46.1		36.4		22		39.6		37.7		26.7		12.5		56.1		55.3		54.1		38.2		28.8		27.2		33.5		28.7		82.5		79.8		79.4		60.7

				Profily ČHMÚ a PM, s.p. - dvouletí 2006-2007

				Sledované profily na tocích - základní ukazatele - třídy jakosti dle ČSN 75 7221																				Porovnání s imisními standardy NV č. 61/2003 Sb.

				Oblast povodí		Hydrologické pořadí		Tok		Profil		BSK5		CHSKCr		N-NO3		N-NH4		Fosfor celkový		Výsledná třída		BSK5		CHSKCr		N-NO3		N-NH4		Fosfor celkový		Ovlivněné kilometry 2006-2007

				OP Morava		4-10-01-069		Desná		Maršíkov		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		15.00

		nádrž		OP Dyje		4-15-02-054		Bělá		Boskovice - odtok		1		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1		3.00

		nádrž		OP Morava		4-13-01-007		Dřevnice		Slušovice - odtok		2		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		3.00

		nádrž		OP Dyje		4-17-01-068		Kyjovka		Koryčany - odtok		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		3.00

		nádrž		OP Dyje		4-14-01-065		Pstruhovec		Landštejn - odtok		2		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		3.00

		nádrž		OP Dyje		4-14-01-030		Řečice (Olšanský potok)		Nová Říše - odtok		1		2		1		2		1		2		1		1		1		1		1		3.00

		nádrž		OP Morava		4-11-01-018		Stanovnice (Velká Stanovnice)		Karolinka - odtok		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		3.00

				OP Morava		4-10-01-042		Branná		Hanušovice		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		4.00

		nádrž		OP Dyje		4-15-01-037		Svratka		Vír - odtok		1		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1		5.00

				OP Dyje		4-15-02-050		Bělá		Boskovice - přítok (Melkov)		1		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1		5.00

				OP Morava		4-12-01-057		Hloučela		Prostějov (ústí)		2		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1		5.00

				OP Dyje		4-15-01-036		Korouhvický potok		Vír - pod Polomem		2		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1		5.00

				OP Morava		4-13-01-007		Sobolice		Slušovice - ústí		1		2		1		1		2		2		1		1		1		1		1		5.00

				OP Morava		4-10-03-114		Střední Morava (Mlýnský potok)		Řepčín		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		5.00

				OP Morava		4-13-01-007		Dřevnice		Slušovice - přítok		2		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		8.00

				OP Morava		4-13-02-037		Velička		Javorník nad		2		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		8.00

		nádrž		OP Dyje		4-14-02-053		Dyje		Vranov - odtok		1		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-11-02-033		Bečva		Teplice nad Bečvou		2		2		1		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-10-02-041		Březná		Hoštejn		2		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-10-03-104		Bystřice OL		Hlubočky nad		1		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-11-01-090		Bystřička VS		Bystřička pod		2		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-11-02-014		Juhyně		Všechovice		2		2		1		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-10-01-024		Krupá		Chrastice		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Dyje		4-17-01-068		Kyjovka		Koryčany - přítok		2		2		1		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-11-01-018		Malá Stanovnice (Zabitá)		Karolinka - přítok		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-10-01-074		Merta		Petrov nad Desnou		2		1		1		2		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-10-01-045		Morava		Raškov		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Dyje		4-14-01-065		Pstruhovec		Landštejn - přítok		1		2		1		1		1		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-10-03-075		Sitka (Huzovka)		Šternberk nad		1		2		1		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-11-01-015		Vsetínská Bečva		Bzové		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-11-01-069		Vsetínská Bečva		Vsetín		2		2		1		1		2		2		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-10-01-054		Morava		Bohutín		2		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		15.00

				OP Morava		4-11-01-104		Rožnovská Bečva		Rožnov pod Radhoštěm		2		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		15.00

				OP Morava		4-11-01-018		Stanovnice (Velká Stanovnice)		Karolinka - přítok		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		15.00

				OP Dyje		4-15-01-043		Svratka		Vír		1		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1		15.00

				OP Morava		4-11-01-093		Vsetínská Bečva		Valašské Meziříčí (Jarcová)		2		2		1		1		2		2		1		1		1		1		1		15.00

				OP Dyje		4-15-01-073		Svratka		Borač		1		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1		20.00

				OP Morava		4-10-01-098		Morava		Zábřeh		2		1		1		2		2		2		1		1		1		1		1		25.00

		nádrž		OP Dyje		4-16-01-028		Maršovský potok		Hubenov - odtok		2		2		2		3		2		3		1		1		1		1		1		2.00

				OP Morava		4-12-01-055		Hloučela		Plumlov - přítok		3		3		2		2		3		3		0		1		1		0		0		2.00

				OP Morava		4-13-01-106		Ludkovický potok		Ludkovice - přítok		2		2		1		1		3		3		1		1		1		1		0		2.00

				OP Dyje		4-16-02-025		Oslava		nad Balinkou		3		3		3		2		3		3		1		1		0		1		0		2.00

		nádrž		OP Morava		4-13-01-032		Fryštácký potok		Fryšták - odtok		3		3		2		3		3		3		1		1		1		0		0		3.00

		nádrž		OP Morava		4-13-01-087		Kolelač		Bojkovice - odtok		2		2		1		3		3		3		1		1		1		0		1		3.00

		nádrž		OP Morava		4-13-01-106		Ludkovický potok		Ludkovice - odtok		3		2		1		3		3		3		1		1		1		0		0		3.00

		nádrž		OP Morava		4-12-02-008		Malá Haná		Opatovice - odtok		2		2		2		3		3		3		1		1		1		0		0		3.00

				OP Dyje		4-15-01-109		Libochovka		Dolní Loučky		3		3		3		1		3		3		1		1		0		1		0		3.00

				OP Morava		4-13-01-087		Vasilský potok		Bojkovice - ústí		2		3		1		1		2		3		1		1		1		1		1		3.00

				OP Morava		4-12-02-049		Brodečka (Drahanský potok)		Otaslavice nad		2		3		2		1		2		3		1		1		1		1		1		4.00

				OP Dyje		4-15-01-035		Karasínský potok (potok)		Vír - Vitochov		1		2		3		1		2		3		1		1		0		1		1		4.00

				OP Morava		4-13-02-001		Morava		Nedakonice		3		2		2		2		3		3		1		1		1		0		0		4.00

		nádrž		OP Morava		4-12-01-057		Hloučela		Plumlov - odtok		3		3		2		3		2		3		1		1		1		0		1		5.00

				OP Morava		4-13-01-017		Bratřejovka		Vizovice		3		2		1		2		3		3		1		1		1		1		0		5.00

				OP Dyje		4-17-01-001		Dyje		Dolní Věstonice		3		3		3		2		3		3		0		0		1		0		0		5.00

				OP Dyje		4-14-03-072		Dyje		Mušovská hráz		3		3		2		1		3		3		1		1		1		1		1		5.00

				OP Dyje		4-14-02-090		Dyje		Trávní Dvůr		3		3		3		1		3		3		1		1		0		1		0		5.00

				OP Morava		4-12-02-009		Haná		Pazderna		2		2		2		1		3		3		1		1		1		1		1		5.00

				OP Dyje		4-16-01-019		Jihlava		Nový Svět		3		3		3		2		3		3		0		1		1		0		0		5.00

				OP Dyje		4-16-01-029		Jihlava		Rantířov		3		3		3		2		3		3		1		1		1		1		0		5.00

				OP Morava		4-13-01-087		Kolelač		Bojkovice - přítok		2		2		1		1		3		3		1		1		1		1		0		5.00

				OP Morava		4-13-01-031		Lukovský potok		Fryšták - ústí		3		3		2		1		2		3		1		1		1		1		1		5.00

				OP Dyje		4-15-02-090		Punkva		Skalní Mlýn u Blanska		1		1		3		1		2		3		1		1		0		1		1		5.00

				OP Dyje		4-15-02-092		Punkva		ústí		2		2		3		1		2		3		1		1		0		1		1		5.00

				OP Morava		4-11-01-118		Rožnovská Bečva		Valašské Meziříčí		3		2		1		2		3		3		1		1		1		0		0		5.00

				OP Dyje		4-14-01-030		Řečice (Olšanský potok)		Nová Říše - přítok		1		3		2		1		1		3		1		1		1		1		1		5.00

				OP Dyje		4-15-01-149		Svratka		Bystrc		2		2		3		1		2		3		1		1		1		1		1		5.00

				OP Dyje		4-15-01-005		Svratka		Svratka pod		3		3		1		3		3		3		1		0		1		0		0		5.00

				OP Dyje		4-15-01-033		Svratka		Vír - Dalečín		2		3		2		1		3		3		1		1		1		1		0		5.00

				OP Morava		4-12-01-055		Hloučela		Soběsuky		2		2		3		1		2		3		1		1		1		1		1		6.00

				OP Morava		4-13-01-112		Ludkovický potok		Biskupice		3		2		1		2		3		3		1		1		1		1		0		6.00

				OP Morava		4-13-01-016		Lutoninka		Vizovice nad		2		2		1		1		3		3		1		1		1		1		0		7.00

				OP Morava		4-10-03-129		Olešnice (Kokorka)		Majetín		3		2		2		3		3		3		1		1		1		0		0		7.00

				OP Morava		4-10-03-129		Olešnice (Kokorka)		Penčičky		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		0		7.00

				OP Morava		4-21-08-054		Vlára		Vlachovice		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		7.00

				OP Morava		4-10-03-112		Bystřice OL		Bystrovany		2		2		2		1		3		3		1		1		1		1		0		8.00

				OP Dyje		4-14-02-076		Dyje		Hevlín		3		3		3		2		3		3		1		0		0		1		0		8.00

				OP Dyje		4-15-02-104		Křtinský potok		Adamov nad		3		3		3		1		3		3		1		1		0		1		0		9.00

				OP Morava		4-13-01-117		Nivnička (Bystřička)		Suchá Loz		3		3		2		3		3		3		0		1		1		0		0		9.00

				OP Morava		4-13-01-123		Nivnička (Bystřička)		Uherský Brod		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		0		9.00

				OP Morava		4-11-02-070		Bečva		Dluhonice		3		3		2		2		3		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-11-02-007		Bečva		Choryně		2		2		1		2		3		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-11-02-072		Bečva		Troubky		3		3		2		2		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Dyje		4-15-01-140		Bílý potok		Veverská Bítýška		3		3		3		1		3		3		1		1		0		1		0		10.00

				OP Dyje		4-15-01-110		Bobrůvka (Loučka)		ústí		3		3		3		1		3		3		1		1		0		1		0		10.00

				OP Dyje		4-16-01-072		Brtnice		Střížov		3		3		3		2		3		3		1		1		0		0		0		10.00

				OP Dyje		4-14-03-061		Dyje		Drnholec		2		3		3		2		3		3		1		1		0		1		0		10.00

				OP Dyje		4-14-02-055		Dyje		Vranov		2		2		3		1		2		3		1		1		0		1		1		10.00

				OP Dyje		4-14-02-065		Dyje		Znojmo nad		1		2		3		1		2		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Dyje		4-15-01-026		Fryšávka		Jimramov		2		3		2		1		2		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-10-02-099		Jevíčka		Plechtinec		2		2		3		2		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Dyje		4-16-01-046		Jihlávka		Rančířov		3		3		3		2		3		3		1		1		0		0		0		10.00

				OP Morava		4-11-02-018		Juhyně		Choryně		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Dyje		4-15-02-032		Křetínka		Dolní Poříčí		2		2		3		1		2		3		1		1		0		1		1		10.00

				OP Dyje		4-15-01-144		Kuřimka		Chudčice nad		2		2		3		1		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Morava		4-12-02-102		Malá Bečva		Plešovec		3		3		2		2		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Dyje		4-16-01-028		Maršovský potok		Hubenov - ústí		2		3		3		1		2		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-10-02-056		Mírovka		Mohelnice pod		2		1		3		1		2		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-10-03-117		Morava		Blatec		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Morava		4-12-01-075		Morava		Kojetín		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-12-02-104		Morava		Kroměříž		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-13-01-083		Morava		nad Olšavou		3		2		2		3		3		3		1		1		1		0		1		10.00

				OP Morava		4-12-02-155		Morava		Otrokovice		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-13-01-054		Morava		Spytihněv		3		2		2		2		3		3		1		1		1		0		1		10.00

				OP Morava		4-13-02-034		Morava		Strážnice		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Morava		4-10-03-135		Morava		Tovačov		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-13-01-092		Olšava		Bojkovice pod		2		2		1		1		3		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-13-01-098		Olšava		Šumice		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Morava		4-10-03-036		Oskava		Šumvald		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Dyje		4-16-02-079		Oslava		nad Chvojnicí		3		3		3		2		3		3		1		1		0		1		0		10.00

				OP Dyje		4-13-02-060		Radějovka		Petrov nad		1		1		3		1		2		3		1		1		0		1		1		10.00

				OP Morava		4-12-02-126		Rusava		Dobrotice nad		2		3		2		1		2		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-11-01-046		Senice		Lidečko		2		2		1		2		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Morava		4-11-01-058		Senice		Ústí u Vsetína		2		2		1		1		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Dyje		4-15-02-015		Svitava		nad Letovicemi		2		2		3		2		3		3		1		1		0		1		0		10.00

				OP Dyje		4-15-02-109		Svitava		ústí		2		2		3		2		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Dyje		4-15-01-005		Svratka		nad Křižánkami		2		3		1		2		3		3		1		1		1		0		1		10.00

				OP Dyje		4-15-01-159		Svratka		Přízřenice		2		3		3		1		2		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Dyje		4-15-03-021		Svratka		Rajhrad (Brno pod)		3		3		3		2		3		3		1		1		1		0		1		10.00

				OP Dyje		4-15-01-141		Svratka		Veverská Bítýška		2		3		3		1		3		3		1		1		0		1		1		10.00

				OP Morava		4-10-03-088		Trusovický potok (Trusovka)		Bohuňovice		2		2		2		1		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Morava		4-10-02-082		Třebůvka		Plechtinec		3		2		3		2		3		3		1		1		0		1		0		10.00

				OP Morava		4-12-01-060		Valová		Prostějov pod		3		2		3		3		3		3		1		1		1		0		0		10.00

				OP Dyje		4-14-01-029		Vápovka		Červený Hrádek		3		3		3		3		3		3		0		0		0		0		0		10.00

				OP Morava		4-13-02-061		Velička		Strážnice		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-11-02-043		Velička		Velká		2		2		3		1		3		3		1		1		1		1		1		10.00

				OP Morava		4-21-08-075		Vlára		Brumov pod		3		3		2		2		3		3		1		1		1		1		0		10.00

				OP Morava		4-10-02-037		Březná		Mlýnický Dvůr		3		2		1		3		3		3		1		1		1		0		1		14.00

				OP Morava		4-11-02-058		Bečva		Osek nad Bečvou		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		15.00

				OP Morava		4-10-01-095		Desná		Sudkov		2		1		1		3		3		3		1		1		1		0		1		15.00

				OP Dyje		4-16-01-049		Jihlava		Malý Beranov		3		3		3		2		3		3		0		1		1		1		0		15.00

				OP Dyje		4-16-01-105		Jihlava		Mohelno		1		3		3		1		3		3		1		1		0		1		1		15.00

				OP Dyje		4-16-01-107		Jihlava		Řeznovice		2		3		3		2		3		3		1		1		0		1		1		15.00

				OP Dyje		4-17-01-112		Kyjovka		Mikulčice		3		3		2		3		3		3		0		1		1		0		0		15.00

				OP Dyje		4-14-01-062		Moravská Dyje		Písečné		3		3		3		2		3		3		0		1		0		1		0		15.00

				OP Morava		4-10-02-048		Moravská Sázava		Rájec		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		0		15.00

				OP Morava		4-10-02-011		Moravská Sázava		Žichlínek pod		3		2		2		3		3		3		1		1		1		0		0		15.00

				OP Morava		4-10-03-058		Oskava		Pňovice		3		2		2		2		3		3		1		1		1		0		0		15.00

				OP Dyje		4-12-01-038		Romže		Kostelec na Hané		2		2		3		1		3		3		1		1		0		1		1		15.00

				OP Morava		4-11-01-116		Rožnovská Bečva		Střítež nad Bečvou		2		2		1		3		3		3		1		1		1		0		0		15.00

				OP Dyje		4-15-02-109		Svitava		Bílovice nad Svitavou		3		2		3		2		3		3		1		1		1		0		0		15.00

				OP Dyje		4-15-02-035		Svitava		Letovice		2		2		3		2		3		3		1		1		0		1		0		15.00

				OP Morava		4-10-02-118		Třebůvka		Loštice		3		2		3		2		3		3		1		1		1		1		0		15.00

				OP Morava		4-13-02-045		Velička		Hroznová Lhota		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		0		15.00

				OP Morava		4-11-01-041		Vsetínská Bečva		Ústí u Vsetína		2		2		1		1		3		3		1		1		1		1		1		15.00

				OP Dyje		4-15-01-088		Bobrůvka (Loučka)		pod Bobrovou		3		3		3		3		3		3		1		1		0		0		0		20.00

				OP Dyje		4-14-02-007		Dyje		Podhradí		3		3		3		1		3		3		0		1		0		1		1		20.00

				OP Dyje		4-14-02-069		Dyje		Tasovice		2		3		3		1		2		3		1		1		1		1		1		20.00

				OP Dyje		4-14-02-061		Dyje		Znojmo - přítok (Devět Mlýnů)		1		2		3		1		2		3		1		1		0		1		1		20.00

				OP Dyje		4-16-01-009		Jihlava		Batelov		3		3		3		2		3		3		0		0		1		1		0		20.00

				OP Dyje		4-16-04-003		Jihlava		Ivančice (pod)		2		2		3		1		3		3		1		1		0		1		0		20.00

				OP Dyje		4-16-01-087		Jihlava		Sokolí		3		3		3		2		3		3		0		1		0		1		0		20.00

				OP Dyje		4-14-02-085		Mlýnská strouha (Dyjsko-mlýnský náhon)		Jaroslavice		2		3		3		1		2		3		1		1		1		1		1		20.00

				OP Morava		4-13-02-092		Morava		Hodonín		3		2		2		2		3		3		1		1		1		0		1		20.00

				OP Morava		4-13-02-055		Morava		Rohatec		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		20.00

				OP Dyje		4-16-02-050		Oslava		Velké Meziříčí pod		3		3		3		2		3		3		1		1		0		1		0		20.00

				OP Dyje		4-15-02-093		Svitava		Blansko pod		3		3		3		3		3		3		0		1		0		0		0		20.00

				OP Dyje		4-15-01-021		Svratka		nad Jimramovem		2		2		2		1		3		3		1		1		1		1		0		20.00

				OP Dyje		4-15-03-122		Svratka		Vranovice		3		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		20.00

				OP Morava		4-10-03-091		Morava		Černovír		2		1		2		1		3		3		1		1		1		1		1		25.00

				OP Morava		4-10-02-065		Morava		Moravičany		2		1		2		2		3		3		1		1		1		1		1		30.00

		nádrž		OP Dyje		4-16-02-021		Oslava		Mostiště - odtok		2		2		4		2		2		4		1		1		0		1		1		3.00

				OP Dyje		4-15-01-020		Bílý potok PHO Vír		ústí		3		3		2		2		4		4		1		1		1		1		0		4.00

				OP Morava		4-12-02-008		Malá Haná		Opatovice - přítok		1		2		4		1		2		4		1		1		0		1		1		4.00

				OP Dyje		4-14-02-062		Mašovický potok		Znojmo - Mašovice		2		2		4		1		3		4		1		1		0		1		0		4.00

				OP Dyje		4-16-02-020		Babačka		Mostiště - ústí		3		3		4		3		3		4		1		1		0		0		0		5.00

				OP Morava		4-12-01-024		Blata		Tovačov		3		2		3		3		4		4		1		1		1		0		0		5.00

				OP Dyje		4-16-01-026		Jedlovský potok		Hubenov - nad přivaděčem		2		4		2		1		2		4		1		0		1		1		1		5.00

				OP Morava		4-13-01-103		Luhačovický potok		nad VN Luhačovice		2		2		2		2		4		4		1		1		1		0		0		5.00

				OP Dyje		4-15-03-081		Rakovec		Hrušky		4		3		3		4		4		4		0		0		1		0		0		5.00

				OP Dyje		4-15-03-069		Rakovec		pod Pístovickým rybníkem		3		3		2		1		4		4		1		1		1		1		0		5.00

				OP Morava		4-10-03-077		Sitka (Huzovka)		Benátky		3		3		3		3		4		4		1		1		1		0		0		5.00

				OP Dyje		4-14-02-032		Želetavka		Radotice		3		3		3		3		4		4		0		1		0		0		0		5.00

				OP Morava		4-21-08-066		Brumovka (Kloboucký potok)		Brumov nad		3		2		2		4		4		4		0		1		1		0		0		6.00

				OP Morava		4-13-01-028		Fryštácký potok		Fryšták - přítok		3		2		4		3		4		4		1		1		0		0		0		6.00

				OP Dyje		4-17-01-080		Kyjovka		Mistřín pod		4		4		2		3		4		4		0		0		1		0		0		6.00

				OP Morava		4-13-01-105		Luhačovický potok		Biskupice		3		2		2		4		4		4		1		1		1		0		0		6.00

				OP Morava		4-13-01-113		Luhačovický potok		Újezdec		2		2		2		2		4		4		1		1		1		1		0		6.00

				OP Morava		4-13-01-020		Lutoninka		ústí		2		2		1		2		4		4		1		1		1		1		0		7.00

				OP Morava		4-12-02-085		Bystřička		Lipová		4		3		2		3		4		4		0		1		1		0		0		8.00

				OP Dyje		4-16-02-044		Balinka		Baliny		3		3		4		2		4		4		1		1		0		0		0		10.00

				OP Morava		4-12-01-024		Blata		Klopotovice		3		2		3		3		4		4		1		1		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-12-01-020		Blata		Olšany		3		2		3		4		4		4		1		1		0		0		0		10.00

				OP Dyje		4-15-03-020		Bobrava		Želešice		2		2		3		1		4		4		1		1		0		1		0		10.00

				OP Dyje		4-15-01-078		Bobrůvka (Loučka)		Nové Město pod		3		2		3		4		4		4		1		1		0		0		0		10.00

				OP Dyje		4-15-01-096		Bobrůvka (Loučka)		Skryje		2		3		4		1		3		4		1		1		0		1		0		10.00

				OP Morava		4-12-02-055		Brodečka (Drahanský potok)		Víceměřice		3		3		2		2		4		4		1		1		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-13-01-075		Březnice		Jarošov		3		3		2		2		4		4		1		1		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-13-01-015		Dřevnice		nad Lutoninkou		3		2		2		3		4		4		1		1		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-12-02-064		Haná		Bezměrov		3		3		2		3		4		4		1		1		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-12-02-030		Haná		Dřevnovice		3		3		2		3		4		4		0		1		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-12-02-020		Haná		Topolany		4		3		2		3		4		4		0		1		1		0		0		10.00

				OP Dyje		4-14-03-049		Jevišovka		Jevišovka		3		3		4		2		4		4		1		1		0		0		0		10.00

				OP Dyje		4-16-01-027		Jihlava		Dvorce		3		3		3		2		4		4		0		1		1		1		0		10.00

				OP Dyje		4-15-03-044		Litava (Cézava)		Bučovice nad		3		3		3		2		4		4		1		1		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-12-02-092		Moštěnka		Beňov		3		2		3		3		4		4		1		1		1		0		0		10.00

				OP Dyje		4-14-01-019		Myslůvka		Myslůvka		3		3		2		3		4		4		1		0		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-13-02-007		Okluky		Uherský Ostroh		4		3		3		3		4		4		0		0		0		0		0		10.00

				OP Morava		4-13-01-132		Olšava		Kunovice		3		3		2		2		4		4		1		1		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-10-03-054		Oskava		Uničov		3		2		2		3		4		4		1		1		1		0		0		10.00

				OP Dyje		4-16-02-101		Oslava		Oslavany pod		3		3		3		1		4		4		1		1		0		1		0		10.00

				OP Dyje		4-16-03-042		Rouchovanka		ústí		3		3		4		3		4		4		0		0		0		0		0		10.00

				OP Dyje		4-14-03-042		Skalička		Práče		3		3		3		2		4		4		1		1		1		0		0		10.00

				OP Dyje		4-15-03-114		Svratka		Židlochovice		4		3		3		3		4		4		0		1		1		0		0		10.00

				OP Dyje		4-16-01-020		Třešťský potok		Třeštice		4		4		2		3		3		4		0		0		1		0		1		10.00

				OP Morava		4-12-01-072		Valová		Polkovice		4		3		3		3		4		4		0		1		1		0		0		10.00

				OP Dyje		4-17-01-060		Včelínek		Břeclav		3		3		2		3		4		4		0		0		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-21-08-063		Vlára		Popov		3		3		2		2		4		4		0		0		1		1		0		10.00

				OP Dyje		4-17-01-018		Trkmanka		Želetice		4		4		3		4		4		4		0		0		0		0		0		12.00

				OP Dyje		4-15-03-010		Bobrava		Rosice		3		3		3		3		4		4		1		1		0		0		0		15.00

				OP Dyje		4-17-01-002		Dyje		Nové Mlýny - odtok		3		3		2		2		4		4		1		1		1		1		0		15.00

				OP Dyje		4-16-04-025		Jihlava		Iváň		4		3		3		2		3		4		0		0		0		1		0		15.00

				OP Dyje		4-17-01-072		Kyjovka		Kyjov nad		2		2		2		2		4		4		1		1		1		1		0		15.00

				OP Dyje		4-17-01-110		Kyjovka		Lanžhot		3		3		2		3		4		4		0		1		1		0		0		15.00

				OP Dyje		4-14-01-044		Moravská Dyje		Urbaneč		3		3		3		3		4		4		0		0		0		0		0		15.00

				OP Morava		4-12-02-097		Moštěnka		Skaštice		3		3		3		2		4		4		1		1		1		0		0		15.00

				OP Dyje		4-15-01-068		Nedvědička		Nedvědice		2		2		4		1		2		4		1		1		0		1		1		15.00

				OP Morava		4-13-01-124		Olšava		Havřice		4		3		2		2		4		4		0		1		1		0		0		15.00

				OP Dyje		4-16-02-075		Oslava		Náměšť nad Oslavou		4		3		3		2		3		4		0		1		0		0		0		15.00

				OP Dyje		4-16-03-031		Rokytná		Jaroměřice nad Rokytnou		3		3		4		4		4		4		0		1		0		0		0		15.00

				OP Dyje		4-16-03-009		Rokytná		Popovice		2		3		4		1		3		4		1		1		0		1		0		15.00

				OP Dyje		4-15-02-007		Svitava		Banín		3		3		3		2		4		4		1		1		0		1		0		15.00

				OP Dyje		4-14-02-046		Želetavka		pod Bihankou		3		3		4		2		3		4		1		1		0		1		0		15.00

				OP Morava		4-13-01-053		Dřevnice		Otrokovice		3		2		2		3		4		4		1		1		1		0		0		20.00

				OP Dyje		4-17-01-045		Dyje		Ladná		3		3		2		2		4		4		1		1		1		1		0		20.00

				OP Dyje		4-17-01-062		Dyje		Pohansko		3		3		2		2		4		4		1		1		1		1		0		20.00

				OP Dyje		4-14-03-029		Jevišovka		Prosiměřice		2		3		4		1		3		4		1		1		0		1		0		20.00

				OP Dyje		4-14-03-023		Jevišovka		Rudlice		3		3		4		1		3		4		1		1		0		1		0		20.00

				OP Dyje		4-16-01-059		Jihlava		Přímělkov		4		3		3		3		3		4		0		1		0		0		0		20.00

				OP Dyje		4-16-01-099		Jihlava		Vladislav		4		3		3		3		3		4		0		1		0		1		0		20.00

				OP Dyje		4-16-02-021		Oslava		Mostiště - přítok (u limnigrafu)		3		3		4		3		3		4		0		1		0		0		1		20.00

				OP Dyje		4-16-03-057		Rokytná		Ivančice		3		3		4		1		4		4		0		0		0		1		0		25.00

				OP Dyje		4-16-03-033		Rokytná		Tavíkovice		4		3		4		3		4		4		0		0		0		0		0		25.00

				OP Morava		4-13-02-094		Morava		Lanžhot		4		3		2		2		3		4		0		1		1		1		0		30.00

				OP Morava		4-13-01-063		Kudlovický potok		Babice		4		3		5		4		5		5		0		1		0		0		0		3.00

				OP Dyje		4-15-02-052		Valchovka		nad ústím		4		3		2		5		4		5		0		0		1		0		0		3.00

				OP Morava		4-12-01-043		Český potok (Vyklička)		Smržice		4		3		4		5		5		5		0		1		0		0		0		5.00

				OP Morava		4-12-02-126		Rusava		Količín		4		4		2		5		5		5		0		0		1		0		0		5.00

				OP Dyje		4-15-01-014		Bílý potok PHO Vír		pod Poličkou		5		5		2		3		5		5		0		0		1		0		0		6.00

				OP Dyje		4-15-03-104		Říčka (Zlatý potok)		Sokolnice		3		3		2		5		4		5		0		1		1		0		0		6.00

				OP Dyje		4-17-01-010		Štinkovka (Stinkava)		Šakvice		3		3		2		4		5		5		0		1		1		0		0		6.00

				OP Morava		4-10-03-080		Grygava		Štarnov		4		4		5		5		5		5		0		0		0		0		0		8.00

				OP Dyje		4-17-01-044		Trkmanka		Podivín		5		5		3		4		5		5		0		0		1		0		0		8.00

				OP Dyje		4-15-01-040		Bystřice		Bystřice nad Pernštejnem		4		3		3		5		5		5		0		1		0		0		0		10.00

				OP Dyje		4-14-02-084		Daníž		ústí		5		5		2		5		5		5		0		0		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-13-02-023		Dlouhá řeka		Nedakonice		5		5		3		3		5		5		0		0		1		0		0		10.00

				OP Dyje		4-15-03-066		Litava (Cézava)		Vážany nad Litavou - nad ČOV		4		5		3		4		5		5		0		0		1		0		0		10.00

				OP Dyje		4-15-03-113		Litava (Cézava)		Židlochovice		5		4		3		4		5		5		0		0		1		0		0		10.00

				OP Morava		4-13-02-007		Okluky		Hluk		5		5		4		3		5		5		0		0		0		0		0		10.00

				OP Morava		4-12-02-134		Rusava		Hulín pod		3		3		3		5		5		5		0		1		1		0		0		10.00

				OP Dyje		4-16-01-022		Třešťský potok		nad Jezdovickým rybníkem		4		5		2		3		4		5		0		0		1		0		0		10.00

				OP Dyje		4-15-01-136		Bílý potok		Křoví		3		3		3		3		5		5		1		1		0		0		0		15.00

				OP Dyje		4-17-01-040		Trkmanka		Bořetice		5		5		3		5		5		5		0		0		0		0		0		15.00

				OP Dyje		4-15-01-140		Bílý potok		Veverská Bítýška nad		3		3		3		1		3		3		1		1		0		1		0

				OP Dyje		4-16-02-010		Bohdalovský potok		ústí				3		3		3		3		3				0		1		0		0

				OP Dyje		4-16-01-028		Maršovský potok		Hubenov - Ježená		2		3		2		1		2		3		1		1		1		1		1

				OP Morava		4-10-03-115		Morava		Olomouc		2		1		2		2		3		3		1		1		1		1		1

				OP Dyje		4-15-02-051		Okrouhlý potok		Boskovice - nad Orlovým potokem		1		2		2		1		2		2		1		1		1		1		1

				OP Dyje		4-15-02-051		Okrouhlý potok		Boskovice - ústí		1		1		2		1		2		2		1		1		1		1		1

				OP Dyje		4-16-02-019		Oslava		Mostiště - Oslava nad Babačkou		3		3		4		2		3		4		1		1		0		1		1

				OP Dyje		4-16-02-001		Oslava		pod obcí N.Veselí				5		3		4		5		5				0		0		0		0

				OP Dyje		4-16-02-015		Oslava		pod Radostínem				3		3		3		3		3				1		0		0		0

				OP Dyje		4-16-02-001		Oslava		pod Vesel. rybníkem				5		2		3		3		5				0		1		0		0

				OP Morava		4-12-02-008		Pařezovický potok		Opatovice - ústí		1		2		3		1		2		3		1		1		0		1		1

				OP Dyje		4-14-01-030		potok (VN Nová Říše)		Nová Říše - přítok od Vývoz.ryb.		1		3		1		1		2		3		1		1		1		1		1

				OP Dyje		4-16-02-021		potoky (VN Mostiště)		Mostiště - přítok od Olší		3		3		3		5		5		5		1		1		0		0		0

				OP Dyje		4-15-01-035		potoky (VN Vír)		Vír - Hluboké		3		3		2		3		4		4		1		1		1		0		0

				OP Dyje		4-15-01-036		potoky (VN Vír)		Vír - přítok od Chlumu		3		3		3		1		4		4		1		1		1		1		0

				OP Dyje		4-15-01-035		potoky (VN Vír)		Vír - Veselí		3		3		2		3		4		4		1		1		1		0		0

				OP Morava		4-12-02-008		Ruprechtovský potok		Opatovice - ústí		2		2		3		1		4		4		1		1		1		1		0

				OP Dyje		4-14-01-030		Řečice (Olšanský potok)		Nová Říše - nad sout. s přít.od Vývozního rybníka		1		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1

				OP Dyje		4-14-01-030		Řečice (Olšanský potok)		Nová Říše - pod usedlostí Pilka		2		3		2		1		2		3		1		1		1		1		1

				OP Morava		4-13-01-106		Řetechovský potok		Ludkovice - ústí		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		0

																						Počet vyhodnocených profilů		268		272		272		272		272

																						Počet vyhovujících profilů		209		238		194		168		107

																						Počet nevyhovujících profilů		59		34		78		104		165

																						% vyhovujících profilů		78.0		87.5		71.3		61.8		39.3

																						% nevyhovujících profilů		22.0		12.5		28.7		38.2		60.7

																								ano 1		vypuštěny hladiny, Pasohlávky a Šakvice a Brno

																								ne 0





dlouhodobé

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



Vyhovující

Nevyhovující

% hodnocených profilů

Hodnocení jakosti povrchových vod dle NV č. 61/2003 Sb.



statistiky

		počty profilů ve třídách																								počty profilů ve třídách

						92/93		94/95		96/97		98/99		99/00		01/02		03/04		05/06		06/07								92/93		94/95		96/97		98/99		99/00		01/02		03/04		05/06		06/07

				V.třída		56		54		43		23		27		25		36		23		19				I.třída										1		3		2		4		5		1

				IV.třída		58		66		72		54		47		46		70		67		73				II.třída				2						7		7		11		18		37		37

				III.třída		10		25		27		53		52		67		87		128		122				III.třída				10		25		27		53		52		67		87		128		122

				II.třída		2						7		7		11		18		37		37				IV.třída				58		66		72		54		47		46		70		67		73

				I.třída								1		3		2		4		5		1				V.třída				56		54		43		23		27		25		36		23		19

				celkem		126		145		142		138		136		151		215		260		252				celkem				70		91		99		138		136		151		215		260		252





statistiky

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0



I.třída

II.třída

III.třída

IV.třída

V.třída

celkem

Počty profilů



odpadní vody BSK5

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



V.třída

IV.třída

III.třída

II.třída

I.třída

Dvouletí

Sledované profily v třídách jakosti - procentuální vyjádření



				počty profilů ve třídách dle ČSN 75 7221								počty profilů ve třídách dle ČSN 75 7221

				99/00		01/02		03/04		05/06		06/07												00/01		01/02		02/03		03/04		04/05		05/06		06/07

		V.třída		27		25		36		23		19										V.třída		24		25		30		36		28		23		19

		IV.třída		47		46		70		67		73										IV.třída		47		46		73		70		74		67		73

		III.třída		52		67		87		128		122										III.třída		54		67		79		87		85		128		122

		II.třída		7		11		18		37		37										II.třída		7		11		15		18		24		37		37

		I.třída		3		2		4		5		1										I.třída		3		2		5		4		5		5		1

		celkem		136		151		215		260		252										celkem		135		151		202		215		216		260		252

				02/03		03/04

		V.třída		14.9%		16.7%

		IV.třída		36.1%		32.6%

		III.třída		39.1%		40.5%

		II.třída		7.4%		8.4%

		I.třída		2.5%		1.9%

		sledované kilometry toků

				97/98		99/00		01/02		03/04		04/05.		05/06		06/07								98/99		00/01		02/03		04/05.		05/06		06/07

		V.třída		315		340		287		388		267		178		160						V.třída		282		267		317		267		178		160

		IV.třída		868		827		744		830		1068		782		842						IV.třída		984		832		825		1068		782		842

		III.třída		792		833		1059		1241		1027		1346		1280						III.třída		754		937		1199		1027		1346		1280

		II.třída		60		55		96		160		187		305		340						II.třída		50		55		155		187		305		340

		I.třída				25		9		50		34		46		15						I.třída		10		34		44		34		46		15

		celkem		2035		2080		2195		2669		2583		2657		2635						celkem		2080		2125		2540		2583		2657		2635

		sledované kilometry toků v %

				97/98 nov.		98/99		99/00		00/01		02/03		03/04		04/05		05/06		06/07

		V.třída		15.5%		13.6%		16.3%		12.6%		12.48%		14.5%		10.3%		6.7%		6.1%

		IV.třída		42.7%		47.3%		39.8%		39.2%		32.48%		31.1%		41.3%		29.4%		32.0%

		III.třída		38.9%		36.3%		40.0%		44.1%		47.20%		46.5%		39.8%		50.7%		48.6%

		II.třída		2.9%		2.4%		2.6%		2.6%		6.10%		6.0%		7.2%		11.5%		12.9%

		I.třída		0.0%		0.5%		1.2%		1.6%		1.73%		1.9%		1.3%		1.7%		0.6%

		sledované kilometry toků v %

				03/04

		V.třída		14.5372798801

		IV.třída		31.0977894342

		III.třída		46.4968152866

		II.třída		5.9947545897

		I.třída		1.8733608093

		sledované kilometry toků

				06/07		výsledná třída

		I.třída		15		0.57%

		II.třída		338		12.83%

		III.třída		1280		48.58%

		IV.třída		842		31.95%

		V.třída		160		6.07%

		celkem		2635		100%

		sledované kilometry toků

				97/98		98/99		99/00		00/01		01/02		02/03		03/04		04/05		05/06		06/07

		I.třída				10		25		34		9		44		50		34		46		15

		II.třída		60		50		55		55		96		155		160		187		305		338

		III.třída		792		754		833		937		1059		1199		1241		1027		1346		1280

		IV.třída		868		984		827		832		744		825		830		1068		782		842

		V.třída		315		282		340		267		287		317		388		267		178		160

		celkem		2035		2080		2080		2125		2195		2540		2669		2583		2657		2635

		počty profilů ve třídách dle ČSN 75 7221

				00/01		01/02		02/03		03/04		04/05		05/06		06/07

		I.třída		3		2		5		4		5		5		1

		II.třída		7		11		15		18		24		37		37

		III.třída		54		67		79		87		85		128		122

		IV.třída		47		46		73		70		74		67		73

		V.třída		111		25		30		36		28		23		19

		celkem		222		151		202		215		216		260		252

																																ovlivněné km

																																		97/98		99/00		01/02		03/04		05/06		06/07

																																I.třída				25		9		50		46		15

																																II.třída		60		55		96		160		305		340

																																III.třída		792		833		1059		1241		1346		1280

																																IV.třída		868		827		744		830		782		842

																																V.třída		315		340		287		388		178		160

																																celkem		2035		2080		2195		2669		2657		2635





		0

		0

		0

		0

		0



06/07

Kilometry říčních toků sledovaných ve dvouletí 2006/07 ve třídách jakosti



		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0



I.třída

II.třída

III.třída

IV.třída

V.třída

celkem

řkm

Kilometry říčních toků ve třídách jakosti



		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



I.třída

II.třída

III.třída

IV.třída

V.třída

Dvouletí

Profily v třídách jakosti - procentuální vyjádření



		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0



I.třída

II.třída

III.třída

IV.třída

V.třída

celkem

řkm

Kilometry říčních toků ve třídách jakosti



				Množství evidovaného vypouštěné znečištění  v povodí Moravy - ukazatel BSK5 v t/rok

				1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005

		t/rok		6628		5816		5145		3529		3630		2930		2754		2546		2198		2277





		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



t/rok

t/rok

Množství evidovaného vypouštěného znečištění v povodí Moravy - ukazatel BSK5 v t/rok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




