CYKLICKÁ ÚDRŽBA VODNÍ NÁDRŽE

VN Těšetice a Bohuňovský rybník

a) Údržba porostů a pozemků

Úseky sečení:

- sečení tělesa hráze Bohuňovského rybníku, odstraňování náletových rostlin z kamenných záhozů, obsečení betonových konstrukcí

  - pozemek parc. č. 315/1 v k. ú. Kyjovice; 1 800 m2

- sečení tělesa hráze VN Těšetice, pozemků pod hrází VN Těšetice, odstraňování náletových rostlin z kamenných záhozů a dlažeb, obsečení betonových konstrukcí, šachet a vývařiště

  - pozemek parc. č. 313/13 v k. ú. Kyjovice; 5 400 m2

  - pozemek parc. č. 304/3 v k. ú. Kyjovice; 2 798 m2

  - pozemek parc. č. 622/28 v k. ú. Suchohrdly u Znojma; 2 350 m2

  - pozemek parc. č. 622/20 v k. ú. Suchohrdly u Znojma; 1 150 m2

Celková výměra pozemků, na kterých bude prováděno sečení a údržba činí 13 498 m2.

Sečení travního porostu				4 x za rok

- první seč bude provedena nejpozději do 31. 5., druhá seč nejpozději 30. 6., třetí seč nejpozději do 31. 8. a čtvrtá seč do 30. 9.

Odstraňování náletových dřevin			2 x ročně

- poprvé nejpozději do 31. 5., podruhé nejpozději do 30.9.

Likvidace vývratů, zátarasů a naplavenin		1 x týdně

- odstraňování naplavenin z hráze, sdruženého objektu a vývařiště; vše v souladu s platnou legislativou.

Úklid pozemků						1 x týdně

- odstraňování odpadu po obvodu celé nádrže, přístupové cesty a ploch hráze + podhrází. Likvidace nasbíraného odpadu proběhne v souladu s platnou legislativou.

Terénní úpravy sečených ploch				1x měsíčně

- rozhrnování krtinců

b) Manipulace na vodním díle

- manipulace za účelem slovení rybí obsádky na Bohuňovském rybníku bude prováděna uživatelem, dle platného manipulačního a provozního řádu

- běžnou provozní manipulaci a manipulaci za povodňových stavů bude provádět Povodí Moravy – provoz Znojmo

- manipulaci na vodním díle za účelem slovení rybí obsádky provádí spoluuživatel tak, aby nedošlo ke škodám na pozemcích pod vodními díly v souladu s manipulačním řádem